# ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție de valoarea mică

- Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

- IDNO: 79592

- Tipul procedurii de achiziție: Valoare mică

- Obiectul achiziției:  Cântar analitic pentru metale prețioase

- Cod CPV: 42900000-5

Prezentul anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării cântarului analitic pentru metale prețioase, conform necesităților Băncii Naționale a Moldovei (în continuare – Cumpărător).

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unita-tea de măsură | Canti-tatea | Specificația tehnică a bunurilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42923200-4 | Cântar analitic pentru metale prețioase | buc. | 1 | Afișaj LED cu citiri clare; Unități de măsură: grame, carate; Posibilitate de conectare prin port RS-232, conexiune la PC, imprimantă; Cameră de cântărire, trei uși; Cea mai mare limită de cântărire, g: 600 Cea mai mică limită de cântărire, g: 0,5 Intervalul scalei de verificare (e), g: 0,1 Rezoluția de citire (d), g: 0,01 La timp, s: <= 5 Timp de stabilizare, s: <= 10 Gama de temperatură de lucru, С°: de la +5 la +40 Interfețe: 1xRS 232 Dimensiunile totale ale tăvii de cântărire, mm: D116 Dimensiuni totale, mm: 250x150x250 Greutatea cântarului, până la 1,5kg: Clasa de precizie a cântăririi: II superioară. |
|  |  |  |  |  | Termenul minim de garanție a bunului: 24 de luni |

- Termenul și condițiile de livrare a bunurilor: Livrarea bunului se va efectua de către Furnizor în termen de 30 de  zile lucrătoare, la adresa: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI,  conform solicitării scrise (e-mail) a Cumpărătorului.

Operatorul economic poate propune un alt termen de livrare, cu indicarea motivului argumentat.

- Metoda și condițiile de plată: Achitarea plății pentru Bunul livrat de Furnizor și recepționat de către Cumpărător se efectuează în baza Actului de predare-primire a bunului semnat de către reprezentații ambelor Părți, facturii fiscale și a certificatului de garanție, prezentate de către Furnizor, în termen de 10 zile lucrătoare din data prezentării și acceptării acestora.

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

| Nr. d/o | Denumirea criteriului/cerinței | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta, care va include Specificația tehnică și Specificația de preț | Conform modelului din Anexa nr.1 și Anexa nr.2 | Da |
| 2. | Date despre operatorul economic | Conform modelului din Anexa nr.3 | Da |
| 3. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice/Certificat/Decizie de înregistrare, care certifică statutul de persoană juridică a ofertantului - emis de organul împuternicit conform ţării de reşedinţă a ofertantului | Da |
| 4. | Existența contului bancar în MDL | Copia certificatului privind atribuirea contului bancar, eliberat de banca deținătoare de cont, sau un alt document confirmativ al datelor bancare ale ofertantului | Da |
| 5. | Specificarea tehnică a producătorului bunurilor ofertate | Copie | Da |
| 6. | Document de conformitate | Copie Se va prezenta, după caz: Certificat de aprobare de model și/sau Buletin de verificare inițială metrologică, eliberat de către o autoritate centrală de metrologie din RM, sau Declarația de conformitate, dacă bunul este importat | Da |
| 7. | Demonstrarea conformării reglementărilor Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile | Prezentarea numărului de înregistrare din „Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului”, în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.212 din 07.03.2018 | Da |

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1

Tel: 022 822 178, 022 822 409, 022 822 312, E-mail: achizitii.contracte@bnm.md

Numele și funcția persoanei responsabile: Mariana Bolboșenco, Vladimir Snigur,

Gheorghe Panfil.

- Modul de întocmire a ofertei: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura persoanei responsabile.

- Modul de prezentare a ofertei: Oferta va fi depusă electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender. Se va utiliza „licitația electronică”, în sistemul electronic M-Tender, platforma achiziții.md).

până la:  ora 10:00

pe data de: 15.07.2022

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut, fără TVA.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Notă: În oferta participanţilor va fi indicat explicit termenul de valabilitate a ei.

- Modalitatea de evaluare: pe lot, cu corespunderea cerinţelor de calificare și tehnice minime obligatorii privind obiectul de achiziţie și cu testarea funcționalităților cântarului la etapa de evaluare a ofertelor.

15. Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă este de 6  zile.

- Alte informații relevante:

*În conformitate cu prevederile art.117 alin. (12) din Codul Fiscal, începând cu  01.01.2021,  facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura.

Președintele grupului de lucru

Olga PISARENCO

(semnat electronic)

Anexa nr. 1

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

| Nr. lot | Denumirea Bunurilor | Denumirea modelului | Producătorul | Ţara de origine | Specificația tehnică solicitată | Specificația tehnică ofertată | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cântar analitic pentru metale prețioase |  |  |  | Afișaj LED cu citiri clare; Unități de măsură: grame, carate Posibilitate de conectare prin port RS-232, conexiune la PC, imprimantă; Cameră de cântărire, trei uși; Cea mai mare limită de cântărire, g: 600 Cea mai mică limită de cântărire, g: 0,5 Intervalul scalei de verificare (e), g: 0,1 Rezoluția de citire (d), g: 0,01 La timp, s: <= 5 Timp de stabilizare, s: <= 10 Gama de temperatură de lucru, С: de la +5 la +40 Interfețe: 1xRS 232 Dimensiunile totale ale tăvii de cântărire, mm: D116 Dimensiuni totale, mm: 250x150x250 Greutatea cântarului, până la 1,5kg: Clasa de precizie a cântăririi: II superioară. Termenul minim de garanție a bunului: 24 de luni |  |  |

- Semnătura și ștampila sau semnătura electronică a ofertantului__________________________

Anexa nr. 2

- SPECIFICAȚIA DE PREȚ

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea Bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Termenul de livrare | Preţ, fără TVA (MDL) | Preţ, inclusiv TVA (MDL) | Suma, fără TVA (MDL) |  | Suma, inclusiv TVA (MDL) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42923200-4 | Cântar analitic pentru metale prețioase | buc. | 1 | în termen de 30 de zile lucrătoare, conform solicitării scrise (e-mail) a Cumpărătorului |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valabilitatea ofertei: 45  de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Semnătura și ștampila sau semnătura electronică a ofertantului__________________________

- Anexa nr.3

- Date despre operatorul economic

- Denumirea Firmei

- Adresa Firmei

- Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei)

- Codul fiscal / IDNO

- Telefon de contact

- E-mail

- Tipul Firmei __________________________

privat, public, etc.

- Fondatorul Firmei și ultimul Patron

- Experiența în domeniu

- Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

- denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța)

- c/b

- cod IBAN

- Persoana împuternicită de a semna contractul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei.

- Modalitatea de semnare a contractului (se va menține sau bifa opțiunea agreată):

□ electronic

□ olograf

Data_____/______/____________	Semnătura _____________________________

__________________________L.Ș