# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Materialelor de construcție, materialelor tehnico-sanitare și produselor conexe pentru anul 2023, etapa II
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun. Chișinău, str.Nicolae Testemițeanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituție medico-sanitară

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Nu):     Link-ul către planul de achiziții publice publicat: Urmează a fi introdus în planul definitiv de achziții publice pentru anul 2023.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV |  | Denumirea lot | Unitate de măsură | Cantitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemente chiuvetă, duș și WC |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. amestecător duș |  |  |  |  |  |  | 31.733,33 |
| 1.1 | 44000000-0 |  | Lot 1.1 amestecător duș | buc | 50 | Baterie p/u cabina dus Zegor PUD5 A 045 TROYA |  |
| 1.2 | 44000000-0 |  | Lot 1.2 amestecător duș | buc | 10 | Baterie p/u cabina dus Zegor PUD5 A 045 TROYA |  |
| 1.3 | 44000000-0 |  | Lot 1.3 amestecător duș | buc | 10 | Baterie bucatarie Zegor cu piulita bucsa TLK A119 (DML14) |  |
| Lot 2 amestecător lavoar |  |  |  |  |  |  | 118.437,5 |
| 2.1 | 44000000-0 |  | Lot 2.1 amestecător lavoar | buc | 75 | Baterie lavoar REMIX 11 REMER |  |
| 2.2 | 44000000-0 |  | Lot 2.2 amestecător lavoar | buc | 50 | Baterie ZEGOR brat de 25 cm |  |
| 2.3 | 44000000-0 |  | Lot 2.3 amestecător lavoar | buc | 50 | Baterie bucatarie Zegor TLB A856 (DTZ4-B) cu piulita, bucse |  |
| 2.4 | 44000000-0 |  | Lot 2.4 amestecător lavoar | buc | 10 | Baterie lavoar ESTA - PED B180 cu piulita |  |
| 2.5 | 44000000-0 |  | Lot 2.5 amestecător lavoar | buc | 10 | Baterie chiuveta cu piulita (pipa mobila) negru ESTA |  |
| 2.6 | 44000000-0 |  | Lot 2.6 amestecător lavoar | buc | 2 | Baterie p/u bideu Frap F 2041 |  |
| 2.7 | 44000000-0 |  | Lot 2.7 amestecător lavoar | buc | 4 | Robinet ceramice p/u filtru Antique brass |  |
| 2.8 | 44000000-0 |  | Lot 2.8 amestecător lavoar | buc | 5 | Robinet ceramice p/u filtru Chrome plated GF06 |  |
| 3 | 44000000-0 |  | Lot 3 Cartuș | buc | 50 | Cartus p/baterie 35mm, alama, redus 810 Zegor | 2.375,00 |
| 4 | 44000000-0 |  | Lot 4 Furtun baie extindere duș | buc | 40 | Furtun de dus L=1,5m 333CNDGAT REMER | 6.533,33 |
| Lot 5 sifon-ani |  |  |  |  |  |  | 9.370,83 |
| 5.1 | 44000000-0 |  | Lot 5.1 Sifon-Ani | buc | 5 | Sifon chiuveta tip "butelie" D. 3 1/2" x 40cu conector, preaplin si furtun gofrat 40/50 ORIO |  |
| 5.2 | 44000000-0 |  | Lot 5.2 Sifon-Ani | buc | 75 | Sifon chiuveta tip "butelie" D. 3 1/2" x 40 fara preaplin, cu furtun gofrat METLINE |  |
| Lot 6 Sifon chiuvete gofrat |  |  |  |  |  |  | 6.875,00 |
| 6.1 | 44000000-0 |  | Lot 6.1 Sifon-chiuvete gofrat | buc | 75 | Sifon lavoar gofrat D. 1.1/2" x 40/50 L=470-1250 mm, cu ventil metal (dn70) ORIO |  |
| 6.2 | 44000000-0 |  | Lot 6.2 Sifon-chiuvete gofrat | buc | 50 | Set reparatie sifoane №4 ORIO |  |
| Lot 7 Trap |  |  |  |  |  |  | 1.333,33 |
| 7.1 | 44000000-0 |  | Lot 7.1 Trap | buc | 10 | Sifon de pardoseala PP D. 50 orizontal gri (100 x 100 x 50 mm) cu grila si cadran INOX, ANTI-ODOR T-10-A METLINE |  |
| 7.2 | 44000000-0 |  | Lot 7.2 Trap | buc | 10 | Sifon de pardoseala PP D. 50 vertical gri (100 x 100 x 50 mm) cu grila si cadran INOX, ANTI-ODOR MT-10-A METLINE |  |
| 7.3 | 44000000-0 |  | Lot 7.3 Trap | buc | 2 | Sifon de pardoseala PP D. 50 х 90° orizontal gri cu grila inox (150 x 150 mm) MTS 512 SC |  |
| 7.4 | 44000000-0 |  | Lot 7.4 Trap | buc | 2 | Sifon de pardoseala PP D. 50 vertical gri cu grila inox (150 x 150 mm) MTS 513 SC |  |
| Lot 8 Excentric WC (gofra) |  |  |  |  |  |  | 9.500,00 |
| 8.1 | 44000000-0 |  | Lot 8.1 Excentric WC (gofra) | buc | 100 | Racord WC flexibil extensibil, insertie inox cu manson D.110 L=400 mm VISAM |  |
| 8.2 | 44000000-0 |  | Lot 8.2 Excentric WC (gofra) | buc | 20 | Manson WC excentric D.138 x 100 WS0110EC SC |  |
| 9 | 44000000-0 |  | Lot 9 Furtun flexibil antivibrant | buc | 20 | Furtun flexibil antivibrant 100сm,1/2" Fe/Fi din inox | 833,33 |
| Lot 10 furtun pentru mașina de spălat |  |  |  |  |  |  | 570,83 |
| 10.1 | 44000000-0 |  | Lot 10.1 furtun pentru mașina de spălat | buc | 5 | Furtun evacuare masina de spalat (scurgere) L=2 m ШСМП-200 (ambalaj separat) ORIO |  |
| 10.2 | 44000000-0 |  | Lot 10.2 furtun pentru mașina de spălat | buc | 5 | Furtun alimentare apa la masina de spalat D. 3/4" FI/FI L=2 m REMER |  |
| Lot 11 Furtun baterie |  |  |  |  |  |  | 16.833,33 |
| 11.1 | 44000000-0 |  | Lot 11.1 Furtun baterie | buc | 200 | Racord Flexibil FE/FI L=0,3 m - REMER |  |
| 11.2 | 44000000-0 |  | Lot 11.2 Furtun baterie | buc | 50 | Racord Flexibil FE/FI L=0,5 m - REMER |  |
| 11.3 | 44000000-0 |  | Lot 11.3 Furtun baterie | buc | 50 | Racord Flexibil FE/FI L=0,5 m - REMER |  |
| 11.4 | 44000000-0 |  | Lot 11.4 Furtun baterie | buc | 50 | Racord Flexibil FE/FI L=0,6 m - REMER |  |
| 11.5 | 44000000-0 |  | Lot 11.5 Furtun baterie | buc | 50 | Racord Flexibil FE/FI L=0,6 m - REMER |  |
| Lot 12 Furtun WC |  |  |  |  |  |  | 2.633,33 |
| 12.1 | 44000000-0 |  | Lot 12.1 Furtun WC | buc | 20 | Furtun 1/2 FF L-60 cm |  |
| 12.2 | 44000000-0 |  | Lot 12.2 Furtun WC | buc | 20 | Furtun 1/2 FF L-50 cm |  |
| 12.3 | 44000000-0 |  | Lot 12.3 Furtun WC | buc | 20 | Furtun 1/2 FF L-40 cm |  |
| Lot 13. Sifon pentru cada |  |  |  |  |  |  | 2.687,5 |
| 13.1 | 44000000-0 |  | Lot 13.1 Sifon pentru cada | buc | 5 | Sifon cada D. 1.1/2" x 40 reglabil, grila din plastic, cu preaplin, fara furtun ORIO |  |
| 13.2 | 44000000-0 |  | Lot 13.2 Sifon pentru cada | buc | 20 | Sifon cadita dus D. 1.1/2" x 40 reglabil, grila inox, cu furtun gofrat 40/50 ORIO |  |
| 13.3 | 44000000-0 |  | Lot 13.3 Sifon pentru cada | buc | 2 | Sifon cadita dus D. 1.1/2" x 40 reglabil, click-clack, cu furtun gofrat 40/50 ORIO |  |
| Lot 14 Armătură pentru WC |  |  |  |  |  |  | 13.916,66 |
| 14.1 | 44000000-0 |  | Lot 14.1 Armătură pentru WC | buc | 25 | Mecanism 1/2" p/aliment.laterala apa rezervor WC |  |
| 14.2 | 44000000-0 |  | Lot 14.2 Armătură pentru WC | buc | 25 | Set armatura pentru rezervor WC, conectare inferioară, cu buton, racord 1/2" |  |
| 14.3 | 44000000-0 |  | Lot 14.3 Armătură pentru WC | buc | 25 | Interior "Alcaplast" (stop) A2000 |  |
| 14.4 | 44000000-0 |  | Lot 14.4 Armătură pentru WC | buc | 10 | Set "Alcaplast" (3/6 L cu sulimenire inferior) SA08AS 1/2" |  |
| Lot 15 Robinet WC |  |  |  |  |  |  | 12.958,33 |
| 15.1 | 44000000-0 |  | Lot 15.1 Robinet WC | Buc | 50 | Flotor "Alcaplast" (cu sulim.lateral) А150-1/2 " |  |
| 15.2 | 44000000-0 |  | Lot 15.2 Robinet WC | Buc | 50 | Flotor "Alcaplast" (cu sulimenire inferior) А17 1/2 |  |
| Lot 16 Seturi de fixare |  |  |  |  |  |  | 4.033,33 |
| 16.1 | 44000000-0 |  | Lot 16.1 Set fixare | Buc | 40 | Set fixare WC Ø10 x80 |  |
| 16.2 | 44000000-0 |  | Lot 16.2 Seturi de fixare vas WC | Buc | 40 | Set fixare vas WC Gama М6, 85mm |  |
| 16.3 | 44000000-0 |  | Lot 16.3 Seturi de fixare capac WC | Buc | 10 | Set metal. fixare capac WC "SoloPlast" СУ-5М.10.3П |  |
| 16.4 | 44000000-0 |  | Lot 16.4 Set pentru fixarea lavoarului | Buc | 40 | Set pentru fixarea lavoarului BKMUX 12x100mm |  |
| Lot 17 cadă de duș |  |  |  |  |  |  | 24.166,7 |
| 17.1 | 44000000-0 |  | Lot 17.1 cadă de duș | Buc | 2 | Cadă de duș 90x90(palet,padon adînc) |  |
| 17.2 | 44000000-0 |  | Lot 17.2 cadă de duș | Buc | 2 | Cadă de duș 90x90(palet,padon în față) |  |
| Lot 18 Accesorii pentru duș și wc |  |  |  |  |  |  | 5.208,33 |
| 18.1 | 44000000-0 |  | Lot 18.1 Garnitura | Buc | 50 | Garnitura "SoloPlast" WC rezervor si WC (dn101/65mmx15.5) АС-06.00.018.3П |  |
| 18.2 | 44000000-0 |  | Lot 18.2 Capac WC | Buc | 20 | Capac vas WC universal alb METLINE |  |
| 18.3 | 44000000-0 |  | Lot 18.3 Cranbuxe WKF 038 | Buc | 20 | Cranbuxe WKF 038 |  |
| 18.4 | 44000000-0 |  | Lot 18.4 Leică pentru duș | Buc | 50 | Leică pentru duș |  |
| 18.5 | 44000000-0 |  | Lot 18.5 Role pentru cabina de dus | Buc | 10 | Role p/cabina dus unic cu amortizator (gri) |  |
| 18.6 | 44000000-0 |  | Lot 18.6 Role pentru cabina de dus | Buc | 10 | Role p/cabina dus unic f/amortizator |  |
| Robineți, elemente de conexiune și fixare |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 19 Niplu |  |  |  |  |  |  | 11.212,5 |
| 19.1 |  | 44000000-0 | Lot 19.1 Niplu | Buc | 100 | Niplu dn 1/2" alama |  |
| 19.2 |  | 44000000-0 | Lot 19.2 Niplu | Buc | 40 | Niplu redus dn 3/4" x 1/2" alama U |  |
| 19.3 |  | 44000000-0 | Lot 19.3 Niplu | Buc | 50 | Niplu dn 3/4" alama reinf. U |  |
| 19.4 |  | 44000000-0 | Lot 19.4 Niplu | Buc | 20 | Niplu dublu 16x16 alama |  |
| 19.5 |  | 44000000-0 | Lot 19.5 Niplu | Buc | 20 | Niplu dublu 20x16 alama |  |
| 19.6 |  | 44000000-0 | Lot 19.6 Niplu | Buc | 20 | Niplu dublu 20x20 alama |  |
| 19.7 |  | 44000000-0 | Lot 19.7 Niplu | Buc | 20 | Niplu F 16x3/4 alama |  |
| 19.8 |  | 44000000-0 | Lot 19.8 Niplu | Buc | 20 | Niplu M 20x3/4 alama |  |
| 19.9 |  | 44000000-0 | Lot 19.9 Niplu | Buc | 30 | Niplu F 16x1/2 alama |  |
| 19.10 |  | 44000000-0 | Lot 19.10 Niplu | Buc | 100 | Niplu M 16x1/2 alama |  |
| 19.11 |  | 44000000-0 | Lot 19.11 Niplu | Buc | 20 | Niplu M 16x3/4 alama |  |
| 19.12 |  | 44000000-0 | Lot 19.12 Niplu | Buc | 20 | Niplu F 20x3/4 alama |  |
| 19.13 |  | 44000000-0 | Lot 19.13 Niplu | Buc | 10 | Niplu redus dn 1" x 3/4" alama U |  |
| 19.14 |  | 44000000-0 | Lot 19.14 Niplu | Buc | 10 | Niplu dn 1 1/2" alama reinf. U |  |
| 19.15 |  | 44000000-0 | Lot 19.15 Niplu | Buc | 10 | Niplu dn 1 1/4" alama reinf. U |  |
| Lot 20 Reducție |  |  |  |  |  |  | 4.300,00 |
| 20.1 |  | 44000000-0 | Lot 20.1 Reducție | Buc | 40 | Reductie 1/2 * 3/4 alama |  |
| 20.2 |  | 44000000-0 | Lot 20.2 Reducție | Buc | 10 | Reductie dn 1" x 3/4" FE FI PP |  |
| 20.3 |  | 44000000-0 | Lot 20.3 Reducție | Buc | 10 | Reductie 1" x 3/4" alama U |  |
| 20.4 |  | 44000000-0 | Lot 20.4 Reducție | Buc | 20 | Reductie 1 1/4" x 1 1/2" alama U |  |
| 20.5 |  | 44000000-0 | Lot 20.5 Reducție | Buc | 100 | Reductie 3/8" x 1/2" alama |  |
| 20.6 |  | 44000000-0 | Lot 20.6 Reductie din cauciuc | Buc | 10 | Reductie din cauciuc D. 50 x 40 alba Flexcon MCALPINE |  |
| Lot 21 Cot |  |  |  |  |  |  | 9.666,67 |
| 21.1 |  | 44000000-0 | Lot 21.1 Cot | Buc | 20 | Cot egal PEX-AL D. 16 KTM |  |
| 21.2 |  | 44000000-0 | Lot 21.2 Cot | Buc | 20 | Cot egal PEX-AL D. 20 KTM |  |
| 21.3 |  | 44000000-0 | Lot 21.3 Cot | Buc | 30 | Cot cu fix dn 1/2" FI FE alama nichelata ITAP |  |
| 21.4 |  | 44000000-0 | Lot 21.4 Cot | Buc | 30 | Cot cu fix dn 1/2" FI/FI alama U |  |
| 21.5 |  | 44000000-0 | Lot 21.5 Cot | Buc | 30 | Cot dn 1/2" FE alama U |  |
| 21.6 |  | 44000000-0 | Lot 21.6 Cot | Buc | 30 | Cot dn 1/2" FI alama U |  |
| 21.7 |  | 44000000-0 | Lot 21.7 Cot | Buc | 20 | Cot dn 3/4" FI FE bronz U |  |
| 21.8 |  | 44000000-0 | Lot 21.8 Cot | Buc | 50 | Cot cu fix PPR D. 20 x 1/2" FI KAS |  |
| 21.9 |  | 44000000-0 | Lot 21.9 Cot | Buc | 50 | Cot cu fix PPR D. 20 x 1/2" FE KAS |  |
| 21.10 |  | 44000000-0 | Lot 21.10 Cot | Buc | 100 | Cot PPR D. 20 x 90° FI/FI KAS |  |
| 21.11 |  | 44000000-0 | Lot 21.11 Cot | Buc | 50 | Cot PPR D. 20 x 45° FI/FI KAS |  |
| 21.12 |  | 44000000-0 | Lot 21.12 Cot | Buc | 100 | Cot PPR D. 25 x 90° FI/FI KAS |  |
| 21.13 |  | 44000000-0 | Lot 21.13 Cot | Buc | 50 | Cot PPR D. 25 x 45° FI/FI KAS |  |
| 21.14 |  | 44000000-0 | Lot 21.14 Cot | Buc | 100 | Cot PPR D. 32 x 90° FI/FI KAS |  |
| 21.15 |  | 44000000-0 | Lot 21.15 Cot | Buc | 50 | Cot PPR D. 32 x 45° FI/FI KAS |  |
| 21.16 |  | 44000000-0 | Lot 21.16 Cot | Buc | 50 | Cot PPR D. 40 x 90° FI/FI KAS |  |
| 21.17 |  | 44000000-0 | Lot 21.17 Cot | Buc | 50 | Cot PPR D. 40 x 45° FI/FI KAS |  |
| Lot 22 Cruce |  |  |  |  |  |  | 750,00 |
| 22.1 |  | 44000000-0 | Lot 22.1 Cruce | Buc | 5 | Cruce 1/2" FIFEFIFE alama U |  |
| 22.2 |  | 44000000-0 | Lot 22.2 Cruce | Buc | 5 | Cruce 1/2" FI alama U |  |
| 22.23 |  | 44000000-0 | Lot 22.3 Cruce | Buc | 5 | Cruce 3/4" х 1/2" FI alama U |  |
| 22.4 |  | 44000000-0 | Lot 22.4 Cruce | Buc | 5 | Cruce 3/4" FI alama U |  |
| Lot 23 Dop |  |  |  |  |  |  | 1.408,33 |
| 23.1 |  | 44000000-0 | Lot 23.1 Dop | Buc | 40 | Dop FE 1/2" alama U |  |
| 23.2 |  | 44000000-0 | Lot 23.2 Dop | Buc | 20 | Dop FE 3/4" bronz |  |
| 23.3 |  | 44000000-0 | Lot 23.3 Dop | Buc | 50 | Capac FI 1/2" alama |  |
| 23.4 |  | 44000000-0 | Lot 23.4 Dop | Buc | 30 | Capac FI 3/4" bronz U |  |
| Lot 24 Mufa |  |  |  |  |  |  | 3.650,00 |
| 24.1 |  | 44000000-0 | Lot 24.1 Mufa | Buc | 50 | Mufa 1/2" alama L=36mm U |  |
| 24.2 |  | 44000000-0 | Lot 24.2 Mufa | Buc | 30 | Mufa 3/4" alama U |  |
| 24.3 |  | 44000000-0 | Lot 24.3 Mufa | Buc | 10 | Mufa reduct. 1" x 3/4" alama |  |
| 24.4 |  | 44000000-0 | Lot 24.4 Mufa | Buc | 20 | Mufa reduct. 3/4" x 1/2" alama L=35mm U |  |
| 24.5 |  | 44000000-0 | Lot 24.5 Mufa | Buc | 20 | Mufa 1 1/4" alama L=39mm U |  |
| 24.6 |  | 44000000-0 | Lot 24.6 Mufa | Buc | 10 | Mufa redusa dn 1" x 3/4" PP |  |
| 24.7 |  | 44000000-0 | Lot 24.7 Mufa | Buc | 10 | Mufa redusa dn 1 1/4" x 1" PP |  |
| Lot 25 Teu |  |  |  |  |  |  | 9.075,00 |
| 25.1 |  | 44000000-0 | Lot 25.1 Teu | Buc | 40 | Teu 1/2" FI alama U |  |
| 25.2 |  | 44000000-0 | Lot 25.2 Teu | Buc | 30 | Teu 1/2" FE alama U |  |
| 25.3 |  | 44000000-0 | Lot 25.3 Teu | Buc | 40 | Teu egal PEX-AL D. 16 KTM |  |
| 25.4 |  | 44000000-0 | Lot 25.4 Teu | Buc | 40 | Teu egal PEX-AL D. 20 KTM |  |
| 25.5 |  | 44000000-0 | Lot 25.5 Teu | Buc | 20 | Teu PEX-AL D. 16 x 1/2" FE x 16 KTM |  |
| 25.6 |  | 44000000-0 | Lot 25.6 Teu | Buc | 10 | Teu PEX-AL D. 20 x 3/4" FE x 20 KTM |  |
| 25.7 |  | 44000000-0 | Lot 25.7 Teu | Buc | 10 | Teu suport PEX-AL D. 16 x 1/2" FI x 16 KTM |  |
| 25.8 |  | 44000000-0 | Lot 25.8 Teu | Buc | 5 | Teu bronz hidrofor 5 cai 1" PN25 ITAP |  |
| Lot 26 Robinete |  |  |  |  |  |  | 34.476,7 |
| 26.1 |  | 44000000-0 | Lot 26.1 Robinete | Buc | 100 | Robinet bila dn 1/2" FI - FE miiner fluture PN50 ORIENT ITAP |  |
| 26.2 |  | 44000000-0 | Lot 26.2 Robinete | Buc | 10 | Robinet bila dn 3/4" FI - FE fluture /u PN25 |  |
| 26.3 |  | 44000000-0 | Lot 26.3 Robinete | Buc | 10 | Robinet bila dn 1" FI - FE miiner fluture PN40 ORIENT ITAP |  |
| 26.4 |  | 44000000-0 | Lot 26.4 Robinete | Buc | 20 | Robinet sertar 2" Fi alama PN16 ITAP |  |
| 26.5 |  | 44000000-0 | Lot 26.5 Robinete | Buc | 25 | Robinet bila dn 1 1/4" FE - FI miiner lung PN25 VIENNA ITAP |  |
| 26.6 |  | 44000000-0 | Lot 26.6 Robinete | Buc | 5 | Robinet bila cu trei cai 1/2" FI/FI PN50 Itap |  |
| 26.7 |  | 44000000-0 | Lot 26.7 Robinete | Buc | 50 | Robinet colt/bila cu olandez 1/2" FE/FI PN50 IDEAL ITAP |  |
| 26.8 |  | 44000000-0 | Lot 26.8 Robinete | Buc | 4 | Robinet bila golire cu portfurtun si cep 1/2" FE fluture PN10 ITAP |  |
| 26.9 |  | 44000000-0 | Lot 26.9 Robinete | Buc | 5 | Robinet PEX-AL D. 16 x 16 CL |  |
| Lot 27 Pistol |  |  |  |  |  |  | 2.034,17 |
| 27.1 |  | 44000000-0 | Lot 27.1 Pistol | Buc | 5 | Pistol de stropit cu debit reglabil JET IDEAL PN 6 52-025 CELLFAST |  |
| 27.2 |  | 44000000-0 | Lot 27.2 Pistol | Buc | 1 | Pistol de stropit cu debit reglabil MAX CELLFAST |  |
| 27.3 |  | 44000000-0 | Lot 27.3 Pistol | Buc | 4 | Pistol de stropit cu debit reglabil MIX, 8 jeturi stropire CELLFAST |  |
| 27.4 |  | 44000000-0 | Lot 27.4 Pistol pentru silicon | Buc | 3 | Pistol pentru silicon 340/190mm, 9" corp din aluminiu HARDEN |  |
| Lot 28 Adaptor |  |  |  |  |  |  | 2.366,67 |
| 28.1 |  | 44000000-0 | Lot 28.1 Adaptor | Buc | 10 | Conector tub de picurare / tub de picurare D. 25 13010-3 |  |
| 28.2 |  | 44000000-0 | Lot 28.2 Adaptor | Buc | 10 | Adaptor pentru cupla rapida D. 1/2"-5/8" FE CELLFAST |  |
| 28.3 |  | 44000000-0 | Lot 28.3 Adaptor | Buc | 10 | Adaptor pentru cupla rapida D. 3/4" FI CELLFAST |  |
| 28.4 |  | 44000000-0 | Lot 28.4 Adaptor | Buc | 10 | Adaptor pentru cupla rapida D. 1/2"-5/8" FI CELLFAST |  |
| 28.5 |  | 44000000-0 | Lot 28.5 Adaptor | Buc | 10 | Adaptor pentru cupla rapida D. 3/4" FE CELLFAST |  |
| 28.6 |  | 44000000-0 | Lot 28.6 Adaptor | Buc | 10 | Adaptor imbinare furtunuri D. 1/2"-5/8" CELLFAST |  |
| 28.7 |  | 44000000-0 | Lot 28.7Adaptor | Buc | 10 | Adaptor imbinare furtunuri D. 3/4" CELLFAST |  |
| 28.8 |  | 44000000-0 | Lot 28.8 Adaptor | Buc | 10 | Adaptor imbinare furtunuri D. 1/2"-5/8"-3/4" CELLFAST |  |
| 28.9 |  | 44000000-0 | Lot 28.9 Adaptor | Buc | 5 | Adaptor cu portfurtun D. 25x1" FE (negru) 15010-3-D |  |
| 28.10 |  | 44000000-0 | Lot 28.10 Adaptor | Buc | 5 | Adaptor imbinare furtunuri D. 1/2"-5/8" alama HY |  |
| 28.11 |  | 44000000-0 | Lot 28.11 Adaptor | Buc | 5 | Adaptor pentru cupla rapida alama D. 1/2"-5/8" FI BR-2196 BRADAS |  |
| 28.12 |  | 44000000-0 | Lot 28.12 Adaptor | Buc | 5 | Adaptor pentru cupla rapida alama D. 3/4" FI BR-2195 BRADAS |  |
| 28.13 |  | 44000000-0 | Lot 28.13 Adaptor | Buc | 5 | Adaptor pentru cupla rapida alama D.1" FI BR-2197 BRADA |  |
| 28.14 |  | 44000000-0 | Lot 28.14 Adaptor | Buc | 5 | Adaptor imbinare furtunuri D. 3/4" alama HY |  |
| Lot 29 Cupla |  |  |  |  |  |  | 4.741,67 |
| 29.1 |  | 44000000-0 | Lot 29.1 Cupla | Buc | 10 | Cupla rapida D. 3/4" CELLFAST |  |
| 29.2 |  | 44000000-0 | Lot 29.2 Cupla | Buc | 10 | Cupla rapida cu functie STOP D. 1/2"-5/8" CELLFAST |  |
| 29.3 |  | 44000000-0 | Lot 29.3 Cupla | Buc | 5 | Cupla rapida D. 1/2"-5/8" alama BR-2120 BRADAS |  |
| 29.4 |  | 44000000-0 | Lot 29.4 Cupla | Buc | 5 | Cupla rapida D. 3/4" alama BR-2130 BRADAS |  |
| 29.5 |  | 44000000-0 | Lot 29.5 Cupla | Buc | 10 | Cupla alama cu portfurtun D.1" - 25 mm cu garnitura cauciuc BR-GK104 BRADAS |  |
| 29.6 |  | 44000000-0 | Lot 29.6 Cupla | Buc | 10 | Cupla din alama D.1" FE cu garnitura cauciuc BR-GK113A BRADAS |  |
| 29.7 |  | 44000000-0 | Lot 29.7 Cupla | Buc | 10 | Cupla din alama D.1" FI cu garnitura cauciuc BR-GK113 BRADA |  |
| 29.8 |  | 44000000-0 | Lot 29.8 Cupla | Buc | 10 | Cupla din alama D. 3/4" FI cu garnitura cauciuc BR-GK111 BRADAS |  |
| 29.9 |  | 44000000-0 | Lot 29 .9 Cupla | Buc | 10 | Cupla din alama D. 3/4" FE cu garnitura cauciuc BR-GK111A BRADAS |  |
| Lot 30 Manometru și Reductor de presiune pu manometru |  |  |  |  |  |  | 3.779,17 |
| 30.1 |  | 44000000-0 | Lot 30.1 Reductor de presiune | Buc | 5 | Reductor de presiune D. 1/2" FI/FI PN 15 cu iesire pentru manometru D. 1/4" Art. 361 ITAP |  |
| 30.2 |  | 44000000-0 | Lot 30.2 Reductor de presiune | Buc | 5 | Reductor de presiune D. 1/2" FE/FE PN 25 cu iesire pentru manometru 143MM ITAP |  |
| 30.3 |  | 44000000-0 | Lot 30.3 Manometru | Buc | 5 | Manometru 1/4 FE 10 bar radial dn63 ITAP |  |
| 30.4 |  | 44000000-0 | Lot 30.4 Manometru | Buc | 5 | FERRO Manometru 1/4 M 63mm 0-16bar |  |
| Lot 31 Colier |  |  |  |  |  |  | 2.358,33 |
| 31.1 |  | 44000000-0 | Lot 31.1 Colier | Buc | 50 | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D.110 mm - 4" (108-116 mm) M8 RU |  |
| 31.2 |  | 44000000-0 | Lot 31.2 Colier | Buc | 50 | Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 40 mm - 1.1/2" (48-52 mm) 8 x 80 M8 RU |  |
| 31.3 |  | 44000000-0 | Lot 31.3 Colier | Buc | 20 | Colier de strangere D.10-16 mm W4 UNIPLAST |  |
| 31.4 |  | 44000000-0 | Lot 31.4 Colier | Buc | 20 | Colier de strangere D.12-22 mm W4 UNIPLAST |  |
| 31.5 |  | 44000000-0 | Lot 31.5 Colier | Buc | 20 | Colier de strangere D.16-25 mm W4 UNIPLAST |  |
| 31.6 |  | 44000000-0 | Lot 31.6 Colier | Buc | 10 | Colier zincat de strangere D. 23-25 mm / 18 mm UNIPLAST |  |
| Lot 32 Grup și supapa de siguranță |  |  |  |  |  |  | 1.361,67 |
| 32.1 |  | 44000000-0 | Lot 32.1 Grup de siguranta | Buc | 2 | Dezaerator automat D.1/2" FE PN 10 110° C nichelat ITAP |  |
| 32.2 |  | 44000000-0 | Lot 32.2 Supapa de siguranta | Buc | 5 | Presostat FSG 2 fara protectie impotriva functionarii uscate (1.4-2.8 bar 1/4") Pumptrol |  |
| Lot 33 Dezaerator și presostat |  |  |  |  |  |  | 1.370,00 |
| 33.1 |  | 44000000-0 | Lot 33.1 Dezaerator automat Presostat | Buc | 5 | Dezaerator automat D.1/2" FE PN 10 110° C nichelat ITAP |  |
| 33.2 |  | 44000000-0 | Lot 33.2 presostat | Buc | 2 | Presostat FSG 2 fara protectie impotriva functionarii uscate (1.4-2.8 bar 1/4") Pumptrol |  |
| PPR2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 34 Racord |  |  |  |  |  |  | 12.796,67 |
| 34.1 |  | 44000000-0 | Lot 34.1 Racord | Buc | 10 | Racord pentru rezervor 1/2" alama "GR" |  |
| 34.2 |  | 44000000-0 | Lot 34.2 Racord | Buc | 2 | Racord LayFlat D. 32x1.1/4" FE UNISERA |  |
| 34.3 |  | 44000000-0 | Lot 34.3 Racord | Buc | 2 | Racord LayFlat D. 52x2" FE 25010 PLASTICA ALFA |  |
| 34.4 |  | 44000000-0 | Lot 34.4 Racord | Buc | 20 | Racord PPR D. 50 x 1.1/2" FI KAS |  |
| 34.5 |  | 44000000-0 | Lot 34.5 Racord | Buc | 20 | Racord PPR D. 32 x 1" FE KAS |  |
| 34.6 |  | 44000000-0 | Lot 34.6 Racord | Buc | 20 | Racord PPR D. 40 x 1.1/4" FI KAS |  |
| 34.7 |  | 44000000-0 | Lot 34.7 Racord | Buc | 50 | Racord PPR D. 20 x 1/2" FE KAS |  |
| 34.8 |  | 44000000-0 | Lot 34.8 Racord | Buc | 50 | Racord PPR D. 20 x 1/2" FI KAS |  |
| 34.9 |  | 44000000-0 | Lot 34.9 Racord | Buc | 25 | Racord PPR D. 25 x 1/2" FE KAS |  |
| 34.10 |  | 44000000-0 | Lot 34.10 Racord | Buc | 25 | Racord PPR D. 25 x 1/2" FI KAS |  |
| 34.11 |  | 44000000-0 | Lot 34.11 Racord | Buc | 10 | Racord PPR D. 25 x 1" FE SC |  |
| 34.12 |  | 44000000-0 | Lot 34.12 Racord | Buc | 10 | Racord PPR D. 25 x 1" FI SC |  |
| 34.13 |  | 44000000-0 | Lot 34.13 Racord | Buc | 25 | Racord PPR D. 25 x 3/4" FE KAS |  |
| 34.14 |  | 44000000-0 | Lot 34.14 Racord | Buc | 25 | Racord PPR D. 25 x 3/4" FI KAS |  |
| 34.15 |  | 44000000-0 | Lot 34.15 Racord | Buc | 20 | Racord PPR D. 32 x 1/2" FE KAS |  |
| 34.16 |  | 44000000-0 | Lot 34.16 Racord | Buc | 20 | Racord PPR D. 32 x 3/4" FE KAS |  |
| 34.17 |  | 44000000-0 | Lot 34.17 Racord | Buc | 20 | Racord PPR D. 32 x 1" FE KAS |  |
| 34.18 |  | 44000000-0 | Lot 34.18 Racord | Buc | 20 | Racord PPR D. 32 x 1/2" FI KAS |  |
| 34.19 |  | 44000000-0 | Lot 34.19 Racord | Buc | 20 | Racord PPR D. 32 x 3/4" FI KAS |  |
| 34.20 |  | 44000000-0 | Lot 34.20 Racord | Buc | 20 | Racord PPR D. 32 x 1" FI KAS |  |
| 34.21 |  | 44000000-0 | Lot 34.21 Racord | Buc | 5 | Racord PPR D. 40 x 1.1/4" FI KAS |  |
| 34.22 |  | 44000000-0 | Lot 34.22 Racord | Buc | 5 | Racord PPR D. 40 x 1.1/4" FE KAS |  |
| Lot 35 Americancă |  |  |  |  |  |  | 12.112,5 |
| 35.1 |  | 44000000-0 | Lot 35.1 Americancă | Buc | 25 | Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 1/2" FI KAS |  |
| 35.2 |  | 44000000-0 | Lot 35.2 Americancă | Buc | 50 | Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 1/2" FE KAS |  |
| 35.3 |  | 44000000-0 | Lot 35.3 Americancă | Buc | 25 | Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 3/4" FI KAS |  |
| 35.4 |  | 44000000-0 | Lot 35.4 Americancă | Buc | 25 | Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 3/4" FE SC |  |
| 35.5 |  | 44000000-0 | Lot 35.5 Americancă | Buc | 20 | Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 1/2" FE SC |  |
| 35.6 |  | 44000000-0 | Lot 35.6 Americancă | Buc | 20 | Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 1/2" FI SC |  |
| 35.7 |  | 44000000-0 | Lot 35.7 Americancă | Buc | 20 | Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FI KAS |  |
| 35.8 |  | 44000000-0 | Lot 35.8 Americancă | Buc | 20 | Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FE KAS |  |
| 35.9 |  | 44000000-0 | Lot 35.9 Americancă | Buc | 10 | Racord demontabil "olandez" PPR D. 32 x 3/4" FE SC |  |
| 35.10 |  | 44000000-0 | Lot 35.10 Americancă | Buc | 10 | Racord demontabil "olandez" PPR D. 32 x 3/4" FI SC |  |
| 35.11 |  | 44000000-0 | Lot 35.11 Americancă | Buc | 10 | Racord demontabil "olandez" PPR D. 32 x 1" FE KAS |  |
| 35.12 |  | 44000000-0 | Lot 35.12 Americancă | Buc | 10 | Racord demontabil "olandez" PPR D. 32 x 1" FI KAS |  |
| 35.13 |  | 44000000-0 | Lot 35.13 Americancă | Buc | 4 | Racord demontabil "olandez" PPR D. 40 x 1.1/4" FE KAS |  |
| 35.14 |  | 44000000-0 | Lot 35.14 Americancă | Buc | 5 | Racord demontabil "olandez" PPR D. 40 x 1.1/4" FI KAS |  |
| Lot 36 Teu, mufă și punte de ocolire |  |  |  |  |  |  | 3.141,67 |
| 36.1 |  | 44000000-0 | Lot 36.1 Teu | Buc | 20 | Teu PPR D. 20 KAS |  |
| 36.2 |  | 44000000-0 | Lot 36.2 Teu | Buc | 20 | Teu PPR D. 25 KAS |  |
| 36.3 |  | 44000000-0 | Lot 36.3 Teu | Buc | 10 | Teu PPR D. 32 KAS |  |
| 36.4 |  | 44000000-0 | Lot 36.4 Teu | Buc | 20 | Teu redus PPR D. 25 x 20 x 25 KAS |  |
| 36.5 |  | 44000000-0 | Lot 36.5 Teu | Buc | 20 | Teu redus PPR D. 40 x 20 x 40 KAS |  |
| 36.6 |  | 44000000-0 | Lot 36.6 Teu | Buc | 20 | Teu redus PPR D. 40 x 25 x 40 KAS |  |
| 36.7 |  | 44000000-0 | Lot 36.7 Teu | Buc | 20 | Teu redus PPR D. 40 x 32 x 40 KAS |  |
| 36.8 |  | 44000000-0 | Lot 36.8 Teu | Buc | 20 | Teu redus PPR D. 32 x 25 x 32 KAS |  |
| 36.9 |  | 44000000-0 | Lot 36.9 Mufa | Buc | 100 | Mufa PPR D. 20 KAS |  |
| 36.10 |  | 44000000-0 | Lot 36.10 Mufa | Buc | 100 | Mufa PPR D. 25 KAS |  |
| 36.11 |  | 44000000-0 | Lot 36.11 Mufa | Buc | 100 | Mufa PPR D. 32 KAS |  |
| 36.12 |  | 44000000-0 | Lot 36.12 Mufa | Buc | 100 | Mufa PPR D. 40 KAS |  |
| 36.13 |  | 44000000-0 | Lot 36.13 Punte de ocolire PPR | Buc | 50 | Punte ocolire fara mufa PPR D. 25 L=28 cm KAS |  |
| 36.14 |  | 44000000-0 | Lot 36.14 Punte de ocolire PPR | Buc | 50 | Punte ocolire mufata PPR D. 20 L=40 mm KAS |  |
| Lot 37 Țeavă și izolare pentru țeavă |  |  |  |  |  |  | 29.314,17 |
| 37.1 |  | 44000000-0 | Lot 37.1 Teava PPR | m l | 80 | Teava PPR Fiber Glass D. 20 x 2,8 mm PN 20 KAS (fibra rosu) |  |
| 37.2 |  | 44000000-0 | Lot 37.2 Teava PPR | m l | 80 | Teava PPR Fiber Glass D. 25 x 3,5 mm PN 20 KAS (fibra rosu) |  |
| 37.3 |  | 44000000-0 | Lot 37.3 Teava PPR | m l | 80 | Teava PPR Fiber Glass D. 32 x 4,4 mm PN 20 KAS (fibra rosu) |  |
| 37.4 |  | 44000000-0 | Lot 37.4 Teava PPR | m l | 80 | Teava PPR Fiber Glass D. 40 x 5,5 mm PN 20 KAS (fibra rosu) |  |
| 37.5 |  | 44000000-0 | Lot 37.5 Teava PPR | m l | 28 | Teava PPR D. 20 x 2,8 mm PN 16 KAS |  |
| 37.6 |  | 44000000-0 | Lot 37.6 Teava PPR | m l | 28 | Teava PPR D. 25 x 3,5 mm PN 16 KAS |  |
| 37.7 |  | 44000000-0 | Lot 37.7 Teava PPR | m l | 28 | Teava PPR D. 32 x 4,4 mm PN 16 KAS |  |
| 37.8 |  | 44000000-0 | Lot 37.8 Teava PPR | m l | 28 | Teava PPR D. 40 x 5,5 mm PN 16 KAS |  |
| 37.9 |  | 44000000-0 | Lot 37.9 Teava PPR | m l | 50 | Teava PPR fibra d32 PN25 |  |
| 37.10 |  | 44000000-0 | Lot 37.10 Teava PPR | m l | 10 | Teava PPR fibra d25 PN25 |  |
| 37.11 |  | 44000000-0 | Lot 37.11 Teava Metaloplast | m l | 100 | Teava Prandelli Pex-Al-Pex 16 made in Italy |  |
| 37.12 |  | 44000000-0 | Lot 37.12 Teava Metaloplast | m l | 50 | Teava Prandelli Pex-Al-Pex 26 izolata made in Italy |  |
| 37.13 |  | 44000000-0 | Lot 37.13 Teava Metaloplast | m l | 50 | Teava Prandelli Pex-Al-Pex 26 made in Italy |  |
| 37.14 |  | 44000000-0 | Lot 37.14 Teava PPR | buc | 1 | Teava D. 20/PN12.5 PE80 SDR11 x 2.0 |  |
| 37.15 |  | 44000000-0 | Lot 37.15 Teava PPR | buc | 1 | Teava D. 25/PN10 PE80 SDR13.6 x 2.0 |  |
| 37.16 |  | 44000000-0 | Lot 37.16 Teava PPR | buc | 1 | Teava D. 32/PN10 PE100 SDR17 x 2.0 |  |
| 37.17 |  | 44000000-0 | Lot 37.17 Izolatie pentru teava PPR | buc | 75 | Izolatie p-u teava 35x6 L=2m |  |
| 37.18 |  | 44000000-0 | Lot 37.18 Izolatie pentru teava PPR | buc | 50 | Izolatie p-u teava 28x6 L=2m |  |
| 37.19 |  | 44000000-0 | Lot 37.19 Izolatie pentru teava PPR | buc | 50 | Izolatie p-u teava 22x6 L=2m |  |
| 37.20 |  | 44000000-0 | Lot 37.20 Izolatie pentru teava PPR | buc | 60 | Izolatie p-u teava 42x9 L=2m |  |
| PVC |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 38 Teava |  |  |  |  |  |  | 24.025,00 |
| 38.1 |  | 44000000-0 | Lot 38.1 Teava PVC | buc | 10 | Teava PVC SN4 MS D.110 L=3 m / 3,2 mm |  |
| 38.2 |  | 44000000-0 | Lot 38.2 Teava PVC | buc | 30 | Teava PVC SN4 MS D.110 L=2 m / 3,2 mm |  |
| 38.3 |  | 44000000-0 | Lot 38.3 Teava | buc | 20 | Teava PP D. 50 L=0,25 m / 1,8 mm Uniplast PRO |  |
| 38.4 |  | 44000000-0 | Lot 38.4 Teava | buc | 40 | Teava PP D. 50 L=0,5 m / 1,8 mm Uniplast PRO |  |
| 38.5 |  | 44000000-0 | Lot 38.5 Teava | buc | 30 | Teava PP D. 50 L=1 m / 1,8 mm Uniplast PRO |  |
| 38.6 |  | 44000000-0 | Lot 38.6 Teava | buc | 30 | Teava PP D. 50 L=2 m / 1,8 mm Uniplast PRO |  |
| 38.7 |  | 44000000-0 | Lot 38.7 Teava | buc | 50 | Teava PP D. 50 L=3 m / 1,8 mm Uniplast PRO |  |
| 38.8 |  | 44000000-0 | Lot 38.8 Teava | buc | 20 | Teava PP D.110 L=0,5 m / 2,2 mm Uniplast PRO |  |
| 38.9 |  | 44000000-0 | Lot 38.9 Teava | buc | 20 | Teava PP D.110 L=1 m / 2,2 mm Uniplast PRO |  |
| 38.10 |  | 44000000-0 | Lot 38.10 Teava | buc | 20 | Teava PP D.110 L=2 m / 2,2 mm Uniplast PRO |  |
| 38.11 |  | 44000000-0 | Lot 38.11 Teava | buc | 40 | Teava PP D.110 L=3 m / 2,2 mm Uniplast PRO |  |
| Lot 39 Cot pvc |  |  |  |  |  |  | 5.483,33 |
| 39.1 |  | 44000000-0 | Lot 39.1 Cot pvc | buc | 20 | Cot PVC D.110 / 90° BTH |  |
| 39.2 |  | 44000000-0 | Lot 39.2 Cot pvc | buc | 20 | Cot PVC D.110 / 45° BTH |  |
| 39.3 |  | 44000000-0 | Lot 39.3 Cot pvc | buc | 50 | Cot PP D.110 / 90° UNIPLAST |  |
| 39.4 |  | 44000000-0 | Lot 39.4 Cot pvc | buc | 30 | Cot PP D. 50 / 45° UNIPLAST |  |
| 39.5 |  | 44000000-0 | Lot 39.5 Cot pvc | buc | 30 | Cot PP D. 50 / 90° UNIPLAST |  |
| 39.6 |  | 44000000-0 | Lot 39.6 Cot pvc | buc | 20 | Cot PP D. 110 / 45° UNIPLAST |  |
| 39.7 |  | 44000000-0 | Lot 39.7 Cot pvc | buc | 20 | Cot PP D.110 x 50 / 90° dublu (sting) UA |  |
| 39.8 |  | 44000000-0 | Lot 39.8 Cot pvc | buc | 20 | Cot PP D.110 x 50 / 90° dublu (drept) UA |  |
| 40 |  | 44000000-0 | Lot 40 Revizie | buc | 20 | Piesa de curatire PVC D.110 BTH | 1.733,33 |
| Lot 41 Furtun siliconat |  |  |  |  |  |  | 4.291,67 |
| 41.1 |  | 44000000-0 | Lot 41.1 Furtun siliconat | buc | 2 | Furtun TEHNIC siliconat cu insertie PVC dn19,0 x 3.0mm L=25m Cellfast 20-245 |  |
| 41.2 |  | 44000000-0 | Lot 41.2 Furtun siliconat | buc | 1 | Furtun gradina siliconat, transparent PVC D.25 (22/25 mm, 1") PN 3 Econom RO UNITAPE L=50 m |  |
| 41.3 |  | 44000000-0 | Lot 41.3 Furtun siliconat | buc | 1 | Furtun gradina siliconat, transparent PVC D.20 (16/21 mm, 3/4") PN 3 Econom RO UNITAPE L=100 m |  |
| 41.4 |  | 44000000-0 | Lot 41.4 Furtun siliconat | buc | 2 | Furtun gradina siliconat, transparent PVC D.20 (16/21 mm, 3/4") PN 3 Econom RO UNITAPE L= 25 m |  |
| Lot 42 Ramificatie și teu |  |  |  |  |  |  | 5.458,33 |
| 42.1 |  | 44000000-0 | Lot 42.1 Ramificatie | buc | 10 | Ramificatie dubla PP D.110 x 110 / 90° UA |  |
| 42.2 |  | 44000000-0 | Lot 42.2 Ramificatie | buc | 10 | Ramificatie dubla colt PP D.110 x 110 / 90° VALFEX SK(RU) |  |
| 42.3 |  | 44000000-0 | Lot 42.3 Ramificatie | buc | 10 | Cot ramificat PP D.110 x 50 / 90° jos (orizontal) UA |  |
| 42.4 |  | 44000000-0 | Lot 42.4 Ramificatie | buc | 10 | Cot PP ramificat bilateral D.110 x 50 / 90° (sting + drept) UA |  |
| 42.5 |  | 44000000-0 | Lot 42.5 Teu | buc | 20 | Teu PP D. 50 x 50 / 90° UA |  |
| 42.6 |  | 44000000-0 | Lot 42.6 Teu | buc | 20 | Teu PP D. 50 x 50 / 45° UA |  |
| 42.7 |  | 44000000-0 | Lot 42.7 Teu | buc | 30 | Teu PP D.110 x 110 / 45° UA |  |
| 42.8 |  | 44000000-0 | Lot 42.8 Teu | buc | 30 | Teu PP D.110 x 110 / 90° UNIPLAST |  |
| 42.9 |  | 44000000-0 | Lot 42.9 Teu | buc | 20 | Teu PP D.110 x 50 / 90° UA |  |
| Lot 43 Mufă PVC și PP |  |  |  |  |  |  | 1.733,33 |
| 43.1 |  | 44000000-0 | Lot 43.1 Mufă | buc | 20 | Mufa reparatie PVC D.110 BTH |  |
| 43.2 |  | 44000000-0 | Lot 43.2 Mufă | buc | 20 | Mufa reparatie PVC D.110 BTH |  |
| 43.3 |  | 44000000-0 | Lot 43.3 Mufă | buc | 20 | Mufa reparatie PP D.110 UNIPLAST |  |
| Lot 44 Clapetă de sens unic și conector |  |  |  |  |  |  | 3.976,67 |
| 44.1 |  | 44000000-0 | Lot 44.1 Clapeta de sens unic | buc | 5 | Clapeta de sens unic D.110 PP (portocalie) INSTALPLAST |  |
| 44.2 |  | 44000000-0 | Lot 44.2 Clapeta de sens unic | buc | 4 | Clapeta de sens unic D. 50 PP (gri) INSTALPLAST |  |
| 44.3 |  | 44000000-0 | Lot44.3 Conector dilatatie | buc | 5 | Conector dilatatie (Compensator) D.110 UA |  |
| Lot 45 Dop |  |  |  |  |  |  | 1245,00 |
| 45.1 |  | 44000000-0 | Lot 45.1 Dop | buc | 20 | Dop PP D.110 UA |  |
| 45.2 |  | 44000000-0 | Lot 45.2 Dop | buc | 20 | Dop PVC D.110 BTH |  |
| 45.3 |  | 44000000-0 | Lot 45.3 Dop | buc | 50 | Dop PP D. 50 UA |  |
| 45.4 |  | 44000000-0 | Lot 45.4 Dop | buc | 2 | Dop-scurgere pentru rigola extern PP D.110 H=148 mm Art. 1734 ZMM MAXPOL |  |
| 45.5 |  | 44000000-0 | Lot 45.5 Dop | buc | 2 | Dop-scurgere pentru rigola intern PP D.110 H=148 mm Art. 1733 ZMM MAXPOL |  |
| 45.6 |  | 44000000-0 | Lot 45.6 Dop | buc | 4 | Dop pentru rigola PP D.100 H=100 mm (5007 1010) SAB |  |
| Lot 46 Trecere de cauciuc |  |  |  |  |  |  | 682,5 |
| 46.1 |  | 44000000-0 | Lot 46.1 Trecere de cauciuc | buc | 20 | Trecere cauciuc 50x40 |  |
| 46.2 |  | 44000000-0 | Lot 46.2 Trecere de cauciuc | buc | 15 | Trecere cauciuc 50x32 |  |
| 46.3 |  | 44000000-0 | Lot 46.3 Trecere de cauciuc | buc | 30 | Trecere cauciuc 50x25 |  |
| Lot 47 Rigola |  |  |  |  |  |  | 1.221,67 |
| 47.1 |  | 44000000-0 | Lot 47.1 Rigola | buc | 2 | Canal canalizare PP 1000x107x90 mm Art. 1724 ZMM MAXPOL |  |
| 47.2 |  | 44000000-0 | Lot 47.2 Rigola | buc | 2 | Gratar canalizare din otel galvanizat fara rigola A15 100x1000 mm SAB |  |
| 47.3 |  | 44000000-0 | Lot 47.3 Rigola | buc | 2 | Rigola canalizare PP cu grila din otel zincat A15 100x100x1000 mm (cu iesire verticala D.110x75) SAB |  |
| 47.4 |  | 44000000-0 | Lot 47.4 Rigola | buc | 2 | Rigola canalizare PP cu grila din otel zincat A15 100x50x1000 mm (cu iesire verticala D.110x75) SAB |  |
| Încălzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 44000000-0 | Lot 48 Corp de incalzire | sec | 25 | Radiator AL FERROLI L=1000 700 HP | 69.895,83 |
| Lot 49 accesorii pentru sistem încăzire |  |  |  |  |  |  | 1.991,67 |
| 49.1 |  | 44000000-0 | Lot 49.1 Set reductii | buc | 10 | Set reductii rad AL 1x1/2 |  |
| 49.2 |  | 44000000-0 | Lot 49.2 Suport radiator | buc | 50 | Suport radiator AL |  |
| 49.3 |  | 44000000-0 | Lot 49.3 Niplu radiator | buc | 20 | Niplu radiator AI 1” |  |
| 49.4 |  | 44000000-0 | Lot 49.4 Garnitura radiator | buc | 20 | Garnitura radiator AL 1” |  |
| 49.5 |  | 44000000-0 | Lot 49.5 Set montare baterie | buc | 20 | Set montare baterie PPR D. 20 x 1/2" FI (alb) KAS |  |
| Lot 50 boiler |  |  |  |  |  |  | 15.908,33 |
| 50.1 |  | 44000000-0 | Lot 50.1 boiler | buc | 2 | Boiler electric Tesy GCV 50 OPTIMA |  |
| 50.2 |  | 44000000-0 | Lot 50.2 boiler | buc | 2 | Boiler electric Tesy GCV 100 OPTIMA |  |
| 50.3 |  | 44000000-0 | Lot 50.3 boiler | buc | 2 | Boiler electric Tesy GCA 12 l conectare jos |  |
| Lot 51 robinet |  |  |  |  |  |  | 26.429,17 |
| 51.1 |  | 44000000-0 | Lot 51.1 robinet | buc | 45 | Robinet calorifer coltar Tur D. 1/2" FI/FE cu garnitura KAS |  |
| 51.2 |  | 44000000-0 | Lot 51.2 robinet | buc | 45 | Robinet calorifer coltar Retur D. 1/2" FI/FE cu garnitura KAS |  |
| 51.3 |  | 44000000-0 | Lot 51.3 robinet | buc | 100 | Robinet calorifer coltar Tur D. 1/2" FI/FE PN 10 ITAP |  |
| 51.4 |  | 44000000-0 | Lot 51.4 robinet | buc | 100 | Robinet calorifer coltar Retur D. 1/2" FI/FE PN 10 ITAP |  |
| 51.5 |  | 44000000-0 | Lot 51.5 robinet | buc | 25 | Set robinet (Tur-Retur) 16x1/2 cu garnitură ICMA +gerpex made in Italy |  |
| Materiale de lucru |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 52 Carota pentru beton |  |  |  |  |  |  | 1.175,00 |
| 52.1 |  | 44000000-0 | Lot 52.1 Carota pentru beton | buc | 2 | Carota beton diametru 50 mm (2") *6T TOLSEN |  |
| 52.2 |  | 44000000-0 | Lot 52.2 Carota pentru beton | buc | 2 | Carota beton diametru 65 mm (2-9/16") *8T TOLSEN |  |
| 52.3 |  | 44000000-0 | Lot 52.3 Carota pentru beton | buc | 2 | Carota beton diametru 80 mm (3-1/8") *10T TOLSEN |  |
| 52.4 |  | 44000000-0 | Lot 52.4 Carota pentru beton | buc | 1 | Carota beton diametru 100 mm (4") *12T TOLSEN |  |
| Lot 53 contor |  |  |  |  |  |  | 25.195,83 |
| 53.1 |  | 44000000-0 | Lot 53.1 contor | buc | 1 | Contor dn100DSF-CF cu flanse |  |
| 53.2 |  | 44000000-0 | Lot 53.2 contor | buc | 10 | Contor dn15 DS-SRP, R-160, Qn 1.5m-2.5m3/h (preechipat) |  |
| 53.3 |  | 44000000-0 | Lot 53.3contor | buc | 2 | Contor dn 40 DS MRP R100 Qn 10-16m3/h |  |
| 53.4 |  | 44000000-0 | Lot 53.4 contor | buc | 3 | Contor dn 25 DS TRP Maddalena Qn 3.5-6,3m3/h |  |
| 53.5 |  | 44000000-0 | Lot 53.5 contor | buc | 5 | Contor dn 15 SJ SDC Plus t°, R-100 (класс С) Qn1.5m-2.5m3/h |  |
| Lot 54 Filtru |  |  |  |  |  |  | 10.738,33 |
| 54.1 |  | 44000000-0 | Lot 54.1 Filtru | buc | 4 | Filtru (Y) cu disc D. 3/4" 5 m³/h IF-05-075D KE (UA) |  |
| 54.2 |  | 44000000-0 | Lot 54.2 Filtru | buc | 2 | Filtru magnetic cu purjare pentru centrala termica D. 3/4" FI/FI COMPACT I-MAG DIRT Art. 188 ITAP |  |
| 54.3 |  | 44000000-0 | Lot 54.3 Filtru | buc | 2 | Filtru magnetic cu purjare pentru centrala termica D.1" FI/FI STANDARD Art. 188 ITAP |  |
| 54.4 |  | 44000000-0 | Lot 54.4 Filtru | buc | 1 | Filtru p/u cazane si a sistemelor de incalzire ATLAS Filtri Boilerkit 360 FDH |  |
| Lot 55 Silicon |  |  |  |  |  |  | 4.666,67 |
| 55.1 |  | 44000000-0 | Lot 55.1 Silicon | buc | 50 | Smart Fix Silicon Sanitar alb |  |
| 55.2 |  | 44000000-0 | Lot 55.22 Silicon | buc | 20 | Silicon transparent 280 ml |  |
| Lot 56 Accesorii pentru materiale de lucru |  |  |  |  |  |  | 1.947,5 |
| 56.1 |  | 44000000-0 | Lot 56.1 Set de chei hexagonale | buc | 4 | Set chei hexagonale cu punct de bila pliabil HEX - 8buc (1,5-8 mm) TOLSEN |  |
| 56.2 |  | 44000000-0 | Lot 56.2 Foerfece pentru PPR | buc | 3 | Foarfece pentru taiat tevi PPR KAS/TOPEX |  |
| 56.3 |  | 44000000-0 | Lot 56.3 Banda de teflon | buc | 40 | Banda teflon12mm x 10m x 0,075 Standard |  |
| 56.4 |  | 44000000-0 | Lot 56.4 Banda de teflon | buc | 20 | Banda teflon 19mm x 15m x 0,2 prof. UNI Standard PRO |  |
| 56.5 |  | 44000000-0 | Lot 56.5 Cinepa(paclia) | buc | 20 | Cinepa etansare Unigarn 100gr Unipak |  |
| Lot 57 Electrozi |  |  |  |  |  |  | 30.991,67 |
| 57.1 |  | 44000000-0 | Lot 57.1 Electrozi | kg | 85 | Electrozi inox 308 L d 2,0 Cutie oranj-verde metalweld |  |
| 57.2 |  | 44000000-0 | Lot 57.2 Electrozi | kg | 17 | Electrozi inox 308 L d 3,2 Cutie oranj-verde metalweld |  |
| 57.3 |  | 44000000-0 | Lot 57.3 Electrozi | kg | 45 | Electrozi superfit d 2,5 |  |
| 57.4 |  | 44000000-0 | Lot 57.4 Electrozi | kg | 45 | Electrozi superfit d 3,2 |  |
| Lot 58 Discuri |  |  |  |  |  |  | 4.875,00 |
| 58.1 |  | 44000000-0 | Lot 58.1 Disc pentru inox | buc | 50 | Disc Karbosan 125 |  |
| 58.2 |  | 44000000-0 | Lot 58.2 Disc pentru inox | buc | 50 | Disc Karbosan 230 |  |
| 58.3 |  | 44000000-0 | Lot 58.3 Disc pentru metal | buc | 100 | Disc debitat pentru metal d-125x1.2x22 MPN |  |
| 58.4 |  | 44000000-0 | Lot 58.4 Disc pentru metal | buc | 50 | Disc debitat pentru metal d-230x1.6x22.23 Lugabrasiv |  |
| Lot 59 Butelie și reductor |  |  |  |  |  |  | 5.040,00 |
| 59.1 |  | 44000000-0 | Lot 59.1 Reductor CO2 | buc | 1 | Reductor AP-40-2DM |  |
| 59.2 |  | 44000000-0 | Lot 59.2 Butelie | buc | 1 | Butelie 13,5 CO2 |  |
| 59.3 |  | 44000000-0 | Lot 59.3 Reductor butelie gaz | buc | 10 | Reductor butelie gaz |  |
| 59.4 |  | 44000000-0 | Lot 59.4 Butelie | buc | 5 | Robinet pentru balon de gaz VBK-2 |  |
| 60 |  | 44000000-0 | Lot 60 Robinet | buc | 10 | Robinet pentru balon de gaz | 1.741,67 |
| 61 |  | 44000000-0 | Lot 61 Pompă | buc | 1 | Pompa electrică de apa Pedrollo PQ m 65 50 l/min 800W 220V | 4.333,33 |
| 62 |  | 44000000-0 | Lot 62 Set pentru sudura | buc | 1 | Set sudura gaz SL | 3.500,00 |
| Inox |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 63 vana de inchidere |  |  |  |  |  |  | 32.058,33 |
| 63.1 |  | 44000000-0 | Lot 63.1 vana de inchidere | buc | 2 | Vana fonta D.150 tip pana cauciucata EN558 (Serie 14) PN10/16 (L=210mm) Wato 8 gauri |  |
| 63.2 |  | 44000000-0 | Lot 63.2 vana de inchidere | buc | 4 | Vana fonta D.100 tip pana cauciucata DIN PN16 (L=190mm) EN558 (Serie 14) Wato 8 gauri |  |
| 63.3 |  | 44000000-0 | Lot 63.3 vana de inchidere | buc | 4 | Vana fonta D. 50 mm tip pana cauciucat EN558 (Serie 14) PN16 (L=150mm) Wato 4 gauri |  |
| 63.4 |  | 44000000-0 | Lot 63.4 vana de inchidere | buc | 6 | Vana de inchidere PN16 FAF6100 D-100 |  |
| 64 |  | 44000000-0 | Lot64 Supapa de sens | buc | 1 | Supapa de sens cu arc intre flanse dn 150 | 1.525,00 |
| 65 |  | 44000000-0 | Lot 65 Flansa | buc | 10 | Flansa sudare plata otel D.100(110) - M20, PN10 DIN (8 gauri) SK (RU) | 2.533,33 |
| 66 Țeavă din inox |  |  |  |  |  |  | 92.210,00 |
| 66.1 |  | 44000000-0 | 66.1Țeavă din inox | m l | 60 | Teava inox 104,0x2,0mm AISI 304L |  |
| 66.2 |  | 44000000-0 | 66.2 Țeavă din inox | m l | 24 | Teava inox 76,1x3,0mm AISI 304L |  |
| 66.3 |  | 44000000-0 | 66.3 Țeavă din inox | m l | 24 | Teava inox 76,1x2,0mm AISI 304L |  |
| 66.4 |  | 44000000-0 | 66.4 Țeavă din inox | m l | 48 | Teava inox 60,3x2,0mm AISI 304L |  |
| 66.5 |  | 44000000-0 | 66.5 Țeavă din inox | m l | 24 | Teava inox 42,4x2,0mm AISI 304L |  |
| 66.6 |  | 44000000-0 | 66.6 Țeavă din inox | m l | 24 | Teava inox42,4x2,6mm AISI 304L |  |
| 66.7 |  | 44000000-0 | 66.7 Țeavă din inox | m l | 48 | Teava inox 33,7x2,0mm AISI 304L |  |
| 66.8 |  | 44000000-0 | 66.8 Țeavă din inox | m l | 48 | Teava inox 26,9x2,6mm AISI 304L |  |
| 66.9 |  | 44000000-0 | 66.9 Țeavă din inox | m l | 12 | Teava inox 16,0x1,5mm AISI 304L |  |
| Lot 67 Niplu și mufa inox |  |  |  |  |  |  | 4.566,67 |
| 67.1 |  | 44000000-0 | Lot 67.1 Niplu sudabil inox | buc | 20 | Niplu DN 1” |  |
| 67.2 |  | 44000000-0 | Lot 67.2 Niplu sudabil inox | buc | 20 | Niplu DN 3/4” |  |
| 67.3 |  | 44000000-0 | Lot 67.3 Niplu sudabil inox | buc | 20 | Niplu DN 1 1/4” |  |
| 67.4 |  | 44000000-0 | Lot 67.4 Niplu sudabil inox | buc | 20 | Niplu DN 1/2” |  |
| 67.5 |  | 44000000-0 | Lot 67.5 Mufa din inox | buc | 20 | Mufa DN 1/2” |  |
| 67.6 |  | 44000000-0 | Lot 67.6 Mufa din inox | buc | 20 | Mufa DN 3/4” |  |
| 67.7 |  | 44000000-0 | Lot 67.7 Mufa din inox | buc | 20 | Mufa DN 1” |  |
| 67.8 |  | 44000000-0 | Lot 67.8 Mufa din inox | buc | 20 | Mufa DN 1 1/4” |  |
| Lot 68 teu și cot inox |  |  |  |  |  |  | 7.325,00 |
| 68.1 |  | 44000000-0 | Lot 68.1 Teu din inox | buc | 10 | Teu scurt S-S-S DN100 |  |
| 68.2 |  | 44000000-0 | Lot 68.2 Cot inox | buc | 20 | Cot inox 104,0x2,0mm AISI 304 |  |
| Lot 69 Robinet bila |  |  |  |  |  |  | 3.833,33 |
| 69.1 |  | 44000000-0 | Lot 69.1 Robinet bila | buc | 10 | Robinet cu bilă cu filet interior DN 1/2” |  |
| 69.2 |  | 44000000-0 | Lot 69.2 Robinet bila | buc | 10 | Robinet cu bilă cu filet interior DN 3/4” |  |
| 69.3 |  | 44000000-0 | Lot 69.3 Robinet bila | buc | 10 | Robinet cu bilă cu filet interior DN 1” |  |
| Lot 70 Cornier inox |  |  |  |  |  |  | 13.275,00 |
| 70.1 |  | 44000000-0 | Lot 70.1 Tabla inox | buc | 1 | Tabla inox 3,0x1250x2500, AISI 304/2B+pvc |  |
| 70.2 |  | 44000000-0 | Lot 70.2 Teava inox | buc | 30 | Teava patrata inox satin 30x30x2,0mm AISI 304 |  |
| 71 |  | 44000000-0 | Lot 71 Tabla inox | buc | 1 | Tabla inox 3,0x1250x2500, AISI 304/2B+pvc | 5.016,67 |
| 72 |  | 44000000-0 | Lot 72 Teava inox | m l | 30 | Teava patrata inox satin 30x30x2,0mm AISI 304 | 4.125,00 |
| Lot 73 Accesorii inox |  |  |  |  |  |  | 966,67 |
| 73.1 |  | 44000000-0 | Lot 73.1 Accesorii inox | Buc | 20 | Filet galv. DU50 L45 |  |
| 73.2 |  | 44000000-0 | Lot 73.2 Accesorii inox | buc | 2 | Trecere zincata D 108-159 mm |  |
| Lot 74 flansa otel |  |  |  |  |  |  | 7.958,33 |
| 74.1 |  | 44000000-0 | Lot 74.1 flansa otel | Buc | 10 | Flansa otel 150mmx10 |  |
| 74.2 |  | 44000000-0 | Lot 74.2 flansa otel | buc | 10 | Flansa otel 150mmx16 |  |
| 75 |  | 44000000-0 | Lot 75 Coltar din inox | buc | 100 | Colțar din inox 80x80x950, 2,0 mm | 27.500,00 |
| Dispozitive de fixare |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 76 Elemente de fixare |  |  |  |  |  |  | 3.415,00 |
| 76.1 | 44000000-0 |  | Lot 76.1 Șurub autofiletant | buc | 1500 | Șurub autofiletant, capul plat pentru tablă până la 2,0mm PH2 zincat, 4,2x13 mm |  |
| 76.2 | 44000000-0 |  | Lot 76.2 Șurub autofiletant | buc | 1500 | Șurub autofiletant, cap plat pentru tablă până la 2,0mm PH2 zincat, 4,2x19 mm |  |
| 76.3 | 44000000-0 |  | Lot 76.3 Șurub autofiletant | buc | 1500 | Șurub autofiletant, capul plat pentru tablă până la 2,0mm PH2 zincat, 4,2x25mm |  |
| 76.4 | 44000000-0 |  | Lot 76.4 Șurub autofiletant | buc | 1500 | Șurub autofiletant, capul plat pentru tablă până la 2,0mm PH2 zincat, 4,2x32mm |  |
| 76.5 | 44000000-0 |  | Lot 76.5 Diblu cu șurub | buc | 600 | Diblu cu șurub cui SM 6x40/3,9x45 mm |  |
| 76.6 | 44000000-0 |  | Lot 76.6 Diblu cu șurub | buc | 800 | Diblu cu șurub cui SM 6x80/3,9x85 mm |  |
| 76.7 | 44000000-0 |  | Lot 76.7 Diblu cu șurub | buc | 600 | Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x40/3,9x45 mm |  |
| 76.8 | 44000000-0 |  | Lot 76.8 Diblu cu șurub | buc | 400 | Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x80/3,9x85 mm |  |
| Lot 77. Adezive de tip universal (inclusiv pentru gresie și faianță) |  |  |  |  |  |  | 17.640,00 |
| 77.1 | 44000000-0 |  | Lot 77.1 Adeziv p/u gresie, faianță de tip ANSWERGLOB | kg | 4000 | Adeziv universal de tip ANSWERGLOB sau echivalent Destinație pentru gresie și faianță ceramică. Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj – saci hârtie 25,0 kg. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării. |  |
| 77.2 | 44000000-0 |  | Lot 77.2 Adeziv universal tip sau echivalent ,,NACET,, | kg | 45 | Pe bază de polimer rezistent la îngheț. Destinație universal, liant polimeric, Domeniul de utilizare exterior și interior, Consum normat 0,13-0,2 kg./m2. Întărire completă – 1 ore. Ambalaj – volum 0,9 kg/tub. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării. |  |
| Lot 78. Tencuială, amorsă |  |  |  |  |  |  | 4.275,00 |
| 78.1 | 44000000-0 |  | Lot 78. Adeziv p/u gresie, faianță | kg | 135 | Destinație pentru gresie și faianță ceramică, Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj – saci hârtie 25,0 kg. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării. |  |
| Lot 79. Rulouri, șpaclu și alte accesorii |  |  |  |  |  |  | 3.300,00 |
| 79.1 | 44000000-0 |  | Lot 79.1 Rulou de vopsit | buc | 10 | Rulou de vopsit 100 mm |  |
| 79.2 | 44000000-0 |  | Lot 79.2 Rulou de vopsit | buc | 10 | Rulou de vopsit 180 mm |  |
| 79.3 | 44000000-0 |  | Lot 79.3 Rulou de vopsit | buc | 10 | Rulou de vopsit 250 mm |  |
| 79.4 | 44000000-0 |  | Lot 79.4 Mâner telescopic | buc | 6 | Măner telescopic trafalet aluminiu 2m |  |
| 79.5 | 44000000-0 |  | Lot 79.5 Bomfaier | buc | 2 | Bomfaier pentru metal, 300 mm, material oțel, măner din aluminiu |  |
| 79.6 | 44000000-0 |  | Lot 79.6 Panză bomfaier | buc | 20 | Pănză bomfaier 300mm, destinație pentru metal |  |
| 79.7 | 44000000-0 |  | Lot 79.7 Șpaclu inox | buc | 6 | Șpaclu pentru zugrăvit inox 300mm |  |
| Lot 80. Bandă adezivă și silicon |  |  |  |  |  |  | 9.700,00 |
| 80.1 | 44000000-0 |  | Lot 80.1 Bandă adezivă | buc | 50 | Bandă adezivă pentru uz profesional (malearnîi scoci) 48mm, L-33m |  |
| 80.2 | 44000000-0 |  | Lot 80.2 Silicon | buc | 20 | Silicon sanitar alb, volum-280 ml. în tuburi, termorezistența de la -50*C pînă la +120*C, temperatura de aplicare de la +5*C pînă la +40*C, |  |
| 80.3 | 44000000-0 |  | Lot 80.3 Silicon | buc | 20 | Silicon sanitar transparent, volum-280 ml. în tuburi, termorezistența de la -50*C pînă la +120*C, temperatura de aplicare de la +5*C pînă la +40*C |  |
| 80.4 | 44000000-0 |  | Lot 80.4 Silicon | buc | 60 | Silicon acrilic (pentru vopsire), volum-300 ml., în tuburi, timp de uscare 30 min., destinație - universal |  |
| 80.5 | 44000000-0 |  | Lot 80.5 Mastic bituminos pentru fundații | kg | 36 | Mastic bituminos pentru fundații (ce conține aditivi tehnologici, umpluturi minerale și solvenți), de tip Aquamast, pentru fundații, pentru lucrări la exterior. |  |
| Lot 81. Nituri aluminiu, capse |  |  |  |  |  |  | 1.225,00 |
| 81.1 | 44000000-0 |  | Lot 81.1 Nituri aluminiu | buc | 100 | Nituri aluminiu 3,2x10mm |  |
| 81.2 | 44000000-0 |  | Lot 81.2 Nituri aluminiu | buc | 100 | Nituri aluminiu 3,2x18mm |  |
| 81.3 | 44000000-0 |  | Lot 81.3 Nituri aluminiu | buc | 100 | Nituri aluminiu 3,2x23mm |  |
| 81.4 | 44000000-0 |  | Lot 81.4 Nituri aluminiu | buc | 100 | Nituri aluminiu 4,0x10mm |  |
| 81.5 | 44000000-0 |  | Lot 81.5 Nituri aluminiu | buc | 100 | Nituri aluminiu 4,0x18mm |  |
| 81.6 | 44000000-0 |  | Lot 81.6 Nituri aluminiu | buc | 100 | Nituri aluminiu 4,0x23mm |  |
| 81.7 | 44000000-0 |  | Lot 81.7 Nituri aluminiu | buc | 100 | Nituri aluminiu 4,8x10mm |  |
| 81.8 | 44000000-0 |  | Lot 81.8 Nituri aluminiu | buc | 100 | Nituri aluminiu 4,8x18mm |  |
| 81.9 | 44000000-0 |  | Lot81.9 Nituri aluminiu | buc | 100 | Nituri aluminiu 4,8x23mm |  |
| 81.10 | 44000000-0 |  | Lot 81.10 Capse | buc | 5 | Capse p/u capsator 10mm tip G/11, 1000 buc. |  |
| Lot 82. Discuri de șlefuit |  |  |  |  |  |  | 9.100,00 |
| 82.1 | 44000000-0 |  | Lot 82.1 Disc șlefuire metal | buc | 10 | Disc șlefuire metal 6x125 mm, în sortiment |  |
| 82.2 | 44000000-0 |  | Lot 82.2 Disc lamelar conic | buc | 30 | Disc lamelar conic 125 mm în sortiment |  |
| 82.3 | 44000000-0 |  | Lot 82.3 Disc debitat | buc | 200 | Disc debitat 125mm x 1,2mm |  |
| 82.4 | 44000000-0 |  | Lot 82.4 Disc debitat | buc | 100 | Disc debitat 230mm x 1,6mm |  |
| 83 | 44000000-0 |  | Lot 83. Linocrom standart de tip TKP | buc | 10 | Bază - țesătură din fibră de sticlă, Destinație – pentru lucrări exterioare, Domeniul de utilizare – acoperișuri, terase, Lățime – 1m., Lungime – 10m. (rulou), Tip – hidroizolație în rulouri. | 7.500,00 |
| Lot 84. Faianță și gresie |  |  |  |  |  |  | 156.860,00 |
| 84.1 | 44000000-0 |  | Lot 84.1 Faianță albă | m2 | 300 | Faianță albă, dimensiuni 200x300, alb, lucios |  |
| 84.2 | 44000000-0 |  | Lot 84.2 Gresie sură | m2 | 180 | Gresie sură, mată, dimensiuni 300x300 mm, pentru podea |  |
| 84.3 | 44000000-0 |  | Lot 84.3 Distanțiere | buc. | 1000 | Distanțiere 2 mm, material plastic |  |
| 84.4 | 44000000-0 |  | Lot 84.4 Distanțiere | buc. | 1000 | Distanțiere 3 mm, material plastic |  |
| Lot 85. Perie cupă, lame de schimb, pânză p/u fierăstrău |  |  |  |  |  |  | 2.150,00 |
| 85.1 | 44000000-0 |  | Lot 85.1 Perie cupă | buc | 2 | Perie cupă 75mm p/u polizor în sortiment |  |
| 85.2 | 44000000-0 |  | Lot 85.2 Lamă de schimb | buc | 10 | Lamă de schimb 18mm (set 10 buc.) |  |
| 85.3 | 44000000-0 |  | Lot 85.3 Pânză fierăstrău pendular | buc | 50 | Pânză fierăstrău pendular pentru lemn/placaj în sortiment |  |
| Lot 86. Electrozi de sudură |  |  |  |  |  |  | 25.380,00 |
| 86.1 | 44000000-0 |  | Lot 86.1 Electrozi de sudură | kg. | 45 | Electrozi de sudură de tip Supertit Fin 2,5x350mm |  |
| 86.2 | 44000000-0 |  | Lot 86.2 Electrozi de sudură | kg. | 45 | Electrozi de sudură de tip Supertit Fin 3,2x350mm |  |
| 86.3 | 44000000-0 |  | Lot 86.3 Electrozi de sudură | kg. | 34 | Electrozi de sudură, pentru INOX 308L, d 2,5x350mm |  |
| Lot 87. Profil de ghidaj |  |  |  |  |  |  | 1.970,00 |
| 87.1 | 44000000-0 |  | Lot 87.1 Profil de ghidaj | buc | 50 | Profil de ghidaj, cu parametrii W6 3,0m, oțel zincat |  |
| 87.2 | 44000000-0 |  | Lot 87.2 Profil de ghidaj | buc | 50 | Profil de ghidaj, cu parametrii W10 3,0m, oțel zincat |  |
| 87.3 | 44000000-0 |  | Lot 87.3 Sfoară zidar | buc | 10 | Sfoară zidar - rolă 1,5(2,0)mm x 50m |  |
| Lot 88. Grile și ușițe |  |  |  |  |  |  | 19.800,00 |
| 88.1 | 44000000-0 |  | Lot 88.1 Grilă | buc | 200 | Grila ventilație, dreptunghiulară, masă plastică, culoarea albă, lungimea nu mai mic de 250mm, lățimea nu mai mic de 150 mm, fixarea prin 4 șuruburi. Grila să fie dotată adăugător pe interior, cu plasă antimoschit. |  |
| 88.2 | 44000000-0 |  | Lot 88.2 Ușițe | buc | 30 | Ușițe pentru revizie, masă plastică, culoare albă, mărimea 400x600mm |  |
| Lot 89. Diverse materiale de construcție |  |  |  |  |  |  | 35.961,60 |
| 89.1 | 44000000-0 |  | Lot 89.1 Plasă de armare | m2 | 300 | Plasă de armare din fibră de sticlă 160g/m2 |  |
| 89.2 | 44000000-0 |  | Lot 89.2 Mortar | sac | 300 | Mortar pentru podele tip ,,Savana, sau echivalentul. Ambalaj – saci hârtie 25,0 kg. Termen de valabilitate minim 9 luni din data livrării. |  |
| 89.3 | 44000000-0 |  | Lot 89.3 Furtun | m/l | 100 | Furtun de grădină, material PVC, diametrul 1/2, presiunea maximă 25 (bar) |  |
| 89.4 | 44000000-0 |  | Lot 89.4 Niplu îmbinare | buc. | 5 | Niplu îmbinare 2 cuple 1/2", material PVC |  |
| 89.5 | 44000000-0 |  | Lot 89.5 Cuplă rapidă | buc. | 10 | Cuplă rapidă fără clapă 1/2", material PVC |  |
| 89.6 | 44000000-0 |  | Lot 89.6 Capac (заглушка) | buc. | 10 | Capac (заглушка), material metal, diametrul 20 mm |  |
| 89.7 | 44000000-0 |  | Lot 89.7 Pistol de stropit | buc. | 1 | Pistol de stropit, diametrul 1/2", 1 poziție, regulator de tensiune |  |
| Lot 90. Articole din metal |  |  |  |  |  |  | 2.200,00 |
| 90.1 | 44000000-0 |  | Lot 90.1 Plasă | buc. | 20 | Plasă sudată pentru armare VR-1 50x50x3mm, mărimea 1,00x2,00m |  |
| 90.2 | 44000000-0 |  | Lot 90.2 Zăvor | buc. | 100 | Zăvor p/u uși, material metal lungimea 60mm |  |
| 90.3 | 44000000-0 |  | Lot 90.3 Plasă | buc. | 100 | Zăvor p/u uși, material metal lungimea 100mm |  |
| 91 | 44000000-0 |  | Lot 91. Container pentru deșeuri | buc | 4 | Container zincat pentru colectarea deșeurilor, pentru stradă cu capac, material carcasă metal, mărimea 1370x 1115x 1470mm, volum 1100 L. | 39.960,00 |
| Total Suma estimativă pe loturi |  |  |  |  |  |  | 1.221.526,6 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur  lot

2) Pentru mai multe loturi

3) Pentru toate loturile

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  Pe parcursul anului 2023, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md. *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”. Rechizitele le găsiți la pct. 36 | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică | Specificaţii tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *Notă: OE va completa oferta tehnică conform Anexei nr.22 precompletată de AC, cu numerotarea loturilor/subloturilor exact în forma din formularele încărcate pe platforma achiziții.md | Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *Notă: OE va completa oferta financiară conform Anexei nr.23 precompletată de AC, cu numerotarea loturilor/subloturilor exact în forma din formularele încărcate pe platforma achiziții.md | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform anexei 7 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertelor | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |
| 7 | Informații generale despre ofertant | Să conțină obligatoriu numele conducătorului, adresa juridică, date de contact (telefon și e-mail) și coordonatele bancare – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 9 | Dovada conformității produselor | Declarație pe propria răspundere că la livrare va fi prezentate certificate de conformitate sau declarație de conformitate perntru fiecare produs supus certificarii obligatorii. | Obligatoriu |
| 10 | Declarație privind livrare pe paleți | Declarație pe propria răspundere că la livrare produselor de greutate sau voluminoase, se va livra pe paleți | Obligatoriu |
| 11 | Prezentarea mostrelor | În decurs de 5 zile de la solicitare | Obligatoriu |
| Termen și modalitate de achitare |  | Prin transfer, în termen de până la 45 zile, după livrarea fiecărei partide cu prezentarea facturii; |  |
| Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă |  | Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare. |  |
| Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă. |  |  |  |
| În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  |  |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: Termenul de depunere a ofertelor va constitui 15 de zile în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (6) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate pe lot.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)

- pe: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (achiziții.md)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP nr. 48 din 20.06.2023

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | - |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

36. Alte informații relevante:

Garanţia pentru ofertă prin transfer sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: OTP Bank  S.A., Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100

Codul bancar: MOBBMD22

Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei.

Garanția de bună execuție a contractului prin transfer la contul autorităţii contractante sau prin scrisoare bancară  în cuantumul 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

Conducătorul grupului de lucru:                                                Dragoș PIDLEAC