# ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea Materiale electrice suplimentar achiziționate pentru anul 2023

prin procedura de achiziţie: Achiziții cu costuri mici

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

- IDNO: 1003600151724

- Adresa: mun.Chișinău, str. Constantin Vîrnav 13

- Numărul de telefon: 0 22 572 213, fax 0 22 572 213.

- Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: achizitii.ifp@gmal.com, http://ftiziopneumologie.asm.md/node/351

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri :

| Nr.poz | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | Unitatea de măs. | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimate (se va indica p/u fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 31681410-0 | Cablu 3x2,5 | m | 1000 | wwgngLs 1-100m | 23000 |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 31681410-0 | Cablu 3*1,5 | m | 1000 | wwgngLs 1-100m | 14500 |
|  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 31681410-0 | Cutie de distribuție exterior | buc | 50 | Cutie de distribuție exterior | 3000 |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |
| 4 | 31681410-0 | Cutie pentru Prize, Întrer. | buc | 60 | 60/40 | 240 |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |
| 5 | 31681410-0 | Bec LED E27 8W | buc | 40 | Garantie minim 2 ani, 4000k | 920 |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |  |
| 6 | 31681410-0 | Plafonieră LED IP 65 | buc | 50 | Pentru încăperi cu umeditate inaltă, 1500lm, IP55 4000-5500k | 10000 |
|  |  | Lotul 7 |  |  |  |  |
| 7 | 31681410-0 | Întrerupător unitar exterior | buc | 40 | culoare alb, analog ELMOS | 2000 |
|  |  | Lotul 8 |  |  |  |  |
| 8 | 31681410-0 | Priză dublă 2P+1 interior | buc | 40 | culoare alb, analog ELMOS | 2200 |
|  |  | Lotul 9 |  |  |  |  |
| 9 | 31681410-0 | Priză dublă 2P+1 exterior | buc | 40 | culoare alb, analog ELMOS | 2400 |
|  |  | Lotul 10 |  |  |  |  |
| 10 | 31681410-0 | Întrerupător unitar interior | buc | 50 | culoare alb, analog ELMOS | 1250 |
|  |  | Lotul 11 |  |  |  |  |
| 11 | 31681410-0 | Șină de montare DIN | buc | 5 | lungime 1m | 75 |
|  |  | Lotul 12 |  |  |  |  |
| 12 | 31681410-0 | Înrerupător automat 1P B16A | buc | 30 | curentul de rupere minim 4500A | 900 |
|  |  | Lotul 13 |  |  |  |  |
| 13 | 31681410-0 | Înrerupător automat 1P B10A | buc | 20 | curentul de rupere minim 4500A | 600 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 60485,00 |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și poderilor lor: nu se aplică;

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:   
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:                                      nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică ,  (se specifică da sau nu)

Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: August - Decembrie 2023, conform necesitatilor reale , DDP -Franco destinaţie vămuit

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 Decembrie 2023

- Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Date despre ofertant | Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2. | Specificatia tehnica | original - confirmat prin semnătura electronică conform Anexei nr.22 | Obligatoriu |
| 3. | Specificația de preț | original - confirmat prin semnătura electronică conform Anexei nr.23 | Obligatoriu |
| 4. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenenţa din punct de vedere professional Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5. | Licența de activitate și anexa | Confirmat prin semnătura electronică participantului, se prezintă în cazul în care documentul dat se licențiază | Obligatoriu |
| 6. | Certificat de conformitate/Declarația de conformitate | Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |

Conducătorul grupului de lucru:       URSU Fiodor          __________________       L.Ş.

Ext:Lisenco Gabriela

Tel: 022 572 213