|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: ACM nr ocds-b3wdp1-MD-1721822414777/ 21262240 conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Consumabile pentru Hemodializa » |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33100000-1 | 1.Ac pentru puncție, artera(fistuline),16 G,bucăți | Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, artera (fistuline)-6G;Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare (Da); - Termen de garanție – 3 ani;- Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă(da); Cerinta specifică: -Vor conține un oficiu lateral (arterial) Da -Vor conține ,,fluturașii,,pentru fixare cu rotație la 360 grade Da Vor avea următorii parametri: -diametrul acului 1,6 mm -lungimea acului 25 mm -lungimea tubului 150 mm |  |  |
| 33100000-1 | 2.Ac pentru puncție, venă (fistuline),16 G,bucăți | Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, venă (fistuline)-6G;Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare (Da); - Termen de garanție – 3 ani;- Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă(da); Cerinta specifică: -Vor conține clame integrate Da -Vor conține ,,fluturașii,,pentru fixare cu rotație la 360 grade Da Vor avea următorii parametri: -diametrul acului 1,6 mm -lungimea acului 25 mm -lungimea tubului 150 mm |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: ACM nr ocds-b3wdp1-MD-1721822414777/ 21262240 conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Consumabile pentru Hemodializa » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cant. | U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de PRESTARE | Producator, Tara de origine |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33100000-1 | 1.Ac pentru puncție, artera(fistuline),16 G,bucăți | 200 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 2.Ac pentru puncție, venă (fistuline),16 G,bucăți | 200 | buc |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________