# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea produselor parafarmaceutice

prin procedura de achiziție LP

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Mamei și Copilului

- IDNO: 1003600151643

- Adresa:  mun.Chişinău, str. Burebista 93

- Numărul de telefon/fax: 022-55-96-46

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  imcachizitii@gmail.com;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Cantitatea | U/M | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33600000-1 | Lotul 1 Ac chirurgical rotund |  |  |  | 3365,00 |
|  |  | Ac chirurgical rotund 1/2 HR 17 mm | 100 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Ac chirurgical rotund 1/2 HR 22 mm | 100 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Ac chirurgical rotund 1/2 HR 26 mm | 100 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Ac chirurgical rotund 1/2 HR 30 mm | 125 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Ac chirurgical rotund 1/2 HR 36 mm | 150 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 2 Ac chirurgical tăietor |  |  |  | 4390,00 |
|  |  | Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 12 mm | 100 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 19 mm | 100 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 24 mm | 100 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 30 mm | 150 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 36 mm | 150 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Ac chirurgical tăietor 3/8 DS 40 mm | 150 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 3 Ac chirurgical, atraumatic |  |  |  | 3510,00 |
|  |  | Ac chirurgical, atraumatic, 18 | 100 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Ac chirurgical, atraumatic, 19 | 100 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Ac chirurgical, atraumatic, 20 | 100 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Ac chirurgical, atraumatic, 22 | 100 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Ac chirurgical, atraumatic, 23 | 100 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Ac chirurgical, atraumatic, 24 | 100 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 4 Ac epidural |  |  |  | 27518,00 |
|  |  | Ac epidural G18 | 2600 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Ac epidural G20, G21 | 100 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 5//Ac Novo Fine 30G, Nr.100 | 161 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 33542,00 |
|  |  | Lotul 6//Balon hemostatic Bakri ПВХ L-450mm latex balon 300ml | 20 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 2000,00 |
|  |  | Lotul 7 Bandaj elastic din cauciuc Martens |  |  |  | 1538,00 |
|  |  | Bandaj elastic din cauciuc Martens - latim-5cm lung-5m | 31 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Bandaj elastic din cauciuc Martens -latim-5cm lung-3,5m | 50 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Bandaj elastic din cauciuc Martens - latim-7cm lung-5m | 60 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Bandaj elastic din cauciuc Martens - latim-7cm lung-3m | 10 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 8//Bețișoare pentru urechi N100 | 495 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 1700,00 |
|  |  | Lotul 9//Biopro-fir propilen USP 2/0, 75 cm | 200 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 600,00 |
|  |  | Lotul 10//Brățări pentru nou-născuți | 3010 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 3010,00 |
|  |  | Lotul 11 Broșe Kirșner |  |  |  | 21335,00 |
|  |  | Broșe Kirșner d.1,5 mm x L 250 mm | 300 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Broșe Kirșner d.1,8 mm x L.300 mm | 500 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Broșe Kirșner d.2 mm x l.400 mm | 500 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 12//Canule nazale pentru prematuri | 520 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 2167,00 |
|  |  | Lotul 13//Căpăcele pentru obturarea cateterilor intravenoase | 2400 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 1728,00 |
|  |  | Lotul 14 Capron sintetic, neresorbabil, răsucit, alb, nesteril |  |  |  | 24014,00 |
|  |  | Capron sintetic, neresorbabil, răsucit, alb, nesteril/Nr.3/material de sutura//metru | 20000 | Metru | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Capron sintetic, neresorbabil, răsucit,alb, nesteril/Nr.4/material de sutura//metru | 28000 | Metru | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Capron sintetic, neresorbabil, răsucit,alb, nesteril/Nr.5/material de sutura//metru | 26020 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 15 Cateter ombelical cu două întrări |  |  |  | 43756,00 |
|  |  | Cateter ombelical Nr.4 cu două întrări | 40 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Cateter ombelical Nr.5 cu două întrări | 60 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Cateter ombelical Nr.6 cu două întrări | 50 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 16 Catgut USP bold rotund |  |  |  | 36386,00 |
|  |  | Catgut USP 0 (EP4), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm | 450 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Catgut USP 1 (EP5), cu ac, bold rotund 1/2x37mm, L-75cm | 3550 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Catgut USP 2 (EP5), cu ac, bold rotund 1/2x50mm, L-75cm | 50 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Catgut USP 2/0 (EP3,5), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm | 1650 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Catgut USP 3/0 (EP3), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm | 900 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Catgut USP 4/0 (EP2), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm | 400 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Catgut USP 5/0 (EP1), cu ac, bold rotund 1/2x17mm, L-75cm | 350 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Catgut USP 5/0 (EP1), cu ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75cm | 350 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 17//Clame pentru ombilic | 2000 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 1300,00 |
|  |  | Lotul 18//Clipse pentru clipoaplicator Ricerd Vuld (autor) | 200 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 2800,00 |
|  |  | Lotul 19//Drenuri tubulare sterile din latex 6cm*30cm pentru drenarea cavitatii abdominale | 1600 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 5066,00 |
|  |  | Lotul 20 Emplastru |  |  |  | 70960,00 |
|  |  | Emplastru "Adeziv"10cm*10m, nr.1 | 3885 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Emplastru Incenzional 30cm x 40cm steril nr.1 | 2210 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Emplastru pentru plaga postoperatorie pe bază elastic moale 10cmx10m | 1495 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 21//Hârtie 112 mm pt spirograma BTL-08 spiro.U/M rulou (cu marginea alba) | 250 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 2500,00 |
|  |  | Lotul 22//Hârtie ECG CM 1200 B lăț-215mm (cu marginea albă) | 220 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 4686,00 |
|  |  | Lotul 23//Hirtie compatibila cu cardiomonitor Edan F3 | 1220 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 12139,00 |
|  |  | Lotul 24//Hirtie compatibila cu ECG Cardiofax Gem -9020 | 700 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 6965,00 |
|  |  | Lotul 25//Hirtie compatibila cu ECG FX 326 H Cardiomax | 200 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 2996,00 |
|  |  | Lotul 26//Hîrtie ECG Cardiomax FX 326U 145x30 50x50: U/M: rulou. | 350 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 5516,00 |
|  |  | Lotul 27//Hîrtie ECG EDAN SE 3, lat-80mm U/M rulou | 100 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 575,00 |
|  |  | Lotul 28//Hîrtie fotograf compatibil cu ecograf USG ALOCA. U/M: rulou. | 70 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 5835,00 |
|  |  | Lotul 29//Hirtie fotografică compatibilă cu Toshiba USG super ultrastar-1100HG 110 mm x 18 mm | 140 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 10500,00 |
|  |  | Lotul 30//Hîrtie pentru printer la USG 110mm x 20m. U/M: rulou. | 50 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 3750,00 |
|  |  | Lotul 31//Lanțete pentru dispozitiv de înțepare Viva Check, Nr.100. U/M cutii | 462 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 4620,00 |
|  |  | Lotul 32//Lenta centimetrica | 25 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 2000,00 |
|  |  | Lotul 33//Linie pentru perfuzor L - 150 cm | 11500 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 25300,00 |
|  |  | Lotul 34 Mănuși |  |  |  | 62305,00 |
|  |  | Mănuşi latex fără pudră(L) pt lucrarea în labor | 38000 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Mănuşi Nitril pt protecţia contra elem.toxice (măr.L) | 47000 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Mănuşi Nitril pt protecţia contra elem.toxice (măr.M) | 61000 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 35//Masca cu ecran | 482 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 36//Material de sutura a sternului Sternum SET USP3/4 6 metri-USP | 5 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 37//Material de sutura Propilen (polipropilen ) USP 3/0 75cm | 550 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 38//Matrița Acelulara din pericard bovin, Tutopach 10cmx10cm steril Nr.1 | 5 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 39//Matrița Colagenica Dermal Porcina, Permacol steril nr.1 | 5 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 40//Muşama medicinală reutilizabilă | 1410 | m | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 41 Parinchima |  |  | Conform F4.1 și F4.2 | 20000,00 |
|  |  | Parinchima Set nr.3 HRN 45cm | 100 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Parinchima Set nr.4 HRN 45cm | 100 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 42//PDS 3/0 (EP2) Monofilament (polidioxanon) absorbabil, ac taietor, 1/2 x 26mm | 50 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 600,00 |
|  |  | Lotul 43//Perie pentru instrumente | 50 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 900,00 |
|  |  | Lotul 44 PGA USP cu ac rotund |  |  |  | 61966,00 |
|  |  | PGA USP 1 (EP4) cu ac bold rotund 35-37mm. | 1550 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | PGA USP 1 (EP4) cu ac 1/2-40mm rotund. | 3000 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | PGA USP 2 (EP5) cu ac 1/2-40mm rotund. | 50 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | PGA USP 2 (EP5) cu ac 1/2-50mm rotund. | 3500 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 45//PGA USP Nr.6/0 (EP1), cu ac, bold rotund, 1/2x17mm, absorbabilă | 1150 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 8798,00 |
|  |  | Lotul 46 PGA USP cu bold rotund, absorbabilă |  |  |  | 78180,00 |
|  |  | PGA USP 0 (EP3,5),cu ac, bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă | 400 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | PGA USP0 (EP3,5),cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă | 450 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | PGA USP2/0 (EP3), cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm, L-75 cm, absorbabilă | 3550 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | PGA USP2/0 (EP3),cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă | 500 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | PGA USP3/0 (EP2),cu 1 ac, bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă | 1100 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | PGA USP3/0 (EP2),cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm | 400 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă | 800 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă | 800 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă | 1500 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă | 850 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 47 PGA USP cu bold tăietor, neabsorbabilă |  |  | Conform F4.1 și F4.2 | 35192,00 |
|  |  | PGA USP0 (EP3,5),cu 1 ac, bold tăietor 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă | 500 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | PGA USP2/0 (EP3),cu 1 ac, bold tăietor 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă | 2050 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | PGA USP3/0 (EP2),cu 1 ac,bold tăietor 1/2x26mm,L-75 cm, absorbabilă | 750 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac,bold taietor 26mm,L-75 cm, absorbabilă | 500 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold tăietor 1/2x17mm,L-75 cm, absorbabilă | 800 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 48 PGA USP cu bold rotund, neabsorbabilă |  |  | Conform F4.1 și F4.2 | 20273,00 |
|  |  | PGA USP4/0 (EP 1) cu 1 ac, bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, neabsorbabilă | 500 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | PGA USP4/0 (EP 1)cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, neabsorbabilă | 500 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x17mm,L-75 cm, neabsorbabilă | 400 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | PGA USP Nr.6/0 (EP1), cu ac, bold rotund, 1/2x17mm, neabsorbabilă | 350 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | PGA USP5/0 (EP1),cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, neabsorbabilă | 400 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | PGA USP3/0 , (EP 2)cu 1 ac,bold rotund 1/2x26mm,L-75 cm, neabsorbabil | 500 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 49//Pilat ”Djigli” | 100 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 5335,00 |
|  |  | Lotul 50//Poliglucolic acid de tip ”Securex” 4/0 | 900 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 4200,00 |
|  |  | Lotul 51 Colbe și prelingitoare |  |  |  | 150756,00 |
|  |  | Set colbe pentru injectomat CT, sterile. În set vor fi incls și prelungitor forma Y, lungimea-150 cm | 800 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Prelungitoare pt set colbe pt injectomat, forma Y, lungimea-150 cm | 1600 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 52//Prezervative | 20600 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 9785,00 |
|  |  | Lotul 53//Psihrometru cu metrologie | 50 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 8075,00 |
|  |  | Lotul 54//Robinete 3 directional | 1400 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 3570,00 |
|  |  | Lotul 55 Sac Ambu |  |  |  | 5417,00 |
|  |  | Sac Ambu adolescent | 11 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Sac Ambu neonatal | 3 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Sac Ambu pediatric | 12 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 56 Sare de mare |  |  |  | 5396,00 |
|  |  | Sare de mare cu extract de conifere 1-2 kg | 100 | kg | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Sare de mare cu extract de salvie 1-2 kg | 200 | kg | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Sare de mare fără miros 1-2 kg | 200 | kg | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 57//Scutece pentru prematuri de unică folosință 1 kg - 2,5 kg | 20200 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 33365,00 |
|  |  | Lotul 58//Seringi 50,0 ml cu ac | 112180 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 223425,00 |
|  |  | Lotul 59//Servetele umede pentru copii Nr.72 | 4457 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 43085,00 |
|  |  | Lotul 60//Set cu stepler tegumentar mediu pentru suturarea plagilor | 101 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 13029,00 |
|  |  | Lotul 61//Set de ligaturare variceală cu 6 inele pentru endoscop cu diametru 9,2 mm | 14 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 22167,00 |
|  |  | Lotul 62//Set de puncție pleurală Matthys drenag de lungă durată | 52 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 39780,00 |
|  |  | Lotul 63//Set p/u aspirator steril, tub p/u aspirator cu canulă, L-210 cm | 4401 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 88020,00 |
|  |  | Lotul 64// Sonda Blakmore 4 luminale silicon | 10 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 1000,00 |
|  |  | Lotul 65//Silobag, punga sterila din plastic pentru plastia gastroschizis(standart) | 10 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 280,00 |
|  |  | Lotul 66 Sistem de suntare |  |  |  | 123960,00 |
|  |  | Sistem de suntare p/u hidrocefalie de presiune joasă 12mm | 4 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Sistem de suntare p/u hidrocefalie de presiune medie 12mm | 21 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 67 Sonda pentru alimentatie |  |  |  | 14574,00 |
|  |  | Sonda pentru alimentatie Nr.4 | 2610 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Sonda pentru alimentatie Nr.5 | 2600 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Sonda pentru alimentatie Nr.6 | 4220 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Sonda pentru alimentatie nr.8 | 4450 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 68 Termometru medical |  |  |  | 69355,00 |
|  |  | Termometru medical electronic, cu metrologie | 965 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Termometru medical cu infraroșu, cu metrologie | 6 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 69 Termometru de cameră și pentru frigider |  |  |  | 28650,00 |
|  |  | Termometru pentru camera cu metrologie | 232 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Termometru pentru frigider cu metrologie | 149 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 70//Test pentru determinarea sarcinii | 400 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 1080,00 |
|  |  | Lotul 71//Test rapid de diagnostic al lichidului amniotic | 80 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 1000,00 |
|  |  | Lotul 72//Test rapid de diagnosticul iminenței naștere prematură | 250 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 3125,00 |
|  |  | Lotul 73//Test uriazic rapid | 2000 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 91665,00 |
|  |  | Lotul 74//Teste pentru aprecierea glicemiei Viva Check, Nr.50. U/M cutii | 144 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 14400,00 |
|  |  | Lotul 75 Tub endotraheal cu manjetă |  |  |  | 36268,00 |
|  |  | Tub endotraheal cu manjetă Nr.8 | 525 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Tub endotraheal cu manjetă Nr.4,5 | 890 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Tub endotraheal cu manjetă Nr.5,0 | 830 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Tub endotraheal cu manjetă Nr.5,5 | 640 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Tub endotraheal cu manjetă Nr.6,0 | 890 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Tub endotraheal cu manjetă Nr.6,5 | 440 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Tub endotraheal cu manjetă Nr.7,0 | 642 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Tub endotraheal cu manjetă Nr.7,5 | 362 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 76 Tub endotraheal |  |  |  | 22810,00 |
|  |  | Tub endotraheal Nr.2,0 | 50 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Tub endotraheal Nr.2,5 | 415 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Tub endotraheal Nr.3,0 | 1225 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Tub endotraheal Nr.3,5 | 1180 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Tub endotraheal Nr.4,0 | 1040 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 77//Colector urinar steril 100 ml | 300 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 600,00 |
|  |  | Lotul 78//Hartie pt CTG Star 5000 E 112x100x150 | 100 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 8400,00 |
|  |  | Lotul 79//Tonometru cu metrologie mecanic | 82 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 12300,00 |
|  |  | Lotul 80//Hartie pt monitor cardio fetal 2098 Bionet | 50 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 4585,00 |
|  |  | Lotul 81 Masca pt respiratie mecanica |  |  |  | 5090,00 |
|  |  | Masca pt respiratie mecanica O2 N0 | 80 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Masca pt respiratie mecanica O2 N1 | 80 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Masca pt respiratie mecanica O2 N2 | 80 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Masca pt respiratie mecanica O2 N4 | 35 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Masca pt respiratie mecanica O2 N5 | 30 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 82//Sistem cu circuit inchis adulti N7, N8 | 20 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 3200,00 |
|  |  | Lotul 83 Seturi p/u cateterizarea vaselor majore, metoda Seldinger |  |  |  | 94029,00 |
|  |  | Seturi p/u cateterizarea vaselor majore, metoda Seldinger, monocanale Ø 7 Fx 20,J=16 x 60cm | 25 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Seturi p/u cateterizarea vaselor majore, metoda Seldinger, bicanale Ø 7 Fx 20,J=16 x 60cm | 25 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Seturi p/u cateterizarea vaselor majore, metoda Seldinger, monocanale Ø 3 F, L=10cm | 352 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Seturi p/u cateterizarea vaselor majore, metoda Seldinger, monocanale Ø 4 F, L=10cm | 100 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 84 Ac pt punctie lombara |  |  | Conform F4.1 și F4.2 | 4300,00 |
|  |  | Ac pt punctie lombara N 20 | 100 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Ac pt punctie lombara N 21 | 100 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 85 Poliester împletit |  |  |  | 25370,00 |
|  |  | Poliester impletit USP N 1, (4metric)steril, 20 m | 1000 | rulou | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Poliester impletit USP N 2-0, (4metric)steril, 20 m | 1000 | rulou | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 86 Container pt colectarea deseurilor |  |  |  | 45876,00 |
|  |  | Container pt colectarea deseurilor anatomo patologice, cu capac, inchidere etans V-200 ml | 1000 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Container pt colectarea deseurilor anatomo patologice, cu capac, inchidere etans V- 50 ml | 1000 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Container pt colectarea deseurilor anatomo patologice, cu capac, inchidere etans V - 100 ml | 1000 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Container pt colectarea deseurilor anatomo patologice, cu capac, inchidere etans V - 500 ml | 700 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Container pt colectarea deseurilor anatomo patologice, cu capac, inchidere etans V - 1000 ml | 700 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 87 Capron sintetic, neresorbabil |  |  |  | 12601,00 |
|  |  | Capron sintetic, neresorbabil, răsucit, alb, steril/Nr.3/material de sutura//metru | 10000 | metru | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Capron sintetic, neresorbabil, răsucit,alb, steril/Nr.4/material de sutura//metru | 10000 | metru | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Capron sintetic, neresorbabil, răsucit,alb, steril/Nr.5/material de sutura//metru | 10000 | metru | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 88 Catgut chromat |  |  | Conform F4.1 și F4.2 | 10000,00 |
|  |  | Catgut chromat USP 3/0 ac ascutit (rotund) 15:20 mm, 75 cm | 500 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Catgut chromat USP 4/0 ac ascutit (rotund) 15:20 mm, 75 cm | 800 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Catgut chromat USP 5/0 ac ascutit (rotund) 15:20 mm, 75 cm | 800 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 89 Polypropilen |  |  |  | 12375,00 |
|  |  | Polypropilen USP 3/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm | 300 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Polypropilen USP 4/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm | 500 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Polypropilen USP 5/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm | 900 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Polypropilen USP 6/0 ac ascuțit 15:20 mm, 75 cm | 900 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 90 Monosorb |  |  |  | 3325,00 |
|  |  | Monosorb 2/0 (absorbabil) | 300 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Monosorb 5/0 (absorbabil) | 400 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 91//Husă sterila jetabila pentru microscop Steril, de unica folosinta. Obiectiv 65mm, 117x254cm. termen de garantie minim 12 luni. | 60 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 22500,00 |
|  |  | Lotul 92//Balonase endoscopice de tip Fogarty pentru spargerea si dilatarea endoscopica a planseului ventricolului III | 30 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 11250,00 |
|  |  | Lotul 93//Conectoare bipolare pentru alungirea sistemului de suntare ventriculoperitoneale. | 10 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 6250,00 |
|  |  | Lotul 94//Tampoane sterile pt interventii neurochirurgicale "Paha" 2 cm x 4 cm | 300 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 443,00 |
|  |  | Lotul 95//Masca pt inhalatie N1 | 60 | Buc | Conform F4.1 și F4.2 | 1000,00 |
|  |  | Lotul 96//Termoindicatoare și azopiram |  |  |  | 112700,00 |
|  |  | Indicator chimic Medtest 134/7 Nr1000 în plic p/u controlul calitatii sterilizarii în sterilizator cu registre | 250 | set | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | INDICATOR chimic (intern) 132/20 Nr1000în plic p/u controlul calitatii sterilizarii IKPS-VN în autoclave cu registre | 25 | set | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | INDICATOR chimic (extern) -132/20 Nr1000în plic p/u control sterilizare cu vapori în autoclave cu registre | 25 | set | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Indicator chimic 121/20 Nr1000 în plic p/u control sterilizare în sterilizatoare cu registre | 7 | set | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | INDICATOR chimic (extern) 180/60 Nr1000 în plic p/u controlul calitatii sterilizarii cu aer fierbinte în poupinele cu registre | 200 | set | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | INDICATOR chimic (intern) 120/45 min Nr1000 în plic p/u controlul sterilizării cu vapori în autoclave cu registre | 5 | set | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | AZOPIRAM p/u 100 ml solutie gata | 50 | set | Conform F4.1 și F4.2 |  |
|  |  | Lotul 97//Prelungitoare pentru angiografie | 700 | buc | Conform F4.1 și F4.2 | 1000,00 |
| Total achiziție: 2209825,00 lei, fără TVA |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: 10 zile, la comanda cumpărătorului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică și de preț, conform F4.1 și F4.2 | Semnate și ștampilate de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 4 | Garanția de ofertă de 1% | Scrisoare de la banză sau virament în contul instituției | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de conformitate sau echivalentul care să confirme proviniența bunurilor | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 6 | Rechizite bancare | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 8 | La solicitare vor fi prezentate actele conform DUAE |  | Obligatoriu |
| 9 | NOTĂ | La solicitare vor fi prezentate mostre | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): oferta va fi depusă o singură dată.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preț minim și care să corespundă cerințelor;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: ___________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: __________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă prin intermediul MTender |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.