# ANUNȚ DE PARTICIPARE

**privind achiziționarea *Dispozitive medicale și consumabile perioada 2022 (repetat)*  
 prin procedura de achiziție** *Licitație Publică*

1. **Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”**
2. **IDNO: 1003600152592**
3. **Adresa: MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11**
4. **Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37**
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com**
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Autoritate contractantă***
8. **Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da**

**Link-ul către planul de achiziții publice publicat:** [**https://spital.sf.treime.md**](https://spital.sf.treime.md)

1. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **CPV** | **Denumire obiectului lotului** | **Unitatea de măsura** | **Cantitatea** | **Valoarea estimate fără TVA  (se va indica pentru fiecare lot în parte)** |
| 1 | 33140000-3 | 1. Ac chirurgical 1B-0,9x36 | buc | 100,00 | 650 |
| 2 | 33140000-3 | 2. Ac chirurgical 3A1-0,6x20 | buc | 150,00 | 1 000 |
| 3 | 33140000-3 | 3.Ac chirurgical 4B1-1,5x75 | buc | 50,00 | 300 |
| 4 | 33140000-3 | 4. Ac chirurgical 5A1-1,1x30 | buc | 50,00 | 250 |
| 5 | 33140000-3 | 5. Ac pentru puncția renală percutanată 18G, 20cm | buc | 35,00 | 5 000 |
| 6 | 33140000-3 | 6. Aparat pentru ventilatie mecanica manual (balon AMBU) "Adult" AMBU tip, sac de silicon pentru adulți, Vmin=1650 ml, V 1 ciclu min =800ml, tub de oxigen, sac rezerva, supapele pacientului și de admisie, măști de silicon №3, №4, geanta | buc | 10,00 | 2 860 |
| 7 | 33140000-3 | 7.Cateter cu electrod p/u cardiostimulare electrica intracardiac, transvenos cu balon, compatibil monitoarelor existente Nichon Cohen | buc | 2,00 | 1 000 |
| 8 | 33140000-3 | 8. Cateter Kumpe access Fr-5 | buc | 10,00 | 2 800 |
| 9 | 33140000-3 | 9. Cateter pentru cateterizarea venei subclavie bilumenal, 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac,rentghencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent în secție), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11,5Fx20cm, PVC-free,steril, non-pirogen, ac, conductor metalic, la flexie să nu formeze unghiuri (e de dorit sa fie din material nitinol). | buc | 50,00 | 28 000 |
| 10 | 33140000-3 | 10.Cateter p-u aspiratie traheobronhiala CH/FR20, galben, cateter cu control vid variabil. Cateter pentru aspirație secretiilor traheobronsice si mucuslui din tractul respirator, cu capat atraumatic, termoplastic,cu o supapă de control Fiinghertip "coadă de rândunică" conector Luer Hub, cu camera vizuala transparenta . Dimensiune CH/FR20 (interior d-5,1 mm,exterior d - 6,7 mm, lungime min = 60 cm). Sterile, ambalate. | buc | 2 100,00 | 4 200 |
| 11 | 33140000-3 | 11. Cearsaf getabil pentru investigatii latime min =80 cm (rulou) | buc | 2 000,00 | 3 300 |
| 12 | 33140000-3 | 12. Conectoare unic folosință pentru măsurarea CO2, compatibile cu monitorul Nichon Kochen | buc | 1 500,00 | 37 000 |
| 13 | 33140000-3 | 13. Cuva reniforma masa plastica | buc | 130,00 | 3 700 |
| 14 | 33140000-3 | 14. Fixator pentru tub endotraheal de intubație. Cu nivel înalt de siguranță pentru pacient,cu posibilitatea de a nu permite deplasarea tubului, cu suprafața flexibilă și adezivă pentru a atașa de pacient, cu posiblitatea de a deplasa tubul fără a scimba fixatorul. | buc | 700,00 | 12 200 |
| 15 | 33140000-3 | 15. Ghid-introductor pentru tub endotraheal | buc | 60,00 | 2 900 |
| 16 | 33140000-3 | 16. Impingator orientabil 7FR | buc | 100,00 | 2 300 |
| 17 | 33140000-3 | 17. Mască pentru respirație artificială de unica folosință, cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți | buc | 355,00 | 7 600 |
| 18 | 33140000-3 | 18. Paletă pentru defibrilare (2)single folosință, Este întregul adeziv de suprafață și conductoare simultan.,pad-ul cu o grosime de gel nu mai putin ca 0,8 mm si nu mai gros 1.4 ,paletă nu este mai mică de 12 cm diametru,dimensiunile paletă nu mai putin ca : 135mm x 150 mm (lățime x lungime) cm² ,dreptungulară cu o suprafață gel și adezivă nu mai putin ca 190 cm².zona de contact nu mai putin ca de 96 cm², fara PVC și fara latex. dispozitivul Nihon Kohen, cardiolife | buc | 300,00 | 87 900 |
| 19 | 33140000-3 | 19.Pensă pentru extragerea calculilor pentru nefroscop, 10CH/FR, 38cm, Nitinol | buc | 3,00 | 40 500 |
| 20 | 33140000-3 | 20. Piesa bucala p-u spirograf d= 30 mm, getabil, ambalat separat | buc | 4 000,00 | 7 800 |
| 21 | 33140000-3 | 21. Rigle pentru masurarea PVC | buc | 10,00 | 400 |
| 22 | 33140000-3 | 22. Saci presionali pentru cateterizarea arteriei, saci cu fixator pentru soluție și manometru, manjetă presională cu posibilitatea de conectare la cateterul arterial (sistem Flush bag) | buc | 265,00 | 25 000 |
| 23 | 33140000-3 | 23. Ser monoclonal anti A (toliclon), flacon 5-10 ml | ml | 1 200,00 | 7 200 |
| 24 | 33140000-3 | 24. Ser monoclonal anti AB (toliclon), flacon 5-10 ml | ml | 200,00 | 1 200 |
| 25 | 33140000-3 | 25. Ser monoclonal anti B (toliclon), flacon 5-10 ml | ml | 1 200,00 | 7 200 |
| 26 | 33140000-3 | 26. Set (inclusiv sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (lungimea 5-inc), set ( inclusiv ac pentru puncție, cateter radiopac, PVC-free,conductor metalic și sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (compatibil cu sistema Combitrans) | buc | 100,00 | 14 000 |
| 27 | 33140000-3 | 27. Set cateterizare arterei femurale 18 Ga.x3-1/4 ( lungimea 8) compatibil cu sisteme Combitrans | buc | 100,00 | 25 000 |
| 28 | 33140000-3 | 28. Set cateterizarea arteriei radiale cu conductor,sac arterial pressional adult d=4F, rentgenocontrast,PVC free, 18 G 3-1/4(cateter 4F/8cm, PIFE, ac, ghid metalic) | buc | 40,00 | 6 000 |
| 29 | 33140000-3 | 29 Set de administrare solutie pentru pompa de perfuzie, Adaptabil infuzomatele Terumo, 40 C, 200 Kpa, 4.3 ml/1 m, cu clama pentru reglarea circulatiei solutiilor, compatibil cu Terufusion infuzion pump (Terumo), | buc | 5 000,00 | 240 000 |
| 30 | 33140000-3 | 30. Set dilatatoare Amplatz (6 FR – 30 FR), inox | buc | 1,00 | 7 000 |
| 31 | 33140000-3 | 31. Set pentru insulfarea oxigenului in nas | buc | 15 000,00 | 67 000 |
| 32 | 33140000-3 | 32. Sonda (cateter) urinara Foley CH 22 1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 3 canale 4.material: silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual \*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă \*Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) \* Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă \*În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. \*Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă \* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala) | buc | 250,00 | 3 400 |
| 33 | 33140000-3 | 33. Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 12 d=4mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite întroducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex) | buc | 200,00 | 9 200 |
| 34 | 33140000-3 | 34. Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 14 d=4,7mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite întroducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex) | buc | 200,00 | 7 100 |
| 35 | 33140000-3 | 35. Stone Basket Nitinol FR3 | buc | 5,00 | 11 500 |
| 36 | 33140000-3 | 36. Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund | buc | 200,00 | 1 100 |
| 37 | 33140000-3 | 37. Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 5M (USP 2) 20 m | buc | 200,00 | 3 400 |
| 38 | 33140000-3 | 38. Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidiaxonan), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 30 mm, 1/2 cerc, rotund | buc | 700,00 | 14 500 |
| 39 | 33140000-3 | 39. Sutura chirur.polipropilen monofilament 6/0 (0.7metric)75cm.13mm ac rotund, forma curburii 3/8 | buc | 200,00 | 4 500 |
| 40 | 33140000-3 | 40. Trusă pentru igiena cavităţii bucale adult pentru 24h. Completaţia setului: 1 trusa de îngrijire dentară pregătitoare, 1 pachet cu periuţă de dinţi pentru îngrijire orală, 2 pachete cu tampon de aspiraţie pentru îngrijire orală, husă protectoare, mecanism de autocurăţare inclus, tub aspirator, mîner şi buton pornit/oprit. | buc | 500,00 | 4 600 |
| 41 | 33140000-3 | 41. Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirtie supraglotic | buc | 1 000,00 | 140 000 |
| 42 | 33140000-3 | 42 Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirtie supraglotic | buc | 1 000,00 | 150 000 |
| 43 | 33140000-3 | 43. Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirtie supraglotic | buc | 600,00 | 91 000 |
| 44 | 33140000-3 | 44 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, silicon | buc | 200,00 | 10 400 |
| 45 | 33140000-3 | 45. Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22 silicon | buc | 200,00 | 10 400 |
| 46 | 33140000-3 | 46. Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24, silicon | buc | 200,00 | 10 400 |
| 47 | 33140000-3 | 47. Tub traheostomic bilumenal N.6, cu manjetă tip portex N6, pentru aplizare percutana | buc | 2,00 | 110 |
| 48 | 33140000-3 | 48. Tub traheostomic bilumenal N.7, cu manjetă tip portex N7, pentru aplizare percutana | buc | 2,00 | 110 |
| 49 | 33140000-3 | 49. Tub traheostomic bilumenal N8, cu conector standard = 15mm, si manjetă tip portex d= 8 mm, pentru aplizare percutana | buc | 100,00 | 5 600 |
| 50 | 33140000-3 | 50. Tub traheostomic bilumenal N8,5, cu conector standard = 15mm, si manjetă tip portex d= 8,5 mm, pentru aplizare percutana | buc | 160,00 | 8 600 |
| 51 | 33140000-3 | 51. Tub traheostomic bilumenal N9, cu conector standard = 15mm, si manjetă tip portex d= 9 mm, pentru aplizare percutana | buc | 50,00 | 3 000 |
| 52 | 33140000-3 | 52. Test rapid pentru testare la Helicobacter Pylori prin biopsiere. Termen de valabilitate restant minim 12 luni. (se acceptă 1/20 teste per kit. Certificate CE/ Înregistrat AMDM | buc | 300,00 | 20 700 |
| 53 | 33140000-3 | 53. Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru aparate respiratie mecanica cu configuratie rotunda, plasare ETT si Y-piesa, volum tidal 300-1500 ml, cădere de presiune inspiratie: 1 l/sec <3,3 hPa, expiratie 1 l/sec <3,2 hPa, pierderea de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, volum compresibil < 45 ml, eficienta bacterial/viral min 99,999%, cu CO2 conector, conctiune 22mm f/15mm m - 22mm m/ 15mm f | buc | 1000 | 12 000 |
| 54 | 33140000-3 | 54. Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=75 cm, ac 3/8 cerc, rotunf 30 mm (steril) | buc | 500 | 2 600 |
| **TOTAL** | | | | | **1 175 480** |

1. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:**
2. Pentru un singur lot – se acceptă;
3. Pentru mai multe loturi­– se acceptă;
4. Pentru toate loturile – se acceptă;
5. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *nu se admite***
6. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:** *în baza contractului și a comenzilor trimise de către autoritatea contractantă; cantitatea livrată va corespunde comenzii şi mostrelor prezentate la deschiderea ofertei.*

***Comenzile se vor emite******conform necesităților reale ale IMSP SCM Sfânta Treime****. Livrările se vor face pentru cantitățile din comandă în termen* ***de maxim 20 zile de la data primirii comenzii achizitorului*** *. Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013). Termenul de înlocuire al produselor: 48 ore de la notificarea achizitorului. Perioada 01.06.2022 – 30.12.2022.*

1. **Termenul de valabilitate a contractului: *31.12.2022***
2. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *nu se aplică***
3. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): *nu se aplică***
4. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Descrierea criteriului/cerinței** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:** | **Nivelul minim/ Obligativitatea** |
| 1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului \*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 2 | Oferta tehnică | **Anexa nr.22 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic** | DA |
| 3 | Oferta de preț | **Anexa nr.23 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic** | DA |
| 4 | Cerere de partcipare la procedura de achiziție | **Anexa nr.7 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic** | DA |
| 5 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | **Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:**  Beneficiarul plăţii: **IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime”**  Denumirea Băncii: **BC MOLDINCOMBANK SA**  Codul fiscal: **1003600152592**  IBAN: **MD22ML000000000225166614**  cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_"  Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat  **sau**  Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială). Formulare pentru depunerea ofertei.  \*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) Anexa nr.9 | DA |
| 6 | Declaraţie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Conform Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020. Completată și semnată electronic de către participant. (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.5zile) | DA |
| 7 | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – 15 zile din data eliberării); confirmat prin semnatura electronică a participantului \* | DA |
| 8 | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | **Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract** sau **Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:**  Beneficiarul plăţii: **IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime”**  Denumirea Băncii: **BC MOLDINCOMBANK SA** Codul fiscal: **1003600152592** IBAN: **MD22ML000000000225166614** **cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. \_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**  \* (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului) Anexa nr.10 | DA |
| 9 | Certificat de atribuire a contului bancar | **Copie-eliberat de banca deținătoare de cont-semnat electronic de către operatorul economic** | DA |
| 10 | Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea consumabilelor oferite (în cazul in care consumabilele sunt înregistrate la AMDM se va prezenta doar extrasul din Registru) | **Copie-eliberat de Organismul abilitat-semnat** electronic **de către operatorul economic** | DA |
| 11 | Extras din Registru de Stat a persoanei juridice | **Copie-semnat electronic de către operatorul economic** | DA |
| 12 | Declarația privind valabilitatea ofertei | **Anexa nr.8 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic** | DA |
| 13 | **Mostre** | **Se vor prezenta mostre la solicitare, în decurs de 3 zile, obligatoriu.** | DA |

1. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: *nu se aplică***
2. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *licitație electronică***
3. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului** (indicați după caz): ***nu se aplică***
4. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *prețul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.***
5. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea factorului de evaluare** | **Ponderea%** |
|  | **Nu se aplică** |  |

1. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

* **până la:** *Conform informației din SIA RSAP „MTender”*
* **pe:** *Conform informației din SIA RSAP „MTender”*

1. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

***Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP***

1. **Termenul de valabilitate a ofertelor: *90 zile***
2. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP „MTender”

***Ofertele întîrziate vor fi respinse.***

1. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:   
   *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”*.**
2. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *limba de stat***
3. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU**
4. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

***Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor***

***Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;***

***Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md***

1. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): NU**
2. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU**
3. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu a fost publicat**
4. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *Conform informației din SIA RSAP „MTender”***
5. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea instrumentului electronic** | **Se va utiliza/accepta sau nu** |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |
| semnarea electronică a contractului | DA |

1. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU**
2. **Alte informații relevante: *Nu sunt***

**Conducătorul grupului de lucru: Gheorghe STRAJESCU \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ L.Ș.**