## F4.1 LP
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea de consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, conform necesităților IMSP InstitutulMamei și Copilului pentru anul 2022 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Ac pentru stiloul de insulină | Ac pentru stiloul de insulină | 6: Ac pentru stiloul de insulină. Sterile deunică folosință, lungimea 4 mm. Termenulde valabilitate 12 luni de la livrare. Corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emisede producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru aputea fi identificat conform catalogului prezentat. Termen de valabilitate minim 12 luni după livrare. Termenul de livrare: februarie2022. Certificate CE/declarație CE; ISO
3310000-1 | 2 | Stilou injector cu pasul 0,5 | Stilou injector cu pasul 0,5 | 6: Compatibil cu cartușul de insulină Aspart. Termenul de valabilitate 12 luni de la livrare. Corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emisede producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru aputea fi identificat conform catalogului prezentat. Termen de valabilitate minim 12 luni după livrare. Termenul de livrare: februarie2022. Certificate CE/declarație CE; ISO
3310000-1 | 3 | Senzor glicemie | Senzor glicemie | 6: Set de monitorizare pentru 14 zile. În cazul în care funcționalitatea senzorilor oferiți necesită utilizarea unui transmiter de date, se va oferta 560 buc. de transmiter de date compatibile cu senzorul. Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru aputea fi identificat conform catalogului prezentat. Termen de valabilitate minim 80% din termenul de valabilitate total. Termenul de livrare: ianuarie-februarie; aprilie-mai; august-septembrie 2022. Certificate CE; ISO; FDA.
3310000-1 | 4 | Pompă de insulină | Pompă de insulină | 6: Set pentru 12 luni: pompă, transmiter, senzori, sisteme de infuzie/rezervoare, Funcție low glucosc suspend. Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Termen de valabilitate minim 12 luni după livrare. Termenul de livrare: ianuarie-februarie; aprilie-mai; august-septembrie 2022. Certificate CE; ISO; FDA.
3310000-1 | 5 | Consumabile pompă de insulină | Consumabile pompă de insulină | 6: Set pentru 12 luni senzori sisteme de infuzie/rezervoare. Compatibile cu pompele de insulină de model Medtronic Paradigm Veo-MMT 754 (aflate în dotare). Pentru Consumabile pompă de insulină altele decât cele compatibile cu pompa de insulină de model Medtronic Paradigm Veo-MMT 754, se vor oferi cu titlu gratuit 44 pompe de insulină. Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Termen de valabilitate minim 12 luni după livrare. Termenul de livrare: ianuarie-februarie; aprilie-mai; august-septembrie 2022. Certificate CE; ISO; FDA
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea de consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, conform necesităților IMSP InstitutulMamei și Copilului pentru anul 2022 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ac pentru stiloul de insulină | Ac pentru stiloul de insulină | 3: buc; 4: 456000
33100000-1 | 2 | Stilou injector cu pasul 0,5 | Stilou injector cu pasul 0,5 | 3: buc; 4: 150
33100000-1 | 3 | Senzor glicemie | Senzor glicemie | 3: set; 4: 8280
33100000-1 | 4 | Pompă de insulină | Pompă de insulină | 3: set; 4: 10
33100000-1 | 5 | Consumabile pompă de insulină | Consumabile pompă de insulină | 3: set; 4: 40
[7 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________