CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria  s.  Caracusenii  Vechi, raionul   Briceni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria  s.  Caracusenii  Vechi, raionul   Briceni

3. Obiectul achiziţiilor  Extinderea  sistemului  de  iluminat  stradal  in  s.  Caracusenii  Vechi,  raionul  Briceni.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. UTILAJUL |  |  |
|  |  | 1.1. RT ( 109, 116, 120, 122, 126COL3 ) proiect nr. 01/05/23 IEE |  |  |
| 1 |  | Panou de evidenta BZUM TF - 03 - 1 | buc | 5,00 |
| 2 |  | Panou de distributie, IP 54 ЩМП - 2-3 | buc | 5,00 |
| 3 |  | Contor electronic ME 172 - D1 5 - 85A | buc | 5,00 |
| 4 |  | Demaror electromagnetic ПМ12 - 010 | buc | 5,00 |
| 5 |  | Releu de timp IHP | buc | 5,00 |
| 6 |  | Limitator a supratensiunei de impuls ОПС1 - В 1Р | buc | 5,00 |
| 7 | Pret furnizor | Intrerupator cu siguranta NH - latr cu fuzibil de 25 A | buc | 2,00 |
| 8 | Pret furnizor | Intrerupator cu siguranta NH - latr cu fuzibil de 20 A | buc | 3,00 |
| 9 |  | Intrerupator de sarcina BH - 3P 63A | buc | 10,00 |
| 10 |  | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 20A, 1P, tip B | buc | 2,00 |
| 11 |  | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 16A, 1P, tip B | buc | 4,00 |
| 12 |  | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 10A, 1P, tip B | buc | 14,00 |
| 13 | Pret furnizor | Pilon din beton vibrat SV N - 9,5 | buc | 44,00 |
| 14 |  | Corp de iluminat LED 50W 6500K | buc | 290,00 |
|  |  | 1.2. RT ( 151COL3 ) proiect nr. 03/06/23 |  |  |
| 15 |  | Panou de evidenta BZUM TF - 03 - 1 | buc | 1,00 |
| 16 |  | Panou de distributie, IP 54 ЩМП - 2-3 | buc | 1,00 |
| 17 |  | Contor electronic ME 172 - D1 5 - 85A | buc | 1,00 |
| 18 |  | Demaror electromagnetic ПМ12 - 010 | buc | 1,00 |
| 19 |  | Releu de timp IHP | buc | 1,00 |
| 20 |  | Limitator a supratensiunei de impuls ОПС1 - В 1Р | buc | 1,00 |
| 21 | Pret furnizor | Intrerupator cu siguranta NH - latr cu fuzibil de 25 A | buc | 1,00 |
| 22 |  | Intrerupator de sarcina BH - 3P 63A | buc | 2,00 |
| 23 |  | Intrerupator de sarcina BH - 32/1/20 | buc | 1,00 |
| 24 |  | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 20A, 1P, tip B | buc | 1,00 |
| 25 |  | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 10A, 1P, tip B | buc | 3,00 |
| 26 | Pret furnizor | Pilon din beton vibrat SV N - 9,5 | buc | 11,00 |
| 27 |  | Corp de iluminat LED 50W 6500K | buc | 80,00 |
|  |  | 2. LUCRARI DE ELECTROMONTAJ |  |  |
|  |  | 2.1. RT ( 109, 116, 120, 122, 126COL3 ) proiect nr. 01/05/23 IEE |  |  |
| 28 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 BZUM TF - 03 - 01 | buc | 5,00 |
| 29 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 500х400х220 IP54 | buc | 5,00 |
| 30 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ME 172 - D1 5 - 85A | buc | 5,00 |
| 31 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 5,00 |
| 32 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu de timp electronic IHP | buc | 5,00 |
| 33 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV ОПС1 - С ( 1 pol ) | set | 5,00 |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 25,00 |
| 35 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 10,00 |
| 36 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 10,00 |
| 37 |  | Manusa termoretractabila 2P D 16 | buc | 10,00 |
| 38 |  | Tub retractabil 12 - 3 ( 1 m ) | buc | 20,00 |
| 39 |  | Papuc de cablu din aluminiu, TA 25, ( КВТ ) | buc | 20,00 |
| 40 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 16,257 |
| 41 | Pret furnizor | Cablu SIP - 5 2*25 | m | 13 777,00 |
| 42 | Pret furnizor | Cablu SIP - 5 2*35 | m | 3 211,00 |
| 43 |  | Consola de ancora CA 1500 | buc | 441,00 |
| 44 |  | Clema de ancora SO - 234 2 x 35 mm2 | buc | 441,00 |
| 45 |  | Clema P 2 x 95 mm2 | buc | 650,00 |
| 46 |  | Brida cablu CSB | buc | 88,00 |
| 47 |  | Capison de etansare | buc | 188,00 |
| 48 |  | Banda metalica inixidabila ЛМ - 50, ( F - 2007 ) | m | 2 328,00 |
| 49 |  | Catarame pentru banda de otel A 200 | buc | 2 328,00 |
| 50 |  | Clema de sustinere ES 1500 | buc | 282,00 |
| 51 |  | Clema de conexiune PS - 1 | buc | 68,00 |
| 52 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 290,00 |
| 53 |  | Consola cu un brat | buc | 290,00 |
| 54 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 290,00 |
| 55 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,50 |
| 56 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,50 |
| 57 | Pret furnizor | Cablu AПвБШн - 3*35 mm2 | m | 50,00 |
| 58 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,50 |
| 59 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,10 |
| 60 | Pret furnizor | Cablu AVVG - 3*25 mm2 | m | 10,00 |
| 61 | 33-03-004-2 | Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA, la adincimea pina la 3 m | buc | 178,00 |
| 62 |  | Electrozi pentru priza de pamint | buc | 178,00 |
| 63 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 - 10 mm | 100 m | 15,00 |
| 64 |  | Armatura d = 6 mm | kg | 274,00 |
| 65 |  | Armatura d = 10 mm | kg | 166,00 |
|  |  | 2.2. RT ( 151COL3 ) proiect nr. 03/06/23 |  |  |
| 66 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 BZUM TF - 03 - 01 | buc | 1,00 |
| 67 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 500х400х220 IP54 | buc | 1,00 |
| 68 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ME 172 - D1 5 - 85A | buc | 1,00 |
| 69 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 1,00 |
| 70 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu de timp electronic IHP | buc | 1,00 |
| 71 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV ОПС1 - С ( 1 pol ) | set | 1,00 |
| 72 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 6,00 |
| 73 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,00 |
| 74 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,00 |
| 75 |  | Manusa termoretractabila 2P D 16 | buc | 2,00 |
| 76 |  | Tub retractabil 12 - 3 ( 1 m ) | buc | 4,00 |
| 77 |  | Papuc de cablu din aluminiu, TA 25, ( КВТ ) | buc | 4,00 |
| 78 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m | 4,438 |
| 79 | Pret furnizor | Cablu SIP - 5 2*25 | m | 2 898,50 |
| 80 | Pret furnizor | Cablu SIP - 5 2*35 | m | 1 739,00 |
| 81 |  | Consola de ancora CA 1500 | buc | 135,00 |
| 82 |  | Clema de ancora SO - 234 2 x 35 mm2 | buc | 135,00 |
| 83 |  | Clema P 2 x 95 mm2 | buc | 178,00 |
| 84 |  | Brida cablu CSB | buc | 21,00 |
| 85 |  | Capison de etansare | buc | 50,00 |
| 86 |  | Banda metalica inixidabila ЛМ - 50, ( F - 2007 ) | m | 701,00 |
| 87 |  | Catarame pentru banda de otel A 200 | buc | 701,00 |
| 88 |  | Clema de sustinere ES 1500 | buc | 204,00 |
| 89 |  | Clema de conexiune PS - 1 | buc | 51,00 |
| 90 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 80,00 |
| 91 |  | Consola cu un brat | buc | 80,00 |
| 92 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 80,00 |
| 93 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,10 |
| 94 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,10 |
| 95 | Pret furnizor | Cablu AПвБШн - 3*35 mm2 | m | 10,00 |
| 96 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,10 |
| 97 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,02 |
| 98 | Pret furnizor | Cablu AVVG - 3*25 mm2 | m | 2,00 |
| 99 | 33-03-004-2 | Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA, la adincimea pina la 3 m | buc | 50,00 |
| 100 |  | Electrozi pentru priza de pamint | buc | 50,00 |
| 101 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 - 10 mm | 100 m | 4,22 |
| 102 |  | Armatura d = 6 mm | kg | 77,00 |
| 103 |  | Armatura d = 10 mm | kg | 46,50 |
|  |  | 3. LUCRARI DE CONSTRUCTII |  |  |
|  |  | 3.1. RT ( 109, 116, 120, 122, 126COL3 ) proiect nr. 01/05/23 IEE |  |  |
| 104 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 45,25 |
| 105 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 45,25 |
| 106 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 44,00 |
| 107 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 44,00 |
| 108 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 44,00 |
| 109 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,25 |
| 110 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m | 0,225 |
| 111 | Pret furnizor | Teava din otel d = 80*80*3,0 | m | 22,50 |
|  |  | 3.2. RT ( 151 COL3 ) proiect nr. 03/06/23 |  |  |
| 112 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 10,75 |
| 113 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 10,75 |
| 114 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 11,00 |
| 115 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 11,00 |
| 116 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 11,00 |
| 117 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,25 |
| 118 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m | 0,045 |
| 119 | Pret furnizor | Teava din otel d = 80*80*3,0 | m | 4,50 |
|  |  | 3.3. Diverse |  |  |
| 120 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru panou informativ | buc | 2,00 |
| 121 | RpDE11D | Montarea panoului informativ pe doi stilpi gata plantati | buc | 1,00 |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. UTILAJUL |  |  |
|  |  | 1.1. RT ( 109, 116, 120, 122, 126COL3 ) proiect nr. 01/05/23 IEE |  |  |
| 1 |  | Panou de evidenta BZUM TF - 03 - 1 | buc |  |
|  | 01 | Panou de evidenta BZUM TF -03 - 1 | buc | 1,0000 |
| 2 |  | Panou de distributie, IP 54 ЩМП - 2-3 | buc |  |
|  | 02 | Panou de distributie, IP 54 ЩМП - 2-3 | buc | 1,0000 |
| 3 |  | Contor electronic ME 172 - D1 5 - 85A | buc |  |
|  | 03 | Contor electronic ME 172 - D1 5 - 85A | buc | 1,0000 |
| 4 |  | Demaror electromagnetic ПМ12 - 010 | buc |  |
|  | 04 | Demaror electromagnetic ПМ12 - 010 | buc | 1,0000 |
| 5 |  | Releu de timp IHP | buc |  |
|  | 05 | Releu de timp IHP | buc | 1,0000 |
| 6 |  | Limitator a supratensiunei de impuls ОПС1 - В 1Р | buc |  |
|  | 06 | Limitator a supratensiunei de impuls ОПС1 - 1Р | buc | 1,0000 |
| 7 | Pret furnizor | Intrerupator cu siguranta NH - latr cu fuzibil de 25 A | buc |  |
|  | 07 | Intrerupator cu siguranta NH - latr cu fuzibil de 25A | buc | 1,0000 |
| 8 | Pret furnizor | Intrerupator cu siguranta NH - latr cu fuzibil de 20 A | buc |  |
|  | 08 | Intrerupator cu siguranta NH - latr cu fuzibil de 20A | buc | 1,0000 |
| 9 |  | Intrerupator de sarcina BH - 3P 63A | buc |  |
|  | 09 | Intrerupator de sarcina BH - 3P 63A | buc | 1,0000 |
| 10 |  | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 20A, 1P, tip B | buc |  |
|  | 10 | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 20A, 1P, tip B | buc | 1,0000 |
| 11 |  | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 16A, 1P, tip B | buc |  |
|  | 11 | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 16A, 1P, tip B | buc | 1,0000 |
| 12 |  | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 10A, 1P, tip B | buc |  |
|  | 12 | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 10A, 1P, tip B | buc | 1,0000 |
| 13 | Pret furnizor | Pilon din beton vibrat SV N - 9,5 | buc |  |
|  | 13 | Pilon beton vibrat SVN - 9,5 | buc | 1,0000 |
| 14 |  | Corp de iluminat LED 50W 6500K | buc |  |
|  | 14 | Corp de iluminat LED 50 W 6500K | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2. RT ( 151COL3 ) proiect nr. 03/06/23 |  |  |
| 15 |  | Panou de evidenta BZUM TF - 03 - 1 | buc |  |
|  | 01 | Panou de evidenta BZUM TF -03 - 1 | buc | 1,0000 |
| 16 |  | Panou de distributie, IP 54 ЩМП - 2-3 | buc |  |
|  | 02 | Panou de distributie, IP 54 ЩМП - 2-3 | buc | 1,0000 |
| 17 |  | Contor electronic ME 172 - D1 5 - 85A | buc |  |
|  | 03 | Contor electronic ME 172 - D1 5 - 85A | buc | 1,0000 |
| 18 |  | Demaror electromagnetic ПМ12 - 010 | buc |  |
|  | 04 | Demaror electromagnetic ПМ12 - 010 | buc | 1,0000 |
| 19 |  | Releu de timp IHP | buc |  |
|  | 05 | Releu de timp IHP | buc | 1,0000 |
| 20 |  | Limitator a supratensiunei de impuls ОПС1 - В 1Р | buc |  |
|  | 06 | Limitator a supratensiunei de impuls ОПС1 - 1Р | buc | 1,0000 |
| 21 | Pret furnizor | Intrerupator cu siguranta NH - latr cu fuzibil de 25 A | buc |  |
|  | 07 | Intrerupator cu siguranta NH - latr cu fuzibil de 25A | buc | 1,0000 |
| 22 |  | Intrerupator de sarcina BH - 3P 63A | buc |  |
|  | 09 | Intrerupator de sarcina BH - 3P 63A | buc | 1,0000 |
| 23 |  | Intrerupator de sarcina BH - 32/1/20 | buc |  |
|  | 090 | Intrerupator de sarcina BH - 32/1/20 | buc | 1,0000 |
| 24 |  | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 20A, 1P, tip B | buc |  |
|  | 10 | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 20A, 1P, tip B | buc | 1,0000 |
| 25 |  | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 10A, 1P, tip B | buc |  |
|  | 12 | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 10A, 1P, tip B | buc | 1,0000 |
| 26 | Pret furnizor | Pilon din beton vibrat SV N - 9,5 | buc |  |
|  | 13 | Pilon beton vibrat SVN - 9,5 | buc | 1,0000 |
| 27 |  | Corp de iluminat LED 50W 6500K | buc |  |
|  | 14 | Corp de iluminat LED 50 W 6500K | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. LUCRARI DE ELECTROMONTAJ |  |  |
|  |  | 2.1. RT ( 109, 116, 120, 122, 126COL3 ) proiect nr. 01/05/23 IEE |  |  |
| 28 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 BZUM TF - 03 - 01 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,6600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4100 |
| 29 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 500х400х220 IP54 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
| 30 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ME 172 - D1 5 - 85A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 31 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,7400 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0900 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3730 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0120 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0450 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0040 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |
| 32 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu de timp electronic IHP | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 33 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV ОПС1 - С ( 1 pol ) | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,1000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 8,1000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,9000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1100 |
|  | 5009598 | Hirtie abraziva de slefuit | buc | 0,1000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,9000 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,5300 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4000 |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 35 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |
| 36 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3700 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 37 |  | Manusa termoretractabila 2P D 16 | buc |  |
|  | 25 | Manusa termoretractabila 2P D 16 | buc | 1,0000 |
| 38 |  | Tub retractabil 12 - 3 ( 1 m ) | buc |  |
|  | 26 | Tub retractabil 12 - 3 ( 1m ) | buc | 1,0000 |
| 39 |  | Papuc de cablu din aluminiu, TA 25, ( КВТ ) | buc |  |
|  | 27 | Papuc de cablu din aluminiu, TA25, ( КВТ ) | buc | 1,0000 |
| 40 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 9,7600 |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 11,9500 |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,4100 |
| 41 | Pret furnizor | Cablu SIP - 5 2*25 | m |  |
|  | 01 | Cablu SIP - 5 2*25 | m | 1,0000 |
| 42 | Pret furnizor | Cablu SIP - 5 2*35 | m |  |
|  | 02 | Cablu SIP - 5 2*35 | m | 1,0000 |
| 43 |  | Consola de ancora CA 1500 | buc |  |
|  | 15 | Consola de ancora CA 1500 | buc | 1,0000 |
| 44 |  | Clema de ancora SO - 234 2 x 35 mm2 | buc |  |
|  | 16 | Clema de ancora SO - 234 2 x 35 mm2 | buc | 1,0000 |
| 45 |  | Clema P 2 x 95 mm2 | buc |  |
|  | 17 | Clema P 2 x 95 mm2 | buc | 1,0000 |
| 46 |  | Brida cablu CSB | buc |  |
|  | 18 | Brida cablu CSB | buc | 1,0000 |
| 47 |  | Capison de etansare | buc |  |
|  | 19 | Capison de etansare | buc | 1,0000 |
| 48 |  | Banda metalica inixidabila ЛМ - 50, ( F - 2007 ) | m |  |
|  | 03 | Banda metalica inixidabila, ЛМ - 50 ( F - 2007 ) | m | 1,0000 |
| 49 |  | Catarame pentru banda de otel A 200 | buc |  |
|  | 20 | Catarame pentru banda de otel A 200 | buc | 1,0000 |
| 50 |  | Clema de sustinere ES 1500 | buc |  |
|  | 21 | Clema de sustinere ES 1500 | buc | 1,0000 |
| 51 |  | Clema de conexiune PS - 1 | buc |  |
|  | 22 | Clema de conexiune PS - 1 | buc | 1,0000 |
| 52 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |
| 53 |  | Consola cu un brat | buc |  |
|  | 23 | Consola cu un brat | buc | 1,0000 |
| 54 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3400 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,8400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 55 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |
| 56 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,2200 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |
| 57 | Pret furnizor | Cablu AПвБШн - 3*35 mm2 | m |  |
|  | 04 | Cablu AПвБШп - 3*35 mm2 | m | 1,0000 |
| 58 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 |
| 59 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |
| 60 | Pret furnizor | Cablu AVVG - 3*25 mm2 | m |  |
|  | 05 | Cablu AVVG - 3*25 mm2 | m | 1,0000 |
| 61 | 33-03-004-2 | Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA, la adincimea pina la 3 m | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,6800 |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut | 0,1900 |
| 62 |  | Electrozi pentru priza de pamint | buc |  |
|  | 24 | Electrozi pentru priza de pamint | buc | 1,0000 |
| 63 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 - 10 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,1000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
| 64 |  | Armatura d = 6 mm | kg |  |
|  | 01 | Armatura d = 6 mm | kg | 1,0000 |
| 65 |  | Armatura d = 10 mm | kg |  |
|  | 02 | Armatura d = 10 mm | kg | 1,0000 |
|  |  | 2.2. RT ( 151COL3 ) proiect nr. 03/06/23 |  |  |
| 66 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 BZUM TF - 03 - 01 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,6600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4100 |
| 67 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 500х400х220 IP54 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
| 68 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ME 172 - D1 5 - 85A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 69 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,7400 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0900 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3730 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0120 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0450 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0040 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0060 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |
| 70 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu de timp electronic IHP | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 71 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV ОПС1 - С ( 1 pol ) | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,1000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 8,1000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,9000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1100 |
|  | 5009598 | Hirtie abraziva de slefuit | buc | 0,1000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,9000 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,5300 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4000 |
| 72 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
| 73 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 |
| 74 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3700 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 75 |  | Manusa termoretractabila 2P D 16 | buc |  |
|  | 25 | Manusa termoretractabila 2P D 16 | buc | 1,0000 |
| 76 |  | Tub retractabil 12 - 3 ( 1 m ) | buc |  |
|  | 26 | Tub retractabil 12 - 3 ( 1m ) | buc | 1,0000 |
| 77 |  | Papuc de cablu din aluminiu, TA 25, ( КВТ ) | buc |  |
|  | 27 | Papuc de cablu din aluminiu, TA25, ( КВТ ) | buc | 1,0000 |
| 78 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut | 9,7600 |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut | 11,9500 |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut | 24,4100 |
| 79 | Pret furnizor | Cablu SIP - 5 2*25 | m |  |
|  | 01 | Cablu SIP - 5 2*25 | m | 1,0000 |
| 80 | Pret furnizor | Cablu SIP - 5 2*35 | m |  |
|  | 02 | Cablu SIP - 5 2*35 | m | 1,0000 |
| 81 |  | Consola de ancora CA 1500 | buc |  |
|  | 15 | Consola de ancora CA 1500 | buc | 1,0000 |
| 82 |  | Clema de ancora SO - 234 2 x 35 mm2 | buc |  |
|  | 16 | Clema de ancora SO - 234 2 x 35 mm2 | buc | 1,0000 |
| 83 |  | Clema P 2 x 95 mm2 | buc |  |
|  | 17 | Clema P 2 x 95 mm2 | buc | 1,0000 |
| 84 |  | Brida cablu CSB | buc |  |
|  | 18 | Brida cablu CSB | buc | 1,0000 |
| 85 |  | Capison de etansare | buc |  |
|  | 19 | Capison de etansare | buc | 1,0000 |
| 86 |  | Banda metalica inixidabila ЛМ - 50, ( F - 2007 ) | m |  |
|  | 03 | Banda metalica inixidabila, ЛМ - 50 ( F - 2007 ) | m | 1,0000 |
| 87 |  | Catarame pentru banda de otel A 200 | buc |  |
|  | 20 | Catarame pentru banda de otel A 200 | buc | 1,0000 |
| 88 |  | Clema de sustinere ES 1500 | buc |  |
|  | 21 | Clema de sustinere ES 1500 | buc | 1,0000 |
| 89 |  | Clema de conexiune PS - 1 | buc |  |
|  | 22 | Clema de conexiune PS - 1 | buc | 1,0000 |
| 90 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |
| 91 |  | Consola cu un brat | buc |  |
|  | 23 | Consola cu un brat | buc | 1,0000 |
| 92 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3400 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,8400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 93 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |
| 94 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,2200 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |
| 95 | Pret furnizor | Cablu AПвБШн - 3*35 mm2 | m |  |
|  | 04 | Cablu AПвБШп - 3*35 mm2 | m | 1,0000 |
| 96 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 |
| 97 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |
| 98 | Pret furnizor | Cablu AVVG - 3*25 mm2 | m |  |
|  | 05 | Cablu AVVG - 3*25 mm2 | m | 1,0000 |
| 99 | 33-03-004-2 | Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA, la adincimea pina la 3 m | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,6800 |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00003 |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut | 0,1900 |
| 100 |  | Electrozi pentru priza de pamint | buc |  |
|  | 24 | Electrozi pentru priza de pamint | buc | 1,0000 |
| 101 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 - 10 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,1000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
| 102 |  | Armatura d = 6 mm | kg |  |
|  | 01 | Armatura d = 6 mm | kg | 1,0000 |
| 103 |  | Armatura d = 10 mm | kg |  |
|  | 02 | Armatura d = 10 mm | kg | 1,0000 |
|  |  | 3. LUCRARI DE CONSTRUCTII |  |  |
|  |  | 3.1. RT ( 109, 116, 120, 122, 126COL3 ) proiect nr. 01/05/23 IEE |  |  |
| 104 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |
| 105 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 106 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,2400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,2400 |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |
| 107 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,1400 |
| 108 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,1000 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,7800 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1900 |
| 109 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 110 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,5000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,6200 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,6000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,2100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,4500 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 33,4000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,4200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,4500 |
| 111 | Pret furnizor | Teava din otel d = 80*80*3,0 | m |  |
|  | 06 | Teava din otel d = 80*80*3,0 mm | m | 1,0000 |
|  |  | 3.2. RT ( 151 COL3 ) proiect nr. 03/06/23 |  |  |
| 112 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |
| 113 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 114 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,2400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,2400 |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |
| 115 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,1400 |
| 116 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,1000 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,7800 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1900 |
| 117 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7050 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 118 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,5000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,6200 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,6000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,2100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,4500 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 33,4000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,4200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,4500 |
| 119 | Pret furnizor | Teava din otel d = 80*80*3,0 | m |  |
|  | 06 | Teava din otel d = 80*80*3,0 mm | m | 1,0000 |
|  |  | 3.3. Diverse |  |  |
| 120 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru panou informativ | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1500 |
|  | 2811106301795 | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie) | buc | 1,0000 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1000 |
| 121 | RpDE11D | Montarea panoului informativ pe doi stilpi gata plantati | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |
|  | 2615107326106 | Panou informativ | buc | 1,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 3,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 3,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0300 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0600 |

Primarul s. Caracușenii-Vechi                                                                 Vladimir JELAGA