Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la *data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 9

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garantia pentru ofertă de 2% din valoarea totală a ofertei fără TVA.

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garantia de bună execuție de 5% din valoarea totală a contractului cu TVA.

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 12

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiaru lui/Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Perioada de livrare/prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Sistem securizat de monitorizare și înregistrare a datelor video, inclusiv servicii de montare, reglare și conectatre, edificiul ASP, str. Mihai Viteazul, nr. 11/1 |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ că torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii | 1. Sistem securizat de monitorizare și înregistrare a datelor video, inclusiv servicii de montare, reglare și conectatre, edificiul ASP, str. Mihai Viteazul, nr. 11/1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 Inregistrator Trassir NVR cu 16 canale |  |  |  | - Trassir MiniNVR - Trassir OS (Linux) minim 16 canale. Fixarea in Rack 19" / 2U. Rezoluţia de înregistrare la fiecare IP cameră min. 5 Mpx. Flux total date 256Mbit/s, dual stream. 2xHDD SATA/SSD 3.5", 1xHDMI, 1xVGA, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xRJ45 - Termen de garanție – 2 ani |  |  |
| 1.2 Camera IP exterior |  |  |  | Rezoluția minimală: 8 Megapixel. tip IP bullet de la Hikvision sau HiWatch. Sensibilitate: color - 0.0005 LUX. Lentila fixa: 2.8 mm. Distanta iluminator IR: 40 m. Bit Rate: 32Kbps - 16Mbps. Retea: 1x RJ-45 10M/100M. Compresia H.265+/H.265/H.264+/H.264. Day & Night 24/7 color imaging. Termen de garanție – 3 ani ### Smart Hybrid EXIR/LED. Lumină albă, min 30 m, inteligent de lumină. Temperatura de functionare: -30°C pana la +60°C. Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af,class 3). |  |  |
| 1.3 Camera IP interior |  |  |  | Rezoluția minimală: 4 Megapixel. tip IP cupol de la Hikvision sau HiWatch. Sensibilitate: color - 0.028 LUX. Lentila fixa: 2.8 mm. Distanta iluminator IR: 30 m. Microfon încorporat . Bit Rate: 32Kbps - 8Mbps. Software: iVMS-4200, Hik-Central, Hik-Connect. Retea: 1x RJ-45 10M/100M. Temperatura de functionare: -30°C pana la +60°C. - Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af,class 3). - Termen de garanție – 3 ani |  |  |
| 1.4 Hard disk |  |  |  | Capacitate memorie 8 TB. Interfață SATA-3 / 3.5". - Tip CCTV. |  |  |
| 1.5 Accesorii și unității de conectare |  |  |  | Ethernet ports Min. 10/100Mbps (16-Port PoE) + 2-Port 10/100/1000Мbps + 1-Port SFP 1000Мbps. Transmiterea semnalului video - Min. 250 m. Sarcina pe PoE - Min. 200 W. - Echipament pentru alimentarea POE și transmitera datelor de la camerele pîna la registrator video. |  |  |
| 1.6 Switch 16 port |  |  |  | - 16-port ethernet. Gigabit network access. 16 x Gigabit Ethernet RJ- 45 port. Metal material. - Termen de garanție – 2 ani |  |  |
| 1.7 Local Network Video Recorder |  |  |  | Trassir NeuroStation. Minim 32 canale cu posibilitatea extinderii pînă la 48 de canale. Trassir OS Linux. Module de bază - Neuro Detector, ActiveSearch, MultiSearch, EventSearch, Mobile Client, Fire & Smoke, Sabotage Detector. Compresia H.265+/H.265/H.264+/H.264. Flux total date 700 Mbit/s. LAN - 2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с. - Video port - 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 D-Sub. - Termen de garanție – 2 ani |  |  |
| 1.8 Cablu canal |  |  |  | - Plastic PVC alb. Dimensiuni 2000 х 25 x 16 mm. |  |  |
| 1.9 Gofra |  |  |  | - Negru. Cu sîrma. Rezistentă la undele UV. |  |  |
| 1.10 Sursă de alimentare neîntreruptibilă |  |  |  | - UPS Smart. Sarcina Maximă 900W. 4 conectori 220V. Capacitatea de putere de ieșire 1600 VA. - Termen de garanție – 2 ani |  |  |
| 1.11 PC |  |  |  | Procesor minimum Intel i5, generația 13 (sau analog). Card video cu 4out HDMI, memoria min 8GB. RAM min 16GB. Wireless mouse keyboard. - SSD min NVMe PCIe 3.0 x4 / 500 GB. - Termen de garanție – 2 ani |  |  |
| 1.12 Switch 8 port |  |  |  | - 8 port PoE 100 Mbs + 2 ethenet port 1 GBs - Termen de garanție – 2 ani |  |  |
| 1.13 Box plastic |  |  |  | - Tip plastic. IP 67. Dimensiune - 100x100x50 mm. |  |  |
| 1.14 Box metalic |  |  |  | - Box pentru switch. Ușă cu cheie. Tip metal. |  |  |
| 1.15 Monitor |  |  |  | Diagonală 43 inch. Rezoluție minimală FullHD. - Conectivitate - HDMI, VGA, Audio in. - Termen de garanție – 2 ani |  |  |
| 1.16 Suport pentru LCD |  |  |  | - Suport pe perete. Materialul corpului din metal. Pentru modelele cu diagonală ecranului 43 inch. |  |  |
| 1.17 Cablu |  |  |  | - Tip UTP. Categoria 5E. 0,51 cupru. |  |  |
| 1.18 Cablu HDMI |  |  |  | - Lungimea min. 10 m. High-speed. |  |  |
| 1.19 Serviciu de demontare |  |  |  | - Demontarea echipamentul sistemului video precedent |  |  |
| 1.20 Servcicii de montare, reglare lansare, programare |  |  |  | - Conform cerințelor din Anexa la Anunțul de participare (”Cerințe tehnice”) |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Sistem securizat de monitorizare și înregistrare a datelor video, inclusiv servicii de montare, reglare și conectatre, edificiul ASP, str. Mihai Viteazul, nr. 11/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unita tea de măsu ră | Canti tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Bunuri/servicii | 1. Sistem securizat de monitorizare și înregistrare a datelor video, inclusiv servicii de montare, reglare și conectatre, edificiul ASP, str. Mihai Viteazul, nr. 11/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32323500-8 | 1.1 Inregistrator Trassir NVR cu 16 canale | Buc. | 6 |  |  |  |  | Livrarea Bunurilor și prestarea Serviciilor aferente de montare, reglare, lansare, programare se efectuează în termen de până la 90 zile calendaristice din data semnării Contractului | MD97VI00000222 4212555MDL |  |
| 32323500-8 | 1.2 Camera IP exterior | Buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32323500-8 | 1.3 Camera IP interior | Buc. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32323500-8 | 1.4 Hard disk | Buc. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32323500-8 | 1.5 Accesorii și unității de conectare | Buc. | 128 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32323500-8 | 1.6 Switch 16 port | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32323500-8 | 1.7 Local Network Video Recorder | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32323500-8 | 1.8 Cablu canal | m | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32323500-8 | 1.9 Gofra | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32323500-8 | 1.10 Sursă de alimentare neîntreruptibilă | Buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32323500-8 | 1.11 PC | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32323500-8 | 1.12 Switch 8 port | Buc. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32323500-8 | 1.13 Box plastic | Buc. | 128 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32323500-8 | 1.14 Box metalic | Buc. | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32323500-8 | 1.15 Monitor | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32323500-8 | 1.16 Suport pentru LCD | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32323500-8 | 1.17 Cablu | m | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32323500-8 | 1.18 Cablu HDMI | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32323500-8 | 1.19 Serviciu de demontare | serviciu | --/-- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.20 Servcicii de montare, reglare lansare, programare | seviciu | --/-- |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________