APROB

Președinte a grupului de lucru

__________________Iu. Pavlov

______________________ 2021

Materiale tehnico-sanitare

| Nr. d/o | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Bunuri din metaloplast |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Adaptor FI 16*1/2 | buc | 40 |  |  |
| 2 |  |  | Adaptor FE 16*1/2 | buc | 10 |  |  |
| 3 |  |  | Cot egal d16 | buc | 20 |  |  |
| 4 |  |  | Țeavă metaloplast d16 mm | m. | 100 |  |  |
| 5 |  |  | Țeavă metaloplast d20 mm | m. | 100 |  |  |
|  |  |  | TOTAL | buc | 270 |  | 4375,00 lei |
| Lotul 2 Bunuri din polipropilenă (PP-R) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Țeavă ppr 20*2,8 4m | buc | 75 |  |  |
| 2 |  |  | Țeavă ppr 25*3,5 4m | buc | 40 |  |  |
| 3 |  |  | Țeavă ppr 32*4,4 4m | buc | 25 |  |  |
| 4 |  |  | Racord demontabil olandez FE 20*1/2 ppr | buc | 75 |  |  |
| 5 |  |  | Racord demontabil olandez FI 20*1/2 ppr | buc | 50 |  |  |
| 6 |  |  | Racord demontabil olandez FE 25*3/4 ppr | buc | 35 |  |  |
| 7 |  |  | Racord demontabil olandez FI 25*3/4 ppr | buc | 35 |  |  |
| 8 |  |  | Racord demontabil olandez FI 32*1̓ ppr | buc | 10 |  |  |
| 9 |  |  | Mufa dn 20 ppr | buc | 60 |  |  |
| 10 |  |  | Mufa dn 25 ppr | buc | 30 |  |  |
| 11 |  |  | Mufa dn 32 ppr | buc | 20 |  |  |
| 12 |  |  | Cot ppr d20*90 | buc | 200 |  |  |
| 13 |  |  | Cot ppr d25*90 | buc | 100 |  |  |
| 14 |  |  | Cot ppr d32*90 | buc | 25 |  |  |
| 15 |  |  | Cot ppr d20*45 | buc | 75 |  |  |
| 16 |  |  | Cot ppr d25*45 | buc | 20 |  |  |
| 17 |  |  | Teu dn 20 ppr | buc | 40 |  |  |
| 18 |  |  | Teu dn 25 ppr | buc | 35 |  |  |
| 19 |  |  | Clema dn 20 ppr | buc | 150 |  |  |
| 20 |  |  | Clema dn 25 ppr | buc | 50 |  |  |
| 21 |  |  | Trecere ppr FE-FI 25*20 | buc | 40 |  |  |
| 22 |  |  | Trecere ppr FE-FI 32*25 | buc | 15 |  |  |
| 23 |  |  | Robinet bilă d20 ppr | buc | 30 |  |  |
| 24 |  |  | Robinet sertar dn 32 ppr | buc | 5 |  |  |
|  |  |  | TOTAL | buc | 1240 |  | 16900,00 lei |
| Lotul 3 Bunuri din polipropilenă (PP) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Țeavă pp p/u canalizare d110*2,7 mm 2m | buc | 20 |  |  |
| 2 |  |  | Țeavă pp p/u canalizare d50*1,8 mm 2m | buc | 25 |  |  |
| 3 |  |  | Țeavă pp p/u canalizare d50*1,8 mm 0,25m | buc | 40 |  |  |
| 4 |  |  | Cot pp d 110*45 | buc | 45 |  |  |
| 5 |  |  | Cot pp d 50*45 | buc | 50 |  |  |
| 6 |  |  | Cot pp d 50*90 | buc | 40 |  |  |
| 7 |  |  | Suport pp d 50mm cu protecție cauciuc | buc | 35 |  |  |
|  |  |  | TOTAL | buc | 255 |  | 4510,00 lei |
| Lotul 4 Robinetărie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Robinet bilă FE-FI ½ fluture | buc | 50 |  |  |
| 2 |  |  | Robinet bilă FI-FI ½ fluture | buc | 50 |  |  |
| 3 |  |  | Robinet bilă FE 16*1/2 fluture | buc | 15 |  |  |
| 4 |  |  | Robinet bilă FI 16*1/2 fluture | buc | 15 |  |  |
| 5 |  |  | Robinet bilă FE-FI ¾ fluture | buc | 30 |  |  |
| 6 |  |  | Robinet bilă FI-FI ¾ fluture | buc | 30 |  |  |
| 7 |  |  | Robinet bilă FE-FI 1̓ mîner lung | buc | 10 |  |  |
| 8 |  |  | Robinet bilă FE-FI 1̓ ¼ mîner lung | buc | 10 |  |  |
|  |  |  | TOTAL | buc | 210 |  | 9500,00 lei |
| Lotul 5 Amestecătoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Amestecator apă rece p/u lavoar | buc | 50 | (Кран одинар.) în complect cu cap prelungitor, întărirea de lavoar cu contrapiuliţa de metal, garnitură de cauciuc |  |
| 2 |  |  | Amestecător p/u lavoar | buc | 35 | În complect cu cap prelungitor, întărirea de lavoar cu contrapiuliţa de metal, garnituri de cauciuc |  |
| 3 |  |  | Amestecător p/u lavoar | buc | 5 | (Терцевой) unirea din perete |  |
| 4 |  |  | Amestecător p/u duș în complect | buc | 10 | În complect cu cap prelungitor(гусак), furtun duș flexibil 150cm, para duș, garnituri de cauciuc |  |
|  |  |  | TOTAL | buc | 100 |  | 22900,00 lei |
| Lotul 6 Furtunuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Ace p/u amestecator M1/8*F1/2 L60 cor. | buc | 40 |  |  |
| 2 |  |  | Ace p/u amestecator M1/8*F1/2 L60 dl. | buc | 40 |  |  |
| 3 |  |  | Furtun de apă din inox 60 cm f/f | buc | 50 |  |  |
| 4 |  |  | Furtun de apă din inox 60 cm f/m | buc | 30 |  |  |
| 5 |  |  | Furtun de apă din inox 80 cm f/f | buc | 30 |  |  |
|  |  |  | TOTAL | buc | 190 |  | 6750,00 lei |
| Lotul 7 Sifoane, gofre, mecanisme |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Sifon lavoar tip „butelie” 1 ¼ *40 cu furtun gofrat 40/50 | buc | 50 |  |  |
| 2 |  |  | Sifon p/u cadă 1 ½ *40 reglabil cu preaplin cu furtun gofrat 40/50 | buc | 5 |  |  |
| 3 |  |  | Racord gofrat p/u wc | buc | 20 |  |  |
| 4 |  |  | Garnitură wc excentrică 110mm | buc | 10 |  |  |
| 5 |  |  | Mecanism cu conectarea apei la rezervoar de desubt în complect | buc | 25 |  |  |
|  |  |  | TOTAL | buc | 110 |  | 5420,00 lei |
| Lotul 8 Diblu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Diblu cu șurub hex.6*60mm | buc | 300 |  |  |
| 2 |  |  | Diblu p/u fix boiler 12*100mm/suport | set | 15 |  |  |
| 3 |  |  | Suport calorifer 250mm*10 CL | buc. | 100 |  |  |
|  |  |  | TOTAL | buc | 415 |  | 2880,00 lei |
| Lotul 9 Bunuri pentru amestecătoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Remcomplect amestecător d15 | buc. | 50 | (пол-оборотные головки к сместителям в комплекте с моховиками) |  |
|  |  |  | TOTAL | buc | 50 |  | 1050,00 lei |
| Lotul 10 Bunuri oțelite, alamă |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Niplu dn ½ alama | buc | 50 |  |  |
| 2 |  |  | Niplu redus FE ¾ * ½ FI alama | buc | 25 |  |  |
| 3 |  |  | Reducție FE ¾ * ½ FE alama | buc | 25 |  |  |
| 4 |  |  | Mufa d15 mm metal | buc | 30 |  |  |
| 5 |  |  | Mufa d20 mm metal | buc | 30 |  |  |
| 6 |  |  | Sgon în complect d50 mm | buc | 5 |  |  |
| 7 |  |  | Supapă non-retur (de siguranță cu miner p/u boiler) ½ FI-FE | buc | 15 |  |  |
|  |  |  | TOTAL | buc | 180 |  | 2380,00 lei |
| Lotul 11 Cartușe pentru filtre |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Cartuşe de schimb pentru filtru de apă de tip FF4AN-3 (set cîte 3 buc.) | set | 20 |  |  |
|  |  |  | TOTAL | buc | 20 |  | 7500,00 lei |
| Lotul 12 Calorifere |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Calorifer din fontă cu 6 secții (elemenți) | buc | 28 | Radiator din fontă pentru sistema de încălzire centralizată, de tip secții, de culoare albă, temperatura maximă de lucru 120˚ C, presiunea maximă de funcționare 9 bar, cu conexiunea laterală. |  |
|  |  |  | TOTAL | buc | 28 |  | 28000,00 lei |
|  |  |  | TOTAL | buc | 3068 |  | 112165,00 lei |

Elaborat: Șef S.A.A.C.                    A. Coșcodan   _______________________________

Examinat: Șef S.I.D.T                     A. Sorocean    _______________________________

Coordonat: Șef Serviciul economic R. Corsan       _______________________________