## TenderPosEmptyTemplate
Nr. Lot | Denumire Lot | Poziția | [5 empty] | Perioada de livrare
|  | Descrierea lot | CPV | Cantitatea | Unitatea de măsura | Denumire obiectului lotului | Valoarea estimativă al lotulul | De la | pînă la
1 | 1.Ac chirurgical, tip HERNIA 572-1 | pentru muschi si pilele, rotund, din oțel dur, curbura- 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 1 (GR 504-10) | 33600000-6 | 300 | 794 | Ac chirurgical, tip HERNIA 572-1 | 1993 | 01.01.2021 | 31.12.2021
2 | 2.Ac chirurgical, tip HERNIA 572-2 | pentru muschi si pilele, rotund, din oțel dur, curbura- 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 2 (GR514-16) | 33600000-6 | 320 | 794 | Ac chirurgical, tip HERNIA 572-2 | 2125 | 01.01.2021 | 31.12.2021
3 | 3.Ac chirurgical, tip HERNIA 572-3 | pentru muschi si pilele, rotund, din oțel dur, curbura- 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 3 (GR514-14) | 33600000-6 | 220 | 794 | Ac chirurgical, tip HERNIA 572-3 | 1461 | 01.01.2021 | 31.12.2021
4 | 4.Ac chirurgical, tip HERNIA 572-4 | pentru muschi si pilele, rotund, din oțel dur, curbura- 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, marimea 4 (GR514-11) | 33600000-6 | 200 | 794 | Ac chirurgical, tip HERNIA 572-4 | 1328 | 01.01.2021 | 31.12.2021
5 | 5.Ac chirurgical, tip HERNIA GR 514-13 | pentru muschi si pilele, rotund, din oțel dur, curbura- 1/2 rotund, cu 2 ochiuri, tip "coada de rindunica", cu virf triunghiular revers, tip HERNIA 572, GR 514-13 | 33600000-6 | 150 | 794 | Ac chirurgical, tip HERNIA GR 514-13 | 996 | 01.01.2021 | 31.12.2021
6 | 6.Ac p/u puncţie spinală 18G | Ac cu vârf tip Quinke pentru anestezie spinală, puncție lombară. Steril. lungimea 90mm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 600 | 794 | Ac p/u puncţie spinală 18G | 4439 | 01.01.2021 | 31.12.2021
7 | 7.Ac p/u punctie spinala 20G | Ac cu vârf tip Quinke pentru anestezie spinală, puncție lombară. Steril. lungimea 90mm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 400 | 794 | Ac p/u punctie spinala 20G | 2700 | 01.01.2021 | 31.12.2021
8 | 8.Ac pentru acupunctura 0.25x30mm | Materialul corpului din oţel inoxidabil austenit. Modul de ambalare: cite un ac individual/blister (fara tub de ghidaj 100 ace/cutie).Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 3500 | 794 | Ac pentru acupunctura 0.25x30mm | 4082 | 01.01.2021 | 31.12.2021
9 | 9.Ac pentru seringa 23G | 23Gx1 (0,6x25mm), sterile, de unica folosinta Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 6000 | 794 | Ac pentru seringa 23G | 1200 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 50 - Milimetru patrat
10 | 10.Azopiram | p/u 100ml solutie gata. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 15 | 794 | Azopiram | 735 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 51 - Centimetru patrat
11 | 11.Banda adezivă pentru fixarea cateterului i/v periferic (Tegaderm), mărimea 7cm x 8.5cm | Pansamentul transparent Tegaderm I.V. este un pansament transparent utilizat pentru securizarea branulelor si pentru pansarea ranilor acute si cronice ce au nevoie de un mediu umed pentru vindecare. Dimensiune 7 cm x 8.5 cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 6000 | 794 | Banda adezivă pentru fixarea cateterului i/v periferic (Tegaderm), mărimea 7cm x 8.5cm | 6300 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 53 - Decimetru patrat
12 | 12.Banda adezivă pentru fixarea cateterului i/v periferic, mărimea 6cm x 8cm | Banda adeziva sterila,din material netesut, fin, foarte poros si permeabil la aer cu adeziv neiritant, hipoalergenic de tip acrilat cu forta mare de adeziune si care, dupa indepartare, nu lasa reziduri pe piele. Plasturele prezinta o incizie pe mijloc pentru fixarea cateterului, iar la capatul acestei incizii este fixat un pansament realizat din vascoza moale, laminata pentru a nu adera la locul injectiei -ambalare sterila individuala. Marimea 6cm x 8cm . Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 8000 | 794 | Banda adezivă pentru fixarea cateterului i/v periferic, mărimea 6cm x 8cm | 21600 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 54 - Mie decimetri patrati
13 | 13.Bonetă chirurgicală bărbaţi | 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operatii. 2.Material neţesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea mai mare de 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila | 33600000-6 | 30000 | 794 | Bonetă chirurgicală bărbaţi | 23400 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 55 - Metru patrat
14 | 14.Burete hemostatic absorbabil 80x50x10mm | din gelatina cu cel mai inalt grad de purificare. Nu este pirogenic. Biocompatibil. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 700 | 794 | Burete hemostatic absorbabil 80x50x10mm | 14924 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 56 - Milion decimetri patrati
15 | 15.Canula rectală pentru irigare | canula din PVC transparentă cu 2 orificii laterale, Vârf atraumatic, drept, cilindric, ambalata individual. getabile, sterile, atraumatica, corp cilindric pentru adulți.Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 700 | 794 | Canula rectală pentru irigare | 11340 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 57 - Milion metri patrati
16 | 16.Cateter periferic i/v cu valve 16G | Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 750 | 794 | Cateter periferic i/v cu valve 16G | 6113 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 58 - Mie metri patrati
17 | 17.Cateter periferic i/v cu valve 18G | Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 1700 | 794 | Cateter periferic i/v cu valve 18G | 13855 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 59 - Hectar
18 | 18.Cateter periferic i/v cu valve 20G | Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 6000 | 794 | Cateter periferic i/v cu valve 20G | 48900 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 60 - Mie hectare
19 | 19.Cateter periferic i/v cu valve 22G | Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală cu deschidere în formă de umbrelă. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 6000 | 794 | Cateter periferic i/v cu valve 22G | 48900 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 61 - Kilometru patrat
20 | 20.Cateter Foley cu 2 canale N10 | Latex siliconat, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 10 | 794 | Cateter Foley cu 2 canale N10 | 68 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 62 - Metru patrat conventional
21 | 21.Cateter Foley cu 2 canale N12 | Latex siliconat, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 20 | 794 | Cateter Foley cu 2 canale N12 | 134 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 63 - Mie metri patrati conventionali
22 | 22.Cateter Foley cu 3 canale N16 | 1.Dimensiuni: CH 16 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml. 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral,5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa | 33600000-6 | 50 | 794 | Cateter Foley cu 3 canale N16 | 335 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 64 - Milion metri patrati conventionali
23 | 23.Cateter Foley Silicon cu 2 canale 16 Fr | Silicon 100%, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 400 | 794 | Cateter Foley Silicon cu 2 canale 16 Fr | 8160 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 71 - Tol (inci) patrat (645,16 mm2)
24 | 24.Cateter Foley Silicon cu 2 canale 18 Fr | Silicon 100%, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 250 | 794 | Cateter Foley Silicon cu 2 canale 18 Fr | 5100 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 73 - Picior patrat (0,092903 m2)
25 | 25.Cateter Foley Silicon cu 2 canale N22 | Silicon 100%, volumul balonului 5-15ml, vîrf tip nelaton, 2 orificii, 2 intrări, lungime 40cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 30 | 794 | Cateter Foley Silicon cu 2 canale N22 | 612 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 75 - Yard patrat (0,8361274 m2)
26 | 26.Cateter tip Fogarti 4F | dimensiuni 4F, gradat la intervale de 10 cm, cu ambou pe care este inscriptionat diametrul cateterului si volumul balonului umplut cu lichid. Cateterul de embolectomie este prevazut cu conexiune Luer-Lock, si are terminatie distala atraumatica. Balonul din latex are dilatare simetrica. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 30 | 794 | Cateter tip Fogarti 4F | 13122 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 81 - Metru patrat arie totala
27 | 27.Cateter ventricular BMI (Cateter din silicon pentru drenare ventriculară, dren tubular cerebral din silicon LD-2.0mm) | Cateter ventricular, bariu impregnat I.D.-1,5mm, OD-2,8mm L-35; luer lock cap-1buc, female luer adapter-1buc, stylet-1buc, troacar-1buc. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 200 | 794 | Cateter ventricular BMI (Cateter din silicon pentru drenare ventriculară, dren tubular cerebral din silicon LD-2.0mm) | 171720 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 83 - Milion metri patrati arietotala
28 | 28.Cearşaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/- 10cm ) – 2 buc | Caracteristicele tehnice: Material neţesut minim 4 straturi (SMMS), nu mai puţin de 42 g/m.p., Polistratificat, impermeabil, absorbant, repelent | 33600000-6 | 500 | 794 | Cearşaf cu bord adeziv 175x175 cm (+/- 10cm ) – 2 buc | 28335 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 84 - Metru patrat spatiu locativ
29 | 29.Cimp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu banda adeziva | material - nețesut SMS, utilitar steril 75x75cm cu banda adeziva. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 800 | 794 | Cimp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu banda adeziva | 11600 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 85 - Mie metri patrati spatiu locativ
30 | 30.Cimp chirurgical utilitar steril 90x75cm cu banda adeziva | material - nețesut SMS, utilitar steril 90 x75cm cu banda adeziva Banda de poziţionare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in tesatura, laţimea de 5 cm;• Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichine de min. 145 cm (+/-10cm) de H2O/cm2. Zona de incizie 10cm/10cm Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 350 | 794 | Cimp chirurgical utilitar steril 90x75cm cu banda adeziva | 5600 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 86 - Milion metri patrati spatiu locativ
31 | 31.Conductor GIGLI FF 130R 300mm, 14" | 130R 300mm, 14". Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 50 | 794 | Conductor GIGLI FF 130R 300mm, 14" | 6000 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 87 - Metru patrat cladiri de studii si laborator
32 | 32.Containere pentru ace V-1 litru | POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma ”Pericol biologic”, culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 800 | 794 | Containere pentru ace V-1 litru | 8000 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 88 - Mie metri patrati cladiri de studii si laborator
33 | 33.Containere pentru ace V-2 litri | POLIPROPILENĂ (PP) - pentru ace, lancete, lame de bisturiu, cu pictograma ”Pericol biologic”, culoare galbenă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 800 | 794 | Containere pentru ace V-2 litri | 9600 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 89 - Milion metri patrati in сalcul de 2 milimetri
34 | 34.Dispozitiv (sistema pentru respirație artificial manuală) | Sac Ambu, material polietilen luer-lock, Volumul sacului 150ml, adulți, transparent, steril, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 10 | 794 | Dispozitiv (sistema pentru respirație artificial manuală) | 2546 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 109 - Ar (100 m2)
35 | 35.Dispozitiv pentru divizarea comprimatelor | Dispozitiv pentru divizarea comprimatelor | 33600000-6 | 19 | 794 | Dispozitiv pentru divizarea comprimatelor | 831 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 487 - Kilogram pe secunda
36 | 36.Emplastru 1.25 x 500 cm. | hipoalergic, pe bază de pînză, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 1000 | 794 | Emplastru 1.25 x 500 cm. | 4150 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 499 - Miligram pe ora
37 | 37.Gel lubrifiant cu lidocaina pentru cateterizarea uretrala plic 12.5g. | Gel transparent, incolor, hidrosolubil, steril, pentru cateterizare uretrala, ambalaj: plic 12.5g. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 400 | 794 | Gel lubrifiant cu lidocaina pentru cateterizarea uretrala plic 12.5g. | 9600 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 500 - Kilogram pe ora
38 | 38.GIGLI FH 414 D-1.4 mm L- 400 mm 16" | din 6 sîrme răsucite cu inel fixator D 3-4 mm, inox, flexibil, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 240 | 794 | GIGLI FH 414 D-1.4 mm L- 400 mm 16" | 14112 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 501 - Gram pe kilowatt-ora
39 | 39.GIGLI FH 415 D-1.4 mm L- 500 mm 20" | din 6 sîrme răsucite cu inel fixator D 3-4 mm, inox, flexibil, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 200 | 794 | GIGLI FH 415 D-1.4 mm L- 500 mm 20" | 12000 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 510 - Kilogram pe gigacalorie
40 | 40.Halat chiurgical standard steril cu nivel înalt de protecție | Halat chirurgical- lbuc., şerveţele absorbant- 2buc Material neţesut 3 straturi SMS rezistenta la penetrare de lichide in limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeana); pe toata suprafata, manjete duble, cusuturi ale minecelor cu ultrasunet pe toata lungimea, modelul minecelor Raglan. Banda velcro cu legare la spate cu codul de culoare la guler, model „parte peste parte”, legarea laterala a centurii cu cusatura mijloc, tricot polyester manseta. Repelent. Fara latex. (preambalat cu folie SMS +2 servetele sterile) Lungime – 150 cm (+/-10cm). Valabilitatea halatelor – nu mai putin de 5 ani. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 7000 | 794 | Halat chiurgical standard steril cu nivel înalt de protecție | 848400 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 511 - Tona-numar
41 | 41.Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur ICSA - 132/20 extern | Indicator (extern) p/u controlul calităţii sterilizării cu vapori, în set cu registru. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 15000 | 794 | Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur ICSA - 132/20 extern | 1305 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 512 - Tona tractiune
42 | 42.Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur ICSA-IN/01-132/20 intern | Indicator (extern) p/u controlul calităţii sterilizării cu vapori, în set cu registru. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 30000 | 794 | Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu abur ICSA-IN/01-132/20 intern | 5700 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 514 - Om pe metru patrat
43 | 43.Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu aer ICAE - 180/60 | Indicator (extern) p/u controlul calităţii sterilizării cu vapori, în set cu registru. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 33000 | 794 | Indicator chimic pentru controlul sterilizării cu aer ICAE - 180/60 | 2871 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 521 - Om pe kilometru patrat
44 | 44.Infuzomat Space Lines Standart | Sistem pentru infuzie a lichidelor pînă la 48 ore , compatibile cu Infuzomate Space. Tub din silicon, nu conține latex,rezistent la presiune(4 bari),lungimea tubului 300cm | 33600000-6 | 600 | 794 | Infuzomat Space Lines Standart | 27774 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 522 - Om pe an
45 | 45.Infuzomat Space Lines Universal Adapter | Sistem pentru nutriție enterală, cu adaptar universal pentru recipiente din plastic, sticle cu gît. Compatibil cu Infuzomate Space. Tub nu cinține PVC . Lungimea tubului 320cm. | 33600000-6 | 600 | 794 | Infuzomat Space Lines Universal Adapter | 92904 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 524 - Norma pe ora
46 | 46.Lame chirurgicale sterile N 10 | din titan sau otel carbonat, cu vîrf ascuţit ,Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 1800 | 794 | Lame chirurgicale sterile N 10 | 1171 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 526 - Norma pe schimb
47 | 47.Lame chirurgicale sterile N 11 | din titan sau otel carbonat, cu vîrf ascuţit ,Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 2300 | 794 | Lame chirurgicale sterile N 11 | 1496 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 527 - Ora de lucru al utilajului
48 | 48.Lame chirurgicale sterile N 22 | din titan sau otel carbonat, cu vîrf ascuţit ,Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 900 | 794 | Lame chirurgicale sterile N 22 | 585 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 528 - Tona de abur pe ora
49 | 49.Mandren pentru tub endotraheal | Metal acoperit cu plastic medical, varf atraumatic, steril, unica folosinta. Numarul 12 - ( Adult ) - LUNGIME 40.5 cm, DIAMETRU 4.1 mm - potrivit la dimensiuni tuburi endotraheale 7,5-10. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 80 | 794 | Mandren pentru tub endotraheal | 2045 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 533 - Tona pe ora
50 | 50.Mănușă de unică folosință Șampon spălare păr, fără clătire, unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită pe ambele fețe cu o loțiune de spălare hipoalergenică | Mănușa: material nețesut 90 g/m2, 3D reliefată, Polyethylene terephthalate (PET) 60%, viscoză 40%, căptușieala: peliculă PE de 25 µ, Loțiunea: apă, propilenglicol, disodium cocoamphodiacetat, fenoxietanol, caprylyl capril glucozidă, parfum, acid benzoic, pantenol, acid dehidroacetic, alantoină, acetat de tocoferil, poliaminpropilbiguanid, etilhexilglicerină, extract de flori de mușețel, suc din frunze de Aloe Vera, simeticonă.(formulă specială pentru pielea sensibilă); în special pentru pacienţi imobilizați sau în cazuri de inconştiență. Produs conform Regulamentului European 93/42 / CEE privind dispozitivele medicale - Clasa I - CE | 33600000-6 | 600 | 794 | Mănușă de unică folosință Șampon spălare păr, fără clătire, unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită pe ambele fețe cu o loțiune de spălare hipoalergenică | 11520 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 534 - Tona pe zi
51 | 51.Mănușă de unică folosință, spălare corp, (ten sensibil) fără clătire de unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită pe ambele fețe cu o loțiune de spălare hipoalergenică | Mănușa: material nețesut 90 g/m2, 3D reliefată, Polyethylene terephthalate (PET) 60%, viscoză 40%, căptușieala: peliculă PE de 25 µLoțiunea: COMPOZIŢIA: apă, disodium cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, alantoină, acid benzoic, pantenol, acid dehidroacetic, acetat de tocoferil, poliaminpropilbiguanid, (formulă specială pentru pielea sensibilă); în special pentru pacienţi imobilizați sau în cazuri de inconştiențăetilhexilglicerină, suc din frunze de Aloe Vera, simeticonă.(formulă specială pentru pielea sensibilă); în special pentru pacienţi imobilizați sau în cazuri de inconştiență Produs conform Regulamentului European 93/42 / CEE privind dispozitivele medicale - Clasa I - CE | 33600000-6 | 600 | 794 | Mănușă de unică folosință, spălare corp, (ten sensibil) fără clătire de unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită pe ambele fețe cu o loțiune de spălare hipoalergenică | 9360 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 535 - Tona pe schimb
52 | 52.Masca oxigen adulti (pentru Babrov) Extra Large (XL) | masca și tubul din vinil, conectorul din latex. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 500 | 794 | Masca oxigen adulti (pentru Babrov) Extra Large (XL) | 4500 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 538 - Om-ora
53 | 53.Masca oxigen adulti (pentru Babrov) Large(L) | masca și tubul din vinil, conectorul din latex. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 600 | 794 | Masca oxigen adulti (pentru Babrov) Large(L) | 5400 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 576 - Metru cub pe secunda
54 | 54.Musama | material - cauciuc hipoalergen, suprafaţa netedă, uşor pudrată, impermiabil la lichide, lăţimea 90cm | 33600000-6 | 100 | 794 | Musama | 3266 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 596 - Centimetru cub pe secunda
55 | 55.NewBIOTIdermal unguent 50ml | NewBIOTIdermal cu unguent 50ml. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 140 | 794 | NewBIOTIdermal unguent 50ml | 26040 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 597 - Metru cub pe ora
56 | 56.Nutriție enterală Nutricomp D | Combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu diabet zaharat (carbohidrați≤ 12,3 g/100 ml, fl., plastic x 500ml) | 33600000-6 | 500 | 794 | Nutriție enterală Nutricomp D | 48129 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 599 - Litru pe kilometru
57 | 57.Nutriție enterală Nutricomp Energy Fibre | Combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu necesități crescute de calorii și proteine , 1.5 kcal/ml (proteine 5.0-7.5 g/100 ml, grasimi 4.0-6.0 g/100 ml, carbohidrați 14.0-20.0 g/100 ml, fl., plastic x 500ml) | 33600000-6 | 1550 | 794 | Nutriție enterală Nutricomp Energy Fibre | 158131 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 601 - Balon
58 | 58.Nutriție enterală Nutricomp Hepa | Combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu insuficiența hepatică bogată în aminoacizi cu lanț ramificat, 1.3 kcal/ml (proteine 3.5-4.0 g/100 ml, grasimi 4.0-6.0 g/100 ml, carbohidrați 14.0-20.0 g/100 ml, fl., plastic x 500ml) | 33600000-6 | 600 | 794 | Nutriție enterală Nutricomp Hepa | 64511 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 604 - Borcan
59 | 59.Nutriție enterală Nutricomp Intensive | Combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală p/u pacienți cu insuficiența respiratorie, bogată în proteine (proteine 6.5-7.5 g/100 ml, grasimi 4.0-6.0 g/100 ml, carbohidrați 12.0-14.0 g/100 ml, fl., plastic x 500ml) | 33600000-6 | 1000 | 794 | Nutriție enterală Nutricomp Intensive | 133090 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 607 - Damigeana
60 | 60.Nutriție enterală Nutricomp Standard Fibre | Combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre, 1 kcal/ml(proteine 3.5-4.0 g/100 ml, grasimi 3.0-4.0 g/100 ml, carbohidrați 12.0-14.0 g/100 ml, fl., plastic x 500ml) | 33600000-6 | 600 | 794 | Nutriție enterală Nutricomp Standard Fibre | 51678 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 608 - Caldare
61 | 61.Ozocherit 200.0/250.0 gr | ambalaj 250g, fara miros. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 250 | 794 | Ozocherit 200.0/250.0 gr | 8750 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 609 - Bara
62 | 62.Pachet din hirtie pentru sterilizare cu abur 150x250 | Pachet de hirtie pentru sterilizare cu abur, aer uscat cu banda autoadeziva. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 3000 | 794 | Pachet din hirtie pentru sterilizare cu abur 150x250 | 7776 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 612 - Calup
63 | 63.Pachet din hirtie pentru sterilizare cu abur 90x250 | Pachet de hirtie pentru sterilizare cu abur, aer uscat cu banda autoadeziva. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 650 | 794 | Pachet din hirtie pentru sterilizare cu abur 90x250 | 1855 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 613 - Sac dehirtie
64 | 64.Pahare plastic pentru distribuirea medicamentelor | Material plastic, volulum 30ml | 33600000-6 | 2000 | 794 | Pahare plastic pentru distribuirea medicamentelor | 1440 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 614 - Colac
65 | 65.Pansament adeziv steril post-operator 10x15 | Pansament adeziv mărime steril din material neţesut cu un tampon absorbant, care nu aderă la rană. Hipoalergic, potrivit pentru piele sensibilă. Permite pielea să respire. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 4000 | 794 | Pansament adeziv steril post-operator 10x15 | 8640 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 615 - Bobina
66 | 66.Pansament adeziv steril post-operator 10x20 | Pansament adeziv mărime steril din material neţesut cu un tampon absorbant, care nu aderă la rană. Hipoalergic, potrivit pentru piele sensibilă. Permite pielea să respire. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 1500 | 794 | Pansament adeziv steril post-operator 10x20 | 4050 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 616 - Butoias
67 | 67.Pansament adeziv steril post-operator 10x25 | Pansament adeziv mărime steril din material neţesut cu un tampon absorbant, care nu aderă la rană. Hipoalergic, potrivit pentru piele sensibilă. Permite pielea să respire. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 900 | 794 | Pansament adeziv steril post-operator 10x25 | 3110 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 620 - Butoi
68 | 68.Pansament adeziv steril post-operator 5x7 | Pansament adeziv mărime steril din material neţesut cu un tampon absorbant, care nu aderă la rană. Hipoalergic, potrivit pentru piele sensibilă. Permite pielea să respire. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 1600 | 794 | Pansament adeziv steril post-operator 5x7 | 1296 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 621 - Scindura
69 | 69.Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm | Pansament hidroactiv din spumă poliuretanică cu strat de hydrogel. Fața de contact a pansamentului cu plaga și un stratul exterior permiabil pentru gaze im sub formă de plasă Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 50 | 794 | Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor) 20cm-20cm | 7560 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 623 - Foaie
70 | 70.Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor)10cm-10 cm | Pansament hidroactiv din spumă poliuretanică cu strat de hydrogel. Fața de contact a pansamentului cu plaga și un stratul exterior permiabil pentru gaze im sub formă de plasă Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 50 | 794 | Pansament cu tripsină și mexidol (pentru tratarea escariilor)10cm-10 cm | 2970 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 626 - Vagon
71 | 71.Pansament impregnat cu ungvente neutre și argint (antibacterial) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm | Pansament cu argint din plasă de paiamidă hidrofobă cu fibre argintate Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 50 | 794 | Pansament impregnat cu ungvente neutre și argint (antibacterial) (pentru tratarea escariilor) 10x10 cm | 3726 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 627 - Vagon-ora
72 | 72.Pansament impregnat cu ungvente neutre și argint (antibacterial) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm | Pansament cu argint din plasă de paiamidă hidrofobă cu fibre argintate Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 50 | 794 | Pansament impregnat cu ungvente neutre și argint (antibacterial) (pentru tratarea escariilor) 5x5cm | 2484 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 628 - Vagon-zi
73 | 73.Pansament impregnat cu ungvente neutre și argint(antibacterial) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm | Pansament cu argint din plasă de paiamidă hidrofobă cu fibre argintate Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 50 | 794 | Pansament impregnat cu ungvente neutre și argint(antibacterial) (pentru tratarea escariilor)10x20 cm | 6026 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 629 - Mie caramide standardconventionale
74 | 74.Pansament pentru ingrijirea pielii in jurul tubului traheostomic si fixarea lui | din spuma poliurutanica, cu taietura sub forma de Y, dimensiunea 8cm x 8cm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 500 | 794 | Pansament pentru ingrijirea pielii in jurul tubului traheostomic si fixarea lui | 21000 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 630 - Numar vagoane de serviciu
75 | 75.Parafină | albă, omogenizată, cu concentratie mare de ulei de vazelina nu mai mic de 1.5% | 33600000-6 | 80 | 794 | Parafină | 5602 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 631 - Cale de acces
76 | 76.Pipe laringiene, tip Guedel N3 (9) | plastic semitransparent steril, ambalaj individual, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 60 | 794 | Pipe laringiene, tip Guedel N3 (9) | 396 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 632 - Doza
77 | 77.Pipe laringiene, tip Guedel N4 (10) | plastic semitransparent steril, ambalaj individual, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 60 | 794 | Pipe laringiene, tip Guedel N4 (10) | 396 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 640 - Duzina (12 bucati)
78 | 78.Pipe laringiene, tip Guedel N5 (12) | plastic semitransparent steril, ambalaj individual, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 60 | 794 | Pipe laringiene, tip Guedel N5 (12) | 396 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 641 - Unitate
79 | 79.Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontenența de urina) | Autoaderent – usor de aplicat, Hipoalergenic – biocompatibilitate neegalata de latex sau elastomer, Material siliconic – permeabil pentru schimbul de gaze; nu determina macerare sau iritatie locale. Transparent – permite monitorizarea completa a pielii. Permite cateterizarea urinara prin orificul de cuplare la punga colectoare – cand e cazul! Disponibil la dimensiuni diferite: 32, 36, 41. Disponibil in varianta cu teaca mai scurta si cu teaca mai lungaPermite adaptarea oricarui tip de punga colectoare de urina. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 100 | 794 | Prezervativ urinar (pentru pacienții cu incontenența de urina) | 5000 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 644 - Unitate de utilaj
80 | 80.Protector de pat | Protectie pentru pat impotriva pierderilor accidentale de urina, cu capacitate de absorbtie suplimentara si o suprafata delicata, confecționată din cerluloză moale, confortabila pentru piele | 33600000-6 | 6000 | 794 | Protector de pat | 17100 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 645 - Unitate de abonat
81 | 81.Pungă pentru vomă de unică folosință cu 2 șirete | Punga pentru voma, de unica folosinta cu 2 sirete, care contine o banda din hirtie superabsorbanta cu o capacitate de absorbtie de 450 ml de NaCl 0,9% (ser fiziologic, echivalent cu fluidele organice). Punga: Polietilena cu denstitate scazuta (LDPE) cu 2 sirete (albastru si alb). Dimensiuni: 25 cm x 25 cm, grosime 40 µ Banda de hirtie superabsorbanta: сeluloza neţesută si polimeri superabsorbante, dimensiune 24 cm x 13 cm, grosimea peliculei 37 µ, cu o capacitate de absorbtie de 450 ml de NaCl 0,9% (ser fiziologic, echivalent cu fluidele organice). | 33600000-6 | 300 | 794 | Pungă pentru vomă de unică folosință cu 2 șirete | 9000 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 646 - Unitate de nutret
82 | 82.Robinete 3- direcţionale compatibile cu consumabile tip Luer-Lock, Discofix R Plus, rotaţia robinetului 360, rezistent la presiune <de 4 bari | Obligator: rotaţia robinetului 360, rezistent la presiune <de 4 bari rezistent la influenţa chimică a med-lor, rezistent la dezinfectant pe bază de alcool. ISO, EN. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 3000 | 794 | Robinete 3- direcţionale compatibile cu consumabile tip Luer-Lock, Discofix R Plus, rotaţia robinetului 360, rezistent la presiune <de 4 bari | 8460 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 647 - Chintal unitati furajere
83 | 83.Rulou din pînză de unica folosință, rulou din celuloza 80cm x 200 m | Material celuloză de unică folosinţă, rulou densitatea 30g/m², marimea 80 cm x 200 m. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 60 | 794 | Rulou din pînză de unica folosință, rulou din celuloza 80cm x 200 m | 16500 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 648 - Unitate pe tona
84 | 84.Saltea antiescară | dimensiuni 200cm x 90cm x 11cm; material : Naylon și/sau PVC realizat in conformitate cu normele europene CE;cu compresor, Reglarea presiunii potrivit greutății pacientului mai mare de 120 kg. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 37 | 794 | Saltea antiescară | 43512 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 649 - Chintal pe hectar
85 | 85.Scutec pentru maturi Mărimea L >75 kg 100cm-150cm | Aierabile, Laterale respirabile care permit aerului să circule. Benzile de fixare resigilabile să asigure o fixare confortabilă. Nucleu puternic absorbant ce asigură o protecţie sigură împotriva scurgerilor nedorite. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 10000 | 794 | Scutec pentru maturi Mărimea L >75 kg 100cm-150cm | 53800 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 650 - Port de legatura
86 | 86.Scutec pentru maturi Mărimea M > 55cm -75cm-110cm | Aierabile, Laterale respirabile care permit aerului să circule. Benzile de fixare resigilabile să asigure o fixare confortabilă. Nucleu puternic absorbant ce asigură o protecţie sigură împotriva scurgerilor nedorite. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 5000 | 794 | Scutec pentru maturi Mărimea M > 55cm -75cm-110cm | 24100 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 652 - Linia de telecomunicatie deservita
87 | 87.Scutec pentru maturi Mărimea XL >95kg 130cm-170cm | Aierabile, Laterale respirabile care permit aerului să circule. Benzile de fixare resigilabile să asigure o fixare confortabilă. Nucleu puternic absorbant ce asigură o protecţie sigură împotriva scurgerilor nedorite. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 10000 | 794 | Scutec pentru maturi Mărimea XL >95kg 130cm-170cm | 64000 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 653 - Minut de comunicare
88 | 88.Seringi pentru alimentarea pacienţilor 100/120ml | Seringa din 3 componente (cu piston de cauciuc). Posibiltate de adaptare la cateter (Ch 6-Ch20), sondele de alimentatie sau adaptare tip Luer (prin dispozitivul de prelungire a conului). Steril. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 1200 | 794 | Seringi pentru alimentarea pacienţilor 100/120ml | 9000 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 759 - Kilogram pe hectar
89 | 89.Set chirurgical de cîmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide: | Componența setului: Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/- 10 cm) – din SMS - 1 buc Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata cu SMS. 150x230 cm (+/- 5cm) – 1 buc Câmp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS. 80x140cm(+/-5 cm) - 1 buc Servetele pentru absorbtie- sa nu lase scame- 40x60 cm (+/- 5 cm) – 1 buc Pungă pentru sutură, Celuloza cu adeziv p/u fixare - 1buc Câmp spinal înformă de U. 190x300 cm (+/- 5cm) - 1 buc • Zona de incizie- 10x100 cm (+/-1 cm); • Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in tesatura, lațimea de 5 cm; • Zona absorbanta - pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 145( +/- 10) cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 (+/-5) cm H2O/cm2 Câmp parte superioară. 160x270 cm ( +/- 5 cm) - 1 buc Zona pentru acoperirea brațelor; • Banda de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in tesatura, lațimea de 5 cm; • Zona absorbanta- pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2 Fixatoare pentru tuburi- 2 buc. din SMS • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2 | 33600000-6 | 1300 | 794 | Set chirurgical de cîmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide: | 234000 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 760 - Tona pe hectar
90 | 90.Set chirurgical de cîmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide: | Componența setului: • Câmp pentru Craniotomie 310x190x340 cm ( +/- 10 cm) - 1 buc • Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni 20x30 cm; fenestrare ovală; Zona absorbanta pe toata suprafata de incizie; rezistenta la penetrare lichide de 150 cm (+/-10 cm) de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi cu banda velcro- 2 buc; • Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare si nivel de saparare a deșeurilor; integrat în câmpul chirurgical; 60.x115 cm(+/-5cm); • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide 60 cm (+/- 5 cm) H2O/cm2 • Câmp de sterilizare 90x90 cm (+/-5 cm) – din SMS – 1 buc • Cimp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente • Câmp pentru masa de instrumente cu Zona reinforsata cu SMS. 160x280 cm (+/-10cm) – 1 buc • Câmp pentru Masa Mayo cu reinforsare SMS. 80x150 cm (+/-5 cm) – 1buc • Servetele sterile pentru absorbtie de lichide, sa nu lase scame, 50x60 cm (+/-5cm) - 2 buc • Pungă pentru suture din Celuloza - 1 buc | 33600000-6 | 750 | 794 | Set chirurgical de cîmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide: | 176250 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 761 - Kilogram pe om
91 | 91.Set de administrare gravitationala pentru nutriție enterala | DEHP-free, pentru administarea nutritiei enterale, cu adaptor universal, care permite conectarea la mai multe tipuri de recipiente pentru nutritia enterala (atat la flacoanele din sticla, cat si la pungi). | 33600000-6 | 4100 | 794 | Set de administrare gravitationala pentru nutriție enterala | 311231 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 762 - Hectar pe om
92 | 92.Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 5F | Cateter cu 1-canal 5Fx20cm, conductor J - .035” / 60 cм , dilatator 6F, ac 18G/7cm, seringa 5ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 20 | 794 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 5F | 3078 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 763 - Lei pe om
93 | 93.Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 6F | Cateter cu 1-canal 6Fx20cm, conductor J - .038” / 60 cм , dilatator 7F, ac 18G/7cm, seringa 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 300 | 794 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 6F | 46170 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 766 - Mie lei pe hectar
94 | 94.Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 7F | Cateter cu 1-canal 7Fx20cm, conductor J - .038” / 60 cм , dilatator 8F, ac 18G/7cm, seringa 10ml, bisturiu, fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 300 | 794 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale (tip Seldinger) 7F | 46170 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 767 - Lei perora
95 | 95.Set pentru cateterizarea vaselor centrale Bucată 380.00 Monulumen G-12 (8Fr) | G-12 (8Fr), Ac 14G x 7cm; volum perfusie minim 90 ml/min, cateter 1.4mm, L-20cm din poliuretan; conductor metallic 60cm, seringa 10ml; Dilatator-12cm, roentghenocontrast Cu ghid metalic tip “J" *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 33600000-6 | 50 | 794 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale Bucată 380.00 Monulumen G-12 (8Fr) | 7695 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 768 - Ambalaj
96 | 96.Set pentru cateterizarea vaselor centrale Monulumen G-11 (9Fr) | 0 Monulumen G-11 (9Fr) G-11 (9Fr), Ac 14G x 7cm; volum perfusie minim 90 ml/min, cateter 1.4mm, L-20cm din poliuretan; conductor metallic 60cm, seringa 10ml; Dilatator-12cm, roentghenocontrast Cu ghid metalic tip “J" *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 33600000-6 | 50 | 794 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale Monulumen G-11 (9Fr) | 7695 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 779 - Duzina ambalaje
97 | 97.Set pentru cateterizarea venelor centrale: Bilumen G-14-18 (7Fr-4Fr) | G-14-18 (7Fr-4Fr), L=20 cm, Material: a.Poliuretan,antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu cablu pentru ECG-control al poziţiei cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca (ECG intraatrial)– obligator Cu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 33600000-6 | 10 | 794 | Set pentru cateterizarea venelor centrale: Bilumen G-14-18 (7Fr-4Fr) | 2400 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 783 - Om
98 | 98.Set pentru punctie si cateterizare arteriala G20 | pentru adulti, L= 12-15 cm, , Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan, Diametru extern 0,7-0,8 mm, Rentghencontrast, cu aripioare pentru fixare, Ac pentru punctie, Gid( conducator) metallic drept Steril. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 10 | 794 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala G20 | 3780 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 794 - Bucata
99 | 99.Set trahiostomic (canulă trahială fenestrată + valvă) N 7.5 | canula trahială fenestrată cu robinet și valvă de vorbire tip B din polimer de uz medical siliconat transparent, termorezistent, . Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 20 | 794 | Set trahiostomic (canulă trahială fenestrată + valvă) N 7.5 | 3200 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 811 - Lada
100 | 100.Set trahiostomic (canulă trahială fenestrată + valvă) N 8,0 | canula trahială fenestrată cu robinet și valvă de vorbire tip B din polimer de uz medical siliconat transparent, termorezistent, . Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 20 | 794 | Set trahiostomic (canulă trahială fenestrată + valvă) N 8,0 | 3200 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 814 - Concentratie masica de alcool
101 | 101.Set trahiostomic (Canulă trahiostomică balonaș + linie de aspirație) N 7 | Canula trahială din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent . Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 7 | 794 | Set trahiostomic (Canulă trahiostomică balonaș + linie de aspirație) N 7 | 4074 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 820 - Concentratie volumica de alcool
102 | 102.Set trahiostomic (Canulă trahiostomică balonaș + linie de aspirație) N 7.5 | Canula trahială din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent . Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 20 | 794 | Set trahiostomic (Canulă trahiostomică balonaș + linie de aspirație) N 7.5 | 11640 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 821 - Litru alcool absolut
103 | 103.Set trahiostomic (Canulă trahiostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.0 | Canula trahială din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent . Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 20 | 794 | Set trahiostomic (Canulă trahiostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.0 | 11640 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 831 - Hectolitru alcool absolut
104 | 104.Set trahiostomic (Canulă trahiostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.5 | Canula trahială din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent . Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 20 | 794 | Set trahiostomic (Canulă trahiostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.5 | 11640 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 833 - Capete
105 | 105.Sistem de drenaj lombar AC TUOHY Cateter filtru epidural plat 17 G | Completarea setului: Ac TOUHY marimea 17G/80mm, marimea cateterului epidural 20G, filtru antibacterial plat 0.2 μm, fixator.Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 100 | 794 | Sistem de drenaj lombar AC TUOHY Cateter filtru epidural plat 17 G | 11280 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 838 - Complet
106 | 106.Sistem de drenaj Novovac pentru plaga | drenaj flexibil, gaurit, Rg contrast marcat, de lungimea min 20 cm, cu stilet din inox pentru instalare drenaj, cu vacuum extractor mecanic min V=400ml, ambalat steril, apirogen | 33600000-6 | 70 | 794 | Sistem de drenaj Novovac pentru plaga | 4900 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 839 - Sectie
107 | 107.Sistem drenaj extern si monitorizare LCR | Sisteme de drenaj extern a lichidului cefalorahidian LCR complexe cu scala de masurare a presiunii intracraniene (mmH2O sau mmHg) cu punga de colectare de 650ml si camera de picurare de 100ml ce permite calcularea debitului LCR. Aceste sisteme de drenaj extern LCR pot fi utilizate impreuna cu/compatibile/: – catetere venticulare externe cu lungimi de 29cm (1.5mm ID, 3.0mm OD) sau 35cm (2.3mm ID, 4.0mm OD), radiotransparente. – catetere lombare externe cu lungimi de 90cm (0.76mm ID, 1.60mm OD) cu sau fara ghid introductor. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 150 | 794 | Sistem drenaj extern si monitorizare LCR | 178200 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 908 - Numar
108 | 108.Șorț medical de protecție | Polietilena | 33600000-6 | 20000 | 794 | Șorț medical de protecție | 15000 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 909 - Apartament
109 | 109.Stilet de intubaţie 10Fr | Stilet de intubaţie cu lubrifiant. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 35 | 794 | Stilet de intubaţie 10Fr | 1134 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 911 - Cat
110 | 110.Stilet de intubaţie 12Fr | Stilet de intubaţie cu lubrifiant. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 25 | 794 | Stilet de intubaţie 12Fr | 810 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 913 - Volum fond de carti
111 | 111.Stilet de intubaţie 14Fr | Stilet de intubaţie cu lubrifiant. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 25 | 794 | Stilet de intubaţie 14Fr | 810 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 915 - Reparatie conventionala
112 | 112.Stilet de intubaţie 16 Fr | Stilet de intubaţie cu lubrifiant. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 30 | 794 | Stilet de intubaţie 16 Fr | 972 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 916 - Reparatie conventionala pe an
113 | 113.Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm, | Material neșesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 600 | 794 | Tampon absorbant neurochirurgical 13x25mm, | 9360 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 917 - Schimb
114 | 114.Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm, | Material neșesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrast, apirogen, ambalat N10, Steril Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 1000 | 794 | Tampon absorbant neurochirurgical 13x76 mm, | 24300 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 918 - Coala de autor
115 | 115.Tensiometru cu stetoscop | mecanic, manjeta L - XL, obligator cu buletin de verificare metrologică | 33600000-6 | 50 | 794 | Tensiometru cu stetoscop | 10200 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 920 - Coala de tipar
116 | 116.Termometru clinic ecologic fara mercur | Rezervorul termometrului. Tub capilar. Scala gradată a temperaturii. Învelişul (sondă) de sticlă. Nivelul înregistrării temperaturii: de la 35,5°C până la 42,0°C în ambalaj individual, testat metrologic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 400 | 794 | Termometru clinic ecologic fara mercur | 11784 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 921 - Coala editoriala
117 | 117.Tub endotraheal armat N 7.0 | armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 30 | 794 | Tub endotraheal armat N 7.0 | 780 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 922 - Semn
118 | 118.Tub endotraheal armat N 7.5 | armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 30 | 794 | Tub endotraheal armat N 7.5 | 780 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 923 - Cuvint
119 | 119.Tub endotraheal armat N 8.0 | armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 200 | 794 | Tub endotraheal armat N 8.0 | 5200 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 924 - Simbol
120 | 120.Tub endotraheal armat N 8.5 | armat, steril, din material termoplastic cu manjetă tip “Portex” Rg contrast. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 200 | 794 | Tub endotraheal armat N 8.5 | 5200 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 925 - Teava conventionala
121 | 121.Tub endotraheal N 7.5 | cu manjetă (balon), vîrf radioopac, din PVC, fără latex, non-toxic, transparent, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 400 | 794 | Tub endotraheal N 7.5 | 3528 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 - Micrometru
122 | 122.Tub endotraheal N 8.0 | cu manjetă (balon), vîrf radioopac, din PVC, fără latex, non-toxic, transparent, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 800 | 794 | Tub endotraheal N 8.0 | 7056 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3 - Milimetru
123 | 123.Tub endotraheal N 8.5 | cu manjetă (balon), vîrf radioopac, din PVC, fără latex, non-toxic, transparent, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 600 | 794 | Tub endotraheal N 8.5 | 5292 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4 - Centimetru
124 | 124.Tub endotraheal N 9.0 | cu manjetă (balon), vîrf radioopac, din PVC, fără latex, non-toxic, transparent, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 50 | 794 | Tub endotraheal N 9.0 | 441 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5 - Decimetru
125 | 125.Tub traheostomic cu mangetă getabilă N 7 | Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 17 | 794 | Tub traheostomic cu mangetă getabilă N 7 | 800 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 6 - Metru
126 | 126.Tub traheostomic cu mangetă getabilă N 8.5 | Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 40 | 794 | Tub traheostomic cu mangetă getabilă N 8.5 | 1882 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 8 - Kilometru; mie metri
127 | 127.Tub traheostomic cu mangetă getabilă N 9.0 | Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 40 | 794 | Tub traheostomic cu mangetă getabilă N 9.0 | 1882 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 9 - Megametru; milion metri; mie kilometri
128 | 128.Tub traheostomic cu mangetă getabilă N 7.5 | Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 40 | 794 | Tub traheostomic cu mangetă getabilă N 7.5 | 1882 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10 - Parsec
129 | 129.Tub traheostomic cu mangetă getabilă N 8,0 | Poliuretan netoxic, termorezistent, cu linie X-ray, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 40 | 794 | Tub traheostomic cu mangetă getabilă N 8,0 | 1882 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 18 - Metru liniar
130 | 130.Ulei pentru masaj 200ml | Ulei pentru masaj Volum 200ml Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsuliu, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. | 33600000-6 | 100 | 794 | Ulei pentru masaj 200ml | 3800 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 19 - Mie metri liniari
131 | 131.Hîrtie ALB-NEGRU A-4 p/u imprimanta "Codonix - Horizon GS" N 80 | p/u imprimanta Codonix-Horizon GS | 33600000-6 | 3200 | 794 | Hîrtie ALB-NEGRU A-4 p/u imprimanta "Codonix - Horizon GS" N 80 | 72000 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20 - Metru conventional
132 | 132.Film radiologic 11x 14 - 100 filme | digitala cu baza albastra | 33600000-6 | 3500 | 794 | Film radiologic 11x 14 - 100 filme | 134925 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 21 - Metru liniar sapare
133 | 133.Film radiologic 14 x 17 - 100 filme | digitala cu baza albastra | 33600000-6 | 3700 | 794 | Film radiologic 14 x 17 - 100 filme | 192400 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 22 - Centimetru liniar
134 | 134.Film radiologic 8 x 10 - 100 filme | digitala cu baza albastra | 33600000-6 | 3700 | 794 | Film radiologic 8 x 10 - 100 filme | 102120 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 23 - Zece metri liniari
135 | 135.Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector: | seringi 200ml/100ml prelungitor dublu si prelungitor de conectare (set de la un singur producător în ambalaj unic). - seringi 200 ml/100 ml, în ambalaj dublu - 1+ 1buc; - linie bifurcată tip Y, în spirală, 150 cm-1 buc; - perforator (pompă) pentru umplerea seringilor cu soluţii din flacoane- 2 buc. - linia de presiune înaltă, spiralată, lung-150cm-1buc, prelungitor - 1 m. | 33600000-6 | 450 | 794 | Set de seringi p/u Nemoto Dual Shot CT-Injector: | 121500 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 39 - Tol (inci) (25,4 mm)
136 | 136.Sutura atraumatica absorbabila 2/0[ EP3] | 100% polyglycolic acid sintetic,absorbable, multifilamen,acoperită cu stearatului de calciu și de policaprolactonă.timpul efectiv pentru hermetizarea plagii minimum 30 de zile,timpul absorbtii 60-90 de zile, USP 2/0, lungimea suturii 75mm cu ac taios 26mm 3/8 sterila. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). | 33600000-6 | 500 | 794 | 100% polyglycolic acid sintetic,absorbable, multifilamen,acoperită cu stearatului de calciu și de policaprolactonă.timpul efectiv pentru hermetizarea plagii minimum 30 de zile,timpul absorbtii 60-90 de zile, USP 2/0, lungimea suturii 75mm cu ac taios 26mm 3/8 sterila. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). | 13450 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 41 - Picior (0,3048 m)
137 | 137.Sutura atraumatica absorbabila 3/0[ metric 2] sterila | 100% polyglycolic acid sintetic,absorbable, multifilamen,acoperită cu stearatului de calciu și de policaprolactonă.timpul efectiv pentru hermetizarea plagii minimum 30 de zile,timpul absorbtii 60-90 de zile, USP 3/0, lungimea suturii 75mm cu ac taios 24mm 3/8 sterila, *Certificat CE sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). | 33600000-6 | 500 | 794 | 100% polyglycolic acid sintetic,absorbable, multifilamen,acoperită cu stearatului de calciu și de policaprolactonă.timpul efectiv pentru hermetizarea plagii minimum 30 de zile,timpul absorbtii 60-90 de zile, USP 3/0, lungimea suturii 75mm cu ac taios 24mm 3/8 sterila, *Certificat CE sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). | 4941 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 43 - Yard (0,9144 m)
138 | 138.Sutura chirurgicala non-absorbabila sterila fara ac USP N1(EP-4] | poliyester impletit de culoare verde 20m bobina *Certificat CE sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). | 33600000-6 | 300 | 794 | poliyester impletit de culoare verde 20m bobina *Certificat CE sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). | 18000 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 47 - Mila marina (1852 m)
139 | 139.Sutura chirurgicala non-absorbabila sterila fara ac USP N2/0[EP-3] | poliyester impletit de culoare verde 20m bobina *Certificat CE sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). | 33600000-6 | 300 | 794 | poliyester impletit de culoare verde 20m bobina *Certificat CE sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). | 18000 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 48 - Mie metri conventio nali
140 | 140.Sutura chirurgicala non-absorbabila sterila fara ac USP N2[EP-5] | poliyester impletit de culoare verde 20m bobina *Certificat CE sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). | 33600000-6 | 500 | 794 | poliyester impletit de culoare verde 20m bobina *Certificat CE sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). | 30000 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 49 - Kilometru conducta conventionala
141 | 141.Sutura chirurgicala non-absorbabila sterila fara ac USP N2/0[EP-3] | poliyester impletit de culoare verde lungime 250 cm *Certificat CE sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). | 33600000-6 | 700 | 794 | poliyester impletit de culoare verde lungime 250 cm *Certificat CE sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). | 5250 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 160 - Hectogram
142 | 142.Sutura chirurgicala non-absorbabila sterila fara ac USP N1(EP-4] | poliyester impletit de culoare verde lungime 250 cm *Certificat CE sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). | 33600000-6 | 700 | 794 | poliyester impletit de culoare verde lungime 250 cm *Certificat CE sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). | 5250 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 161 - Miligram
143 | 143.Sutura chirurgicala non-absorbabila sterila fara ac USP N2[EP-5] | poliyester impletit de culoare verde lungime 250 cm *Certificat CE sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). | 33600000-6 | 700 | 794 | poliyester impletit de culoare verde lungime 250 cm *Certificat CE sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). | 5250 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 162 - Carat metric (1carat = 200mg=210-4 kg)
163 - Gram
165 - Mie carate metrice
166 - Kilogram
167 - Milion carate metrice
168 - Tona; tona metrica (1000 kg)
169 - Mie tone
170 - Kilotona
171 - Milion tone
172 - Tona combustibil conventional
173 - Centigram
175 - Mie tone combustibil conventional
176 - Milion tone combustibil conventional
177 - Mie tone depozitare simultana
178 - Mie tone de prelucrare
179 - Tona conventionala
180 - Tona auto
181 - Tona-registru brut (2,8316 m3)
185 - Capacitate de incarcare in tone metrice
206 - Chintal metric(100 kg); hectokilogram;decitona
207 - Milion metri cubi
208 - Erg pe secunda
209 - Kilogram-forta metru pe secunda
210 - Microwatt
211 - Miliwatt
212 - Watt
214 - Kilowatt
215 - Megawatt; mie kilowati
216 - Hectowatt
217 - Hectowatt-ora
218 - Consum in kilowati
219 - Gigawatt
220 - Microvolt
221 - Milivolt
222 - Volt
223 - Kilovolt
224 - Megavolt
225 - Volt pe metru
226 - Volt-amper
227 - Kilovolt-amper
228 - Megavolt-amper (mie kilovolti-amperi)
229 - Var
230 - Kilovar
231 - Metru pe ora
232 - Kilocalorie
233 - Gigacalorie
234 - Mie gigacalorii
235 - Milion gigacalorii
236 - Calorie pe ora
237 - Kilocalorie pe ora
238 - Gigacalorie pe ora
239 - Mie gigacalorii pe ora
240 - Calorie
241 - Milion amperi-ora
242 - Milion kilovolti amperi
243 - Watt-ora
244 - Watt pe metru patrat
245 - Kilowatt-ora
246 - Megawatt-ora; mie kilowati-ora
247 - Gigawatt-ora:milion kilowati-ora
248 - Kilovolt-amper reactiv
249 - Miliard kilowati-ora
250 - Mie kilovolti-amperi reactivi
251 - Cal-putere
252 - Mie cai-putere
253 - Milion cai-putere
254 - Bit
255 - Bait
256 - Kilobait
257 - Megabait
258 - Bod
259 - Gigabait
260 - Amper
261 - Amper pe metru
262 - Amper-secunda
263 - Amper - ora (3,6 kC)
264 - Mie amperi-ora
265 - Amper - metru patrat'
266 - Kiloamper
267 - Picoamper
268 - Volt-amper pe kilogram
269 - Miliamper
270 - Coulomb
271 - Joule
272 - Mol
273 - Kilojoule
274 - Ohm
276 - Megaohm
277 - Gigaohm
278 - Kiloohm
279 - Grad
280 - Grad Celsius
281 - Grad Fahrenheit
282 - Candela
283 - Lux
284 - Lumen
285 - Picofarad
286 - Microfarad
287 - Henry
288 - Kelvin
289 - Newton
290 - Hertz
291 - Kilohertz
292 - Megahertz
293 - Gigahertz
294 - Pascal
295 - Radi an
296 - Siemens
297 - Kilopascal
298 - Megapascal
299 - Megacalorie
300 - Atmosfera fizica (Ю1325Pa)
301 - Atmosfera tehnica (98066,5Pa)
302 - Gigabecquerel
303 - Rontgen
304 - Milicurie
305 - Curie
306 - Gram izotopi fisionabili
307 - Milimetru coloana de mercur standard (133,322 Pa)
308 - Milibar
309 - Bar
310 - Hectobar
312 - Kilobar
313 - Tesla
314 - Farad
315 - Gram pe metru cub
316 - Kilogram pe metru cub
317 - Dina pe centimetru patrat
319 - Milimetru patrat pe secunda
320 - Metru patrat pe secunda
321 - Metru patrat pe kilogram
322 - Angstrom
323 - Becquerel
324 - Weber
325 - Decibel
326 - Steradian
327 - Nod (mila marina pe ora)
328 - Metru pe secunda
329 - Centimetru pe secunda
330 - Rotatie pe secunda
331 - Rotatie pe minut
333 - Kilometru pe ora
335 - Metru pe secunda patrat
336 - Milimetru pe secunda
337 - Milimetru coloana de apa
338 - Milimetru coloana de mercur
339 - Centimetru coloana de apa
348 - Kilogram pe litru
349 - Coulomb pe kilogram
350 - Picosecunda
351 - Kilosecunda
352 - Microsecunda
353 - Milisecunda
354 - Secunda
355 - Minut
356 - Ora
357 - Ora lucratoare
358 - Ora suplimentara
359 - Zi; douazeci si patru de ore
360 - Saptamina
361 - Decada
362 - Luna
363 - Luna lucratoare
364 - Trimestru
365 - Jumatate de an
366 - An
367 - An-lumina
368 - Deceniu
369 - Secol
110 - Milimetru cub
111 - Centimetru cub; mililitru
112 - Litru; decimetru cub
113 - Metru cub
114 - Mie metri cubi
115 - Miliard metri cubi
116 - Decalitru
118 - Decilitru
119 - Mie decalitri
120 - Milion decalitri
121 - Metru cub consistent
122 - Hectolitru
123 - Metru cub conventional
124 - Mie metri cubi conventionali
125 - Milion metri cubi de prelucrare gaz pe an
126 - Megalitru
127 - Mie metri cubi consistenti
128 - Mie jumatati de litru
129 - Milion jumatati de litru
131 - Tol (inci) cub (16387,1 mm3)
132 - Picior cub (0,02831685 m3)
133 - Yard cub (0,764555 m3)
134 - Metru cub capacitate
156 - Mie metri cubi raportati
157 - Litru pe minut
158 - Litru pe zi

## Sheet1
Legendă | Unități de măsura
1 | Bucată
2 | 100 b.
3 | 1000 b.
4 | Pereche
5 | Set
6 | Gram
7 | Kilogram
8 | Tonă
9 | Litru
10 | Decilitru
12 | Litru spirt 100%
13 | Metru
14 | Metru pătrat
15 | Metru cub
16 | Curie
17 | Carate
18 | Kilowatt/oră
19 | Terajoule
20 | Zile
21 | Ore
22 | Mililitru
23 | Kilometru
24 | Minută
25 | Flacon
26 | Tub