| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție: 21050991 din_________ |
| Obiectul achiziției: Materiale tehnico-sanitare pentru anul 2022 |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 Robinet |  |  |  | Pentru lavoar supendat colțar; Apa-rece |  |  |
| Lotul 2 Baterie pentru dus |  |  |  | Brat de dus 33cm |  |  |
| Lotul 3 Mufă compresiune redusă PN16 |  |  |  | 20x25; material-PP |  |  |
| Lotul 4 Mufă compresiune egală PN 16 |  |  |  | 20x20; material-PP |  |  |
| Lotul 5 Adaptor compresiune PN 16, M |  |  |  | 20x3/4"; material-PP |  |  |
| Lotul 6 Adaptor compresiune PN 16, F |  |  |  | 20x3/4"; material-PP |  |  |
| Lotul 7 Teu compresiune redus PN 16 |  |  |  | 20x25; material-PP |  |  |
| Lotul 8 Teu compresiune PN 16, F |  |  |  | 20x1/2"; material-PP |  |  |
| Lotul 9 Mufă compresiune egală PN 16 |  |  |  | 25x25; material-PP |  |  |
| Lotul 10 Set final compresiune PN 16 |  |  |  | 25mm; material-PP |  |  |
| Lotul 11 Robinet bilă pasaj standart M/M |  |  |  | 1/2";Mâner-Fluture; Presiune(BAR)-20; Material- Alamă |  |  |
| Lotul 12 Adaptor pex-al F |  |  |  | 16x1/2"; Din alamă; Tip-Stringere |  |  |
| Lotul 13 Adaptor pex-al M |  |  |  | 16x1/2"; Din alamă; Tip-Stringere |  |  |
| Lotul 14 Niplu egal M/M |  |  |  | 1/2"; Material-Alamă |  |  |
| Lotul 15 Furtun |  |  |  | Pentru sifon |  |  |
| Lotul 16 Sifon |  |  |  | cu furtun flexibil |  |  |
| Lotul 17 Racord flexibil |  |  |  | Pentru baterii INOX; 40cm |  |  |
| Lotul 18 Racord flexibil |  |  |  | Pentru baterii INOX; 80cm |  |  |
| Lotul 19 Țeava metaloplast |  |  |  | Ø16 |  |  |
| Lotul 20 Robinet sub lavoar, mâner-albastru |  |  |  | 1/2"x1/2"; Lungime-80mm; Material- INOX |  |  |
| Lotul 21 Robinet trecere |  |  |  | ½; Cu mîner pentru baterie-bucătărie; Din alamă |  |  |
| Lotul 22 Cot canalizare PP 45º |  |  |  | Ø110 mm |  |  |
| Lotul 23 Cot canalizare PP 87º |  |  |  | Ø110 mm |  |  |
| Lotul 24 Cot compresiune egal PN 16 |  |  |  | 32x32 mm; material-PP |  |  |
| Lotul 25 Adaptor compresiune PN 16, M |  |  |  | 20x1/2"; material-PP |  |  |
| Lotul 26 Mufă compresiune egală PN 16 |  |  |  | 25x25 mm; material-PP |  |  |
| Lotul 27 Teu compresiune redus PN 16 |  |  |  | 25x20 mm; material-PP |  |  |
| Lotul 28 Teu compresiune redus PN 16 |  |  |  | 32x25 mm; material-PP |  |  |
| Lotul 29 Piesă branșare cu 4 șuruburi, PN 16 cu inel din inox |  |  |  | 50x1/2"; meterial-PP |  |  |
| Lotul 30 Țeavă apă PE 100, SDR11 |  |  |  | 32x3 mm; material-HDPE; presiune lucru-16 |  |  |
| Lotul 31 Țeavă din PP pentru canalizare interioară |  |  |  | 50x1,8 mm; lungime-2m |  |  |
| Lotul 32 Cot canalizare PP 87º |  |  |  | Ø50mm; material-PP |  |  |
| Lotul 33 Cot canalizare PP 45º |  |  |  | Ø50mm; material-PP |  |  |
| Lotul 34 Mufă canalizare PP |  |  |  | Ø50mm; material-PP |  |  |
| Lotul 35 Compensator PP |  |  |  | Ø110mm; materia-PP |  |  |
| Lotul 36 Garnitură de trecere în canalizare (neagră) |  |  |  | 40x50mm; înalțime-27mm; material-cauciuc |  |  |
| Lotul 37 Benzi pentru etanșare |  |  |  | Garnitură de cauciuc p-u conductele de canalizare Ø110 |  |  |
| Lotul 38 Benzi pentru etanșare |  |  |  | Garnitură de cauciuc p-u conductele de canalizare Ø50 |  |  |
| Lotul 39 Cot pex-al egal, HF |  |  |  | 16x16; material-alamă; tip-stingere |  |  |
| Lotul 40 Cot pex-al M, HF |  |  |  | 16x3/4"; material-alamă; tip-stingere |  |  |
| Lotul 41 Adaptor pex-al egal, HF |  |  |  | 16x16; material-alamă; tip-stingere |  |  |
| Lotul 42 Teu pex-al F, HF |  |  |  | 16x1/2"; material-alamă; tip-Stringere |  |  |
| Lotul 43 Teu pex-al M, HF |  |  |  | 16x1/2"; material-alamă; tip-Stringere |  |  |
| Lotul 44 Cot pex-al F, HF |  |  |  | 16x1/2"; material-alamă; tip-Stringere |  |  |
| Lotul 45 Cot pex-al M, HF |  |  |  | 16x1/2"; material-alamă; tip-Stringere |  |  |
| Lotul 46 Adaptor pex-al M, HF |  |  |  | 16x1/2"; material-alamă; tip-Stringere |  |  |
| Lotul 47 Pasta etanșare pentru filete (pasta verde) |  |  |  | tub-100gr; presiune de lucru-15bar; temperatura de lucru - 20°C/+100°C |  |  |
| Lotul 48 Cânepă etanșare pentru filete |  |  |  | 200gram o buc. |  |  |
| Lotul 49 Bandă teflon |  |  |  | 12000x19mm |  |  |
| Lotul 50 Bandă teflon GAZ |  |  |  | 10000x12mm |  |  |
| Lotul 51 Furtun de grădină |  |  |  | ”Flo Standart line”1/2” 50m sau analog |  |  |
| Lotul 52 Cuplă cu auto-stop |  |  |  | ”Flo FLO89003” 1/2” sau analog |  |  |
| Lotul 53 Mufa de conectoare |  |  |  | ” Flo 89007” 1/2 sau analog |  |  |
| Lotul 54 Colier pentru tevi din polipropilena |  |  |  | Ø 16mm |  |  |
| Lotul 55 Lavoar suspendat |  |  |  | Colțar |  |  |
| Lotul 56 Mufa pentru robinet |  |  |  | ”Flo 89108” 1/2”x 3/4” sau analog |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: 21050991 din _________ Obiectul de achiziției: Materiale tehnico-sanitare pentru anul 2022 Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 44100000-1 Lotul 1 Robinet buc 1 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 2 Baterie pentru dus buc 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 3 Mufă compresiune redusă PN16 buc 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 4 Mufă compresiune egală PN 16 buc 20 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 5 Adaptor compresiune PN 16, M buc 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 6 Adaptor compresiune PN 16, F buc 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 7 Teu compresiune redus PN 16 buc 20 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 8 Teu compresiune PN 16, F buc 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 9 Mufă compresiune egală PN 16 buc 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 10 Set final compresiune PN 16 buc 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 11 Robinet bilă pasaj standart M/M buc 20 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 12 Adaptor pex-al F buc 20 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 13 Adaptor pex-al M buc 20 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 14 Niplu egal M/M buc 20 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 15 Furtun buc 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 16 Sifon buc 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 17 Racord flexibil buc 20 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 18 Racord flexibil buc 20 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 19 Țeava metaloplast m 200 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 20 Robinet sub lavoar, mâner-albastru buc 4 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 21 Robinet trecere buc 40 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 22 Cot canalizare PP 45º buc 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 23 Cot canalizare PP 87º buc 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 24 Cot compresiune egal PN 16 buc 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 25 Adaptor compresiune PN 16, M buc 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 26 Mufă compresiune egală PN 16 buc 5 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 27 Teu compresiune redus PN 16 buc 5 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 28 Teu compresiune redus PN 16 buc 5 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 29 Piesă branșare cu 4 șuruburi, PN 16 cu inel din inox buc 5 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 30 Țeavă apă PE 100, SDR11 m 150 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 31 Țeavă din PP pentru canalizare interioară buc 20 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 32 Cot canalizare PP 87º buc 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 33 Cot canalizare PP 45º buc 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 34 Mufă canalizare PP buc 6 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 35 Compensator PP buc 4 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 36 Garnitură de trecere în canalizare (neagră) buc 20 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 37 Benzi pentru etanșare buc 20 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 38 Benzi pentru etanșare buc 20 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 39 Cot pex-al egal, HF buc 5 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 40 Cot pex-al M, HF buc 5 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 41 Adaptor pex-al egal, HF buc 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 42 Teu pex-al F, HF buc 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 43 Teu pex-al M, HF buc 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 44 Cot pex-al F, HF buc 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 45 Cot pex-al M, HF buc 10 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 46 Adaptor pex-al M, HF buc 20 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 47 Pasta etanșare pentru filete (pasta verde) buc 16 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 48 Cânepă etanșare pentru filete buc 6 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 49 Bandă teflon buc 40 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 50 Bandă teflon GAZ buc 20 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 51 Furtun de grădină buc 2 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 52 Cuplă cu auto-stop buc 3 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 53 Mufa de conectoare buc 3 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 54 Colier pentru tevi din polipropilena buc 50 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 55 Lavoar suspendat buc 1 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 44100000-1 Lotul 56 Mufa pentru robinet buc 2 La comanda 21.02.2022-23.02.2022 MD33ML000000002251428904 TOTAL La comanda 21.02.2022-23.02.2022 Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |