| Reparatia a acoperisului cladirii IMSP Spitalul Raional Telenesti pe imobilul cu nr cad.8901228120.01 str Renasterii nr 89 or Telelenesti r-nu Telenesti | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 1-2

Valoarea de deviz 2 746 335,59 Lei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  | m2 |  | 1 350,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  |  | m |  | 350,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  |  | m2 |  | 1 350,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCH32B |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate |  |  | m2 |  | 970,40 |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCH32F |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCB18A |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc(coame acoperis) |  |  | m3 |  | 1,30 |  |  |  |  |  |
| 7 | TRI1AA04C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  | 75,90 |  |  |  |  |  |
| 8 | TrB05A2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 75,90 |  |  |  |  |  |
| 9 | TrB22C1A2 |  | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m |  |  | t |  | 95,90 |  |  |  |  |  |
| 10 | TsI50B5 |  | Transportarea deseuri constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 45,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari demolare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Planseu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Pelicula bariera de vapori |  |  | m2 |  | 940,60 |  |  |  |  |  |
| 12 | TsD01A aplicativ |  | Imprastierea cu lopata a , printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, |  |  | m3 |  | 145,60 |  |  |  |  |  |
| 13 | RpCK07C-aplicat |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila espandata (cheramzit) (Material existen -curatirea de gunoi si asternerea uniforma) k manopera 0,5 |  |  | m3 |  | 145,60 |  |  |  |  |  |
| 14 | IzF18C k=1,67 |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 5 cm (se exclude ciment, nisip) |  |  | m2 |  | 970,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Planseu Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Acoperis din tigla metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antisepticinclusiv elemente de fixare metalice |  |  | m3 |  | 19,09 |  |  |  |  |  |
| 16 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic inclusiv elemente de fixare metalice |  |  | m3 |  | 14,09 |  |  |  |  |  |
| 17 | CE30B |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.- 7,17 м3) |  |  | m2 |  | 1 380,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 40,35 |  |  |  |  |  |
| 19 | CN51D |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 7,17 |  |  |  |  |  |
| 20 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Антиконденсатная пленка) |  |  | m2 |  | 1 380,00 |  |  |  |  |  |
| 21 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor(tigla metalica cutata )(se exclud pazie,coama) |  |  | m2 |  | 1 380,00 |  |  |  |  |  |
| 22 | pret de piata |  | Profil de dolie |  |  | m |  | 87,50 |  |  |  |  |  |
| 23 | pret de piata |  | Profil de coama |  |  | m |  | 77,50 |  |  |  |  |  |
| 24 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120 (cot jgeab -6 buc;piesa racordare (varonca) -20buc; ) |  |  | m |  | 210,00 |  |  |  |  |  |
| 25 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d80 (se exclud piese de legatura,elemente de legatura )( cot capat 20 buc;cot burlan -40 buc,Pilnii de curatire-20buc) |  |  | m |  | 160,00 |  |  |  |  |  |
| 26 | CK26B aplicativ |  | Glafuri montate pe acoperis(Снегозадержатели) |  |  | m |  | 180,00 |  |  |  |  |  |
| 27 | CO14A |  | Chepeng de 0,9 x 0,9 m, din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile(usa cerdac )doar montarea |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 28 | pret de piata |  | Scara mansarda cu scari si usa de inchidere(dimensiunele se va concretiza pe loc) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 29 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Carcas sub lambriu . (V=2,35 m3) |  |  | m2 |  | 130,50 |  |  |  |  |  |
| 30 | CL54C |  | Sistem la streasina ventilata cu placaj din sofit (lambriuri exterioare) vinil fara strat termoizolant, (complect cu accesorii profile Pazie -38,2 m2, Profil J -379,15 ml, ) plansa 20 |  |  | m2 |  | 130,50 |  |  |  |  |  |
| 31 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 32 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 150,00 |  |  |  |  |  |
| 33 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii |  |  | m2 |  | 450,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Acoperis din tigla metalica Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Lucarrne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CK01C |  | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Слуховые деревянные окна, площадь переплета более 2,5 м2 - GV plansa 22 |  |  | m2 |  | 17,90 |  |  |  |  |  |
| 35 | CN16A |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite |  |  | m2 |  | 17,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucarrne Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Bara de protectie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare( Bara de protectie -181 ml) |  |  | kg |  | 1 055,42 |  |  |  |  |  |
| 37 | CK35C |  | Surub autoforant pentru acoperis WFD 4,8*55 |  |  | buc |  | 400,00 |  |  |  |  |  |
| 38 | CN20B |  | Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 52,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Bara de protectie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Centura GM1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 150,00 |  |  |  |  |  |
| 40 | RpCB04D |  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (Пояс Cm1 из бетона C15) |  |  | m3 |  | 29,20 |  |  |  |  |  |
| 41 | RpCD01D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.(Арматура А1 д=6 мм) |  |  | kg |  | 455,50 |  |  |  |  |  |
| 42 | RpCD02D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Aрматура класса А1 д=12мм) |  |  | kg |  | 49,70 |  |  |  |  |  |
| 43 | RpCD02D1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АШ д=12мм) |  |  | kg |  | 125,58 |  |  |  |  |  |
| 44 | RpCD02D1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АШ д=16мм) |  |  | kg |  | 1 736,18 |  |  |  |  |  |
| 45 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Сверление отверстий в котельце под поз.9 с к=0,5 к з/пл и экспл/маш) |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 46 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Болт 1.1М12х300) |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Centura GM1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |