Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziționarea Mobilier (carucioare din inox, dulapuri, măsuțe etc)  pentru anul 2024
 prin procedura de achiziție CMV

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

- IDNO: 1003600152592

- Adresa: MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

- Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 39100000-3 | Dulap metalic din două secțiuni cu două uși pentru depozitarea, păstraea medicamentelor, pansamente și alte produse medicale (model simbol anexa 1) | buc | 14 | Dulap metallic pentru pastraea medicamentelor si articolelor parafarmaceutice, din 2 parti, partea de sus cu usițe de sticla 2, rafturi 2 din metal. Partea de jos cu usita de metal 2, rafturi 2 din metal. Ambele parti cu lacate de inchidere. Materialul dulapului sa fie rezistent la foc, rezistent la dezinfecție cu substanțe biocide, rezistent la zgîrîeturi. Culoare alba. Dimensiuni: Inalțimea minim 170 cm maxim 195cm. Adincimea minim 38cm maxim 50cm. Lațimea minim 75cm maxim 90 cm. Dulapul sa fie din constructive demontabile cu posibilitatea reglarii rafturilor. Greutatea pe rafturile de metal minim 30kg. Obligatoriu prezentarea unui act confirmative că produsul este mentru utilizare medical/în instituții medicale. Certificat de conformitate. Nota Pozitia 1.1 si 1.2 din lot se vor oferta de la acelasi producator pastrind partea constructive, culoarea si de design unificat., cu aceeași inaltime. | 56 000 |
| 1.2 | 39100000-3 | Dulap metalic din 2 secțiune cu 1 ușă pentru depozitarea, păstraea medicamentelor, pansamente și alte produse medicale (model simbol anexa 2) | buc | 2 | Dulap metallic pentru pastraea medicamentelor si articolelor parafarmaceutice, din 2 parti, partea de sus cu 1 ușă de sticla, rafturi 2 din metal sau sticlă. rafturi 2 din metal. Ambele parti cu lacate de inchidere. Materialul dulapului sa fie rezistent la foc, rezistent la dezinfecție cu substanțe biocide, rezistent la zgîrîeturi. Culoare alba. Dimensiuni: Inalțimea minim 170 cm maxim 190cm. Adincimea minim 38cm maxim 50cm. Lațimea minim 45cm maxim 60 cm. Dulapul sa fie din constructive demontabile cu posibilitatea reglarii rafturilor. Greutatea pe rafturile de metal minim 30kg. Obligatoriu prezentarea unui act confirmative că produsul este mentru utilizare medical/în instituții medicale. Certificat de conformitate. Nota Pozitia 1.1 si 1.2 din lot se vor oferta de la acelasi producator pastrind partea constructive, culoarea si de design, cu aceeasi inaltimeunificat. | 8 000 |
| 2 | 39100000-3 | Carucior din inox, pentru transportarea alimentelor, cu borduri inalte, cu 4 roți cu diametrul 12-14, imbinate cu gumă, cauciucul roților rezistent la materiale dezinfectante, greutatea suportată de roți minim 60kg. Poza simbol atasata | buc | 2 | Carucior din inox, pentru transportarea alimentelor, cu borduri inalte de 10-15cm, cu 4 roți cu diametrul 12-14, imbinate cu gumă, cauciucul roților rezistent la materiale dezinfectante, 2/4 roți dotate cu frînă. Greutatea suportată minim 60kg. Bordurile polițelor 20-25cm.Dotat cu minere pentru transportare și manevrare ușoară. Certificat de conformitate ce permite transportarea alimentelor. Dimensiuni aproximative 65cm*85cm*H90cm/-5cm H de la podea pînă la polita de jos 1 estimativ 35cm +/-5cm Ditanta dintre polita 1 si 2 estimativ 40cm +/-5cm | 3 000 |
| 3 | 39100000-3 | Cărucior din inox, pentru transportarea albiturilor Poza simbol atașată | buc | 2 | Cărucior din inox, pentru transportarea albiturilor, cu borduri înalte, cu 4 roți cu diametrul 12-14, îmbinate cu gumă, cauciucul roților rezistent la materiale dezinfectante, 2/4 roți dotate cu frînă. Greutatea suportată de roți minim 300kg. Bordurile tip plasa. Dotat cu minere pentru transportare și manevrare ușoară. Dimensiuni: inalțimea borduri 60cm, lățimea 60cm lungimea 80 cm +/-5 Capacitate incarnate greutate: 300 kg Reziatent la dezinfectare Avantaje: -structura extrem de rezistenta -rezistent la umiditate -roti din cauciuc cu diametru de 10-12cm -latura ochi grilaj 10 x10cm +/-3cm -posibilitate de pliere | 3 000 |
| 4 | 39100000-3 | Masa pentru instrumente sala de pansament Poza simbol atașată | buc | 6 | Masa pentru instrumente cu 2 nivele.Construcție din inox inoxidabil, , cu 4 roți,., roțile rezistente la materiale dezinfectante, usor de manevrat. Lungime: 65cm +/-5 Lățime: 45 cm +/-5 H 85 +/-3cm Bunul destinat pentru uz medical. | 6000 |
| 5 | 39100000-3 | Troliu cu 2 nivel pentru instrumente medicale Poza simbol atașată | buc | 2 | Masa pentru instrumente/troliu cu 2 nivele. Construcție din inox inoxidabil. Lungime 90cm, lățime 60cm, H 75cm +/-5cm Role din cauciuc rotativ Ø 8-12cm (două cu frână). Bunul destinat pentru uz medical. | 4 000 |
| 6 | 39100000-3 | Masă pentru sala de operații pentru instrumente Poza simbol atasata | buc | 2 | Lungime 150cm lățime 60cm H 85cm-+/-5cm Dotată cu roți. Greutatea suportată minim 20kg. Roțile din cauciuc rezistent de substanțe dezinfectante. Aliaj inox. | 4 000 |
| 7 | 39100000-3 | Troliu cu 3 nivel pentru instrumnte medicale, cu sertar. Poza simbol atasata | Buc | 4 | Masa pentru instrumente/troliu cu 3 nivele. Aliaj inox Construcție din oțel inoxidabil. 3 nivele cu șine pe 3 laturi. Stand setter reglabil pe înălțime. 4 roți pivotante 125mm dintre care 2 cu frîne. Lungime 60cm, lățime 70cm, H 85cm +/-5cm Sertarul din inox, ușor la deschidere. Role din cauciuc rotativ Ø 8-12cm (două cu frână). Bunul destinat pentru uz medical. | 10 000 |
| 8 | 39100000-3 | Casolete pentru instrumente, volum 18 kg, aliaj inox, rezistent la sterilizare, filtru pe lateral. Poza simbol | buc | 10 | Casolete pentru instrumente, volum 18kg, aliaj inox, rezistent la sterilizare, filtru pe lateral. | 12 000 |
| 9 | 39100000-3 | Casolete pentru instrumente, volum 12 kg, aliaj inox, rezistent la sterilizare, filtru pe lateral. Poza simbol | buc | 10 | Casolete pentru instrumente, volum 12 kg, aliaj inox, rezistent la sterilizare, filtru pe lateral. Poza simbol | 10 000 |
| 10 | 39100000-3 | Casolete pentru instrumente, volum 9 kg, aliaj inox, rezistent la sterilizare, filtru pe lateral. Poza simbol | buc | 10 | Casolete pentru instrumente, volum 9 kg, aliaj inox, rezistent la sterilizare, filtru pe lateral. Poza simbol | 10 000 |
| 11 | 39100000-3 | Casolete pentru instrumente, volum 6 kg, aliaj inox, rezistent la sterilizare, filtru pe lateral. Poza simbol | buc | 10 | Casolete pentru instrumente, volum 6 kg, aliaj inox, rezistent la sterilizare, filtru pe lateral. Poza simbol | 8 000 |
|  | Total |  |  |  |  | 134 000 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

- Pentru un singur lot – se acceptă

- Pentru mai multe loturi – se acceptă

- Pentru toate loturile – se acceptă

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în termen de 15 zile de la comanda persoanei responsabile. Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013).

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Obligatoriu incarcat in SIARSAP |
| 2 | Oferta tehnică | Anexa nr.22 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu incarcat in SIARSAP |
| 3 | Oferta de preț | Anexa nr.23 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu incarcat in SIARSAP |
| 6 | Declaraţie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Conform Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020. Completată și semnată electronic de către participant. (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile) | obligatoriu la semnarea contractului |
| 11 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Anexa nr.8 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 12 | Certificate ce atesta calitatea bunurilor, emise de producător, cu mentiunea ca bunurile sunt predestinate pentru uz medical, alimentar. | Copie-semnat electronic de către operatorul economic | da |
| 13 | OBLIGATORIU | Se vor atasa la oferta poze, extras din catalog pentru fiecare bun ofertat astfel incit autoritatea sa poata vizualiza si evalua bunul ofertat ca și imagine și caracteristici tehnice. | da |
| 14 | NOTĂ: - Contractele vor fi perfectate de către operatorii economici în parte ce ține de datele de identitate ale operatorului economic, rechizitele bancare, suma totală a contractului și specificațiile tehnice și de preț. Va fi completat modelul de contract remis de către autoritatea contractantă la expirarea termenului de așteptare. - Semnătura electronica se va aplica pe spațiu curat (alb) al documentului, astfel încât datele de pe semnătură și datele din document să fie vizibile. Categoric nu se va accepta semnătura electronica aplicată pe înscris. |  | da |

* Documentele marcate cu *, pot fi incarcate în SIARSAP la momentul depunerii ofertelor sau prezentate/suplinite suplimentar în baza scrisorii de clarificare, în termen de 3 zile de la solicitare. Clarificările vor fi solicitate în scris, la adresa de e-mail specificată în DUAE. Neprezentarea clarificărilor sau prezentarea clarificărilor incomplete este temei de descalificare a ofertantului.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- pe: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP „MTender”

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Anatolie Fortuna     _______________________        L.Ș.