| Conectarea satelor Cania, Epureni si Cirpesti la magistrala de apeduct a orasului Cantemir si constructia retelelor de apeduct si aprovizionarea cu apa a satului Cirpesti, r-nul Cantemir | WinСмета2000 Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-2-1

Turnului de apa V=50m3, H=12m  -2 buc

Valoarea de deviz 840 786,33 lei

Intocmit in preţuri  curente 16.03.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-2-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 212,12 | 84,97 | 18 023,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 26,10 | 84,97 | 2 217,72 |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 78,12 | 84,97 | 6 637,85 |
| 4. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 9,54 | 84,97 | 810,62 |
| 5. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 17,35 | 84,97 | 1 474,23 |
| 6. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 7,20 | 84,97 | 611,78 |
| 7. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,54 | 84,97 | 215,82 |
| 8. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 86,56 | 84,97 | 7 355,02 |
| 9. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 49,68 | 84,97 | 4 221,31 |
| 10. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 478,67 | 84,97 | 40 672,59 |
| 11. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 58,37 | 84,97 | 4 959,70 |
| 12. | 8283010021000 | Electronist | h-om | 24,84 | 84,97 | 2 110,65 |
| 13. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 68,90 | 84,97 | 5 854,43 |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 36,29 | 84,97 | 3 083,57 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 98 249,13 |

Materiale:

| 1. | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 2,57 | 120,00 | 308,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 4,61 | 21,50 | 99,12 |
| 3. | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 6,99 | 1 850,00 | 12 931,50 |
| 4. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,98 | 190,00 | 186,20 |
| 5. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 3,06 | 190,00 | 581,40 |
| 6. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,30 | 190,00 | 57,00 |
| 7. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 2,18 | 190,00 | 414,20 |
| 8. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,34 | 150,00 | 351,00 |
| 9. | 1421402200393 | Petris | m3 | 10,88 | 190,00 | 2 067,20 |
| 10. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,66 | 5,20 | 8,63 |
| 11. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,04 | 4 579,00 | 183,16 |
| 12. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,26 | 4 579,00 | 1 190,54 |
| 13. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 70,20 | 0,50 | 35,10 |
| 14. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 7,44 | 120,00 | 892,80 |
| 15. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 47,91 | 0,60 | 28,75 |
| 16. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,03 | 600,00 | 18,00 |
| 17. | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 1,14 | 2,50 | 2,85 |
| 18. | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 39,35 | 13,75 | 541,06 |
| 19. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 72,08 | 10,50 | 756,84 |
| 20. | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 157,43 | 10,75 | 1 692,37 |
| 21. | 2320322600220 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754 | kg | 82,89 | 10,75 | 891,07 |
| 22. | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 3,97 | 12,10 | 48,03 |
| 23. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 6,68 | 12,10 | 80,83 |
| 24. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 12,58 | 24,17 | 304,05 |
| 25. | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 14,12 | 19,17 | 270,68 |
| 26. | 2521216701001 | Teava din polietilena д=160 мм (перфорированная) | m | 0,62 | 133,33 | 82,66 |
| 27. | 25212167010108 | Teava din otel d=108x4.0mm | m | 6,36 | 177,47 | 1 128,71 |
| 28. | 2521216701011 | Teava din polietilena d=110 mm (безнапорная) | m | 20,00 | 62,67 | 1 253,40 |
| 29. | 25212167010189 | Teava din otel d=89x3mm | m | 50,90 | 110,01 | 5 599,51 |
| 30. | 2523156713110 | Adaptor flansa PE d=110x100 mm | buc | 2,00 | 650,10 | 1 300,20 |
| 31. | 2523156713130 | Adaptor flansa PE d=90 x80 mm | buc | 4,00 | 587,00 | 2 348,00 |
| 32. | 2523156713193 | Reductia PE d=110x90mm | buc | 2,00 | 465,00 | 930,00 |
| 33. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1 095,65 | 1,95 | 2 136,52 |
| 34. | 2663102100001 | Beton clasa...C20/16 (Bc20/B250) | m3 | 49,28 | 1 275,00 | 62 832,00 |
| 35. | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 7,45 | 15,50 | 115,48 |
| 36. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 197,62 | 16,50 | 3 260,73 |
| 37. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 282,08 | 16,50 | 4 654,32 |
| 38. | 2710703518138 | Profil U ar.eg.lam.cald U 8 | kg | 36,85 | 15,50 | 571,18 |
| 39. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 3,07 | 12,30 | 37,76 |
| 40. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,72 | 12,30 | 45,76 |
| 41. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm | kg | 4,68 | 12,30 | 57,56 |
| 42. | 2735725900578 | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b | kg | 9,19 | 42,61 | 391,59 |
| 43. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 307,20 | 15,50 | 4 761,60 |
| 44. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,95 | 25,00 | 148,75 |
| 45. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,54 | 42,61 | 65,62 |
| 46. | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 7,37 | 42,61 | 314,04 |
| 47. | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 56,00 | 15,10 | 845,60 |
| 48. | 2874115822489 | Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 | buc | 54,23 | 7,50 | 406,72 |
| 49. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 22,32 | 1,50 | 33,48 |
| 50. | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 54,23 | 1,50 | 81,34 |
| 51. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 22,32 | 0,40 | 8,93 |
| 52. | 2874117300001 | Vana din fonta D=80 mm | buc | 2,00 | 1 645,00 | 3 290,00 |
| 53. | 2874117300100 | Vana din fonta d=100 mm | buc | 2,00 | 2 060,42 | 4 120,84 |
| 54. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,37 | 25,00 | 9,25 |
| 55. | 2875274110106 | Flansa D=100mm | buc | 4,00 | 272,50 | 1 090,00 |
| 56. | 2875274110108 | Flansa D=80mm | buc | 8,00 | 174,17 | 1 393,36 |
| 57. | 2875274110180 | Cot din otel 90 d=80 mm | buc | 4,08 | 56,67 | 231,21 |
| 58. | 2875274110181 | Cot din otel 45 d=80 mm | buc | 4,08 | 56,67 | 231,21 |
| 59. | 28752744282080 | Supapa plutitoare d=80mm | buc | 2,00 | 7 241,67 | 14 483,34 |
| 60. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,23 | 15,50 | 34,56 |
| 61. | 334 | Turnului "Rojnovshii" h=12 (ствола) m V=50m3 | buc | 2,00 | 208 333,33 | 416 666,66 |
| 62. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 43,20 | 1,92 | 82,94 |
| 63. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,39 | 12,00 | 28,68 |
| 64. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 14,88 | 12,00 | 178,56 |
| 65. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,69 | 12,00 | 8,28 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 559 201,13 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 21,15 | 74,20 | 1 569,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,18 | 270,00 | 48,60 |
| 3. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 42,48 | 168,78 | 7 169,77 |
| 4. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,27 | 120,00 | 152,40 |
| 5. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,40 | 150,00 | 60,00 |
| 6. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 22,88 | 310,00 | 7 092,80 |
| 7. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 2,22 | 230,00 | 510,60 |
| 8. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 21,73 | 230,00 | 4 997,90 |
| 9. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 14,10 | 250,00 | 3 525,00 |
| 10. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 30,48 | 17,36 | 529,13 |
| 11. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 1,04 | 19,20 | 19,97 |
| 12. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 21,50 | 46,83 | 1 006,85 |
| 13. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,55 | 41,97 | 23,08 |
| 14. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 4,80 | 76,15 | 365,51 |
| 15. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 3,24 | 76,15 | 246,72 |
| 16. | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 4,06 | 270,00 | 1 096,20 |
| 17. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 12,70 | 250,00 | 3 175,00 |
| 18. | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 4,16 | 120,00 | 499,20 |
| 19. | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 4,27 | 120,00 | 512,40 |
| 20. | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 4,20 | 150,00 | 630,00 |
| 21. | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 0,19 | 120,00 | 22,80 |
| 22. | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 3,51 | 250,00 | 877,50 |
| 23. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 90,37 | 200,00 | 18 074,00 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 52 204,76 |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  | 840 786,33 |

| Intocmit | (P.Cunev) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |