## Foaie1
Formularul necesităţilor Laboratorului clinic pentru anul 2020
Lot de reagenţi pentru analaizatorul biochimic SELECTRA PRO XS
Nr.d/o | Denumirea bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor | Co-dul CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standardele de referinţă | Unitate de măsură
1 | Glucoza SL |  | concentratia 5,56mmol/l; linearitatea400 mg/dl ;reajenti lichizi,posibilitatea utilizarii 0.5ml la analizator, valabilitatea nu mai putin de 18 luni; ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-250ml | ml
2 | AST |  | cinetic, factor 1746, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml | ml
3 | ALAT |  | cinetic, factor 1746, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml | ml
4 | Amilaza SL |  | Linearitatea 900U/L, factor 4640, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml | ml
5 | Lipaza |  | ,-, factor p/u calcul 2130,reagenti lichizi,valabilitatea nu mai putin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml | ml
6 | Cholesterol SL |  | linearitatea 500mg/dL, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 1uni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj:50-250ml | ml
7 | Calciu |  | linearitatea 4mmol/L, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj:50-150ml | ml
8 | Bilirubin total + direct |  | linearitatea 20mg/dL, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 ENISO9ffl : 1994 ambalaj: 50-150ml | ml
9 | Creatinina |  | linearitatea 5mg/dL reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 1uni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml | ml
10 | Urea UV SL |  | linearitatea 50 mmol/1, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 1uniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml | ml
11 | Proteina totală |  | linearitatea lOOg/L, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 1uniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml | ml
12 | Cloride |  | linearitatea 461,5mg/dL, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai putin18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj:50-150ml | ml
13 | Fe seric |  | cinetic,concentratia1mg/l;linearitatea5mg/l,valabilitatea nu mai putin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE-Marca ambalaj:50-150ml | ml
14 | Acid uric |  | linearitatea 1487,5mmol/L, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml | ml
15 | HDL Gholesterol |  | linearitatea 1487,5mmol/L, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 1uni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml | ml
16 | Magneziu |  | reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 1uni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml | ml
17 | Fosfor |  | linearitatea 1.62mmol/L, reagenţi lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puţin de 18 1uni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml | ml
18 | Material de control normal in baza de ser uman |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca | ml
19 | Material de control patologic in baza de ser uman |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca | ml
20 | Calibrator universal |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca | ml
21 | Proba cu timol |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml | ml
22 | Fosfotaza alcalina |  | linearitatea 5mg/l;reagenti lichizi ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml | ml
23 | Trigliceride |  | cinetic;reagenti lichizi;concentratia 2.28mmol/l,linearitatea9,12mmol/l;valabilitatea nu mai puti de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml | ml
24 | Albumina |  | cinetic;reagenti lichizi;concentratia 2.28mmol/l,linearitatea9,12mmol/l;valabilitatea nu mai puti de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml | ml
25 | Gamma-glutamyltransferase |  | cinetic;reagenti lichizi;concentratia 2.28mmol/l,linearitatea9,12mmol/l;valabilitatea nu mai puti de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml | ml
Total lot
1. Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, TUV, CE Marca; 2. Reagenţii să fie adaptaţi la Analizatorul SELECTRA PRO XS ; 3. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; 4. Reagenţii pentru tot lotul să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator. 5. Firma furnizator de reactive să dispună de ingineri calificaţi, certificate de la producătorul echipamentului pentru deservirea gratis a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivelor. 6. Evaluearea sa fie efectuata pentru tot lotul. 7. Materialul de control sa fie compatibil cu reactivele respective care sunt solicitate, sa fiu pe baza de ser uman, numarul de parametri sa nu fie mai mic de 39.
Lotul de reagenţi pentru determinarea grupului sanguin
Nr.d/o | Denumirea bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor | Co-dul CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standardele de referinţă | Unitate de măsură
1 | Ţoliclon anti A, 10 ml cu pipetă dozator |  | Certificat de calitate | fl
2 | Ţoliclon anti B, 10 ml cu pipetă dozator |  | Certificat de calitate | fl
3 | Ţoliclon anti D super, 10 ml cu pipetă dozator |  | Certificat de calitate | fl
4
Total lot
Reagentii sa fie obligatoriu in ambalajul original si de la singur producator. (Pentru Toliclon)
Lot de reagenti pentru analizator Easy Lyte K/NA Medica
Nr.d/o | Denumirea bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor | Co-dul CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standardele de referinţă | Unitate de măsură
1 | Solutie de spalat K/Na |  | CE Marca , UNI EN ISO , TUV | unit
2 | Soluţie packet K/Na 800 ml |  | CE Marca , UNI EN ISO , TUV | unit
3 | Material de control 3 nivele |  | CE Marca , UNI EN ISO , TUV | unit
Total lot
Lot de reagenti pentru Fotocolorimetru
Nr.d/o | Denumirea bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor | Co-dul CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standardele de referinţă | Unitate de măsură
1 | Proteină totală în LCR(calitativ+cantitativ) |  | ISO-9001,BS EN,ISO 9001:1994,CE Marca | set
2 | Proteina totala in urina |  | ISO-9001,BS EN ISO 9001:1994 CE Marca | set
Total lot
1.Reagentii sa fie obligatoriu in ambalaj original si evaluarea se va face pe lot.
Reactive pentru analizatorul Hematologic MINDRAY BC-3600 (sistem inchis)
Nr.d/o | Denumirea bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor | Co-dul CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standardele de referinţă | Unitate de măsură
1 | Diluid (20 litri) |  | valabilitatea reagentilor nu mai putin de 2-3 ani Certificat ISO al producătorului; CE Marca | unit
2 | ProClean( 5.5litri) |  | valabilitatea reagentilor nu mai putin de 2-3 ani Certificat ISO al producătorului; CE Marca | unit
3 | CyMet III DIFF 500 ml, |  | valabilitatea reagentilor nu mai putin de 2-3 ani Certificat ISO al producătorului; CE Marca | unit
4 | Set de control hematologic 3 nivele Low, Normal, High (3x2,5 ml) |  | Certificat ISO al producătorului; CE Marca | set
5 | Total lot
6 | 1. Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, TUV, CE Marca; 2. Reagenţii să fie adaptaţi la Analizator hematologic PCE-210; 3. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; 4. Reagenţii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator. 5. Firma furnizator de reactive să dispună de ingineri calificaţi, certificate de la producătorul echipamentului pentru deservirea gratis a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivelor. 6.Prezentarea mostrelor la cerinta pentru verificarea compatibilitatii cu analizatorul.
7
8 | Lot de reagenti pentru analiztorul imunologic Stat-Fax 303
9 | Denumirea bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor | Co-dul CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standardele de referinţă | Unitate de măsură
10 | CRP latex |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set | buc
11 | RF latex |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set | buc
12 | ASO |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set | buc
13 | HBsAg |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set | buc
14 | Anticorpi Anti HCV |  | ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set | buc
15
16 | Total lot
17 | Cerinte generale 1.Ofertantul prezinta certificatul CE,certificat de inrejistrare si punere pe piata in tara de origine.Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat,marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea,numarul lotului,termenii de valabilitate,conditii de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebue sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fie nu mai mic de 12 luni. 2.De la operatorul cistigator in timp de 5 zile din momentul luarii deciziei, ofertantul sa asigure prezenta specialistului la procedurile de testare a monstrelor.In set sa fie prezenti toti reagentii necesari pentru reactie. 3.Reagentii, solutiile din set sa fie lichizi si gata de lucru, in cazul cind nu sint liofilizati. Solutiile de lucru sa fie stabile mai mult de 30 zile. In instructiunea de folosire sa fie indicata specificitatea si sensibilitatea testelor, test sistemele sa fie cu sensibilitatea nu mai mica de 99.8%.Test sistemele sa contina nu mai putin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativa a anticorpilor. Setul sa contina control pozitiv si negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativa a antigenilor si anticorpilor. 4.Seturile sa fie detasabile,posibilitatea de a rupe stripuri si de a folosi cite un godeu.Sa fie posibil de a testa cite o proba.
18
19 | Reagenţi şi consumabile pentru cercetarea sistemului de hemostază, analizator Coatron M 2; CA-02
| Denumirea bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor | Co-dul CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standardele de referinţă | Unitate de măsură
20 | Timp deProtrombin |  | 1fl x 10ml | ml
21 | Plasmă de control patologic (nivel jos) Protrombin |  | 1fl x 1ml | ml
| Plasmă de control normal (nivel normal) Protrombin |  | 1fl x 1ml | ml
22 | Calibrator |  | Certificat de calitate | ml
| Fibrinogen Clauss |  | Certificat de calitate | ml
23
24
25
26 | Total lot
27
28 | Expres teste diagnostice şi consumabile pentru analiza de rutină a urinei la analizatorul Cybow Reader 300 (sistem închis)
29 | Denumirea bunurilor, lucrărilor şi/sau serviciilor | Co-dul CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standardele de referinţă | Unitate de măsură
30 | Teste pentru determinarea rapidă a 11 parametri în urină la aparatul Reader 300 |  | 1.Autorizaţie de la producător 2.ISO, CE Marca | buc
31 | Material de control pentru analizatorul de urina Reader |  | 1.Autorizaţie de la producător 2.ISO, CE Marca | ml
32 | Total lot
33 | TOTAL LABORATOR
34
35
Nr.d/o
1
2
3
4
Nr.d/o
1
2
3
4
5
Nr.d/o
1
2
3
4
5
Nr.d/o
1
2