## F4.1 LP
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea reagenților, consumabilelor și articolelor parafarmaceutice întru realizarea Programului Național de Transplant 2023 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi | Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi | 6: Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 250 ml; Cutia externă de 500ml, sterile, in ambalaj dublu.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
3310000-1 | 2 | Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi | Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi | 6: Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 500 -700 ml; Cutia externă de 1000-1200ml, sterile, in ambalaj dublu. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
3310000-1 | 3. | Chit pentru congelarea ţesutur | Chit pentru congelarea ţesuturi | 6: Chit pentru congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, transparent, cutia internă de 40 ml; Cutia externă de 80ml, sterile, în ambalaj dublu, înălţimea 50-60mm. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 4 | Pungi pentru congelarea ţesuturilor si celulelor | Pungi pentru congelarea ţesuturilor si celulelor | 6: Pungi pentru congelarea ţesuturilor si celulelor rezistente la -160 grade C, lungimea 400- 500 mm x lăţimea 220- 250mm. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 5 | Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru | Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru | 6: Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0,2pm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 1000ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 6 | Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru | Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru | 6: Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0,2pm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 500ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 7 | Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizară unică, | Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizară unică, | 6: Ac pentru puncție/aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizară unică, lungimea acului de 10-12cm, cu mandren cu diametrul lumenului 2.0-4.0mm sterile, ambulate separat. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 8 | Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizară unică, | Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizară unică, | 6: Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizară unică, lungimea acului de 5-7cm, cu mandren cu diametrul lumenului 1.0-2.0mm sterile, ambulate separate. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 9 | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) M | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) M | 6: 1.Mărimea: M 2.Material SMS, ranforsat (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permițând în același timp respirația pielii) 3.Cu manșete elastice, tricotate 4.Steril 5.Ambalat individual 6.Ajustarea la nivelul gâtului 7.Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 10 | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) L | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) L | 6: 1.Mărimea: L 2.Material SMS, ranforsat (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permițând în același timp respirația pielii) 3.Cu manșete elastice, tricotate 4.Steril 5.Ambalat individual 6.Ajustarea la nivelul gâtului 7.Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 11 | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) XL; | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) XL; | 6: 1.Mărimea: XL 2.Material SMS, ranforsat (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permițând în același timp respirația pielii) 3.Cu manșete elastice, tricotate 4.Steril 5.Ambalat individual 6.Ajustarea la nivelul gâtului 7.Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 12 | Glicerină | Glicerină | 6: Glicerină, concentraţia 99,5%, densitatea relativă la 250 ≥1.2569; conţinutul de Clorid ≤0.0015; conţinutul metalelor grele (Pb) (mg/kg) ≤2, ambalate câte 1000 ml, steril, pentru utilizare medicală.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 13 | RPMI cu HEPES, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400 ml. | RPMI cu HEPES, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400 ml. | 6: RPMI cu HEPES, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400 ml.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 14 | Mediu a-MEM, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400 ml. | Mediu a-MEM, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400 ml. | 6: Mediu a-MEM, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400 ml.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 15 | Mediu pentru cultivare kératinocyte, sau factori de creştere | Mediu pentru cultivare kératinocyte, sau factori de creştere | 6: Mediu pentru cultivare kératinocyte, seu factori de creştere, steril, cu toate componentele necesare pentru cultivare kératinocyte incluse, testat pentru culture celulare.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 16 | Mediu pentru cultivarea fibroblastelor, cu factorii de creştere incluşi | Mediu pentru cultivarea fibroblastelor, cu factorii de creştere incluşi | 6: Mediu pentru cultivarea fibroblastelor, cu factorii de creştere incluşi, preparat pentru utilizare, steril, testat pentru cultivare cellule umane. Flacon 500 ml.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 17 | Mediu pentru transportare și conservare cornee | Mediu pentru transportare și conservare cornee | 6: Mediu pentru transportare și conservare cornee, volumul 70-100ml, în frlacon de sticlă, cu dop suplimentar, ambalat separat, steril, cu siguranţă contra deschiderii.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 18 | Mediu de transport pentru cornee – Eusol C | Mediu de transport pentru cornee – Eusol C | 6: Mediu de transport pentru cornee – Eusol C, 20 ml, steril, pentru păstrare cornee la +40C. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 19 | Mediu pentru detumescență cornee, volumul 30-50ml | Mediu pentru detumescență cornee, volumul 30-50ml | 6: Mediu pentru detumescență cornee, volumul 30-50ml, în flacon de sticlă, cu dop de rezervă, ambalat separat, steril cu siguranţă contra deschiderii. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 20 | Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor) | , Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor) | 6: Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor), fără calciu, fără magneziu, şi fără fenol roşu, pentru spălare în timpul prepararii grefelor.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 21 | Collagenază | Collagenază | 6: Collagenază, din Clostridium histolyticum, lyophilized powder, >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 22 | Mediu pentru separarea limfocitelor | Mediu pentru separarea limfocitelor | 6: Mediu pentru separarea limfocitelor, densitatea 1077, (Lymphocyte Separation Medium), flacoane de câte 100 ml, set 24 flacoane. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 23 | Mediu lichid, Tioglicol, pentru testare bacteriologică | Mediu lichid, Tioglicol, pentru testare bacteriologică | 6: Mediu lichid, Tioglicol, pentru testare bacteriologică, flacoane, 10-20 ml, ambulate separate, conținut steril. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 24 | Mediu lichid, Saburaud, pentru testare fungică, | Mediu lichid, Saburaud, pentru testare fungică, | 6: Mediu lichid, Saburaud, pentru testare fungică, flacoane, 10-20 ml, ambulate separate, conținut steril. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 25 | Mănuși ortopedice | Mănuși ortopedice | 6: Mărimea 7,5 Rezistente la contacte mecanice, la rupere
| 26 | Mănuși ortopedice | Mănuși ortopedice | 6: Mărimea 8
| 27 | Mediu nutritiv (Ham’s Nutritive) pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale din țesut adipos cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor. | Mediu nutritiv (Ham’s Nutritive) pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale din țesut adipos cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor. | 6: Mediu nutritiv (Ham’s Nutritive) pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale din țesut adipos cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 28 | PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml. | PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml. | 6: PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 29 | Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice. | Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice. | 6: Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice.Ambalate câte una, separat.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 30 | Eprubete sterile de 15 ml, apirogenice, conice, testate pentru culturi celulare. | Eprubete sterile de 15 ml, apirogenice, conice, testate pentru culturi celulare. | 6: Eprubete sterile de 15 ml, apirogenice, conice, testate pentru culturi celulare. Ambalate câte una, separat.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 31 | Seringă, cu ac, 20ml 3 componente, sterile, amblate câte una, separate. Cu piston de cauciuc. | Seringă, cu ac, 20ml 3 componente, sterile, amblate câte una, separate. Cu piston de cauciuc. | 6: Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml - conector la amboul acului de tip Luer-Slip; - transparenta - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - Piston de cauciuc - netoxice, apirogene - ambalate individual produs latex free; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 32 | Seringa, cu ac, 10 ml 3 compon, sterila | Seringa, cu ac, 10 ml 3 compon, sterila | 6: Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml - conector la amboul acului de tip Luer-Slip; - transparenta - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 33 | Seringa, cu ac, 5 ml 3 compon, sterila | Seringa, cu ac, 5 ml 3 compon, sterila | 6: Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 5 ml - conector la amboul acului de tip Luer-Slip; - transparenta - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - ambalate individual - produs latex free; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 34 | Seringa, cu ac, 2 ml 3 compon, sterila | Seringa, cu ac, 2 ml 3 compon, sterila | 6: Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 2 ml - conector la amboul acului de tip Luer-Slip; - transparenta - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 35 | Container pentru urină (steril) cu capac 150 ml | Container pentru urină (steril) cu capac 150 ml | 6: 1.Volum TOTAL: 150 ml 2.cu etichetă pentru marcare 3.steril 4.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor 5. Volum Gradat (marcat) până la 100-120 ml. 1.60 320 Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului. 2.5 1100.00 Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 36 | Eprubetă cu gel clot activator, volum de singe, volum singe 8-10 ml, cu eticheta | Eprubetă cu gel clot activator, volum de singe, volum singe 8-10 ml, cu eticheta | 6: Eprubetă cu gel clot activator, volum de sînge 8-10 ml.cu etichetă; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului. Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 37 | Eprubete cu anticoagulant K3/ EDTA pentru colectare sânge, 8-10 ml | Eprubete cu anticoagulant K3/ EDTA pentru colectare sânge, 8-10 ml | 6: Eprubete cu anticoagulant K3/ EDTA pentru colectare sânge, 8-10 ml. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 38 | Eprubete sterile cu eticheta, cu citrat de sodiu, sterile, volum 8-10 ml. | Eprubete sterile cu eticheta, cu citrat de sodiu, sterile, volum 8-10 ml. | 6: Eprubete sterile cu eticheta, cu citrat de sodiu, sterile, volum 8-10 ml.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 39 | Pipete Paster, 5 ml. | Pipete Paster, 5 ml. | 6: Pipete de tip: paster, din plastic, volum 5 ml . Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 40 | Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 5ml | Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 5ml | 6: Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 5ml. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 41 | Pipete serologice, terile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 10 ml | Pipete serologice, terile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 10 ml | 6: Pipete serologice, terile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 10 ml. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 42 | Pipete serologice, terile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare,ambalate separat 25 ml | Pipete serologice, terile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare,ambalate separat 25 ml | 6: Pipete serologice, sterile din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separate, volum 25ml.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 43 | Criotuburi, sterile, volum 1,8ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca. | Criotuburi, sterile, volum 1,8ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca. | 6: Criotuburi de 1,8 ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 44 | Seringi Luer Lock, 3 component 5 ml, ambalate individual CU AC 22G | Seringi Luer Lock, 3 component 5 ml, ambalate individual CU AC 22G | 6: Seringi Luer Lock, 3 component 5 ml, ambalate individual CU AC 22G Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 45 | Seringi Luer Lock, 3 componente10 ml ambalate individual, CU AC 22G | Seringi Luer Lock, 3 componente10 ml ambalate individual, CU AC 22G | 6: Seringi Luer Lock, 3 componente10 ml ambalate individual, CU AC 22G. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 46 | Seringi Luer Lock, 3 componente 20 ml, ambalate individual CU AC 22G | Seringi Luer Lock, 3 componente 20 ml, ambalate individual CU AC 22G | 6: Seringi Luer Lock, 3 componente 20 ml, ambalate individual CU AC 22G. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.
| 47 | Seringi Luer Lock, 3 componente 50 ml, ambalate individual | Seringi Luer Lock, 3 componente 50 ml, ambalate individual | 6: Seringi Luer Lock, 3 componente 50 ml, ambalate individual. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea reagenților, consumabilelor și articolelor parafarmaceutice întru realizarea Programului Național de Transplant 2023 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 250 ml; Cutia externă de 500ml, sterile, in ambalaj dublu. | Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 250 ml; Cutia externă de 500ml, sterile, in ambalaj dublu. | 3: buc; 4: 100; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 67850
33100000-1 | 2 | Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 500 -700 ml; Cutia externă de 1000-1200ml, sterile, in ambalaj dublu. | Chit pentru transportarea si congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, cutia internă de 500 -700 ml; Cutia externă de 1000-1200ml, sterile, in ambalaj dublu. | 3: buc; 4: 60; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 39330
33100000-1 | 3 | Chit pentru congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, transparent, cutia internă de 40 ml; Cutia externă de 80ml, sterile, în ambalaj dublu, înălţimea 50-60mm. | Chit pentru congelarea ţesuturi, apirogenice, criorezistente, transparent, cutia internă de 40 ml; Cutia externă de 80ml, sterile, în ambalaj dublu, înălţimea 50-60mm. | 3: buc; 4: 400; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 197800
33100000-1 | 4 | Pungi pentru congelarea ţesuturilor si celulelor rezistente la -160 grade C, lungimea 400- 500 mm x lăţimea 220- 250mm. | Pungi pentru congelarea ţesuturilor si celulelor rezistente la -160 grade C, lungimea 400- 500 mm x lăţimea 220- 250mm. | 3: buc; 4: 100; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 290944.4444
33100000-1 | 5 | Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0,2pm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 1000ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril. | Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0,2pm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 1000ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril. | 3: Buc.; 4: 60; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 35190
33100000-1 | 6 | Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0,2pm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 500ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril. | Unitate de filtrare a soluţiilor cu filtru 0,2pm, diametrul filtrului 75mm, cu vas pentru stocare de 500ml cu capac, ambalata separat, apirogenic, steril. | 3: Buc.; 4: 36; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 20700
33100000-1 | 7 | Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizară unică, lungimea acului de 10-12cm, cu mandren cu diametrul lumenului 2.0-4.0mm sterile, ambulate separat | Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizară unică, lungimea acului de 10-12cm, cu mandren cu diametrul lumenului 2.0-4.0mm sterile, ambulate separat | 3: Buc.; 4: 50; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 23575
33100000-1 | 8 | Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizară unică, lungimea acului de 5-7cm, cu mandren cu diametrul lumenului 1.0-2.0mm sterile, ambulate separat | Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizară unică, lungimea acului de 5-7cm, cu mandren cu diametrul lumenului 1.0-2.0mm sterile, ambulate separat | 3: Buc.; 4: 50; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 23575
33100000-1 | 9 | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) M | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) M | 3: Buc.; 4: 200; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 6900
33100000-1 | 10 | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) L | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) L | 3: Buc.; 4: 400; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 13800
33100000-1 | 11 | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) XL; | Halat chirurgical steril ranforsat (mărimi disponibile) XL; | 3: Buc.; 4: 500; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 17250
33100000-1 | 12 | Glicerină, concentraţia 99,5%, densitatea relativă la 250 ≥1.2569; conţinutul de Clorid ≤0.0015; conţinutul metalelor grele (Pb) (mg/kg) ≤2, ambalate câte 1000 ml, steril, pentru utilizare medicală. | Glicerină, concentraţia 99,5%, densitatea relativă la 250 ≥1.2569; conţinutul de Clorid ≤0.0015; conţinutul metalelor grele (Pb) (mg/kg) ≤2, ambalate câte 1000 ml, steril, pentru utilizare medicală. | 3: flacoane; 4: 10; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 50944.4444
33100000-1 | 13 | RPMI cu HEPES, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400 ml. | RPMI cu HEPES, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400 ml. | 3: flacoane; 4: 40; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 17480
33100000-1 | 14 | Mediu a-MEM, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400 ml. | Mediu a-MEM, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400 ml. | 3: flacoane; 4: 10; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 31855
33100000-1 | 15 | Mediu pentru cultivare kératinocyte, sau factori de creştere, steril, cu toate componentele necesare pentru cultivare kératinocyte incluse, testat pentru culture celulare. | Mediu pentru cultivare kératinocyte, sau factori de creştere, steril, cu toate componentele necesare pentru cultivare kératinocyte incluse, testat pentru culture celulare. | 3: flacoane; 4: 10; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 43814.8148
33100000-1 | 16 | Mediu pentru cultivarea fibroblastelor, cu factorii de creştere incluşi, preparat pentru utilizare, steril, testat pentru cultivare cellule umane. Flacon 500 ml | Mediu pentru cultivarea fibroblastelor, cu factorii de creştere incluşi, preparat pentru utilizare, steril, testat pentru cultivare cellule umane. Flacon 500 ml | 3: flacoane; 4: 10; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 63940
33100000-1 | 17 | Mediu pentru transportare și conservare cornee, volumul 70-100ml, în flacon de sticlă, cu dop suplimentar, ambalat separat, steril, cu siguranţă contra deschiderii. | Mediu pentru transportare și conservare cornee, volumul 70-100ml, în flacon de sticlă, cu dop suplimentar, ambalat separat, steril, cu siguranţă contra deschiderii. | 3: flacoane; 4: 48; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 138000
33100000-1 | 18 | Mediu de transport pentru cornee – Eusol C, 20 ml, steril, pentru păstrare cornee la +40C | Mediu de transport pentru cornee – Eusol C, 20 ml, steril, pentru păstrare cornee la +40C | 3: flacoane; 4: 48; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 96600
33100000-1 | 19 | Mediu pentru detumescență cornee, volumul 30-50ml, în flacon de sticlă, cu dop de rezervă, ambalat separat, steril cu siguranţă contra deschiderii | Mediu pentru detumescență cornee, volumul 30-50ml, în flacon de sticlă, cu dop de rezervă, ambalat separat, steril cu siguranţă contra deschiderii | 3: flacoane; 4: 48; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 136896
33100000-1 | 20 | Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor), fără calciu, fără magneziu, şi fără fenol roşu, pentru spălare în timpul prepararea grefelor. | Soluție Salină Echilibrată Hanks (autor), fără calciu, fără magneziu, şi fără fenol roşu, pentru spălare în timpul prepararea grefelor. | 3: flacoane; 4: 10; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 4830
33100000-1 | 21 | Collagenază, din Clostridium histolyticum, lyophilized powder, >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid | Collagenază, din Clostridium histolyticum, lyophilized powder, >125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid | 3: flacoane; 4: 5; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 93150
33100000-1 | 22 | Mediu pentru separarea limfocitelor, densitatea 1077, (Lymphocyte Separation Medium), flacoane de câte 100 ml, set 24 flacoane. | Mediu pentru separarea limfocitelor, densitatea 1077, (Lymphocyte Separation Medium), flacoane de câte 100 ml, set 24 flacoane. | 3: flacoane; 4: 12; 9: Într-o singură tranșă martie 2023 | 20148
33100000-1 | 23 | Mediu lichid, Tioglicol, pentru testare bacteriologică, flacoane, 10-20 ml, ambulate separate, conținut steril | Mediu lichid, Tioglicol, pentru testare bacteriologică, flacoane, 10-20 ml, ambulate separate, conținut steril | 3: flacoane; 4: 250; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 4023.1481
33100000-1 | 24 | Mediu lichid, Saburaud, pentru testare fungică, flacoane, 10-20 ml, ambulate separate, conținut steril | Mediu lichid, Saburaud, pentru testare fungică, flacoane, 10-20 ml, ambulate separate, conținut steril | 3: flacoane; 4: 250; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 4023.1481
33100000-1 | 25 | Mănuși ortopedice | Mănuși ortopedice | 3: buc.; 4: 50; 9: Într-o singură tranșă martie 2023 | 3677.7778
33100000-1 | 26 | Mănuși ortopedice | Mănuși ortopedice | 3: buc.; 4: 50; 9: Într-o singură tranșă martie 2023 | 3677.7778
33100000-1 | 27 | Mediu nutritiv (Ham’s Nutritive) pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale din țesut adipos cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor. | Mediu nutritiv (Ham’s Nutritive) pentru cultivarea celulelor stem mezenchimale din țesut adipos cu toate suplimentele sau componentele necesare incluse pentru cultivarea celulelor. | 3: buc.; 4: 10; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 40250
33100000-1 | 28 | PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml. | PBS (Bufer salin fosfatic), pH7.4, steril, testat pentru culturi celulare, flacon 400-500ml. | 3: buc.; 4: 20; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 8050
33100000-1 | 29 | Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice. Ambalate câte una, separat. | Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice. Ambalate câte una, separat. | 3: buc.; 4: 700; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 3214.8148
33100000-1 | 30 | Eprubete sterile de 15 ml, apirogenice, conice, testate pentru culturi celulare. Ambalate câte una, separat. | Eprubete sterile de 15 ml, apirogenice, conice, testate pentru culturi celulare. Ambalate câte una, separat. | 3: buc.; 4: 500; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 1722.2222
33100000-1 | 31 | Seringă, cu ac, 20ml 3 componente, sterile, amblate câte una, separate. Cu piston de cauciuc. | Seringă, cu ac, 20ml 3 componente, sterile, amblate câte una, separate. Cu piston de cauciuc. | 3: buc.; 4: 250; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 574.0741
33100000-1 | 32 | Seringa, cu ac, 10 ml 3 compon, sterila | Seringa, cu ac, 10 ml 3 compon, sterila | 3: buc.; 4: 250; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 516.2037
33100000-1 | 33 | Seringa, cu ac, 5 ml 3 compon, sterila | Seringa, cu ac, 5 ml 3 compon, sterila | 3: buc.; 4: 500; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 458.3333
33100000-1 | 34 | Seringa, cu ac, 2 ml 3 compon, sterila | Seringa, cu ac, 2 ml 3 compon, sterila | 3: buc.; 4: 200; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 366.6667
33100000-1 | 35 | Container pentru urină (steril) cu capac 150 ml | Container pentru urină (steril) cu capac 150 ml | 3: buc.; 4: 500; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 1064.8148
33100000-1 | 36 | Eprubetă cu gel clot activator, volum de singe, volum singe 8-10 ml, cu eticheta | Eprubetă cu gel clot activator, volum de singe, volum singe 8-10 ml, cu eticheta | 3: buc.; 4: 100; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 804.6296
33100000-1 | 37 | Eprubete cu anticoagulant K3/ EDTA pentru colectare sânge, 8-10 ml | Eprubete cu anticoagulant K3/ EDTA pentru colectare sânge, 8-10 ml | 3: buc.; 4: 300; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 861.1111
33100000-1 | 38 | Eprubete sterile cu eticheta, cu citrat de sodiu, sterile, volum 8-10 ml. | Eprubete sterile cu eticheta, cu citrat de sodiu, sterile, volum 8-10 ml. | 3: buc.; 4: 100; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 22962.963
33100000-1 | 39 | Pipete Paster, 5 ml. | Pipete Paster, 5 ml. | 3: buc.; 4: 200; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 159.2593
33100000-1 | 40 | Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 5ml | Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 5ml | 3: buc.; 4: 200; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 274.0741
33100000-1 | 41 | Pipete serologice, terile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 10 ml | Pipete serologice, terile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 10 ml | 3: buc.; 4: 200; 9: Într-o singură tranșă martie 2023 | 688.8889
33100000-1 | 42 | Pipete serologice, terile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare,ambalate separat 25 ml | Pipete serologice, terile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare,ambalate separat 25 ml | 3: buc.; 4: 200; 9: Într-o singură tranșă martie 2023 | 918.5185
33100000-1 | 43 | Criotuburi, sterile, volum 1,8ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca. | Criotuburi, sterile, volum 1,8ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca. | 3: buc.; 4: 200; 9: Într-o singură tranșă martie 2023 | 574.0741
33100000-1 | 44 | Seringi Luer Lock, 3 component 5 ml, ambalate individual CU AC 22G | Seringi Luer Lock, 3 component 5 ml, ambalate individual CU AC 22G | 3: buc.; 4: 200; 9: Într-o singură tranșă martie 2023 | 688.8889
33100000-1 | 45 | Seringi Luer Lock, 3 componente10 ml ambalate individual, CU AC 22G | Seringi Luer Lock, 3 componente10 ml ambalate individual, CU AC 22G | 3: buc.; 4: 200; 9: Într-o singură tranșă martie 2023 | 803.7037
33100000-1 | 46 | Seringi Luer Lock, 3 componente 20 ml, ambalate individual CU AC 22G | Seringi Luer Lock, 3 componente 20 ml, ambalate individual CU AC 22G | 3: buc.; 4: 200; 9: Într-o singură tranșă martie 2023 | 1033.3333
33100000-1 | 47 | Seringi Luer Lock, 3 componente 50 ml, ambalate individual | Seringi Luer Lock, 3 componente 50 ml, ambalate individual | 3: buc.; 4: 200; 9: Într-o singură tranșă martie 2023 | 2068.5185
|  | Valoarea Estimată | [8 empty] | 1538029.6481

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________