Caiet de sarcini pentru Cererea Ofertelor de Preturi Nr.1 din “06” iunie 2023 “6” iunie 2023 municipiul Chișinău (localitatea) Autoritatea contractantă Liceul Republican de Muzica „Ciprian Porumbescu” Organizatorul procedurii de achiziţie Liceul Republican de Muzica „Ciprian Porumbescu” Obiectul achiziţiei Lucrarilor de reparație a claselor Cod CPV 45000000-7 Lucrări de construcţii Lista cu cantitătile de lucrări: № crt. Simbol norme si cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de măsură Volum 1 2 3 4 5 Capitolul 1. Lucrari de reparatie Capitolul 1.1. Clasa 32 Capitolul 1.1.1. Demolari, demontari, evacuari 1 RpIB11A Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare m2 2,00 2 RpIC18A Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" m 9,00 3 RpEC15D Demontat loc de lampa aparent, cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, peste 3 m inaltimea camerei buc 2,00 4 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane m2 55,16 5 RpCK41C Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc m2 17,10 6 RpCK41B Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag m2 17,10 7 TrB05B2-6 Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m t 3,00 8 TRI1AA04C1 Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 t 3,00 9 TsI50B1 Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km t 3,00 Capitolul 1.1.2. Tavan, pereti, pardosea 10 CC03C Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi kg 19,32 11 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin m2 17,10 12 CF02B Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton m2 53,04 13 CF02A5 K=2 Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime m2 53,04 14 CF61A Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane m2 2,12 15 CK18C Montarea coltarilor din aluminiu m 6,15 16 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. m2 38,92 17 CF17C Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj m2 38,92 18 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor m2 38,92 19 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor m2 38,92 20 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual m2 38,92 21 CK17A2 Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Norma placi PFL=1.15 + se adauga Leat 20x40mm cu norma=3.1m) m2 19,54 22 CK18A Montarea baghetelor la lambriuri din lemn m 17,60 23 CG36A Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp m2 17,10 24 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2 17,10 Capitolul 1.1.3. Incalzire 25 SA16B Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm m 6,40 26 SA15B Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm m 3,00 27 IB05A Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv buc 1,00 28 IC42A Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata kg 3,00 29 IC38B Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR20/FE15 buc 2,00 30 ID01B Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" buc 2,00 31 IE01A Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp m2 2,00 Capitolul 1.2. Clasa 42 Capitolul 1.2.1. Demolari, demontari, evacuari 32 RpIB11A Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare m2 4,00 33 RpIC18A Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" m 11,00 34 RpEC15D Demontat loc de lampa aparent, cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, peste 3 m inaltimea camerei buc 5,00 35 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane m2 72,98 36 TrB05B2-6 Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m t 3,40 37 TRI1AA04C1 Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 t 3,40 38 TsI50B1 Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km t 3,40 Capitolul 1.2.2. Tavan, pereti, pardosea 39 CF02B Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton m2 63,07 40 CF02A5 Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime m2 63,07 41 CF61A Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane m2 9,91 42 CK18C Montarea coltarilor din aluminiu m 18,10 43 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. m2 47,36 44 CF17C Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj m2 47,36 45 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor m2 47,36 46 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor m2 47,36 47 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual m2 47,36 48 CK17A2 Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Norma placi PFL=1.15 + se adauga Leat 20x40mm cu norma=3.1m) m2 28,63 49 CK18A Montarea baghetelor la lambriuri din lemn m 26,40 50 CG01C Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB 12mm), antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment m2 32,45 51 CG36A Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp m2 32,45 52 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2 32,45 Capitolul 1.2.3. Incalzire 53 SA16B Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm m 6,40 54 SA15B Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm m 4,60 55 IB05A Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv buc 2,00 56 IC42A Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata kg 6,00 57 IC38B Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR20/FE15 buc 4,00 58 ID01B Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" buc 4,00 59 IE01A Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp m2 4,00 Capitolul 1.3. Clasa 43 Capitolul 1.3.1. Demolari, demontari, evacuari 60 RpIB11A Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare m2 4,00 61 RpIC18A Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" m 12,00 62 RpEC15D Demontat loc de lampa aparent, cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, peste 3 m inaltimea camerei buc 5,00 63 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane m2 72,00 64 TrB05B2-6 Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m t 3,40 65 TRI1AA04C1 Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 t 3,40 66 TsI50B1 Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km t 3,40 Capitolul 1.3.2. Tavan, pereti, pardosea 67 CF02B Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton m2 62,70 68 CF02A5 Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime m2 62,70 69 CF61A Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane m2 9,90 70 CK18C Montarea coltarilor din aluminiu m 18,10 71 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. m2 46,80 72 CF17C Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj m2 46,80 73 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor m2 46,80 74 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor m2 46,80 75 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual m2 46,80 76 CK17A2 Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Norma placi PFL=1.15 + se adauga Leat 20x40mm cu norma=3.1m) m2 28,20 77 CK18A Montarea baghetelor la lambriuri din lemn m 25,90 78 CG01C Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB 12mm), antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment m2 32,10 79 CG36A Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp m2 32,10 80 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2 32,10 Capitolul 1.3.3. Incalzire 81 SA16B Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm m 6,40 82 SA15B Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm m 4,60 83 IB05A Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv buc 2,00 84 IC42A Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata kg 6,00 85 IC38B Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR20/FE15 buc 4,00 86 ID01B Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" buc 4,00 87 IE01A Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp m2 4,00 Capitolul 2. Lucrari electrice Capitolul 2.1. Clasa 32 88 RpEC09A Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru buc 2,00 89 RpEF02C Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi buc 2,00 90 RpEC04B Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite buc 4,00 91 RpEE14D Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 buc 1,00 92 RpEE03A Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 3,00 Capitolul 2.2. Clasa 42 93 RpEC09A Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru buc 6,00 94 RpEF02C Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi buc 6,00 95 RpEC04B Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite buc 6,00 96 RpEE14D Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 buc 1,00 97 RpEE03A Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 5,00 Capitolul 2.3. Clasa 43 98 RpEC09A Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru buc 6,00 99 RpEF02C Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi buc 6,00 100 RpEC04B Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite buc 6,00 101 RpEE14D Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 buc 1,00 102 RpEE03A Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 5,00