Caiet de sarcini pentru Cererea Ofertelor de Preturi Nr.1 din “06” iunie 2023 “6” iunie 2023 municipiul Chișinău (localitatea) - Autoritatea contractantă Liceul Republican de Muzica „Ciprian Porumbescu” - Organizatorul procedurii de achiziţie Liceul Republican de Muzica „Ciprian Porumbescu” - Obiectul achiziţiei Lucrarilor de reparație a claselor - Cod CPV 45000000-7 Lucrări de construcţii Lista cu cantitătile de lucrări: № crt.; Simbol norme si cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Lucrari de reparatie. Capitolul 1.1. Clasa 32. Capitolul 1.1.1. Demolari, demontari, evacuari. 1; RpIB11A; Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare; m2; 2,00. 2; RpIC18A; Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"; m; 9,00. 3; RpEC15D; Demontat loc de lampa aparent, cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, peste 3 m inaltimea camerei; buc; 2,00. 4; RpCJ35A; Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane; m2; 55,16. 5; RpCK41C; Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc; m2; 17,10. 6; RpCK41B; Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag; m2; 17,10. 7; TrB05B2-6; Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m; t; 3,00. 8; TRI1AA04C1; Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1; t; 3,00. 9; TsI50B1; Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km; t; 3,00. Capitolul 1.1.2. Tavan, pereti, pardosea. 10; CC03C; Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi; kg; 19,32. 11; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin; m2; 17,10. 12; CF02B; Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton; m2; 53,04. 13; CF02A5 K=2; Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime; m2; 53,04. 14; CF61A; Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane; m2; 2,12. 15; CK18C; Montarea coltarilor din aluminiu; m; 6,15. 16; CF50B; Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.; m2; 38,92. 17; CF17C; Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj; m2; 38,92. 18; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor; m2; 38,92. 19; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor; m2; 38,92. 20; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual; m2; 38,92. 21; CK17A2; Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Norma placi PFL=1.15 + se adauga Leat 20x40mm cu norma=3.1m); m2; 19,54. 22; CK18A; Montarea baghetelor la lambriuri din lemn; m; 17,60. 23; CG36A; Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp; m2; 17,10. 24; CK29F; Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila; m2; 17,10. Capitolul 1.1.3. Incalzire. 25; SA16B; Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm; m; 6,40. 26; SA15B; Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm; m; 3,00. 27; IB05A; Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv; buc; 1,00. 28; IC42A; Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata; kg; 3,00. 29; IC38B; Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR20/FE15; buc; 2,00. 30; ID01B; Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"; buc; 2,00. 31; IE01A; Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp; m2; 2,00. Capitolul 1.2. Clasa 42. Capitolul 1.2.1. Demolari, demontari, evacuari. 32; RpIB11A; Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare; m2; 4,00. 33; RpIC18A; Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"; m; 11,00. 34; RpEC15D; Demontat loc de lampa aparent, cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, peste 3 m inaltimea camerei; buc; 5,00. 35; RpCJ35A; Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane; m2; 72,98. 36; TrB05B2-6; Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m; t; 3,40. 37; TRI1AA04C1; Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1; t; 3,40. 38; TsI50B1; Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km; t; 3,40. Capitolul 1.2.2. Tavan, pereti, pardosea. 39; CF02B; Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton; m2; 63,07. 40; CF02A5; Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime; m2; 63,07. 41; CF61A; Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane; m2; 9,91. 42; CK18C; Montarea coltarilor din aluminiu; m; 18,10. 43; CF50B; Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.; m2; 47,36. 44; CF17C; Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj; m2; 47,36. 45; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor; m2; 47,36. 46; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor; m2; 47,36. 47; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual; m2; 47,36. 48; CK17A2; Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Norma placi PFL=1.15 + se adauga Leat 20x40mm cu norma=3.1m); m2; 28,63. 49; CK18A; Montarea baghetelor la lambriuri din lemn; m; 26,40. 50; CG01C; Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB 12mm), antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment; m2; 32,45. 51; CG36A; Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp; m2; 32,45. 52; CK29F; Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila; m2; 32,45. Capitolul 1.2.3. Incalzire. 53; SA16B; Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm; m; 6,40. 54; SA15B; Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm; m; 4,60. 55; IB05A; Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv; buc; 2,00. 56; IC42A; Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata; kg; 6,00. 57; IC38B; Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR20/FE15; buc; 4,00. 58; ID01B; Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"; buc; 4,00. 59; IE01A; Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp; m2; 4,00. Capitolul 1.3. Clasa 43. Capitolul 1.3.1. Demolari, demontari, evacuari. 60; RpIB11A; Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare; m2; 4,00. 61; RpIC18A; Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"; m; 12,00. 62; RpEC15D; Demontat loc de lampa aparent, cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, peste 3 m inaltimea camerei; buc; 5,00. 63; RpCJ35A; Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane; m2; 72,00. 64; TrB05B2-6; Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m; t; 3,40. 65; TRI1AA04C1; Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1; t; 3,40. 66; TsI50B1; Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km; t; 3,40. Capitolul 1.3.2. Tavan, pereti, pardosea. 67; CF02B; Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton; m2; 62,70. 68; CF02A5; Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime; m2; 62,70. 69; CF61A; Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane; m2; 9,90. 70; CK18C; Montarea coltarilor din aluminiu; m; 18,10. 71; CF50B; Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.; m2; 46,80. 72; CF17C; Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj; m2; 46,80. 73; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor; m2; 46,80. 74; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor; m2; 46,80. 75; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual; m2; 46,80. 76; CK17A2; Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Norma placi PFL=1.15 + se adauga Leat 20x40mm cu norma=3.1m); m2; 28,20. 77; CK18A; Montarea baghetelor la lambriuri din lemn; m; 25,90. 78; CG01C; Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB 12mm), antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment; m2; 32,10. 79; CG36A; Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp; m2; 32,10. 80; CK29F; Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila; m2; 32,10. Capitolul 1.3.3. Incalzire. 81; SA16B; Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm; m; 6,40. 82; SA15B; Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm; m; 4,60. 83; IB05A; Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv; buc; 2,00. 84; IC42A; Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata; kg; 6,00. 85; IC38B; Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR20/FE15; buc; 4,00. 86; ID01B; Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"; buc; 4,00. 87; IE01A; Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp; m2; 4,00. Capitolul 2. Lucrari electrice. Capitolul 2.1. Clasa 32. 88; RpEC09A; Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru; buc; 2,00. 89; RpEF02C; Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi; buc; 2,00. 90; RpEC04B; Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite; buc; 4,00. 91; RpEE14D; Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146; buc; 1,00. 92; RpEE03A; Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic; buc; 3,00. Capitolul 2.2. Clasa 42. 93; RpEC09A; Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru; buc; 6,00. 94; RpEF02C; Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi; buc; 6,00. 95; RpEC04B; Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite; buc; 6,00. 96; RpEE14D; Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146; buc; 1,00. 97; RpEE03A; Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic; buc; 5,00. Capitolul 2.3. Clasa 43. 98; RpEC09A; Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru; buc; 6,00. 99; RpEF02C; Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi; buc; 6,00. 100; RpEC04B; Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite; buc; 6,00. 101; RpEE14D; Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146; buc; 1,00. 102; RpEE03A; Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic; buc; 5,00.