## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor de reabilitare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară 4 ) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie pulsatilă cu 4 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie pulsatilă cu 4 canale |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie pulsatilă cu 4 canale Ecran dimensiune ≥ 3,5 inch, color Ieșiri pentru aplicatoare ≥ 4 Tipuri de puls minim 4: ≥2 rectangular, triangular ≥2: sinusoidal/exponential/trapezoidal/pike/rounded/extins/echiv." Librarie de protocoale interne de tratament - obligatoriu Semnal acustic finalizare tratament obligatoriu Frecvența, diapazon minim 1-150Hz Intensitatea maxima a campului magnetic pe aplicator ≥ 350 gauss ( ≥ 35mT) Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator - obligatoriu Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Aplicator solenoid cu diametrul de 600mm ≥ 2 buc Aplicator pentru aplicații profunde și de suprafață pe mai multe părți ale corpului cu posibilitate de conectare în formă închisă sau fixare ( Opțional - Lungime min. 115 cm, lățime min 40 cm.) ≥ 1 buc
33100000-1 | 2 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte | Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte |  |  |  | Aparat de fizioterapie pentru prevenția inflamațiilor Cod Aparat de fizioterapie bazat pe frecvențe înalte, utilizat la tratarea proceselor inflamatorii acute, leziuni ale măduvei spinării și inflamații ale nervilor periferici, radiculită, polinevrite, encefalită, mielită, precum și subacute și uterul și anexele. Parametru Valoare Frecvența de lucru 27,3 MHz Număr de reglaje ale puterii minim 5 Numărul de trepte de control al puterii cu inductor rezonant minim 5 Putere de iesire pentru inductor rezonant, W 5/10/15/20/25/30 Interval de setare a timpului de lucru, minute minim 1, maxim 100 Dotat cu indicator rezonant Da Indicator de activare a generatorului de frecvență înaltă Da Indicatoare vizibile, în pereche, pentru electrozi 36/80/180 Documentație română și rusă Alimentare 220 V, 50 Hz Putere consumată Maxim 200 VA SAU Moduri de operare continuu si pulsatil Frecventa de ieșire ≥ 27 MHz Display color Posibilitatea de ajustare a puterii diapazon minim 10 - 200W Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Protocoale presetate obligatoriu Protocoale personalizate obligatoriu Alarma finalizare tratament obligatoriu Brat articulat ≥ 2 buc obligatoriu Tensiune 220V, 50 Hz Accesorii Seturi diferite ( tip/marime) de aplicatoare inductive( 1 set = 1 pereche) ≥ 2 seturi Electrozi sau aplicatoare capacitive de diferite marimi ≥ 3 buc(Opțional marimile, mm 36,80,180 )
33100000-1 | 3 | Baie galvanică 4 celulară | Baie galvanică 4 celulară |  |  |  | Baie galvanică 4 celulară Baie galvanică pentru membrele este concepută pentru a asigura aplicarea curentului galvanic în apă pe extremitățile superioare și inferioare. În timp ce curge la un anumit membru la altul, curentul galvanic provoacă polarizarea țesuturilor. Acest lucru stimulează o îmbunătățire a tuburărilor intracelulare și extracelulare și a metabolismului dinamic. Parametru Specificație Capacitate maximă a rezervorului membrului inferior: 2 x 25-28 l Capacitate utilă a rezervorului membrului inferior: 2 x 12-15 l Capacitate maximă a rezervorului membrului superior: 2 x 20-26 l Capacitate utilă a rezervorului membrului superior: 2 x 10-14 l Alimentare de la rețea: 220-230 V Dimensiuni maxime în mm (L x l x H): 1500x1500x1500 Numărul de electrozi: minim 8 Posibilitatea de a selecta polaritatea surefei electrodului: obligatoriu Semnalizarea de polaritate a fiecărui electrod electric: obligatoriu Tipul de protecție împotriva șocului electric de clasă I: IP54 Decuplarea automată a curentului la întreruperea circuitului de pacient: obligatoriu Posibilitatea selectării curentului în celulă: obligatoriu Controlul electrodului cu reglaj: obligatoriu Durata tratamentului reglabilă, minute: obligatoriu Cuplarea la rețea de apă: obligatoriu Cuplarea canalizării-scurgere cu sifon: obligatoriu
33100000-1 | 4 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Intensitatea maximă a impulsului magnetic: ≥ 20 mT Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Solenoid Ø 60 cm ≥ 1 buc Solenoid (cilindru) Ø 30-35 cm ≥ 1 buc Aplicator linear cu dimensiuni ≥ 50x25 cm sau echivalent ≥ 1 buc
33100000-1 | 5 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B Parametru Specificație Clasa dispozitivului cu laser 3B Tipuri de laser obligatorii Laser roșu Laser infraroșu Protocoale de lucru presetate Obligatoriu Protocoale de lucru personalizate Obligatoriu Cronometru, diapazon 1–99 minute Tip Portabil, obligatoriu Alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii incluse: Sonda roșu: ≥ 1 buc Sonda infraroșu: ≥ 1 buc Ochelari de protecție: ≥ 2 buc
33100000-1 | 6 | Dispozitiv pentru Darsonvalizare | Dispozitiv pentru Darsonvalizare |  |  |  | Dispozitiv pentru Darsonvalizare Frecvența impulsurilor 110 +/- 8,25 Durata fiecărui impuls 100 microsecunde Frecvența 50 Hz Tensiune 220 V Putere 50-80 W Prezența unui cronometru: da Indicație de pornire a curentului de ieșire : da Cu set de emițătoare: da
33100000-1 | 7 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie pulsatilă cu 4 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie pulsatilă cu 4 canale |  |  |  | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie pulsatilă cu 4 canale Ecran dimensiune ≥ 3,5 inch, color Ieșiri pentru aplicatoare ≥ 4 Tipuri de puls minim 4: 2: rectangular, triangular ≥2: sinusoidal/exponential/trapezoidal/pike/rounded/extins/echiv. Librarie de protocoale interne de tratament - obligatoriu Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator - obligatoriu Semnal acustic finalizare tratament obligatoriu Frecvența, diapazon minim 1-150Hz Intensitatea maxima a campului magnetic pe aplicator ≥ 500 gauss ( ≥ 50mT) Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Aplicator magnetic tip solenoid diametru 25-35 cm ≥ 1 buc Aplicator magnetic tip solenoid diametru 55-65 cm ≥ 1 buc Aplicator magnetic tip plat de intensitate înaltă a câmpului magnetic (de ex: formă de disk sau oval) - 1 buc Curele de fixare flexibile ≥ 1 set Covoraș electromagnetic min. 50x28cm sau echivalent ≥ 1 buc Aplicator magnetic flexibil sau echivalent format din minim 3 secțiuni/piese, cu fixare - 1 buc Troleu dispozitiv ≥ 1 buc
33100000-1 | 8 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică |  |  |  | Specificaţii Tehnice Reţea de alimentare 220 V; Frecvenţa reţelei este de 50 Hz; Puterea consumată din reţea - nu mai mult de 5W; Curentul maxim în circuitul pacientului cu o sarcină de 500 Ohm - 50 ± 5 Ohm; Coeficientul de rupere curent pentru orice valoare a curentului de sarcină nu depăşeşte 0,5%; Greutate - nu mai mult de 0,5 kg; Durata medie de viaţă a dispozitivului nu este mai mică de 5 ani. SAU Specificaţii Tehnice Reţea de alimentare 220 V; Frecvenţa reţelei este de 50 Hz; Puterea consumată din reţea - nu mai mult de 5W; Curentul maxim în circuitul pacientului cu o sarcină de 500 Ohm - 50 ± 5 Ohm; Coeficientul de rupere curent pentru orice valoare a curentului de sarcină nu depăşeşte 0,5%; Greutate - nu mai mult de 0,5 kg; Durata medie de viaţă a dispozitivului nu este mai mică de 5 ani. SAU Parametru Specificație Aplicații Stimulare nervoasă și stimulare musculară; opțional: tratament pentru afecțiuni venoase Canale pentru electroterapie Minim 2 Programe presetate de lucru: * Curenți diadinamici * Curenți interferențiali * Curenți galvanici * Electroforeză (ionoforeză) * Curenți faradici sau neofaradici * Curenți de frecvență medie * Curenți sinusoidali * Stimulare de înaltă tensiune * TENS * Stimulare Kotz * Curenți Trabert (Ultra Reiz) * Tonoliză * EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei Obligatoriu Timpul de tratament, diapazon Minim 1–60 minute Semnal acustic finalizare tratament Obligatoriu Tip Portabil Alimentare 220–230 V, 50/60 Hz Accesorii Set de electrozi pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de electrozi pentru electroforeză (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de accesorii standard: obligatoriu
33100000-1 | 9 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale |  |  |  | Valoarea amplitudei inducției magnetice pe suprafața dispozitivului: 30±9 mT; Rețea de curent electric alternativ, cu tensiunea: 220 - 240 V, frecvența 50/60 Hz. Accesorii obligatorii: Indicator al câmpului magnetic; Masa dispozitivului: 600 g. Durata medie de funcționare până la apariția primului refuz: 1000 h; Durata medie de viață: 5 ani. SAU Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Intensitatea maximă a impulsului magnetic: ≥ 20 mT Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Solenoid Ø 60 cm ≥ 1 buc Solenoid (cilindru) Ø 30-35 cm ≥ 1 buc Aplicator linear cu dimensiuni ≥ 50x25 cm sau echivalent ≥ 1 buc
33100000-1 | 10 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte | Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte |  |  |  | Aparat de tip "UVC-80" SAU Moduri de operare continuu si pulsatil Frecventa de ieșire ≥ 27 MHz Display color Posibilitatea de ajustare a puterii diapazon minim 10 - 200W Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Protocoale presetate obligatoriu Protocoale personalizate obligatoriu Alarma finalizare tratament obligatoriu Brat articulat ≥ 2 buc obligatoriu Tensiune 220V, 50 Hz Accesorii Seturi diferite ( tip/marime) de aplicatoare inductive( 1 set = 1 pereche) ≥ 2 seturi Electrozi sau aplicatoare capacitive de diferite marimi ≥ 3 buc(Opțional marimile, mm 36,80,180 )
33100000-1 | 11 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale |  |  |  | Aparat de tip "Almag-O2" SAU Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Solenoid Ø 60 cm ≥ 1 buc Solenoid (cilindru) Ø 30-35 cm ≥ 1 buc Aplicator linear cu dimensiuni ≥ 50x25 cm sau echivalent ≥ 1 buc
33100000-1 | 12 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B și ultrasunet | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B și ultrasunet |  |  |  | Aparat de tip "Aparat Ricta" SAU Laser: Clasa dispozitivului cu laser 3B Tipuri de laser obligatorii Laser roșu Laser infraroșu Ultrasunet: Frecvența de lucru, diapazon Minim 1–3 MHz Notă Se vor evalua doar valorile nominale, fără a lua în considerare eventuale abateri procentuale (precum acuratețea, eroarea etc.). Moduri de operare Continuu și pulsatoriu Funcționalități: Parametru Specificație Protocoale de lucru presetate Obligatoriu Protocoale de lucru personalizate Obligatoriu Cronometru Obligatoriu Tip Portabil, obligatoriu Alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii incluse: Sonda roșu: ≥ 1 bucată Sonda infraroșu: ≥ 1 bucată Sondă ultrasunet (~1 cm²): ≥ 1 bucată Sondă ultrasunet (~4-5 cm²): ≥ 1 bucată Ochelari de protecție: ≥ 2 buc Gel USG ≥ 1 l
33100000-1 | 13 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică |  |  |  | Aparat pentru electroforeză de tip “Potoc-01 M” SAU Descriere Dispozitivul de fizioterapie este destinat tratamentului cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă. Parametru Specificație Aplicații Stimulare nervoasă și stimulare musculară; opțional: tratament pentru afecțiuni venoase Canale pentru electroterapie Minim 2 Programe presetate de lucru: * Curenți diadinamici * Curenți interferențiali * Curenți galvanici * Electroforeză (ionoforeză) * Curenți faradici sau neofaradici * Curenți de frecvență medie * Curenți sinusoidali * Stimulare de înaltă tensiune * TENS * Stimulare Kotz * Curenți Trabert (Ultra Reiz) * Tonoliză * EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei Obligatoriu Timpul de tratament, diapazon Minim 1–60 minute Semnal acustic finalizare tratament Obligatoriu Tip Portabil Alimentare 220–230 V, 50/60 Hz Accesorii Set de electrozi cu cabluri pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de electrozi cu cabluri pentru electroforeză (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de accesorii standard: obligatoriu
33100000-1 | 14 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale |  |  |  | Aparat pentru magnetoterapie de tip "Almag-01" SAU Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Solenoid Ø 60 cm ≥ 1 buc Solenoid (cilindru) Ø 30-35 cm ≥ 1 buc Aplicator linear cu dimensiuni ≥ 50x25 cm sau echivalent ≥ 1 buc
33100000-1 | 15 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale |  |  |  | Aparat pentru magnetoterapie de tip "Almag +" SAU Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Solenoid Ø 60 cm ≥ 1 buc Solenoid (cilindru) Ø 30-35 cm ≥ 1 buc Aplicator linear cu dimensiuni ≥ 50x25 cm sau echivalent ≥ 1 buc
33100000-1 | 16 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale |  |  |  | Aparat pentru magnetoterapie de tip "MAG-30" SAU Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Solenoid Ø 60 cm ≥ 1 buc Solenoid (cilindru) Ø 30-35 cm ≥ 1 buc Aplicator linear cu dimensiuni ≥ 50x25 cm sau echivalent ≥ 1 buc
33100000-1 | 17 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică |  |  |  | Aparat pentru electroterapie de tip “Potoc-01” Descriere Aparatul este destinat pentru electroterapie, care este o componenta a fizioterapiei ce permite combaterea atât a durerilor, cât si a funcționarii defectuoase a uneia sau mai multor grupe musculare prin stimularea fibrei nervoase cu impuls electric transmis de catre electrozi. Caracteristici generale: Tip produs Aparat electroterapeutic Utilizare Pentru fizioproceduri Accesorii Placă de plumb de 200x500 mm Fire la placa de plumb. Electrozi din fibră de carbon. Parametrii tehnici Curent maxim în circuitul pacientului – 50 mA Factor de ondulare a curentului în circuitul pacientului – 0,5 % Tipuri de electrozi – plumb, placa de plumb 200 x 500 mm Alimentare AC - 220W Consumul de energie din rețea - 11W SAU Descriere Dispozitivul de fizioterapie este destinat tratamentului cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă. Parametru Specificație Aplicații Stimulare nervoasă și stimulare musculară; opțional: tratament pentru afecțiuni venoase Canale pentru electroterapie Minim 2 Programe presetate de lucru: * Curenți diadinamici * Curenți interferențiali * Curenți galvanici * Electroforeză (ionoforeză) * Curenți faradici sau neofaradici * Curenți de frecvență medie * Curenți sinusoidali * Stimulare de înaltă tensiune * TENS * Stimulare Kotz * Curenți Trabert (Ultra Reiz) * Tonoliză * EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei Obligatoriu Timpul de tratament, diapazon Minim 1–60 minute Semnal acustic finalizare tratament Obligatoriu Tip Portabil Alimentare 220–230 V, 50/60 Hz Accesorii Set de electrozi cu cabluri pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de electrozi cu cabluri pentru electroforeză (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de accesorii standard: obligatoriu
33100000-1 | 18 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale |  |  |  | Aparat pentru magnetoterapie de tip "Almag 01" Descriere Aparatul este destinat pentru magnetoterapie, ce se bazeasză pe acțiunea directă asupra țesuturilor a unui camp magnetic pulsatil. Caracteristici generale: Tip produs Aparat magnetoterapeutic Utilizare Pentru fizioproceduri Accesorii -Cablu de alimentare, -Cablu flexibil la emițător -Patru bobine inductoare -Indicator de câmp magnetic -Bandaj medical elastic SAU Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Solenoid Ø 60 cm ≥ 1 buc Solenoid (cilindru) Ø 30-35 cm ≥ 1 buc Aplicator linear cu dimensiuni ≥ 50x25 cm sau echivalent ≥ 1 buc
33100000-1 | 19 | Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet | Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet |  |  |  | Aparat pentru terapie cu ultrasunet de tip "Sonopulse Compact 3" Descriere Aparatul este destinat pentru terapie cu ultrasunete microcontrolerate cu fregvențe de 1 MHz și 3 MHz, care este o componenta a fizioterapiei, care permite ameliorarea durerii, reducerea spasmelor musculare, creșterea fluxului sanguin local, precum și a mișcării după dezvoltarea unei contracții articulare utilizând căldura asociată tehnicilor de întindere. Caracteristici generale: Tip produs Aparat therapeutic cu ultrasunete Utilizare Pentru fizioproceduri Parametrii tehnici Bivolt 127 și 220 volți 60 ¦ Hertz. Dimensiuni 36 x 31,5 x 12,5 cm SAU Parametru Specificație Ecran dimensiune Minim 4 inch, color, tactil Frecvența de lucru, diapazon Minim 1–3 MHz Notă Se vor evalua doar valorile nominale, fără a lua în considerare eventuale abateri procentuale (precum acuratețea, eroarea etc.). Moduri de operare Continuu sau pulsatoriu Timpul de tratament ≥ 1–30 minute Programe presetate Obligatoriu Programe personalizate Obligatoriu Tensiune 220 V, 50 Hz Accesorii: Sonda cu suprafață de ~1 cm²: ≥ 1 bucată Sonda cu suprafață de ~4-5 cm²: ≥ 1 bucată Gel de contact: ≥ 1 litru
33100000-1 | 20 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale |  |  |  | Tip dispozitiv: Dispozitiv de magnetoterapie impulsivă • Număr de emitători: 3 (principal, local şi linie flexibilă) • Dimensiuni bobine: 165x140x50 mm • Număr de programe prestabilite: 79 programe de tratament • Frecvenţă magnetică: Joasă, impulsivă • Intensitate câmp magnetic: Scăzută • Durată tratament: Reglată automat în funcţie de programul selectat • Greutate, maximum, kg: 10,58 • Tipul de execuţie: Portabil • Tipul curentului: Curent în mişcare, curent staţionar • Frecvenţa impulsurilor, Hz: 1-100 • Valoarea amplitudinală a inducţiei magnetice, mTI: 2-45 • Timp de stabilire a modului de lucru, sec: 30 • Puterea consumată, maximum, VA: 50 • Alimentare electrică, V/Hz: 220/50 • Garanţie producător, luni: 24 SAU Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Solenoid Ø 60 cm ≥ 1 buc Solenoid (cilindru) Ø 30-35 cm ≥ 1 buc Aplicator linear cu dimensiuni ≥ 50x25 cm sau echivalent ≥ 1 buc
33100000-1 | 21 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale |  |  |  | Aparat pentru magnetoterapie de tip "Almag +" SAU Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale Ieșiri independente pentru aplicatoare ≥ 2 Programe preselectate obligatoriu Magnetoterapie cu impulsuri obligatoriu Timp de aplicare reglabil obligatoriu Setare intensitate obligatoriu Frecvența, diapazon minim 5-100 Hz Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Solenoid Ø 60 cm ≥ 1 buc Solenoid (cilindru) Ø 30-35 cm ≥ 1 buc Aplicator linear cu dimensiuni ≥ 50x25 cm sau echivalent ≥ 1 buc
33100000-1 | 22 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale |  |  |  | • 1. Alimentare CA: • voltaj 220W • frecvenţă 50Hz • 2. Putere consumată din reţea, nu mai mult de 40VA • 3. Curentul maxim în circuitul pacientului (50+-5) mA • 4. Interval de reglare a curentului pentru galvanizare 0-5mA şi 0-50mA • 5. Numărul de electrozi din pânză de carbon 12 buc. • 6. Reglarea puterii de ieşire neted • 7. Timpul pentru a stabili modul de funcţionare, nu mai mult 1 min • 8. Interpretarea aparatului portabil de masă • 9. Cronometru pentru durata tratamentului 1-99 min • 10. Dimensiuni 223x215x75 mm • 11. Greutate 2 kg SAU Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale Descriere Dispozitivul de fizioterapie este destinat tratamentului cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă. Parametru Specificație Aplicații Stimulare nervoasă și stimulare musculară; opțional: tratament pentru afecțiuni venoase Canale pentru electroterapie Minim 2 Programe presetate de lucru: * Curenți diadinamici * Curenți interferențiali * Curenți galvanici * Electroforeză (ionoforeză) * Curenți faradici sau neofaradici * Curenți de frecvență medie * Curenți sinusoidali * Stimulare de înaltă tensiune * TENS * Stimulare Kotz * Curenți Trabert (Ultra Reiz) * Tonoliză * EMS (Stimulare electrică musculară) Calcul automat al reobazei, cronaxiei Obligatoriu Timpul de tratament, diapazon Minim 1–60 minute Semnal acustic finalizare tratament Obligatoriu Tip Portabil Alimentare 220–230 V, 50/60 Hz Accesorii Set de electrozi pentru electroterapie (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de electrozi pentru electroforeză (adulți): ≥ 1 set (1 set = 1 pereche) Set de accesorii standard: obligatoriu
33100000-1 | 23 | Dispozitiv pentru Darsonvalizare | Dispozitiv pentru Darsonvalizare |  |  |  | Dispozitiv pentru Darsonvalizare Tip de curent: Curent de înaltă frecvenţă (20-100 kHz) Mod de acţiune: Impulsuri de curent alternativ de înaltă frecvenţă Aplicaţii: Tratamente pentru piele, păr, circulaţie sanguină, reducerea durerii Accesorii incluse: Electrozi pentru diferite zone ale corpului (electrod cu buclă, electrod în formă de ciocan, electrod în formă de pieptene etc.) Durata tratamentului: Reglementabilă, de obicei între 5-20 minute Putere: Ajustabilă, de obicei între 1-10 mA Alimentare: Funcţionează pe reţea electrică, 220 V, 50 Hz Greutate: De obicei între 1-3 kg, în funcţie de modelul specific Design: Compact şi uşor de utilizat, potrivit pentru utilizare acasă sau profesională
33100000-1 | 24 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale |  |  |  | Magnetoterapie Cod 400150 Descriere Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratament. tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei Parametru Specificaţie Ecran dimensiune ≥ 4 inch color, touch-screen Canale independente ≥ 4 buc. Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular Diapazonul frecventei semnalului diapazon minim 1-100Hz Intensitatea maxima a campului magnetic pe canal ≥ 100 gauss Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratemant ≥ 50 buc. Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Accesorii Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului Covoras electromagnetic min. 50x30cm 1 buc., să se indice codul produsului Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului Curele de fixare flexibile 1 set., să se indice codul produsului Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului SAU Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie pulsatilă cu 4 canale Ecran dimensiune ≥ 3,5 inch, color Ieșiri pentru aplicatoare ≥ 4 Tipuri de puls minim 4: ≥2 rectangular, triangular ≥2: sinusoidal/exponential/trapezoidal/pike/rounded/extins/echiv." Librarie de protocoale interne de tratament - obligatoriu Semnal acustic finalizare tratament obligatoriu Frecvența, diapazon minim 1-150Hz Intensitatea maxima a campului magnetic pe aplicator ≥ 350 gauss ( ≥ 35mT) Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator - obligatoriu Alimentare 220V, 50 Hz Accesorii Aplicator solenoid cu diametrul de 600mm ≥ 2 buc Aplicator pentru aplicații profunde și de suprafață pe mai multe părți ale corpului cu posibilitate de conectare în formă închisă sau fixare ( Opțional - Lungime min. 115 cm, lățime min 40 cm.) ≥ 1 buc
33100000-1 | 25 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B, Scaner | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B, Scaner |  |  |  | Aparat pentru fototerapie Descriere Lampă profesională pentru tratamente cu raze UV și IR montată pe un suport cu roată reglabilă în înălțime. Parametrul Specificația Tensiunea de alimentare in rețea 220V Frecventa retelei 50/60Hz Putere nominală 1000W Putere nominală IR 650-670W Putere nominală UV 350-370W Diametru reflector parabolic ≥ 28 cm Emisii UV Între 253,6 nm - 365 nm Directivă CEI 62,39 Protecție IP IP 24 Accesorii Să fie inclus toate consumabilele necesare Da SAU Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B, Scaner Parametru Specificație Clasa dispozitivului cu laser 3B Tipuri de laser obligatorii Laser roșu Laser infraroșu Protocoale de lucru presetate Obligatoriu Protocoale de lucru personalizate Obligatoriu Cronometru, diapazon 1–99 minute Tip Portabil, obligatoriu Alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii incluse: Sonda roșu: ≥ 1 bucată Sonda infraroșu: ≥ 1 bucată Scaner Roșu + Infrarpșu ≥ 1 buc Puterea pentru roșu cu puterea min. 50 mW Puterea penru infraroșu cu puterea min. 400 mW Ochelari de protecție: ≥ 2 buc
33100000-1 | 26 | Costum/echipament cu stimulare electrică pentru pacienți | Costum/echipament cu stimulare electrică pentru pacienți |  |  |  | Descriere: Sunt utilizate ca echipamente medicale de asistență pentru pacienți, având rolul de a furniza stimulare electrică cu energie redusă, distribuită prin electrozi integrali în echipamentul textil (costum), cu aplicabilitate în neuro-modulare și recuperare neuromusculară. Caracteristici tehnice: Tip undă: monofazică, pătrată, cu durată variabilă a impulsului. Alimentare unitate de control: baterii Ieșire maximi: 20 V, 40 mA. Frecventă impuls: 20 Hz. Display: LCD cu iluminare. Elemente constructive și funcționale: Electrozi integrați direct în materialul costumului. Distribuție semnal printr-o rețea de conductori conectați la unitatea de control. Număr electrozi până la 58 bucăți, plasați strategic pe suprafața costumului. Conectivitate și control prin unitatea de comandă, respectiv aplicații software dedicate. Dispozitivul oferit trebuie să fie nou, original. Livrare complet: a) două costume: - mărimea M, pentru adolescenți; - mărimea 105 cm, pentru copii. b) Unitate control. c) Accesoriile necesare pentru buna funcționare. d) Manual utilizare în limba română. Garanție minim 24 luni.
33100000-1 | 27 | Inhalator, nebulizator cu pompă uscată | Inhalator, nebulizator cu pompă uscată |  |  |  | Inhalator, nebulizator cu pompă uscată Tip compresor: Cu pompă uscată fără lubrifiere și/sau întreținere; Presiune maximă: 250 kPa; Presiune de lucru: 110 kPa; Debit liber: 14 l/min; Debit de lucru: 4,8 l/min; Rata de nebulizare cu 4 ml soluție NaCl 0,9%: 0,35ml/min; Diametrul aerodinamic mediu de masă (MMAD), conform EN 13544-1: 2,44 mm; Fracție respirabilă (< 5mm): >80%; Operațiune Ton: 20 min; Operațiune Toff: 40 min; Accesorii incluse: Mască pentru adulți cu bandă elastică, Duză, Piesa nasului non-invazivă, Conducta de aer, Filtru de aer (min. 2 bucăți), cablu de alimentare detașabil. Rețea de curent electric alternativ, cu tensiunea: 220 - 240 V, frecvența 50/60 Hz.
33100000-1 | 28 | Inhalator nebuliztor cu ultrasunet | Inhalator nebuliztor cu ultrasunet |  |  |  | Inhalator nebuliztor cu ultrasunet Descriere Inhalator/nebulizator cu ultrasunet pentru terapia respiratorie Parametru Specificația Dimensiunea medie a particulelor aerodinamice ≤ 5μm Viteza de pulverizare ≥ 2ml/min Metoda de pulverizare, Vibrații ultrasonore Fluxul de vapori Reglabil Încălzirea soluțiilor ≥ 35⁰C Accesorii în set: Adulți da ,Copii da Volumul maxim al unui recipient pentru medicament ≥ 8 ml Setarea timpului de inhalare/nebulizare continuu sau de la 0 la 60 min Nivelul de zgomot ≤ 55 dB Alimentarea 230V, 50/60Hz
33100000-1 | 29 | Inhalator nebulizator cu ultrasunet 2 canale | Inhalator nebulizator cu ultrasunet 2 canale |  |  |  | Descriere Inhalator/nebulizator cu ultrasunet pentru terapia respiratorie cu ultrasunet 2 canale Parametru Specificația Dimensiunea medie a particulelor aerodinamice ≤ 5μm Viteza de pulverizare ≥ 2ml/min Metoda de pulverizare, Vibrații ultrasonore Fluxul de vapori Reglabil Încălzirea soluțiilor ≥ 35⁰C Accesorii în set: Adulți da ,Copii da Volumul maxim al unui recipient pentru medicament ≥ 20 ml Setarea timpului de inhalare/nebulizare continuu sau de la 0 la 60 min Nivelul de zgomot ≤ 55 dB Alimentarea 230V, 50/60Hz
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor de reabilitare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară 4 ) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie pulsatilă cu 4 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie pulsatilă cu 4 canale | 3: buc; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 80000 | AMT Botanica | 80000
33100000-1 | 2 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte | Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte | 3: buc; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 29166.66 | AMT Centru | 29166.66
33100000-1 | 3 | Baie galvanică 4 celulară | Baie galvanică 4 celulară | 3: buc; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 25000 | AMT Centru | 25000
33100000-1 | 4 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | 3: buc; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 100000 | AMT Riscani | 100000
33100000-1 | 5 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B | 3: buc; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 150000 | AMT Riscani | 150000
33100000-1 | 6 | Dispozitiv pentru Darsonvalizare | Dispozitiv pentru Darsonvalizare | 3: buc; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 120000 | AMT Riscani | 120000
33100000-1 | 7 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | 3: buc; 4: 8; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 96825 | CS Cantemir (3) Policlinica de Stat (2) SCM Gheorghe Paladi (3) | 37425
33100000-1 | 8 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie pulsatilă cu 4 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie pulsatilă cu 4 canale | 3: buc; 4: 5; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 300000 | Institutul Oncologic | 300000
33100000-1 | 9 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | 3: buc; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8333.33 | Policlinica de Stat | 8333.3333
33100000-1 | 10 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte | Dispozitiv fizioterapeutic pentru diatermie cu unde scurte | 3: buc; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 70000 | SCMC V. Ignatenco | 70000
33100000-1 | 11 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | 3: buc; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 28000 | SCMC V. Ignatenco | 28000
33100000-1 | 12 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B și ultrasunet | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B și ultrasunet | 3: buc; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | SCMC V. Ignatenco | 20000
33100000-1 | 13 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | 3: buc; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 22500 | SR Orhei | 22500
33100000-1 | 14 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | 3: buc; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15000 | SR Orhei | 15000
33100000-1 | 15 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | 3: buc; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15000 | SR Orhei | 15000
33100000-1 | 16 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | 3: buc; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5100 | SR Orhei | 5100
33100000-1 | 17 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | Dispozitiv fizioterapeutic pentru stimulare electrică | 3: buc; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 21600 | SR Straseni | 21600
33100000-1 | 18 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | 3: buc; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 10000 | SR Straseni | 10000
33100000-1 | 19 | Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet | Dispozitiv de fizioterapie cu ultrasunet | 3: buc; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 19800 | SR Straseni | 19800
33100000-1 | 20 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | 3: buc; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 23330 | SR Anenii Noi | 23330
33100000-1 | 21 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 2 canale | 3: buc; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4580 | SR Anenii Noi | 4580
33100000-1 | 22 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale | 3: buc; 4: 5; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 32910 | SR Anenii Noi | 32910
33100000-1 | 23 | Dispozitiv pentru Darsonvalizare | Dispozitiv pentru Darsonvalizare | 3: buc; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1420 | SR Anenii Noi | 1420
33100000-1 | 24 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale | Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie cu 4 canale | 3: buc; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 50000 | IMU | 50000
33100000-1 | 25 | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B, Scaner | Dispozitiv fizioterapeutic pentru laseroterapie 3B, Scaner | 3: buc; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 60000 | IMU | 60000
33100000-1 | 26 | Costum/echipament cu stimulare electrică pentru pacienți | Costum/echipament cu stimulare electrică pentru pacienți | 3: Set; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 170000 | CRRC | 170000
33100000-1 | 27 | Inhalator, nebulizator cu pompă uscată | Inhalator, nebulizator cu pompă uscată | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5000 | Policlinica de Stat | 5000
33100000-1 | 28 | Inhalator nebuliztor cu ultrasunet | Inhalator nebuliztor cu ultrasunet | 3: Bucată; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 16000 | AMT Riscani | 16000
33100000-1 | 29 | Inhalator nebulizator cu ultrasunet 2 canale | Inhalator nebulizator cu ultrasunet 2 canale | 3: Bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 20000 | AMT Riscani | 20000
|  |  |  | 5: Suma total:; 7: #REF!; 8: #REF! | 1519564.99
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________