# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziţionare dezinfectantelor pentru an.2022

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție : contract valoare mica
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP SR Hînceşti

- IDNO: 1003605151372

- Adresa: mun. Hînceşti, str. M.Hîncu 238.

- Numărul de telefon/fax: (0269) 23235, 069302105.

- Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: srhincesti@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:___________________________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 | 33631600-8 | Dezinfecția suprafețelor non-critice | Litri soluție de lucru | 60000 | Acțiunea dezinfectantului: virucidă (inclusiv virusul SARS CoV2) EN 14476 bactericidă EN 13727, EN 13697 fungicidă, EN 13624 micobactericid EN14348 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - Produs biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanță activă: clor - stabilitatea clorului în soluțiile de lucru - să nu conțină alte substanțe dezinfectante - produs concentrat /solid (comprimate/tablete/pastile ); - valabilitatea soluției de lucru 24 ore și stabilitatea concentrației substanței active în soluția de lucru; - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 30 min | 18000,00 |
| Lotul 2 | 33631600-8 | Dezinfecția suprafețelor și echipamentelor non-critice | Litri soluție de lucru | 50000 | Acțiunea dezinfectantului: virucidă (inclusiv virusul SARS CoV2) EN 14476 bactericidă EN 13727, EN 13697 fungicidă, EN 13624 micobactericid EN14348 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - Produs biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanță activă: sare cuaternară de amoniu - cu inhibitori de coroziune - să nu conțină alte substanțe dezinfectante, în special aldehide, fenoli, alcool - produs concentrat lichid ; - valabilitatea soluției de lucru 24 ore și stabilitatea concentrației substanței active în soluția de lucru; - ambalaj ≤5 litri inclusiv; - fiecare ambalaj să aibă dozator pentru produsul concentrat - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 30 min | 16000,00 |
| Lotul 3 | 33631600-8 | Detergent enzimatic pentru curățarea și predezinfecția dispozitivelor semicritice și critice | Litri soluție de lucru | 30000 | Acțiunea detergentului: virucidă (inclusiv virusul SARS CoV2) EN 14476 bactericidă EN 13727, EN 1040, EN 14561 fungicidă EN 13624, EN 1275, EN 14562 micobactericid EN14348 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - Produs biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - compoziție: complex enzimatic cu conținut de amilază, manază și protează; - să conțină ca substanță dezinfectantă sare cuaternară de amoniu - cu inhibitori de coroziune - să aibă efect detergent - să nu conțină alte substanțe dezinfectante, în special aldehide, fenoli, alcool - produs concentrat solid/ lichid ; - ambalaj ≤5 litri inclusiv; - valabilitatea soluției de lucru 24 ore sau 30 de cicluri, cu condiția păstrării proprietăților fizice (absența flocoanelor, a depunerilor, a încărcăturii). - stabilitatea concentrației substanței active în soluția de lucru; - fiecare ambalaj să aibă dozator pentru produsul concentrat - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 30 min | 14000,00 |
| Lotul 4 | 33631600-8 | Dezinfecția de nivel înalt a suprafețelor și echipamentelor semicritice și critice | Litri soluție de lucru | 30000 | Acțiunea dezinfectantului: -virucidă (EN 14476)- -bactericidă ( EN 13727, EN 13697, ) , - micobactericid EN 14348, -fungicid (EN 1650, EN 13697, EN 13624), - Sporicid EN 13704 (C. difficile, B. Subtilis) Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -produsului biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanța activă: peroxid de hidrogen 6% stabilizat și/sau acid peracetic - produs concentrat solid/ lichid - ambalaj ≤5 litri inclusiv; - fiecare ambalaj să aibă dozator pentru produsul concentrat; - valabilitatea soluției de lucru 24 ore sau 30 de cicluri, cu condiția păstrării proprietăților fizice (absența flocoanelor, a depunerilor, a încărcăturii). - stabilitatea concentrației substanței active în soluția de lucru; -termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani - expoziția: ≤ 15 min *Catalogul producătorului/prospecte/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 14000,00 |
| Lotul 5 | 33631600-8 | Sterilizarea echipamentelor critice și semicritice | Litri soluție de lucru | 10000 | Acțiunea dezinfectantului: -virucidă (EN 14476) -bactericidă ( EN 13727, EN 13697, ) , - micobactericid EN 14348, -fungicid (EN 1650, EN 13697, EN 13624), - Sporicid EN 13704 (C. difficile, B. Subtilis) Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -produsului biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanța activă: peroxid de hidrogen 6% stabilizat și/sau acid peracetic - produs concentrat solid/ lichid - ambalaj ≤5 litri inclusiv; - fiecare ambalaj să aibă dozator pentru produsul concentrat; - valabilitatea soluției de lucru 24 ore sau 30 de cicluri, cu condiția păstrării proprietăților fizice (absența flocoanelor, a depunerilor, a încărcăturii). - stabilitatea concentrației substanței active în soluția de lucru; -termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani - regimuri de expoziție: ≤15 minute și ≤ 30 min *Catalogul producătorului/prospecte/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 7000,00 |
| Lotul 6 | 33631600-8 | Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor (ambalaj ≤ 1 litru) | Litri produs gata | 500 | Acțiunea dezinfectantului: -virucidă (EN 14476 (incl. Coronavirusi) - bactericidă (EN 1040, EN 13727, EN 1500, EN 12791) , -micobactericid EN 14348, - fungicid (EN 1650, EN 1275, EN 13624), Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -produsului biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - fiecare ambalaj dotat cu pompă dozator - pe baza etanol nu mai putin de 72% - produs lichid/gel; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; - nu conține coloranți și saruri cuaternare - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani - Expoziția: ≤ 90 sec *Catalogul producătorului/prospecte/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Se vor oferi 100 dispensere de perete, gratuit | 49000,00 |
| Lotul 7 | 33631600-8 | Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor (ambalaj ≤ 5 litru) | Litri produs gata | 500 | Acțiunea dezinfectantului: -virucidă (EN 14476 (incl. Coronavirusi) - bactericidă (EN 1040, EN 13727, EN 1500, EN 12791) , -micobactericid EN 14348, - fungicid (EN 1650, EN 1275, EN 13624), Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -produsului biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - fiecare ambalaj dotat cu pompă dozator - pe baza etanol nu mai putin de 72% - produs lichid/gel; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; - nu conține coloranți și saruri cuaternare - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani - Expoziția: ≤ 90 sec *Catalogul producătorului/prospecte/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Se vor oferi 100 dispensere de perete, gratuit | 40000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 158000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitare, pe parcursul anului 2022.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinţei | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dovada înregistrării persoanei juridice | - copie, cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 2. | Specificaţii tehnice completată în conformitate cu Anexa nr.22 | - în original, cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 3 | Specificaţii de preţ completată în conformitate cu Anexa nr.23 | - în original, cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 4. | Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont | - în original sau copie cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 5. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | - eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova, în original sau copie cu ştampila şi semnătura Participantului; | Da |
| 6. | Licența de activitate( dupa caz) | Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului | Da |
| 7. | Certificat/Declarație de conformitate eliberat de un organizm de certificare acreditat | Copie - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului (pentru fiecare bun separat) | Da |
| 8 | DECLARAȚIE privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate Anexa nr. 12 la Documentația standard | - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului | Da |
| 9. | Ultimul raport financiar | - original (copie) confirmată cu semnătura şi ştampila Participantului; | Da |

- Garanția pentru ofertă: Oferta trebuie să fie însoţită de garanţie pentru ofertă în valoare de 0%. în formă de: garanţie bancară şau transfer la contul autorităţii.

- Garanția de bună execuție a contractului: 0% din valoarea contractului cu TVA, în formă de: garanţie bancară şau transfer la contul autorităţii.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Ofertele se prezintă în valuta- MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Preţul cel mai scăzut (pe fiecare lot)

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: 1400

- pe: indicată în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:__nu a fost publicat ___________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_10.01.2022____________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice |  |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Iurii Petcu  __________________       L.Ş.

Ex:Victor Goroholschi

Tel: 0269 22634,  069302105.