CAIET  DE  SARCINI

# Autoritatea contractantă: IP USMF „Nicolae Testemițanu”

# Organizatorul procedurii de achiziţi:  IP USMF „Nicolae Testemiţanu”

# Obiectul  achiziţiilor: Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor și a sistemelor de ventilare

# Cod CPV:    _50800000-3_,

| Nr | Denumirea |  | Can-titatea,buc | Număr de deserviri | Preț unitar fără TVA | Preț total fara TVA | Preț unitar cu TVA | Preț total cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Blocul stomatologic nr.1 str.Toma Ciorbă, 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Biroul 101 et. 1 | NordStar climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Biroul 102A et.1 | NordStar climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Biroul 103 et. 1 | Electrolux climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Biroul 104 et. 1 | NordStar climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Biroul 105 et. 1 | NordStar climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Biroul 106 et. 1 | NordStar climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Biroul 107 et. 1 | Midea climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Biroul 108 et. 1 | Ariston climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Biroul 109 et. 1 | NordStar climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Biroul 110 et. 1 | NordStar climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Biroul 111 et. 1 | Gree climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Biroul 113 et. 1 | NordStar climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Biroul 114 et. 1 | Gree climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Biroul 119 et. 1 | Electrolux climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Biroul 201 et. 2 | NordStar climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Biroul 202 et. 2 | NordStar,NordStar climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Biroul 203 et.2 | NordStar, Samsung climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Biroul 204 et. 2 | NordStar climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Biroul 205 et.2 | NordStar climatizator | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Biroul 207 et.2 | NordStar climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Biroul 208 et. 2 | NordStar climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Biroul 209 et. 2 | NordStar climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Biroul 302 et. 3 | Electrolux climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Biroul 304 et. 3 | NordStar climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Biroul 306 et. 3 | NordStar climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Biroul 310 et. 3 | GREE climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Biroul 313 et. 3 | GREE climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Aula et.3 b. 308 | NordStar 2, GREE 1, Mitsubishi1 climatizator | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Aula et.1 b. 122 | NordStar climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | Turnătorie | NordStar climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | Laboratorul tehnicienilor | NordStar climatizator | 5 | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 44 |  |  |  |  |  |
| II Blocul stomatologic Nr.2 str.Mihai Vitiazul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Biroul Nr. 407 Et.4 | Midea climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | Biroul Nr. 408 Et.4 | NordStar climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | Aula 01 Et.0 | Midea climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | Biroul Nr. 208 Et.2 | Vortex climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 36 | Bufet | NordStar climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| III Blocul morfologic str. Ştefan cel Mare 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Et.2 Sala Nr.5 | GREE, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 38 | Et.2 Birou | LG ARTCOOL, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 39 | Et.2 Sala de studii Nr.4 | VORTEX, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 40 | Et.2 Sala de calculatoare | Ballu , climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | Et.2 Birou | MDV, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | Et.2 Laborator | Midea, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 43 | Et.3 Birou | MDV, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 44 | Et.3 Sala de calculatoare | MDV, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 45 | Et.3 Birou | MDV, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 46 | Et.4 Sala Nr.8 | MDV, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 47 | Et.4 Sala Nr.9 | Inventor, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 48 | Et.4 Sala Nr.10 | MDV, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 49 | Et.4 Sala Nr.1 | Inventor, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 50 | Et.4 Sala Nr.2 | Inventor, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 51 | Et.4 Aula A | Ballu, climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 52 | Et.4 Sala Nr.4 | MDV, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 53 | Et.4 Sala Nr.5 | MDV, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Et.4 Sala Nr.6 | MDV, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 55 | Et.4 Sala Nr.7 | Carrier, climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
| IV Blocul didactic Nr.3 str. Ştefan cel Mare, 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Et.0 Bufet | TOSHIBA, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Et.1 Tipografie | Carrier, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 58 | Et.2 Laborator fonetic | TOSHIBA, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| V Blocul didactic Nr.4 str. Ştefan cel Mare, 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Et.1 Birou | Carrier 38YCC-060 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 60 | Et.1 Birou | General, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 61 | Et.1 Birou | TOSHIBA RAS 18, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 62 | Et.1 Birou | VITEK, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 63 | Et.1 Birou | GENERAL ASH 9RS GCW | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 64 | Et.1 Aula 1 | TOSHIBA RAS 13, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 65 | Et.1 Centrul informativ | TOSHIBA RAS 13, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 66 | Et.2 Aula Nr.2 | NordStar, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 67 | Et.2 Birou | NordStar, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| VI Farmacia Universitară str. N.Testimiţanu 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Et.1 Birou | Ballu, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 69 | Et.1 Holul farmacie | Ballu, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 70 | Et.1 Sala de producere | Ballu climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 71 | Et.2 Telefonist | Midea climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 72 | Et. 2 Birou | Ballu climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 73 | Et.2 Aula | TOSHIBA, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 74 | Farmacia , str. Korolenco 2 | Ballu climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 75 | Sala de consultare et.1 | Climatizator Toshiba | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 76 | Biroul | Climatizator Ballu | 1 | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| VII Catedre din Spitalul Clinic Republican str.” N.Testimiţanu”, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Et.16 Catedra anestiziologie sală de studii | Haier, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 78 | Et.16 Catedra anestiziologie șef catedră | GREE, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 79 | Et.10 Catedra urologie Birou | Ballu, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 80 | Et.8 Catedra oftalmologie Birou | GREE, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 81 | Et.8 Catedra oftalmologie sala de studii | NordStar, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 82 | Et.6 Catedra gastroentrologie | climatizator GREE 24,LG 12 ARTCOOL ,Inventor 12 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 83 | Et.3 Biblioteca științifică SCR | Sistemă de climatizare și ventilare cu canale ARGON 4 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 84 | Et.3 Biblioteca științifică SCR sala de letura | GREE(1 buc.), NordStar(9 buc.), ELECTROLUX (5buc.), Ballu(1 buc.), climatizator | 16 | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| VIII Catedra Hematologie, Spitalul Oncologic. str. ” N.Testimiţanu”, 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Et.2 Birou | GREE climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 86 | Et.2 Birou | GREE climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 87 | Et.2 Birou | Vortex climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| IX Catedra Cardiologie, Spitalul Sfînta Treime. Str. Alecu Russo ,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Et.2 Sala de studii | GREE climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 93 | Et.6 Sală de studii Cat. Sinteze Clinice | GREE climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 94 | Et.7 Sală de studii | GREE climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| X Departamentul Pediatrie IMSP Institutul Mamei și Copilului Str. Burebista, 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Aula pediatrică ,,Victor Ghețiu’’ | MIDEA, climatizator cu canale | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 96 | Aula pediatrică ,,Victor Ghețiu’’ | Ventilator tip canal LKK315 | 6 | 1 |  |  |  |  |
| 97 | Aula pediatrică ,,Victor Ghețiu’’ | Filtru 800*250 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 98 | Et.2 Birou | GREE climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 99 | Et.2 Sala de studii | GREE climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 100 | Et.2 Birou | GREE climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| XI Catedra obstetrică și ginicologie IMSP spitalul clinic municipal Nr.1 Str. Melestiu 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Et.1 Catedra opstetrică și ginicologie | ELECTROLUX climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| XII Catedra cardiologie, Institutul de cardiologie Str. N. Testemițanu 29/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Et. 8 Birou | Samsung,NordStar climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| XIV Blocul didactic str. Ştefan cel Mare, 165. (blocul C) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Et.1 Centrul Infometica | Climatizator General | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 104 | Infometica | Climatizator Gree | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 105 | Et. 1 Biroul 104 | NordStar ,Electrolux climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 106 | Et. 1 Biroul 102 | Ballu climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 107 | Et.1 Biroul 107 | Vortex climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 108 | Et.1 Biroul 106 | Ballu climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 109 | Et.1 Biroul 108 | NordStar climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 110 | Et.1 Biroul 109 | Toshiba climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 111 | Et.1 Biroul 115 | Gree climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 112 | Et.1 Biroul 113 | Midea climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 113 | Et.1 Biroul 114 | Toshiba climatizator RAS-13UKHP | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 115 | Et.1 Biroul 119 | Midea climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 116 | Et.2 Biroul 208 | Toshiba . Climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 117 | Et.2 Bir. 208 | Toshiba . climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 118 | Et.2 Bir. 209 | Toshiba.climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 119 | Et.2 Sala de aşteptare | GENERAL (ARG-25.) Climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 120 | Et.2 Bir. 211,212,213 | General Climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 122 | Et.2 Bir. 207 | General Climatizator | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 123 | Et.2 Bir. 204 | Cimatizator Inventor | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 124 | Et.2 Bir. 205 | General ARG-36. Climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 125 | Et.2 Bir 201 | Toshiba climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 126 | Et.2. Biroul Nr.201 | Electrolux climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 127 | Et.2 Biroul Nr.201 | Scarlet climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 128 | Et.2 Biroul 203 | Toshiba climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 129 | Et.2 Biroul 206 | Toshiba climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 130 | Et.2. Biroul Nr.219 | Toshiba climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 131 | Et.2 Biroul 218 | NordStar climatizator climatizator. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 132 | Et.2 Bir. 214-217 | McQuay RAV1402AT climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| (blocul A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Et.1 Biroul Nr.114 | General ARG-36. Climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 135 | Et.1 Biroul 110A | NordStar climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 136 | Et.1 Biroul 110B | NordStar climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 137 | Et.1. Biroul 110C | NordStar climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 138 | Et.1 Biroul Nr.116 | Toshiba. Climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 139 | Et.2 Catedra epidimiologie 202,203 | Midea,Ballu climatiz | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 140 | Et.3 Biroul Nr.301 | Inventor, climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 141 | Et.4 Biroul 401-402 | NordStar 2,Gree 1 climatizator | 3 | 1 |  |  |  |  |
| (blocul B) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Et. 3 Sala Senatului | Mitsubishi climatizator (rooftop) | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 143 | Et. 4 Biroul 401 | NordStar, Scarlett, Samsung, TOSHIBA, climatizator. | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 144 | Et. 4 Biroul 407 | Electrolux climatizator. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 145 | Et. 4 Biroul 406 | MDV climatizator. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 146 | Et. 4 Biroul 408 | Samsung (1 buc),NordStar(1 buc) climatizator. | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 147 | Et. 2 Bir. 203 | GREE climatizator. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 148 | Et. 2 Bir. 203 | GREE climatizator. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Et. 1 Bir.123 | Timbarc climatizator. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 150 | Et. 1 Bir. 122 | Timbarc climatizator. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 151 | Et. 1 Bir.124 | Timbarc climatizator. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Et. 1 Bir. 125 | Timbarc climatizator. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 153 | Et. 1 Bir. 126 | Timbarc climatizator. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 154 | Et. 1 Bir. 127 | Timbarc climatizator. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 155 | Et. 1 Bir.129 | Timbarc climatizator. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 156 | Et. 1. Bir. 128 | Timbarc climatizator. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 157 | Et. 1 Bir. 131 | Timbarc climatizator. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 158 | Et. 1 Bir. 130 | Timbarc climatizator. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 159 | Et.1 Bir. 120 | Timbarc 12 climatizator. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 160 | E3 Sala de protocol | Timbarc climatizator. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 161 | Et. 1 Bir. 121 | Timbarc 12 climatizator. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 162 | Birou | Nordstar climatizator. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 163 | Birou | Timbarc climatizator. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 164 | Birou | Toshiba climatizator. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 165 | Decanat facultatea medicină Nr.1 | Midea MOU – 36HR Climatizator cu canale | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 166 | Cantina | Ballu climatizator. | 5 | 1 |  |  |  |  |
| 167 | Laboratorul LCCŞ et.3 b.305 | Panasonic climatizator. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 168 | Laboratorul LCCŞ et.3 | LG climatizator. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 169 | Et. 4 Laboratorul LCCŞ | Vortex, Electroliux climatizator. | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 170 | Et. 4 Laboratorul LCCŞ | MDV-1 climatizator. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 171 | Et. 2 Laboratorul LCCŞ | Electrolux climatizator. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 172 | Et. 4 Birou | Climatizor SCARLETT (de perete) | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 173 | Et. 1 Birou | Climatizor TIMBERK (de perete) | 1 | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL (A,B,C) |  |  | 94 |  |  |  |  |  |
| XV CUSIM Str. 31 August, 137 A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Parter Bir. 05 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 175 | Parter Bir. 11 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 176 | Parter Bir. 14 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 177 | Parter Bir. 17 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 178 | Parter Bir. 19 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 179 | Parter Bir. 22 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 180 | Et.1 Bir. 110 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 181 | Et.1 Bir. 112 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 182 | Et.1 Bir. 113 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 183 | Et.1 Bir. 120 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 184 | Et.1 Bir. 121 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 185 | Et.1 Bir. 122 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 186 | Et.2 Bir. 203 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 187 | Et.2 Bir. 205 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 188 | Et.2 Bir. 212 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 189 | Et.2 Bir. 216 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 190 | Et.2 Bir. 217 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 191 | Et.2 Bir. 219 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 192 | Et.2 Bir. 220 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 193 | Et.2 Bir. 221 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 194 | Et.2 Bir. 222 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 195 | Et.2 Bir. 223 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 196 | Et.2 Bir. 224 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 197 | Et.2 Bir. 225 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 198 | Et.3 Bir. 301 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 199 | Et.3 Bir. 302 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 200 | Et.3 Bir. 305 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 201 | Et.3 Bir. 306 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 202 | Et.3 Bir. 307 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 203 | Et.3 Bir. 308 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 204 | Et.3 Bir. 309 | Fujitsu ASYA - 07 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 205 | Parter Bir.16 | Fujitsu ASYA - 09 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 206 | Et.1 Bir. 118 | Fujitsu ASYA - 09 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 207 | Parter Bir. 10 | Fujitsu ASYA - 12 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 208 | Et.2 Bir. 206 | Fujitsu ASYA - 12 climatizator | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 209 | Et.2 Bir. 206 | Fujitsu ASYA - 14 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 210 | Et.1 Bir. 101 | Fujitsu ASYA - 18 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 211 | Et.1 Bir. 104 | Fujitsu ASYA - 18 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 211 | Et.3 Bir. 315 | Fujitsu ASYA - 18 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 213 | Et.3 Bir. 316 | Fujitsu ASYA - 18 climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 214 | Et.3 Bir. 301A | Fujitsu ASY24 UBBN climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 215 | Et. 4 Bir. 404 | Fujitsu ASY24 UBBN climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 216 | ET.4 Bir.404 | Climatizor Fujitsu bloc interior | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 217 | ET. 4 Birou | Climatizor Fujitsu bloc interior | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 218 | Cupola | Fujitsu AJY-72LA LH climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 219 | Cupola | Fujitsu AJY-90LA LH climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 220 | Cupola | Fujitsu AJY-144LA LH climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 221 | Cupola | Climatizor Fujitsu (VRF EXTERIOR) | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 222 | Subsol Cab. S13 | Remak Aero Master FP 2,7 sistem de ventilare | 6 | 1 |  |  |  |  |
| 223 | Camera de vetilare subsol | Ventilator tip canal LKK250 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 224 | Camera de vetilare subsol | Ventilator tip canal LKK315 | 6 | 1 |  |  |  |  |
| 225 | Camera de vetilare subsol | Ventilator tip canal LKK125 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 226 | Camera de vetilare subsol | Ventilator tip canal RP 60-30 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 227 | Camera de vetilare subsol | Ventilator axial ОСА 510-4,5 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 228 | Camera de vetilare subsol | Ventilator axial VENTS 100MT | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 229 | Camera de vetilare subsol | Ventilator axial VENTS 125MT | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 230 | Camera de vetilare subsol | Ventilator axial VENTS 150MT | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 231 | Camera de vetilare subsol | Calorifer WKK250 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 232 | Camera de vetilare subsol | Filtru EU7 250 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 233 | Camera de vetilare subsol | Filtru 70-40 | 6 | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 85 |  |  |  |  |  |
| XVI Centrul de Reabilitare Medicală ,31 august 137 A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | Et.3 Cameră de ventilare | Ventilator K 315L | 7 | 1 |  |  |  |  |
| 235 | Et.3 Cameră de ventilare | Ventilator K D400L | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 236 | Et.3 Cameră de ventilare | Ventilator K 160 L | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 237 | Et.3 Cameră de ventilare | Ventilator K 200 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 238 | Et.3 Cameră de ventilare | Ventilator RS 80-50 L | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 239 | Cameră de ventilare | Ventilator KT 60-35-4L SWO | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 240 | Cameră de ventilare | Ventilator RS 100-50 L | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 241 | Cameră de ventilare | Ventilator KT70-40-6L SWO | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 242 | Cameră de ventilare | Calorifer (apa) VBR 100-50 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 243 | Cameră de ventilare | Filtru 400*400 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 244 | Cameră de ventilare | Filtru 600*350 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 245 | Cameră de ventilare | Filtru500 350 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 246 | Cameră de ventilare | Calorifer (apa) VBR 70-40-3 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 247 | Cameră de ventilare | Calorifer (apa) VBF 400 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 248 | Cameră de ventilare | Panou de automatizare АРКОН-2 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 249 | Et.1 Hol | MIDEA climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 250 | Et.1 Bufet | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 251 | Et.1 Bir.103 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 252 | Et.1 Bir.104 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 253 | Et.1 Bir.113 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 254 | Et.1 Bir.114 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 255 | Et.1 Bir.112 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 256 | Et.1 Bir.105 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 257 | Et.1 Bir.106 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 258 | Et.1 Bir.111 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 259 | Et.1 Bir.108 | Cartier climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 260 | Et.2 Hol | MIDEA climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 261 | Et.2 Birou | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 262 | Et.2 Birou | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 263 | Et .2 Bir.213 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 264 | Et .2 Bir.213 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 265 | Et.2 Bir.208 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 266 | Et.2 bir.209 | MIDEA climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 267 | Et.2 bir.206 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 268 | Et.2 Bir.205 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 269 | Et.2 Bir.204 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 52 |  |  |  |  |  |
| XVII Blocul didactic Nr.1, Testemițanu 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | Et.1 Sala de studii 101 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 270 | Et.1 Sala de studii 102 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 271 | Et.1 Sala de studii 103 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 272 | Et.1 Sala de studii 104 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 273 | Et.1 Sala de studii 105 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 274 | Biroul 124 et.1 | MIDEA climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 275 | Biroul 123 et.1 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 276 | Biroul 109 et.1 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 277 | Biroul 15 et.1 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 278 | Biroul 109 et.1 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 279 | Biroul 118. Et.1 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 280 | Biroul 106. Et.1 | MIDEA climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 281 | Biroul 122. Et.1 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 282 | Biroul 121. Et.1 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 283 | Biroul 120. Et.1 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 284 | Biroul 119. Et.1 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 285 | Biroul 107. Et.1 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 286 | Biroul 108. Et.1 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 287 | Biroul 117. Et.1 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 288 | Biroul 114. Et.1 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 289 | Biroul 113. Et.1 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 290 | Biroul 112. Et.1 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 291 | Biroul 111. Et.1 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 292 | Biroul 116. Et.1 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 293 | Sala de studii 1. Et.2 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 294 | Sala de studii 2. Et.2 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 295 | Sala de studii 3. Et.2 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 296 | Sala de studii 4. Et.2 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 297 | Sala de studii 5. Et.2 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 298 | Sala de studii 6. Et.2 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 299 | Sala de studii 7. Et.2 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 300 | Sala de studii 8. Et.2 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 301 | Sala de calculatoare. Et.2. | MIDEA climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 302 | Aula Et.2. | MIDEA climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 303 | Laboratorul didactic. Et.2 | MIDEA climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 304 | Birou Et.2 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 305 | Birou Et.2 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 306 | Birou Et.2 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 307 | Birou Et.2 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 308 | Birou Et.2 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 309 | Birou Et.2 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 310 | Birou Et.2 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 311 | Birou Et.2 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 312 | Birou Et.2 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 313 | Birou Et.2 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 314 | Laborator. Et. 2 | MIDEA climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 315 | Sala de studii 1. Et.3 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 316 | Sala de studii 2. Et.3 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 317 | Sala de studii 3. Et.3 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 318 | Sala de studii 4. Et.3 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 319 | Sala de studii 5. Et.3 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 320 | Sala de studii 6. Et.3 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 321 | Sala de studii 7. Et.3 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 322 | Sala de studii 8. Et.3 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 323 | Sala de studii 9. Et3. | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 324 | Sala Virtualitate Et.3 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 325 | Sala Teste Et.3 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 326 | Laboranți Et.3 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 327 | Et.3 Birou | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 328 | Et.3 Birou | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 329 | Et.3 Birou | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 330 | Et.3 Birou | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 331 | Et.3 Birou | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 332 | Et.3 Birou | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 333 | Et.3 Birou | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 334 | Et.3 Birou | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 335 | Et.3 Birou | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 336 | Et.3 Birou | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 337 | Et.3 Birou | MIDEA climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 338 | Et.3 Birou | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 339 | Et.3 Birou | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 340 | Depozit Et.3 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 341 | Et.4 Bir. 401 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 342 | Et.4 Bir. 402 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 343 | Et.4 Bir. 403 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 344 | Et.4 Bir. 404 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 345 | Et.4 Bir. 405 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 346 | Et.4 Bir. 416 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 347 | Et.4 Bir. 406 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 348 | Laborator Et.2. | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 349 | Et.4 Bir. 409 | MIDEA climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 350 | Et. 4. Bir. 411 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 351 | Et. 4 Bir. 415 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 352 | Et.4 Bir. 419 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 353 | Et.4 Bir. 421 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 354 | Et.4 Bir. 423 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 355 | Et. 4 Bir. 412 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 356 | Et. 4 Bir. 424 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 357 | Et .4 Bir. 414 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 358 | Et. 4 Bir. 418 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 359 | Et. 4 Bir. 413 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 360 | Et. 4 Bir. 422 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 361 | Et. 4 Bir. 417 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 362 | Et. 4 Bir. 426 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 363 | Et. 4 Bir. 420 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 364 | Et. 4 Bir. 438 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 365 | Et .4 Bir. 428 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 366 | Et. 4 Bir. 430 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 367 | Et. 4 Bir. 432 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 368 | Et. 4 Bir. 434 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 369 | Et. 4 Bir. 436 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 370 | Et. 4 Bir. 440 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 371 | Birou .Et.5 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 372 | Birou .Et.5 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 373 | Birou .Et.5 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 374 | Birou .Et.5 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 375 | Birou .Et.5 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 376 | Birou .Et.5 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 377 | Birou .Et.5 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 378 | Birou .Et.5 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 379 | Birou .Et.5 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 380 | Birou .Et.5 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 381 | Birou .Et.5 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 382 | Birou .Et.5 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 383 | Birou .Et.5 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 384 | Birou .Et.5 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 385 | Cabinet metodic Et.5 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 386 | Laborator Științific Et.5 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 387 | Laborator Metodic Et.5 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 388 | Sala de Calulatoare Et.5 | MIDEA climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 389 | Laborotor de studii Nr.1 Et.5 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 390 | Laborotor de studii Nr.3 Et.5 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 391 | Laborotor de studii Nr.5 Et.5 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 392 | Laborotor de studii Nr.6 Et.5 | MIDEA climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 393 | Laborotor de studii Nr.10 Et.5 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 394 | Laborotor de studii Nr.12 Et.5 | MIDEA climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 395 | Laborotor de studii Nr.13 Et.5 | MIDEA climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 396 | Laborotor de studii Nr.14 Et.5 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 397 | Sala de studii Nr.604 Et.6 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 398 | Sala de studii Nr.605 Et.6 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 399 | Sala de studii Nr.606 Et.6 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 400 | Sala de studii Nr.607 Et.6 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 401 | Sala de studii Nr.601 Et.6 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 402 | Sala de studii Nr.602 Et.6 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 403 | Sala de studii Nr.603 Et.6 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 404 | Sala de studii Nr.608 Et.6 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 405 | Aula Nr.12 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 406 | Aula Nr.13 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 407 | Aula Nr.14 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 408 | Aula Nr.15 | MIDEA climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 409 | Aula Nr.16 | MIDEA climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 410 | Sala de examinare | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 411 | Bufet et.1 | MIDEA climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 157 |  |  |  |  |  |
| XVIII Blocul didactic Nr.2,str. Malina Mică 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 | Biblioteca et.0 | Timberk climatizator | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 413 | Sala de conferinţe et.2 | Vortex climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 414 | Aula Nr.9 et.2 | Ballu climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 415 | Birou et.2 | GREE climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 416 | Anticamera et.2 | Ballu climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 417 | Birou et.2 | Electrolux climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 418 | Aula Nr.1 et.2 | NordStar climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 419 | Aula Nr.2 et.2 | NordStar climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 420 | Sala Nr.212. et.2 | NordStar climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 421 | Birou et.2 | NordStar climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 422 | Aula Nr.4 et.3 | Ballu climatizator | 6 | 1 |  |  |  |  |
| 423 | Biblioteca sala Nr.1 et.3 | Toshiba climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 424 | Laborator et.3 | Toshiba.climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 425 | Aula „B” et.3 | NordStar.climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 426 | Aula „C” et.4 | Ballu climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| XIX Spitalul de copii Emilian Coțaga, str. V. Alecsandri 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 | Bir. 102 | GREE climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 429 | Bir. 103 | GREE climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 430 | Bir. 105 | GREE climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 431 | Bir. 106 | GREE climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 432 | Bir. 115 | GREE climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 433 | Bir. 203 | GREE climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 434 | Bir. 209 | GREE climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 435 | Birou | Lessar climatizator | 1 | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| XX Spitalul de ftiziopneumologie, str. Grenoble 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | Catedra pneumoftiziologie | Haier mrv climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| XXI Institutul de Medicină Urgentă, str. T. Ciorbă 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | Catedra chirurgie | MDV MDSF-18 climatizator | 2 | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| XXII Sala sportive universitară, str. N. Testemițanu 24/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | Ventilator | Soler & Palau 60*30 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 439 | Ventilator | Soler & Palau 60*35 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 440 | Ventilator | Soler & Palau 70*40 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 441 | Ventilator | Soler & Palau 50*30 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 442 | Ventilator | Soler & Palau 100*50 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 443 | Calorifer pe apă | 60*30 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 444 | Calorifer pe apă | 60*35 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 445 | Calorifer pe apă | 70*40 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 446 | Calorifer pe apă | 50*30 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 447 | Calorifer pe apă | 100*50 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 448 | Filtru | 60*30 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 449 | Filtru | 60*35 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 450 | Filtru | 70*40 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 451 | Filtru | 50*30 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 452 | Filtru | 100*50 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 453 | Condiționer | Lessar | 6 | 1 |  |  |  |  |
| 454 | Condiționer | Electrolux | 1 | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| XXIII Caminul Nr.5 Testemitianu 13/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 455 | Et. 3 | General climatizator | 5 | 1 |  |  |  |  |
| Total |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| XXIV Caminul 9, Lomonosov 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 456 | Et. 1-6 | NordStar climatizator | 18 | 1 |  |  |  |  |
| Total |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| XXV Caminu 6 Testemitianu 22/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 457 | Et. 1 , et. 2 | Lessar climatizator | 4 | 1 |  |  |  |  |
| Total |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Total IP USMF N.Testemițanu |  |  | 614 |  |  |  |  |  |