| Anexă: CAIET DE SARCINI 1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Poliției 2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Secția achiziții a Direcției logistică 3.Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reconstrucție a clădirilor administrative cu numerele cadastrale 0100518.422.01 și 0100518.422.02 cu replanificarea spațiilor interioare situate în mun. Chișinău, sect. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 156 în vederea amplasării Direcției regionale de poliție Centru |  |
| --- | --- |

Solutii arhitectural constructive (SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Cota -3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor din caramida |  |  | m3 |  |  |  | 2,2000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4500 |  | 0,9900 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 3,5000 |  | 7,7000 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,1200 |  | 0,2640 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,1760 |
| 2 |  | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  | m3 |  |  |  | 2,4300 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4500 |  | 1,0935 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 3,3900 |  | 8,2377 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,1200 |  | 0,2916 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,1944 |
| 3 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori |  |  | m2 |  |  |  | 1 000,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,1200 |  | 120,0000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 150,0000 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0500 |  | 50,0000 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 10,0000 |
| 4 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  |  |  | 61,5600 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,2100 |  | 12,9276 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2100 |  | 12,9276 |
| 5 |  | RpCM33A |  | Demontarea pardoselii existente din gresie |  |  | m2 |  |  |  | 40,0000 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,8000 |  | 32,0000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,8000 |  | 32,0000 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 |  | 0,1200 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 0,6000 |
| 6 |  | CD64A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri) |  |  | m3 |  |  |  | 1,2800 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 3,2600 |  | 4,1728 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,6300 |  | 0,8064 |
|  |  | 1411122201275 |  |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  | m3 |  | 0,9000 |  | 1,1520 |
|  |  | 2640112302501 |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc |  | 3,0000 |  | 3,8400 |
|  |  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  | kg |  | 10,0100 |  | 12,8128 |
|  |  | 00000052 |  |  | Nisip |  | m3 |  | 0,2110 |  | 0,2701 |
|  |  | 26511221004022 |  |  | Ciment M-400 |  | kg |  | 31,4400 |  | 40,2432 |
|  |  | 2010102918804 |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 |  | 0,0005 |  | 0,0006 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1520 |  | 0,1946 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,3700 |  | 0,4736 |
|  |  | 2952270003816 |  |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0595 |  | 0,0762 |
| 7 |  | RpIB12A |  | Demontari calorifere |  |  | buc |  |  |  | 8,0000 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,1800 |  | 1,4400 |
| 8 |  | RpSC06A |  | Demontarea obiecte sanitare |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,1000 |  | 3,3000 |
| 9 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  |  |  | 10,0000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,2200 |  | 2,2000 |
| 10 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m |  |  |  | 100,0000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,1600 |  | 16,0000 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 5,0000 |
| 11 |  | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  |  |  | 400,0000 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,3000 |  | 120,0000 |
|  |  | 2875274123510 |  |  | Dop din fonta |  | buc |  | 0,3000 |  | 120,0000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0600 |  | 24,0000 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,1370 |  | 54,8000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0220 |  | 8,8000 |
| 12 |  | RpCP44A |  | Demontarea utilajului metalic existent |  |  | kg |  |  |  | 2 000,0000 |
|  |  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  | h-om |  | 0,0200 |  | 40,0000 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0040 |  | 8,0000 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,0010 |  | 2,0000 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0010 |  | 2,1000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0015 |  | 3,1500 |
|  |  | 2410520006751 |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut |  | 0,0003 |  | 0,6000 |
| 1.2. Cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor din blocuri de calcar |  |  | m3 |  |  |  | 24,7200 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4500 |  | 11,1240 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 3,5000 |  | 86,5200 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,1200 |  | 2,9664 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 1,9776 |
| 14 |  | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  | m3 |  |  |  | 5,9100 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4500 |  | 2,6595 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 3,3900 |  | 20,0349 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,1200 |  | 0,7092 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,4728 |
| 15 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori |  |  | m2 |  |  |  | 1 500,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,1200 |  | 180,0000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 225,0000 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0500 |  | 75,0000 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 15,0000 |
| 16 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  |  |  | 250,0000 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,2100 |  | 52,5000 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2100 |  | 52,5000 |
| 17 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 |  |  |  | 240,0000 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,2700 |  | 64,8000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2700 |  | 64,8000 |
|  |  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  | l |  | 0,0250 |  | 6,0000 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0300 |  | 7,2000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 9,6000 |
| 18 |  | RpCM33A |  | Demontarea pardoselii existente din gresie |  |  | m2 |  |  |  | 21,7800 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,8000 |  | 17,4240 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,8000 |  | 17,4240 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 |  | 0,0653 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 0,3267 |
| 19 |  | CD64A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri) |  |  | m3 |  |  |  | 5,2200 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 3,2600 |  | 17,0172 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,6300 |  | 3,2886 |
|  |  | 1411122201275 |  |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  | m3 |  | 0,9000 |  | 4,6980 |
|  |  | 2640112302501 |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc |  | 3,0000 |  | 15,6600 |
|  |  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  | kg |  | 10,0100 |  | 52,2522 |
|  |  | 00000052 |  |  | Nisip |  | m3 |  | 0,2110 |  | 1,1014 |
|  |  | 26511221004022 |  |  | Ciment M-400 |  | kg |  | 31,4400 |  | 164,1168 |
|  |  | 2010102918804 |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 |  | 0,0005 |  | 0,0026 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1520 |  | 0,7934 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,3700 |  | 1,9314 |
|  |  | 2952270003816 |  |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0595 |  | 0,3106 |
| 20 |  | RpCK42A |  | Desfacerea sapei de mortar de ciment la scari exterioare |  |  | m2 |  |  |  | 12,0000 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,1500 |  | 1,8000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 1,8000 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0500 |  | 0,6000 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,4800 |
| 21 |  | RpIB12A |  | Demontari calorifere |  |  | buc |  |  |  | 35,0000 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,1800 |  | 6,3000 |
| 22 |  | RpSC06A |  | Demontarea obiecte sanitare |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,1000 |  | 4,4000 |
| 23 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  |  |  | 85,0000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,2200 |  | 18,7000 |
| 24 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m |  |  |  | 833,0000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,1600 |  | 133,2800 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 41,6500 |
| 25 |  | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  |  |  | 280,0000 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,3000 |  | 84,0000 |
|  |  | 2875274123510 |  |  | Dop din fonta |  | buc |  | 0,3000 |  | 84,0000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0600 |  | 16,8000 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,1370 |  | 38,3600 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0220 |  | 6,1600 |
| 26 |  | RpCO56C |  | Demontarea tavanelor suspendate existente |  |  | m2 |  |  |  | 400,0000 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,1300 |  | 52,0000 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,1200 |  | 48,0000 |
| 27 |  | CD05D6 |  | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 30 cm,inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului marfa, semipreparat, cu var, fara ciment, umed, in vederea obtinerii mortarului M 25-Z sau M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier |  |  | m3 |  |  |  | 5,5000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 3,3000 |  | 18,1500 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,6000 |  | 3,3000 |
|  |  | 2020142961100 |  |  | Blocuri BCA |  | m3 |  | 0,9750 |  | 5,3625 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 9,0600 |  | 49,8300 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,5500 |
|  |  | 2523156719200 |  |  | Dibluri P.V.C |  | buc |  | 3,0000 |  | 16,5000 |
|  |  | 2874115837745 |  |  | Suruburi |  | buc |  | 3,0000 |  | 16,5000 |
|  |  | 2664102101250 |  |  | Mortar marfa, semipreparat cu var, fara ciment, umed |  | m3 |  | 0,0580 |  | 0,3190 |
|  |  | 2952270004000 |  |  | Malaxor |  | h-ut |  | 0,0170 |  | 0,0935 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,1800 |  | 0,9900 |
| 1.3. Cota 3.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor din blocuri de calcar |  |  | m3 |  |  |  | 4,4300 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4500 |  | 1,9935 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 3,5000 |  | 15,5050 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,1200 |  | 0,5316 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,3544 |
| 29 |  | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  | m3 |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4500 |  | 1,3500 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 3,3900 |  | 10,1700 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,1200 |  | 0,3600 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,2400 |
| 30 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori |  |  | m2 |  |  |  | 1 500,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,1200 |  | 180,0000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 225,0000 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0500 |  | 75,0000 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 15,0000 |
| 31 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  |  |  | 214,1100 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,2100 |  | 44,9631 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2100 |  | 44,9631 |
| 32 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 |  |  |  | 444,3500 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,2700 |  | 119,9745 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2700 |  | 119,9745 |
|  |  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  | l |  | 0,0250 |  | 11,1088 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0300 |  | 13,3305 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 17,7740 |
| 33 |  | RpCM33A |  | Demontarea pardoselii existente din gresie |  |  | m2 |  |  |  | 21,7800 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,8000 |  | 17,4240 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,8000 |  | 17,4240 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 |  | 0,0653 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 0,3267 |
| 34 |  | CD64A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri) |  |  | m3 |  |  |  | 2,3600 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 3,2600 |  | 7,6936 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,6300 |  | 1,4868 |
|  |  | 1411122201275 |  |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  | m3 |  | 0,9000 |  | 2,1240 |
|  |  | 2640112302501 |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc |  | 3,0000 |  | 7,0800 |
|  |  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  | kg |  | 10,0100 |  | 23,6236 |
|  |  | 00000052 |  |  | Nisip |  | m3 |  | 0,2110 |  | 0,4980 |
|  |  | 26511221004022 |  |  | Ciment M-400 |  | kg |  | 31,4400 |  | 74,1984 |
|  |  | 2010102918804 |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 |  | 0,0005 |  | 0,0012 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1520 |  | 0,3587 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,3700 |  | 0,8732 |
|  |  | 2952270003816 |  |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0595 |  | 0,1404 |
| 35 |  | RpIB12A |  | Demontari calorifere |  |  | buc |  |  |  | 41,0000 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,1800 |  | 7,3800 |
| 36 |  | RpSC06A |  | Demontarea obiecte sanitare |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,1000 |  | 4,4000 |
| 37 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  |  |  | 85,0000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,2200 |  | 18,7000 |
| 38 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m |  |  |  | 833,0000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,1600 |  | 133,2800 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 41,6500 |
| 39 |  | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  |  |  | 280,0000 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,3000 |  | 84,0000 |
|  |  | 2875274123510 |  |  | Dop din fonta |  | buc |  | 0,3000 |  | 84,0000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0600 |  | 16,8000 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,1370 |  | 38,3600 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0220 |  | 6,1600 |
| 40 |  | RpCO56C |  | Demontarea tavanelor suspendate existente |  |  | m2 |  |  |  | 82,8800 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,1300 |  | 10,7744 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,1200 |  | 9,9456 |
| 1.4. Cota 7.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor din blocuri de calcar |  |  | m3 |  |  |  | 4,5000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4500 |  | 2,0250 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 3,5000 |  | 15,7500 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,1200 |  | 0,5400 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,3600 |
| 42 |  | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  | m3 |  |  |  | 3,7200 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4500 |  | 1,6740 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 3,3900 |  | 12,6108 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,1200 |  | 0,4464 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,2976 |
| 43 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori |  |  | m2 |  |  |  | 1 500,5600 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,1200 |  | 180,0672 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 225,0840 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0500 |  | 75,0280 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 15,0056 |
| 44 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  |  |  | 214,1100 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,2100 |  | 44,9631 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2100 |  | 44,9631 |
| 45 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 |  |  |  | 444,3500 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 0,2700 |  | 119,9745 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2700 |  | 119,9745 |
|  |  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  | l |  | 0,0250 |  | 11,1088 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0300 |  | 13,3305 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 17,7740 |
| 46 |  | RpCM33A |  | Demontarea pardoselii existente din gresie |  |  | m2 |  |  |  | 21,7800 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,8000 |  | 17,4240 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,8000 |  | 17,4240 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 |  | 0,0653 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 0,3267 |
| 47 |  | CD64A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri) |  |  | m3 |  |  |  | 0,6600 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 3,2600 |  | 2,1516 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,6300 |  | 0,4158 |
|  |  | 1411122201275 |  |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  | m3 |  | 0,9000 |  | 0,5940 |
|  |  | 2640112302501 |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc |  | 3,0000 |  | 1,9800 |
|  |  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  | kg |  | 10,0100 |  | 6,6066 |
|  |  | 00000052 |  |  | Nisip |  | m3 |  | 0,2110 |  | 0,1393 |
|  |  | 26511221004022 |  |  | Ciment M-400 |  | kg |  | 31,4400 |  | 20,7504 |
|  |  | 2010102918804 |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 |  | 0,0005 |  | 0,0003 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1520 |  | 0,1003 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,3700 |  | 0,2442 |
|  |  | 2952270003816 |  |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0595 |  | 0,0393 |
| 48 |  | RpIB12A |  | Demontari calorifere |  |  | buc |  |  |  | 41,0000 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,1800 |  | 7,3800 |
| 49 |  | RpSC06A |  | Demontarea obiecte sanitare |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,1000 |  | 4,4000 |
| 50 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  |  |  | 85,0000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,2200 |  | 18,7000 |
| 51 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  | m |  |  |  | 833,0000 |
|  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  | h-om |  | 0,1600 |  | 133,2800 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 41,6500 |
| 52 |  | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  |  |  | 280,0000 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,3000 |  | 84,0000 |
|  |  | 2875274123510 |  |  | Dop din fonta |  | buc |  | 0,3000 |  | 84,0000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0600 |  | 16,8000 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,1370 |  | 38,3600 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0220 |  | 6,1600 |
| 53 |  | RpCO56C |  | Demontarea tavanelor suspendate existente |  |  | m2 |  |  |  | 60,0000 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,1300 |  | 7,8000 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,1200 |  | 7,2000 |
| 54 |  | RpCP45A |  | Demontarea balustrada |  |  | kg |  |  |  | 400,0000 |
|  |  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  | h-om |  | 0,0300 |  | 12,0000 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,0300 |  | 12,0000 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0008 |  | 0,3200 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,4000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0030 |  | 1,2000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 2,0000 |
| 1.5. Demolari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli la soclu |  |  | m2 |  |  |  | 195,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,1200 |  | 23,4000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 29,2500 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0500 |  | 9,7500 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 1,9500 |
| 56 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli la peretii exteriori |  |  | m2 |  |  |  | 1 650,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,1200 |  | 198,0000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 247,5000 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0500 |  | 82,5000 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 16,5000 |
| 57 |  | RpCP45D |  | Demontarea gratiilor metalice existente |  |  | kg |  |  |  | 2 000,0000 |
|  |  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  | h-om |  | 0,0200 |  | 40,0000 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,0200 |  | 40,0000 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0008 |  | 1,6000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0010 |  | 2,0000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0030 |  | 6,0000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 10,0000 |
| 58 |  | RpCB18D |  | Demolarea structurii din beton armat deasupra curtilor de lumina |  |  | m3 |  |  |  | 38,0000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 10,3000 |  | 391,4000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 4,5500 |  | 172,9000 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0200 |  | 0,7600 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,2000 |  | 7,6000 |
| 59 |  | RpCP44A |  | Demontarea copertinei deasupra intrarii |  |  | kg |  |  |  | 20,0000 |
|  |  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  | h-om |  | 0,0200 |  | 0,4000 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0040 |  | 0,0800 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,0010 |  | 0,0200 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0010 |  | 0,0210 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0015 |  | 0,0315 |
|  |  | 2410520006751 |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut |  | 0,0003 |  | 0,0060 |
| 1.6. Demolari acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | RpCG29C1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor din blocuri de calcar |  |  | m3 |  |  |  | 64,5000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4500 |  | 29,0250 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,7500 |  | 112,8750 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,1200 |  | 7,7400 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 5,1600 |
|  |  | 2912340002509 |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut |  | 0,3200 |  | 20,6400 |
|  |  | 2952270002801 |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  | h-ut |  | 0,3200 |  | 20,6400 |
| 61 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea foilor de ardezie) |  |  | m2 |  |  |  | 880,0000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,3600 |  | 316,8000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3600 |  | 316,8000 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 17,6000 |
| 62 |  | RpCH32A |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate |  |  | m2 |  |  |  | 880,0000 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,2200 |  | 193,6000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1600 |  | 140,8000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0300 |  | 26,4000 |
| 63 |  | RpCE40A |  | Desfacerea membranelor bituminoase, sapei de mortar, termoizolatiei la acoperis |  |  | m2 |  |  |  | 880,0000 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,2500 |  | 220,0000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,8000 |  | 1 584,0000 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0500 |  | 52,8000 |
|  |  | 2320116200535 |  |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l |  | 0,1000 |  | 105,6000 |
|  |  | 3410520001373 |  |  | Automacara 5 tf |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 132,0000 |
| 64 |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  |  | m |  |  |  | 53,0000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,0900 |  | 4,7700 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  | 2,6500 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,5300 |
| 65 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor anexei din blocuri de calcar |  |  | m3 |  |  |  | 18,5000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4500 |  | 8,3250 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 3,5000 |  | 64,7500 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,1200 |  | 2,2200 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 1,4800 |
| 66 |  | RpCG29E |  | Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare |  |  | m3 |  |  |  | 15,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4500 |  | 6,7500 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 6,0500 |  | 90,7500 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0800 |  | 1,2000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 1,2000 |
| 67 |  | RpCB18D |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm |  |  | m3 |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 10,3000 |  | 61,8000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 4,5500 |  | 27,3000 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0200 |  | 0,1200 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,2000 |  | 1,2000 |
| 2. Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | TrB05B2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  | t |  |  |  | 412,5000 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,9600 |  | 1 221,0000 |
| 69 |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  |  |  | 412,5000 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,4500 |  | 185,6250 |
| 70 |  | TsI50G |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) |  |  | t |  |  |  | 412,5000 |
|  |  | 3410540000001 |  |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut |  | 0,2580 |  | 106,4250 |
| 3. Finisari interioare - Cota -3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Pereti existenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 1 172,6000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 35,1780 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 175,8900 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 58,6300 |
| 72 |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  |  |  | 1 172,6000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 1,0000 |  | 1 172,6000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2000 |  | 234,5200 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 3,1500 |  | 3 693,6900 |
|  |  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  | kg |  | 3,6000 |  | 4 221,3600 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0260 |  | 30,4876 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0060 |  | 7,0356 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0020 |  | 2,3452 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 5,8630 |
| 73 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  | 1 172,6000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 35,1780 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 175,8900 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 58,6300 |
| 74 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  |  |  | 1 172,6000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,2000 |  | 234,5200 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,1000 |  | 1 289,8600 |
|  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  | kg |  | 0,1500 |  | 175,8900 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0003 |  | 0,3518 |
| 75 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  |  |  | 1 172,6000 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,2200 |  | 1 430,5720 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  | kg |  | 7,1400 |  | 8 372,3640 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0040 |  | 4,6904 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0160 |  | 18,7616 |
| 76 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  | 1 172,6000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 35,1780 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 175,8900 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 58,6300 |
| 77 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 1 172,6000 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,4500 |  | 527,6700 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 |  | 1 236,9757 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 |  | 1,1726 |
| 78 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  | 1 172,6000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 35,1780 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 175,8900 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 58,6300 |
| 79 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  |  |  | 1 172,6000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  | 644,9300 |
|  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 0,4000 |  | 469,0400 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0600 |  | 70,3560 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 |  | 586,3000 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 |  | 58,6300 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0020 |  | 2,3452 |
| 3.2. Pereti existenti incaperi sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 82,6000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 2,4780 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 12,3900 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 4,1300 |
| 81 |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  |  |  | 82,6000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 1,0000 |  | 82,6000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2000 |  | 16,5200 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 3,1500 |  | 260,1900 |
|  |  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  | kg |  | 3,6000 |  | 297,3600 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0260 |  | 2,1476 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0060 |  | 0,4956 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0020 |  | 0,1652 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 0,4130 |
| 82 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 82,6000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 2,4780 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 12,3900 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 4,1300 |
| 83 |  | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  |  |  | 82,6000 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 2,2500 |  | 185,8500 |
|  |  | 2670112203000 |  |  | Placi portelonat |  | m2 |  | 1,0500 |  | 86,7300 |
|  |  | 2462106110300 |  |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg |  | 4,0000 |  | 330,4000 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 1 652,0000 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,3300 |  | 27,2580 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0080 |  | 0,6608 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0120 |  | 0,9912 |
| 3.3. Pereti existenti H=1.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 115,8000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 3,4740 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 17,3700 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 5,7900 |
| 85 |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  |  |  | 115,8000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 1,0000 |  | 115,8000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2000 |  | 23,1600 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 3,1500 |  | 364,7700 |
|  |  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  | kg |  | 3,6000 |  | 416,8800 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0260 |  | 3,0108 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0060 |  | 0,6948 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0020 |  | 0,2316 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 0,5790 |
| 86 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 115,8000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 3,4740 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 17,3700 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 5,7900 |
| 87 |  | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  |  |  | 115,8000 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 2,2500 |  | 260,5500 |
|  |  | 2670112203000 |  |  | Placi portelonat |  | m2 |  | 1,0500 |  | 121,5900 |
|  |  | 2462106110300 |  |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg |  | 4,0000 |  | 463,2000 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 2 316,0000 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,3300 |  | 38,2140 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0080 |  | 0,9264 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0120 |  | 1,3896 |
| 3.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 674,5600 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 20,2368 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 101,1840 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 33,7280 |
| 89 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  |  |  | 674,5600 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,2000 |  | 134,9120 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,1000 |  | 742,0160 |
|  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  | kg |  | 0,1500 |  | 101,1840 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0003 |  | 0,2024 |
| 90 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  |  |  | 674,5600 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,5300 |  | 1 032,0768 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  | kg |  | 7,1400 |  | 4 816,3584 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0040 |  | 2,6982 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0790 |  | 53,2902 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0195 |  | 13,1539 |
| 91 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 674,5600 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 20,2368 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 101,1840 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 33,7280 |
| 92 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 674,5600 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,4500 |  | 303,5520 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 67,4560 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 |  | 711,5933 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,6746 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,6746 |
| 93 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 674,5600 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 20,2368 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 101,1840 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 33,7280 |
| 94 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  |  |  | 674,5600 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  | 371,0080 |
|  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 0,4000 |  | 269,8240 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0600 |  | 40,4736 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 |  | 337,2800 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 |  | 33,7280 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0020 |  | 1,3491 |
| 95 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala) |  |  | m2 |  |  |  | 15,7300 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,9100 |  | 30,0443 |
|  |  | 44266210270100055 |  |  | Placi ghips-carton antiumezeala |  | m2 |  | 1,0500 |  | 16,5991 |
|  |  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  | m |  | 0,9190 |  | 14,5281 |
|  |  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  | m |  | 2,2000 |  | 34,7790 |
|  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m |  | 2,3500 |  | 37,1503 |
|  |  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m |  | 0,7575 |  | 11,9751 |
|  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg |  | 0,2710 |  | 4,2841 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,0875 |  | 1,3833 |
|  |  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc |  | 1,6500 |  | 26,0843 |
|  |  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc |  | 16,1900 |  | 255,9420 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0046 |  | 0,0724 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,0475 |  | 0,7472 |
| 3.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. P 1=704,15 m.p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm |  |  | m3 |  |  |  | 70,4150 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9900 |  | 69,7109 |
|  |  | 331411122201752 |  |  | Piatra sparta fractie 5-10 mm |  | m3 |  | 1,1500 |  | 80,9772 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,1000 |  | 7,0415 |
|  |  | 2912340002506 |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut |  | 0,2100 |  | 14,7872 |
|  |  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |  | 29,5743 |
| 97 |  | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5 |  |  | m3 |  |  |  | 28,1600 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 3,8500 |  | 108,4160 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,6500 |  | 18,3040 |
|  |  | 26655310244100000 |  |  | Beton C12,5 |  | m3 |  | 1,0250 |  | 29,1526 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1000 |  | 2,8442 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 7,0400 |
|  |  | 2952270003000 |  |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut |  | 0,4000 |  | 11,2640 |
| 98 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4Вр-I 150/150) |  |  | kg |  |  |  | 345,0000 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,0250 |  | 8,6250 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0050 |  | 1,7250 |
|  |  | 287312200412002344 |  |  | Plase sudate VrI (4Вр-I 150/150) |  | kg |  | 1,0100 |  | 348,4500 |
|  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 0,0050 |  | 1,7250 |
|  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 3,4500 |
|  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc |  | 0,3000 |  | 103,5000 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,0006 |  | 0,2070 |
| 99 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat |  |  | m2 |  |  |  | 704,1500 |
|  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 0,1400 |  | 98,5810 |
|  |  | 44512430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Ghidroizol" |  | kg |  | 0,4150 |  | 292,2222 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 35,2075 |
| 100 |  | IzF10A |  | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm |  |  | m2 |  |  |  | 704,1500 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,1700 |  | 119,7055 |
|  |  | 12521302602901 |  |  | Cimentoplast |  | m2 |  | 0,1000 |  | 70,4150 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0030 |  | 2,1124 |
| 101 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  |  | 704,1500 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,6000 |  | 422,4900 |
|  |  | 2664102102010150 |  |  | Mortar ciment M150 |  | m3 |  | 0,0330 |  | 23,2370 |
| 102 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 704,1500 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 21,1245 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 105,6225 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 35,2075 |
| 103 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm |  |  | m2 |  |  |  | 704,1500 |
|  |  | 1126611128007001122 |  |  | Placi de portelonat 600*600 |  | m2 |  | 1,0300 |  | 732,5272 |
|  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 6,4000 |  | 4 551,6256 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,4100 |  | 291,5885 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 14 223,8300 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 |  | 2,1336 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0168 |  | 11,8297 |
|  |  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  | h-ut |  | 0,0630 |  | 44,3614 |
| 3.5.2. P 2=68,21 m.p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm |  |  | m3 |  |  |  | 6,8210 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9900 |  | 6,7528 |
|  |  | 331411122201752 |  |  | Piatra sparta fractie 5-10 mm |  | m3 |  | 1,1500 |  | 7,8441 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,6821 |
|  |  | 2912340002506 |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut |  | 0,2100 |  | 1,4324 |
|  |  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |  | 2,8648 |
| 105 |  | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5 |  |  | m3 |  |  |  | 2,7300 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 3,8500 |  | 10,5105 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,6500 |  | 1,7745 |
|  |  | 26655310244100000 |  |  | Beton C12,5 |  | m3 |  | 1,0250 |  | 2,8262 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,2757 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 0,6825 |
|  |  | 2952270003000 |  |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut |  | 0,4000 |  | 1,0920 |
| 106 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4Вр-I 150/150) |  |  | kg |  |  |  | 56,0000 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,0250 |  | 1,4000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0050 |  | 0,2800 |
|  |  | 287312200411 |  |  | Plase sudate (4Вр-I 150/150) |  | kg |  | 1,0100 |  | 56,5600 |
|  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,2800 |
|  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,5600 |
|  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc |  | 0,3000 |  | 16,8000 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,0006 |  | 0,0336 |
| 107 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat |  |  | m2 |  |  |  | 68,2100 |
|  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 0,1400 |  | 9,5494 |
|  |  | 44512430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Ghidroizol" |  | kg |  | 0,4150 |  | 28,3071 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 3,4105 |
| 108 |  | IzF10A |  | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm |  |  | m2 |  |  |  | 68,2100 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,1700 |  | 11,5957 |
|  |  | 12521302602901 |  |  | Cimentoplast |  | m2 |  | 0,1000 |  | 6,8210 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0030 |  | 0,2046 |
| 109 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  |  | 68,2100 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,6000 |  | 40,9260 |
|  |  | 2664102102010150 |  |  | Mortar ciment M150 |  | m3 |  | 0,0330 |  | 2,2509 |
| 110 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  |  |  | 68,2100 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 1,1500 |  | 78,4415 |
|  |  | 2670112204051 |  |  | Placi din laminat |  | m2 |  | 1,0500 |  | 72,3367 |
|  |  | 1111000100048 |  |  | Strat sintetic |  | m2 |  | 1,0500 |  | 72,3367 |
| 3.5.3. P 5=42,48 m.p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 42,4800 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 1,2744 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 6,3720 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 2,1240 |
| 112 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm |  |  | m2 |  |  |  | 42,4800 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 1,1000 |  | 46,7280 |
|  |  | 11266111280070301122 |  |  | Placi de portelonat 400*400 |  | m2 |  | 1,0300 |  | 44,1919 |
|  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 6,4000 |  | 274,5907 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,4100 |  | 17,5910 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 858,0960 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 |  | 0,1287 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0018 |  | 0,0765 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0168 |  | 0,7137 |
|  |  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  | h-ut |  | 0,0630 |  | 2,6762 |
| 3.5.4. Plinte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  |  |  | 43,0000 |
|  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  | h-om |  | 0,5500 |  | 23,6500 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  | 2,1500 |
|  |  | 2521106718374 |  |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm |  | m |  | 1,0200 |  | 43,8600 |
|  |  | 2430226101234 |  |  | Grund prenadez tip M |  | kg |  | 0,0060 |  | 0,2580 |
|  |  | 2462106109925 |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg |  | 0,0500 |  | 2,1500 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0005 |  | 0,0215 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0002 |  | 0,0086 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,1250 |  | 5,3750 |
|  |  | 2462106110431 |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg |  | 0,1200 |  | 5,1600 |
|  |  | 2681116001317 |  |  | Piatra de frecat |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,4300 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 0,2150 |
| 114 |  | CI14A |  | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  |  |  | 408,0000 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,4000 |  | 163,2000 |
|  |  | 2874116312500 |  |  | Plinte din ceramica |  | m2 |  | 0,0700 |  | 29,9880 |
|  |  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg |  | 0,3500 |  | 149,9400 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 6,0000 |  | 2 570,4000 |
|  |  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg |  | 0,1000 |  | 42,8400 |
|  |  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut |  | 0,3000 |  | 122,4000 |
|  |  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 20,4000 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,4080 |
| 4. Finisari interioare - Cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Pereti noi din gipscarton antiumezeala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 57,5700 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 1,7271 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 8,6355 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 2,8785 |
| 116 |  | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  |  |  | 57,5700 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 2,2500 |  | 129,5325 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2000 |  | 11,5140 |
|  |  | 2670112203000 |  |  | Placi portelonat |  | m2 |  | 1,0500 |  | 60,4485 |
|  |  | 2462106110300 |  |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg |  | 4,0000 |  | 230,2800 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,4000 |  | 23,0280 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 1 151,4000 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,3300 |  | 18,9981 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0080 |  | 0,4606 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 1,1514 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0120 |  | 0,6908 |
| 4.1.2. Pereti existenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 1 778,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 53,3400 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 266,7000 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 88,9000 |
| 118 |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  |  |  | 1 778,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 1,0000 |  | 1 778,0000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2000 |  | 355,6000 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 3,1500 |  | 5 600,7000 |
|  |  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  | kg |  | 3,6000 |  | 6 400,8000 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0260 |  | 46,2280 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0060 |  | 10,6680 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0020 |  | 3,5560 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 8,8900 |
| 119 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  | 1 778,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 53,3400 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 266,7000 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 88,9000 |
| 120 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  |  |  | 1 778,0000 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,1000 |  | 1 955,8000 |
|  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  | kg |  | 0,1500 |  | 266,7000 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0003 |  | 0,5334 |
| 121 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  |  |  | 1 778,0000 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,2200 |  | 2 169,1600 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  | kg |  | 7,1400 |  | 12 694,9200 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0040 |  | 7,1120 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0160 |  | 28,4480 |
| 122 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  | 1 778,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 53,3400 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 266,7000 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 88,9000 |
| 123 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 1 778,0000 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,4500 |  | 800,1000 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 |  | 1 875,6122 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 |  | 1,7780 |
| 124 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  | 1 778,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 53,3400 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 266,7000 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 88,9000 |
| 125 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  |  |  | 1 778,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  | 977,9000 |
|  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 0,4000 |  | 711,2000 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0600 |  | 106,6800 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 |  | 889,0000 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 |  | 88,9000 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0020 |  | 3,5560 |
| 4.1.3. Pereti existenti incaperi sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 58,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 1,7400 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 8,7000 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 2,9000 |
| 127 |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  |  |  | 58,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 1,0000 |  | 58,0000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2000 |  | 11,6000 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 3,1500 |  | 182,7000 |
|  |  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  | kg |  | 3,6000 |  | 208,8000 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0260 |  | 1,5080 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0060 |  | 0,3480 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0020 |  | 0,1160 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 0,2900 |
| 128 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 58,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 1,7400 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 8,7000 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 2,9000 |
| 129 |  | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  |  |  | 58,0000 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 2,2500 |  | 130,5000 |
|  |  | 267011220300022 |  |  | Placi portelonat 600x600 mm |  | m2 |  | 1,0500 |  | 60,9000 |
|  |  | 2462106110300 |  |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg |  | 4,0000 |  | 232,0000 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 1 160,0000 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,3300 |  | 19,1400 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0080 |  | 0,4640 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0120 |  | 0,6960 |
| 4.2. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 20,3800 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,6114 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 3,0570 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 1,0190 |
| 131 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  |  |  | 20,3800 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,2000 |  | 4,0760 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,1000 |  | 22,4180 |
|  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  | kg |  | 0,1500 |  | 3,0570 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0003 |  | 0,0061 |
| 132 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  |  |  | 20,3800 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,5300 |  | 31,1814 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  | kg |  | 7,1400 |  | 145,5132 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,0815 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0790 |  | 1,6100 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0195 |  | 0,3974 |
| 133 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 20,3800 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,6114 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 3,0570 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 1,0190 |
| 134 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 20,3800 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,4500 |  | 9,1710 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 2,0380 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 |  | 21,4989 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,0204 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,0204 |
| 135 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 20,3800 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,6114 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 3,0570 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 1,0190 |
| 136 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  |  |  | 20,3800 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  | 11,2090 |
|  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 0,4000 |  | 8,1520 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0600 |  | 1,2228 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 |  | 10,1900 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 |  | 1,0190 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0020 |  | 0,0408 |
| 137 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala) |  |  | m2 |  |  |  | 20,3800 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,9100 |  | 38,9258 |
|  |  | 44266210270100055 |  |  | Placi ghips-carton antiumezeala |  | m2 |  | 1,0500 |  | 21,5060 |
|  |  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  | m |  | 0,9190 |  | 18,8229 |
|  |  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  | m |  | 2,2000 |  | 45,0602 |
|  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m |  | 2,3500 |  | 48,1325 |
|  |  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m |  | 0,7575 |  | 15,5150 |
|  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg |  | 0,2710 |  | 5,5506 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,0875 |  | 1,7922 |
|  |  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc |  | 1,6500 |  | 33,7951 |
|  |  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc |  | 16,1900 |  | 331,6020 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0046 |  | 0,0937 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,0475 |  | 0,9680 |
| 138 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  |  |  | 672,1000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 100,8150 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 2,0500 |  | 1 377,8050 |
|  |  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  | buc |  | 4,0000 |  | 2 688,4000 |
|  |  | 2732103646151 |  |  | Panouri "Armstrong" 600 x 600 |  | m2 |  | 1,0500 |  | 705,7050 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 10,0815 |
| 4.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. P 3=210.0 m.p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 210,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 6,3000 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 31,5000 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 10,5000 |
| 140 |  | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | m2 |  |  |  | 210,0000 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,4680 |  | 98,2800 |
|  |  | 2653102100827 |  |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  | kg |  | 30,6000 |  | 6 464,5560 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,0900 |  | 19,0134 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0070 |  | 1,4788 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0840 |  | 17,6400 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 4,2000 |
| 141 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 210,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 6,3000 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 31,5000 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 10,5000 |
| 142 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm |  |  | m2 |  |  |  | 210,0000 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 1,1000 |  | 231,0000 |
|  |  | 1126611128007030112222 |  |  | Placi de portelonat 600*600 |  | m2 |  | 1,0300 |  | 218,4630 |
|  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 6,4000 |  | 1 357,4400 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,4100 |  | 86,9610 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 4 242,0000 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 |  | 0,6363 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0018 |  | 0,3780 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0168 |  | 3,5280 |
|  |  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  | h-ut |  | 0,0630 |  | 13,2300 |
| 4.3.2. P 4=472,4 m.p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 472,4000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 14,1720 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 70,8600 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 23,6200 |
| 144 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  |  | 472,4000 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,6000 |  | 283,4400 |
|  |  | 2664102102010150 |  |  | Mortar ciment M150 |  | m3 |  | 0,0330 |  | 15,5892 |
| 145 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 472,4000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 14,1720 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 70,8600 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 23,6200 |
| 146 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  |  |  | 472,4000 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,2340 |  | 110,5416 |
|  |  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg |  | 15,3000 |  | 7 263,8586 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,0900 |  | 42,7286 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0040 |  | 1,8990 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0420 |  | 19,8408 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 4,7240 |
| 147 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  |  |  | 472,4000 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 1,1500 |  | 543,2600 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 70,8600 |
|  |  | 2670112204051 |  |  | Placi din laminat |  | m2 |  | 1,0500 |  | 500,9802 |
|  |  | 1111000100048 |  |  | Strat sintetic |  | m2 |  | 1,0500 |  | 500,9802 |
| 4.3.3. P 7=20,38 m.p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  |  | 20,3800 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,6000 |  | 12,2280 |
|  |  | 2664102102010150 |  |  | Mortar ciment M150 |  | m3 |  | 0,0330 |  | 0,6725 |
| 149 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat |  |  | m2 |  |  |  | 20,3800 |
|  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 0,1400 |  | 2,8532 |
|  |  | 44512430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Ghidroizol" |  | kg |  | 0,4150 |  | 8,4577 |
| 150 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 20,3800 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,6114 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 3,0570 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 1,0190 |
| 151 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm |  |  | m2 |  |  |  | 20,3800 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,2340 |  | 4,7689 |
|  |  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg |  | 15,3000 |  | 313,3731 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,0900 |  | 1,8434 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,0819 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0420 |  | 0,8560 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,2038 |
| 152 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 20,3800 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,6114 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 3,0570 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 1,0190 |
| 153 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm |  |  | m2 |  |  |  | 20,3800 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 1,1000 |  | 22,4180 |
|  |  | 1126611128007001122 |  |  | Placi de portelonat 600*600 |  | m2 |  | 1,0300 |  | 21,2013 |
|  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 6,4000 |  | 131,7363 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,4100 |  | 8,4394 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 411,6760 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 |  | 0,0618 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0018 |  | 0,0367 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0168 |  | 0,3424 |
|  |  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  | h-ut |  | 0,0630 |  | 1,2839 |
| 4.3.4. P 5=42,48 m.p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 42,4800 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 1,2744 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 6,3720 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 2,1240 |
| 155 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm |  |  | m2 |  |  |  | 42,4800 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 1,1000 |  | 46,7280 |
|  |  | 11266111280070301122 |  |  | Placi de portelonat 400*400 |  | m2 |  | 1,0300 |  | 44,1919 |
|  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 6,4000 |  | 274,5907 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,4100 |  | 17,5910 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 858,0960 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 |  | 0,1287 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0018 |  | 0,0765 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0168 |  | 0,7137 |
|  |  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  | h-ut |  | 0,0630 |  | 2,6762 |
| 4.3.5. P 6=16,0 m.p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 16,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,4800 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 2,4000 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,8000 |
| 157 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm |  |  | m2 |  |  |  | 16,0000 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 1,1000 |  | 17,6000 |
|  |  | 11266111280070301122 |  |  | Placi de portelonat 400*400 |  | m2 |  | 1,0300 |  | 16,6448 |
|  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 6,4000 |  | 103,4240 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,4100 |  | 6,6256 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 323,2000 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 |  | 0,0485 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0018 |  | 0,0288 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0168 |  | 0,2688 |
|  |  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  | h-ut |  | 0,0630 |  | 1,0080 |
| 4.3.6. Plinte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  |  |  | 377,0000 |
|  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  | h-om |  | 0,5500 |  | 207,3500 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  | 18,8500 |
|  |  | 2521106718374 |  |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm |  | m |  | 1,0200 |  | 384,5400 |
|  |  | 2430226101234 |  |  | Grund prenadez tip M |  | kg |  | 0,0060 |  | 2,2620 |
|  |  | 2462106109925 |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg |  | 0,0500 |  | 18,8500 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0005 |  | 0,1885 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0002 |  | 0,0754 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,1250 |  | 47,1250 |
|  |  | 2462106110431 |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg |  | 0,1200 |  | 45,2400 |
|  |  | 2681116001317 |  |  | Piatra de frecat |  | kg |  | 0,0100 |  | 3,7700 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 1,8850 |
| 159 |  | CI14A |  | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  |  |  | 160,0000 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,4000 |  | 64,0000 |
|  |  | 2874116312500 |  |  | Plinte din ceramica |  | m2 |  | 0,0700 |  | 11,7600 |
|  |  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg |  | 0,3500 |  | 58,8000 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 6,0000 |  | 1 008,0000 |
|  |  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg |  | 0,1000 |  | 16,8000 |
|  |  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut |  | 0,3000 |  | 48,0000 |
|  |  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 8,0000 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,1600 |
| 5. Finisari interioare - Cota 3.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Pereti noi din gipscarton antiumezeala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 81,0200 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 2,4306 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 12,1530 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 4,0510 |
| 161 |  | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  |  |  | 81,0200 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 2,2500 |  | 182,2950 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2000 |  | 16,2040 |
|  |  | 2670112203000 |  |  | Placi portelonat |  | m2 |  | 1,0500 |  | 85,0710 |
|  |  | 2462106110300 |  |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg |  | 4,0000 |  | 324,0800 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,4000 |  | 32,4080 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 1 620,4000 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,3300 |  | 26,7366 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0080 |  | 0,6482 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 1,6204 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0120 |  | 0,9722 |
| 5.1.2. Pereti existenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 1 841,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 55,2300 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 276,1500 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 92,0500 |
| 163 |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  |  |  | 1 841,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 1,0000 |  | 1 841,0000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2000 |  | 368,2000 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 3,1500 |  | 5 799,1500 |
|  |  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  | kg |  | 3,6000 |  | 6 627,6000 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0260 |  | 47,8660 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0060 |  | 11,0460 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0020 |  | 3,6820 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 9,2050 |
| 164 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  | 1 841,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 55,2300 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 276,1500 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 92,0500 |
| 165 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  |  |  | 1 841,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,2000 |  | 368,2000 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,1000 |  | 2 025,1000 |
|  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  | kg |  | 0,1500 |  | 276,1500 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0003 |  | 0,5523 |
| 166 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  |  |  | 1 841,0000 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,2200 |  | 2 246,0200 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  | kg |  | 7,1400 |  | 13 144,7400 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0040 |  | 7,3640 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0160 |  | 29,4560 |
| 167 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  | 1 841,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 55,2300 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 276,1500 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 92,0500 |
| 168 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 1 841,0000 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,4500 |  | 828,4500 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 |  | 1 942,0709 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 |  | 1,8410 |
| 169 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  | 1 841,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 55,2300 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 276,1500 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 92,0500 |
| 170 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  |  |  | 1 841,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  | 1 012,5500 |
|  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 0,4000 |  | 736,4000 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0600 |  | 110,4600 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 |  | 920,5000 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 |  | 92,0500 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0020 |  | 3,6820 |
| 5.1.3. Pereti existenti incaperi sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 58,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 1,7400 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 8,7000 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 2,9000 |
| 172 |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  |  |  | 58,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 1,0000 |  | 58,0000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2000 |  | 11,6000 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 3,1500 |  | 182,7000 |
|  |  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  | kg |  | 3,6000 |  | 208,8000 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0260 |  | 1,5080 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0060 |  | 0,3480 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0020 |  | 0,1160 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 0,2900 |
| 173 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 58,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 1,7400 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 8,7000 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 2,9000 |
| 174 |  | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  |  |  | 58,0000 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 2,2500 |  | 130,5000 |
|  |  | 267011220300022 |  |  | Placi portelonat 600x600 mm |  | m2 |  | 1,0500 |  | 60,9000 |
|  |  | 2462106110300 |  |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg |  | 4,0000 |  | 232,0000 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 1 160,0000 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,3300 |  | 19,1400 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0080 |  | 0,4640 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0120 |  | 0,6960 |
| 5.2. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 25,8700 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,7761 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 3,8805 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 1,2935 |
| 176 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  |  |  | 25,8700 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,2000 |  | 5,1740 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,1000 |  | 28,4570 |
|  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  | kg |  | 0,1500 |  | 3,8805 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0003 |  | 0,0078 |
| 177 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  |  |  | 25,8700 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,5300 |  | 39,5811 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  | kg |  | 7,1400 |  | 184,7118 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,1035 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0790 |  | 2,0437 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0195 |  | 0,5045 |
| 178 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 25,8700 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,7761 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 3,8805 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 1,2935 |
| 179 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 25,8700 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,4500 |  | 11,6415 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 2,5870 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 |  | 27,2903 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,0259 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,0259 |
| 180 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 25,8700 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,7761 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 3,8805 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 1,2935 |
| 181 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  |  |  | 25,8700 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  | 14,2285 |
|  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 0,4000 |  | 10,3480 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0600 |  | 1,5522 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 |  | 12,9350 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 |  | 1,2935 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0020 |  | 0,0517 |
| 182 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala) |  |  | m2 |  |  |  | 25,8700 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,9100 |  | 49,4117 |
|  |  | 44266210270100055 |  |  | Placi ghips-carton antiumezeala |  | m2 |  | 1,0500 |  | 27,2993 |
|  |  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  | m |  | 0,9190 |  | 23,8934 |
|  |  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  | m |  | 2,2000 |  | 57,1986 |
|  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m |  | 2,3500 |  | 61,0985 |
|  |  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m |  | 0,7575 |  | 19,6945 |
|  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg |  | 0,2710 |  | 7,0458 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,0875 |  | 2,2749 |
|  |  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc |  | 1,6500 |  | 42,8989 |
|  |  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc |  | 16,1900 |  | 420,9295 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0046 |  | 0,1190 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,0475 |  | 1,2288 |
| 183 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  |  |  | 639,5300 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 95,9295 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 2,0500 |  | 1 311,0365 |
|  |  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  | buc |  | 4,0000 |  | 2 558,1200 |
|  |  | 2732103646151 |  |  | Panouri "Armstrong" 600 x 600 |  | m2 |  | 1,0500 |  | 671,5065 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 9,5930 |
| 5.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. P 3=169,18 m.p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 169,1800 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 5,0754 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 25,3770 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 8,4590 |
| 185 |  | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | m2 |  |  |  | 169,1800 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,4680 |  | 79,1762 |
|  |  | 2653102100827 |  |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  | kg |  | 30,6000 |  | 5 207,9694 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,0900 |  | 15,3176 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0070 |  | 1,1914 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0840 |  | 14,2111 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 3,3836 |
| 186 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 169,1800 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 5,0754 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 25,3770 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 8,4590 |
| 187 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm |  |  | m2 |  |  |  | 169,1800 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 1,1000 |  | 186,0980 |
|  |  | 1126611128007030112222 |  |  | Placi de portelonat 600*600 |  | m2 |  | 1,0300 |  | 175,9980 |
|  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 6,4000 |  | 1 093,5795 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,4100 |  | 70,0574 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 3 417,4360 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 |  | 0,5126 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0018 |  | 0,3045 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0168 |  | 2,8422 |
|  |  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  | h-ut |  | 0,0630 |  | 10,6583 |
| 5.3.2. P 4=470,35 m.p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 470,3500 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 14,1105 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 70,5525 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 23,5175 |
| 189 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  |  | 470,3500 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,6000 |  | 282,2100 |
|  |  | 2664102102010150 |  |  | Mortar ciment M150 |  | m3 |  | 0,0330 |  | 15,5216 |
| 190 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 470,3500 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 14,1105 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 70,5525 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 23,5175 |
| 191 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm |  |  | m2 |  |  |  | 470,3500 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,2340 |  | 110,0619 |
|  |  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg |  | 15,3000 |  | 7 232,3368 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,0900 |  | 42,5432 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0040 |  | 1,8908 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0420 |  | 19,7547 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 4,7035 |
| 192 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  |  |  | 470,3500 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 1,1500 |  | 540,9025 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 70,5525 |
|  |  | 2670112204051 |  |  | Placi din laminat |  | m2 |  | 1,0500 |  | 498,8062 |
|  |  | 1111000100048 |  |  | Strat sintetic |  | m2 |  | 1,0500 |  | 498,8062 |
| 5.3.3. P 7=21,78 m.p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  |  | 21,7800 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,6000 |  | 13,0680 |
|  |  | 2664102102010150 |  |  | Mortar ciment M150 |  | m3 |  | 0,0330 |  | 0,7187 |
| 194 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat |  |  | m2 |  |  |  | 21,7800 |
|  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 0,1400 |  | 3,0492 |
|  |  | 44512430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Ghidroizol" |  | kg |  | 0,4150 |  | 9,0387 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 1,0890 |
| 195 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 21,7800 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,6534 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 3,2670 |
| 196 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm |  |  | m2 |  |  |  | 21,7800 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,2340 |  | 5,0965 |
|  |  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg |  | 15,3000 |  | 334,9002 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,0900 |  | 1,9700 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,0876 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0420 |  | 0,9148 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,2178 |
| 197 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 21,7800 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,6534 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 3,2670 |
| 198 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm |  |  | m2 |  |  |  | 21,7800 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 1,1000 |  | 23,9580 |
|  |  | 1126611128007030112222 |  |  | Placi de portelonat 600*600 |  | m2 |  | 1,0300 |  | 22,6577 |
|  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 6,4000 |  | 140,7859 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,4100 |  | 9,0191 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 439,9560 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 |  | 0,0660 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0018 |  | 0,0392 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0168 |  | 0,3659 |
|  |  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  | h-ut |  | 0,0630 |  | 1,3721 |
| 5.3.4. P 5=42,48 m.p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 42,4800 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 1,2744 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 6,3720 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 2,1240 |
| 200 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm |  |  | m2 |  |  |  | 42,4800 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 1,1000 |  | 46,7280 |
|  |  | 11266111280070301122 |  |  | Placi de portelonat 400*400 |  | m2 |  | 1,0300 |  | 44,1919 |
|  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 6,4000 |  | 274,5907 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,4100 |  | 17,5910 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 858,0960 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 |  | 0,1287 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0018 |  | 0,0765 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0168 |  | 0,7137 |
|  |  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  | h-ut |  | 0,0630 |  | 2,6762 |
| 5.3.5. Plinte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  |  |  | 400,0000 |
|  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  | h-om |  | 0,5500 |  | 220,0000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  | 20,0000 |
|  |  | 2521106718374 |  |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm |  | m |  | 1,0200 |  | 408,0000 |
|  |  | 2430226101234 |  |  | Grund prenadez tip M |  | kg |  | 0,0060 |  | 2,4000 |
|  |  | 2462106109925 |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg |  | 0,0500 |  | 20,0000 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0005 |  | 0,2000 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0002 |  | 0,0800 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,1250 |  | 50,0000 |
|  |  | 2462106110431 |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg |  | 0,1200 |  | 48,0000 |
|  |  | 2681116001317 |  |  | Piatra de frecat |  | kg |  | 0,0100 |  | 4,0000 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 2,0000 |
| 202 |  | CI14A |  | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  |  |  | 150,0000 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,4000 |  | 60,0000 |
|  |  | 2874116312500 |  |  | Plinte din ceramica |  | m2 |  | 0,0700 |  | 11,0250 |
|  |  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg |  | 0,3500 |  | 55,1250 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 6,0000 |  | 945,0000 |
|  |  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg |  | 0,1000 |  | 15,7500 |
|  |  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut |  | 0,3000 |  | 45,0000 |
|  |  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 7,5000 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,1500 |
| 6. Finisari interioare - Cota 7.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Pereti noi din gipscarton antiumezeala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 57,5700 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 1,7271 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 8,6355 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 2,8785 |
| 204 |  | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  |  |  | 57,5700 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 2,2500 |  | 129,5325 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2000 |  | 11,5140 |
|  |  | 2670112203000 |  |  | Placi portelonat |  | m2 |  | 1,0500 |  | 60,4485 |
|  |  | 2462106110300 |  |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg |  | 4,0000 |  | 230,2800 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,4000 |  | 23,0280 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 1 151,4000 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,3300 |  | 18,9981 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0080 |  | 0,4606 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 1,1514 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0120 |  | 0,6908 |
| 6.1.2. Pereti existenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 1 900,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 57,0000 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 285,0000 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 95,0000 |
| 206 |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  |  |  | 1 900,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 1,0000 |  | 1 900,0000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2000 |  | 380,0000 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 3,1500 |  | 5 985,0000 |
|  |  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  | kg |  | 3,6000 |  | 6 840,0000 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0260 |  | 49,4000 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0060 |  | 11,4000 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0020 |  | 3,8000 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 9,5000 |
| 207 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  | 1 900,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 57,0000 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 285,0000 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 95,0000 |
| 208 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  |  |  | 1 900,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,2000 |  | 380,0000 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,1000 |  | 2 090,0000 |
|  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  | kg |  | 0,1500 |  | 285,0000 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0003 |  | 0,5700 |
| 209 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  |  |  | 1 900,0000 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,2200 |  | 2 318,0000 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  | kg |  | 7,1400 |  | 13 566,0000 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0040 |  | 7,6000 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0160 |  | 30,4000 |
| 210 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  | 1 900,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 57,0000 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 285,0000 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 95,0000 |
| 211 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 1 900,0000 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,4500 |  | 855,0000 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 |  | 2 004,3100 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 |  | 1,9000 |
| 212 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  |  |  | 1 900,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 57,0000 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 285,0000 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 95,0000 |
| 213 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  |  |  | 1 900,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  | 1 045,0000 |
|  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 0,4000 |  | 760,0000 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0600 |  | 114,0000 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 |  | 950,0000 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 |  | 95,0000 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0020 |  | 3,8000 |
| 6.1.3. Pereti existenti incaperi sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 58,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 1,7400 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 8,7000 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 2,9000 |
| 215 |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  |  |  | 58,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 1,0000 |  | 58,0000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2000 |  | 11,6000 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 3,1500 |  | 182,7000 |
|  |  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  | kg |  | 3,6000 |  | 208,8000 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0260 |  | 1,5080 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0060 |  | 0,3480 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0020 |  | 0,1160 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 0,2900 |
| 216 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 58,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 1,7400 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 8,7000 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 2,9000 |
| 217 |  | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  |  |  | 58,0000 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 2,2500 |  | 130,5000 |
|  |  | 267011220300022 |  |  | Placi portelonat 600x600 mm |  | m2 |  | 1,0500 |  | 60,9000 |
|  |  | 2462106110300 |  |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg |  | 4,0000 |  | 232,0000 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 1 160,0000 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,3300 |  | 19,1400 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0080 |  | 0,4640 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0120 |  | 0,6960 |
| 6.2. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 21,7800 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,6534 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 3,2670 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 1,0890 |
| 219 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  |  |  | 21,7800 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,2000 |  | 4,3560 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,1000 |  | 23,9580 |
|  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  | kg |  | 0,1500 |  | 3,2670 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0003 |  | 0,0065 |
| 220 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  |  |  | 21,7800 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,5300 |  | 33,3234 |
|  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  | kg |  | 7,1400 |  | 155,5092 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,0871 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0790 |  | 1,7206 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0195 |  | 0,4247 |
| 221 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 21,7800 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,6534 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 3,2670 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 1,0890 |
| 222 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 21,7800 |
|  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 0,4500 |  | 9,8010 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 2,1780 |
|  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 1,0549 |  | 22,9757 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,0218 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,0218 |
| 223 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  |  |  | 21,7800 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,6534 |
|  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  | kg |  | 0,1500 |  | 3,2670 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 1,0890 |
| 224 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  |  |  | 21,7800 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,5500 |  | 11,9790 |
|  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 0,4000 |  | 8,7120 |
|  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,0600 |  | 1,3068 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 |  | 10,8900 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 |  | 1,0890 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0020 |  | 0,0436 |
| 225 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala) |  |  | m2 |  |  |  | 21,7800 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,9100 |  | 41,5998 |
|  |  | 44266210270100055 |  |  | Placi ghips-carton antiumezeala |  | m2 |  | 1,0500 |  | 22,9833 |
|  |  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  | m |  | 0,9190 |  | 20,1159 |
|  |  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  | m |  | 2,2000 |  | 48,1556 |
|  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m |  | 2,3500 |  | 51,4389 |
|  |  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m |  | 0,7575 |  | 16,5808 |
|  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg |  | 0,2710 |  | 5,9319 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,0875 |  | 1,9153 |
|  |  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc |  | 1,6500 |  | 36,1167 |
|  |  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc |  | 16,1900 |  | 354,3813 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0046 |  | 0,1002 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,0475 |  | 1,0346 |
| 226 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  |  |  | 679,6300 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 101,9445 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 2,0500 |  | 1 393,2415 |
|  |  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  | buc |  | 4,0000 |  | 2 718,5200 |
|  |  | 2732103646151 |  |  | Panouri "Armstrong" 600 x 600 |  | m2 |  | 1,0500 |  | 713,6115 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 10,1944 |
| 6.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. P 3=202,18 m.p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 202,1800 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 6,0654 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 30,3270 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 10,1090 |
| 228 |  | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | m2 |  |  |  | 202,1800 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,4680 |  | 94,6202 |
|  |  | 2653102100827 |  |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  | kg |  | 30,6000 |  | 6 223,8282 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,0900 |  | 18,3054 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0070 |  | 1,4238 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0840 |  | 16,9831 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 4,0436 |
| 229 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 202,1800 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 6,0654 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 30,3270 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 10,1090 |
| 230 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm |  |  | m2 |  |  |  | 202,1800 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 1,1000 |  | 222,3980 |
|  |  | 1126611128007030112222 |  |  | Placi de portelonat 600*600 |  | m2 |  | 1,0300 |  | 210,3279 |
|  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 6,4000 |  | 1 306,8915 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,4100 |  | 83,7227 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 4 084,0360 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 |  | 0,6126 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0018 |  | 0,3639 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0168 |  | 3,3966 |
|  |  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  | h-ut |  | 0,0630 |  | 12,7373 |
| 6.3.2. P 4=444,45 m.p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 444,4500 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 13,3335 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 66,6675 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 22,2225 |
| 232 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  |  | 444,4500 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,6000 |  | 266,6700 |
|  |  | 2664102102010150 |  |  | Mortar ciment M150 |  | m3 |  | 0,0330 |  | 14,6669 |
| 233 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 444,4500 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 13,3335 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 66,6675 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 22,2225 |
| 234 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm |  |  | m2 |  |  |  | 444,4500 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,2340 |  | 104,0013 |
|  |  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg |  | 15,3000 |  | 6 834,0854 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,0900 |  | 40,2005 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0040 |  | 1,7867 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0420 |  | 18,6669 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 4,4445 |
| 235 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  |  |  | 444,4500 |
|  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  | h-om |  | 1,1500 |  | 511,1175 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 66,6675 |
|  |  | 2670112204051 |  |  | Placi din laminat |  | m2 |  | 1,0500 |  | 471,3392 |
|  |  | 1111000100048 |  |  | Strat sintetic |  | m2 |  | 1,0500 |  | 471,3392 |
| 6.3.3. P 7=21,78 m.p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  |  | 21,7800 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,6000 |  | 13,0680 |
|  |  | 2664102102010150 |  |  | Mortar ciment M150 |  | m3 |  | 0,0330 |  | 0,7187 |
| 237 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat |  |  | m2 |  |  |  | 21,7800 |
|  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 0,1400 |  | 3,0492 |
|  |  | 44512430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Ghidroizol" |  | kg |  | 0,4150 |  | 9,0387 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 1,0890 |
| 238 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 21,7800 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,6534 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 3,2670 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 1,0890 |
| 239 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm |  |  | m2 |  |  |  | 21,7800 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,2340 |  | 5,0965 |
|  |  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg |  | 15,3000 |  | 334,9002 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,0900 |  | 1,9700 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,0876 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0420 |  | 0,9148 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,2178 |
| 240 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 21,7800 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,6534 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 3,2670 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 1,0890 |
| 241 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm |  |  | m2 |  |  |  | 21,7800 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 1,1000 |  | 23,9580 |
|  |  | 1126611128007030112222 |  |  | Placi de portelonat 600*600 |  | m2 |  | 1,0300 |  | 22,6577 |
|  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 6,4000 |  | 140,7859 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,4100 |  | 9,0191 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 439,9560 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 |  | 0,0660 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0018 |  | 0,0392 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0168 |  | 0,3659 |
|  |  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  | h-ut |  | 0,0630 |  | 1,3721 |
| 6.3.4. P 5=42,48 m.p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor |  |  | m2 |  |  |  | 42,4800 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 1,2744 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 6,3720 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 2,1240 |
| 243 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm |  |  | m2 |  |  |  | 42,4800 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 1,1000 |  | 46,7280 |
|  |  | 11266111280070301122 |  |  | Placi de portelonat 400*400 |  | m2 |  | 1,0300 |  | 44,1919 |
|  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 6,4000 |  | 274,5907 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,4100 |  | 17,5910 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 20,0000 |  | 858,0960 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0030 |  | 0,1287 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0018 |  | 0,0765 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0168 |  | 0,7137 |
|  |  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  | h-ut |  | 0,0630 |  | 2,6762 |
| 6.3.5. Plinte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  |  |  | 410,0000 |
|  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  | h-om |  | 0,5500 |  | 225,5000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  | 20,5000 |
|  |  | 2521106718374 |  |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm |  | m |  | 1,0200 |  | 418,2000 |
|  |  | 2430226101234 |  |  | Grund prenadez tip M |  | kg |  | 0,0060 |  | 2,4600 |
|  |  | 2462106109925 |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg |  | 0,0500 |  | 20,5000 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0005 |  | 0,2050 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0002 |  | 0,0820 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,1250 |  | 51,2500 |
|  |  | 2462106110431 |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg |  | 0,1200 |  | 49,2000 |
|  |  | 2681116001317 |  |  | Piatra de frecat |  | kg |  | 0,0100 |  | 4,1000 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 2,0500 |
| 245 |  | CI14A |  | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  |  |  | 150,0000 |
|  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  | h-om |  | 0,4000 |  | 60,0000 |
|  |  | 2874116312500 |  |  | Plinte din ceramica |  | m2 |  | 0,0700 |  | 11,0250 |
|  |  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg |  | 0,3500 |  | 55,1250 |
|  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 6,0000 |  | 945,0000 |
|  |  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg |  | 0,1000 |  | 15,7500 |
|  |  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut |  | 0,3000 |  | 45,0000 |
|  |  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 7,5000 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,1500 |
| 7. Balustrada scari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 |  | CH06A |  | Balustrade din aluminiu nichelat |  |  | m |  |  |  | 60,0000 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,9000 |  | 54,0000 |
|  |  | 28121063057141 |  |  | Bara din inox |  | m |  | 1,0100 |  | 60,6000 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,1000 |  | 6,0000 |
|  |  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  | kg |  | 0,0600 |  | 3,6000 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,7000 |  | 42,0000 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 0,0250 |  | 1,5000 |
| 8. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 |  | CD72D |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm) |  |  | m2 |  |  |  | 40,0000 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,6490 |  | 145,9600 |
|  |  | 266210555270100012 |  |  | Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob |  | m2 |  | 4,2000 |  | 168,8400 |
|  |  | 25213026029061 |  |  | Vata minerala -70 mm (pereti despartitori) |  | m2 |  | 1,0300 |  | 41,4060 |
|  |  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  | m |  | 1,1450 |  | 46,0290 |
|  |  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  | m |  | 2,2000 |  | 88,4400 |
|  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m |  | 1,2200 |  | 49,0440 |
|  |  | 2513206621601 |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  | m |  | 3,0300 |  | 121,8060 |
|  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg |  | 0,9710 |  | 39,0342 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,1750 |  | 7,0350 |
|  |  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc |  | 1,5000 |  | 60,3000 |
|  |  | 2874115833873 |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  | buc |  | 12,6900 |  | 510,1380 |
|  |  | 2874115833876 |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  | buc |  | 29,4300 |  | 1 183,0860 |
|  |  | 2681126001473 |  |  | Hirtie pentru slefuit |  | m2 |  | 0,0160 |  | 0,6432 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0154 |  | 0,6160 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,0937 |  | 3,7480 |
| 8.2. Cota 3.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 |  | CD72D |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm) |  |  | m2 |  |  |  | 67,0000 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,6490 |  | 244,4830 |
|  |  | 266210555270100012 |  |  | Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob |  | m2 |  | 4,2000 |  | 282,8070 |
|  |  | 25213026029061 |  |  | Vata minerala -70 mm (pereti despartitori) |  | m2 |  | 1,0300 |  | 69,3550 |
|  |  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  | m |  | 1,1450 |  | 77,0986 |
|  |  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  | m |  | 2,2000 |  | 148,1370 |
|  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m |  | 1,2200 |  | 82,1487 |
|  |  | 2513206621601 |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  | m |  | 3,0300 |  | 204,0250 |
|  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg |  | 0,9710 |  | 65,3823 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,1750 |  | 11,7836 |
|  |  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc |  | 1,5000 |  | 101,0025 |
|  |  | 2874115833873 |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  | buc |  | 12,6900 |  | 854,4811 |
|  |  | 2874115833876 |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  | buc |  | 29,4300 |  | 1 981,6690 |
|  |  | 2681126001473 |  |  | Hirtie pentru slefuit |  | m2 |  | 0,0160 |  | 1,0774 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0154 |  | 1,0318 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,0937 |  | 6,2779 |
| 249 |  | CD72D |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm) |  |  | m2 |  |  |  | 63,0000 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,6490 |  | 229,8870 |
|  |  | 2662105552701000126 |  |  | Placi ghips-carton 12,5 mm |  | m2 |  | 4,2000 |  | 265,9230 |
|  |  | 25213026029061 |  |  | Vata minerala -70 mm (pereti despartitori) |  | m2 |  | 1,0300 |  | 65,2144 |
|  |  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  | m |  | 1,1450 |  | 72,4957 |
|  |  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  | m |  | 2,2000 |  | 139,2930 |
|  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m |  | 1,2200 |  | 77,2443 |
|  |  | 2513206621601 |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  | m |  | 3,0300 |  | 191,8444 |
|  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg |  | 0,9710 |  | 61,4789 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,1750 |  | 11,0801 |
|  |  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc |  | 1,5000 |  | 94,9725 |
|  |  | 2874115833873 |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  | buc |  | 12,6900 |  | 803,4673 |
|  |  | 2874115833876 |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  | buc |  | 29,4300 |  | 1 863,3604 |
|  |  | 2681126001473 |  |  | Hirtie pentru slefuit |  | m2 |  | 0,0160 |  | 1,0130 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0154 |  | 0,9702 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,0937 |  | 5,9031 |
| 8.3. Cota 7.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  | CD72D |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm) |  |  | m2 |  |  |  | 40,0000 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,6490 |  | 145,9600 |
|  |  | 266210555270100012 |  |  | Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob |  | m2 |  | 4,2000 |  | 168,8400 |
|  |  | 25213026029061 |  |  | Vata minerala -70 mm (pereti despartitori) |  | m2 |  | 1,0300 |  | 41,4060 |
|  |  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  | m |  | 1,1450 |  | 46,0290 |
|  |  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  | m |  | 2,2000 |  | 88,4400 |
|  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m |  | 1,2200 |  | 49,0440 |
|  |  | 2513206621601 |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  | m |  | 3,0300 |  | 121,8060 |
|  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg |  | 0,9710 |  | 39,0342 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,1750 |  | 7,0350 |
|  |  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc |  | 1,5000 |  | 60,3000 |
|  |  | 2874115833873 |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  | buc |  | 12,6900 |  | 510,1380 |
|  |  | 2874115833876 |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  | buc |  | 29,4300 |  | 1 183,0860 |
|  |  | 2681126001473 |  |  | Hirtie pentru slefuit |  | m2 |  | 0,0160 |  | 0,6432 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0154 |  | 0,6160 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,0937 |  | 3,7480 |
| 251 |  | CD72D |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm) |  |  | m2 |  |  |  | 35,0000 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,6490 |  | 127,7150 |
|  |  | 2662105552701000126 |  |  | Placi ghips-carton 12,5 mm |  | m2 |  | 4,2000 |  | 147,7350 |
|  |  | 25213026029061 |  |  | Vata minerala -70 mm (pereti despartitori) |  | m2 |  | 1,0300 |  | 36,2302 |
|  |  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  | m |  | 1,1450 |  | 40,2754 |
|  |  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  | m |  | 2,2000 |  | 77,3850 |
|  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m |  | 1,2200 |  | 42,9135 |
|  |  | 2513206621601 |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  | m |  | 3,0300 |  | 106,5802 |
|  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg |  | 0,9710 |  | 34,1549 |
|  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  | kg |  | 0,1750 |  | 6,1556 |
|  |  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc |  | 1,5000 |  | 52,7625 |
|  |  | 2874115833873 |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  | buc |  | 12,6900 |  | 446,3707 |
|  |  | 2874115833876 |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  | buc |  | 29,4300 |  | 1 035,2002 |
|  |  | 2681126001473 |  |  | Hirtie pentru slefuit |  | m2 |  | 0,0160 |  | 0,5628 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0154 |  | 0,5390 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,0937 |  | 3,2795 |
| 9. Consolidari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Ancadrament gauri AG1-2 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 |  | CL18A |  | Confectii metalice cornier 75x5 |  |  | kg |  |  |  | 23,1200 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 4,3928 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,2312 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,2312 |
|  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,2312 |
|  |  | 27752763098861 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton cornier 75x5 |  | kg |  | 1,0000 |  | 23,1200 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,1156 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 0,1850 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,3468 |
| 253 |  | CL18A |  | Confectii metalice profil 5x80 |  |  | kg |  |  |  | 8,3200 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 1,5808 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,0832 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,0832 |
|  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0832 |
|  |  | 277527630988611 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton profil 5x80 |  | kg |  | 1,0000 |  | 8,3200 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,0416 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 0,0666 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,1248 |
| 254 |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,0320 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 1,6500 |  | 0,0528 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 3,3800 |  | 0,1082 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,2400 |  | 0,0077 |
| 255 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,0320 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 3,8200 |  | 0,1222 |
|  |  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 5,2000 |  | 0,1664 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,3600 |  | 0,0115 |
| 9.2. Ancadrament gauri AG2-2 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 |  | CL18A |  | Confectii metalice cornier 75x5 |  |  | kg |  |  |  | 30,0800 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 5,7152 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,3008 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,3008 |
|  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,3008 |
|  |  | 27752763098861 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton cornier 75x5 |  | kg |  | 1,0000 |  | 30,0800 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,1504 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 0,2406 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,4512 |
| 257 |  | CL18A |  | Confectii metalice profil 5x80 |  |  | kg |  |  |  | 13,8800 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 2,6372 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,1388 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,1388 |
|  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1388 |
|  |  | 277527630988611 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton profil 5x80 |  | kg |  | 1,0000 |  | 13,8800 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,0694 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 0,1110 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,2082 |
| 258 |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,0440 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 1,6500 |  | 0,0726 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 3,3800 |  | 0,1487 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,2400 |  | 0,0106 |
| 259 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,0440 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 3,8200 |  | 0,1681 |
|  |  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 5,2000 |  | 0,2288 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,3600 |  | 0,0158 |
| 9.3. Ancadrament gauri AG3-2 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 |  | CL18A |  | Confectii metalice cornier 75x5 |  |  | kg |  |  |  | 35,8400 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 6,8096 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,3584 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,3584 |
|  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,3584 |
|  |  | 27752763098861 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton cornier 75x5 |  | kg |  | 1,0000 |  | 35,8400 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,1792 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 0,2867 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,5376 |
| 261 |  | CL18A |  | Confectii metalice profil 5x80 |  |  | kg |  |  |  | 12,4800 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 2,3712 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,1248 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,1248 |
|  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1248 |
|  |  | 277527630988611 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton profil 5x80 |  | kg |  | 1,0000 |  | 12,4800 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,0624 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 0,0998 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,1872 |
| 262 |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,0480 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 1,6500 |  | 0,0792 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 3,3800 |  | 0,1622 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,2400 |  | 0,0115 |
| 263 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,0480 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 3,8200 |  | 0,1834 |
|  |  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 5,2000 |  | 0,2496 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,3600 |  | 0,0173 |
| 9.4. Ancadrament gauri AG4-2 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 |  | CL18A |  | Confectii metalice cornier 75x5 |  |  | kg |  |  |  | 27,7600 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 5,2744 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,2776 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,2776 |
|  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,2776 |
|  |  | 27752763098861 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton cornier 75x5 |  | kg |  | 1,0000 |  | 27,7600 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,1388 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 0,2221 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,4164 |
| 265 |  | CL18A |  | Confectii metalice profil 5x80 |  |  | kg |  |  |  | 12,4800 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 2,3712 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,1248 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,1248 |
|  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1248 |
|  |  | 277527630988611 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton profil 5x80 |  | kg |  | 1,0000 |  | 12,4800 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,0624 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 0,0998 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,1872 |
| 266 |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,0410 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 1,6500 |  | 0,0677 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 3,3800 |  | 0,1386 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,2400 |  | 0,0098 |
| 267 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,0410 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 3,8200 |  | 0,1566 |
|  |  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 5,2000 |  | 0,2132 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,3600 |  | 0,0148 |
| 9.5. Ancadrament gauri AG5-2 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 |  | CL18A |  | Confectii metalice cornier 75x5 |  |  | kg |  |  |  | 28,8800 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 5,4872 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,2888 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,2888 |
|  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,2888 |
|  |  | 27752763098861 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton cornier 75x5 |  | kg |  | 1,0000 |  | 28,8800 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,1444 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 0,2310 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,4332 |
| 269 |  | CL18A |  | Confectii metalice profil 5x80 |  |  | kg |  |  |  | 8,3200 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 1,5808 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,0832 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,0832 |
|  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0832 |
|  |  | 277527630988611 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton profil 5x80 |  | kg |  | 1,0000 |  | 8,3200 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,0416 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 0,0666 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,1248 |
| 270 |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,0370 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 1,6500 |  | 0,0610 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 3,3800 |  | 0,1251 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,2400 |  | 0,0089 |
| 271 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,0370 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 3,8200 |  | 0,1413 |
|  |  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 5,2000 |  | 0,1924 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,3600 |  | 0,0133 |
| 9.6. Ancadrament gauri AG6-2 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 |  | CL18A |  | Confectii metalice cornier 75x5 |  |  | kg |  |  |  | 43,9600 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 8,3524 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,4396 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,4396 |
|  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,4396 |
|  |  | 27752763098861 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton cornier 75x5 |  | kg |  | 1,0000 |  | 43,9600 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,2198 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 0,3517 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,6594 |
| 273 |  | CL18A |  | Confectii metalice profil 5x80 |  |  | kg |  |  |  | 12,4800 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 2,3712 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,1248 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,1248 |
|  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1248 |
|  |  | 277527630988611 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton profil 5x80 |  | kg |  | 1,0000 |  | 12,4800 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,0624 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 0,0998 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,1872 |
| 274 |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,0570 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 1,6500 |  | 0,0940 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 3,3800 |  | 0,1927 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,2400 |  | 0,0137 |
| 275 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,0570 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 3,8200 |  | 0,2177 |
|  |  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 5,2000 |  | 0,2964 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,3600 |  | 0,0205 |
| 9.7. Ancadrament gauri AG7-2 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 |  | CL18A |  | Confectii metalice cornier 75x5 |  |  | kg |  |  |  | 43,9600 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 8,3524 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,4396 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,4396 |
|  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,4396 |
|  |  | 27752763098861 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton cornier 75x5 |  | kg |  | 1,0000 |  | 43,9600 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,2198 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 0,3517 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,6594 |
| 277 |  | CL18A |  | Confectii metalice profil 5x80 |  |  | kg |  |  |  | 8,3200 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 1,5808 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,0832 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,0832 |
|  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0832 |
|  |  | 277527630988611 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton profil 5x80 |  | kg |  | 1,0000 |  | 8,3200 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,0416 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 0,0666 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,1248 |
| 278 |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,0530 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 1,6500 |  | 0,0874 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 3,3800 |  | 0,1791 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,2400 |  | 0,0127 |
| 279 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,0530 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 3,8200 |  | 0,2025 |
|  |  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 5,2000 |  | 0,2756 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,3600 |  | 0,0191 |
| 9.8. Consolidare Cg1-1 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 |  | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm |  |  | buc |  |  |  | 5,0000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 0,1700 |  | 0,8500 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 2,5000 |  | 13,1250 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu widia |  | buc |  | 0,8000 |  | 4,2000 |
|  |  | 2940520007609 |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut |  | 0,0900 |  | 0,4500 |
| 281 |  | CL18A |  | Confectii metalice profil U16 |  |  | kg |  |  |  | 48,2800 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 9,1732 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,4828 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,4828 |
|  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,4828 |
|  |  | 2775276309886122 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton profil U16 |  | kg |  | 1,0000 |  | 48,2800 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,2414 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 0,3862 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,7242 |
| 282 |  | CL18A |  | Confectii metalice profil 5x40 |  |  | kg |  |  |  | 2,9000 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 0,5510 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,0290 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,0290 |
|  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0290 |
|  |  | 27752763098861134 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton profil 5x40 |  | kg |  | 1,0000 |  | 2,9000 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,0145 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 0,0232 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,0435 |
| 283 |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,0520 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 1,6500 |  | 0,0858 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 3,3800 |  | 0,1758 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,2400 |  | 0,0125 |
| 284 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,0520 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 3,8200 |  | 0,1986 |
|  |  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 5,2000 |  | 0,2704 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,3600 |  | 0,0187 |
| 285 |  | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  |  |  | 35,2800 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,0650 |  | 2,2932 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0050 |  | 0,1764 |
|  |  | 2710602300000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg |  | 1,0250 |  | 36,1620 |
|  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,3528 |
|  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc |  | 0,2800 |  | 9,8784 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,0353 |
| 286 |  | CC09A |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv |  |  | m2 |  |  |  | 3,2000 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 1,0500 |  | 3,3600 |
|  |  | 2873122005315 |  |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  | kg |  | 0,3800 |  | 1,2160 |
|  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 3,2000 |  | 10,2400 |
|  |  | 2734113805865 |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0500 |  | 0,1600 |
|  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0960 |
|  |  | 2010102905950 |  |  | Sipci de rasinoase |  | m3 |  | 0,0014 |  | 0,0045 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 0,0160 |
| 287 |  | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  |  |  | 8,0000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 0,8000 |
|  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,9500 |  | 7,6000 |
|  |  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg |  | 0,0500 |  | 0,4000 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,0800 |  | 0,6400 |
|  |  | 2030122928385 |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 |  | 0,0900 |  | 0,7200 |
|  |  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0035 |  | 0,0280 |
|  |  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 |  | 0,0005 |  | 0,0040 |
|  |  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  | kg |  | 0,1200 |  | 0,9600 |
| 288 |  | CA04F |  | Beton turnat clasa C15 |  |  | m3 |  |  |  | 0,3000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 4,8500 |  | 1,4550 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4500 |  | 0,1350 |
|  |  | 26631032100330001 |  |  | Beton C15 |  | m3 |  | 1,0250 |  | 0,3167 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1500 |  | 0,0463 |
|  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 0,1800 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,2800 |  | 0,0840 |
| 9.9. Consolidare Cg2-14 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 |  | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm |  |  | buc |  |  |  | 20,0000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 0,1700 |  | 3,4000 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 2,5000 |  | 52,5000 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu widia |  | buc |  | 0,8000 |  | 16,8000 |
|  |  | 2940520007609 |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut |  | 0,0900 |  | 1,8000 |
| 290 |  | CL18A |  | Confectii metalice profil U16 |  |  | kg |  |  |  | 647,9200 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 123,1048 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 6,4792 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 6,4792 |
|  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 6,4792 |
|  |  | 2775276309886122 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton profil U16 |  | kg |  | 1,0000 |  | 647,9200 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 3,2396 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 5,1834 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0150 |  | 9,7188 |
| 291 |  | CL18A |  | Confectii metalice profil 5x40 |  |  | kg |  |  |  | 40,6000 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 7,7140 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,4060 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,4060 |
|  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,4060 |
|  |  | 27752763098861134 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton profil 5x40 |  | kg |  | 1,0000 |  | 40,6000 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,2030 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 0,3248 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,6090 |
| 292 |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,6880 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 1,6500 |  | 1,1352 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 3,3800 |  | 2,3254 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,2400 |  | 0,1651 |
| 293 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,6880 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 3,8200 |  | 2,6282 |
|  |  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 5,2000 |  | 3,5776 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,3600 |  | 0,2477 |
| 294 |  | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  |  |  | 546,0000 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,0650 |  | 35,4900 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0050 |  | 2,7300 |
|  |  | 2710602300000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg |  | 1,0250 |  | 559,6500 |
|  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 5,4600 |
|  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc |  | 0,2800 |  | 152,8800 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,5460 |
| 295 |  | CC09A |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv |  |  | m2 |  |  |  | 44,8000 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 1,0500 |  | 47,0400 |
|  |  | 2873122005315 |  |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  | kg |  | 0,3800 |  | 17,0240 |
|  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 3,2000 |  | 143,3600 |
|  |  | 2734113805865 |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0500 |  | 2,2400 |
|  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,0300 |  | 1,3440 |
|  |  | 2010102905950 |  |  | Sipci de rasinoase |  | m3 |  | 0,0014 |  | 0,0627 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 0,2240 |
| 296 |  | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  |  |  | 112,0000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 11,2000 |
|  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,9500 |  | 106,4000 |
|  |  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg |  | 0,0500 |  | 5,6000 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,0800 |  | 8,9600 |
|  |  | 2030122928385 |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 |  | 0,0900 |  | 10,0800 |
|  |  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0035 |  | 0,3920 |
|  |  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 |  | 0,0005 |  | 0,0560 |
|  |  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  | kg |  | 0,1200 |  | 13,4400 |
| 297 |  | CA04F |  | Beton turnat clasa C15 |  |  | m3 |  |  |  | 4,4800 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 4,8500 |  | 21,7280 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4500 |  | 2,0160 |
|  |  | 26631032100330001 |  |  | Beton C15 |  | m3 |  | 1,0250 |  | 4,7298 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1500 |  | 0,6922 |
|  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 2,6880 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,2800 |  | 1,2544 |
| 9.10. Consolidare Cg3-1 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 |  | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm |  |  | buc |  |  |  | 5,0000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 0,1700 |  | 0,8500 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 2,5000 |  | 13,1250 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu widia |  | buc |  | 0,8000 |  | 4,2000 |
|  |  | 2940520007609 |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut |  | 0,0900 |  | 0,4500 |
| 299 |  | CL18A |  | Confectii metalice profil U16 |  |  | kg |  |  |  | 44,0100 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 8,3619 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,4401 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,4401 |
|  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,4401 |
|  |  | 2775276309886122 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton profil U16 |  | kg |  | 1,0000 |  | 44,0100 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,2200 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 0,3521 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,6601 |
| 300 |  | CL18A |  | Confectii metalice profil 5x40 |  |  | kg |  |  |  | 2,9000 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 0,5510 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,0290 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 0,0290 |
|  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0290 |
|  |  | 27752763098861134 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton profil 5x40 |  | kg |  | 1,0000 |  | 2,9000 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,0145 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 0,0232 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,0435 |
| 301 |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,0470 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 1,6500 |  | 0,0775 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 3,3800 |  | 0,1589 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,2400 |  | 0,0113 |
| 302 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,0470 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 3,8200 |  | 0,1795 |
|  |  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 5,2000 |  | 0,2444 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,3600 |  | 0,0169 |
| 303 |  | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  |  |  | 25,2600 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,0650 |  | 1,6419 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0050 |  | 0,1263 |
|  |  | 2710602300000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg |  | 1,0250 |  | 25,8915 |
|  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,2526 |
|  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc |  | 0,2800 |  | 7,0728 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,0253 |
| 304 |  | CC09A |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv |  |  | m2 |  |  |  | 3,2000 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 1,0500 |  | 3,3600 |
|  |  | 2873122005315 |  |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  | kg |  | 0,3800 |  | 1,2160 |
|  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 3,2000 |  | 10,2400 |
|  |  | 2734113805865 |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0500 |  | 0,1600 |
|  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0960 |
|  |  | 2010102905950 |  |  | Sipci de rasinoase |  | m3 |  | 0,0014 |  | 0,0045 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0050 |  | 0,0160 |
| 305 |  | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  |  |  | 8,0000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 0,8000 |
|  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,9500 |  | 7,6000 |
|  |  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg |  | 0,0500 |  | 0,4000 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,0800 |  | 0,6400 |
|  |  | 2030122928385 |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 |  | 0,0900 |  | 0,7200 |
|  |  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0035 |  | 0,0280 |
|  |  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 |  | 0,0005 |  | 0,0040 |
|  |  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  | kg |  | 0,1200 |  | 0,9600 |
| 306 |  | CA04F |  | Beton turnat clasa C15 |  |  | m3 |  |  |  | 0,1500 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 4,8500 |  | 0,7275 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4500 |  | 0,0675 |
|  |  | 26631032100330001 |  |  | Beton C15 |  | m3 |  | 1,0250 |  | 0,1584 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1500 |  | 0,0232 |
|  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 0,0900 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,2800 |  | 0,0420 |
| 9.11. Consolidare Cg4-3 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 |  | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm |  |  | buc |  |  |  | 18,0000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 0,1700 |  | 3,0600 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 2,5000 |  | 47,2500 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu widia |  | buc |  | 0,8000 |  | 15,1200 |
|  |  | 2940520007609 |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut |  | 0,0900 |  | 1,6200 |
| 308 |  | CL18A |  | Confectii metalice Cornier 75x5 |  |  | kg |  |  |  | 315,6000 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 59,9640 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 3,1560 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 3,1560 |
|  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 3,1560 |
|  |  | 27752763098861224 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton Cornier 75x5 |  | kg |  | 1,0000 |  | 315,6000 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 1,5780 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 2,5248 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0150 |  | 4,7340 |
| 309 |  | CL18A |  | Confectii metalice profil 6x80 |  |  | kg |  |  |  | 130,4100 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 24,7779 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 1,3041 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 1,3041 |
|  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 1,3041 |
|  |  | 27752763098861134 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton profil 5x40 |  | kg |  | 1,0000 |  | 130,4100 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,6521 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 1,0433 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0150 |  | 1,9561 |
| 310 |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,4460 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 1,6500 |  | 0,7359 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 3,3800 |  | 1,5075 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,2400 |  | 0,1070 |
| 311 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,4460 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 3,8200 |  | 1,7037 |
|  |  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 5,2000 |  | 2,3192 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,3600 |  | 0,1606 |
| 10. Reparatie acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Acoperis sarpanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1. Briu monolit Brm1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 |  | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm |  |  | buc |  |  |  | 224,0000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 0,1700 |  | 38,0800 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 2,5000 |  | 588,0000 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu widia |  | buc |  | 0,8000 |  | 188,1600 |
|  |  | 2940520007609 |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut |  | 0,0900 |  | 20,1600 |
| 313 |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  |  |  | 743,8100 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,0950 |  | 70,6619 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0040 |  | 2,9752 |
|  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 1,0250 |  | 762,4052 |
|  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 7,4381 |
|  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc |  | 0,2800 |  | 208,2668 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,7438 |
| 314 |  | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  |  |  | 1 337,9000 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,0650 |  | 86,9635 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0050 |  | 6,6895 |
|  |  | 2710602300000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg |  | 1,0250 |  | 1 371,3475 |
|  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 13,3790 |
|  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc |  | 0,2800 |  | 374,6120 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 1,3379 |
| 315 |  | CA04F |  | Beton turnat in briu clasa B15 |  |  | m3 |  |  |  | 40,0000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 4,8500 |  | 194,0000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4500 |  | 18,0000 |
|  |  | 26631032100000 |  |  | Beton B15 |  | m3 |  | 1,0250 |  | 42,2300 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1500 |  | 6,1800 |
|  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 24,0000 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,2800 |  | 11,2000 |
| 316 |  | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  |  |  | 200,0000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2000 |  | 40,0000 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 1,0000 |  | 200,0000 |
|  |  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg |  | 0,0050 |  | 1,0000 |
|  |  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc |  | 0,3000 |  | 60,0000 |
|  |  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc |  | 0,3000 |  | 60,0000 |
|  |  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg |  | 0,0300 |  | 6,0000 |
|  |  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg |  | 0,0500 |  | 10,0000 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,0250 |  | 5,0000 |
|  |  | 2020212928347 |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 |  | 0,1300 |  | 26,0000 |
|  |  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,2000 |
|  |  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,2000 |
|  |  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  | kg |  | 0,1200 |  | 24,0000 |
|  |  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 4,0000 |
| 10.1.2. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  |  |  | 26,3500 |
|  |  | 7124010010730 |  |  | Dulgher 3 |  | h-om |  | 20,2500 |  | 533,5875 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,2500 |  | 59,2875 |
|  |  | 28741158254550 |  |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg |  | 7,5000 |  | 197,6250 |
|  |  | 20101029069611 |  |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 |  | 0,0100 |  | 0,2635 |
|  |  | 20101029087371 |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 |  | 0,9300 |  | 24,5055 |
|  |  | 20101029041691 |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 |  | 0,1200 |  | 3,1620 |
|  |  | 28731220007511 |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg |  | 3,4000 |  | 89,5900 |
|  |  | 24142161094821 |  |  | Pasta antiseptica |  | kg |  | 3,0100 |  | 79,3135 |
|  |  | 23203226000361 |  |  | Gudron |  | kg |  | 2,5800 |  | 67,9830 |
|  |  | 28741458870491 |  |  | Cuie de constructie |  | kg |  | 3,0000 |  | 79,0500 |
|  |  | 24105200067531 |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 3,9525 |
|  |  | 29552700002608 |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut |  | 0,3300 |  | 8,6955 |
|  |  | 29405200076091 |  |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut |  | 0,2300 |  | 6,0605 |
| 318 |  | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  |  |  | 13,9400 |
|  |  | 7124010010730 |  |  | Dulgher 3 |  | h-om |  | 21,6800 |  | 302,2192 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,4100 |  | 33,5954 |
|  |  | 20101029087372 |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  | m3 |  | 0,1600 |  | 2,2304 |
|  |  | 20101029087371 |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 |  | 0,0600 |  | 0,8364 |
|  |  | 20101029041692 |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  | m3 |  | 0,8300 |  | 11,5702 |
|  |  | 28741458870491 |  |  | Cuie de constructie |  | kg |  | 7,2000 |  | 100,3680 |
|  |  | 27106020001211 |  |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  | kg |  | 4,3800 |  | 61,0572 |
|  |  | 26821326004260 |  |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 |  | 3,3800 |  | 47,1172 |
|  |  | 24142161094821 |  |  | Pasta antiseptica |  | kg |  | 1,9600 |  | 27,3224 |
|  |  | 28731220007511 |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg |  | 38,0000 |  | 529,7200 |
|  |  | 24105200067531 |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 2,0910 |
|  |  | 29552700002608 |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut |  | 0,4400 |  | 6,1336 |
| 319 |  | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (10,50 m3) |  |  | m2 |  |  |  | 1 325,0000 |
|  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,2250 |  | 298,1250 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0700 |  | 92,7500 |
|  |  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0079 |  | 10,4675 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,1200 |  | 159,0000 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0300 |  | 39,7500 |
| 320 |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  | m2 |  |  |  | 1 325,0000 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,2000 |  | 265,0000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  | 66,2500 |
|  |  | 2682132600465 |  |  | Folie suplimentara polimerica |  | m2 |  | 1,1500 |  | 1 569,4625 |
|  |  | 28752763120001 |  |  | Шпильки (fise) |  | buc |  | 12,0000 |  | 16 377,0000 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 13,2500 |
| 321 |  | CE31B |  | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m |  |  | m2 |  |  |  | 150,0000 |
|  |  | 2852107335349 |  |  | Lucru la masina |  | h-om |  | 0,0600 |  | 9,0000 |
|  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 1,8000 |  | 270,0000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2000 |  | 30,0000 |
|  |  | 2010102903497 |  |  | Scinduri geluite si faltuite |  | m3 |  | 0,0055 |  | 0,8250 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,1500 |  | 22,5000 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 2,2500 |
| 322 |  | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  |  | m2 |  |  |  | 150,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 1,0000 |  | 150,0000 |
|  |  | 2430116108115 |  |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  | kg |  | 0,1800 |  | 27,0000 |
|  |  | 2430226100700 |  |  | Grund alchidic |  | kg |  | 0,1200 |  | 18,0000 |
|  |  | 2430226109444 |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg |  | 0,1200 |  | 18,0000 |
|  |  | 2430226102197 |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg |  | 0,1700 |  | 25,5000 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 |  | 75,0000 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0500 |  | 7,5000 |
| 323 |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) |  |  | m2 |  |  |  | 1 325,0000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,9000 |  | 1 192,5000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2500 |  | 331,2500 |
|  |  | 2710403643000 |  |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  | m2 |  | 1,1500 |  | 1 599,9375 |
|  |  | 2710403640000 |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg |  | 0,5000 |  | 695,6250 |
|  |  | 2875276312000 |  |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc |  | 9,0000 |  | 12 521,2500 |
|  |  | 2640122303000 |  |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc |  | 0,1000 |  | 139,1250 |
|  |  | 2710403740000 |  |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc |  | 0,0400 |  | 55,6500 |
|  |  | 2521106718272 |  |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m |  | 0,0500 |  | 69,5625 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 66,2500 |
| 324 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm |  |  | m |  |  |  | 170,0000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,3000 |  | 51,0000 |
|  |  | 2710406311228300 |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D=100 mm |  | m |  | 1,0500 |  | 183,8550 |
|  |  | 2875276311231 |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc |  | 1,4000 |  | 245,1400 |
|  |  | 2666122800555 |  |  | Element de inchidere |  | buc |  | 0,2000 |  | 35,0200 |
|  |  | 2875274000050 |  |  | Elemente de legatura |  | buc |  | 0,1000 |  | 17,5100 |
|  |  | 2875274110101 |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc |  | 0,2000 |  | 35,0200 |
|  |  | 2875274000501 |  |  | Cot de jgheab |  | buc |  | 0,2000 |  | 35,0200 |
|  |  | 2874115837745 |  |  | Suruburi |  | buc |  | 10,0000 |  | 1 751,0000 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 3,4000 |
| 325 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm |  |  | m |  |  |  | 272,0000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,3500 |  | 95,2000 |
|  |  | 2710406312561726 |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass D=100 mm |  | m |  | 1,0500 |  | 291,3120 |
|  |  | 2875274000502 |  |  | Cot burlan |  | buc |  | 0,5000 |  | 138,7200 |
|  |  | 2875274110001 |  |  | Piesa de legatura |  | buc |  | 0,2500 |  | 69,3600 |
|  |  | 2413217300010 |  |  | Cleme |  | buc |  | 0,5000 |  | 138,7200 |
|  |  | 2874115830000 |  |  | Pilnii de curatire |  | buc |  | 0,2500 |  | 69,3600 |
|  |  | 2875274000503 |  |  | Cot de capat |  | buc |  | 0,2500 |  | 69,3600 |
|  |  | 2875274000050 |  |  | Elemente de legatura |  | buc |  | 0,2500 |  | 69,3600 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 4,0800 |
| 326 |  | CK26B |  | Retinator de zapada LE-310, L=2 m |  |  | m |  |  |  | 52,0000 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,3200 |  | 16,6400 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  | 4,1600 |
|  |  | 2743123549026 |  |  | Retinator de zapada LE-310, L=2 m |  | m |  | 1,0000 |  | 52,0000 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,0000 |  | 208,0000 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,5200 |
| 327 |  | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  |  | 100m2 |  |  |  | 13,2500 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 3,1600 |  | 41,8700 |
|  |  | 2124117000002 |  |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg |  | 6,0000 |  | 79,5000 |
|  |  | 2430127317192 |  |  | Diamoniu fosfat |  | kg |  | 23,0000 |  | 304,7500 |
|  |  | 2430116104841 |  |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,5300 |
|  |  | 2320166200755 |  |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg |  | 4,0000 |  | 53,0000 |
|  |  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,0230 |  | 0,3048 |
|  |  | 2952270002921 |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut |  | 0,1140 |  | 1,5105 |
|  |  | 3410540000001 |  |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut |  | 0,0560 |  | 0,7420 |
| 328 |  | CE42A |  | Executarea lucarnelor (L-1, S=2,20 m.p.) |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 7124010010730 |  |  | Dulgher 3 |  | h-om |  | 5,9700 |  | 11,9400 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,6330 |  | 1,2660 |
|  |  | 28631463108081 |  |  | Balamale (петли) |  | buc |  | 4,0000 |  | 8,0000 |
|  |  | 28631463112701 |  |  | Cremon (ручка оконная) |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
|  |  | 20101029010142 |  |  | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a |  | m3 |  | 0,0600 |  | 0,1200 |
|  |  | 20101029041693 |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a |  | m3 |  | 0,0600 |  | 0,1200 |
|  |  | 20101029041694 |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,2000 |
|  |  | 2682132600001 |  |  | Cerceveli (Переплеты) |  | m2 |  | 0,5000 |  | 1,0000 |
|  |  | 28741458870491 |  |  | Cuie de constructie |  | kg |  | 1,4000 |  | 2,8000 |
|  |  | 24105200067531 |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut |  | 0,1100 |  | 0,2200 |
|  |  | 2955270002609 |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) |  | h-ut |  | 0,1600 |  | 0,3200 |
| 329 |  | CE42A |  | Executarea lucarnelor (L-2, S=1,44 m.p.) |  |  | buc |  |  |  | 8,0000 |
|  |  | 7124010010730 |  |  | Dulgher 3 |  | h-om |  | 5,9700 |  | 47,7600 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,6330 |  | 5,0640 |
|  |  | 28631463108081 |  |  | Balamale (петли) |  | buc |  | 4,0000 |  | 32,0000 |
|  |  | 28631463112701 |  |  | Cremon (ручка оконная) |  | buc |  | 1,0000 |  | 8,0000 |
|  |  | 20101029010142 |  |  | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a |  | m3 |  | 0,0600 |  | 0,4800 |
|  |  | 20101029041693 |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a |  | m3 |  | 0,0600 |  | 0,4800 |
|  |  | 20101029041694 |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,8000 |
|  |  | 2682132600001 |  |  | Cerceveli (Переплеты) |  | m2 |  | 0,5000 |  | 4,0000 |
|  |  | 28741458870491 |  |  | Cuie de constructie |  | kg |  | 1,4000 |  | 11,2000 |
|  |  | 24105200067531 |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut |  | 0,1100 |  | 0,8800 |
|  |  | 2955270002609 |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) |  | h-ut |  | 0,1600 |  | 1,2800 |
| 330 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse - elemente metalice de ingradire |  |  | kg |  |  |  | 684,8000 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 130,1120 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 6,8480 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 6,8480 |
|  |  | 2811236309800 |  |  | Confectii metalice diverse |  | kg |  | 1,0000 |  | 684,8000 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 3,4240 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 5,4784 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 0,0100 |  | 6,8480 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,0200 |  | 13,6960 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0200 |  | 13,6960 |
| 331 |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,6850 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 1,6500 |  | 1,1302 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 3,3800 |  | 2,3153 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,2400 |  | 0,1644 |
| 332 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,6850 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 3,8200 |  | 2,6167 |
|  |  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 5,2000 |  | 3,5620 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,3600 |  | 0,2466 |
| 333 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse (MC1, MC2, MC3) |  |  | kg |  |  |  | 1 029,6000 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 195,6240 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 10,2960 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 10,2960 |
|  |  | 2811236309800 |  |  | Confectii metalice diverse |  | kg |  | 1,0000 |  | 1 029,6000 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 5,1480 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 8,2368 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 0,0100 |  | 10,2960 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,0200 |  | 20,5920 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0200 |  | 20,5920 |
| 334 |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 1,0290 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 1,6500 |  | 1,6978 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 3,3800 |  | 3,4780 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,2400 |  | 0,2470 |
| 335 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 1,0290 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 3,8200 |  | 3,9308 |
|  |  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 5,2000 |  | 5,3508 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,3600 |  | 0,3704 |
| 336 |  | CA04A |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12,5, la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  |  | m3 |  |  |  | 4,5000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 4,9500 |  | 22,2750 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4500 |  | 2,0250 |
|  |  | 2651122100397 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  | kg |  | 284,0000 |  | 1 316,3400 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,7600 |  | 3,5226 |
|  |  | 1421102200290 |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 |  | 0,7000 |  | 3,2445 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,3400 |  | 1,5759 |
|  |  | 2952270003700 |  |  | Centrala de beton |  | h-ut |  | 0,0570 |  | 0,2565 |
|  |  | 2952260003540 |  |  | Buldozer |  | h-ut |  | 0,0180 |  | 0,0810 |
|  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 2,7000 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,2800 |  | 1,2600 |
| 10.2. Acoperis plat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 |  | IzF10A |  | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 20 cm |  |  | m2 |  |  |  | 26,0000 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,1700 |  | 4,4200 |
|  |  | 12521302602901 |  |  | Cimentoplast |  | m2 |  | 0,2000 |  | 5,2000 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0030 |  | 0,0780 |
| 338 |  | CE13A |  | Bariera de vapori |  |  | m2 |  |  |  | 26,0000 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,3000 |  | 7,8000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1800 |  | 4,6800 |
|  |  | 2682132605 |  |  | Bariera de vapori |  | m2 |  | 1,1500 |  | 31,3950 |
|  |  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  | kg |  | 0,3000 |  | 8,1900 |
|  |  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  | h-ut |  | 0,1000 |  | 2,6000 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 1,0400 |
| 339 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3Вр-I 150/150) |  |  | kg |  |  |  | 40,0000 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,0250 |  | 1,0000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0050 |  | 0,2000 |
|  |  | 287223122004100 |  |  | Plase sudate (3Вр-I 150/150) |  | kg |  | 1,0100 |  | 40,4000 |
|  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,2000 |
|  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,4000 |
|  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc |  | 0,3000 |  | 12,0000 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,0006 |  | 0,0240 |
| 340 |  | CE13A |  | Bariera de vapori |  |  | m2 |  |  |  | 26,0000 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,3000 |  | 7,8000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1800 |  | 4,6800 |
|  |  | 2682132605 |  |  | Bariera de vapori |  | m2 |  | 1,1500 |  | 31,3950 |
|  |  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  | kg |  | 0,3000 |  | 8,1900 |
|  |  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  | h-ut |  | 0,1000 |  | 2,6000 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 1,0400 |
| 341 |  | IzF18C k=2 |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 6 cm |  |  | m2 |  |  |  | 26,0000 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,3500 |  | 18,2000 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0420 |  | 2,1840 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0100 |  | 0,5200 |
|  |  | 26511221004022 |  |  | Ciment M-400 |  | kg |  | 13,0000 |  | 676,0000 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0210 |  | 1,0920 |
| 342 |  | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum ''Tehnonikoli'' sau echivalent |  |  | m2 |  |  |  | 42,0000 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,0400 |  | 1,6800 |
|  |  | 24133173460001 |  |  | Praimer de bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N01'' |  | kg |  | 0,3000 |  | 12,6000 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,0420 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0003 |  | 0,0126 |
| 343 |  | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, Uniflex VENT EPV) sau echivalent |  |  | m2 |  |  |  | 42,0000 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,4500 |  | 18,9000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2300 |  | 9,6600 |
|  |  | 26821326004701 |  |  | Membrane bituminoase TECHNOELAST EKP |  | m2 |  | 1,1500 |  | 50,7150 |
|  |  | 26821326004702 |  |  | Membrana bituminoasa Uniflex VENT EPV |  | m2 |  | 1,1500 |  | 50,7150 |
|  |  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  | kg |  | 0,6000 |  | 26,4600 |
|  |  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  | h-ut |  | 0,2000 |  | 8,4000 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0600 |  | 2,5200 |
| 344 |  | CE23D3 |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm |  |  | m |  |  |  | 41,0000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,8800 |  | 36,0800 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,5000 |  | 20,5000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2000 |  | 8,2000 |
|  |  | 2710403642598 |  |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  | kg |  | 3,2000 |  | 136,4480 |
|  |  | 2710403702180 |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  | kg |  | 0,2000 |  | 8,5280 |
|  |  | 2682132601626 |  |  | Carton bitumat |  | m2 |  | 1,0000 |  | 42,6400 |
|  |  | 2744125904770 |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg |  | 0,0800 |  | 3,4112 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 4,1000 |  | 174,8240 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0130 |  | 0,5543 |
|  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  | m3 |  | 0,0006 |  | 0,0256 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,1706 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,8200 |
| 345 |  | CO18A aplicativ |  | Montarea aeratorelor la acoperis d50 mm |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,2700 |  | 0,2700 |
|  |  | 20301129311011 |  |  | Aerator la acoperis D50 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
|  |  | 2651122100397 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  | kg |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 346 |  | IzF08B |  | Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 110 mm |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,3900 |  | 0,3900 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,8300 |  | 0,8300 |
|  |  | 2682132602070 |  |  | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 |  | m2 |  | 0,5500 |  | 0,5500 |
|  |  | 2653102100880 |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg |  | 0,2200 |  | 0,2200 |
|  |  | 2320322600048 |  |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg |  | 1,1000 |  | 1,1000 |
|  |  | 2052152959010 |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t |  | 0,00037 |  | 0,0004 |
|  |  | 2052152958990 |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg |  | 0,7300 |  | 0,7300 |
|  |  | 2732103666827 |  |  | Tabla din plumb PB 99,96 2 x 500 S 490 |  | kg |  | 7,0000 |  | 7,0000 |
|  |  | 2744125904770 |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg |  | 0,0600 |  | 0,0600 |
|  |  | 2413147300292 |  |  | Acid sulfuric tip 96 cu min. 92 % acid sulfuric monohidratat |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1714227322100 |  |  | Cilti de cinepa sort 3 |  | kg |  | 0,1500 |  | 0,1500 |
|  |  | 2952270004029 |  |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
| 347 |  | SB26A |  | Gura de scurgere (receptor) din material plastic, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,1000 |  | 1,1000 |
|  |  | 28751142038701 |  |  | Gura de scurgere din material plastic pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0400 |
|  |  | 1725127333925 |  |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  | m2 |  | 0,0800 |  | 0,0832 |
|  |  | 1752117307055 |  |  | Calafat alb |  | kg |  | 0,0550 |  | 0,0572 |
|  |  | 2320322600294 |  |  | Bitum de protectie |  | kg |  | 0,4000 |  | 0,4160 |
| 10.3. Termoizolare cerdac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 |  | CE13A |  | Bariera de vapori |  |  | m2 |  |  |  | 785,0000 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,3000 |  | 235,5000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1800 |  | 141,3000 |
|  |  | 2682132605 |  |  | Bariera de vapori |  | m2 |  | 1,1500 |  | 947,8875 |
|  |  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  | kg |  | 0,3000 |  | 247,2750 |
|  |  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  | h-ut |  | 0,1000 |  | 78,5000 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 31,4000 |
| 349 |  | IzF10A |  | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm |  |  | m2 |  |  |  | 785,0000 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,1700 |  | 133,4500 |
|  |  | 12521302602901 |  |  | Cimentoplast |  | m2 |  | 0,1500 |  | 117,7500 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0030 |  | 2,3550 |
| 350 |  | CE13A |  | Bariera de vapori |  |  | m2 |  |  |  | 785,0000 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,3000 |  | 235,5000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1800 |  | 141,3000 |
|  |  | 2682132605 |  |  | Bariera de vapori |  | m2 |  | 1,1500 |  | 947,8875 |
|  |  | 2320216201058 |  |  | Gaz butan (butelii) |  | kg |  | 0,3000 |  | 247,2750 |
|  |  | 2921140007681 |  |  | Arzator cu flacara |  | h-ut |  | 0,1000 |  | 78,5000 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 31,4000 |
| 351 |  | IzF18C k=1,33 |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 4 cm |  |  | m2 |  |  |  | 785,0000 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,3500 |  | 365,4175 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0420 |  | 43,8501 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0100 |  | 10,4405 |
|  |  | 26511221004022 |  |  | Ciment M-400 |  | kg |  | 13,0000 |  | 13 572,6500 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0210 |  | 21,9251 |
| 11. Finisari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Pereti mai jos de cota 0..000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 195,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 5,8500 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 29,2500 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 9,7500 |
| 353 |  | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  |  | m2 |  |  |  | 195,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 1,6500 |  | 321,7500 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,3500 |  | 68,2500 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3000 |  | 58,5000 |
|  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,0300 |  | 5,8500 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 10,0000 |  | 1 950,0000 |
|  |  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  | kg |  | 1,8000 |  | 351,0000 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0370 |  | 7,2150 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0100 |  | 1,9500 |
|  |  | 2873122005315 |  |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  | kg |  | 0,3800 |  | 74,1000 |
|  |  | 2710602000030 |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg |  | 2,3500 |  | 458,2500 |
|  |  | 2734113805786 |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg |  | 0,0500 |  | 9,7500 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0030 |  | 0,5850 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0040 |  | 0,7800 |
| 354 |  | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 80 mm |  |  | m2 |  |  |  | 195,0000 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 1,4200 |  | 276,9000 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,2980 |  | 58,1100 |
|  |  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg |  | 4,0000 |  | 787,8000 |
|  |  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg |  | 4,0000 |  | 787,8000 |
|  |  | 2521302446029e07 |  |  | Polistiren extrudat grosimea 80 mm |  | m2 |  | 1,0700 |  | 210,7365 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,1000 |  | 216,6450 |
|  |  | 2710703501057 |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m |  | 0,0000 |  | 0,0000 |
|  |  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  | buc |  | 6,0000 |  | 1 181,7000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0250 |  | 4,8750 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0034 |  | 0,6630 |
|  |  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut |  | 0,0230 |  | 4,4850 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0180 |  | 3,5100 |
| 355 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 195,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 5,8500 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 29,2500 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 9,7500 |
| 356 |  | CI21A aplicativ |  | Placaj din gresie portelanata la soclu |  |  | m2 |  |  |  | 195,0000 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,9000 |  | 565,5000 |
|  |  | 26704112202051 |  |  | Placi din gresie portelanata |  | m2 |  | 1,0200 |  | 200,8890 |
|  |  | 2462106110557 |  |  | Adeziv de acril sau latex |  | kg |  | 4,4000 |  | 866,5800 |
|  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  | kg |  | 0,4300 |  | 84,6885 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,0020 |  | 0,3939 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0253 |  | 4,9335 |
|  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,0110 |  | 2,1450 |
|  |  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut |  | 0,0730 |  | 14,2350 |
| 11.2. Pereti mai sus de cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 |  | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  |  |  | 1 845,0000 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,7500 |  | 1 383,7500 |
|  |  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 |  | 0,0003 |  | 0,5535 |
|  |  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0001 |  | 0,1845 |
|  |  | 2010102919000 |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  | m3 |  | 0,0003 |  | 0,5535 |
|  |  | 2020142925412 |  |  | PFL dur de 6 mm |  | m3 |  | 0,00012 |  | 0,2214 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,0030 |  | 5,5350 |
|  |  | 2811230007606 |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  | h-ut |  | 4,5000 |  | 8 302,5000 |
| 358 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact |  |  | m2 |  |  |  | 1 650,0000 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,0300 |  | 49,5000 |
|  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  | kg |  | 0,1500 |  | 247,5000 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 82,5000 |
| 359 |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  |  |  | 1 650,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 1,4000 |  | 2 310,0000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3000 |  | 495,0000 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 10,5000 |  | 17 325,0000 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0300 |  | 49,5000 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0070 |  | 11,5500 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0040 |  | 6,6000 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0080 |  | 13,2000 |
| 360 |  | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 145 kg/m3 |  |  | m2 |  |  |  | 1 650,0000 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 1,8920 |  | 3 121,8000 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,4180 |  | 689,7000 |
|  |  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg |  | 4,0000 |  | 6 666,0000 |
|  |  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg |  | 5,0000 |  | 8 332,5000 |
|  |  | 268244162611370 |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 145kg/m3 |  | m2 |  | 1,0700 |  | 1 783,1550 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,1000 |  | 1 833,1500 |
|  |  | 2710703501057 |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m |  | 0,3000 |  | 499,9500 |
|  |  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  | buc |  | 8,0000 |  | 13 332,0000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0250 |  | 41,2500 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0034 |  | 5,6100 |
|  |  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut |  | 0,0300 |  | 49,5000 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0210 |  | 34,6500 |
| 361 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  |  |  | 1 650,0000 |
|  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 0,1200 |  | 198,0000 |
|  |  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg |  | 0,4150 |  | 684,7500 |
|  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 0,0500 |  | 82,5000 |
| 362 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  |  |  | 1 650,0000 |
|  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  | h-om |  | 1,2200 |  | 2 013,0000 |
|  |  | 26531021008311 |  |  | Tink |  | kg |  | 2,3000 |  | 3 795,0000 |
|  |  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut |  | 0,0060 |  | 9,9000 |
| 363 |  | CD07A |  | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (casete din''Altcombond, RAL 5002) |  |  | m2 |  |  |  | 120,0000 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,9000 |  | 108,0000 |
|  |  | 273210443646070 |  |  | Casete din''Altcombond, RAL 5002 |  | m2 |  | 1,1100 |  | 133,2000 |
|  |  | 2874125886734 |  |  | Nituri POP |  | buc |  | 3,5000 |  | 420,0000 |
|  |  | 2874115893397 |  |  | Bolt tornado K 6/20 OL50 |  | buc |  | 2,8000 |  | 336,0000 |
|  |  | 2461117308504 |  |  | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO |  | buc |  | 2,8000 |  | 336,0000 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 4,8000 |
| 12. Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (102 buc.- oarbe - baie, wc, interioare) |  |  | m2 |  |  |  | 203,4700 |
|  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  | h-om |  | 0,7300 |  | 148,5331 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  | 16,2776 |
|  |  | 2030112939150 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 |  | 1,0000 |  | 203,4700 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,0000 |  | 813,8800 |
|  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,5000 |  | 101,7350 |
|  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,1750 |  | 35,6073 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,6000 |  | 122,0820 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 1,0000 |  | 203,4700 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 4,0694 |
| 365 |  | CK03A |  | Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (27 buc.) |  |  | m2 |  |  |  | 46,9300 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 1,4700 |  | 68,9871 |
|  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,0800 |  | 3,7544 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2500 |  | 11,7325 |
|  |  | 32555501 |  |  | Usi MDF oarbe |  | m2 |  | 1,0000 |  | 46,9300 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,0850 |  | 3,9891 |
|  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 |  | 0,4500 |  | 21,1185 |
|  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  | kg |  | 0,2200 |  | 10,3246 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,9386 |
| 366 |  | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit (4 buc.) |  |  | m2 |  |  |  | 8,1100 |
|  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  | h-om |  | 3,5400 |  | 28,7094 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4000 |  | 3,2440 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,1900 |  | 1,5409 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,2700 |  | 2,1897 |
|  |  | 2812106306000 |  |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 |  | 1,0000 |  | 8,1100 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,2800 |  | 2,2708 |
|  |  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  | kg |  | 0,1400 |  | 1,1354 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 1,4000 |  | 11,3540 |
|  |  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 |  | 0,0050 |  | 0,0405 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,5000 |  | 4,0550 |
|  |  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg |  | 0,7000 |  | 5,6770 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,0081 |
|  |  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,1622 |
| 367 |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn |  |  | buc |  |  |  | 28,0000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  | 2,2400 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 2,4200 |  | 67,7600 |
|  |  | 2863146310237 |  |  | Broasca Yalle |  | buc |  | 1,0000 |  | 28,0000 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 168,0000 |
| 368 |  | CK33B |  | Miner cromat la usi |  |  | buc |  |  |  | 28,0000 |
|  |  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om |  | 0,9100 |  | 25,4800 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  | 1,4000 |
|  |  | 2863146344 |  |  | Miner cromat |  | buc |  | 1,0000 |  | 28,0000 |
|  |  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,5600 |
| 369 |  | pret de piata |  | Lacata |  |  | buc |  |  |  | 28,0000 |
|  |  | 566545 |  |  | Lacata |  | buc |  | 1,0000 |  | 28,0000 |
| 370 |  | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn |  |  | m |  |  |  | 130,0000 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,0800 |  | 10,4000 |
|  |  | 2010212946000 |  |  | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre |  | m |  | 1,0500 |  | 136,5000 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,0150 |  | 1,9500 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,1500 |  | 19,5000 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 1,3000 |
| 371 |  | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan, miner cromat din ambele parti cu lungime 1,5 m la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc.) |  |  | m2 |  |  |  | 12,9500 |
|  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  | h-om |  | 0,8500 |  | 11,0075 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 1,2950 |
|  |  | 28121063060501 |  |  | Usi din profiluri din aluminiu cu geam termopan |  | m2 |  | 1,0000 |  | 12,9500 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,0000 |  | 51,8000 |
|  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,5000 |  | 6,4750 |
|  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,1750 |  | 2,2662 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,6000 |  | 7,7700 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 1,0000 |  | 12,9500 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,2590 |
| 372 |  | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om |  | 1,9000 |  | 5,7000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0600 |  | 0,1800 |
|  |  | 2952270007000 |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
|  |  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0900 |
| 12.2. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 |  | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere dubla, 4 camere, profil armat, calitativ, sticla LowE/4S, plasa antiinsecte |  |  | m2 |  |  |  | 463,5300 |
|  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  | h-om |  | 0,5100 |  | 236,4003 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  | 23,1765 |
|  |  | 2030112938150 |  |  | Ferestre din mase plastice cu deschidere dubla, 4 camere, profil armat, calitativ, sticla LowE/4S, plasa antiinsecte |  | m2 |  | 1,0000 |  | 463,5300 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 3,0000 |  | 1 390,5900 |
|  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,1650 |  | 76,4825 |
|  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,1230 |  | 57,0142 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,4000 |  | 185,4120 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,7000 |  | 324,4710 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 9,2706 |
| 374 |  | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere automata, 4 camere, profil armat, calitativ, sticla LowE/4S, plasa antiinsecte |  |  | m2 |  |  |  | 26,7600 |
|  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  | h-om |  | 0,5100 |  | 13,6476 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  | 1,3380 |
|  |  | 203011293815011 |  |  | Ferestre din mase plastice cu deschidere automata, 4 camere, profil armat, calitativ, sticla LowE/4S, plasa antiinsecte |  | m2 |  | 1,0000 |  | 26,7600 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 3,0000 |  | 80,2800 |
|  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,1650 |  | 4,4154 |
|  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,1230 |  | 3,2915 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,4000 |  | 10,7040 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,7000 |  | 18,7320 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,5352 |
| 375 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m |  |  |  | 230,0000 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,0800 |  | 18,4000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 2,3000 |
|  |  | 2521106718393 |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  | m |  | 1,0000 |  | 230,0000 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 1 380,0000 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 2,3000 |
| 376 |  | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu |  |  | m |  |  |  | 230,0000 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,3200 |  | 73,6000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  | 18,4000 |
|  |  | 274312354904426 |  |  | Glafuri din aluminiu |  | m |  | 1,0000 |  | 230,0000 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,0000 |  | 920,0000 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 2,3000 |
| 13. Copertine - 2 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 |  | CK35B |  | Element de fixare perete-sticla |  |  | buc |  |  |  | 8,0000 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,2000 |  | 1,6000 |
|  |  | 218741363133001 |  |  | Element de fixare peret-sticla |  | buc |  | 1,0000 |  | 8,0000 |
| 378 |  | CK35B |  | Element de fixare sticla-bara de tensiune |  |  | buc |  |  |  | 8,0000 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,2000 |  | 1,6000 |
|  |  | 28741363133002 |  |  | Element de fixare sticla-bara de tensiune2 |  | buc |  | 1,0000 |  | 8,0000 |
| 379 |  | CK35B |  | Element de fixare perete-bara de tensiune |  |  | buc |  |  |  | 8,0000 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,2000 |  | 1,6000 |
|  |  | 287413634133002 |  |  | Element de fixare perete-bara de tensiune |  | buc |  | 1,0000 |  | 8,0000 |
| 380 |  | CH06A |  | Bara de tensiune din inox (8 buc.) |  |  | m |  |  |  | 8,8000 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,9000 |  | 7,9200 |
|  |  | 28121063057141 |  |  | Bara din inox |  | m |  | 1,0100 |  | 8,8880 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,1000 |  | 0,8800 |
|  |  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  | kg |  | 0,0600 |  | 0,5280 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,7000 |  | 6,1600 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 0,0250 |  | 0,2200 |
| 381 |  | CE18A |  | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii - copertina din sticla securizata C-1 |  |  | m2 |  |  |  | 7,2000 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,7000 |  | 5,0400 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 0,7200 |
|  |  | 266534122700555 |  |  | Placi -din sticla secuzirata |  | m2 |  | 1,2000 |  | 9,0720 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,1440 |
| 14. Copertine C-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 |  | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat, inclusiv piulite si saibe |  |  | buc |  |  |  | 25,0000 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,2000 |  | 5,0000 |
|  |  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  | buc |  | 1,0000 |  | 25,0000 |
| 383 |  | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina metalica la intrarea centrala din teava profilata |  |  | kg |  |  |  | 908,8000 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,2300 |  | 209,0240 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0200 |  | 18,1760 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 9,0880 |
|  |  | 2811236309800 |  |  | Confectii metalice diverse |  | kg |  | 1,0000 |  | 908,8000 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 4,5440 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 7,2704 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 0,0100 |  | 9,0880 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,0200 |  | 18,1760 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0200 |  | 18,1760 |
| 384 |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,9080 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 1,6500 |  | 1,4982 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 3,3800 |  | 3,0690 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,2400 |  | 0,2179 |
| 385 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,9080 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 3,8200 |  | 3,4686 |
|  |  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 5,2000 |  | 4,7216 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,3600 |  | 0,3269 |
| 386 |  | CE06A1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (profnastil), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara |  |  | m2 |  |  |  | 60,0000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 1,4500 |  | 87,0000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 6,0000 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  | m2 |  | 1,1500 |  | 72,4500 |
|  |  | 2710403643220 |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  | kg |  | 0,6000 |  | 37,8000 |
|  |  | 2874125886734 |  |  | Nituri POP |  | buc |  | 5,0000 |  | 315,0000 |
|  |  | 2874115837746 |  |  | Suruburi mecanice |  | buc |  | 5,0000 |  | 315,0000 |
|  |  | 2710703434927 |  |  | Otel lat 30 x 6 |  | kg |  | 0,3250 |  | 20,4750 |
|  |  | 2430226103064 |  |  | Snur profilat din mastic |  | kg |  | 0,1000 |  | 6,3000 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0220 |  | 1,3200 |
| 15. Copertine C-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 |  | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat, inclusiv piulite si saibe |  |  | buc |  |  |  | 20,0000 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,2000 |  | 4,0000 |
|  |  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  | buc |  | 1,0000 |  | 20,0000 |
| 388 |  | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina metalica la intrarea centrala din teava profilata |  |  | kg |  |  |  | 715,4800 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,2300 |  | 164,5604 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0200 |  | 14,3096 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 7,1548 |
|  |  | 2811236309800 |  |  | Confectii metalice diverse |  | kg |  | 1,0000 |  | 715,4800 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 3,5774 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 5,7238 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 0,0100 |  | 7,1548 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,0200 |  | 14,3096 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0200 |  | 14,3096 |
| 389 |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,7160 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 1,6500 |  | 1,1814 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 3,3800 |  | 2,4201 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,2400 |  | 0,1718 |
| 390 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  |  |  | 0,7160 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 3,8200 |  | 2,7351 |
|  |  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 5,2000 |  | 3,7232 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 0,3600 |  | 0,2578 |
| 391 |  | CE06A1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (profnastil), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara |  |  | m2 |  |  |  | 36,0000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 1,4500 |  | 52,2000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 3,6000 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  | m2 |  | 1,1500 |  | 43,4700 |
|  |  | 2710403643220 |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  | kg |  | 0,6000 |  | 22,6800 |
|  |  | 2874125886734 |  |  | Nituri POP |  | buc |  | 5,0000 |  | 189,0000 |
|  |  | 2874115837746 |  |  | Suruburi mecanice |  | buc |  | 5,0000 |  | 189,0000 |
|  |  | 2710703434927 |  |  | Otel lat 30 x 6 |  | kg |  | 0,3250 |  | 12,2850 |
|  |  | 2430226103064 |  |  | Snur profilat din mastic |  | kg |  | 0,1000 |  | 3,7800 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0220 |  | 0,7920 |

Incălzire. Ventilare. Condiționare (IVC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | pret de piata |  | Sistema de refulare-aspiratie Duplex 8000 Multi-V, "Atrea", la refulare L=5900 m3/h, P=600 Pa in complectatie ventilator N=5,2 kW, n=2570 rot/min I=8,4 A, U=400 V; la aspiratie L=5350 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=5,2 kW, n=2570 rot.min, I=8,4 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-1) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1124435556 |  |  | Sistema de refulare-aspiratie Duplex 8000 Multi-V, "Atrea", la refulare L=5900 m3/h, P=600 Pa in complectatie ventilator N=5,2 kW, n=2570 rot/min I=8,4 A, U=400 V; la aspiratie L=5350 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=5,2 kW, n=2570 rot.min, I=8,4 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-1) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 2 |  | pret de piata |  | Sistema de refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=2270 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot/min I=3,8 A, U=400 V; la aspiratie L=1980 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot.min, I=3,8 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-2) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 11244443232 |  |  | Sistema de refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=2270 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot/min I=3,8 A, U=400 V; la aspiratie L=1980 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot.min, I=3,8 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-2) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 3 |  | pret de piata |  | Sistema de refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=2600 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot/min I=3,8 A, U=400 V; la aspiratie L=2600 m3/h, P=450 Pa in complectatie ventilator N=3,8 kW, n=2970 rot.min, I=3,8 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-3) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 112443111 |  |  | Sistema de refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=2600 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot/min I=3,8 A, U=400 V; la aspiratie L=2600 m3/h, P=450 Pa in complectatie ventilator N=3,8 kW, n=2970 rot.min, I=3,8 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 4 |  | pret de piata |  | Sistema de refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=127 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=3000 rot/min I=4,0 A, U=400 V; la aspiratie L=1530 m3/h, P=450 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=3000 rot.min, I=4,0 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-4) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 112200044494009 |  |  | Sistema de refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=127 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=3000 rot/min I=4,0 A, U=400 V; la aspiratie L=1530 m3/h, P=450 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=3000 rot.min, I=4,0 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-4) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 5 |  | pret de piata |  | Centrala de tratare a aerului MPA 1200V L=460m3/h, P=350 Pa, in complectatie ventilator N=0,410 k¦, I=1,80A, U=230 V, baterie cu apa incorporata pentru incalzirea aerului Q=7,29 kw/h, giltru G4 , inclusiv sistema de automatizare (R-5) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 11220004449400933 |  |  | Centrala de tratare a aerului MPA 1200V L=460m3/h, P=350 Pa, in complectatie ventilator N=0,410 k¦, I=1,80A, U=230 V, baterie cu apa incorporata pentru incalzirea aerului Q=7,29 kw/h, giltru G4 , inclusiv sistema de automatizare (R-5) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 6 |  | pret de piata |  | Centrala de tratare a aerului MPA 1800V L1160m3/h, P=220 Pa, in complectatie ventilator N=0,490 k¦, I=2,15A, U=230 V, baterie cu apa incorporata pentru incalzirea aerului Q=12,45 kw/h, giltru G4 , inclusiv sistema de automatizare (R-6) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 112200044494009339 |  |  | Centrala de tratare a aerului MPA 1800V L1160m3/h, P=220 Pa, in complectatie ventilator N=0,490 k¦, I=2,15A, U=230 V, baterie cu apa incorporata pentru incalzirea aerului Q=12,45 kw/h, giltru G4 , inclusiv sistema de automatizare (R-6) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 7 |  | pret de piata |  | Ventilator axial silentios TD-1300/250-Silent L=780 m3/h, motor electric N=0,204 kW, n=2530 rot/min, I=0,85A, U=230 V Soler&Palau (A-5) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1122000444940093391 |  |  | Ventilator axial silentios TD-1300/250-Silent L=780 m3/h, motor electric N=0,204 kW, n=2530 rot/min, I=0,85A, U=230 V Soler&Palau (A-5) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 8 |  | pret de piata |  | Ventilator axial silentios TD-2000/315-Silent L=960 m3/h, motor electric N=0,293 kW, n=2670 rot/min, I=1,25A, U=230 V Soler&Palau (A-6) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 11220004449400933911 |  |  | Ventilator axial silentios TD-2000/315-Silent L=960 m3/h, motor electric N=0,293 kW, n=2670 rot/min, I=1,25A, U=230 V Soler&Palau (A-6) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 9 |  | pret de piata |  | Ventilator axial silentios TD-350/125-Silent L=110 m3/h, motor electric N=0,027 kW, n=2100 rot/min, I=0,12 A, U=230 V Soler&Palau (A-7) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 112200044494009339119 |  |  | Ventilator axial silentios TD-350/125-Silent L=110 m3/h, motor electric N=0,027 kW, n=2100 rot/min, I=0,12 A, U=230 V Soler&Palau (A-7) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 10 |  | pret de piata |  | Ventilator axial silentios, TD-500/150-160-Silent, L=200m3/h, motor electric N=0,059kw, n=2480 rot/min, I=0,26A, U=230V (A-8, 9, 10,12) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 2874110052763781 |  |  | Ventilator axial silentios, TD-500/150-160-Silent, L=200m3/h, motor electric N=0,059kw, n=2480 rot/min, I=0,26A, U=230V (A-8, 9, 10,12) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 11 |  | pret de piata |  | Ventilator circular de baie silentios, Silent-200, L=100m3/h, motor electric N=0,016kw, n=2350 rot/min, U=230V (A-11) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 2874115t8563781 |  |  | Ventilator circular de baie silentios, Silent-200, L=100m3/h, motor electric N=0,016kw, n=2350 rot/min, U=230V (A-11) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 12 |  | pret de piata |  | Supapa de sens MCA-1000S |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 4000941444444476111 |  |  | Supapa de sens MCA-1000S |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 13 |  | pret de piata |  | Supapa de sens MCA-2000S |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 40009414414444476111 |  |  | Supapa de sens MCA-2000S |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 14 |  | pret de piata |  | Supapa de sens MCA-350S |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 4000941441444447611122 |  |  | Supapa de sens MCA-350S |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 15 |  | pret de piata |  | Supapa de sens MCA-500/150 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 40210094144444447611 |  |  | Supapa de sens MCA-500/150 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 16 |  | pret de piata |  | Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% "Atrea" |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 23324 |  |  | Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% "Atrea" |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 17 |  | pret de piata |  | Filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare si aspiratie |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 3432 |  |  | Filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare si aspiratie |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 18 |  | pret de piata |  | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=28,46 kw/h de la -16 pina la +20C |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 6733311456822 |  |  | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=28,46 kw/h de la -16 pina la +20C |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 19 |  | pret de piata |  | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=10,95 kw/h de la -16 pina la +20C |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 673334411456811 |  |  | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=10,95 kw/h de la -16 pina la +20C |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 20 |  | pret de piata |  | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=11,15 kw/h de la -16 pina la +20C |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 67333441145681100 |  |  | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=11,15 kw/h de la -16 pina la +20C |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 21 |  | pret de piata |  | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=5,79 kw/h de la -16 pina la +20C |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 6733344114568110011 |  |  | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=5,79 kw/h de la -16 pina la +20C |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 22 |  | pret de piata |  | Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=20,07 kw/h de la +35 pina la +22C |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 983376766611 |  |  | Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=20,07 kw/h de la +35 pina la +22C |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 23 |  | pret de piata |  | Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=9,06 kw/h de la +35 pina la +22C |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 98337655700666444 |  |  | Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=9,06 kw/h de la +35 pina la +22C |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 24 |  | pret de piata |  | Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=9,58 kw/h de la +35 pina la +22C |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 983376557006664441 |  |  | Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=9,58 kw/h de la +35 pina la +22C |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 25 |  | pret de piata |  | Atenuator de zgomot SR 750x400 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 441444444444444761144 |  |  | Atenuator de zgomot SR 750x400 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 26 |  | pret de piata |  | Atenuator de zgomot SR 800x400 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 440001444444099994444447634411 |  |  | Atenuator de zgomot SR 800x400 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 27 |  | pret de piata |  | Atenuator de zgomot SR 500x300 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 4400017611 |  |  | Atenuator de zgomot SR 500x300 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 28 |  | pret de piata |  | Atenuator de zgomot SR 550x300 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 44000176111 |  |  | Atenuator de zgomot SR 550x300 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 29 |  | pret de piata |  | Atenuator de zgomot SR 700x250 |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 4414444761144 |  |  | Atenuator de zgomot SR 700x250 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 30 |  | pret de piata |  | Atenuator de zgomot SR 500x200 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 44000176114222 |  |  | Atenuator de zgomot SR 500x200 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 31 |  | pret de piata |  | Atenuator de zgomot SR 550x200 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 4400017611422211 |  |  | Atenuator de zgomot SR 550x200 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 32 |  | pret de piata |  | Atenuator de zgomot LDR 400x200 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 440001761142221111 |  |  | Atenuator de zgomot LDR 400x200 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 33 |  | pret de piata |  | Atenuator de zgomot LDR 500x250 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 4400017611422214111 |  |  | Atenuator de zgomot LDR 500x250 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 34 |  | pret de piata |  | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 400x200 cu servomotor CM230 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 4414447611 |  |  | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 400x200 cu servomotor CM230 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 35 |  | pret de piata |  | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 500x250 cu servomotor CM230 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 441444761122 |  |  | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 500x250 cu servomotor CM230 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 36 |  | pret de piata |  | Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-3E68VA cu capacitatea de racire 6,8 kw, capacitatea de incalzire 8,6 kw, N=2,38 V, Mitsubishi (C-9) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 44144476112211 |  |  | Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-3E68VA cu capacitatea de racire 6,8 kw, capacitatea de incalzire 8,6 kw, N=2,38 V, Mitsubishi (C-9) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 37 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-9) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 441444761122112 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-9) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 38 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 3,5 kw, capacitatea de incalzire 4,0 kw, Mitsubishi (C-9) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 4414447611221123 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 3,5 kw, capacitatea de incalzire 4,0 kw, Mitsubishi (C-9) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 39 |  | pret de piata |  | Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-2) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 441444761122114 |  |  | Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-2) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 40 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-2) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 4414447611221125 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-2) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 41 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 44144476112211255 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 42 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 441444761122112556 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 43 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2) |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 4414447611221125562 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2) |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 44 |  | pret de piata |  | Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-3) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 441444761122112556233 |  |  | Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 45 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M50FA cu capacitatea de racire 4,6 kw, capacitatea de incalzire 5,0 kw, Mitsubishi (C-3) |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 4414447611221125562334 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M50FA cu capacitatea de racire 4,6 kw, capacitatea de incalzire 5,0 kw, Mitsubishi (C-3) |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
| 46 |  | pret de piata |  | Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-5E102VA2 cu capacitatea de racire 10,2 kw, capacitatea de incalzire 10,5 kw, N=3,15 kw Mitsubishi (C-4) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 44144476112211255623345 |  |  | Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-5E102VA2 cu capacitatea de racire 10,2 kw, capacitatea de incalzire 10,5 kw, N=3,15 kw Mitsubishi (C-4) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 47 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M50FA cu capacitatea de racire 4,6 kw, capacitatea de incalzire 5,0 kw, Mitsubishi (C-4) |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 44144476112211255623341 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M50FA cu capacitatea de racire 4,6 kw, capacitatea de incalzire 5,0 kw, Mitsubishi (C-4) |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 48 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-4) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 4414447611221125561 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-4) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 49 |  | pret de piata |  | Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-5) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 4414447611221125562338 |  |  | Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-5) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 50 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-5) |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 441444761122112555 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-5) |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 51 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-5) |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 4414447611221125566 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-5) |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 52 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-5) |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 44144476112211255666 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-5) |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 53 |  | pret de piata |  | Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-6, 7) |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 441444761122112556233855 |  |  | Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-6, 7) |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 54 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-6, 7) |  |  | buc |  |  |  | 5,0000 |
|  |  | 441444761122112555232 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-6, 7) |  | buc |  | 1,0000 |  | 5,0000 |
| 55 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-6, 7) |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 4414447611221125566232 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-6, 7) |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 56 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-6, 7) |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 4414447611221125562232 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-6, 7) |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
| 57 |  | pret de piata |  | Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-2D53VA cu capacitatea de racire 5,3 kw, capacitatea de incalzire 6,4 kw, N= 1,70 kw Mitsubishi (C-8) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 441444761122112556223209 |  |  | Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-2D53VA cu capacitatea de racire 5,3 kw, capacitatea de incalzire 6,4 kw, N= 1,70 kw Mitsubishi (C-8) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 58 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M25FA cu capacitatea de racire 2,6 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-8) |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 44144476112211255622320911 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M25FA cu capacitatea de racire 2,6 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-8) |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 59 |  | pret de piata |  | Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-5E102VA2 cu capacitatea de racire 10,2 kw, capacitatea de incalzire 10,5 kw, N=3,15 kw Mitsubishi (C-9) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 44144476112211255623345121 |  |  | Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-5E102VA2 cu capacitatea de racire 10,2 kw, capacitatea de incalzire 10,5 kw, N=3,15 kw Mitsubishi (C-9) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 60 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-9) |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 44144476112211255523211 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-9) |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 61 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-9) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 44144476112211255622322223 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-9) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 62 |  | pret de piata |  | Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-10, 11) |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 4414447611221140099 |  |  | Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-10, 11) |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 63 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-10, 11) |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 441444761122112522 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-10, 11) |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
| 64 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-10, 11) |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 4414447611221125522 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-10, 11) |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 65 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-10, 11) |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 44144476112211255611 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-10, 11) |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 66 |  | pret de piata |  | Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-12, 13) |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 44144476112211400992121 |  |  | Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-12, 13) |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 67 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-12, 13) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 4414447611221125522443 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-12, 13) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 68 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-12, 13) |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 441444761122112556111211 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-12, 13) |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 69 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF45VE3 cu capacitatea de racire 4,2 kw, capacitatea de incalzire 5,4 kw, Mitsubishi (C-12, 13) |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 4414447611221125561112114355 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF45VE3 cu capacitatea de racire 4,2 kw, capacitatea de incalzire 5,4 kw, Mitsubishi (C-12, 13) |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
| 70 |  | pret de piata |  | Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-14, 15) |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 44144476112211400992121222 |  |  | Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-14, 15) |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 71 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-14, 15) |  |  | buc |  |  |  | 7,0000 |
|  |  | 441444761122112552244322 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-14, 15) |  | buc |  | 1,0000 |  | 7,0000 |
| 72 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 3,5 kw, capacitatea de incalzire 4,0 kw, Mitsubishi (C-14, 15) |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 441444761122112556223222231 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 3,5 kw, capacitatea de incalzire 4,0 kw, Mitsubishi (C-14, 15) |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 73 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF42VE3 cu capacitatea de racire 4,2 kw, capacitatea de incalzire 5,4 kw, Mitsubishi (C-14, 15) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 4414447611221125562232122231 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF42VE3 cu capacitatea de racire 4,2 kw, capacitatea de incalzire 5,4 kw, Mitsubishi (C-14, 15) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 74 |  | pret de piata |  | Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-4E83VA cu capacitatea de racire 8,3 kw, capacitatea de incalzire 9,3 kw, N=1,70 V, Mitsubishi (C-16) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 441444761122114100992121222 |  |  | Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-4E83VA cu capacitatea de racire 8,3 kw, capacitatea de incalzire 9,3 kw, N=1,70 V, Mitsubishi (C-16) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 75 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-16) |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 44144476112211255224432211 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-16) |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
| 76 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-16) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 4414447611221125156111211 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-16) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 77 |  | pret de piata |  | Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-2D53VA cu capacitatea de racire 5,3 kw, capacitatea de incalzire 6,4 kw, N=1,70 V, Mitsubishi (C-17) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 44144476111122114100992121222 |  |  | Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-2D53VA cu capacitatea de racire 5,3 kw, capacitatea de incalzire 6,4 kw, N=1,70 V, Mitsubishi (C-17) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 78 |  | pret de piata |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-17) |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 441444761122112552244322233 |  |  | Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-17) |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
| 79 |  | pret de piata |  | Unitate de condenasare pentru sistema de refulare AR-1, Bloc exterior PUHZ-P250YKA3 cu capacitate de racire 22,0 kw, N=9,31 kw, U=380 V, Mitsubishi (C-18) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 4414447611221125522443221 |  |  | Unitate de condenasare pentru sistema de refulare AR-1, Bloc exterior PUHZ-P250YKA3 cu capacitate de racire 22,0 kw, N=9,31 kw, U=380 V, Mitsubishi (C-18) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 80 |  | pret de piata |  | Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-IF012B-E cu telecomanda PAR-33MAAG |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 233874133117659063781 |  |  | Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-IF012B-E cu telecomanda PAR-33MAAG |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 81 |  | pret de piata |  | Unitate de condenasare pentru sistema de refulare AR-2, AR-3, Bloc exterior PUHZ-P125VKA cu capacitate de racire 12,1 kw, N=4,1 kw, U=380 V, Mitsubishi (C-19-20) |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 441444761122112552241132222221 |  |  | Unitate de condenasare pentru sistema de refulare AR-2, AR-3, Bloc exterior PUHZ-P125VKA cu capacitate de racire 12,1 kw, N=4,1 kw, U=380 V, Mitsubishi (C-19-20) |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 82 |  | pret de piata |  | Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-IF012B-E cu telecomanda PAR-33MAAG |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 233874133117659063781 |  |  | Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-IF012B-E cu telecomanda PAR-33MAAG |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 83 |  | pret de piata |  | Nod de amestec DSM-H/TM20-5,6-1,0 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 2338741331176159063781 |  |  | Nod de amestec DSM-H/TM20-5,6-1,0 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 84 |  | pret de piata |  | Nod de amestec DSM-H/TM20-5,2-1,63 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 233874133117615906371 |  |  | Nod de amestec DSM-H/TM20-5,2-1,63 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (sistema de refulare aspiratie) |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 56,7400 |  | 226,9600 |
|  |  | 2710403700053 |  |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  | kg |  | 0,5000 |  | 2,0100 |
|  |  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg |  | 1,5000 |  | 6,0300 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,2500 |  | 1,0050 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,1500 |  | 0,6030 |
|  |  | 2874115842702 |  |  | Piulita hexag. M10 |  | buc |  | 60,0000 |  | 241,2000 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 8,0000 |  | 32,1600 |
|  |  | 2874115842760 |  |  | Piulita hexag. M12 |  | buc |  | 16,0000 |  | 64,3200 |
|  |  | 2874115820390 |  |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  | buc |  | 60,0000 |  | 241,2000 |
|  |  | 2874115827556 |  |  | Surub pt fundatii M12x160 |  | buc |  | 16,0000 |  | 64,3200 |
|  |  | 2874115820089 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  | buc |  | 8,0000 |  | 32,1600 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,4000 |  | 1,6000 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,5000 |  | 2,0000 |
| 86 |  | VC29A |  | Montarea bateriei de incalzire, racire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg |  |  | buc |  |  |  | 7,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 9,9200 |  | 69,4400 |
|  |  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg |  | 0,5000 |  | 3,5175 |
|  |  | 2912340002506 |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut |  | 0,3000 |  | 2,1000 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,1000 |  | 0,7000 |
| 87 |  | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm |  |  | buc |  |  |  | 10,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 0,8600 |  | 8,6000 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 12,0000 |  | 120,0000 |
|  |  | 2874115883938 |  |  | Saiba grower M 6 |  | buc |  | 12,0000 |  | 120,0000 |
|  |  | 2874115819999 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc |  | 12,0000 |  | 120,0000 |
| 88 |  | VC11A |  | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 13,6500 |  | 54,6000 |
|  |  | 2320116200535 |  |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l |  | 2,0000 |  | 8,0000 |
|  |  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
|  |  | 2412126100010 |  |  | Miniu de plumb |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,4000 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,0800 |
|  |  | 2320186201204 |  |  | Ulei industrial tipI 42 S 383 |  | kg |  | 20,0000 |  | 80,0000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 0,6000 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 1,0000 |
| 89 |  | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  | buc |  |  |  | 5,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 11,5500 |  | 57,7500 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,1000 |  | 0,5000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 0,7500 |
| 90 |  | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari |  |  | buc |  |  |  | 79,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,5000 |  | 276,5000 |
|  |  | 2811236305075 |  |  | Console |  | kg |  | 5,0000 |  | 414,7500 |
|  |  | 2521305734008 |  |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  | m |  | 0,5000 |  | 41,4750 |
|  |  | 2521305734009 |  |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  | m |  | 2,0000 |  | 165,9000 |
|  |  | 2661122804602 |  |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  | m |  | 10,0000 |  | 829,5000 |
|  |  | 2051142950706 |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  | buc |  | 15,0000 |  | 1 244,2500 |
|  |  | 2746163334852 |  |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  | m |  | 5,0000 |  | 414,7500 |
|  |  | 2746163334853 |  |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  | m |  | 5,0000 |  | 414,7500 |
|  |  | 2411117322835 |  |  | Freon |  | kg |  | 0,9000 |  | 74,6550 |
|  |  | 2940520007610 |  |  | Perforator electric |  | h-ut |  | 0,3500 |  | 27,6500 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 6,3200 |
| 91 |  | IB17A |  | Montare nod de amestec |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 1,1000 |  | 2,2000 |
|  |  | 2822135722600 |  |  | Racord flexibil |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
|  |  | 2875274030000 |  |  | Racord olandez, U2 |  | buc |  | 2,0000 |  | 4,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,0900 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0900 |  | 0,1800 |
|  |  | 29522700076021 |  |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  | h-ut |  | 0,5000 |  | 1,0000 |
| 92 |  | VB15B |  | Montare supapa de sens |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 0,9800 |  | 3,9200 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,1700 |  | 0,6800 |
|  |  | 2412126100010 |  |  | Miniu de plumb |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,1800 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,1600 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0600 |  | 0,2400 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 28,0000 |  | 112,0000 |
|  |  | 2874115765700 |  |  | Rama cu jaluzele reglabile |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,6000 |  | 2,4000 |
|  |  | 2874115883938 |  |  | Saiba grower M 6 |  | buc |  | 28,0000 |  | 112,0000 |
|  |  | 2874115819999 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc |  | 28,0000 |  | 112,0000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,1800 |  | 0,7200 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,0800 |
| 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-500) |  |  | buc |  |  |  | 5,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,5000 |  | 2,5000 |
|  |  | 444528221157000003 |  |  | Radiator "KORAD" 22K-500-500 |  | buc |  | 1,0000 |  | 5,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0030 |  | 0,0150 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0060 |  | 0,0300 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,2500 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 3,0000 |  | 15,0000 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,2000 |  | 1,0000 |
| 94 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-600) |  |  | buc |  |  |  | 13,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,5000 |  | 6,5000 |
|  |  | 4445282211570000031 |  |  | Radiator "KORAD" 22K-500-600 |  | buc |  | 1,0000 |  | 13,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0030 |  | 0,0390 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0060 |  | 0,0780 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,6500 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 3,0000 |  | 39,0000 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,2000 |  | 2,6000 |
| 95 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-700) |  |  | buc |  |  |  | 27,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,5000 |  | 13,5000 |
|  |  | 44452822142115700550003 |  |  | Radiator "KORAD" 22K-500-700 |  | buc |  | 1,0000 |  | 27,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0030 |  | 0,0810 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0060 |  | 0,1620 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,0500 |  | 1,3500 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 3,0000 |  | 81,0000 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,2000 |  | 5,4000 |
| 96 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-800) |  |  | buc |  |  |  | 21,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,5000 |  | 10,5000 |
|  |  | 44528221157000003 |  |  | Radiator "KORAD" 22K-500-800 |  | buc |  | 1,0000 |  | 21,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0030 |  | 0,0630 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0060 |  | 0,1260 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,0500 |  | 1,0500 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 3,0000 |  | 63,0000 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,2000 |  | 4,2000 |
| 97 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-900) |  |  | buc |  |  |  | 14,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,5000 |  | 7,0000 |
|  |  | 28221157000004 |  |  | Radiator "KORAD" 22K-500-900 |  | buc |  | 1,0000 |  | 14,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0030 |  | 0,0420 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0060 |  | 0,0840 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,7000 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 3,0000 |  | 42,0000 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,2000 |  | 2,8000 |
| 98 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1000) |  |  | buc |  |  |  | 25,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,6500 |  | 16,2500 |
|  |  | 56628221157000005 |  |  | Radiator "KORAD" 22K-500-1000 |  | buc |  | 1,0000 |  | 25,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0040 |  | 0,1000 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0080 |  | 0,2000 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,0500 |  | 1,2500 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 4,0000 |  | 100,0000 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 6,2500 |
| 99 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1100) |  |  | buc |  |  |  | 11,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,6500 |  | 7,1500 |
|  |  | 566282211571212000005 |  |  | Radiator "KORAD" 22K-500-1100 |  | buc |  | 1,0000 |  | 11,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0040 |  | 0,0440 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0080 |  | 0,0880 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,5500 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 4,0000 |  | 44,0000 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 2,7500 |
| 100 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1200) |  |  | buc |  |  |  | 13,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,6500 |  | 8,4500 |
|  |  | 2231282212009157000007 |  |  | Radiator "KORAD" 22K-500-1200 |  | buc |  | 1,0000 |  | 13,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0040 |  | 0,0520 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0080 |  | 0,1040 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,6500 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 4,0000 |  | 52,0000 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 3,2500 |
| 101 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1300) |  |  | buc |  |  |  | 7,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,6500 |  | 4,5500 |
|  |  | 223128221157000007 |  |  | Radiator "KORAD" 22K-500-1300 |  | buc |  | 1,0000 |  | 7,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0040 |  | 0,0280 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0080 |  | 0,0560 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,3500 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 4,0000 |  | 28,0000 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 1,7500 |
| 102 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1400) |  |  | buc |  |  |  | 7,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,6500 |  | 4,5500 |
|  |  | 2231282211570001007 |  |  | Radiator "KORAD" 22K-500-1400 |  | buc |  | 1,0000 |  | 7,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0040 |  | 0,0280 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0080 |  | 0,0560 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,3500 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 4,0000 |  | 28,0000 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 1,7500 |
| 103 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1500) |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,6500 |  | 2,6000 |
|  |  | 282211570000071 |  |  | Radiator "KORAD" 22K-500-1500 |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0040 |  | 0,0160 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0080 |  | 0,0320 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,2000 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 4,0000 |  | 16,0000 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 1,0000 |
| 104 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1600) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,6500 |  | 0,6500 |
|  |  | 2822115700000712 |  |  | Radiator "KORAD" 22K-500-1600 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0040 |  | 0,0040 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0080 |  | 0,0080 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,0500 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 4,0000 |  | 4,0000 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 0,2500 |
| 105 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1700) |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,6500 |  | 1,9500 |
|  |  | 2822115700000713 |  |  | Radiator "KORAD" 22K-500-1700 |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0040 |  | 0,0120 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0080 |  | 0,0240 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,1500 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 4,0000 |  | 12,0000 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 0,7500 |
| 106 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 33K-500-1400) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,6500 |  | 0,6500 |
|  |  | 28221154257000007666 |  |  | Radiator "KORAD" 33K-500-1400 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0040 |  | 0,0040 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0080 |  | 0,0080 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,0500 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 4,0000 |  | 4,0000 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 0,2500 |
| 107 |  | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("KORAD" 33K-500-1600) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,8000 |  | 0,8000 |
|  |  | 12528221154470000044 |  |  | Radiator ("KORAD" 33K-500-1600) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,0050 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0100 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,0500 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 6,0000 |  | 6,0000 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,3000 |  | 0,3000 |
| 108 |  | ID07A |  | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991) |  |  | buc |  |  |  | 111,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,4500 |  | 49,9500 |
|  |  | 14587 |  |  | Cap termastat RA2991 |  | buc |  | 1,0000 |  | 111,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0160 |  | 1,7760 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0320 |  | 3,5520 |
| 109 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss) |  |  | buc |  |  |  | 155,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1800 |  | 27,9000 |
|  |  | 28752742027001 |  |  | Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss |  | buc |  | 1,0000 |  | 155,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0120 |  | 1,8600 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0240 |  | 3,7200 |
| 110 |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss) |  |  | buc |  |  |  | 155,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1800 |  | 27,9000 |
|  |  | 28752742027002 |  |  | Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu robinet drenare la numitor ) ,Danfoss |  | buc |  | 1,0000 |  | 155,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0120 |  | 1,8600 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0240 |  | 3,7200 |
| 111 |  | IB07B |  | Uscator de prosoape KLM1215.600 |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 1,5500 |  | 3,1000 |
|  |  | 28221125700000 |  |  | Uscator de prosoape KLM1215.600 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
|  |  | 2524906720949 |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc |  | 4,0000 |  | 8,0000 |
|  |  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc |  | 4,0000 |  | 8,0000 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,1500 |  | 0,3000 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 0,3000 |
| 112 |  | IC35B |  | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,4 mm |  |  | m |  |  |  | 630,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,3500 |  | 220,5000 |
|  |  | 25212167100002 |  |  | Teava PP-R Ecoplastik PN20 D20x3.4 |  | m |  | 1,0300 |  | 648,9000 |
| 113 |  | IC35C |  | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х4.2 mm |  |  | m |  |  |  | 790,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,4000 |  | 316,0000 |
|  |  | 25212167100003 |  |  | Teava PP-R Ecoplastik PN20 D25x4.2 |  | m |  | 1,0300 |  | 813,7000 |
| 114 |  | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5.4 mm |  |  | m |  |  |  | 350,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,4500 |  | 157,5000 |
|  |  | 25212167100004 |  |  | Teava PP-R Ecoplastik PN20 D32x5.4mm |  | m |  | 1,0300 |  | 360,5000 |
| 115 |  | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22/4mm |  |  | m |  |  |  | 630,0000 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,3500 |  | 220,5000 |
|  |  | 3320517352232 |  |  | Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 22/4mm |  | m |  | 1,0300 |  | 681,3450 |
| 116 |  | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm |  |  | m |  |  |  | 790,0000 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,3500 |  | 276,5000 |
|  |  | 3320517352233 |  |  | Termoizolatie conducte D25mm |  | m |  | 1,0300 |  | 854,3850 |
| 117 |  | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35/4mm |  |  | m |  |  |  | 350,0000 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,3500 |  | 122,5000 |
|  |  | 3320517352234 |  |  | Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 35/4mm |  | m |  | 1,0300 |  | 378,5250 |
| 118 |  | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  |  |  | 1 420,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. |  | 0,0900 |  | 127,8000 |
|  |  | 2952270003304 |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-util |  | 0,0400 |  | 56,8000 |
| 119 |  | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  |  |  | 350,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1000 |  | 35,0000 |
| 120 |  | IC13C |  | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 32x2,0 (DN25) |  |  | m |  |  |  | 10,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 1,1500 |  | 11,5000 |
|  |  | 2521216701000444 |  |  | Teava din otel 32x2,0 (DN25) |  | m |  | 1,0000 |  | 10,0000 |
|  |  | 2721204120100 |  |  | Mufa fonta maleabila |  | buc |  | 0,1400 |  | 1,4000 |
|  |  | 2875274117900 |  |  | Cot fonta maleabila |  | buc |  | 0,0600 |  | 0,6000 |
|  |  | 2721204110000 |  |  | Reductie fonta |  | buc |  | 0,0200 |  | 0,2000 |
|  |  | 2875274122000 |  |  | Racord olandez |  | buc |  | 0,0200 |  | 0,2000 |
|  |  | 2721204115010 |  |  | Teu din fonta maleabila, zincat |  | buc |  | 0,0600 |  | 0,6000 |
|  |  | 2734113803910 |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg |  | 0,0030 |  | 0,0300 |
|  |  | 2875274123500 |  |  | Dop din fonta maleabila |  | buc |  | 0,0200 |  | 0,2000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1000 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,2000 |
|  |  | 2320186202990 |  |  | Ulei mineral |  | kg |  | 0,0030 |  | 0,0300 |
| 121 |  | IC13C |  | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 38x2,0 (DN32) |  |  | m |  |  |  | 50,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 1,1500 |  | 57,5000 |
|  |  | 25212167010004444 |  |  | Teava din otel 38x2,0 (DN32) |  | m |  | 1,0000 |  | 50,0000 |
|  |  | 2721204120100 |  |  | Mufa fonta maleabila |  | buc |  | 0,1400 |  | 7,0000 |
|  |  | 2875274117900 |  |  | Cot fonta maleabila |  | buc |  | 0,0600 |  | 3,0000 |
|  |  | 2721204110000 |  |  | Reductie fonta |  | buc |  | 0,0200 |  | 1,0000 |
|  |  | 2875274122000 |  |  | Racord olandez |  | buc |  | 0,0200 |  | 1,0000 |
|  |  | 2721204115010 |  |  | Teu din fonta maleabila, zincat |  | buc |  | 0,0600 |  | 3,0000 |
|  |  | 2734113803910 |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg |  | 0,0030 |  | 0,1500 |
|  |  | 2875274123500 |  |  | Dop din fonta maleabila |  | buc |  | 0,0200 |  | 1,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,5000 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0200 |  | 1,0000 |
|  |  | 2320186202990 |  |  | Ulei mineral |  | kg |  | 0,0030 |  | 0,1500 |
| 122 |  | IC13C |  | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 45x2,5 (DN40) |  |  | m |  |  |  | 20,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 1,1500 |  | 23,0000 |
|  |  | 252121670100044444 |  |  | Teava din otel 45x2,5 (DN40) |  | m |  | 1,0000 |  | 20,0000 |
|  |  | 2721204120100 |  |  | Mufa fonta maleabila |  | buc |  | 0,1400 |  | 2,8000 |
|  |  | 2875274117900 |  |  | Cot fonta maleabila |  | buc |  | 0,0600 |  | 1,2000 |
|  |  | 2721204110000 |  |  | Reductie fonta |  | buc |  | 0,0200 |  | 0,4000 |
|  |  | 2875274122000 |  |  | Racord olandez |  | buc |  | 0,0200 |  | 0,4000 |
|  |  | 2721204115010 |  |  | Teu din fonta maleabila, zincat |  | buc |  | 0,0600 |  | 1,2000 |
|  |  | 2734113803910 |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg |  | 0,0030 |  | 0,0600 |
|  |  | 2875274123500 |  |  | Dop din fonta maleabila |  | buc |  | 0,0200 |  | 0,4000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,2000 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,4000 |
|  |  | 2320186202990 |  |  | Ulei mineral |  | kg |  | 0,0030 |  | 0,0600 |
| 123 |  | IC13D |  | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 57x3,5 (DN50) |  |  | m |  |  |  | 110,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 1,2500 |  | 137,5000 |
|  |  | 252121671101000 |  |  | Teava din otel 57x3,5 (DN50) |  | m |  | 1,0000 |  | 110,0000 |
|  |  | 2721204120100 |  |  | Mufa fonta maleabila |  | buc |  | 0,1200 |  | 13,2000 |
|  |  | 2875274117900 |  |  | Cot fonta maleabila |  | buc |  | 0,0600 |  | 6,6000 |
|  |  | 2721204110000 |  |  | Reductie fonta |  | buc |  | 0,0200 |  | 2,2000 |
|  |  | 2875274122000 |  |  | Racord olandez |  | buc |  | 0,0200 |  | 2,2000 |
|  |  | 2721204115010 |  |  | Teu din fonta maleabila, zincat |  | buc |  | 0,0600 |  | 6,6000 |
|  |  | 2734113803910 |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg |  | 0,0030 |  | 0,3300 |
|  |  | 2875274123500 |  |  | Dop din fonta maleabila |  | buc |  | 0,0200 |  | 2,2000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0130 |  | 1,4300 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0260 |  | 2,8600 |
|  |  | 2320186202990 |  |  | Ulei mineral |  | kg |  | 0,0030 |  | 0,3300 |
| 124 |  | IC13F |  | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 76x3,5 (DN65) |  |  | m |  |  |  | 20,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 1,8000 |  | 36,0000 |
|  |  | 252121670100440 |  |  | Teava din otel 76x3,5 (DN65) |  | m |  | 1,0000 |  | 20,0000 |
|  |  | 2721204120100 |  |  | Mufa fonta maleabila |  | buc |  | 0,1200 |  | 2,4000 |
|  |  | 2875274117900 |  |  | Cot fonta maleabila |  | buc |  | 0,0600 |  | 1,2000 |
|  |  | 2721204110000 |  |  | Reductie fonta |  | buc |  | 0,0200 |  | 0,4000 |
|  |  | 2875274122000 |  |  | Racord olandez |  | buc |  | 0,0200 |  | 0,4000 |
|  |  | 2721204115010 |  |  | Teu din fonta maleabila, zincat |  | buc |  | 0,0700 |  | 1,4000 |
|  |  | 2734113803910 |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,1000 |
|  |  | 2875274123500 |  |  | Dop din fonta maleabila |  | buc |  | 0,0200 |  | 0,4000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0190 |  | 0,3800 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0380 |  | 0,7600 |
|  |  | 2320186202990 |  |  | Ulei mineral |  | kg |  | 0,0040 |  | 0,0800 |
| 125 |  | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm, acoperita cu un strat de protectie cu banda de inchidere adeziva |  |  | m2 |  |  |  | 32,9700 |
|  |  | 7134050013240 |  |  | Izolator - termic |  | h-om |  | 0,4740 |  | 15,6278 |
|  |  | 111100010004 |  |  | Cochilii vata minerala grosime 50 mm, acoperita cu un strat de protectie cu banda de inchidere adeziva |  | m2 |  | 1,0300 |  | 33,9591 |
|  |  | 2734113805815 |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg |  | 0,0450 |  | 1,4836 |
| 126 |  | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  |  |  | 80,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1100 |  | 8,8000 |
|  |  | 2952270003304 |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 4,0000 |
| 127 |  | IE03C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  |  |  | 130,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1300 |  | 16,9000 |
|  |  | 2952270003304 |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut |  | 0,0600 |  | 7,8000 |
| 128 |  | RpSF50A |  | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa |  |  | m |  |  |  | 210,0000 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,0700 |  | 14,7000 |
|  |  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  | м3 |  | 0,0025 |  | 0,5250 |
|  |  | 2875277400000 |  |  | Compresor |  | h-ut |  | 0,0090 |  | 1,8900 |
| 129 |  | IC39D |  | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (Colector de distributie cu 3 cai ) |  |  | buc |  |  |  | 5,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,5500 |  | 2,7500 |
|  |  | 666291333124120000133 |  |  | Distribuitor/colector cu 3 cai "Tieme" |  | buc |  | 1,0000 |  | 5,0000 |
|  |  | 2875274204040 |  |  | Suport de prindere pentru colectorale "Tieme" |  | buc |  | 2,0000 |  | 10,0000 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,1000 |  | 0,5000 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 2,0000 |  | 10,0000 |
|  |  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc |  | 2,0000 |  | 10,0000 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,2000 |  | 1,0000 |
| 130 |  | ID04A |  | Dezaerator automat D15 mm |  |  | buc |  |  |  | 10,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1500 |  | 1,5000 |
|  |  | 1112821337555274205100 |  |  | Dezaerator automat D15 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 10,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,1500 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0320 |  | 0,3200 |
| 131 |  | ID04A |  | Robinet de golire D15 mm |  |  | buc |  |  |  | 10,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1500 |  | 1,5000 |
|  |  | 11282133755274205100 |  |  | Robinet de golire D15 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 10,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,1500 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0320 |  | 0,3200 |
| 132 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de inchidere cu sfera DN25) |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1500 |  | 0,6000 |
|  |  | 287577274205100 |  |  | Robinet de inchidere cu sfera DN25 |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,0600 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0320 |  | 0,1280 |
| 133 |  | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere cu sfera DN32) |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,2500 |  | 1,5000 |
|  |  | 5287527420531002 |  |  | Robinet de inchidere cu sfera DN32 "Tieme" |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,1800 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0600 |  | 0,3600 |
| 134 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D20) |  |  | buc |  |  |  | 8,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1500 |  | 1,2000 |
|  |  | 2875274205100355 |  |  | Robinet D20 "Tieme" |  | buc |  | 1,0000 |  | 8,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,1200 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0320 |  | 0,2560 |
| 135 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D25) |  |  | buc |  |  |  | 22,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1500 |  | 3,3000 |
|  |  | 28752742051003 |  |  | Robinet D25 "Tieme" |  | buc |  | 1,0000 |  | 22,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,3300 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0320 |  | 0,7040 |
| 136 |  | IC40B |  | Suport de prindere pentru colectoare |  |  | buc |  |  |  | 10,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,2800 |  | 2,8000 |
|  |  | 28752742040001 |  |  | Suport de prindere pentru colectoare |  | buc |  | 1,0000 |  | 10,0000 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,5000 |
|  |  | 2524906720949 |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc |  | 1,0000 |  | 10,0000 |
|  |  | 2874115837161 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 |  | buc |  | 1,0000 |  | 10,0000 |
|  |  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc |  | 1,0000 |  | 10,0000 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,1000 |  | 1,0000 |
| 137 |  | IA52A |  | Cutie de amplasare a colectoarelor |  |  | buc |  |  |  | 5,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 2,0000 |  | 10,0000 |
|  |  | 2811236829552 |  |  | Cutie de amplasare a colectoarelor |  | buc |  | 1,0000 |  | 5,0000 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 3,0000 |  | 15,0000 |
| 138 |  | IC42B |  | Metal pentru elemente de sustinere |  |  | kg |  |  |  | 300,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. |  | 0,2100 |  | 63,0000 |
|  |  | 2710700000000 |  |  | Suporti sau dispozitive |  | kg |  | 1,0000 |  | 300,0000 |
| 139 |  | IC39D |  | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (Colector de distributie cu 4 cai ) |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,5500 |  | 1,6500 |
|  |  | 6662913331241200001 |  |  | Distribuitor/colector cu 4 cai "Tieme" |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
|  |  | 2875274204040 |  |  | Suport de prindere pentru colectorale "Tieme" |  | buc |  | 2,0000 |  | 6,0000 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,1000 |  | 0,3000 |
|  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc |  | 2,0000 |  | 6,0000 |
|  |  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc |  | 2,0000 |  | 6,0000 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,2000 |  | 0,6000 |
| 140 |  | ID04A |  | Dezaerator automat D15 mm |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1500 |  | 0,9000 |
|  |  | 1112821337555274205100 |  |  | Dezaerator automat D15 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,0900 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0320 |  | 0,1920 |
| 141 |  | ID04A |  | Robinet de golire D15 mm |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1500 |  | 0,9000 |
|  |  | 11282133755274205100 |  |  | Robinet de golire D15 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,0900 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0320 |  | 0,1920 |
| 142 |  | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere cu sfera DN32) |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,2500 |  | 1,5000 |
|  |  | 5287527420531002 |  |  | Robinet de inchidere cu sfera DN32 "Tieme" |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,1800 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0600 |  | 0,3600 |
| 143 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D20) |  |  | buc |  |  |  | 20,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1500 |  | 3,0000 |
|  |  | 2875274205100355 |  |  | Robinet D20 "Tieme" |  | buc |  | 1,0000 |  | 20,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,3000 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0320 |  | 0,6400 |
| 144 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D25) |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1500 |  | 0,6000 |
|  |  | 28752742051003 |  |  | Robinet D25 "Tieme" |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,0600 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0320 |  | 0,1280 |
| 145 |  | IC40B |  | Suport de prindere pentru colectoare |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,2800 |  | 1,6800 |
|  |  | 28752742040001 |  |  | Suport de prindere pentru colectoare |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc |  | 0,0500 |  | 0,3000 |
|  |  | 2524906720949 |  |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
|  |  | 2874115837161 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
|  |  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
|  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 0,1000 |  | 0,6000 |
| 146 |  | IA52A |  | Cutie de amplasare a colectoarelor |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 2,0000 |  | 6,0000 |
|  |  | 2811236829552 |  |  | Cutie de amplasare a colectoarelor |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 3,0000 |  | 9,0000 |
| 147 |  | IC42B |  | Metal pentru elemente de sustinere |  |  | kg |  |  |  | 200,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. |  | 0,2100 |  | 42,0000 |
|  |  | 2710700000000 |  |  | Suporti sau dispozitive |  | kg |  | 1,0000 |  | 200,0000 |
| 148 |  | ID04A |  | Robinet de golire 3/4" |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1500 |  | 0,3000 |
|  |  | 1128213375527420510045 |  |  | Robinet de golire 3/4" |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,0300 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0320 |  | 0,0640 |
| 149 |  | ID04A |  | Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4" |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,1500 |  | 0,6000 |
|  |  | 112821337552742051004545 |  |  | Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4" |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,0600 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0320 |  | 0,1280 |
| 3.2. Sistema de ventilare si conditionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. AR-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm |  |  | m2 |  |  |  | 15,8600 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 59,9508 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 12,6880 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1586 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,1903 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,1586 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 19,8250 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,4758 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 95,1600 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,4758 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 74,5420 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 95,1600 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 95,1600 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,7930 |
| 151 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm |  |  | m2 |  |  |  | 1,5700 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 5,9346 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 1,2560 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0157 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0188 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0157 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 1,9625 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0471 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 9,4200 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0471 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 7,3790 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 9,4200 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 9,4200 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,0785 |
| 152 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm |  |  | m2 |  |  |  | 6,5900 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 24,9102 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 5,2720 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0659 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0791 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0659 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 8,2375 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1977 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 39,5400 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,1977 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 30,9730 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 39,5400 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 39,5400 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,3295 |
| 153 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm |  |  | m2 |  |  |  | 0,2400 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 0,9072 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 0,1920 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0024 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0029 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0024 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 0,3000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0072 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 1,4400 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0072 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 1,1280 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 1,4400 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 1,4400 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,0120 |
| 154 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm |  |  | m2 |  |  |  | 3,7600 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 14,2128 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 3,0080 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0376 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0451 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0376 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 4,7000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1128 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 22,5600 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,1128 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 17,6720 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 22,5600 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 22,5600 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,1880 |
| 155 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm |  |  | m2 |  |  |  | 3,3900 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 12,8142 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 2,7120 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0339 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0407 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0339 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 4,2375 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1017 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 20,3400 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,1017 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 15,9330 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 20,3400 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 20,3400 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,1695 |
| 156 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm |  |  | m2 |  |  |  | 9,4200 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 35,6076 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 7,6114 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0951 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,1142 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0951 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,1617 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 11,8927 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,2854 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 57,0852 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,2854 |
|  |  | 27104036430001 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 72,3079 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 57,0852 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 57,0852 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,4710 |
| 157 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm |  |  | m2 |  |  |  | 7,7700 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 29,3706 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 6,2782 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0785 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0942 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0785 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,1334 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 9,8096 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,2354 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 47,0862 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,2354 |
|  |  | 27104036430001 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 59,6425 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 47,0862 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 47,0862 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,3885 |
| 158 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 4,3900 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 16,5942 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 3,5471 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0443 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0532 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0443 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,0754 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 5,5424 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1330 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 26,6034 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,1330 |
|  |  | 27104088836430001 |  |  | Tabla zincata 0,6 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 33,6976 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 26,6034 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 26,6034 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,2195 |
| 159 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm |  |  | m2 |  |  |  | 8,5500 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 21,0330 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0855 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,3848 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0855 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 11,5425 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,2565 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 136,8000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,3420 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 61,5600 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 136,8000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 136,8000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,5985 |
| 160 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 5,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 12,3000 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0500 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,2250 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0500 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 6,7500 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1500 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 80,0000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,2000 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 36,0000 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 80,0000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 80,0000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,3500 |
| 161 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 8,2500 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 20,2950 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0825 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,3712 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0825 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 11,1375 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,2475 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 132,0000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,3300 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 59,4000 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 132,0000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 132,0000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,5775 |
| 162 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x200 mm |  |  | m2 |  |  |  | 3,3000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 8,1180 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0330 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,1485 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0330 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 4,4550 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0990 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 52,8000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,1320 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 23,7600 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 52,8000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 52,8000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,2310 |
| 163 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 10,8000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 26,5680 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1080 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,4860 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,1080 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 14,5800 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,3240 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 172,8000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,4320 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 77,7600 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 172,8000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 172,8000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,7560 |
| 164 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 27,9500 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 68,7570 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,2795 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 1,2577 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,2795 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 37,7325 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,8385 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 447,2000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 1,1180 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 201,2400 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 447,2000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 447,2000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 1,9565 |
| 165 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 23,1000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 56,8260 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,2310 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 1,0395 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,2310 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 31,1850 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,6930 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 369,6000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,9240 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 166,3200 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 369,6000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 369,6000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 1,6170 |
| 166 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 10,5000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 34,4400 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1050 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 0,5460 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,1050 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 17,8500 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,3150 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 252,0000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,4200 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 75,6000 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 252,0000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 252,0000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,5250 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,8400 |
| 167 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm |  |  | m2 |  |  |  | 24,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 78,7200 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,2400 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 1,2480 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,2400 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 40,8000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,7200 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 576,0000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,9600 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 172,8000 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 576,0000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 576,0000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 1,2000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 1,9200 |
| 168 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 2,4000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 7,8720 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0240 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 0,1248 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0240 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 4,0800 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0720 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 57,6000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,0960 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 17,2800 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 57,6000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 57,6000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,1200 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,1920 |
| 169 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x300 mm |  |  | m2 |  |  |  | 9,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 29,5200 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0900 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 0,4680 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0900 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 15,3000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,2700 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 216,0000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,3600 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 64,8000 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 216,0000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 216,0000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,4500 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,7200 |
| 170 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 650x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 23,4000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 76,7520 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,2340 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 1,2168 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,2340 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 39,7800 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,7020 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 561,6000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,9360 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 168,4800 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 561,6000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 561,6000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 1,1700 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 1,8720 |
| 171 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 750x400 mm |  |  | m2 |  |  |  | 34,5000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 113,1600 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,3450 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 1,7940 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,3450 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 58,6500 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 1,0350 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 828,0000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 1,3800 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 248,4000 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 828,0000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 828,0000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 1,7250 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 2,7600 |
| 172 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x200 mm |  |  | m2 |  |  |  | 3,3000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 10,8240 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0330 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 0,1716 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0330 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 5,6100 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0990 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 79,2000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,1320 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 23,7600 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 79,2000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 79,2000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,1650 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,2640 |
| 173 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x400 mm |  |  | m2 |  |  |  | 3,3000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 10,8240 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0330 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 0,1716 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0330 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 5,6100 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0990 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 79,2000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,1320 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 23,7600 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 79,2000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 79,2000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,1650 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,2640 |
| 174 |  | VA02D |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x400 mm |  |  | m2 |  |  |  | 39,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,5300 |  | 137,6700 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,7823 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,1040 |  | 4,0682 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,3912 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,1500 |  | 5,8675 |
|  |  | 2874125885675 |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,7823 |
|  |  | 2874125885663 |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  | kg |  | 0,0080 |  | 0,3129 |
|  |  | 2710703504502 |  |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  | kg |  | 2,0000 |  | 78,2340 |
|  |  | 2710703504760 |  |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  | kg |  | 2,5500 |  | 99,7483 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0600 |  | 2,3470 |
|  |  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l |  | 0,0160 |  | 0,6259 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 56,0000 |  | 2 190,5520 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0500 |  | 1,9558 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,0500 |  | 275,7748 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 56,0000 |  | 2 190,5520 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 56,0000 |  | 2 190,5520 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 5,8500 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,1000 |  | 3,9000 |
| 175 |  | VA02D |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000x300 mm |  |  | m2 |  |  |  | 31,2000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,5300 |  | 110,1360 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,6259 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,1040 |  | 3,2545 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,3129 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,1500 |  | 4,6940 |
|  |  | 2874125885675 |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,6259 |
|  |  | 2874125885663 |  |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  | kg |  | 0,0080 |  | 0,2503 |
|  |  | 2710703504502 |  |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  | kg |  | 2,0000 |  | 62,5872 |
|  |  | 2710703504760 |  |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  | kg |  | 2,5500 |  | 79,7987 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0600 |  | 1,8776 |
|  |  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l |  | 0,0160 |  | 0,5007 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 56,0000 |  | 1 752,4416 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0500 |  | 1,5647 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,0500 |  | 220,6199 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 56,0000 |  | 1 752,4416 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 56,0000 |  | 1 752,4416 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 4,6800 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,1000 |  | 3,1200 |
| 176 |  | IzH06A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm |  |  | m2 |  |  |  | 320,5400 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,6500 |  | 208,3510 |
|  |  | 2682162611305 |  |  | Saltele vata de sticla pt. izolare т.20мм |  | m2 |  | 1,0300 |  | 330,1562 |
|  |  | 2734113805762 |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  | kg |  | 0,0180 |  | 5,7697 |
|  |  | 2734113805815 |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg |  | 0,0450 |  | 14,4243 |
| 177 |  | IzI23A |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ |  |  | m2 |  |  |  | 320,5400 |
|  |  | 7134050013240 |  |  | Izolator - termic |  | h-om |  | 0,2340 |  | 75,0064 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,0800 |  | 25,6432 |
|  |  | 25231567167831 |  |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm |  | m2 |  | 1,1900 |  | 392,8859 |
|  |  | 11111000100135 |  |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  | kg |  | 0,2900 |  | 95,7453 |
| 178 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm |  |  | m2 |  |  |  | 20,2500 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 76,5450 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 16,2000 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,2025 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,2430 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,2025 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 25,3125 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,6075 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 121,5000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,6075 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 95,1750 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 121,5000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 121,5000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 1,0125 |
| 179 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm |  |  | m2 |  |  |  | 34,9300 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 132,0354 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 27,9440 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,3493 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,4192 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,3493 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 43,6625 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 1,0479 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 209,5800 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 1,0479 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 164,1710 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 209,5800 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 209,5800 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 1,7465 |
| 180 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm |  |  | m2 |  |  |  | 5,9300 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 22,4154 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 4,7440 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0593 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0712 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0593 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 7,4125 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1779 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 35,5800 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,1779 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 27,8710 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 35,5800 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 35,5800 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,2965 |
| 181 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm |  |  | m2 |  |  |  | 21,1900 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 80,0982 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 16,9520 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,2119 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,2543 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,2119 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 26,4875 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,6357 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 127,1400 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,6357 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 99,5930 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 127,1400 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 127,1400 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 1,0595 |
| 182 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm |  |  | m2 |  |  |  | 3,7600 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 14,2128 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 3,0080 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0376 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0451 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0376 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 4,7000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1128 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 22,5600 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,1128 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 17,6720 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 22,5600 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 22,5600 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,1880 |
| 183 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm |  |  | m2 |  |  |  | 13,2800 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 50,1984 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 10,6240 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1328 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,1594 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,1328 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 16,6000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,3984 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 79,6800 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,3984 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 62,4160 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 79,6800 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 79,6800 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,6640 |
| 184 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm |  |  | m2 |  |  |  | 33,9100 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 128,1798 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 27,3993 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,3425 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,4110 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,3425 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,5822 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 42,8114 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 1,0275 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 205,4946 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 1,0275 |
|  |  | 27104036430001 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 260,2932 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 205,4946 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 205,4946 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 1,6955 |
| 185 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm |  |  | m2 |  |  |  | 6,3500 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 24,0030 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 5,1308 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0641 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0770 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0641 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,1090 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 8,0169 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1924 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 38,4810 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,1924 |
|  |  | 27104036430001 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 48,7426 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 38,4810 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 38,4810 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,3175 |
| 186 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 7,5000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 18,4500 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0750 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,3375 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0750 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 10,1250 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,2250 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 120,0000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,3000 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 54,0000 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 120,0000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 120,0000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,5250 |
| 187 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm |  |  | m2 |  |  |  | 8,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 19,6800 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0800 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,3600 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0800 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 10,8000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,2400 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 128,0000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,3200 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 57,6000 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 128,0000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 128,0000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,5600 |
| 188 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 8,2500 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 20,2950 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0825 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,3712 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0825 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 11,1375 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,2475 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 132,0000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,3300 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 59,4000 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 132,0000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 132,0000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,5775 |
| 189 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 4,8000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 11,8080 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0480 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,2160 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0480 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 6,4800 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1440 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 76,8000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,1920 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 34,5600 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 76,8000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 76,8000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,3360 |
| 190 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 17,5500 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 43,1730 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1755 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,7897 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,1755 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 23,6925 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,5265 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 280,8000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,7020 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 126,3600 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 280,8000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 280,8000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 1,2285 |
| 191 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 28,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 68,8800 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,2800 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 1,2600 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,2800 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 37,8000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,8400 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 448,0000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 1,1200 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 201,6000 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 448,0000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 448,0000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 1,9600 |
| 192 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 12,7500 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 41,8200 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1275 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 0,6630 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,1275 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 21,6750 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,3825 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 306,0000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,5100 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 91,8000 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 306,0000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 306,0000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,6375 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 1,0200 |
| 193 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm |  |  | m2 |  |  |  | 6,4000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 20,9920 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0640 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 0,3328 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0640 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 10,8800 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1920 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 153,6000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,2560 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 46,0800 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 153,6000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 153,6000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,3200 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,5120 |
| 194 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 8,2500 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 27,0600 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0825 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 0,4290 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0825 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 14,0250 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,2475 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 198,0000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,3300 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 59,4000 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 198,0000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 198,0000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,4125 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,6600 |
| 195 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x300 mm |  |  | m2 |  |  |  | 17,8500 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 58,5480 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1785 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 0,9282 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,1785 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 30,3450 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,5355 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 428,4000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,7140 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 128,5200 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 428,4000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 428,4000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,8925 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 1,4280 |
| 196 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 4,2500 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 13,9400 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0425 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 0,2210 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0425 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 7,2250 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1275 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 102,0000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,1700 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 30,6000 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 102,0000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 102,0000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,2125 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,3400 |
| 197 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x300 mm |  |  | m2 |  |  |  | 8,1000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 26,5680 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0810 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 0,4212 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0810 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 13,7700 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,2430 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 194,4000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,3240 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 58,3200 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 194,4000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 194,4000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,4050 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,6480 |
| 198 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x350 mm |  |  | m2 |  |  |  | 13,3000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 43,6240 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1330 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 0,6916 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,1330 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 22,6100 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,3990 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 319,2000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,5320 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 95,7600 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 319,2000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 319,2000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,6650 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 1,0640 |
| 199 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 18,0500 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 59,2040 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1805 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 0,9386 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,1805 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 30,6850 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,5415 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 433,2000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,7220 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 129,9600 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 433,2000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 433,2000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,9025 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 1,4440 |
| 200 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800x400 mm |  |  | m2 |  |  |  | 32,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 104,9600 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,3200 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 1,6640 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,3200 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 54,4000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,9600 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 768,0000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 1,2800 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 230,4000 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 768,0000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 768,0000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 1,6000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 2,5600 |
| 201 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x400 mm |  |  | m2 |  |  |  | 6,6000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 21,6480 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0660 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 0,3432 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0660 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 11,2200 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1980 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 158,4000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,2640 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 47,5200 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 158,4000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 158,4000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,3300 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,5280 |
| 202 |  | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell |  |  | m2 |  |  |  | 455,0000 |
|  |  | 7134050013240 |  |  | Izolator - termic |  | h-om |  | 0,4740 |  | 215,6700 |
|  |  | 111133000100031 |  |  | Cochilii vata minerala - ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell |  | m2 |  | 1,0300 |  | 468,6500 |
|  |  | 2734113805815 |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg |  | 0,0450 |  | 20,4750 |
| 203 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 150, Brofer |  |  | buc |  |  |  | 37,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 17,3900 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 1,1100 |
|  |  | 112811236320624042233057 |  |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 150, Brofer |  | buc |  | 1,0000 |  | 37,0000 |
| 204 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,4700 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,0300 |
|  |  | 11281123632062404223301 |  |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 205 |  | VB19A |  | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 225x225) |  |  | buc |  |  |  | 45,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,4100 |  | 153,4500 |
|  |  | 24744833644457895642212 |  |  | difuzor AQN 225x225 |  | buc |  | 1,0000 |  | 45,0000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,9000 |
| 206 |  | VB19A |  | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300) |  |  | buc |  |  |  | 11,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,4100 |  | 37,5100 |
|  |  | 247448336444578956422121 |  |  | difuzor AQN 300x300 |  | buc |  | 1,0000 |  | 11,0000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,2200 |
| 207 |  | VB19A |  | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375) |  |  | buc |  |  |  | 22,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,4100 |  | 75,0200 |
|  |  | 2474483364445789564221214 |  |  | difuzor AQN 375x375 |  | buc |  | 1,0000 |  | 22,0000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,4400 |
| 208 |  | CL20A |  | Regulator de debit KP 100, Vents |  |  | buc |  |  |  | 75,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 35,2500 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 2,2500 |
|  |  | 10-131644320625300571111 |  |  | Regulator de debit KP 100, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 75,0000 |
| 209 |  | CL20A |  | Regulator de debit KP 125, Vents |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,9400 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,0600 |
|  |  | 10-13164432062530057111 |  |  | Regulator de debit KP 125, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 210 |  | CL20A |  | Regulator de debit KP 140, Vents |  |  | buc |  |  |  | 13,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 6,1100 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,3900 |
|  |  | 10-1316443206253005711 |  |  | Regulator de debit KP 140, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 13,0000 |
| 211 |  | CL20A |  | Regulator de debit KP 150, Vents |  |  | buc |  |  |  | 14,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 6,5800 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,4200 |
|  |  | 10-131644320625300571 |  |  | Regulator de debit KP 150, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 14,0000 |
| 212 |  | CL20A |  | Regulator de debit KP 160, Vents |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 1,8800 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,1200 |
|  |  | 10-13164432062530057 |  |  | Regulator de debit KP 160, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 213 |  | CL20A |  | Regulator de debit KP 180, Vents |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 1,4100 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,0900 |
|  |  | 1013164432062530057 |  |  | Regulator de debit KP 180, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
| 214 |  | CL20A |  | Regulator de debit KP 200, Vents |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 1,8800 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,1200 |
|  |  | 113164432062530057 |  |  | Regulator de debit KP 200, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 215 |  | CL20A |  | Regulator de debit KP 225, Vents |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,4700 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,0300 |
|  |  | 1131111281130057 |  |  | Regulator de debit KP 225, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 216 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie metalica exterioara P50 1300x720h, Veza |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,4700 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,0300 |
|  |  | 1112811236434206240057`` |  |  | Grile de ventilatie metalica exterioara P50 1300x720h, Veza |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 217 |  | IC42B |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc |  |  | kg |  |  |  | 2 120,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. |  | 0,2100 |  | 445,2000 |
|  |  | 2710700000000 |  |  | Suporti sau dispozitive |  | kg |  | 1,0000 |  | 2 120,0000 |
| 3.2.2. AR-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm |  |  | m2 |  |  |  | 5,6500 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 21,3570 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 4,5200 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0565 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0678 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0565 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 7,0625 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1695 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 33,9000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,1695 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 26,5550 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 33,9000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 33,9000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,2825 |
| 219 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm |  |  | m2 |  |  |  | 1,1700 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 4,4226 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 0,9360 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0117 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0140 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0117 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 1,4625 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0351 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 7,0200 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0351 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 5,4990 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 7,0200 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 7,0200 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,0585 |
| 220 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm |  |  | m2 |  |  |  | 1,5400 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 5,8212 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 1,2320 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0154 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0185 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0154 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 1,9250 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0462 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 9,2400 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0462 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 7,2380 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 9,2400 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 9,2400 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,0770 |
| 221 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm |  |  | m2 |  |  |  | 2,7600 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 10,4328 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 2,2080 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0276 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0331 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0276 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 3,4500 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0828 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 16,5600 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0828 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 12,9720 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 16,5600 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 16,5600 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,1380 |
| 222 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm |  |  | m2 |  |  |  | 10,6700 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 40,3326 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 8,6214 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1078 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,1293 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,1078 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,1832 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 13,4709 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,3233 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 64,6602 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,3233 |
|  |  | 27104036430001 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 81,9029 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 64,6602 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 64,6602 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,5335 |
| 223 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm |  |  | m2 |  |  |  | 1,7600 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 6,6528 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 1,4221 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0178 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0213 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0178 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,0302 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 2,2220 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0533 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 10,6656 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0533 |
|  |  | 27104036430001 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 13,5098 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 10,6656 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 10,6656 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,0880 |
| 224 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 9,8100 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 37,0818 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 7,9265 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0991 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,1189 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0991 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,1684 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 12,3851 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,2972 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 59,4486 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,2972 |
|  |  | 27104088836430001 |  |  | Tabla zincata 0,6 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 75,3016 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 59,4486 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 59,4486 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,4905 |
| 225 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm |  |  | m2 |  |  |  | 1,3200 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 4,9896 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 1,0666 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0133 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0160 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0133 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,0227 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 1,6665 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0400 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 7,9992 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0400 |
|  |  | 27104088836430001 |  |  | Tabla zincata 0,6 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 10,1323 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 7,9992 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 7,9992 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,0660 |
| 226 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x150 mm |  |  | m2 |  |  |  | 3,8500 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 9,4710 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0385 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,1732 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0385 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 5,1975 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1155 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 61,6000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,1540 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 27,7200 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 61,6000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 61,6000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,2695 |
| 227 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm |  |  | m2 |  |  |  | 14,4000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 35,4240 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1440 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,6480 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,1440 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 19,4400 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,4320 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 230,4000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,5760 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 103,6800 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 230,4000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 230,4000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 1,0080 |
| 228 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 8,4500 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 20,7870 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0845 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,3802 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0845 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 11,4075 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,2535 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 135,2000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,3380 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 60,8400 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 135,2000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 135,2000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,5915 |
| 229 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x400 mm |  |  | m2 |  |  |  | 0,8000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 1,9680 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0080 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,0360 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0080 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 1,0800 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0240 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 12,8000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,0320 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 5,7600 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 12,8000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 12,8000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,0560 |
| 230 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 22,4000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 55,1040 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,2240 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 1,0080 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,2240 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 30,2400 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,6720 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 358,4000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,8960 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 161,2800 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 358,4000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 358,4000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 1,5680 |
| 231 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 3,7500 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 12,3000 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0375 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 0,1950 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0375 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 6,3750 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1125 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 90,0000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,1500 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 27,0000 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 90,0000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 90,0000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,1875 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,3000 |
| 232 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm |  |  | m2 |  |  |  | 55,2000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 181,0560 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,5520 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 2,8704 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,5520 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 93,8400 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 1,6560 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 1 324,8000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 2,2080 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 397,4400 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 1 324,8000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 1 324,8000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 2,7600 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 4,4160 |
| 233 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x300 mm |  |  | m2 |  |  |  | 10,2000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 33,4560 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1020 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 0,5304 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,1020 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 17,3400 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,3060 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 244,8000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,4080 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 73,4400 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 244,8000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 244,8000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,5100 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,8160 |
| 234 |  | IzH06A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm |  |  | m2 |  |  |  | 153,7300 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,6500 |  | 99,9245 |
|  |  | 2682162611305 |  |  | Saltele vata de sticla pt. izolare т.20мм |  | m2 |  | 1,0300 |  | 158,3419 |
|  |  | 2734113805762 |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  | kg |  | 0,0180 |  | 2,7671 |
|  |  | 2734113805815 |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg |  | 0,0450 |  | 6,9178 |
| 235 |  | IzI23A |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ |  |  | m2 |  |  |  | 153,7300 |
|  |  | 7134050013240 |  |  | Izolator - termic |  | h-om |  | 0,2340 |  | 35,9728 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,0800 |  | 12,2984 |
|  |  | 25231567167831 |  |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm |  | m2 |  | 1,1900 |  | 188,4269 |
|  |  | 11111000100135 |  |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  | kg |  | 0,2900 |  | 45,9192 |
| 236 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm |  |  | m2 |  |  |  | 5,1800 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 19,5804 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 4,1440 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0518 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0622 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0518 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 6,4750 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1554 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 31,0800 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,1554 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 24,3460 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 31,0800 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 31,0800 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,2590 |
| 237 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm |  |  | m2 |  |  |  | 10,4000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 39,3120 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 8,3200 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1040 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,1248 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,1040 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 13,0000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,3120 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 62,4000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,3120 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 48,8800 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 62,4000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 62,4000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,5200 |
| 238 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm |  |  | m2 |  |  |  | 5,7100 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 21,5838 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 4,5680 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0571 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0685 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0571 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 7,1375 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1713 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 34,2600 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,1713 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 26,8370 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 34,2600 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 34,2600 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,2855 |
| 239 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm |  |  | m2 |  |  |  | 5,1800 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 19,5804 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 4,1440 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0518 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0622 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0518 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 6,4750 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1554 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 31,0800 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,1554 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 24,3460 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 31,0800 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 31,0800 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,2590 |
| 240 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm |  |  | m2 |  |  |  | 3,0100 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 11,3778 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 2,4080 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0301 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0361 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0301 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 3,7625 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0903 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 18,0600 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0903 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 14,1470 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 18,0600 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 18,0600 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,1505 |
| 241 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm |  |  | m2 |  |  |  | 7,0600 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 26,6868 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 5,6480 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0706 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0847 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0706 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 8,8250 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,2118 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 42,3600 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,2118 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 33,1820 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 42,3600 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 42,3600 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,3530 |
| 242 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm |  |  | m2 |  |  |  | 13,1800 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 49,8204 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 10,6494 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1331 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,1597 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,1331 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,2263 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 16,6397 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,3994 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 79,8708 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,3994 |
|  |  | 27104036430001 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 101,1697 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 79,8708 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 79,8708 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,6590 |
| 243 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm |  |  | m2 |  |  |  | 8,4700 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 32,0166 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 6,8438 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0855 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,1027 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0855 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,1454 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 10,6934 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,2566 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 51,3282 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,2566 |
|  |  | 27104036430001 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 65,0157 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 51,3282 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 51,3282 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,4235 |
| 244 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm |  |  | m2 |  |  |  | 7,0300 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 26,5734 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 5,6802 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0710 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0852 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0710 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,1207 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 8,8754 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,2130 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 42,6018 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,2130 |
|  |  | 27104088836430001 |  |  | Tabla zincata 0,6 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 53,9623 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 42,6018 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 42,6018 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,3515 |
| 245 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x150 mm |  |  | m2 |  |  |  | 4,9500 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 12,1770 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0495 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,2228 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0495 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 6,6825 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1485 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 79,2000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,1980 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 35,6400 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 79,2000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 79,2000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,3465 |
| 246 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm |  |  | m2 |  |  |  | 18,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 44,2800 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1800 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,8100 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,1800 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 24,3000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,5400 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 288,0000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,7200 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 129,6000 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 288,0000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 288,0000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 1,2600 |
| 247 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 3,9000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 9,5940 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0390 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,1755 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0390 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 5,2650 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1170 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 62,4000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,1560 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 28,0800 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 62,4000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 62,4000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,2730 |
| 248 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x400 mm |  |  | m2 |  |  |  | 0,8000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 1,9680 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0080 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,0360 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0080 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 1,0800 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0240 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 12,8000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,0320 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 5,7600 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 12,8000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 12,8000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,0560 |
| 249 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 6,3000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 15,4980 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0630 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,2835 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0630 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 8,5050 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1890 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 100,8000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,2520 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 45,3600 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 100,8000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 100,8000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,4410 |
| 250 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x300 mm |  |  | m2 |  |  |  | 6,7500 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 16,6050 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0675 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,3037 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0675 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 9,1125 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,2025 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 108,0000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,2700 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 48,6000 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 108,0000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 108,0000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,4725 |
| 251 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm |  |  | m2 |  |  |  | 4,8000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 15,7440 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0480 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 0,2496 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0480 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 8,1600 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1440 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 115,2000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,1920 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 34,5600 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 115,2000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 115,2000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,2400 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,3840 |
| 252 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x300 mm |  |  | m2 |  |  |  | 17,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 55,7600 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1700 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 0,8840 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,1700 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 28,9000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,5100 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 408,0000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,6800 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 122,4000 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 408,0000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 408,0000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,8500 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 1,3600 |
| 253 |  | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell |  |  | m2 |  |  |  | 175,0000 |
|  |  | 7134050013240 |  |  | Izolator - termic |  | h-om |  | 0,4740 |  | 82,9500 |
|  |  | 111133000100031 |  |  | Cochilii vata minerala - ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell |  | m2 |  | 1,0300 |  | 180,2500 |
|  |  | 2734113805815 |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg |  | 0,0450 |  | 7,8750 |
| 254 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 150, Brofer |  |  | buc |  |  |  | 13,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 6,1100 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,3900 |
|  |  | 112811236320624042233057 |  |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 150, Brofer |  | buc |  | 1,0000 |  | 13,0000 |
| 255 |  | VB19A |  | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 225x225) |  |  | buc |  |  |  | 17,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,4100 |  | 57,9700 |
|  |  | 24744833644457895642212 |  |  | difuzor AQN 225x225 |  | buc |  | 1,0000 |  | 17,0000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,3400 |
| 256 |  | VB19A |  | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300) |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,4100 |  | 20,4600 |
|  |  | 247448336444578956422121 |  |  | difuzor AQN 300x300 |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,1200 |
| 257 |  | VB19A |  | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375) |  |  | buc |  |  |  | 8,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,4100 |  | 27,2800 |
|  |  | 2474483364445789564221214 |  |  | difuzor AQN 375x375 |  | buc |  | 1,0000 |  | 8,0000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,1600 |
| 258 |  | CL20A |  | Regulator de debit KP 100, Vents |  |  | buc |  |  |  | 27,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 12,6900 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,8100 |
|  |  | 10-131644320625300571111 |  |  | Regulator de debit KP 100, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 27,0000 |
| 259 |  | CL20A |  | Regulator de debit KP 140, Vents |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 2,8200 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,1800 |
|  |  | 10-1316443206253005711 |  |  | Regulator de debit KP 140, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
| 260 |  | CL20A |  | Regulator de debit KP 150, Vents |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 2,8200 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,1800 |
|  |  | 10-131644320625300571 |  |  | Regulator de debit KP 150, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
| 261 |  | CL20A |  | Regulator de debit KP 160, Vents |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 1,8800 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,1200 |
|  |  | 10-13164432062530057 |  |  | Regulator de debit KP 160, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 262 |  | CL20A |  | Regulator de debit KP 200, Vents |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,4700 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,0300 |
|  |  | 113164432062530057 |  |  | Regulator de debit KP 200, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 263 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie metalica exterioara P50 750x520h, Veza |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,4700 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,0300 |
|  |  | 111281123643420 |  |  | Grile de ventilatie metalica exterioara P50 750x520h, Veza |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 264 |  | IC42B |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc |  |  | kg |  |  |  | 920,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. |  | 0,2100 |  | 193,2000 |
|  |  | 2710700000000 |  |  | Suporti sau dispozitive |  | kg |  | 1,0000 |  | 920,0000 |
| 3.2.3. AR-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 7,8500 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 29,6730 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 6,3428 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0793 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0951 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0793 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,1348 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 9,9106 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,2379 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 47,5710 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,2379 |
|  |  | 27104088836430001 |  |  | Tabla zincata 0,6 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 60,2566 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 47,5710 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 47,5710 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,3925 |
| 266 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 4,2000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 10,3320 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0420 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,1890 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0420 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 5,6700 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1260 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 67,2000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,1680 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 30,2400 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 67,2000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 67,2000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,2940 |
| 267 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x400 mm |  |  | m2 |  |  |  | 12,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 29,5200 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1200 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,5400 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,1200 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 16,2000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,3600 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 192,0000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,4800 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 86,4000 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 192,0000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 192,0000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,8400 |
| 268 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x450 mm |  |  | m2 |  |  |  | 48,4500 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 119,1870 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,4845 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 2,1803 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,4845 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 65,4075 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 1,4535 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 775,2000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 1,9380 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 348,8400 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 775,2000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 775,2000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 3,3915 |
| 269 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 4,5500 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 11,1930 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0455 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,2047 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0455 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 6,1425 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1365 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 72,8000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,1820 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 32,7600 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 72,8000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 72,8000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,3185 |
| 270 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 5,6000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 13,7760 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0560 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,2520 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0560 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 7,5600 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1680 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 89,6000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,2240 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 40,3200 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 89,6000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 89,6000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,3920 |
| 271 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 650x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 6,3000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 20,6640 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0630 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 0,3276 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0630 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 10,7100 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1890 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 151,2000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,2520 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 45,3600 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 151,2000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 151,2000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,3150 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,5040 |
| 272 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 17,1000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 56,0880 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1710 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 0,8892 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,1710 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 29,0700 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,5130 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 410,4000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,6840 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 123,1200 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 410,4000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 410,4000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,8550 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 1,3680 |
| 273 |  | IzH06A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm |  |  | m2 |  |  |  | 106,0500 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,6500 |  | 68,9325 |
|  |  | 2682162611305 |  |  | Saltele vata de sticla pt. izolare т.20мм |  | m2 |  | 1,0300 |  | 109,2315 |
|  |  | 2734113805762 |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  | kg |  | 0,0180 |  | 1,9089 |
|  |  | 2734113805815 |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg |  | 0,0450 |  | 4,7722 |
| 274 |  | IzI23A |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ |  |  | m2 |  |  |  | 106,0500 |
|  |  | 7134050013240 |  |  | Izolator - termic |  | h-om |  | 0,2340 |  | 24,8157 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,0800 |  | 8,4840 |
|  |  | 25231567167831 |  |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm |  | m2 |  | 1,1900 |  | 129,9855 |
|  |  | 11111000100135 |  |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  | kg |  | 0,2900 |  | 31,6771 |
| 275 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm |  |  | m2 |  |  |  | 0,6300 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 2,3814 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 0,5090 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0064 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0076 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0064 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,0108 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 0,7954 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0191 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 3,8178 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0191 |
|  |  | 27104036430001 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 4,8359 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 3,8178 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 3,8178 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,0315 |
| 276 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 1,9600 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 7,4088 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 1,5837 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0198 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0238 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0198 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,0337 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 2,4745 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0594 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 11,8776 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0594 |
|  |  | 27104088836430001 |  |  | Tabla zincata 0,6 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 15,0450 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 11,8776 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 11,8776 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,0980 |
| 277 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 25,8000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 63,4680 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,2580 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 1,1610 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,2580 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 34,8300 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,7740 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 412,8000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 1,0320 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 185,7600 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 412,8000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 412,8000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 1,8060 |
| 278 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x400 mm |  |  | m2 |  |  |  | 4,8000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 11,8080 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0480 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,2160 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0480 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 6,4800 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1440 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 76,8000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,1920 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 34,5600 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 76,8000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 76,8000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,3360 |
| 279 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 5,6000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 13,7760 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0560 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,2520 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0560 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 7,5600 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1680 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 89,6000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,2240 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 40,3200 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 89,6000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 89,6000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,3920 |
| 280 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 6,4000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 15,7440 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0640 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,2880 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0640 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 8,6400 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1920 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 102,4000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,2560 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 46,0800 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 102,4000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 102,4000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,4480 |
| 281 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 650x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 7,2000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 23,6160 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0720 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 0,3744 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0720 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 12,2400 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,2160 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 172,8000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,2880 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 51,8400 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 172,8000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 172,8000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,3600 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,5760 |
| 282 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 24,7000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 81,0160 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,2470 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 1,2844 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,2470 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 41,9900 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,7410 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 592,8000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,9880 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 177,8400 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 592,8000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 592,8000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 1,2350 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 1,9760 |
| 283 |  | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell |  |  | m2 |  |  |  | 75,0000 |
|  |  | 7134050013240 |  |  | Izolator - termic |  | h-om |  | 0,4740 |  | 35,5500 |
|  |  | 111133000100031 |  |  | Cochilii vata minerala - ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell |  | m2 |  | 1,0300 |  | 77,2500 |
|  |  | 2734113805815 |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg |  | 0,0450 |  | 3,3750 |
| 284 |  | VA03A |  | Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/625 si 60/633, cu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind perimetrul sectiunii de 200 mm si grosimea de 4,0 mm |  |  | m2 |  |  |  | 4,4000 |
|  |  | 7129200011300 |  |  | Specialist mase plastice |  | h-om |  | 11,1900 |  | 49,2360 |
|  |  | 2513206621492 |  |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  | buc |  | 0,1420 |  | 0,6248 |
|  |  | 2523156718697 |  |  | Bara din PVC rigid pt. sudura D-1-5 mm |  | kg |  | 0,1740 |  | 0,7656 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 11,0000 |  | 48,4000 |
|  |  | 2523156717136 |  |  | Placi din PVC rigid presate 4 x 1000 x 2000 |  | kg |  | 6,7760 |  | 29,8144 |
|  |  | 2523156717198 |  |  | Placi din PVC rigid presate 8 x 1000 x 2000 |  | kg |  | 1,0210 |  | 4,4924 |
|  |  | 2462106110443 |  |  | Prenadez 400 |  | kg |  | 0,0600 |  | 0,2640 |
|  |  | 2874115819987 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8 |  | buc |  | 11,0000 |  | 48,4000 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura mase plastice |  | h-ut |  | 0,0300 |  | 0,1320 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,3520 |
| 285 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 350, Brofer |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 2,8200 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,1800 |
|  |  | 1128112363206240422330571 |  |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 350, Brofer |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
| 286 |  | CL20A |  | Regulator de debit KP 200, Vents |  |  | buc |  |  |  | 12,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 5,6400 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,3600 |
|  |  | 113164432062530057 |  |  | Regulator de debit KP 200, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 12,0000 |
| 287 |  | CL20A |  | Regulator de debit KP 250, Vents |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 2,8200 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,1800 |
|  |  | 1131644320625300571 |  |  | Regulator de debit KP 250, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
| 288 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie metalica exterioara P25 450x850h, Veza |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,4700 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,0300 |
|  |  | 11128112364342011 |  |  | Grile de ventilatie metalica exterioara P25 450x850h, Veza |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 289 |  | IC42B |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc |  |  | kg |  |  |  | 350,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. |  | 0,2100 |  | 73,5000 |
|  |  | 2710700000000 |  |  | Suporti sau dispozitive |  | kg |  | 1,0000 |  | 350,0000 |
| 3.2.4. AR-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 80 mm |  |  | m2 |  |  |  | 1,7600 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 6,6528 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 1,4080 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0176 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0211 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0176 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 2,2000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0528 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 10,5600 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0528 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 8,2720 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 10,5600 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 10,5600 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,0880 |
| 291 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm |  |  | m2 |  |  |  | 1,8800 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 7,1064 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 1,5040 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0188 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0226 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0188 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 2,3500 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0564 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 11,2800 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0564 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 8,8360 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 11,2800 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 11,2800 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,0940 |
| 292 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm |  |  | m2 |  |  |  | 0,1900 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 0,7182 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 0,1520 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0019 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0023 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0019 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 0,2375 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0057 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 1,1400 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0057 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 0,8930 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 1,1400 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 1,1400 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,0095 |
| 293 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm |  |  | m2 |  |  |  | 7,0300 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 26,5734 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 5,6240 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0703 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0844 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0703 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 8,7875 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,2109 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 42,1800 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,2109 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 33,0410 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 42,1800 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 42,1800 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,3515 |
| 294 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm |  |  | m2 |  |  |  | 0,9400 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 3,5532 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 0,7520 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0094 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0113 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0094 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 1,1750 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0282 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 5,6400 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0282 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 4,4180 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 5,6400 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 5,6400 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,0470 |
| 295 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm |  |  | m2 |  |  |  | 25,1200 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 94,9536 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 20,0960 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,2512 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,3014 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,2512 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 31,4000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,7536 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 150,7200 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,7536 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 118,0640 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 150,7200 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 150,7200 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 1,2560 |
| 296 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm |  |  | m2 |  |  |  | 11,9300 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 45,0954 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 9,6394 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1205 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,1446 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,1205 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,2048 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 15,0616 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,3615 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 72,2958 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,3615 |
|  |  | 27104036430001 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 91,5747 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 72,2958 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 72,2958 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,5965 |
| 297 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm |  |  | m2 |  |  |  | 6,0100 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 22,7178 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 4,8561 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0607 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0728 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0607 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,1032 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 7,5876 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1821 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 36,4206 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,1821 |
|  |  | 27104036430001 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 46,1328 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 36,4206 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 36,4206 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,3005 |
| 298 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 8,6300 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 32,6214 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 6,9730 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0872 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,1046 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0872 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,1482 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 10,8954 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,2615 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 52,2978 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,2615 |
|  |  | 27104088836430001 |  |  | Tabla zincata 0,6 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 66,2439 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 52,2978 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 52,2978 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,4315 |
| 299 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm |  |  | m2 |  |  |  | 6,3000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 15,4980 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0630 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,2835 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0630 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 8,5050 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1890 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 100,8000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,2520 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 45,3600 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 100,8000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 100,8000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,4410 |
| 300 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm |  |  | m2 |  |  |  | 15,5000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 38,1300 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1550 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,6975 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,1550 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 20,9250 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,4650 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 248,0000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,6200 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 111,6000 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 248,0000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 248,0000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 1,0850 |
| 301 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm |  |  | m2 |  |  |  | 7,8000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 19,1880 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0780 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,3510 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0780 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 10,5300 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,2340 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 124,8000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,3120 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 56,1600 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 124,8000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 124,8000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,5460 |
| 302 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x300 mm |  |  | m2 |  |  |  | 70,7000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 173,9220 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,7070 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 3,1815 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,7070 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 95,4450 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 2,1210 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 1 131,2000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 2,8280 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 509,0400 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 1 131,2000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 1 131,2000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 4,9490 |
| 303 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x200 mm |  |  | m2 |  |  |  | 5,2000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 12,7920 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0520 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,2340 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0520 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 7,0200 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1560 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 83,2000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,2080 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 37,4400 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 83,2000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 83,2000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,3640 |
| 304 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x200 mm |  |  | m2 |  |  |  | 4,9000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 16,0720 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0490 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 0,2548 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0490 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 8,3300 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1470 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 117,6000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,1960 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 35,2800 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 117,6000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 117,6000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,2450 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,3920 |
| 305 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x200 mm |  |  | m2 |  |  |  | 4,5000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 14,7600 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0450 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 0,2340 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0450 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 7,6500 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1350 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 108,0000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,1800 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 32,4000 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 108,0000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 108,0000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,2250 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,3600 |
| 306 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 750x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 19,6800 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0600 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 0,3120 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0600 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 10,2000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1800 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 144,0000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,2400 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 43,2000 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 144,0000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 144,0000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,3000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,4800 |
| 307 |  | IzH06A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm |  |  | m2 |  |  |  | 184,3900 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,6500 |  | 119,8535 |
|  |  | 2682162611305 |  |  | Saltele vata de sticla pt. izolare т.20мм |  | m2 |  | 1,0300 |  | 189,9217 |
|  |  | 2734113805762 |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  | kg |  | 0,0180 |  | 3,3190 |
|  |  | 2734113805815 |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg |  | 0,0450 |  | 8,2975 |
| 308 |  | IzI23A |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ |  |  | m2 |  |  |  | 184,3900 |
|  |  | 7134050013240 |  |  | Izolator - termic |  | h-om |  | 0,2340 |  | 43,1473 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,0800 |  | 14,7512 |
|  |  | 25231567167831 |  |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm |  | m2 |  | 1,1900 |  | 226,0068 |
|  |  | 11111000100135 |  |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  | kg |  | 0,2900 |  | 55,0773 |
| 309 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer |  |  | buc |  |  |  | 8,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 3,7600 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,2400 |
|  |  | 11281123632062404223301 |  |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer |  | buc |  | 1,0000 |  | 8,0000 |
| 310 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 100, Brofer |  |  | buc |  |  |  | 5,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 2,3500 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,1500 |
|  |  | 13328131236432026203057 |  |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 100, Brofer |  | buc |  | 1,0000 |  | 5,0000 |
| 311 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 150, Brofer |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,4700 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,0300 |
|  |  | 133281123632026203057 |  |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 150, Brofer |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 312 |  | VB19A |  | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300) |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,4100 |  | 10,2300 |
|  |  | 247448336444578956422121 |  |  | difuzor AQN 300x300 |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,0600 |
| 313 |  | VB19A |  | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375) |  |  | buc |  |  |  | 5,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,4100 |  | 17,0500 |
|  |  | 2474483364445789564221214 |  |  | difuzor AQN 375x375 |  | buc |  | 1,0000 |  | 5,0000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,1000 |
| 314 |  | CL20A |  | Regulator de debit KP 80, Vents |  |  | buc |  |  |  | 5,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 2,3500 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,1500 |
|  |  | 10-1316443206253010571111 |  |  | Regulator de debit KP 80, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 5,0000 |
| 315 |  | CL20A |  | Regulator de debit KP 125, Vents |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,4700 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,0300 |
|  |  | 10-13164432062530057111 |  |  | Regulator de debit KP 125, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 316 |  | CL20A |  | Regulator de debit KP 140, Vents |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 2,8200 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,1800 |
|  |  | 10-1316443206253005711 |  |  | Regulator de debit KP 140, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
| 317 |  | CL20A |  | Regulator de debit KP 150, Vents |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 1,8800 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,1200 |
|  |  | 10-131644320625300571 |  |  | Regulator de debit KP 150, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 318 |  | CL20A |  | Regulator de debit KP 160, Vents |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 2,8200 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,1800 |
|  |  | 10-13164432062530057 |  |  | Regulator de debit KP 160, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
| 319 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie metalica exterioara P50 700x520h, Veza |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,4700 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,0300 |
|  |  | 11128112364134206240057`` |  |  | Grile de ventilatie metalica exterioara P50 700x520h, Veza |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 320 |  | IC42B |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc |  |  | kg |  |  |  | 590,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. |  | 0,2100 |  | 123,9000 |
|  |  | 2710700000000 |  |  | Suporti sau dispozitive |  | kg |  | 1,0000 |  | 590,0000 |
| 3.2.5. R-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm |  |  | m2 |  |  |  | 0,4700 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 1,7766 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 0,3760 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0047 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0056 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0047 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 0,5875 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0141 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 2,8200 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0141 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 2,2090 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 2,8200 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 2,8200 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,0235 |
| 322 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm |  |  | m2 |  |  |  | 2,0100 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 7,5978 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 1,6080 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0201 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0241 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0201 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 2,5125 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0603 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 12,0600 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0603 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 9,4470 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 12,0600 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 12,0600 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,1005 |
| 323 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm |  |  | m2 |  |  |  | 2,8300 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 10,6974 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 2,2866 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0286 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0343 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0286 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,0486 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 3,5729 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0857 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 17,1498 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0857 |
|  |  | 27104036430001 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 21,7231 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 17,1498 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 17,1498 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,1415 |
| 324 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm |  |  | m2 |  |  |  | 2,1200 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 8,0136 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 1,7130 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0214 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0257 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0214 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,0364 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 2,6765 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0642 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 12,8472 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0642 |
|  |  | 27104036430001 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 16,2731 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 12,8472 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 12,8472 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,1060 |
| 325 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 4,7100 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 17,8038 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 3,8057 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0476 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0571 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0476 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,0809 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 5,9464 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1427 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 28,5426 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,1427 |
|  |  | 27104088836430001 |  |  | Tabla zincata 0,6 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 36,1540 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 28,5426 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 28,5426 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,2355 |
| 326 |  | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm |  |  | m2 |  |  |  | 1,2000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 2,4600 |  | 2,9520 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0120 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,0540 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0120 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,3500 |  | 1,6200 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0360 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 19,2000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,0480 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 8,6400 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 16,0000 |  | 19,2000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 16,0000 |  | 19,2000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 0,0840 |
| 327 |  | IzH06A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm |  |  | m2 |  |  |  | 13,3400 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,6500 |  | 8,6710 |
|  |  | 2682162611305 |  |  | Saltele vata de sticla pt. izolare т.20мм |  | m2 |  | 1,0300 |  | 13,7402 |
|  |  | 2734113805762 |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  | kg |  | 0,0180 |  | 0,2401 |
|  |  | 2734113805815 |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,6003 |
| 328 |  | IzI23A |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ |  |  | m2 |  |  |  | 13,3400 |
|  |  | 7134050013240 |  |  | Izolator - termic |  | h-om |  | 0,2340 |  | 3,1216 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,0800 |  | 1,0672 |
|  |  | 25231567167831 |  |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm |  | m2 |  | 1,1900 |  | 16,3508 |
|  |  | 11111000100135 |  |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  | kg |  | 0,2900 |  | 3,9847 |
| 329 |  | VB19A |  | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375) |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,4100 |  | 13,6400 |
|  |  | 2474483364445789564221214 |  |  | difuzor AQN 375x375 |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,0800 |
| 330 |  | CL20A |  | Regulator de debit KP 150, Vents |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,9400 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,0600 |
|  |  | 10-131644320625300571 |  |  | Regulator de debit KP 150, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 331 |  | CL20A |  | Regulator de debit KP 160, Vents |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,9400 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,0600 |
|  |  | 10-13164432062530057 |  |  | Regulator de debit KP 160, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 332 |  | IC42B |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc |  |  | kg |  |  |  | 60,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. |  | 0,2100 |  | 12,6000 |
|  |  | 2710700000000 |  |  | Suporti sau dispozitive |  | kg |  | 1,0000 |  | 60,0000 |
| 3.2.6. R-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm |  |  | m2 |  |  |  | 1,5700 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 5,9346 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 1,2560 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0157 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0188 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0157 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 1,9625 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0471 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 9,4200 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0471 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 7,3790 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 9,4200 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 9,4200 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,0785 |
| 334 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm |  |  | m2 |  |  |  | 4,2400 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 16,0272 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 3,3920 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0424 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0509 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0424 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 5,3000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1272 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 25,4400 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,1272 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 19,9280 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 25,4400 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 25,4400 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,2120 |
| 335 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm |  |  | m2 |  |  |  | 4,4000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 16,6320 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 3,5552 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0444 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0533 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0444 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,0755 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 5,5550 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1333 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 26,6640 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,1333 |
|  |  | 27104036430001 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 33,7744 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 26,6640 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 26,6640 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,2200 |
| 336 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm |  |  | m2 |  |  |  | 4,9400 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 18,6732 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 3,9915 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0499 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0599 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0499 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,0848 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 6,2368 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1497 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 29,9364 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,1497 |
|  |  | 27104036430001 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 37,9194 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 29,9364 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 29,9364 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,2470 |
| 337 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 7,8500 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 29,6730 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 6,3428 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0793 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0951 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0793 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,1348 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 9,9106 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,2379 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 47,5710 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,2379 |
|  |  | 27104088836430001 |  |  | Tabla zincata 0,6 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 60,2566 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 47,5710 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 47,5710 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,3925 |
| 338 |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,2800 |  | 19,6800 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0600 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0520 |  | 0,3120 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0600 |
|  |  | 2710703503596 |  |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg |  | 1,7000 |  | 10,2000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1800 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 144,0000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,2400 |
|  |  | 27104053666643000 |  |  | Tabla zincata 0,7 mm |  | kg |  | 7,2000 |  | 43,2000 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 24,0000 |  | 144,0000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 24,0000 |  | 144,0000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,3000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,4800 |
| 339 |  | IzH06A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm |  |  | m2 |  |  |  | 29,0000 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,6500 |  | 18,8500 |
|  |  | 2682162611305 |  |  | Saltele vata de sticla pt. izolare т.20мм |  | m2 |  | 1,0300 |  | 29,8700 |
|  |  | 2734113805762 |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  | kg |  | 0,0180 |  | 0,5220 |
|  |  | 2734113805815 |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg |  | 0,0450 |  | 1,3050 |
| 340 |  | IzI23A |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ |  |  | m2 |  |  |  | 29,0000 |
|  |  | 7134050013240 |  |  | Izolator - termic |  | h-om |  | 0,2340 |  | 6,7860 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,0800 |  | 2,3200 |
|  |  | 25231567167831 |  |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm |  | m2 |  | 1,1900 |  | 35,5453 |
|  |  | 11111000100135 |  |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  | kg |  | 0,2900 |  | 8,6623 |
| 341 |  | VB19A |  | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300) |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,4100 |  | 6,8200 |
|  |  | 247448336444578956422121 |  |  | difuzor AQN 300x300 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,0400 |
| 342 |  | VB19A |  | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375) |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,4100 |  | 20,4600 |
|  |  | 2474483364445789564221214 |  |  | difuzor AQN 375x375 |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,1200 |
| 343 |  | CL20A |  | Regulator de debit KP 140, Vents |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,9400 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,0600 |
|  |  | 10-1316443206253005711 |  |  | Regulator de debit KP 140, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 344 |  | CL20A |  | Regulator de debit KP 150, Vents |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 2,8200 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,1800 |
|  |  | 10-131644320625300571 |  |  | Regulator de debit KP 150, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
| 345 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie metalica exterioara P25 600x300h, Veza |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,4700 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,0300 |
|  |  | 1112811236413420624044057`` |  |  | Grile de ventilatie metalica exterioara P25 600x300h, Veza |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 346 |  | IC42B |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc |  |  | kg |  |  |  | 125,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. |  | 0,2100 |  | 26,2500 |
|  |  | 2710700000000 |  |  | Suporti sau dispozitive |  | kg |  | 1,0000 |  | 125,0000 |
| 3.2.7. A-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm |  |  | m2 |  |  |  | 2,5100 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 9,4878 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 2,0080 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0251 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0301 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0251 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 3,1375 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0753 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 15,0600 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0753 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 11,7970 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 15,0600 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 15,0600 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,1255 |
| 348 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm |  |  | m2 |  |  |  | 6,2800 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 23,7384 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 5,0742 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0634 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0761 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0634 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,1078 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 7,9285 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1903 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 38,0568 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,1903 |
|  |  | 27104036430001 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 48,2053 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 38,0568 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 38,0568 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,3140 |
| 349 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm |  |  | m2 |  |  |  | 3,1400 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 11,8692 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 2,5371 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0317 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0381 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0317 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,0539 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 3,9643 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0951 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 19,0284 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0951 |
|  |  | 27104088836430001 |  |  | Tabla zincata 0,6 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 24,1026 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 19,0284 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 19,0284 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,1570 |
| 350 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm |  |  | m2 |  |  |  | 40,8800 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 154,5264 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 33,0310 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,4129 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,4955 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,4129 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,7019 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 51,6110 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 1,2387 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 247,7328 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 1,2387 |
|  |  | 27104088836430001 |  |  | Tabla zincata 0,6 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 313,7949 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 247,7328 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 247,7328 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 2,0440 |
| 351 |  | IzH06A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm |  |  | m2 |  |  |  | 52,8100 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,6500 |  | 34,3265 |
|  |  | 2682162611305 |  |  | Saltele vata de sticla pt. izolare т.20мм |  | m2 |  | 1,0300 |  | 54,3943 |
|  |  | 2734113805762 |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  | kg |  | 0,0180 |  | 0,9506 |
|  |  | 2734113805815 |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg |  | 0,0450 |  | 2,3765 |
| 352 |  | IzI23A |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ |  |  | m2 |  |  |  | 52,8100 |
|  |  | 7134050013240 |  |  | Izolator - termic |  | h-om |  | 0,2340 |  | 12,3575 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,0800 |  | 4,2248 |
|  |  | 25231567167831 |  |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm |  | m2 |  | 1,1900 |  | 64,7292 |
|  |  | 11111000100135 |  |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  | kg |  | 0,2900 |  | 15,7743 |
| 353 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,9400 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,0600 |
|  |  | 11281123632062404223301 |  |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 354 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,9400 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,0600 |
|  |  | 112811236320624014223301 |  |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 355 |  | CL20A |  | Regulator de debit KP 80, Vents |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,4700 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,0300 |
|  |  | 10-1316443206253010571111 |  |  | Regulator de debit KP 80, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 356 |  | CL20A |  | Regulator de debit KP 160, Vents |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 1,8800 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,1200 |
|  |  | 10-13164432062530057 |  |  | Regulator de debit KP 160, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 357 |  | IC42B |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc |  |  | kg |  |  |  | 130,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. |  | 0,2100 |  | 27,3000 |
|  |  | 2710700000000 |  |  | Suporti sau dispozitive |  | kg |  | 1,0000 |  | 130,0000 |
| 3.2.8. A-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm |  |  | m2 |  |  |  | 3,9500 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 14,9310 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 3,1600 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0395 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0474 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0395 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 4,9375 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1185 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 23,7000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,1185 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 18,5650 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 23,7000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 23,7000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,1975 |
| 359 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm |  |  | m2 |  |  |  | 1,4100 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 5,3298 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 1,1393 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0142 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0171 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0142 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,0242 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 1,7801 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0427 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 8,5446 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0427 |
|  |  | 27104036430001 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 10,8232 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 8,5446 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 8,5446 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,0705 |
| 360 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm |  |  | m2 |  |  |  | 3,5200 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 13,3056 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 2,8442 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0356 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0427 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0356 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,0604 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 4,4440 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,1067 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 21,3312 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,1067 |
|  |  | 27104088836430001 |  |  | Tabla zincata 0,6 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 27,0195 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 21,3312 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 21,3312 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,1760 |
| 361 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 315 mm |  |  | m2 |  |  |  | 42,0400 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 158,9112 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 33,9683 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,4246 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,5095 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,4246 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,7218 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 53,0755 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 1,2738 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 254,7624 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 1,2738 |
|  |  | 27104088836430001 |  |  | Tabla zincata 0,6 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 322,6990 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 254,7624 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 254,7624 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 2,1020 |
| 362 |  | IzH06A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm |  |  | m2 |  |  |  | 50,9200 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,6500 |  | 33,0980 |
|  |  | 2682162611305 |  |  | Saltele vata de sticla pt. izolare т.20мм |  | m2 |  | 1,0300 |  | 52,4476 |
|  |  | 2734113805762 |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  | kg |  | 0,0180 |  | 0,9166 |
|  |  | 2734113805815 |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg |  | 0,0450 |  | 2,2914 |
| 363 |  | IzI23A |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ |  |  | m2 |  |  |  | 50,9200 |
|  |  | 7134050013240 |  |  | Izolator - termic |  | h-om |  | 0,2340 |  | 11,9153 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,0800 |  | 4,0736 |
|  |  | 25231567167831 |  |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm |  | m2 |  | 1,1900 |  | 62,4126 |
|  |  | 11111000100135 |  |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  | kg |  | 0,2900 |  | 15,2098 |
| 364 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 1,8800 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,1200 |
|  |  | 112811236320624014223301 |  |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 365 |  | CL20A |  | Regulator de debit KP 180, Vents |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 1,8800 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,1200 |
|  |  | 1013164432062530057 |  |  | Regulator de debit KP 180, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 366 |  | IC42B |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc |  |  | kg |  |  |  | 115,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. |  | 0,2100 |  | 24,1500 |
|  |  | 2710700000000 |  |  | Suporti sau dispozitive |  | kg |  | 1,0000 |  | 115,0000 |
| 3.2.9. A-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm |  |  | m2 |  |  |  | 3,1400 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 11,8692 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 2,5120 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0314 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0377 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0314 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 3,9250 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0942 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 18,8400 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0942 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 14,7580 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 18,8400 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 18,8400 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,1570 |
| 368 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm |  |  | m2 |  |  |  | 21,7800 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 82,3284 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 17,5982 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,2200 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,2640 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,2200 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,3740 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 27,4973 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,6599 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 131,9868 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,6599 |
|  |  | 27104036430001 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 167,1833 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 131,9868 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 131,9868 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 1,0890 |
| 369 |  | IzH06A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm |  |  | m2 |  |  |  | 24,9200 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,6500 |  | 16,1980 |
|  |  | 2682162611305 |  |  | Saltele vata de sticla pt. izolare т.20мм |  | m2 |  | 1,0300 |  | 25,6676 |
|  |  | 2734113805762 |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  | kg |  | 0,0180 |  | 0,4486 |
|  |  | 2734113805815 |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg |  | 0,0450 |  | 1,1214 |
| 370 |  | IzI23A |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ |  |  | m2 |  |  |  | 24,9200 |
|  |  | 7134050013240 |  |  | Izolator - termic |  | h-om |  | 0,2340 |  | 5,8313 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,0800 |  | 1,9936 |
|  |  | 25231567167831 |  |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm |  | m2 |  | 1,1900 |  | 30,5444 |
|  |  | 11111000100135 |  |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  | kg |  | 0,2900 |  | 7,4436 |
| 371 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 1,8800 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,1200 |
|  |  | 112811236320624014223301 |  |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 372 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,4700 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,0300 |
|  |  | 1332813123643202620305722 |  |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 373 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,4700 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,0300 |
|  |  | 1332811236432026203057 |  |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 374 |  | CL20A |  | Regulator de debit KP 100, Vents |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,9400 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,0600 |
|  |  | 10-131644320625300571111 |  |  | Regulator de debit KP 100, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 375 |  | IC42B |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc |  |  | kg |  |  |  | 145,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. |  | 0,2100 |  | 30,4500 |
|  |  | 2710700000000 |  |  | Suporti sau dispozitive |  | kg |  | 1,0000 |  | 145,0000 |
| 3.2.10. A-8, 9, 10, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm |  |  | m2 |  |  |  | 2,1900 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 8,2782 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 1,7520 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0219 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0263 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0219 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 2,7375 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0657 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 13,1400 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0657 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 10,2930 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 13,1400 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 13,1400 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,1095 |
| 377 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm |  |  | m2 |  |  |  | 2,7400 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 10,3572 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 2,2139 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0277 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0332 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0277 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,0470 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 3,4593 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0830 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 16,6044 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0830 |
|  |  | 27104036430001 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 21,0322 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 16,6044 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 16,6044 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,1370 |
| 378 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm |  |  | m2 |  |  |  | 1,7600 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 6,6528 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 1,4221 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0178 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0213 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0178 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,0302 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 2,2220 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,0533 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 10,6656 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0533 |
|  |  | 27104036430001 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 13,5098 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 10,6656 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 10,6656 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,0880 |
| 379 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm |  |  | m2 |  |  |  | 43,5600 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 164,6568 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 35,1965 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,4400 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,5279 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,4400 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,7479 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 54,9945 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 1,3199 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 263,9736 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 1,3199 |
|  |  | 27104036430001 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 334,3666 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 263,9736 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 263,9736 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 2,1780 |
| 380 |  | IzH06A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm |  |  | m2 |  |  |  | 50,2500 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,6500 |  | 32,6625 |
|  |  | 2682162611305 |  |  | Saltele vata de sticla pt. izolare т.20мм |  | m2 |  | 1,0300 |  | 51,7575 |
|  |  | 2734113805762 |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  | kg |  | 0,0180 |  | 0,9045 |
|  |  | 2734113805815 |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg |  | 0,0450 |  | 2,2612 |
| 381 |  | IzI23A |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ |  |  | m2 |  |  |  | 50,2500 |
|  |  | 7134050013240 |  |  | Izolator - termic |  | h-om |  | 0,2340 |  | 11,7585 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,0800 |  | 4,0200 |
|  |  | 25231567167831 |  |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm |  | m2 |  | 1,1900 |  | 61,5914 |
|  |  | 11111000100135 |  |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  | kg |  | 0,2900 |  | 15,0097 |
| 382 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer |  |  | buc |  |  |  | 13,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 6,1100 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,3900 |
|  |  | 1332813123643202620305722 |  |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer |  | buc |  | 1,0000 |  | 13,0000 |
| 383 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,9400 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,0600 |
|  |  | 1332811236432026203057 |  |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 384 |  | IC42B |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc |  |  | kg |  |  |  | 205,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. |  | 0,2100 |  | 43,0500 |
|  |  | 2710700000000 |  |  | Suporti sau dispozitive |  | kg |  | 1,0000 |  | 205,0000 |
| 3.2.11. A-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm |  |  | m2 |  |  |  | 7,8500 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 29,6730 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 6,3428 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0793 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0951 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0793 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,1348 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 9,9106 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,2379 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 47,5710 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,2379 |
|  |  | 27104036430001 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 60,2566 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 47,5710 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 47,5710 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,3925 |
| 386 |  | IzH06A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm |  |  | m2 |  |  |  | 7,8500 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,6500 |  | 5,1025 |
|  |  | 2682162611305 |  |  | Saltele vata de sticla pt. izolare т.20мм |  | m2 |  | 1,0300 |  | 8,0855 |
|  |  | 2734113805762 |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  | kg |  | 0,0180 |  | 0,1413 |
|  |  | 2734113805815 |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,3532 |
| 387 |  | IzI23A |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ |  |  | m2 |  |  |  | 7,8500 |
|  |  | 7134050013240 |  |  | Izolator - termic |  | h-om |  | 0,2340 |  | 1,8369 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,0800 |  | 0,6280 |
|  |  | 25231567167831 |  |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm |  | m2 |  | 1,1900 |  | 9,6217 |
|  |  | 11111000100135 |  |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  | kg |  | 0,2900 |  | 2,3448 |
| 388 |  | IC42B |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc |  |  | kg |  |  |  | 30,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. |  | 0,2100 |  | 6,3000 |
|  |  | 2710700000000 |  |  | Suporti sau dispozitive |  | kg |  | 1,0000 |  | 30,0000 |
| 3.2.12. VN1, VN2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm |  |  | m2 |  |  |  | 7,0400 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 26,6112 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 5,6883 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0711 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0853 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0711 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,1209 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 8,8880 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,2133 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 42,6624 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,2133 |
|  |  | 27104036430001 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 54,0390 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 42,6624 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 42,6624 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,3520 |
| 390 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm |  |  | m2 |  |  |  | 12,4300 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 46,9854 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 10,0434 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1255 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,1507 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,1255 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,2134 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 15,6929 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0300 |  | 0,3766 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 75,3258 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,3766 |
|  |  | 27104036430001 |  |  | Tabla zincata 0,5 mm |  | kg |  | 7,6000 |  | 95,4127 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 75,3258 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 75,3258 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,6215 |
| 391 |  | IzH06A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm |  |  | m2 |  |  |  | 19,4700 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,6500 |  | 12,6555 |
|  |  | 2682162611305 |  |  | Saltele vata de sticla pt. izolare т.20мм |  | m2 |  | 1,0300 |  | 20,0541 |
|  |  | 2734113805762 |  |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  | kg |  | 0,0180 |  | 0,3505 |
|  |  | 2734113805815 |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,8761 |
| 392 |  | IzI23A |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ |  |  | m2 |  |  |  | 19,4700 |
|  |  | 7134050013240 |  |  | Izolator - termic |  | h-om |  | 0,2340 |  | 4,5560 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,0800 |  | 1,5576 |
|  |  | 25231567167831 |  |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm |  | m2 |  | 1,1900 |  | 23,8644 |
|  |  | 11111000100135 |  |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  | kg |  | 0,2900 |  | 5,8157 |
| 393 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 200bVn Al, Vents |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,4700 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,0300 |
|  |  | 2811236344062005722 |  |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 200bVn Al, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 394 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 250bVn Al, Vents |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 0,4700 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,0300 |
|  |  | 28112363440620052722 |  |  | Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 250bVn Al, Vents |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 395 |  | CL20A |  | Grila pentru usa din aluminiu anodizat GTA 400x100 Brofer |  |  | buc |  |  |  | 24,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4700 |  | 11,2800 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,7200 |
|  |  | 112813ee12306320620057 |  |  | Grila pentru usa din aluminiu anodizat GTA 400x100 Brofer |  | buc |  | 1,0000 |  | 24,0000 |
| 396 |  | IC42B |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc |  |  | kg |  |  |  | 100,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. |  | 0,2100 |  | 21,0000 |
|  |  | 2710700000000 |  |  | Suporti sau dispozitive |  | kg |  | 1,0000 |  | 100,0000 |
| 3.2.13. Conducte freon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 |  | IC31A |  | Teava din cupru, d 6,35 mm |  |  | m |  |  |  | 1 000,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,2500 |  | 250,0000 |
|  |  | 27461633340001 |  |  | Teava din cupru, d 6,35 mm |  | m |  | 1,0100 |  | 1 010,0000 |
|  |  | 2414126109482 |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg |  | 0,0010 |  | 1,0000 |
|  |  | 2744135904000 |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg |  | 0,0010 |  | 1,0000 |
|  |  | 2735725903105 |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg |  | 0,0200 |  | 20,0000 |
| 398 |  | IC31A |  | Teava din cupru, d 9,52 mm |  |  | m |  |  |  | 970,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,2500 |  | 242,5000 |
|  |  | 274616333400012 |  |  | Teava din cupru, d 9,52 mm |  | m |  | 1,0100 |  | 979,7000 |
|  |  | 2414126109482 |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg |  | 0,0010 |  | 0,9700 |
|  |  | 2744135904000 |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg |  | 0,0010 |  | 0,9700 |
|  |  | 2735725903105 |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg |  | 0,0200 |  | 19,4000 |
| 399 |  | IC31A |  | Teava din cupru, d 12,70 mm |  |  | m |  |  |  | 50,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,2500 |  | 12,5000 |
|  |  | 2746163334000123 |  |  | Teava din cupru, d 12,70 mm |  | m |  | 1,0100 |  | 50,5000 |
|  |  | 2414126109482 |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg |  | 0,0010 |  | 0,0500 |
|  |  | 2744135904000 |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg |  | 0,0010 |  | 0,0500 |
|  |  | 2735725903105 |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg |  | 0,0200 |  | 1,0000 |
| 400 |  | IC31A |  | Teava din cupru, d 15,88 mm |  |  | m |  |  |  | 20,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,2500 |  | 5,0000 |
|  |  | 27461633340001234 |  |  | Teava din cupru, d 15,88 mm |  | m |  | 1,0100 |  | 20,2000 |
|  |  | 2414126109482 |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg |  | 0,0010 |  | 0,0200 |
|  |  | 2744135904000 |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg |  | 0,0010 |  | 0,0200 |
|  |  | 2735725903105 |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,4000 |
| 401 |  | IC31A |  | Teava din cupru, d 25,40 mm |  |  | m |  |  |  | 10,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,2500 |  | 2,5000 |
|  |  | 274616333400012345 |  |  | Teava din cupru, d 25,40 mm |  | m |  | 1,0100 |  | 10,1000 |
|  |  | 2414126109482 |  |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  | kg |  | 0,0010 |  | 0,0100 |
|  |  | 2744135904000 |  |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  | kg |  | 0,0010 |  | 0,0100 |
|  |  | 2735725903105 |  |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,2000 |
| 3.2.14. Instalatia de incalzire a caloriferului sistemei AR-1-AR-4, R5, R6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 |  | IC24B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0 (DN20) |  |  | m |  |  |  | 40,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,9500 |  | 38,0000 |
|  |  | 25212167401000 |  |  | Teava din otel 25x2,0 (DN20) |  | m |  | 1,0000 |  | 40,0000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0740 |  | 2,9600 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,1590 |  | 6,3600 |
|  |  | 2735725903465 |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg |  | 0,0310 |  | 1,2400 |
|  |  | 2734113803910 |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg |  | 0,0030 |  | 0,1200 |
| 403 |  | IC24C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0 (DN25) |  |  | m |  |  |  | 160,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 1,2000 |  | 192,0000 |
|  |  | 252121670103300 |  |  | Teava din otel 32x2,0 (DN25) |  | m |  | 1,0000 |  | 160,0000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,0870 |  | 13,9200 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,1980 |  | 31,6800 |
|  |  | 2735725903465 |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg |  | 0,0410 |  | 6,5600 |
|  |  | 2734113803910 |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg |  | 0,0030 |  | 0,4800 |
| 404 |  | IC24D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0 (DN32) |  |  | m |  |  |  | 50,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 1,3000 |  | 65,0000 |
|  |  | 252121670100023 |  |  | Teava din otel 38x2,0 (DN32) |  | m |  | 1,0000 |  | 50,0000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,1110 |  | 5,5500 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,2370 |  | 11,8500 |
|  |  | 2735725903465 |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg |  | 0,0500 |  | 2,5000 |
|  |  | 2734113803910 |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg |  | 0,0030 |  | 0,1500 |
| 405 |  | IC24E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5 (DN40) |  |  | m |  |  |  | 15,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 1,4500 |  | 21,7500 |
|  |  | 252121644701000 |  |  | Teava din otel 45x2,5 (DN40) |  | m |  | 1,0000 |  | 15,0000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,1420 |  | 2,1300 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,3310 |  | 4,9650 |
|  |  | 2735725903465 |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg |  | 0,0720 |  | 1,0800 |
|  |  | 2734113803910 |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,0750 |
|  |  | 2875274021000 |  |  | Curba pentru sudura |  | buc |  | 0,3000 |  | 4,5000 |
| 406 |  | IC24F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,5 (DN50) |  |  | m |  |  |  | 10,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 1,7000 |  | 17,0000 |
|  |  | 25212167010004443 |  |  | Teava din otel 57x3,5 (DN50) |  | m |  | 1,0000 |  | 10,0000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | м3 |  | 0,1670 |  | 1,6700 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,4010 |  | 4,0100 |
|  |  | 2735725903465 |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg |  | 0,0890 |  | 0,8900 |
|  |  | 2734113803910 |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,0500 |
|  |  | 2875274021000 |  |  | Curba pentru sudura |  | buc |  | 0,3000 |  | 3,0000 |
| 407 |  | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50/4mm |  |  | m |  |  |  | 275,0000 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,4200 |  | 115,5000 |
|  |  | 44332051735223 |  |  | Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 50/4mm |  | m |  | 1,0300 |  | 297,4125 |
| 408 |  | RpSF50A |  | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa |  |  | m |  |  |  | 275,0000 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,0700 |  | 19,2500 |
|  |  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  | м3 |  | 0,0025 |  | 0,6875 |
|  |  | 2875277400000 |  |  | Compresor |  | h-ut |  | 0,0090 |  | 2,4750 |
| 409 |  | IC42B |  | Metal pentru elemente de sustinere |  |  | kg |  |  |  | 150,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. |  | 0,2100 |  | 31,5000 |
|  |  | 2710700000000 |  |  | Suporti sau dispozitive |  | kg |  | 1,0000 |  | 150,0000 |
| 410 |  | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, tip Y DN20 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 2,3000 |  | 2,3000 |
|  |  | 29241273220651 |  |  | Filtru pentru apa potabila tip Y DN20 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0250 |
| 411 |  | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, tip Y DN25 |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 2,3000 |  | 4,6000 |
|  |  | 2924127322065 |  |  | Filtru pentru apa potabila tip Y DN25 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0500 |
| 412 |  | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, tip Y DN32 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 2,3000 |  | 2,3000 |
|  |  | 2924127322065444 |  |  | Filtru pentru apa potabila tip Y DN32 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0250 |
| 413 |  | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens DN20 -VT 161 ,Valtec) |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,2500 |  | 0,7500 |
|  |  | 1152875274205100711 |  |  | Supapa de sens DN20-VT-161 ,Valtec |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0900 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0600 |  | 0,1800 |
| 414 |  | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens DN25 -VT 161 ,Valtec) |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,2500 |  | 0,5000 |
|  |  | 11528752742051007 |  |  | Supapa de sens DN25-VT-161 ,Valtec |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0600 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0600 |  | 0,1200 |
| 415 |  | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens DN32 -VT 161 ,Valtec) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,2500 |  | 0,2500 |
|  |  | 115287527420510071211 |  |  | Supapa de sens DN32-VT-161 ,Valtec |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0300 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0600 |  | 0,0600 |
| 416 |  | IA20A |  | Supapa de by-pass AVDO 15 RP 3/4, Danfoss |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,2500 |  | 0,7500 |
|  |  | 3329131545000001 |  |  | Supapa de by-pass AVDO 15 RP 3/4, Danfoss |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0160 |  | 0,0480 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0900 |
| 417 |  | IA20A |  | Supapa de by-pass AVDO 20 RP 3/4, Danfoss |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,2500 |  | 0,7500 |
|  |  | 332913154500000122 |  |  | Supapa de by-pass AVDO 20 RP 3/4, Danfoss |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0160 |  | 0,0480 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0900 |
| 418 |  | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Dezaerator D15 |  |  | buc |  |  |  | 12,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,2300 |  | 2,7600 |
|  |  | 1282752742770 |  |  | Dezaerator D15 |  | buc |  | 1,0000 |  | 12,0000 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,2400 |
|  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,4800 |

Automatizarea încălzirii, ventilării și condiționării (AIVC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare 500x400x220 mm IEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de automatizare RDP-1, RDP-2, 500x400x220 mm IEK |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 2,3700 |  | 4,7400 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,2000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,2000 |
| 2 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/1A |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 1,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0490 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut. |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 3 |  | 08-03-573-1 |  | Dispozitiv instalat |  |  | buc |  |  |  | 26,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3700 |  | 61,6200 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,1500 |  | 3,9000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 2,6000 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0500 |  | 1,3000 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. |  | 0,7900 |  | 20,5400 |
| 4 |  | pret de piata |  | Cutie de distributie cu cleme |  |  | buc |  |  |  | 20,0000 |
|  |  | 444444444332 |  |  | Cutie de distributie cu cleme |  | buc |  | 1,0000 |  | 20,0000 |
| 1.2. Panou de dirijare antifum-PDF 800x650x220 IEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de automatizare RDP-1, RDP-2, 500x400x220 mm IEK |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 2,3700 |  | 4,7400 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,2000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,2000 |
| 6 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/1A |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 1,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0490 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut. |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 7 |  | 08-01-121-1 |  | Acumulator 12V 7A/h |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,0600 |  | 2,0600 |
|  |  | 4110006 |  |  | Apa distilata |  | kg |  | 2,8000 |  | 2,8000 |
| 8 |  | 08-01-101-2 |  | Convertizor, masa pina la 0,25 t, Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 11,2000 |  | 11,2000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,7700 |  | 0,7700 |
|  |  | 5009055 |  |  | Papuci de cablu din arama |  | buc |  | 12,2400 |  | 12,2400 |
|  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
|  |  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,0240 |  | 0,0240 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,1224 |  | 0,1224 |
|  |  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,0288 |  | 0,0288 |
|  |  | 5009807 |  |  | Formari de capuri de marcare |  | 100 buc |  | 0,2040 |  | 0,2040 |
|  |  | 5309015 |  |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  | kg |  | 0,0660 |  | 0,0660 |
| 9 |  | 08-03-573-1 |  | Dispozitiv instalat |  |  | buc |  |  |  | 26,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3700 |  | 61,6200 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,1500 |  | 3,9000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 2,6000 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0500 |  | 1,3000 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. |  | 0,7900 |  | 20,5400 |
| 10 |  | pret de piata |  | Cutie de distributie cu cleme |  |  | buc |  |  |  | 20,0000 |
|  |  | 444444444332 |  |  | Cutie de distributie cu cleme |  | buc |  | 1,0000 |  | 20,0000 |
| 11 |  | 11-03-001-01 |  | DIN-reica 60 cm zincata |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,5200 |  | 0,5200 |
|  |  | 1012036 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  | kg |  | 0,0350 |  | 0,0350 |
| 12 |  | pret de piata |  | DIN-reica 60 cm zincata |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 21122 |  |  | DIN-reica 60 cm zincata |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 13 |  | pret de piata |  | Marginitor pentru DIN-reica |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 21122` |  |  | Marginitor pentru DIN-reica |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 1.3. Panou de dirijare antifum-PDF-D 800x650x220 IEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de automatizare RDP-1, RDP-2, 500x400x220 mm IEK |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 2,3700 |  | 4,7400 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,2000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,2000 |
| 15 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/1A |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 1,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0490 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut. |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 16 |  | 08-01-121-1 |  | Acumulator 12V 7A/h |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,0600 |  | 2,0600 |
|  |  | 4110006 |  |  | Apa distilata |  | kg |  | 2,8000 |  | 2,8000 |
| 17 |  | 08-01-101-2 |  | Convertizor, masa pina la 0,25 t, Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 11,2000 |  | 11,2000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,7700 |  | 0,7700 |
|  |  | 5009055 |  |  | Papuci de cablu din arama |  | buc |  | 12,2400 |  | 12,2400 |
|  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
|  |  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,0240 |  | 0,0240 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,1224 |  | 0,1224 |
|  |  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,0288 |  | 0,0288 |
|  |  | 5009807 |  |  | Formari de capuri de marcare |  | 100 buc |  | 0,2040 |  | 0,2040 |
|  |  | 5309015 |  |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  | kg |  | 0,0660 |  | 0,0660 |
| 18 |  | 08-03-573-1 |  | Dispozitiv instalat |  |  | buc |  |  |  | 26,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3700 |  | 61,6200 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,1500 |  | 3,9000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 2,6000 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0500 |  | 1,3000 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut. |  | 0,7900 |  | 20,5400 |
| 19 |  | pret de piata |  | Cutie de distributie cu cleme |  |  | buc |  |  |  | 10,0000 |
|  |  | 444444444332 |  |  | Cutie de distributie cu cleme |  | buc |  | 1,0000 |  | 10,0000 |
| 20 |  | 11-03-001-01 |  | DIN-reica 60 cm zincata |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,5200 |  | 0,5200 |
|  |  | 1012036 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  | kg |  | 0,0350 |  | 0,0350 |
| 21 |  | pret de piata |  | DIN-reica 60 cm zincata |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 21122 |  |  | DIN-reica 60 cm zincata |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 22 |  | pret de piata |  | Marginitor pentru DIN-reica |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 21122` |  |  | Marginitor pentru DIN-reica |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 1.4. Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv |  |  | 100 m |  |  |  | 6,9500 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 5,6100 |  | 38,9895 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,2000 |  | 84,7900 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0500 |  | 0,3475 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0020 |  | 0,0139 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,1600 |  | 1,1120 |
| 24 |  | pret de piata |  | Cablu VVG-A-FRLS 4x1,0 |  |  | m |  |  |  | 400,0000 |
|  |  | 3335544544330-3450330155 |  |  | Cablu VVG-A-FRLS 4x1,0 |  | m |  | 1,0000 |  | 400,0000 |
| 25 |  | pret de piata |  | Cablu VVG-A-FRLS 5x1,0 |  |  | m |  |  |  | 250,0000 |
|  |  | 3335544544330-34503301553 |  |  | Cablu VVG-A-FRLS 5x1,0 |  | m |  | 1,0000 |  | 250,0000 |
| 26 |  | pret de piata |  | Cablu VVG-A-FRLS 7x1,0 |  |  | m |  |  |  | 45,0000 |
|  |  | 33355445434330-34503330155 |  |  | Cablu VVG-A-FRLS 7x1,0 |  | m |  | 1,0000 |  | 45,0000 |
| 27 |  | 10-01-055-02 |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida |  |  | 100 m |  |  |  | 0,1000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 37,1000 |  | 3,7100 |
|  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00055 |  | 0,0001 |
|  |  | 1011482 |  |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  | t |  | 0,00139 |  | 0,0001 |
|  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 36,9000 |  | 3,6900 |
|  |  | 1100198 |  |  | Fixari figurate "СкФ-30" |  | 100 buc |  | 3,1200 |  | 0,3120 |
| 28 |  | pret de piata |  | Cablu КПСBBнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2 |  |  | m |  |  |  | 10,0000 |
|  |  | 099443344 |  |  | Cablu КПСBBнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2 |  | m |  | 1,0000 |  | 10,0000 |
| 29 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) |  |  | 100 m |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 16,2900 |  | 16,2900 |
|  |  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
|  |  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc |  | 200,0000 |  | 200,0000 |
|  |  | 1110-0333 |  |  | Cablu canal 22x10x2000 |  | m |  | 100,0000 |  | 100,0000 |
|  |  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut. |  | 6,0800 |  | 6,0800 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut. |  | 6,0800 |  | 6,0800 |
| 30 |  | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) |  |  | 100 m |  |  |  | 3,8000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,8000 |  | 90,4400 |
|  |  | 3378503-8010 |  |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  | m |  | 100,0000 |  | 380,0000 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0021 |  | 0,0080 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,9600 |  | 3,6480 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 50,9200 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 50,9200 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,7000 |  | 25,4600 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,0000 |  | 68,4000 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut. |  | 4,8400 |  | 18,3920 |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare 500x400x220 mm IEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | pret de piata |  | Controlor Arcon-4 |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 4453534434444434444367789 |  |  | Controlor Arcon-4 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 32 |  | pret de piata |  | Termoregulator RTO-30 |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 44535344344444344443367789 |  |  | Termoregulator RTO-30 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 33 |  | pret de piata |  | Traductor STw-02 |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 445353443444443444443367789 |  |  | Traductor STw-02 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 34 |  | pret de piata |  | Traductor STa-02 |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 4453534433444443444443367789 |  |  | Traductor STa-02 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 35 |  | pret de piata |  | Traductor STa-01 |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 4453534433444443444443467789 |  |  | Traductor STa-01 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 36 |  | pret de piata |  | Traductor ST-02 |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 44535344334444433444443467789 |  |  | Traductor ST-02 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 37 |  | pret de piata |  | Termometru tehnic TTП2.1.240.103 |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 445353443344e44433444443467789 |  |  | Termometru tehnic TTП2.1.240.103 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 38 |  | pret de piata |  | Termometru tehnic TTП4.1.240.103 |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 445353443344e43467789 |  |  | Termometru tehnic TTП4.1.240.103 |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 39 |  | pret de piata |  | Panou de automatizare RDP-1, RDP-2, 500x400x220 mm IEK |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 3544544353367789 |  |  | Panou de automatizare RDP-1, RDP-2, 500x400x220 mm IEK |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 40 |  | pret de piata |  | Automat ВА47-29/1/1A |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 354454435336778911 |  |  | Automat ВА47-29/1/1A |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 41 |  | pret de piata |  | Buton rosu AD22DS |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 44553443444443443367789 |  |  | Buton rosu AD22DS |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 42 |  | pret de piata |  | Buton verde AD22DS |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 445353443444443444367789 |  |  | Buton verde AD22DS |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 43 |  | pret de piata |  | Releu universal R4-2014-23-5230-WT |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 443443367789 |  |  | Releu universal R4-2014-23-5230-WT |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 44 |  | pret de piata |  | Transformator de coborire GW 9634 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 4434433674789 |  |  | Transformator de coborire GW 9634 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 45 |  | pret de piata |  | Buton de comanda START SB-7 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 445533443443367789 |  |  | Buton de comanda START |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 46 |  | pret de piata |  | Buton de comanda SB-7 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 4455334434433367789 |  |  | Buton de comanda SB-7 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 2.2. Panou de dirijare antifum-PDF 800x650x220 IEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | pret de piata |  | Panou de dirijare antifum-PDF, 800x650x220 mm IEK |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 35445443533677892122 |  |  | Panou de dirijare antifum-PDF, 800x650x220 mm IEK |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 48 |  | pret de piata |  | Automat ВА47-29/1/1A |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 354454435336778911 |  |  | Automat ВА47-29/1/1A |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 49 |  | pret de piata |  | Buton rosu 8LP2TB104 Lovato |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 4455344344444344367789 |  |  | Buton rosu 8LP2TB104 Lovato |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 50 |  | pret de piata |  | Buton verde 8LP2TB103 Lovato |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 44535344344444344367789 |  |  | Buton verde 8LP2TB103 Lovato |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 51 |  | pret de piata |  | Acumulator 12V 7A/h |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 880998654433 |  |  | Acumulator 12V 7A/h |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 52 |  | pret de piata |  | Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 6444444700113 |  |  | Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 53 |  | pret de piata |  | Bloc releu, Bolid C2000-CП1-01 |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 6444442224700113 |  |  | Bloc releu, Bolid C2000-CП1-01 |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
| 54 |  | pret de piata |  | Bloc de receptie control, Bolid C2000-20SMD |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 64444422214700113 |  |  | Bloc de receptie control, Bolid C2000-20SMD |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 2.3. Panou de dirijare antifum-PDF-D 800x650x220 IEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | pret de piata |  | Panou de dirijare antifum-PDF, 800x650x220 mm IEK |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 35445443533677892122 |  |  | Panou de dirijare antifum-PDF, 800x650x220 mm IEK |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 56 |  | pret de piata |  | Automat ВА47-29/1/1A |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 354454435336778911 |  |  | Automat ВА47-29/1/1A |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 57 |  | pret de piata |  | Buton rosu 8LP2TB104 Lovato |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 4455344344444344367789 |  |  | Buton rosu 8LP2TB104 Lovato |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 58 |  | pret de piata |  | Buton verde 8LP2TB103 Lovato |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 44535344344444344367789 |  |  | Buton verde 8LP2TB103 Lovato |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 59 |  | pret de piata |  | Acumulator 12V 7A/h |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 880998654433 |  |  | Acumulator 12V 7A/h |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 60 |  | pret de piata |  | Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 6444444700113 |  |  | Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 61 |  | pret de piata |  | Bloc releu, Bolid C2000-CП1-01 |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 6444442224700113 |  |  | Bloc releu, Bolid C2000-CП1-01 |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
| 62 |  | pret de piata |  | Bloc de receptie control, Bolid C2000-20SMD |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 64444422214700113 |  |  | Bloc de receptie control, Bolid C2000-20SMD |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 63 |  | pret de piata |  | Post de dirijare ПKE-211 |  |  | buc |  |  |  | 9,0000 |
|  |  | 44553334434433367789 |  |  | Post de dirijare ПKE-211 |  | buc |  | 1,0000 |  | 9,0000 |

Semnalizare de incendiu (SI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control si dirijare incendiu |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 24,0000 |  | 24,0000 |
|  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0056 |  | 0,0056 |
|  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 0,4000 |  | 0,4000 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0560 |  | 0,0560 |
|  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 0,1600 |  | 0,1600 |
| 2 |  | 10-08-003-02 |  | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 5,0000 |  | 5,0000 |
|  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00002 |  | 0,0000 |
|  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0006 |  | 0,0006 |
|  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 0,2000 |  | 0,2000 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0060 |  | 0,0060 |
|  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 0,0900 |  | 0,0900 |
| 3 |  | 08-01-121-1 |  | Acumulator 12V 7A/h |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,0600 |  | 8,2400 |
|  |  | 4110006 |  |  | Apa distilata |  | kg |  | 2,8000 |  | 11,2000 |
| 4 |  | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie/Sirena EN54 FD 8204C |  |  | buc |  |  |  | 19,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,0000 |  | 19,0000 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0040 |  | 0,0760 |
|  |  | 5440089 |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,0380 |
| 5 |  | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala/Avertizor de incendiu de fum |  |  | buc |  |  |  | 90,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,0000 |  | 180,0000 |
|  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00001 |  | 0,0009 |
|  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0005 |  | 0,0450 |
|  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 0,2500 |  | 22,5000 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,4500 |
|  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 0,1600 |  | 14,4000 |
| 6 |  | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie/Sirena EN54 SB112F |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0040 |  | 0,0040 |
|  |  | 5440089 |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,0020 |
| 7 |  | 10-08-003-01 |  | Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu manual |  |  | buc |  |  |  | 15,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 11,0000 |  | 165,0000 |
|  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00002 |  | 0,0003 |
|  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,0300 |
|  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 0,3000 |  | 4,5000 |
|  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,3000 |
|  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  | h-ut |  | 0,1300 |  | 1,9500 |
| 8 |  | pret de piata |  | Piese metalice material de fixare |  |  | kg |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 45433 |  |  | Piese metalice material de fixare |  | kg |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 9 |  | 10-01-055-02 |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida |  |  | 100 m |  |  |  | 28,6000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 37,1000 |  | 1 061,0600 |
|  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00055 |  | 0,0157 |
|  |  | 1011482 |  |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  | t |  | 0,00139 |  | 0,0398 |
|  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 36,9000 |  | 1 055,3400 |
|  |  | 1100198 |  |  | Fixari figurate "СкФ-30" |  | 100 buc |  | 3,1200 |  | 89,2320 |
| 10 |  | pret de piata |  | Cablu КПСBBнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2 |  |  | m |  |  |  | 2 450,0000 |
|  |  | 099443344 |  |  | Cablu КПСBBнг-FRLSLTx 2x0,8 mm2 |  | m |  | 1,0000 |  | 2 450,0000 |
| 11 |  | pret de piata |  | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 |  |  | m |  |  |  | 410,0000 |
|  |  | 4444 |  |  | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 |  | m |  | 1,0000 |  | 410,0000 |
| 12 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) |  |  | 100 m |  |  |  | 18,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 16,2900 |  | 293,2200 |
|  |  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg |  | 1,0000 |  | 18,0000 |
|  |  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc |  | 200,0000 |  | 3 600,0000 |
|  |  | 1110-0333 |  |  | Cablu canal 22x10x2000 |  | m |  | 100,0000 |  | 1 800,0000 |
|  |  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut |  | 6,0800 |  | 109,4400 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 6,0800 |  | 109,4400 |
| 13 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm/ Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm |  |  | 100 m |  |  |  | 2,5000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,8000 |  | 59,5000 |
|  |  | 788030 |  |  | Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm |  | m |  | 100,0000 |  | 250,0000 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 33,5000 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 33,5000 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,0000 |  | 2,5000 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,7000 |  | 16,7500 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,0000 |  | 45,0000 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,8000 |  | 4,5000 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,8400 |  | 12,1000 |
| 14 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din PE D40 mm |  |  | 100 m |  |  |  | 0,2000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,8000 |  | 4,7600 |
|  |  | 78802330 |  |  | Teava PE D40 mm |  | m |  | 100,0000 |  | 20,0000 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 2,6800 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 2,6800 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,0000 |  | 0,2000 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,7000 |  | 1,3400 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,0000 |  | 3,6000 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,8000 |  | 0,3600 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,8400 |  | 0,9680 |
| 15 |  | 10-08-019-01 |  | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete/ Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,5000 |  | 1,0000 |
|  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00005 |  | 0,0001 |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | pret de piata |  | Panou de control si dirijare incendiu UN54 FS5200 UniPOS-EN54, FS 5200/16 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 554666 |  |  | Panou de control si dirijare incendiu UN54 FS5200 UniPOS-EN54, FS 5200/16 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 17 |  | pret de piata |  | Emitator radio ATS-100 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 6444700113 |  |  | Emitator radio |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 18 |  | pret de piata |  | Acumulator 12V 7A/h |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 880998654433 |  |  | Acumulator 12V 7A/h |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 19 |  | pret de piata |  | Sirena EN54 FD 8204C |  |  | buc |  |  |  | 19,0000 |
|  |  | 67001313 |  |  | Sirena EN54 FD 8204C |  | buc |  | 1,0000 |  | 19,0000 |
| 20 |  | pret de piata |  | Avertizor de incendiu de fum FD 8030 |  |  | buc |  |  |  | 90,0000 |
|  |  | 64477900 |  |  | Avertizor de incendiu de fum FD 8030 |  | buc |  | 1,0000 |  | 90,0000 |
| 21 |  | pret de piata |  | Sirena EN54 SB112F |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 6700441313 |  |  | Sirena EN54 SB112F |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 22 |  | pret de piata |  | Avertizor de incendiu manual - FD 3050 |  |  | buc |  |  |  | 15,0000 |
|  |  | 22343500 |  |  | Avertizor de incendiu manual - FD 3050 |  | buc |  | 1,0000 |  | 15,0000 |
| 23 |  | pret de piata |  | Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 88099448654433 |  |  | Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 24 |  | pret de piata |  | Modul de extindere 5202 FS 5200 (8 zone) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 880449r94443244448654433 |  |  | Modul de extindere 5202 FS 5200 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 25 |  | pret de piata |  | Modul de extindere 5204 FS 5200 (16 zone) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 880449r9444324444865443332 |  |  | Modul de extindere 5204 FS 5200 (16 zone) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 26 |  | pret de piata |  | Panou informativ EXIT |  |  | buc |  |  |  | 12,0000 |
|  |  | 88044994444448654433 |  |  | Panou informativ EXIT |  | buc |  | 1,0000 |  | 12,0000 |
| 27 |  | pret de piata |  | Rezistor |  |  | buc |  |  |  | 31,0000 |
|  |  | 880449944448654433 |  |  | Rezistor |  | buc |  | 1,0000 |  | 31,0000 |

Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (RIAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RCsB21A k=2 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 100 cm, in elementele de beton (gaurirea peretelui fundatiei) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 0,1200 |  | 0,2400 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 1,5000 |  | 4,5750 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu widia |  | buc |  | 0,3000 |  | 0,9150 |
|  |  | 2940520007609 |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut |  | 0,0600 |  | 0,1200 |
| 2 |  | RCsB21A k=2 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 100 cm, in elementele de beton (gaurirea peretelui cladirii) |  |  | buc |  |  |  | 40,0000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 0,1200 |  | 9,6000 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 1,5000 |  | 183,0000 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu widia |  | buc |  | 0,3000 |  | 36,6000 |
|  |  | 2940520007609 |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut |  | 0,0600 |  | 4,8000 |
| 3 |  | RCsB21A k=2 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 100 cm, in elementele de beton (gaurirea planseului cladirii) |  |  | buc |  |  |  | 12,0000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 0,1200 |  | 2,8800 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 1,5000 |  | 54,9000 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu widia |  | buc |  | 0,3000 |  | 10,9800 |
|  |  | 2940520007609 |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut |  | 0,0600 |  | 1,4400 |
| 4 |  | RCsB10A k=3 |  | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou |  |  | buc |  |  |  | 53,0000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 0,6300 |  | 100,1700 |
|  |  | 1421102200240 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  | m3 |  | 0,0140 |  | 2,9828 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 6,1500 |  | 1 310,3190 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,8522 |
|  |  | 1421102200587 |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,0150 |  | 3,1959 |
|  |  | 2952270003101 |  |  | Vibrator de butelie |  | h-ut |  | 0,0350 |  | 5,5650 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 3,1800 |
| 5 |  | SA16D |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, (Teava PPR, D=40 mm) |  |  | m |  |  |  | 75,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,4300 |  | 32,2500 |
|  |  | 2521244416717050 |  |  | Teava PPR, D=40 mm |  | m |  | 1,0200 |  | 76,5000 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0200 |  | 1,5000 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,0080 |  | 0,6000 |
|  |  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  | h-ut |  | 0,0286 |  | 2,1450 |
| 6 |  | SA14D |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=32 mm) |  |  | m |  |  |  | 102,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3600 |  | 36,7200 |
|  |  | 25214444216717050 |  |  | Teava PPR, D=32 mm |  | m |  | 1,0200 |  | 104,0400 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0200 |  | 2,0400 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,0070 |  | 0,7140 |
|  |  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  | h-ut |  | 0,0239 |  | 2,4378 |
| 7 |  | SA14C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm) |  |  | m |  |  |  | 25,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3300 |  | 8,2500 |
|  |  | 12222521216717050 |  |  | Teava PPR, D=25 mm |  | m |  | 1,0200 |  | 25,5000 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,5000 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,0060 |  | 0,1500 |
|  |  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  | h-ut |  | 0,0219 |  | 0,5475 |
| 8 |  | SA14B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) |  |  | m |  |  |  | 87,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3100 |  | 26,9700 |
|  |  | 2521216443717050 |  |  | Teava PPR, D=20 mm |  | m |  | 1,0200 |  | 88,7400 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0200 |  | 1,7400 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,0060 |  | 0,5220 |
|  |  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,1740 |
|  |  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  | h-ut |  | 0,0206 |  | 1,7922 |
| 9 |  | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic |  |  | m |  |  |  | 289,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,1600 |  | 46,2400 |
| 10 |  | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D44x9 mm |  |  | m |  |  |  | 75,0000 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,4200 |  | 31,5000 |
|  |  | 2333205173335223 |  |  | Termoizolatie conducte D44x9 mm |  | m |  | 1,0300 |  | 81,1125 |
| 11 |  | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D35x9 mm |  |  | m |  |  |  | 102,0000 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,4200 |  | 42,8400 |
|  |  | 233320517443335223 |  |  | Termoizolatie conducte D35x9 mm |  | m |  | 1,0300 |  | 110,3130 |
| 12 |  | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm |  |  | m |  |  |  | 25,0000 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,4200 |  | 10,5000 |
|  |  | 33233320517443335223 |  |  | Termoizolatie conducte D28x9 mm |  | m |  | 1,0300 |  | 27,0375 |
| 13 |  | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm |  |  | m |  |  |  | 87,0000 |
|  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  | h-om |  | 0,4200 |  | 36,5400 |
|  |  | 3323333320517443335223 |  |  | Termoizolatie conducte D22x9 mm |  | m |  | 1,0300 |  | 94,0905 |
| 14 |  | IC38J |  | Teu egal PPR, D=40 mm |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,3400 |  | 0,6800 |
|  |  | 28752744441101900112 |  |  | Teu egal PPR, D=40 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,0800 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,0090 |  | 0,0180 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut |  | 0,0340 |  | 0,0680 |
| 15 |  | IC38I |  | Teu egal PPR, D=32 mm |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,3000 |  | 0,9000 |
|  |  | 287527790411110102 |  |  | Teu egal PPR, D=32 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0900 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,0080 |  | 0,0240 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut |  | 0,0300 |  | 0,0900 |
| 16 |  | IC38J |  | Teu redus PPR, D=40x32 mm |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,3400 |  | 0,3400 |
|  |  | 284333347527334110102544 |  |  | Teu redus PPR, D=40x32 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,0090 |  | 0,0090 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut |  | 0,0340 |  | 0,0340 |
| 17 |  | IC38J |  | Teu redus PPR, D=40x20 mm |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,3400 |  | 0,3400 |
|  |  | 2843333475273341101025442 |  |  | Teu redus PPR, D=40x20 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,0090 |  | 0,0090 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut |  | 0,0340 |  | 0,0340 |
| 18 |  | IC38I |  | Teu redus PPR, D=32x25 mm |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,3000 |  | 1,2000 |
|  |  | 2875274143310102 |  |  | Teu redus PPR, D=32x25 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,1200 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,0080 |  | 0,0320 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut |  | 0,0300 |  | 0,1200 |
| 19 |  | IC38I |  | Teu redus PPR, D=32x20 mm |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,3000 |  | 1,2000 |
|  |  | 28752174143310102 |  |  | Teu redus PPR, D=32x20 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,1200 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,0080 |  | 0,0320 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut |  | 0,0300 |  | 0,1200 |
| 20 |  | IC38H |  | Teu redus PPR, D=25x20 mm |  |  | buc |  |  |  | 19,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,2600 |  | 4,9400 |
|  |  | 287525574110102 |  |  | Teu redus PPR, D=25x20 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 19,0000 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,5700 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,0070 |  | 0,1330 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut |  | 0,0260 |  | 0,4940 |
| 21 |  | IC38J |  | Cot PPR, D=40 mm |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,3400 |  | 1,3600 |
|  |  | 2875274155510102 |  |  | Cot PPR, D=40 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,1600 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,0090 |  | 0,0360 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut |  | 0,0340 |  | 0,1360 |
| 22 |  | IC38I |  | Cot PPR, D=32 mm |  |  | buc |  |  |  | 12,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,3000 |  | 3,6000 |
|  |  | 28754443274110102 |  |  | Cot PPR, D=32 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 12,0000 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,3600 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,0080 |  | 0,0960 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut |  | 0,0300 |  | 0,3600 |
| 23 |  | IC38H |  | Cot PPR, D=25 mm |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,2600 |  | 0,2600 |
|  |  | 287527499110102 |  |  | Cot PPR, D=25 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0300 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,0070 |  | 0,0070 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut |  | 0,0260 |  | 0,0260 |
| 24 |  | IC38G |  | Cot PPR, D=20 mm |  |  | buc |  |  |  | 26,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,2300 |  | 5,9800 |
|  |  | 442875274110102 |  |  | Cot PPR, D=20 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 26,0000 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,7800 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,0060 |  | 0,1560 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut |  | 0,0230 |  | 0,5980 |
| 25 |  | IC38J |  | Reductie PPR, D=40x32 mm |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,3400 |  | 1,0200 |
|  |  | 2875274448994110102 |  |  | Reductie PPR, D=40x32 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,1200 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,0090 |  | 0,0270 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut |  | 0,0340 |  | 0,1020 |
| 26 |  | IC38I |  | Reductie PPR, D=32x25 mm |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,3000 |  | 0,9000 |
|  |  | 2875217414331032322102 |  |  | Reductie PPR, D=32x25 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0900 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,0080 |  | 0,0240 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut |  | 0,0300 |  | 0,0900 |
| 27 |  | IC38I |  | Reductie PPR, D=32x20 mm |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,3000 |  | 0,9000 |
|  |  | 28752174143310323221102 |  |  | Reductie PPR, D=32x20 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0900 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,0080 |  | 0,0240 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut |  | 0,0300 |  | 0,0900 |
| 28 |  | IC38H |  | Reductie PPR,, D=25x20 mm |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,2600 |  | 1,5600 |
|  |  | 2875275554110102 |  |  | Reductie PPR,, D=25x20 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,1800 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,0070 |  | 0,0420 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut |  | 0,0260 |  | 0,1560 |
| 29 |  | IC38J |  | Mufa PPR, D=40 mm |  |  | buc |  |  |  | 19,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,3400 |  | 6,4600 |
|  |  | 287527444411019002 |  |  | Mufa PPR, D=40 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 19,0000 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,7600 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,0090 |  | 0,1710 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut |  | 0,0340 |  | 0,6460 |
| 30 |  | IC38I |  | Mufa PPR, D=32 mm |  |  | buc |  |  |  | 26,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,3000 |  | 7,8000 |
|  |  | 2875277904110102 |  |  | Mufa PPR, D=32 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 26,0000 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,7800 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,0080 |  | 0,2080 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut |  | 0,0300 |  | 0,7800 |
| 31 |  | IC38H |  | Mufa PPR, D=25 mm |  |  | buc |  |  |  | 7,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,2600 |  | 1,8200 |
|  |  | 287890005274110102 |  |  | Mufa PPR, D=25 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 7,0000 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,2100 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,0070 |  | 0,0490 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut |  | 0,0260 |  | 0,1820 |
| 32 |  | IC38G |  | Mufa PPR, D=20 mm |  |  | buc |  |  |  | 22,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,2300 |  | 5,0600 |
|  |  | 34112875274110102 |  |  | Mufa PPR, D=20 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 22,0000 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,6600 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,0060 |  | 0,1320 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut |  | 0,0230 |  | 0,5060 |
| 33 |  | SD06A |  | Olandez FI PPR, D=20 mmx1/2" |  |  | buc |  |  |  | 10,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,4200 |  | 4,2000 |
|  |  | 291333124201700 |  |  | Olandez FI PPR, D=20 mmx1/2" |  | buc |  | 1,0000 |  | 10,2000 |
|  |  | 2721204123100 |  |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  | buc |  | 1,0000 |  | 10,2000 |
| 34 |  | IC38K |  | Cot compresiune PE, FI D=50 mmx1 1/2" |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,3800 |  | 0,3800 |
|  |  | 4433442875274110102 |  |  | Cot compresiune PE, FI D=50 mmx1 1/2" |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0100 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut |  | 0,0380 |  | 0,0380 |
| 35 |  | IC38K |  | Adaptor (mufa) PPR, FE D=50 mmx1 1/2" |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om |  | 0,3800 |  | 0,3800 |
|  |  | 332875274110102 |  |  | Adaptor (mufa) PPR, FE D=50 mmx1 1/2" |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
|  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0100 |
|  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut |  | 0,0380 |  | 0,0380 |
| 36 |  | SD19C |  | Robinet cu sfera PPR D 40 mm |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,4600 |  | 0,9200 |
|  |  | 291312450315045 |  |  | Robinet cu sfera PPR D 40 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0300 |
| 37 |  | SD19C |  | Robinet cu sfera PPR D 32 mm |  |  | buc |  |  |  | 8,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,4600 |  | 3,6800 |
|  |  | 29131245031504 |  |  | Robinet cu sfera PPR D 32 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 8,1200 |
| 38 |  | SD19B |  | Robinet cu sfera PPR D 25 mm |  |  | buc |  |  |  | 5,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2800 |  | 1,4000 |
|  |  | 29131245031501 |  |  | Robinet cu sfera PPR D 25 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 5,0750 |
| 39 |  | SD19A |  | Robinet cu sfera PPR D 20 mm |  |  | buc |  |  |  | 5,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2300 |  | 1,1500 |
|  |  | 29131245031502 |  |  | Robinet cu sfera PPR D 20 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 5,0750 |
| 40 |  | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  |  |  | 14,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 4,7000 |  | 65,8000 |
|  |  | 2622102442760 |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc |  | 1,0100 |  | 14,8470 |
|  |  | 2622102452900 |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc |  | 1,0000 |  | 14,7000 |
|  |  | 2913134201561 |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc |  | 1,0000 |  | 14,7000 |
|  |  | 2913134201755 |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc |  | 1,0000 |  | 14,7000 |
|  |  | 2874134203260 |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc |  | 1,0000 |  | 14,7000 |
|  |  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m |  | 1,0000 |  | 14,7000 |
|  |  | 2513307336203 |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 14,7000 |
|  |  | 2875114200400 |  |  | Tragator pt. closet |  | buc |  | 1,0000 |  | 14,7000 |
|  |  | 2875116710000 |  |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc |  | 1,0000 |  | 14,7000 |
|  |  | 2513736621595 |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc |  | 1,0000 |  | 14,7000 |
| 41 |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti) |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,8500 |  | 5,5500 |
|  |  | 26221024380001 |  |  | Lavoar ceramica (cu 2 robineti) |  | buc |  | 1,0100 |  | 3,0906 |
| 42 |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 4 robineti) |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,8500 |  | 7,4000 |
|  |  | 33 |  |  | Lavoar ceramica (cu 4 robineti) |  | buc |  | 1,0100 |  | 4,1208 |
| 43 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  |  |  | 22,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,6500 |  | 36,3000 |
|  |  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc |  | 1,0000 |  | 22,0000 |
|  |  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc |  | 2,0000 |  | 44,0000 |
| 44 |  | SD03A |  | Robinet pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati |  |  | buc |  |  |  | 58,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,0500 |  | 60,9000 |
|  |  | 2913124202070 |  |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc |  | 1,0000 |  | 58,2900 |
|  |  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc |  | 1,0000 |  | 58,2900 |
| 1.2. Retele interioare de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | RCsB21A k=4 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 200 cm, in elementele de beton (gaurirea peretelui fudatiei) |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 0,1200 |  | 1,9200 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 1,5000 |  | 30,3000 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu widia |  | buc |  | 0,3000 |  | 6,0600 |
|  |  | 2940520007609 |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut |  | 0,0600 |  | 0,9600 |
| 46 |  | RCsB21A k=4 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 200 cm, in elementele de beton (gaurirea peretelui cladirii) |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 0,1200 |  | 0,9600 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 1,5000 |  | 15,1500 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu widia |  | buc |  | 0,3000 |  | 3,0300 |
|  |  | 2940520007609 |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut |  | 0,0600 |  | 0,4800 |
| 47 |  | RCsB21A k=4 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 200 cm, in elementele de beton (gaurirea planseului cladirii) |  |  | buc |  |  |  | 12,0000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 0,1200 |  | 5,7600 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 1,5000 |  | 90,9000 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu widia |  | buc |  | 0,3000 |  | 18,1800 |
|  |  | 2940520007609 |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut |  | 0,0600 |  | 2,8800 |
| 48 |  | RCsB10A k=3 |  | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou |  |  | buc |  |  |  | 18,0000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 0,6300 |  | 34,0200 |
|  |  | 1421102200240 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  | m3 |  | 0,0140 |  | 1,0130 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 6,1500 |  | 445,0140 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,2894 |
|  |  | 1421102200587 |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,0150 |  | 1,0854 |
|  |  | 2952270003101 |  |  | Vibrator de butelie |  | h-ut |  | 0,0350 |  | 1,8900 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 1,0800 |
| 49 |  | SA04I |  | Tub de protectie din otel D=200 mmx4 mm, L=0,5 m |  |  | m |  |  |  | 8,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 2,2000 |  | 17,6000 |
|  |  | 2722144403306000 |  |  | Tub de protectie din otel D=200 mmx4 mm, L=0,5 m |  | m |  | 1,0100 |  | 8,1608 |
|  |  | 2721204123100 |  |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  | buc |  | 0,0200 |  | 0,1616 |
| 50 |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC |  |  | m |  |  |  | 41,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2500 |  | 13,3250 |
|  |  | 25212167201608 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm |  | m |  | 1,0300 |  | 54,8990 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0040 |  | 0,2132 |
| 51 |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 100 mm PPVC |  |  | m |  |  |  | 91,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3200 |  | 29,1200 |
|  |  | 25212167201605 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d 100 mm |  | m |  | 1,0300 |  | 93,7300 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0150 |  | 1,3650 |
| 52 |  | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, D=50 mm |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2500 |  | 0,7500 |
|  |  | 2523126721151 |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena D=50 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0300 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0035 |  | 0,0106 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0303 |
| 53 |  | SB28B |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, D=110 mm |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2900 |  | 0,2900 |
|  |  | 252312672115 |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena D=110 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0100 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0045 |  | 0,0045 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,0152 |
| 54 |  | SB09C |  | Manson PVC, D=50 mm |  |  | buc |  |  |  | 14,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2200 |  | 3,0800 |
|  |  | 2523156877r21555037 |  |  | Manson PVC, D=50 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 14,0000 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1400 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,1680 |
| 55 |  | SB09E |  | Manson PVC, D=110 mm |  |  | buc |  |  |  | 31,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2800 |  | 8,6800 |
|  |  | 2224554452443551567r55tt21037 |  |  | Manson PVC, D=110 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 31,0000 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0350 |  | 1,0850 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,4650 |
| 56 |  | SB07E |  | Piesa de capat PVC avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2800 |  | 0,2800 |
|  |  | 252314445446715300 |  |  | Piesa de capat PVC avind diametrul de 110 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
|  |  | 2416406110467 |  |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg |  | 0,0750 |  | 0,0750 |
|  |  | 2320167317232 |  |  | Dicloretan |  | kg |  | 0,0350 |  | 0,0350 |
|  |  | 2320116200572 |  |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0120 |
|  |  | 2681126001496 |  |  | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm |  | buc |  | 0,8500 |  | 0,8500 |
| 57 |  | SB09E |  | Reductie PVC, D=110x50 mm |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2800 |  | 0,5600 |
|  |  | 222455445244355156755tt21037 |  |  | Reductie PVC, D=110x50 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0350 |  | 0,0700 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,0300 |
| 58 |  | SB09C |  | Cot PVC 90 grade, D=50 mm |  |  | buc |  |  |  | 11,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2200 |  | 2,4200 |
|  |  | 2523156721555037 |  |  | Cot PVC 90 grade, D=50 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 11,0000 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1100 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,1320 |
| 59 |  | SB09E |  | Cot PVC 90 grade, D=110 mm |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2800 |  | 1,6800 |
|  |  | 2224555235515675521037 |  |  | Cot PVC 90 grade, D=110 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0350 |  | 0,2100 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,0900 |
| 60 |  | SB09E |  | Teu PVC 90 grade, D=110 mm |  |  | buc |  |  |  | 14,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2800 |  | 3,9200 |
|  |  | 222523156721037 |  |  | Teu PVC 90 grade, D=110 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 14,0000 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0350 |  | 0,4900 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,2100 |
| 61 |  | SB09C |  | Teu PVC 90 grade, D=50 mm |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2200 |  | 0,4400 |
|  |  | 2523155666721037 |  |  | Teu PVC 90 grade, D=50 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0200 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0240 |
| 62 |  | SB09E |  | Teu redus PVC 90 grade, D=110x50 mm |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2800 |  | 0,8400 |
|  |  | 222523156721037121 |  |  | Teu redus PVC 90 grade, D=110x50 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0350 |  | 0,1050 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,0450 |
| 63 |  | SB09E |  | Ramificatie dubla colt PVC 90 grade, D=110x50 mm |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,2800 |  | 0,8400 |
|  |  | 2225231567210371211211 |  |  | Ramificatie dubla colt PVC 90 grade, D=110x50 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
|  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0350 |  | 0,1050 |
|  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0150 |  | 0,0450 |
| 1.3. Sistemul de stingere a incendiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | RCsB21A k=4 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 200 cm, in elementele de beton (gaurirea peretelui fudatiei) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 0,1200 |  | 0,4800 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 1,5000 |  | 7,5750 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu widia |  | buc |  | 0,3000 |  | 1,5150 |
|  |  | 2940520007609 |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut |  | 0,0600 |  | 0,2400 |
| 65 |  | RCsB21A k=2 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 100 cm, in elementele de beton (gaurirea peretelui cladirii) |  |  | buc |  |  |  | 5,0000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 0,1200 |  | 1,2000 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 1,5000 |  | 22,8750 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu widia |  | buc |  | 0,3000 |  | 4,5750 |
|  |  | 2940520007609 |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut |  | 0,0600 |  | 0,6000 |
| 66 |  | RCsB21A k=2 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 100 cm, in elementele de beton (gaurirea planseul cladirii) |  |  | buc |  |  |  | 12,0000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 0,1200 |  | 2,8800 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 1,5000 |  | 54,9000 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu widia |  | buc |  | 0,3000 |  | 10,9800 |
|  |  | 2940520007609 |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut |  | 0,0600 |  | 1,4400 |
| 67 |  | RCsB10A k=3 |  | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou |  |  | buc |  |  |  | 18,0000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 0,6300 |  | 34,0200 |
|  |  | 1421102200240 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  | m3 |  | 0,0140 |  | 1,0130 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 6,1500 |  | 445,0140 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,2894 |
|  |  | 1421102200587 |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,0150 |  | 1,0854 |
|  |  | 2952270003101 |  |  | Vibrator de butelie |  | h-ut |  | 0,0350 |  | 1,8900 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 1,0800 |
| 68 |  | SA03F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  |  |  | 76,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,1500 |  | 87,4000 |
|  |  | 27221033060001 |  |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D 50 mm |  | m |  | 1,0100 |  | 78,2952 |
| 69 |  | SA03G |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 65 mm |  |  | m |  |  |  | 50,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,6000 |  | 80,0000 |
|  |  | 272210330600022 |  |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D65 mm |  | m |  | 1,0100 |  | 51,2575 |
| 70 |  | SA04I |  | Tub de protectie din otel D=150 mmx3 mm, L=0,5 m |  |  | m |  |  |  | 6,5000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 2,2000 |  | 14,3000 |
|  |  | 272214433403306000211 |  |  | Tub de protectie din otel D=150 mmx3 mm, L=0,5 m |  | m |  | 1,0100 |  | 6,6307 |
|  |  | 2721204123100 |  |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  | buc |  | 0,0200 |  | 0,1313 |
| 71 |  | SA35A |  | Cot din otel D=50x3 mm |  |  | buc |  |  |  | 22,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,5500 |  | 12,1000 |
|  |  | 9882721204117810 |  |  | Cot din otel D=50x3 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 22,2200 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0380 |  | 0,8444 |
|  |  | 2430116100798 |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  | kg |  | 0,0800 |  | 1,7776 |
| 72 |  | SA35A |  | Teu egal din otel sudabil D 50 mm |  |  | buc |  |  |  | 12,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,5500 |  | 6,6000 |
|  |  | 988272120411781032 |  |  | Teu egal din otel sudabil D 50 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 12,1200 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0380 |  | 0,4606 |
|  |  | 2430116100798 |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  | kg |  | 0,0800 |  | 0,9696 |
| 73 |  | SA35B |  | Teu redus din otel sudabil D 65x50 mm |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,9800 |  | 2,9400 |
|  |  | 27212041178103222 |  |  | Teu redus din otel sudabil D 65x50 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0300 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0500 |  | 0,1515 |
|  |  | 2430116100798 |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  | kg |  | 0,1140 |  | 0,3454 |
| 74 |  | SA35B |  | Reductie din otel sudabil D 65x50 mm |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,9800 |  | 0,9800 |
|  |  | 272120411781032221 |  |  | Reductie din otel sudabil D 65x50 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0100 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0500 |  | 0,0505 |
|  |  | 2430116100798 |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  | kg |  | 0,1140 |  | 0,1151 |
| 75 |  | SA35B |  | Cot din otel D 65x3 mm |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,9800 |  | 2,9400 |
|  |  | 272120411781032221121 |  |  | Cot din otel D 65x3 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0300 |
|  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  | kg |  | 0,0500 |  | 0,1515 |
|  |  | 2430116100798 |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  | kg |  | 0,1140 |  | 0,3454 |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | SC02A adoptat |  | Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, robinet |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,8500 |  | 5,5500 |
| 77 |  | SD17B |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) |  |  | buc |  |  |  | 16,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 4,0000 |  | 64,0000 |
|  |  | 2513736607551 |  |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  | buc |  | 1,0000 |  | 16,8000 |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Pret de piata |  | Indicator de hidrant |  |  | buc |  |  |  | 16,0000 |
|  |  | 123553216 |  |  | Indicator de hidrant |  | buc |  | 1,0000 |  | 16,0000 |
| 79 |  | Pret de piata |  | Furtun de incendiu d 50 mm, L=20 m |  |  | buc |  |  |  | 16,0000 |
|  |  | 1233216 |  |  | Furtun de incendiu d 50 mm, L=20 m |  | buc |  | 1,0000 |  | 16,0000 |
| 80 |  | Pret de piata |  | Pistol de incendiu d 50 mm |  |  | buc |  |  |  | 16,0000 |
|  |  | 109233212 |  |  | Pistol de incendiu d 50 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 16,0000 |
| 81 |  | Pret de piata |  | Robinet de incendiu d 50 mm |  |  | buc |  |  |  | 16,0000 |
|  |  | 1233212 |  |  | Robinet de incendiu d 50 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 16,0000 |
| 82 |  | Pret de piata |  | Dulap de incendiu |  |  | buc |  |  |  | 16,0000 |
|  |  | 1233211 |  |  | Dulap de incendiu |  | buc |  | 1,0000 |  | 16,0000 |
| 83 |  | Pret de piata |  | Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, robinet |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 144423553216 |  |  | Cabina de dus dotata cu stropitoare, furtun, robinet |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |

Sistema supraveghere video

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 10-01-001-10 |  | Utilaj centrala: Videoregistrastor autonom 64 can. UNV NVR 308-64E-B |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 5,6700 |  | 5,6700 |
| 2 |  | 10-04-087-14 |  | Utilaj de centrala: Hard disk HDD86TB Seagate SATA-2 |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 8,0000 |  | 24,0000 |
| 3 |  | 10-04-067-22 |  | Aparataj de televiziune color: Camera IPC 3614LR3-PF28-D |  |  | buc |  |  |  | 22,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 21,8000 |  | 479,6000 |
| 4 |  | 10-04-067-22 |  | Aparataj de televiziune color: Camera UNV IPC2124LR5-ADF28KM-D4MP |  |  | buc |  |  |  | 14,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 21,8000 |  | 305,2000 |
| 5 |  | 10-01-055-02 |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (Cablu FTP OUT cat 5E) |  |  | 100 m |  |  |  | 13,5000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 37,1000 |  | 500,8500 |
|  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc |  | 36,9000 |  | 498,1500 |
| 6 |  |  |  | Cablu FTP OUT cat 5E 4x2x1/0.48CU |  |  | m |  |  |  | 1 350,0000 |
|  |  | 11224334 |  |  | Cablu FTP OUT cat 5E 4x2x1/0.48CU |  | m |  | 1,0000 |  | 1 350,0000 |
| 7 |  | 10-04-066-04 |  | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare |  |  | buc |  |  |  | 36,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 4,0000 |  | 144,0000 |
| 8 |  |  |  | Box plastic mic 100х100 РТ-100 |  |  | buc |  |  |  | 36,0000 |
|  |  | 3313111 |  |  | Box plastic mic 100х100 РТ-100 |  | buc |  | 1,0000 |  | 36,0000 |
| 9 |  | 08-03-591-9 |  | Montare conector RJ45 UTP |  |  | 100 buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 38,1000 |  | 38,1000 |
|  |  | 1010219 |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00315 |  | 0,0032 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 1,5000 |  | 1,5000 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,0000 |  | 102,0000 |
|  |  | 5440089 |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg |  | 0,4200 |  | 0,4200 |
| 10 |  |  |  | Conector RJ-45 |  |  | buc |  |  |  | 100,0000 |
|  |  | 44333 |  |  | Conector RJ-45 |  | buc |  | 1,0000 |  | 100,0000 |
| 11 |  | pret de piata |  | Cronstein |  |  | buc |  |  |  | 14,0000 |
|  |  | 770993765 |  |  | Cronstein |  | buc |  | 1,0000 |  | 14,0000 |
| 12 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: 10x22 (de creat resursa) |  |  | 100 m |  |  |  | 3,5000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 16,2900 |  | 57,0150 |
|  |  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg |  | 1,0000 |  | 3,5000 |
|  |  | 33110-02333 |  |  | Canale din masa plastica (complet) 10x22 |  | m |  | 1,0000 |  | 3,5000 |
|  |  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut |  | 6,0800 |  | 21,2800 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 6,0800 |  | 21,2800 |
| 13 |  | 08-02-409-1 |  | Tub din polivinilhloridic D16 mm (de creat resursa) |  |  | 100 m |  |  |  | 0,5000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,8000 |  | 11,9000 |
|  |  | 378853333300 |  |  | Tub din polivinilhloridic D16 mm |  | m |  | 100,0000 |  | 50,0000 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 6,7000 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 6,7000 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,0000 |  | 0,5000 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,7000 |  | 3,3500 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,0000 |  | 9,0000 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,8000 |  | 0,9000 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,8400 |  | 2,4200 |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Videoregistrastor autonom 64 can. UNV NVR 308-64E-B |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 449944881 |  |  | Videoregistrastor autonom 64 can. UNV NVR 308-64E-B |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 15 |  |  |  | Hard disk HDD86TB Seagate SATA-2 |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 53562246011 |  |  | Hard disk HDD86TB Seagate SATA-2 |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
| 16 |  |  |  | Camera IPC 3614LR3-PF28-D 4MB |  |  | buc |  |  |  | 22,0000 |
|  |  | 4449992222 |  |  | Camera IPC 3614LR3-PF28-D 4MB |  | buc |  | 1,0000 |  | 22,0000 |
| 17 |  |  |  | Camera UNV IPC2124LR5-ADF28KM-D4MP |  |  | buc |  |  |  | 14,0000 |
|  |  | 44499922223 |  |  | Camera UNV IPC2124LR5-ADF28KM-D4MP |  | buc |  | 1,0000 |  | 14,0000 |
| 18 |  |  |  | Monitor LCD 42" |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 4449911922223 |  |  | Monitor LCD 42" |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 19 |  |  |  | UPS 800A |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 4449911922223121 |  |  | UPS 800A |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
| 20 |  |  |  | 8-Port swictch POE Planet GSD 906 |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 444991192222312111 |  |  | 8-Port swictch POE Planet GSD 906 |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
| 21 |  |  |  | MicroticGigaBit |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 4449911922222312111 |  |  | MicroticGigaBit |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |

Telecomunicații și semnalizare (TS)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 10-06-037-04 |  | Dulap Rack 19" inaltime 42U |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 4,1200 |  | 4,1200 |
|  |  | 1010089 |  |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm |  | t |  | 0,00005 |  | 0,0001 |
|  |  | 1010121 |  |  | Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm |  | t |  | 0,00002 |  | 0,0000 |
|  |  | 1012043 |  |  | Saibe zincate, diametrul 10 mm |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,0020 |
|  |  | 1130211 |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  | kg |  | 2,1000 |  | 2,1000 |
| 2 |  | 08-03-575-1 adoptat |  | Montare Patch panel 19" |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,1200 |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,0200 |
| 3 |  | 08-03-575-1 adoptat |  | Montare Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP |  |  | buc |  |  |  | 7,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,1200 |  | 7,8400 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,1400 |
| 4 |  | 08-03-575-1 adoptat |  | Montare Patch panel cat 5e 1U 24 porturi |  |  | buc |  |  |  | 7,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,1200 |  | 7,8400 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,1400 |
| 5 |  | 08-03-575-1 adoptat |  | Montare UPS |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,1200 |  | 1,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,0200 |
| 6 |  | 11-04-002-01 |  | Organaizer cabluri 1U |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,0300 |  | 1,0300 |
| 7 |  | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza |  |  | buc |  |  |  | 75,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,0000 |  | 75,0000 |
|  |  | 1011665 |  |  | Lac electro-izolator "318" |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,1500 |
|  |  | 1012073 |  |  | Ate aspre |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,1500 |
|  |  | 4110041 |  |  | Energie electrica |  | kw-h |  | 0,0120 |  | 0,9000 |
|  |  | 5220077 |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,1500 |
|  |  | 5440089 |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg |  | 0,0010 |  | 0,0750 |
| 8 |  | pret de piata |  | Priza RJ-45 Legrand |  |  | buc |  |  |  | 75,0000 |
|  |  | 51142 |  |  | Priza RJ-45 Legrand |  | buc |  | 1,0000 |  | 75,0000 |
| 9 |  | 08-03-591-9 |  | Montare conector RJ45 UTP cat 6e |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,7500 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 38,1000 |  | 28,5750 |
|  |  | 1010219 |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t |  | 0,00315 |  | 0,0024 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 1,5000 |  | 1,1250 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,0000 |  | 76,5000 |
|  |  | 5440089 |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg |  | 0,4200 |  | 0,3150 |
| 10 |  | pret de piata |  | Conector RJ45 UTP cat 6e |  |  | buc |  |  |  | 75,0000 |
|  |  | 890498 |  |  | Conector RJ45 UTP cat 6e |  | buc |  | 1,0000 |  | 75,0000 |
| 11 |  | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 57,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,6800 |  | 95,7600 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0500 |  | 2,8500 |
|  |  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,0200 |  | 1,1400 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0500 |  | 2,8500 |
|  |  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,0500 |  | 2,8500 |
|  |  | 5009719 |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc |  | 0,2600 |  | 14,8200 |
|  |  | 5009826 |  |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  | 100 buc |  | 0,1000 |  | 5,7000 |
|  |  | 5440089 |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg |  | 0,1600 |  | 9,1200 |
| 12 |  | pret de piata |  | Cablu UTP cat. 5e |  |  | m |  |  |  | 5 700,0000 |
|  |  | 89339433408 |  |  | Cablu UTP cat. 5e |  | m |  | 1,0000 |  | 5 700,0000 |
| 13 |  | 08-02-398-1 |  | Patch cord UTP cat 5e |  |  | 100 m |  |  |  | 0,6250 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,6800 |  | 1,0500 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0500 |  | 0,0312 |
|  |  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,0200 |  | 0,0125 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0500 |  | 0,0312 |
|  |  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,0500 |  | 0,0312 |
|  |  | 5009719 |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc |  | 0,2600 |  | 0,1625 |
|  |  | 5009826 |  |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  | 100 buc |  | 0,1000 |  | 0,0625 |
|  |  | 5440089 |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg |  | 0,1600 |  | 0,1000 |
| 14 |  | pret de piata |  | Patch cord UTP cat 5e, 0,5 m |  |  | buc |  |  |  | 50,0000 |
|  |  | 8709878 |  |  | Patch cord UTP cat 5e, 0,5 m |  | buc |  | 1,0000 |  | 50,0000 |
| 15 |  | pret de piata |  | Patch cord UTP cat 5e, 1,5 m |  |  | buc |  |  |  | 25,0000 |
|  |  | 87094878 |  |  | Patch cord UTP cat 5e, 1,5 m |  | buc |  | 1,0000 |  | 25,0000 |
| 16 |  | 08-02-396-6 |  | Jgheab metalic de tip plasa 150mmx60mm cu capac (de creat resursa) |  |  | 100 m |  |  |  | 1,8000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 29,4000 |  | 52,9200 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 6,8400 |  | 12,3120 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 12,5000 |  | 22,5000 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,4000 |  | 0,7200 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 12,5000 |  | 22,5000 |
|  |  | 5535515 |  |  | Jgheab metalic de tip plasa 150mmx60mm cu capac |  | m |  | 100,0000 |  | 180,0000 |
| 17 |  | 08-02-396-6 |  | Jgheab metalic de tip plasa 200mmx80mm cu capac (de creat resursa) |  |  | 100 m |  |  |  | 0,1500 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 29,4000 |  | 4,4100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 6,8400 |  | 1,0260 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 12,5000 |  | 1,8750 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,4000 |  | 0,0600 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 12,5000 |  | 1,8750 |
|  |  | 55355151 |  |  | Jgheab metalic de tip plasa 200mmx80mm cu capac |  | m |  | 100,0000 |  | 15,0000 |
| 18 |  | 08-02-409-1 |  | Tub din polivinilhloridic D16 mm (de creat resursa) |  |  | 100 m |  |  |  | 8,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,8000 |  | 190,4000 |
|  |  | 378853313300 |  |  | Tub din polivinilhloridic D16 mm |  | m |  | 100,0000 |  | 800,0000 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 107,2000 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 107,2000 |
|  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  | 10 buc |  | 1,0000 |  | 8,0000 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,7000 |  | 53,6000 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,0000 |  | 144,0000 |
|  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  | 10 buc |  | 1,8000 |  | 14,4000 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,8400 |  | 38,7200 |
| 19 |  | pret de piata |  | Piese metalice pentru fixare |  |  | kg |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7090 |  |  | Piese metalice pentru fixare |  | kg |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 20 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 15x10 (de creat resursa) |  |  | 100 m |  |  |  | 17,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 16,2900 |  | 276,9300 |
|  |  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg |  | 1,0000 |  | 17,0000 |
|  |  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc |  | 200,0000 |  | 3 400,0000 |
|  |  | 111603335-0333 |  |  | Cablu canal 15x10 |  | m |  | 100,0000 |  | 1 700,0000 |
|  |  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut |  | 6,0800 |  | 103,3600 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 6,0800 |  | 103,3600 |
| 21 |  | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 25x16 (de creat resursa) |  |  | 100 m |  |  |  | 11,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 16,2900 |  | 179,1900 |
|  |  | 101-1485 |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg |  | 1,0000 |  | 11,0000 |
|  |  | 101-2202 |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc |  | 200,0000 |  | 2 200,0000 |
|  |  | 11160333125-0333 |  |  | Cablu canal 25x16 |  | m |  | 100,0000 |  | 1 100,0000 |
|  |  | 134041 |  |  | Dispozitiv de insurubare |  | h-ut |  | 6,0800 |  | 66,8800 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 6,0800 |  | 66,8800 |
| 22 |  | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza |  |  | buc |  |  |  | 79,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,0000 |  | 79,0000 |
|  |  | 1011665 |  |  | Lac electro-izolator "318" |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,1580 |
|  |  | 1012073 |  |  | Ate aspre |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,1580 |
|  |  | 4110041 |  |  | Energie electrica |  | kw-h |  | 0,0120 |  | 0,9480 |
|  |  | 5220077 |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg |  | 0,0020 |  | 0,1580 |
|  |  | 5440089 |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg |  | 0,0010 |  | 0,0790 |
| 23 |  | pret de piata |  | Priza telefonica |  |  | buc |  |  |  | 75,0000 |
|  |  | 335555112 |  |  | Priza telefonica |  | buc |  | 1,0000 |  | 75,0000 |
| 24 |  | pret de piata |  | Priza televizor |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 33445555112 |  |  | Priza televizor |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | pret de piata |  | Dulap Rack 19" inaltime 42U |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 43343511 |  |  | Dulap Rack 19" inaltime 42U |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 26 |  | pret de piata |  | Patch panel 19" |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 44555554443335 |  |  | Patch panel 19" |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 27 |  | pret de piata |  | Router 1U rackmount 5x Gigabit Ethernet 2xSFP |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 445550554443335 |  |  | Router 1U rackmount 5x Gigabit Ethernet 2xSFP |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 28 |  | pret de piata |  | Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP |  |  | buc |  |  |  | 7,0000 |
|  |  | 44443335 |  |  | Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP |  | buc |  | 1,0000 |  | 7,0000 |
| 29 |  | pret de piata |  | Patch panel cat 5e 1U 24 porturi |  |  | buc |  |  |  | 7,0000 |
|  |  | 445555544300335 |  |  | Patch panel cat 5e 1U 24 porturi |  | buc |  | 1,0000 |  | 7,0000 |
| 30 |  | pret de piata |  | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart 1U |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 4455555445544 |  |  | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart 1U |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 31 |  | pret de piata |  | SMART UPS 1kW |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 44555445544 |  |  | SMART UPS 1kW |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 32 |  | pret de piata |  | Modul de ventilatie cu termostat 1U |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 445554455544 |  |  | Modul de ventilatie cu termostat 1U |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 33 |  | pret de piata |  | Organaizer cabluri 1U |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 4455544555544 |  |  | Organaizer cabluri 1U |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 34 |  | pret de piata |  | Rama ordinara pentru priza RJ45 |  |  | buc |  |  |  | 75,0000 |
|  |  | 44555544555544 |  |  | Rama ordinara pentru priza RJ45 |  | buc |  | 1,0000 |  | 75,0000 |
| 35 |  | pret de piata |  | Programul software |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 790-09878 |  |  | Programul software |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |

Echipament electric de forță. Iluminat electric interior (EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Tablou de distributie aplicabil IP-31 (analogic ПР-3-3/36/УХЛ-3/IP31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 - Tablou de distributie aplicabil IP-31 (analogic ПР-3-3/36/УХЛ-3/IP31) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3700 |  | 2,3700 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,2000 |  | 0,2000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,1700 |  | 0,1700 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,9200 |  | 0,9200 |
|  |  | 050102 |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut |  | 0,3100 |  | 0,3100 |
|  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut |  | 0,3100 |  | 0,3100 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,1700 |  | 0,1700 |
| 2 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator automat 3 poli In=125A, AV Power-2/3/125A/35kA |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 3 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/B10/6,0kA analogic AV-6/3P/10A-(B)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 6,2400 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,1960 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0560 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 4,8800 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,1600 |
| 4 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C25/6,0kA analogic AV-6/3P/25A-(B)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 1,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0490 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 5 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C32/6,0kA analogic AV-6/3P/32A-(B)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 1,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0490 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 6 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C40/6,0kA analogic AV-6/3P/40A-(B)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 3,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0980 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0280 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 2,4400 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0800 |
| 7 |  | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| 1.2. Tablou de distributie aplicabil IP-31 (analogic ПР-3-3/36/УХЛ-3/IP31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 - Tablou de distributie aplicabil IP-31 (analogic ПР-3-3/36/УХЛ-3/IP31) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3700 |  | 2,3700 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,2000 |  | 0,2000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,1700 |  | 0,1700 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,9200 |  | 0,9200 |
|  |  | 050102 |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut |  | 0,3100 |  | 0,3100 |
|  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut |  | 0,3100 |  | 0,3100 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,1700 |  | 0,1700 |
| 9 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator automat 3 poli In=125A, AV Power-2/3/125A/35kA |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 10 |  | 08-03-526-1 |  | Declansator independent SHT AC230V/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 1,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0490 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 11 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C25/6,0kA analogic AV-6/3P/25A-(B)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 1,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0490 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 12 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C32/6,0kA analogic AV-6/3P/32A-(B)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 1,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0490 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 13 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C40/6,0kA analogic AV-6/3P/40A-(B)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 1,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0490 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 14 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C50/6,0kA analogic AV-6/3P/50A-(B)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 1,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0490 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 15 |  | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| 1.3. Panou ancalnsare automata a rezervei aplicabil IP-31 (analogic ABP-210-32-21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou ancalnsare automata a rezervei aplicabil IP-31 (analogic ABP-210-32-21) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3700 |  | 2,3700 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,0200 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,7100 |  | 0,7100 |
|  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut |  | 0,2200 |  | 0,2200 |
| 17 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C25/6,0kA analogic AV-6/3P/25A-(B)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 1,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0490 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 18 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C32/6,0kA analogic AV-6/3P/32A-(B)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 3,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0980 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0280 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 2,4400 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0800 |
| 19 |  | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| 1.4. Panou de evidenta din metal aplicabil IP-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-02-63-11 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3700 |  | 2,3700 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,0200 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,7100 |  | 0,7100 |
|  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut |  | 0,2200 |  | 0,2200 |
| 21 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/63A |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 22 |  | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,8700 |  | 0,8700 |
| 23 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C16/6,0kA analogic AV-6/3P/16A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 1,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0490 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 24 |  | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| 1.5. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3700 |  | 2,3700 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,0200 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,7100 |  | 0,7100 |
|  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut |  | 0,2200 |  | 0,2200 |
| 26 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН63-3P/20A |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 27 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/B10/6,0kA analogic AV-6/1P/16A-(B)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 6,2400 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,1960 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0560 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 4,8800 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,1600 |
| 28 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/C6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 3,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0980 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0280 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 2,4400 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0800 |
| 29 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/C10/6,0kA analogic AV-6/1P/10A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 1,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0490 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 30 |  | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| 1.6. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3700 |  | 2,3700 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,0200 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,7100 |  | 0,7100 |
|  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut |  | 0,2200 |  | 0,2200 |
| 32 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН63-3P/10A |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 33 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 7,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 10,9200 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,3430 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0980 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 8,5400 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,2800 |
| 34 |  | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| 1.7. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3700 |  | 2,3700 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,0200 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,7100 |  | 0,7100 |
|  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut |  | 0,2200 |  | 0,2200 |
| 36 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН63-3P/10A |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 37 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 7,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 10,9200 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,3430 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0980 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 8,5400 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,2800 |
| 38 |  | 08-03-525-2 |  | Intrerupator orar programabil digital (Timer TM-AS) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 555554440611111 |  |  | Intrerupator orar programabil digital (analogic TЭ 15) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 39 |  | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| 1.8. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3700 |  | 2,3700 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,0200 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,7100 |  | 0,7100 |
|  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut |  | 0,2200 |  | 0,2200 |
| 41 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН63-3P/10A |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 42 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 9,3600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,2940 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0840 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 7,3200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,2400 |
| 43 |  | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| 1.9. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3700 |  | 2,3700 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,0200 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,7100 |  | 0,7100 |
|  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut |  | 0,2200 |  | 0,2200 |
| 45 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН63-3P/10A |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 46 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 9,3600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,2940 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0840 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 7,3200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,2400 |
| 47 |  | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| 1.10. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3700 |  | 2,3700 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,0200 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,7100 |  | 0,7100 |
|  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut |  | 0,2200 |  | 0,2200 |
| 49 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН63-3P/10A |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 50 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 3,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0980 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0280 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 2,4400 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0800 |
| 51 |  | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| 1.11. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3700 |  | 2,3700 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,0200 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,7100 |  | 0,7100 |
|  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut |  | 0,2200 |  | 0,2200 |
| 53 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН63-3P/10A |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 54 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 4,6800 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,1470 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0420 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 3,6600 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,1200 |
| 55 |  | 08-03-525-2 |  | Intrerupator orar programabil digital (Timer TM-AS) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 555554440611111 |  |  | Intrerupator orar programabil digital (analogic TЭ 15) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 56 |  | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| 1.12. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3700 |  | 2,3700 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,0200 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,7100 |  | 0,7100 |
|  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut |  | 0,2200 |  | 0,2200 |
| 58 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН63-3P/10A |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 59 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 3,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0980 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0280 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 2,4400 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0800 |
| 60 |  | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| 1.13. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3700 |  | 2,3700 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,0200 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,7100 |  | 0,7100 |
|  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut |  | 0,2200 |  | 0,2200 |
| 62 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН63-3P/10A |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 63 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 3,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0980 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0280 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 2,4400 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0800 |
| 64 |  | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| 1.14. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3700 |  | 2,3700 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,2000 |  | 0,2000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 66 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН63-3P/25A |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 67 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/10/30mA |  |  | buc |  |  |  | 7,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 10,9200 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,3430 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0980 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 8,5400 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,2800 |
| 68 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 4,6800 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,1470 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0420 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 3,6600 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,1200 |
| 69 |  | 08-03-525-2 |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 70 |  | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| 1.15. Panou de distributie din metal 72 module IP31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/72 module/IP-31 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3700 |  | 2,3700 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,2000 |  | 0,2000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 72 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН63-3P/32A |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 73 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/10/30mA |  |  | buc |  |  |  | 22,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 34,3200 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 1,0780 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,3080 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 26,8400 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,8800 |
| 74 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 6,2400 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,1960 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0560 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 4,8800 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,1600 |
| 75 |  | 08-03-525-2 |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 76 |  | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| 1.16. Panou de distributie din metal 72 module IP31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/72 module/IP-31 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3700 |  | 2,3700 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,2000 |  | 0,2000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 78 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН63-3P/40A |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 79 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/10/30mA |  |  | buc |  |  |  | 26,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 40,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 1,2740 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,3640 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 31,7200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 1,0400 |
| 80 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 9,3600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,2940 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0840 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 7,3200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,2400 |
| 81 |  | 08-03-525-2 |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 82 |  | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| 1.17. Panou de distributie din metal 72 module IP31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/72 module/IP-31 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3700 |  | 2,3700 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,2000 |  | 0,2000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 84 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН63-3P/40A |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 85 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/10/30mA |  |  | buc |  |  |  | 28,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 43,6800 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 1,3720 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,3920 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 34,1600 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 1,1200 |
| 86 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA |  |  | buc |  |  |  | 5,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 7,8000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,2450 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0700 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 6,1000 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,2000 |
| 87 |  | 08-03-525-2 |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 88 |  | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| 1.18. Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3700 |  | 2,3700 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,2000 |  | 0,2000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 90 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН63-3P/25A |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 91 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/2A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 4,6800 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,1470 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0420 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 3,6600 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,1200 |
| 92 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/6A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 3,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0980 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0280 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 2,4400 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0800 |
| 93 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/16A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 1,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0490 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 94 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/10A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 1,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0490 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 95 |  | 08-03-525-2 |  | Contactor electromagnetic modular 4P/0,25-0,4A (analogic AПД-32) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 96 |  | 08-03-525-2 |  | Contactor electromagnetic modular 4P/0,63-1,0A (analogic AПД-32) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 97 |  | 08-03-525-2 |  | Contactor electromagnetic modular 4P/1,0-1,6A (analogic AПД-32) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 98 |  | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| 1.19. Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3700 |  | 2,3700 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,2000 |  | 0,2000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 100 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН63-3P/50A |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 101 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/2A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 1,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0490 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 102 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/20A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 1,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0490 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 103 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/25A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 6,2400 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,1960 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0560 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 4,8800 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,1600 |
| 104 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/40A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 3,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0980 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0280 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 2,4400 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0800 |
| 105 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/3P/16A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 3,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0980 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0280 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 2,4400 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0800 |
| 106 |  | 08-03-525-2 |  | Contactor electromagnetic modular 4P/0,25-0,4A (analogic AПД-32) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 107 |  | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| 1.20. Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3700 |  | 2,3700 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,2000 |  | 0,2000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 109 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН63-3P/63A |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 110 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/2A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 1,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0490 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 111 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/10A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 1,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0490 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 112 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/20A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 1,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0490 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 113 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/25A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 4,6800 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,1470 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0420 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 3,6600 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,1200 |
| 114 |  | 08-03-525-2 |  | Contactor electromagnetic modular 4P/0,25-0,4A (analogic AПД-32) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 115 |  | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| 1.21. Panou de distributie din metal 24 module IP31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3700 |  | 2,3700 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,2000 |  | 0,2000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 117 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН63-3P/40A |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 118 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/2A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 1,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0490 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 119 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/16A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 1,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0490 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 120 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/1P/25A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 6,2400 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,1960 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0560 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 4,8800 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,1600 |
| 121 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AV-6/3P/25A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 1,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0490 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 122 |  | 08-03-525-2 |  | Contactor electromagnetic modular 4P/0,25-0,4A (analogic AПД-32) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 123 |  | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| 1.22. Panou ancalnsare automata a rezervei aplicabil IP-31 (analogic ABP-210-32-21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou ancalnsare automata a rezervei aplicabil IP-31 (analogic ABP-210-32-21) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3700 |  | 2,3700 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,0200 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,7100 |  | 0,7100 |
|  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut |  | 0,2200 |  | 0,2200 |
| 125 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C25/6,0kA analogic AV-6/3P/25A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 1,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0490 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 126 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C32/6,0kA analogic AV-6/3P/32A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 3,1200 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0980 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0280 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 2,4400 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0800 |
| 127 |  | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| 1.23. Panou de evidenta din metal aplicabil IP-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-02-63-11 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3700 |  | 2,3700 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,0200 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,7100 |  | 0,7100 |
|  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut |  | 0,2200 |  | 0,2200 |
| 129 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/63A |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 130 |  | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,8700 |  | 0,8700 |
| 131 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C20/6,0kA analogic AV-6/3P/20A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 1,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0490 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 132 |  | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| 1.24. Panou de distributie din metal 12 module IP31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-32 cu 12 module |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,3700 |  | 2,3700 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,0200 |
|  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut |  | 0,7100 |  | 0,7100 |
|  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut |  | 0,2200 |  | 0,2200 |
| 134 |  | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН63-3P/20A |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 2,8100 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,0700 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,4550 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 135 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/C10/6,0kA analogic AV-6/1P/10A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 1,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0490 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 136 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 1P/C16/6,0kA analogic AV-6/1P/16A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 1,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0490 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 137 |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P/C16/6,0kA analogic AV-6/3P/16A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 1,5600 |  | 1,5600 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,0490 |  | 0,0490 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0140 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 1,2200 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
| 138 |  | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| 1.25. Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv |  |  | 100 m |  |  |  | 84,7000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 5,6100 |  | 475,1670 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,2000 |  | 1 033,3400 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0500 |  | 4,2350 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0020 |  | 0,1694 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,1600 |  | 13,5520 |
| 140 |  | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-3*1,5 |  |  | m |  |  |  | 4 420,0000 |
|  |  | 44590-400155 |  |  | Cablu VVGng-LS-3*1.5 |  | m |  | 1,0000 |  | 4 420,0000 |
| 141 |  | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-3*2,5 |  |  | m |  |  |  | 4 050,0000 |
|  |  | 5544590-400155 |  |  | Cablu VVGng-LS-3*2.5 |  | m |  | 1,0000 |  | 4 050,0000 |
| 142 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 3,9500 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,7400 |  | 26,6230 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,0790 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,3100 |  | 1,2245 |
|  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,8000 |  | 3,1600 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,2000 |  | 48,1900 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0500 |  | 0,1975 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0200 |  | 0,0790 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,1600 |  | 0,6320 |
| 143 |  | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-3*4,0 |  |  | m |  |  |  | 335,0000 |
|  |  | 55433334590-400155 |  |  | Cablu VVG-LS-3*4,0 |  | m |  | 1,0000 |  | 335,0000 |
| 144 |  | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-3*6,0 |  |  | m |  |  |  | 60,0000 |
|  |  | 554334590-400155 |  |  | Cablu VVG-LS-3*6,0 |  | m |  | 1,0000 |  | 60,0000 |
| 145 |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv |  |  | 100 m |  |  |  | 0,9500 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 5,6100 |  | 5,3295 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,2000 |  | 11,5900 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0500 |  | 0,0475 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0020 |  | 0,0019 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,1600 |  | 0,1520 |
| 146 |  | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-5*2,5 |  |  | m |  |  |  | 95,0000 |
|  |  | 3335544590-3400155 |  |  | Cablu VVG-LS-5*2,5 |  | m |  | 1,0000 |  | 95,0000 |
| 147 |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 2,6500 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 7,8600 |  | 20,8290 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,0530 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,3100 |  | 0,8215 |
|  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,8000 |  | 2,1200 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,2000 |  | 32,3300 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0500 |  | 0,1325 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0200 |  | 0,0530 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,3200 |  | 0,8480 |
| 148 |  | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-5*4,0 |  |  | m |  |  |  | 65,0000 |
|  |  | 33355444459440-3400155 |  |  | Cablu VVG-LS-5*4,0 |  | m |  | 1,0000 |  | 65,0000 |
| 149 |  | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-5*6,0 |  |  | m |  |  |  | 70,0000 |
|  |  | 333554459440-3400155 |  |  | Cablu VVG-LS-5*6,0 |  | m |  | 1,0000 |  | 70,0000 |
| 150 |  | pret de piata |  | Cablu VVG-LS-5*10,0 |  |  | m |  |  |  | 130,0000 |
|  |  | 333554459440-340330155 |  |  | Cablu VVG-LS-5*10,0 |  | m |  | 1,0000 |  | 130,0000 |
| 151 |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv |  |  | 100 m |  |  |  | 2,9000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 5,6100 |  | 16,2690 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,2000 |  | 35,3800 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0500 |  | 0,1450 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0020 |  | 0,0058 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,1600 |  | 0,4640 |
| 152 |  | pret de piata |  | Cablu VVG-LS 4x1,0 |  |  | m |  |  |  | 290,0000 |
|  |  | 3335544555940444330-34503305 |  |  | Cablu VVG-LS 4x1,0 |  | m |  | 1,0000 |  | 290,0000 |
| 153 |  | 08-02-148-4 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate |  |  | 100 m |  |  |  | 0,1000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 28,8000 |  | 2,8800 |
|  |  | 030203 |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut |  | 6,4200 |  | 0,6420 |
|  |  | 030408 |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut |  | 6,4200 |  | 0,6420 |
| 154 |  | pret de piata |  | Cablu АВВГнг(A)-LS 5x70 |  |  | m |  |  |  | 10,0000 |
|  |  | 3315545554 |  |  | Cablu АВВГнг(A)-LS 5x70 |  | m |  | 1,0000 |  | 10,0000 |
| 155 |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv |  |  | 100 m |  |  |  | 17,8000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 5,6100 |  | 99,8580 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,2000 |  | 217,1600 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0500 |  | 0,8900 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0020 |  | 0,0356 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,1600 |  | 2,8480 |
| 156 |  | pret de piata |  | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5 |  |  | m |  |  |  | 1 520,0000 |
|  |  | 333554455594444330-3450330155 |  |  | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5 |  | m |  | 1,0000 |  | 1 520,0000 |
| 157 |  | pret de piata |  | Cablu VVG-A-FRLS 3x2,5 |  |  | m |  |  |  | 260,0000 |
|  |  | 333554455594444330-34503303155 |  |  | Cablu VVG-A-FRLS 3x4,0 |  | m |  | 1,0000 |  | 260,0000 |
| 158 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 0,5000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,7400 |  | 3,3700 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,0100 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,3100 |  | 0,1550 |
|  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,8000 |  | 0,4000 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,2000 |  | 6,1000 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0500 |  | 0,0250 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0200 |  | 0,0100 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,1600 |  | 0,0800 |
| 159 |  | pret de piata |  | Cablu VVG-FRLS-3*4,0 |  |  | m |  |  |  | 40,0000 |
|  |  | 55433334590-4010155 |  |  | Cablu VVG-FRLS-3*4,0 |  | m |  | 1,0000 |  | 40,0000 |
| 160 |  | pret de piata |  | Cablu VVG-A-FRLS 5x6,0 |  |  | m |  |  |  | 10,0000 |
|  |  | 333554455594444330-34503305 |  |  | Cablu VVG-A-FRLS 5x6,0 |  | m |  | 1,0000 |  | 10,0000 |
| 161 |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 0,1000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 7,8600 |  | 0,7860 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,0020 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,3100 |  | 0,0310 |
|  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,8000 |  | 0,0800 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,2000 |  | 1,2200 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0500 |  | 0,0050 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0200 |  | 0,0020 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,3200 |  | 0,0320 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0040 |
| 162 |  | pret de piata |  | Cablu VVG-A-FRLS 5x10,0 |  |  | m |  |  |  | 10,0000 |
|  |  | 333554455594444330-345403305 |  |  | Cablu VVG-A-FRLS 5x10,0 |  | m |  | 1,0000 |  | 10,0000 |
| 163 |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv |  |  | 100 m |  |  |  | 0,5500 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 5,6100 |  | 3,0855 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,2000 |  | 6,7100 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0500 |  | 0,0275 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0020 |  | 0,0011 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,1600 |  | 0,0880 |
| 164 |  | pret de piata |  | Cablu VVG-A- FRLS 4x1,0 |  |  | m |  |  |  | 55,0000 |
|  |  | 3335544555940444330-334503305 |  |  | Cablu VVG-A- FRLS 4x1,0 |  | m |  | 1,0000 |  | 55,0000 |
| 165 |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 0,5000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 7,8600 |  | 3,9300 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,0100 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,3100 |  | 0,1550 |
|  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,8000 |  | 0,4000 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,2000 |  | 6,1000 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0500 |  | 0,0250 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0200 |  | 0,0100 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,3200 |  | 0,1600 |
| 166 |  | pret de piata |  | Cablu PV 1x10,0 |  |  | m |  |  |  | 50,0000 |
|  |  | 33355940444330-343450335505 |  |  | Cablu PV 1x10,0 |  | m |  | 1,0000 |  | 50,0000 |
| 167 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  | 0,8000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,7400 |  | 5,3920 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,0160 |
|  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc |  | 0,3100 |  | 0,2480 |
|  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  | 10 buc |  | 0,8000 |  | 0,6400 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 12,2000 |  | 9,7600 |
|  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  | 100 buc |  | 0,0500 |  | 0,0400 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0200 |  | 0,0160 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,1600 |  | 0,1280 |
| 168 |  | pret de piata |  | Cablu PV 1x4,0 |  |  | m |  |  |  | 30,0000 |
|  |  | 3335594440444330-3434503305 |  |  | Cablu PV 1x4,0 |  | m |  | 1,0000 |  | 30,0000 |
| 169 |  | pret de piata |  | Cablu PV 1x6,0 |  |  | m |  |  |  | 50,0000 |
|  |  | 3335594440444330-34345032305 |  |  | Cablu PV 1x6,0 |  | m |  | 1,0000 |  | 50,0000 |
| 1.26. Echipament de iluminat (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3800Lm, 32W, 595x595x85 mm |  |  | 100 buc |  |  |  | 3,9400 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 271,0000 |  | 1 067,7400 |
|  |  | 1570-5555422 |  |  | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3800Lm, 32W, 595x595x85 mm |  | buc |  | 100,0000 |  | 394,0000 |
|  |  | 1011616 |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t |  | 0,5600 |  | 2,2064 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 2,1000 |  | 8,2740 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 10,4000 |  | 40,9760 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 15,3000 |  | 60,2820 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 15,3000 |  | 60,2820 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 3,0000 |  | 11,8200 |
|  |  | 5009089 |  |  | Profil de montaj perforat |  | buc |  | 120,0000 |  | 472,8000 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,4200 |  | 1,6548 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 59,3000 |  | 233,6420 |
|  |  | 331002 |  |  | Masini de gaurit |  | h-ut |  | 1,0900 |  | 4,2946 |
| 171 |  | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-40, 3200Lm, 32W, 640x640x75 mm |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,4000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 271,0000 |  | 108,4000 |
|  |  | 1570-55551422 |  |  | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-40, 3200Lm, 32W, 640x640x75 mm |  | buc |  | 100,0000 |  | 40,0000 |
|  |  | 1011616 |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t |  | 0,5600 |  | 0,2240 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 2,1000 |  | 0,8400 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 10,4000 |  | 4,1600 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 15,3000 |  | 6,1200 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 15,3000 |  | 6,1200 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 3,0000 |  | 1,2000 |
|  |  | 5009089 |  |  | Profil de montaj perforat |  | buc |  | 120,0000 |  | 48,0000 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,4200 |  | 0,1680 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 59,3000 |  | 23,7200 |
|  |  | 331002 |  |  | Masini de gaurit |  | h-ut |  | 1,0900 |  | 0,4360 |
| 172 |  | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144 mm |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,5000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 271,0000 |  | 135,5000 |
|  |  | 21570-422 |  |  | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144 mm |  | buc |  | 100,0000 |  | 50,0000 |
|  |  | 1011616 |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t |  | 0,5600 |  | 0,2800 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 2,1000 |  | 1,0500 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 10,4000 |  | 5,2000 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 15,3000 |  | 7,6500 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 15,3000 |  | 7,6500 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 3,0000 |  | 1,5000 |
|  |  | 5009089 |  |  | Profil de montaj perforat |  | buc |  | 120,0000 |  | 60,0000 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,4200 |  | 0,2100 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 59,3000 |  | 29,6500 |
|  |  | 331002 |  |  | Masini de gaurit |  | h-ut |  | 1,0900 |  | 0,5450 |
| 173 |  | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 1700Lm, 18W, 1213x86x128 mm |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,0200 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 271,0000 |  | 5,4200 |
|  |  | 212570-42222 |  |  | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 1700Lm, 18W, 1213x86x128 mm |  | buc |  | 100,0000 |  | 2,0000 |
|  |  | 1011616 |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t |  | 0,5600 |  | 0,0112 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 2,1000 |  | 0,0420 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 10,4000 |  | 0,2080 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 15,3000 |  | 0,3060 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 15,3000 |  | 0,3060 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 3,0000 |  | 0,0600 |
|  |  | 5009089 |  |  | Profil de montaj perforat |  | buc |  | 120,0000 |  | 2,4000 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,4200 |  | 0,0084 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 59,3000 |  | 1,1860 |
|  |  | 331002 |  |  | Masini de gaurit |  | h-ut |  | 1,0900 |  | 0,0218 |
| 174 |  | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 1800Lm, 18W, 595x595x85 mm |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,0100 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 271,0000 |  | 2,7100 |
|  |  | 21570-5555422 |  |  | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 1800Lm, 18W, 595x595x85 mm |  | buc |  | 100,0000 |  | 1,0000 |
|  |  | 1011616 |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t |  | 0,5600 |  | 0,0056 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 2,1000 |  | 0,0210 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 10,4000 |  | 0,1040 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 15,3000 |  | 0,1530 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 15,3000 |  | 0,1530 |
|  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  | kg |  | 3,0000 |  | 0,0300 |
|  |  | 5009089 |  |  | Profil de montaj perforat |  | buc |  | 120,0000 |  | 1,2000 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,4200 |  | 0,0042 |
|  |  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut |  | 59,3000 |  | 0,5930 |
|  |  | 331002 |  |  | Masini de gaurit |  | h-ut |  | 1,0900 |  | 0,0109 |
| 175 |  | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Hidrant IP-21,5W, RB 6,0V/0,8Axh cu abtipild |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,3900 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 88,0000 |  | 34,3200 |
|  |  | 5009113 |  |  | Prezoane |  | buc |  | 204,0000 |  | 79,5600 |
|  |  | 33443 |  |  | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Hidrant) IP-21,5W, RB 6,0V/0,8Axh cu abtipild |  | buc |  | 100,0000 |  | 39,0000 |
|  |  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  | 100 buc |  | 2,0400 |  | 0,7956 |
| 1.27. Articole electrice de instalare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 |  |  | 100 buc |  |  |  | 1,6300 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 32,2000 |  | 52,4860 |
|  |  | 540-40525 |  |  | Intreruptor monopolar10A/230V IP20 |  | buc |  | 100,0000 |  | 163,0000 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,0000 |  | 166,2600 |
| 177 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,2400 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 32,8000 |  | 7,8720 |
|  |  | 540-4026 |  |  | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 |  | buc |  | 100,0000 |  | 24,0000 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,0000 |  | 24,4800 |
| 178 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor monopolar tip scara 10A/230V IP20 |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,1600 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 32,2000 |  | 5,1520 |
|  |  | 53340-40525 |  |  | Intreruptor monopolar tip scara 10A/230V IP20 |  | buc |  | 100,0000 |  | 16,0000 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,0000 |  | 16,3200 |
| 179 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor monopolar 10A/230V IP44 |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,0400 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 32,2000 |  | 1,2880 |
|  |  | 3997778 |  |  | Intreruptor monopolar 10A/230V IP44 |  | buc |  | 100,0000 |  | 4,0000 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,0000 |  | 4,0800 |
| 180 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor monopolar 10A/230V IP65 |  |  | 100 buc |  |  |  | 0,0700 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 32,2000 |  | 2,2540 |
|  |  | 333955533 |  |  | Intreruptor monopolar 10A/230V IP65 |  | buc |  | 100,0000 |  | 7,0000 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 102,0000 |  | 7,1400 |
| 181 |  | 08-03-591-8 |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 |  |  | 100 buc |  |  |  | 4,1700 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 43,2000 |  | 180,1440 |
|  |  | 540-4003 |  |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 |  | buc |  | 100,0000 |  | 417,0000 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 1,0200 |  | 4,2534 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,1100 |  | 0,4587 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 6,4000 |  | 26,6880 |
| 182 |  | pret de piata |  | Rama orizontala cu doua locuri |  |  | buc |  |  |  | 20,0000 |
|  |  | 4332 |  |  | Rama orizontala cu doua locuri |  | buc |  | 1,0000 |  | 20,0000 |
| 183 |  | pret de piata |  | Rama orizontala cu trei locuri |  |  | buc |  |  |  | 213,0000 |
|  |  | 444332 |  |  | Rama orizontala cu trei locuri |  | buc |  | 1,0000 |  | 213,0000 |
| 184 |  | pret de piata |  | Cutie de distributie cu cleme |  |  | buc |  |  |  | 350,0000 |
|  |  | 444444444332 |  |  | Cutie de distributie cu cleme |  | buc |  | 1,0000 |  | 350,0000 |
| 185 |  | pret de piata |  | Post cu doua butoane de comanda pornire-oprire IP-54 |  |  | buc |  |  |  | 9,0000 |
|  |  | 44444444444332 |  |  | Post cu doua butoane de comanda pornire-oprire IP-54 |  | buc |  | 1,0000 |  | 9,0000 |
| 186 |  | pret de piata |  | Cutie cu transformator de coborare 220/12V/IP-31 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 4444444544455 |  |  | Cutie cu transformator de coborare 220/12V/IP-31 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 1.28. Tevi (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  | 100 m |  |  |  | 47,1000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,8000 |  | 1 120,9800 |
|  |  | 3378503-8010 |  |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  | m |  | 100,0000 |  | 4 710,0000 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0021 |  | 0,0989 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,9600 |  | 45,2160 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 631,1400 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 631,1400 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,7000 |  | 315,5700 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,0000 |  | 847,8000 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,8400 |  | 227,9640 |
| 188 |  | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  | 100 m |  |  |  | 57,9000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,8000 |  | 1 378,0200 |
|  |  | 23378503-8010 |  |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  | m |  | 100,0000 |  | 5 790,0000 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0021 |  | 0,1216 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,9600 |  | 55,5840 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 775,8600 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 775,8600 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,7000 |  | 387,9300 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,0000 |  | 1 042,2000 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,8400 |  | 280,2360 |
| 189 |  | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  | 100 m |  |  |  | 5,4500 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,8000 |  | 129,7100 |
|  |  | 323378503-8010 |  |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  | m |  | 100,0000 |  | 545,0000 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0021 |  | 0,0114 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,9600 |  | 5,2320 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 73,0300 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 73,0300 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,7000 |  | 36,5150 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,0000 |  | 98,1000 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,8400 |  | 26,3780 |
| 190 |  | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D40 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  | 100 m |  |  |  | 0,5500 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 23,8000 |  | 13,0900 |
|  |  | 32337558503-8010 |  |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D40 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  | m |  | 100,0000 |  | 55,0000 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0021 |  | 0,0012 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,9600 |  | 0,5280 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 7,3700 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 13,4000 |  | 7,3700 |
|  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  | 10 buc |  | 6,7000 |  | 3,6850 |
|  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  | buc |  | 18,0000 |  | 9,9000 |
|  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  | h-ut |  | 4,8400 |  | 2,6620 |
| 1.29. Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  | 08-02-396-6 |  | Jgheab metalic perforat 50x50x2000 m |  |  | 100 m |  |  |  | 0,2000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 29,4000 |  | 5,8800 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 6,8400 |  | 1,3680 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 12,5000 |  | 2,5000 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,4000 |  | 0,0800 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 12,5000 |  | 2,5000 |
|  |  | 441443444 |  |  | Jgheab metalic perforat 50x50x2000 m |  | m |  | 100,0000 |  | 20,0000 |
| 192 |  | 08-02-396-6 |  | Jgheab metalic perforat 50x200x2000 m |  |  | 100 m |  |  |  | 0,2000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 29,4000 |  | 5,8800 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 6,8400 |  | 1,3680 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 12,5000 |  | 2,5000 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,4000 |  | 0,0800 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 12,5000 |  | 2,5000 |
|  |  | 4414434441 |  |  | Jgheab metalic perforat 50x200x2000 m |  | m |  | 100,0000 |  | 20,0000 |
| 193 |  | pret de piata |  | Cot 90 grade orizontal 50x50 mm |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 444554132 |  |  | Cot 90 grade orizontal 50x50 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 194 |  | pret de piata |  | Cot 90 grade orizontal 50x200 mm |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 4445541322 |  |  | Cot 90 grade orizontal 50x200 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 195 |  | pret de piata |  | Elemente de prindere si suspensie |  |  | kg |  |  |  | 80,0000 |
|  |  | 78009 |  |  | Elemente de prindere si suspensie |  | kg |  | 1,0000 |  | 80,0000 |
| 1.30. Materiale auxiliare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  | 08-02-472-2 |  | Platbanda din otel 40x4 mm |  |  | 100 m |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 16,6000 |  | 16,6000 |
|  |  | 1011786 |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t |  | 0,0037 |  | 0,0037 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,9000 |  | 0,9000 |
|  |  | 1019373 |  |  | Platbanda din otel 40x4 mm |  | t |  | 0,1300 |  | 0,1300 |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 |  | pret de piata |  | Tablou de distributie aplicabil IP-31 (analogic ПР-3-3/36/УХЛ-3/IP31) |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 44264322125547789 |  |  | Tablou de distributie aplicabil IP-31 (analogic ПР-3-3/36/УХЛ-3/IP31) |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 198 |  | pret de piata |  | Panou ancalnsare automata a rezervei aplicabil IP-31 (analogic ABP-210-32-21) |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 441264322125547789 |  |  | Panou ancalnsare automata a rezervei aplicabil IP-31 (analogic ABP-210-32-21) |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 199 |  | pret de piata |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 |  |  | buc |  |  |  | 10,0000 |
|  |  | 5445533334467789 |  |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 |  | buc |  | 1,0000 |  | 10,0000 |
| 200 |  | pret de piata |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 544335533446778339 |  |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 201 |  | pret de piata |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/72 module/IP-31 |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 544`335533446778339 |  |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/72 module/IP-31 |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
| 202 |  | pret de piata |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 54455334467789 |  |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 203 |  | pret de piata |  | BZUM-TF-02-63-11 |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 4412641322125547789 |  |  | BZUM-TF-02-63-11 |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 204 |  | pret de piata |  | Intrerupator automat 3 poli In=125A, AV Power-2/3/125A/35kA |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 262331 |  |  | Intrerupator automat 3 poli In=125A, AV Power-2/3/125A/35kA |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 205 |  | pret de piata |  | Automat 3P/B10/6,0kA analogic AV-6/3P/10A-(B)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 26233112 |  |  | Automat 3P/B10/6,0kA analogic AV-6/3P/10A-(B)-6kA/EKF |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 206 |  | pret de piata |  | Automat 3P/C16/6,0kA analogic AV-6/3P/16A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 262331121211 |  |  | Automat 3P/C16/6,0kA analogic AV-6/3P/16A-(C)-6kA/EKF |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 207 |  | pret de piata |  | Automat 3P/C20/6,0kA analogic AV-6/3P/20A-(B)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 26112331121 |  |  | Automat 3P/C20/6,0kA analogic AV-6/3P/20A-(B)-6kA/EKF |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 208 |  | pret de piata |  | Automat 3P/C25/6,0kA analogic AV-6/3P/25A-(B)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 262331121 |  |  | Automat 3P/C25/6,0kA analogic AV-6/3P/25A-(B)-6kA/EKF |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
| 209 |  | pret de piata |  | Automat 3P/C32/6,0kA analogic AV-6/3P/32A-(B)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 26233112111 |  |  | Automat 3P/C32/6,0kA analogic AV-6/3P/32A-(B)-6kA/EKF |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 210 |  | pret de piata |  | Automat 3P/C40/6,0kA analogic AV-6/3P/40A-(B)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 262331121112 |  |  | Automat 3P/C40/6,0kA analogic AV-6/3P/40A-(B)-6kA/EKF |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
| 211 |  | pret de piata |  | Automat 3P/C50/6,0kA analogic AV-6/3P/50A-(B)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 2623311211121 |  |  | Automat 3P/C50/6,0kA analogic AV-6/3P/50A-(B)-6kA/EKF |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 212 |  | pret de piata |  | Automat 1P/B10/6,0kA analogic AV-6/1P/16A-(B)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 262331121112122 |  |  | Automat 1P/B10/6,0kA analogic AV-6/1P/16A-(B)-6kA/EKF |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 213 |  | pret de piata |  | Automat 1P/C6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 2623311211121222 |  |  | Automat 1P/C6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(C)-6kA/EKF |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 214 |  | pret de piata |  | Automat 1P/C10/6,0kA analogic AV-6/1P/10A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 12623311211121222 |  |  | Automat 1P/C10/6,0kA analogic AV-6/1P/10A-(C)-6kA/EKF |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 215 |  | pret de piata |  | Automat 1P/B6/6,0kA analogic AV-6/1P/6A-(B)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 35,0000 |
|  |  | 126213311211121222 |  |  | Automat 2P/10A/30mA analogic DVA-6/EKF |  | buc |  | 1,0000 |  | 35,0000 |
| 216 |  | pret de piata |  | Automat 2P/10A/30mA analogic DVA-6/EKF |  |  | buc |  |  |  | 83,0000 |
|  |  | 126213311211121222 |  |  | Automat 2P/10A/30mA analogic DVA-6/EKF |  | buc |  | 1,0000 |  | 83,0000 |
| 217 |  | pret de piata |  | Automat 2P/16A/30mA analogic DVA-6/EKF |  |  | buc |  |  |  | 18,0000 |
|  |  | 1262133112211121222 |  |  | Automat 2P/16A/30mA analogic DVA-6/EKF |  | buc |  | 1,0000 |  | 18,0000 |
| 218 |  | pret de piata |  | Automat AV-6/1P/2A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 12621331122111212220 |  |  | Automat AV-6/1P/2A-(C)-6kA/EKF |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
| 219 |  | pret de piata |  | Automat AV-6/1P/6A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 126213311221112122201 |  |  | Automat AV-6/1P/6A-(C)-6kA/EKF |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 220 |  | pret de piata |  | Automat AV-6/1P/16A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 1262133112211121222012 |  |  | Automat AV-6/1P/16A-(C)-6kA/EKF |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
| 221 |  | pret de piata |  | Automat AV-6/1P/10A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 12621331122111212220123 |  |  | Automat AV-6/1P/10A-(C)-6kA/EKF |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
| 222 |  | pret de piata |  | Automat AV-6/1P/20A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 12621331122111212220121 |  |  | Automat AV-6/1P/20A-(C)-6kA/EKF |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 223 |  | pret de piata |  | Automat AV-6/1P/25A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 11,0000 |
|  |  | 126213311221112122201212 |  |  | Automat AV-6/1P/25A-(C)-6kA/EKF |  | buc |  | 1,0000 |  | 11,0000 |
| 224 |  | pret de piata |  | Automat AV-6/1P/40A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1262133112211121222012121 |  |  | Automat AV-6/1P/40A-(C)-6kA/EKF |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 225 |  | pret de piata |  | Automat AV-6/3P/16A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 12621331122111212220121211 |  |  | Automat AV-6/3P/16A-(C)-6kA/EKF |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
| 226 |  | pret de piata |  | Automat AV-6/3P/25A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 126213311221112122201212112 |  |  | Automat AV-6/3P/25A-(C)-6kA/EKF |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 227 |  | pret de piata |  | Automat AV-6/3P/32A-(C)-6kA/EKF |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1262133112211121222012121112 |  |  | Automat AV-6/3P/32A-(C)-6kA/EKF |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 228 |  | pret de piata |  | Contactor electromagnetic modular 4P/0,25-0,4A (analogic AПД-32) |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 126213311221112122201231 |  |  | Contactor electromagnetic modular 4P/0,25-0,4A (analogic AПД-32) |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 229 |  | pret de piata |  | Contactor electromagnetic modular 4P/0,63-1,0A (analogic AПД-32) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 1262133112211121222012312 |  |  | Contactor electromagnetic modular 4P/0,63-1,0A (analogic AПД-32) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 230 |  | pret de piata |  | Contactor electromagnetic modular 4P/1,0-1,6A (analogic AПД-32) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 12621331122111212220123123 |  |  | Contactor electromagnetic modular 4P/1,0-1,6A (analogic AПД-32) |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 231 |  | pret de piata |  | Grup de contacte adaugatoare 1NO-1NC analog БК-11 |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 800911 |  |  | Grup de contacte adaugatoare 1NO-1NC analog БК-11 |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
| 232 |  | pret de piata |  | Declansator independent SHT AC230V/EKF |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 4099444444551 |  |  | Declansator independent SHT AC230V/EKF |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 233 |  | pret de piata |  | Intrerupator ВН32-3P/63A |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 409944411444551 |  |  | Intrerupator ВН32-3P/63A |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
| 234 |  | pret de piata |  | Intrerupator ВН63-3P/20A |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 4109944411444551 |  |  | Intrerupator ВН63-3P/20A |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 235 |  | pret de piata |  | Intrerupator ВН63-3P/10A |  |  | buc |  |  |  | 8,0000 |
|  |  | 41029944411444551 |  |  | Intrerupator ВН63-3P/10A |  | buc |  | 1,0000 |  | 8,0000 |
| 236 |  | pret de piata |  | Intrerupator ВН63-3P/25A |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 4102994441144455122 |  |  | Intrerupator ВН63-3P/25A |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 237 |  | pret de piata |  | Intrerupator ВН63-3P/32A |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 41102994441144455122 |  |  | Intrerupator ВН63-3P/32A |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 238 |  | pret de piata |  | Intrerupator ВН63-3P/40A |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 411029944141144455122 |  |  | Intrerupator ВН63-3P/40A |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
| 239 |  | pret de piata |  | Intrerupator ВН63-3P/50A |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 411029944141144455121212 |  |  | Intrerupator ВН63-3P/50A |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 240 |  | pret de piata |  | Contor electric AMT B1x-Fx |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 4099144411444551 |  |  | Contor electric AMT B1x-Fx |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 241 |  | pret de piata |  | Timer TM-AS |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 40991444114443551 |  |  | Timer TM-AS |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 242 |  | pret de piata |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 5565443447789 |  |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |

Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică (REAE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsA16D1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare |  |  | m3 |  |  |  | 7,5600 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,8600 |  | 21,6216 |
|  |  | 7137010011500 |  |  | Electrician |  | h-om |  | 0,2900 |  | 2,1924 |
| 2 |  | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  | 5,0400 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9700 |  | 4,8888 |
| 3 |  | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D110 mm |  |  | km |  |  |  | 0,0260 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 133,0000 |  | 3,4580 |
|  |  | 44530-0182441122 |  |  | Teava din polietilena PE D110mm |  | m |  | 1 000,0000 |  | 26,0000 |
| 4 |  | 404-23 |  | Caramida |  |  | buc |  |  |  | 350,0000 |
|  |  | 404-23 |  |  | Caramida |  | buc |  | 1,0000 |  | 350,0000 |
| 5 |  | 408-93 |  | Nisip |  |  | m3 |  |  |  | 2,5200 |
|  |  | 408-93 |  |  | Nisip |  | m3 |  | 1,0000 |  | 2,5200 |
| 6 |  | pret de piata |  | Plat banda din otel 40x5 mm |  |  | m |  |  |  | 20,0000 |
|  |  | 3322443323 |  |  | Plat banda din otel 40x5 mm |  | m |  | 1,0000 |  | 20,0000 |
| 7 |  | pret de piata |  | Otel rotund GOST2590-71 D25 mm |  |  | m |  |  |  | 30,0000 |
|  |  | 244244332 |  |  | Otel rotund GOST2590-71 D25 mm |  | m |  | 1,0000 |  | 30,0000 |
| 8 |  | pret de piata |  | Articole din metal |  |  | kg |  |  |  | 50,0000 |
|  |  | 433344 |  |  | Articole din metal |  | kg |  | 1,0000 |  | 50,0000 |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 08-01-062-2 k=0,5 |  | Demontarea transformatorului cu puterea SN=250 kVa |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 30,1000 |  | 30,1000 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0100 |  | 0,0100 |
|  |  | 1019184 |  |  | Scoabe metalice |  | kg |  | 10,5000 |  | 10,5000 |
|  |  | 1060020 |  |  | Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2 |  | buc |  | 15,0000 |  | 15,0000 |
|  |  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 3,0000 |  | 3,0000 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0300 |  | 0,0300 |
|  |  | 5009809 |  |  | Indicator de tehnica securitatii |  | 100 buc |  | 0,0100 |  | 0,0100 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 5,8000 |  | 5,8000 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 3,6400 |  | 3,6400 |
| 10 |  | 08-01-062-2 |  | Montarea transformatorului cu puterea Sn=40 kVA (utilajul va fi oferit de distribuitorul de energie electrica) |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 30,1000 |  | 60,2000 |
|  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t |  | 0,0100 |  | 0,0200 |
|  |  | 1019184 |  |  | Scoabe metalice |  | kg |  | 10,5000 |  | 21,0000 |
|  |  | 1060020 |  |  | Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2 |  | buc |  | 15,0000 |  | 30,0000 |
|  |  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 3,0000 |  | 6,0000 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0300 |  | 0,0600 |
|  |  | 5009809 |  |  | Indicator de tehnica securitatii |  | 100 buc |  | 0,0100 |  | 0,0200 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 5,8000 |  | 11,6000 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 3,6400 |  | 7,2800 |
| 11 |  | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  | buc |  |  |  | 16,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,1700 |  | 18,7200 |
|  |  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg |  | 0,0010 |  | 0,0160 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,1590 |  | 2,5440 |
|  |  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,0800 |
|  |  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  | buc |  | 2,0000 |  | 32,0000 |
|  |  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  | kg |  | 0,0010 |  | 0,0160 |
|  |  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  | kg |  | 0,0030 |  | 0,0480 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,0140 |  | 0,2240 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0040 |  | 0,0640 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0600 |  | 0,9600 |
|  |  | 350451 |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 1,2800 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0040 |  | 0,0640 |
| 12 |  | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,8700 |  | 1,7400 |
| 13 |  | 08-01-053-1 |  | Transformator de curent 150/5 |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,4300 |  | 14,5800 |
|  |  | 030408 |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut |  | 0,0240 |  | 0,1440 |
| 14 |  | 08-03-525-2 |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,8100 |  | 5,6200 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 0,0700 |  | 0,1400 |
|  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg |  | 0,4550 |  | 0,9100 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 2,4400 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,0140 |  | 0,0280 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 1,2200 |  | 2,4400 |
|  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,0800 |
| 15 |  | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| 16 |  | 08-02-163-2 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc |  |  |  | 16,0000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,7300 |  | 27,6800 |
|  |  | 1010069 |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  | t |  | 0,0008 |  | 0,0128 |
|  |  | 1010633 |  |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  | t |  | 0,00001 |  | 0,0002 |
|  |  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc |  | 0,00204 |  | 0,0326 |
|  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  | 100 buc |  | 0,0100 |  | 0,1600 |
|  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg |  | 0,0500 |  | 0,8000 |
|  |  | 5420042 |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  | kg |  | 0,1800 |  | 2,8800 |
|  |  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  | 100 m |  | 0,0024 |  | 0,0384 |
|  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,1600 |
|  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,1600 |
| 17 |  | pret de piata |  | Papuci din aluminiu 120 mm2 |  |  | buc |  |  |  | 16,0000 |
|  |  | 552434 |  |  | Papuci din aluminiu 120 mm2 |  | buc |  | 1,0000 |  | 16,0000 |
| 18 |  | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  |  |  | 0,7000 |
|  |  | 1 |  |  | Manopera |  | h-om |  | 6,5100 |  | 4,5570 |
| 19 |  | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  |  |  | 0,7000 |
|  |  | 12 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 6,6300 |  | 4,6410 |
| 20 |  | 08-02-148-4 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate |  |  | 100 m |  |  |  | 0,7000 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 28,8000 |  | 20,1600 |
|  |  | 030203 |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut |  | 6,4200 |  | 4,4940 |
|  |  | 030408 |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut |  | 6,4200 |  | 4,4940 |
| 21 |  | pret de piata |  | Cablu АПвБбШп-1 4x120,0-1,0 |  |  | m |  |  |  | 70,0000 |
|  |  | 21121 |  |  | Cablu АПвБбШп-1 4x120,0-1,0 |  | m |  | 1,0000 |  | 70,0000 |
| 22 |  | 08-02-396-6 |  | Cutie metalica 80x60 mm cu capac cu grosimea peretelui 2,5 mm (de creat resursa) |  |  | 100 m |  |  |  | 0,0400 |
|  |  | 1 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 29,4000 |  | 1,1760 |
|  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg |  | 6,8400 |  | 0,2736 |
|  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc |  | 12,5000 |  | 0,5000 |
|  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc |  | 0,4000 |  | 0,0160 |
|  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc |  | 12,5000 |  | 0,5000 |
|  |  | 444434414 |  |  | Cutie metalica 80x60 mm cu capac cu grosimea peretelui 2,5 mm |  | m |  | 100,0000 |  | 4,0000 |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | pret de piata |  | Siguranta fuzibila ППН35 250/250 A |  |  | buc |  |  |  | 12,0000 |
|  |  | 55655354434472278912 |  |  | Siguranta fuzibila ППН35 250/250 A |  | buc |  | 1,0000 |  | 12,0000 |
| 24 |  | pret de piata |  | Siguranta intrerupator-separator PПC-2/250 A |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 556553544344722789121 |  |  | Siguranta intrerupator-separator PПC-2/250 A |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 25 |  | pret de piata |  | Separator ПЦ-2/3P/250A |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 55644722789121 |  |  | Separator ПЦ-2/3P/250A |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 26 |  | pret de piata |  | Contor electric ZMG 410 CR |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 444426447789 |  |  | Contor electric ZMG 410 CR |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 27 |  | pret de piata |  | Transformator de curent 150/5 |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |
|  |  | 5565556443447789 |  |  | Transformator de curent 150/5 |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
| 28 |  | pret de piata |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р |  |  | buc |  |  |  | 2,0000 |
|  |  | 5565443447789 |  |  | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-С.3Р |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 29 |  | pret de piata |  | Manson pentru cabluri cu 5 fire 5KBTn-1(70-120) |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 556553344rr544443447789 |  |  | Manson pentru cabluri cu 5 fire 5KBTn-1(70-120) |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,0000 |

Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare (REAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Retele exterioare de alimentare cu apa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC03B31 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,2400 |
|  |  | 2952260003501 |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 3,3900 |  | 0,8136 |
| 2 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  | 4,5000 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,0600 |  | 9,2700 |
| 3 |  | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm) |  |  | m3 |  |  |  | 2,4000 |
|  |  | 9312040019600 |  |  | Sapator |  | h-om |  | 0,6100 |  | 1,4640 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 1,0250 |  | 2,4600 |
| 4 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,0250 |
|  |  | 2952260003501 |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 2,2500 |  | 0,0563 |
| 5 |  | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut |  | 0,1060 |  | 0,1060 |
| 6 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,0250 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,3600 |  | 0,0090 |
|  |  | 1411122201752 |  |  | Piatra sparta |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,0001 |
|  |  | 2952260003554 |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut |  | 0,4000 |  | 0,0100 |
| 7 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  | 15,0000 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,3100 |  | 4,6500 |
| 8 |  | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  |  |  | 15,0000 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,7500 |  | 11,2500 |
|  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,1000 |  | 1,5000 |
| 9 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,0600 |
|  |  | 2952260003553 |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  | 1,0900 |  | 0,0654 |
| 10 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,0600 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 8,8200 |  | 0,5292 |
|  |  | 2952270004021 |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  | 9,4300 |  | 0,5658 |
| 1.1.2. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena (Racord compresiune FE, D=40 mm x 1") |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,5800 |  | 0,5800 |
|  |  | 252314224456744 |  |  | Racord compresiune FE, D=40 mm x 1" |  | buc |  | 1,0300 |  | 1,0300 |
| 12 |  | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta PE100, PN8 SDR 21 D=40 mm) |  |  | m |  |  |  | 15,0000 |
|  |  | 7136080025000 |  |  | Montator conducte |  | h-om |  | 0,0360 |  | 0,5400 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0180 |  | 0,2700 |
|  |  | 2521216741000444118790 |  |  | Conducta PE100, PN8 SDR 21 D=40 mm |  | m |  | 1,0030 |  | 15,0450 |
|  |  | 25132066215001 |  |  | Banda de avertizare |  | m |  | 1,0800 |  | 16,2000 |
|  |  | 3410440005604 |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,6000 |
|  |  | 2952160007253 |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut |  | 0,0400 |  | 0,6000 |
| 13 |  | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  |  |  | 15,0000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,0700 |  | 1,0500 |
|  |  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  | m3 |  | 0,1500 |  | 2,2500 |
|  |  | 3410540005603 |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,7500 |
| 14 |  | AcF12B |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm |  |  | m |  |  |  | 15,0000 |
|  |  | 7136080025000 |  |  | Montator conducte |  | h-om |  | 0,0062 |  | 0,0930 |
|  |  | 28752774100000 |  |  | Compresor 5m3/min |  | h-ut |  | 0,0030 |  | 0,0450 |
| 15 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Filtru de apa potabila D 50 mm) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,8900 |  | 0,8900 |
|  |  | 222877445334247413341333033100 |  |  | Filtru de apa D 50 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
|  |  | 2513736601000 |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,0100 |
|  |  | 2874115801000 |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc |  | 4,0000 |  | 4,0000 |
| 16 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Supapa de sens D 50 mm) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,8900 |  | 0,8900 |
|  |  | 222877445331333033100 |  |  | Supapa de sens D 50 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
|  |  | 2513736601000 |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,0100 |
|  |  | 2874115801000 |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc |  | 4,0000 |  | 4,0000 |
| 17 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena (Flansa din otel D 50 mm) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,5800 |  | 0,5800 |
|  |  | 25231422456713t811 |  |  | Flansa din otel D 50 mm |  | buc |  | 1,0300 |  | 1,0300 |
| 18 |  | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din fonta D65x50 mm) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,8900 |  | 0,8900 |
|  |  | 222877445333033100 |  |  | Reductie din fonta D65x50 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
|  |  | 2513736601000 |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 1,0100 |  | 1,0100 |
|  |  | 2874115801000 |  |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc |  | 4,0000 |  | 4,0000 |
| 19 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena (Cot compresiune din PE, D=40 mm) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,5800 |  | 0,5800 |
|  |  | 2523156244r47133811 |  |  | Cot compresiune din PE, D=40 mm |  | buc |  | 1,0300 |  | 1,0300 |
| 20 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Robinet automat de aerisire D=50 mm) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,5500 |  | 0,5500 |
|  |  | 28741173045500002 |  |  | Robinet automat de aerisire D=50 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0400 |
| 21 |  | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 65 mm |  |  | m |  |  |  | 15,0000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,5000 |  | 7,5000 |
|  |  | 252121670100022 |  |  | Teava din otel d 65 mm |  | m |  | 1,0100 |  | 15,9075 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0900 |  | 1,4175 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,2000 |  | 3,1500 |
|  |  | 2873155901261 |  |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  | kg |  | 0,1300 |  | 2,0475 |
|  |  | 2320322600282 |  |  | Bitum pentru protectie conducte |  | kg |  | 0,0700 |  | 1,1025 |
|  |  | 2320322600374 |  |  | Citom |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,3150 |
|  |  | 2112307324986 |  |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,3150 |
|  |  | 2320156200951 |  |  | Motorina motor DIESEL-ld |  | kg |  | 0,1400 |  | 2,2050 |
|  |  | 3110500003004 |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut |  | 0,0600 |  | 0,9000 |
|  |  | 2952270003306 |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,0150 |
| 22 |  | pret de piata |  | Banda de avertizare |  |  | m |  |  |  | 30,0000 |
|  |  | 1234 |  |  | Banda de avertizare |  | m |  | 1,0000 |  | 30,0000 |
| 1.2. Retele exterioare de alimentare cu canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | TsC03B31 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,2300 |
|  |  | 2952260003501 |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 3,3900 |  | 0,7797 |
| 24 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  | 4,5000 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,0600 |  | 9,2700 |
| 25 |  | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm) |  |  | m3 |  |  |  | 2,2400 |
|  |  | 9312040019600 |  |  | Sapator |  | h-om |  | 0,6100 |  | 1,3664 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 1,0250 |  | 2,2960 |
| 26 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului) |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,0400 |
|  |  | 2952260003501 |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 2,2500 |  | 0,0900 |
| 27 |  | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  |  |  | 5,4500 |
|  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut |  | 0,1060 |  | 0,5777 |
| 28 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,0400 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,3600 |  | 0,0144 |
|  |  | 1411122201752 |  |  | Piatra sparta |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,0002 |
|  |  | 2952260003554 |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut |  | 0,4000 |  | 0,0160 |
| 29 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  |  |  | 14,0000 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,3100 |  | 4,3400 |
| 30 |  | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  |  |  | 14,0000 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,7500 |  | 10,5000 |
|  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,1000 |  | 1,4000 |
| 31 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,0700 |
|  |  | 2952260003553 |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  | 1,0900 |  | 0,0763 |
| 32 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,0700 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 8,8200 |  | 0,6174 |
|  |  | 2952270004021 |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  | 9,4300 |  | 0,6601 |
| 1.2.2. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm) |  |  | m |  |  |  | 28,0000 |
|  |  | 7136050012000 |  |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,3000 |  | 8,4000 |
|  |  | 25212167005009987 |  |  | Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm |  | m |  | 1,0400 |  | 29,2656 |
|  |  | 2952270003306 |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,0280 |
| 34 |  | pret de piata |  | Banda de avertizare |  |  | m |  |  |  | 28,0000 |
|  |  | 1234 |  |  | Banda de avertizare |  | m |  | 1,0000 |  | 28,0000 |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | SE53A |  | Instalare contor de apa D 50 mm |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | pret de piata |  | Contor de apa D 50 mm cu ultrasunet |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 774488 |  |  | Contor de apa D 50 mm cu ultrasunet |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,0000 |

Amenajarea teritoriului (PG)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpDB36C |  | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) |  |  | m |  |  |  | 100,00 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4200 |  | 42,00 |
| 2 |  | RpDB36C |  | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) |  |  | m |  |  |  | 100,00 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4200 |  | 42,00 |
| 3 |  | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  |  |  | 80,00 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 1,6000 |  | 128,00 |
|  |  | 2952220003546 |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 0,0191 |  | 1,53 |
|  |  | 2952270003370 |  |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  | h-ut |  | 0,7750 |  | 62,00 |
|  |  | 12340002506 |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  | h-ut |  | 0,7750 |  | 62,00 |
| 4 |  | RpCP44A |  | Demontarea portilor metalice existente |  |  | kg |  |  |  | 200,00 |
|  |  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  | h-om |  | 0,0200 |  | 4,00 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0040 |  | 0,80 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,0010 |  | 0,20 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0010 |  | 0,21 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0015 |  | 0,32 |
|  |  | 2410520006751 |  |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut |  | 0,0003 |  | 0,06 |
| 5 |  | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  |  |  | 220,45 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,3500 |  | 77,16 |
| 6 |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  |  |  | 220,45 |
|  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut |  | 0,2580 |  | 56,88 |
| 2. Imbracaminte din beton asfaltic Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  | 100m2 |  |  |  | 0,90 |
|  |  | 2952260003553 |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  | 0,1250 |  | 0,11 |
| 8 |  | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  |  |  | 9,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,8700 |  | 7,83 |
|  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,90 |
| 9 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  |  |  | 9,00 |
|  |  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  | h-om |  | 0,6000 |  | 5,40 |
|  |  | 1411122201646 |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 |  | 0,2030 |  | 1,83 |
|  |  | 1411122201672 |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 |  | 1,2190 |  | 10,97 |
|  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,1500 |  | 1,35 |
|  |  | 2952220003546 |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 0,0420 |  | 0,38 |
|  |  | 2952240004010 |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut |  | 0,2580 |  | 2,32 |
|  |  | 3410540005603 |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 0,14 |
| 10 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  |  |  | 0,05 |
|  |  | 23203226000401 |  |  | Bitum |  | t |  | 1,0300 |  | 0,05 |
|  |  | 2952220000000 |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut |  | 0,3000 |  | 0,01 |
| 11 |  | DB16H =2,5 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 10,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  |  |  | 90,00 |
|  |  | 7129040010110 |  |  | Asfaltator |  | h-om |  | 0,0500 |  | 11,25 |
|  |  | 111100010001311 |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t |  | 0,0940 |  | 21,15 |
|  |  | 1421102200000 |  |  | Nisip bitumat |  | t |  | 0,0030 |  | 0,68 |
|  |  | 2710603420379 |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg |  | 0,0110 |  | 2,47 |
|  |  | 2952240004010 |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut |  | 0,0053 |  | 1,19 |
|  |  | 2952240004003 |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut |  | 0,0053 |  | 1,19 |
|  |  | 2952240005100 |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut |  | 0,0053 |  | 1,19 |
| 3. Imbracaminte din pavaj Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  | 100m2 |  |  |  | 8,00 |
|  |  | 2952260003553 |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  | 0,1250 |  | 1,00 |
| 13 |  | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  |  |  | 80,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,8700 |  | 69,60 |
|  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,1000 |  | 8,00 |
| 14 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  |  |  | 80,00 |
|  |  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  | h-om |  | 0,6000 |  | 48,00 |
|  |  | 1411122201646 |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 |  | 0,2030 |  | 16,24 |
|  |  | 1411122201672 |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 |  | 1,2190 |  | 97,52 |
|  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,1500 |  | 12,00 |
|  |  | 2952220003546 |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 0,0420 |  | 3,36 |
|  |  | 2952240004010 |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut |  | 0,2580 |  | 20,64 |
|  |  | 3410540005603 |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 1,20 |
| 15 |  | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm) |  |  | m2 |  |  |  | 800,00 |
|  |  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  | h-om |  | 0,5802 |  | 464,16 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,0158 |  | 12,64 |
|  |  | 26611128006553 |  |  | Placi din beton, pentru trotuare, vibropresat grosime 6 cm |  | m2 |  | 1,0150 |  | 812,00 |
|  |  | 2651122100027 |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg |  | 1,6000 |  | 1 280,00 |
|  |  | 2651122100442 |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg |  | 7,8700 |  | 6 296,00 |
|  |  | 1421102200546 |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 |  | 0,0050 |  | 4,00 |
|  |  | 1421102200547 |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 |  | 0,0428 |  | 34,24 |
|  |  | 2881116002701 |  |  | Disc pentru taiat placi |  | buc |  | 0,0200 |  | 16,00 |
| 16 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  | m |  |  |  | 180,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,1500 |  | 27,00 |
|  |  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  | h-om |  | 0,4400 |  | 79,20 |
|  |  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg |  | 2,9200 |  | 525,60 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0080 |  | 1,44 |
|  |  | 2666122800285 |  |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 150 x 300 |  | m |  | 1,0050 |  | 180,90 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0060 |  | 1,08 |
| 4. Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | TsH24C |  | Plantari puieti de arbori decorativi ,fara balot |  |  | buc |  |  |  | 20,00 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,0400 |  | 0,80 |
|  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  | h-om |  | 0,7500 |  | 15,00 |
|  |  | 1111000100001 |  |  | Puieti arbori decorativi fara balot |  | buc |  | 1,0400 |  | 20,80 |
|  |  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,0020 |  | 0,04 |
|  |  | 0221107204203 |  |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  | kg |  | 0,4000 |  | 8,00 |
|  |  | 1714227322897 |  |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  | kg |  | 0,0400 |  | 0,80 |
|  |  | 2052157343803 |  |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  | buc |  | 0,0400 |  | 0,80 |
| 18 |  | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp |  |  | 100m2 |  |  |  | 5,30 |
|  |  | 7129020012880 |  |  | Peisagist-floricultor |  | h-om |  | 5,2000 |  | 27,56 |
|  |  | 0221107204435 |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  | kg |  | 1,0000 |  | 5,30 |
| 5. Gard metalic H=2,0 m L=50 m + poarta si portita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m |  |  | buc |  |  |  | 23,00 |
|  |  | 7137010011500 |  |  | Electrician |  | h-om |  | 0,0800 |  | 1,84 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,9200 |  | 44,16 |
|  |  | 3520200005303 |  |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi |  | h-ut |  | 0,4800 |  | 11,04 |
| 20 |  | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  |  |  | 164,48 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,0500 |  | 8,22 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0030 |  | 0,49 |
|  |  | 2710602300000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg |  | 1,0250 |  | 168,59 |
|  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc |  | 0,1500 |  | 24,67 |
|  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 1,64 |
| 21 |  | CO06B3 |  | Panou gard euro Eco zincat H=2,0 m d-5,0 mm (panou din sirma de otel d=5,0 mm - 20 buc; stilpi metalici din teava patrata zincata 60*60*4 L=3.2 m -23 buc; capac patrat 60*60 - 23 buc; sistem defixare zincat - 100 buc; beton C15 - 3,7 m3) |  |  | m |  |  |  | 50,00 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 0,2500 |  | 12,50 |
|  |  | 7123030012500 |  |  | Montator P.B |  | h-om |  | 0,9200 |  | 46,00 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1800 |  | 9,00 |
|  |  | 2663102100001 |  |  | Beton clasa C 15 |  | m3 |  | 0,0740 |  | 3,81 |
|  |  | 2732103646250 |  |  | Panou din sirma de otel d=5,0 mm H=2,0 m L=2,5 m |  | m2 |  | 2,0000 |  | 103,00 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  | kg |  | 0,4800 |  | 24,72 |
|  |  | 2811106302005 |  |  | Stilpi metalici din teava patrata zincata 60*60*4 L=3,2 |  | kg |  | 6,7200 |  | 346,08 |
| 22 |  | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon |  |  | kg |  |  |  | 199,80 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,2300 |  | 45,95 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0200 |  | 4,00 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 2,00 |
|  |  | 2811236309800 |  |  | Confectii metalice diverse |  | kg |  | 1,0000 |  | 199,80 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 1,00 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 1,60 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 0,0100 |  | 2,00 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,0200 |  | 4,00 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0200 |  | 4,00 |
| 23 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  |  |  | 0,20 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 6,4400 |  | 1,29 |
|  |  | 2430116100000 |  |  | Email clorcauciuc |  | kg |  | 7,8000 |  | 1,56 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg |  | 3,9000 |  | 0,78 |
|  |  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg |  | 0,5500 |  | 0,11 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 1,9500 |  | 0,39 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,9750 |  | 0,20 |
| 24 |  | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi metalici |  |  | m2 |  |  |  | 10,00 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,1900 |  | 1,90 |
|  |  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om |  | 0,9600 |  | 9,60 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,1800 |  | 1,80 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3800 |  | 3,80 |
|  |  | 2030112930150 |  |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  | m2 |  | 1,0000 |  | 10,00 |
|  |  | 2874115817604 |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  | buc |  | 4,0000 |  | 40,00 |
|  |  | 2874115842685 |  |  | Piulita hexag. M8 |  | buc |  | 4,0000 |  | 40,00 |
|  |  | 2874125881227 |  |  | Saiba plata M 8 |  | buc |  | 4,0000 |  | 40,00 |
|  |  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg |  | 0,1000 |  | 1,00 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,1150 |  | 1,15 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,2300 |  | 2,30 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 1,2500 |  | 12,50 |
|  |  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,04 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,01 |
|  |  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,20 |
| 25 |  | CN20A |  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi |  |  | m2 |  |  |  | 20,00 |
|  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 1,2600 |  | 25,20 |
|  |  | 2430116103000 |  |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg |  | 0,2400 |  | 4,80 |
|  |  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  | kg |  | 0,1000 |  | 2,00 |
|  |  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l |  | 0,0200 |  | 0,40 |
|  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,3000 |  | 6,00 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0600 |  | 1,20 |
|  |  | 2430226101337 |  |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg |  | 0,0500 |  | 1,00 |