Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcție și articole conexe

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1606920133155

| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| Amestec uscat |  |  |  | ambalaj: saci de hârtie a câte 30 kg, echivalent Knauf sau Supraten, ingrediente: ipsos; umpluturi, agenți reologici și plastifianți, rezistentă la compresiune, este predestinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața pereților și tavanelor din beton, cărămidă și calcar. |  |  |
| Amestec uscat — finiș |  |  |  | ambalaj: saci de hârtie a câte 25 kg, echivalent Knauf, mărimea granulelor 0,1 - 0,3 mm, consumul materialului 1,0-1,3 kg/m2/1 mm, grosimea stratului de aplicare: 0,1 - 2 mm, rezistent la compresiune 4-6 mpa, rezistent la întindere din încovoiere 1,5 - 2,5 mpa, timpul inițial de priză 80-100 min, termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni. |  |  |

| Clei pentru teracotă |  |  |  | ambalaj saci a câte 25 kg, echivalent Supraten, domeniul de utilizare: exterior și interior, destinație: pentru gresie și faianță ceramică; baza: ciment, ingrediente: polimeri, agenți reologici; plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi, termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui min 6 luni. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |
| Armătură d10 |  |  |  | Varga a câte 6 metri lungime cu diametrul 10 |  |  |
| Armătură d12 |  |  |  | Varga a câte 6 metri lungime cu diametrul 12 |  |  |
| Țeavă pătrată 100x100 |  |  |  | Grosimea 2-4 mm, Diametrul l00xl00mm, Lungimea 6 m |  |  |
| Țeavă pătrată 60x60 |  |  |  | Grosimea 2-4 mm, Diametrul 60x60mm, Lungimea 6 m |  |  |
| Țeavă pătrată 20x30 |  |  |  | Grosimea 2-4 mm, Diametrul 20x30mm, Lungimea 6 m |  |  |
| Tablă profilată |  |  |  | Grosimea 0,35 - 0,50 mm, culoare vișinie |  |  |
| Total Lot 2 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 |  |  |  |  |  |  |
| Cherestea tivită h32 |  |  |  | L-6 m, B-150 mm, h-32 mm |  |  |
| Cherestea tivită h50 |  |  |  | L-6m, B-150 mm, h-50 mm |  |  |
| Placaj OSB |  |  |  | L-2,5 m, B-120 cm, h-12 mm |  |  |
| Placaj |  |  |  | 1,50 m x 1,50 m x grosimea 12 mm |  |  |
| Disc strung lemn 250 mm |  |  |  | Diametru 250 mm, grosime disc: 3-4 mm, 50-60 dinți |  |  |
| Disc strung lemn 30 mm |  |  |  | Diametru 300 mm, grosime disc: 3-4 mm, 50-60 dinți |  |  |
| Total Lot 3 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4 |  |  |  |  |  |  |

| Linoleum, 3 m |  |  |  | temelia 2,4 mm; densitatea - 0,55 mm; lățimea 3 m, acoperire omogenă, desenul tip laminat sau parchet, culoarea - cafeniu, strat uzură min 0,5 mm, grosimea totală 3,5-5 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linoleum, 4 m |  |  |  | temelia 2,4 mm; densitatea - 0,55 mm; lățimea 4 m, acoperire omogenă, desenul tip laminat sau parchet, culoarea - cafeniu, strat uzură min 0,5 mm, grosimea totală 3,5-5 mm |  |  |
| Clei pentru linoleum |  |  |  | ambalaj căldare 14 kg, echivalent Supraten, elastic, nu conține solvenți, după întărire lipsit de tasare, fără miros, pentru lucrări la interior și exterior, destinație: universal, baza: acrilică |  |  |
| Total Lot 4 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5 |  |  |  |  |  |  |
| Gips-carton antiumezeală |  |  |  | 2500 mm x 1200 mm x 12,5 mm, rezistent la apă |  |  |
| Sistema grilă pentru tavan Armstrong |  |  |  | Profil perimetral 3 m, profil principal 3600 mm, profil secundar 1200 mm, profil secundar 600 mm, tija cu buclă, tija cu cârlig, arcuri incluse |  |  |
| Plasă de armare din fibra de sticlă 5x5 mm |  |  |  | Din fibră de sticlă, dimensiune ochi 5x5 mm, dimensiune rulou 1x50m, densitate 160g/m2 |  |  |
| Bridă reglabilă (pentru pod gipscarton) |  |  |  | pentru pod gipscarton |  |  |
| Profil UD 4m 28/27 mm |  |  |  | 4 m 28/27 mm: 0,5mm grosimea |  |  |
| Profil CD 4m 60/27 mm |  |  |  | 4 m 60/27 mm: 0,5 mm grosimea |  |  |
| Total Lot 5 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6 |  |  |  |  |  |  |
| Dibluri cu desfacere 3,9. 6x40 |  |  |  | 6x40 |  |  |
| Dibluri cu desfacere 3,9. 6x60 |  |  |  | 6x60 |  |  |
| Șuruburi 25 mm |  |  |  | 3,5x25 mm gips-metal |  |  |
| Șuruburi 35 mm |  |  |  | 3,5x35 mm gips-lemn |  |  |
| Șuruburi 51 mm |  |  |  | 3,5x51 mm gips-lemn |  |  |
| Șuruburi 70 mm |  |  |  | 4,2x70 mm gips-lemn |  |  |

| Șurub autoforate 9,5 mm |  |  |  | 3,5x9,5 mm metal |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Șurub autoforate 13 mm |  |  |  | 4,2x 13 mm cap plat |  |  |
| Șurub autofiletant cu cap plat |  |  |  | 4,2x 25 mm metal |  |  |
| Cuie 60 mm |  |  |  | Cuie 60 mm |  |  |
| Total Lot 6 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7 |  |  |  |  |  |  |
| Chit pentru rosturi |  |  |  | ambalaj max 4 kg, rezistent la umezeală și mucegai |  |  |
| Banda mascare |  |  |  | lățime 45-55 mm x lungime 30-50 m |  |  |
| Cornier Aluminiu |  |  |  | profil de colț 25x25x3000 mm |  |  |
| Bandaj rosturi |  |  |  | banda adezivă din fibra de sticla 50mm x 90m |  |  |
| Hârtie abrazivă N60 |  |  |  | N60, pentru lemn, metal, plastic, 150mm x 50m, 1 bucată = 1 rulou de 50 m |  |  |
| Hârtie abrazivă N80 |  |  |  | N80, pentru lemn, metal, plastic, 150mm x 50m, 1 bucată = 1 rulou de 50 m |  |  |
| Hârtie abrazivă N100 |  |  |  | N100, pentru lemn, metal, plastic, 150mm x 50m, 1 bucată = 1 rulou de 50 m |  |  |
| Peliculă polietilenă |  |  |  | densitatea 120-130 micr, lățimea 6 m |  |  |
| Sârmă arsă |  |  |  | diametrul 2 mm |  |  |
| Saci polietilenă |  |  |  | lățimea 50 cm, lungimea 90-100 cm polietilenă |  |  |
| Spumă montaj (Spuma poliuretanica) |  |  |  | 1 bucată = 1 flacon rotund, volum 700- 900 ml |  |  |
| Mănuși de lucru cu degete |  |  |  | culoare: orange, mărime: 10, material: bumbac, poliester/latex, degetele și palma mănușii să fie acoperite cu poliester/latex, 1 bucată = 1 pereche |  |  |
| Total Lot 7 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 8 |  |  |  |  |  |  |
| Ciment M550 |  |  |  | ambalaj: saci a câte 40 kg, culoare gri, marca 550, tipul cimentului 42,5R, termen de valabilitate restant (la livrarea mărfii) min 6 luni |  |  |
| Nisip spălat |  |  |  | fracția nisipului mășcată (PGS cernut) |  |  |
| Total Lot 8 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 9 |  |  |  |  |  |  |

| Linocrom |  |  |  | grosimea 3,7 mm, lungimea l0 m x lățimea 1 m, tipul stratului de protecție: partea superioară granulat, partea sudabilă peliculă, stabilitatea formei la căldură nu mai mică de 80 grade, conținut: poliester, țesătura din fibre de sticlă, pânza din fibre de sticlă |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mastică pentru hidroizolare germobutil |  |  |  | ambalaj: butoi de 200 kg |  |  |
| Total Lot 9 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 10 |  |  |  |  |  |  |
| Burghiu pentru beton la ciocan d6 |  |  |  | d 6 x 160mm |  |  |
| Burghiu pentru beton la ciocan d10 |  |  |  | d 10 x 160mm |  |  |
| Burghiu pentru beton la ciocan d12 |  |  |  | d 12 x 200-260 mm |  |  |
| Burghiu pentru beton la ciocan d8 |  |  |  | d 8 x 160 mm |  |  |
| Total Lot 10 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 11 |  |  |  |  |  |  |
| Topor cu mâner |  |  |  | topor cu mâner din fibră de sticlă cauciucată, greutatea 500-600 gr |  |  |
| Ciocan cu mâner |  |  |  | capul ciocanului: ascuțit, greutate: 800- 900 g, material: oțel, materialul mânerului: fibră de sticlă cauciucată |  |  |
| Ciocan lăcătuș |  |  |  | capul ciocanului: ascuțit, greutate: 500- 600 g, material: oțel, materialul mânerului: fibră de sticlă cauciucată |  |  |
| Scară telescopică |  |  |  | înălțimea scării 3,6-4,1 m, lățime scară 450-500 mm, număr trepte 12-14, sarcina 120-150 kg |  |  |
| Total Lot 11 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 12 |  |  |  |  |  |  |

| Ciocan rotopercutor 1 |  |  |  | sistem de prindere: SDS-Plus, putere: 800-850 W, energia de impact: 3J, turații: 1500-2000 rot/min, frecvența loviturilor: min 5500 lov/min, diametru găurire: beton max 30 mm, carota 65-67 mm, greutate: max 3 kg, dotări standard: mîner suplimentar, limitator de adâncime de găurire, valiză, mandrină rapidă 13-14 mm, garanție: min 12 luni |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciocan rotopercutor 2 |  |  |  | sistem de prindere: SDS-Plus, putere: 950-1000 W, energia de impact: 3,5J, turații: min 1100-1200 rot/min, frecvența loviturilor: max 5200 lov/min, diametru găurire: beton max 40 mm, carota 67-70 mm, greutate: 3,5-3,7 kg, dotări standard: mâner suplimentar, limitator de adâncime de găurire, valiză, mandrină rapidă 13-14 mm, garanție: min 12 luni |  |  |
| Dispozitiv de înșurubare și găurit |  |  |  | tensiune 18V, tip motor fără perii, găurire cu percuție, cuplu maxim dur: min 70 Nm, cuplu maxim moale: min 27 Nm, putere debitată: 460-500W, număr de viteze: min 2, turație în gol: min 0- 500/2000 rot/min, frecvența loviturilor: min 0-9000/34000 lov/min, capacitate mandrină: 13-14 mm, diametru găurire: metal 13-15 mm, lemn 40-45 mm, cărămidă 13-14 mm, greutatea: 1,8-2,0 kg, dotări standard: min 2 acumulatoare, încărcător, valiză, suport magnetic pentru duze, tip acumulator: Li-Ion, capacitatea bateriei: min 5,0 Ah, garanție: min 12 luni |  |  |

| Mașină de înșurubat |  |  |  | tensiune 18V, tip motor fără perii, cuplu maxim: min 180 Nm, turație în gol: min 2700 rot/min, frecvența loviturilor: min 3100 imp/min, capacitate mandrină: 6-7 mm, adaptor: 6-7 mm, greutatea: 1-1,5 kg, dotări standard: min 2 acumulatoare, încărcător, valiză, suport magnetic pentru duze, tip acumulator: Li-Ion, capacitatea bateriei: min 2,0 Ah, garanție: min 12 luni |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ferestrău pendular |  |  |  | putere: min 300W, frecvență: min 3200 os/min, lungimea cursei: min 20 mm, unghiul de înclinare: 0-45°; adâncimea maximă de tăiere: lemn 70-90 mm, metal: min 5 mm, metale neferoase: min 15 mm, greutate: 2,3-2,8 kg, dotări standard: capac de protecție, pânză pentru lemn, garanție: min 12 luni |  |  |
| Polizor unghiular |  |  |  | greutate: min 1,75 kg, frecvența: min 9000 rot/min, diametrul discului: 125 mm, filet de prindere M14, dotări standard: mâner lateral cu 2 poziții, apărătoare disc, cheie, flanșa fără cheie, valiză, garanție: min 12 luni |  |  |
| Total Lot 12 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 13 |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea alc. cafenie |  |  |  | ambalaj: 2,5-3 kg, PF-115, interior- exterior pe metal, beton, lemn, calitatea I superioară |  |  |
| Vopsea emulsie |  |  |  | ambalaj: 14-16 kg, culoare: albă, echivalent Eurostil, vopsea latex, lavabilitate sporită pentru vopsirea pereților din interior și exterior, calitate superioară, fără miros intens, densitatea: min 1,5 g/cm3, consumul normat: 0,4-0,5 kg/m2 |  |  |
| Perie de vopsit plată B30 |  |  |  | B 30 mm (păr) |  |  |
| Perie de vopsit plată B45 |  |  |  | B 45 mm (păr) |  |  |
| Perie de vopsit plată B50 |  |  |  | B 50 mm (păr) |  |  |

| Perie de vopsit plată B100 |  |  |  | B 100 mm (păr) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perie de vopsit rotundă d30 |  |  |  | d-30 mm (păr) |  |  |
| Perie de vopsit rotundă d50 |  |  |  | d-50 mm (păr) |  |  |
| Perie de var |  |  |  | 50 x 150 mm (păr) |  |  |
| Șpaclu L100 |  |  |  | Lungimea 100 mm, inox |  |  |
| Șpaclu L 400 |  |  |  | Lungimea 450 mm, inox |  |  |
| Mâner telescopic |  |  |  | desfacere min 2 m |  |  |
| Total Lot 13 |  |  |  |  |  |  |
| Lot 14 |  |  |  |  |  |  |
| Nivelă laser |  |  |  | tip laser: liniar, tip rază: roșu, numărul de raze: min 2, precizie: 0,1-0,3 mm/m, distanța de operare: 40-60 m, unghi de autonivelare: 3-4°, tip de alimentare: acumulator min 10V, greutate 0,3-0,5 kg, dotări standard: suport de perete, baterii incluse (se permite cu adaptor pentru baterii), țintă, ochelari pentru laser, valiză, garanție: min 12 luni |  |  |
| Nivelă cu bulă de aer 100 cm |  |  |  | tip: nivelă, eroare: max 0,5 mm/m; înălțime: 50-60 mm, lățime: 20-30 mm, lungime: 100 cm, material: aluminiu, numărul de capsule: min 2 |  |  |
| Nivelă cu bulă de aer 60 cm |  |  |  | tip: nivelă, eroare: max 0,5 mm/m, înălțime: 50-60 mm, lățime: 20-30 mm, lungime: 60 cm, material: aluminiu, numărul de capsule min 2 |  |  |
| Nivelă cu bulă de aer 80 cm |  |  |  | tip: nivelă, eroare: max 0,5 mm/m, înălțime: 50-60 mm, lățime: 20-30 mm, lungime: 80 cm, material: aluminiu, numărul de capsule min 2 |  |  |
| Telemetru laser |  |  |  | distanța maximă: min 50 m, precizie: 0,5- 1,5 mm/m, sursa de alimentare: min 2 baterii, tensiunea de alimentare: min 3V, dotări standard: min 2 baterii, husă și curea, greutate: 0,10-0,20 kg, garanție: min 12 luni |  |  |
| Rigla aluminiu |  |  |  | lungime 2 m |  |  |

| Ruletă |  |  |  | lungime 5 m, lațime bandă de măsurare 25-30 mm, carlig nituit True-Zero, să corespundă normelor CE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Lot 14 |  |  |  |  |  |  |

Semnat: 	Numele, Prenumele: 	În calitate de:

Ofertantul: 	Adresa: