## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anul 2023 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Dispozitive intrauterine |  | 6: TCU380. Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018. Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). Se acceptă doar dispositive medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, iar participanții la procedura de achiziție trebuie să prezinte - extras/dovadă de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale, de pe pagina amed.md, (extras semnată și ștampilată de către participant). Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator, produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina de descriere a produsului în formularul F4.1Termenul de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial.; 7: buc
33100000-1 | 2 | Prezervative din latex cu lubrifiere |  | 6: diametru 52 mm-54 mm, lungimea 180 mm-190 mm, grosimea 0,05-0,08 mm Ambalate și etichetate conform HG 702 din 11 iulie 2018. Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate şi etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). Se acceptă doar dispozitive medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, iar participanții la procedura de achiziție trebuie să prezinte - extras/dovadă de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale, de pe pagina amed.md, (extras semnată și ștampilată de către participant) Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator, produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina de descriere a produsului în formularul F4.1. Termenul de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80% din cel inițial. Termenul de livrare în 2 tranșe: martie, septembrie; 7: buc

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anul 2023 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
33100000-1 | 1 | Dispozitive intrauterine | Dispozitive intrauterine | 3: buc; 4: 2184; 9: în două tranșe (martie 2023, septembrie 2023); 10: 65100.672
33100000-1 | 2 | Prezervative din latex cu lubrifiere | Prezervative din latex cu lubrifiere | 3: buc; 4: 750000; 9: în două tranșe (martie 2023, septembrie 2023); 10: 597712.5
662823.172

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________