Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Formularul F 2.2

- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE

privind achiziționarea Reactivi și consumabile pentru LCCM microbiologic - relicitație

prin procedura de achiziție Cerere a ofertelor de prețuri

- Denumirea autorității contractante: Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

- IDNO: 1006601004002

- Adresa: MD-2028, Republica Moldova, Chişinău, str. Korolenko 2/1

- Numărul de telefon/fax: tel. (+373 22) 88-43-01 fax (+373 22) 88-43-55

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:   office@amdm.gov.md,

www.amdm.gov.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  Autoritate administrativă centrală, obiectul principal de activitate fiind reglementarea și supravegherea în domeniul medicamentelor, activității farmaceutice și dispozitivelor medicale

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33696500-0 | Buffere Sodium Chloride-Peptone Soution pH 7.0 + neutralizant+suplimente(lecitna+histitina+polisorbat | kg | 3 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate | 5500 |
|  | 33696500-0 | Buffere Sodium Chloride-Peptone Soution pH 7.0 + neutralizant+ tiosulfat | kg | 3 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate | 3500 |
|  | 33696500-0 | Buffer, Reference Standard, pH 10.01±0.02 pH la 25°C | L | 0.5 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate | 1200 |
|  | 33696500-0 | Mediul B (Pentru dozare AB) | kg | 0,1 | Conform Ph.Eur.2.7.2, Certificat de conformitate | 1500 |
|  | 33696500-0 | Izopropryl Myristate 98% | L | 1 | Conform Ph Eur. 2.6.1 ;2.6.13; 2.6.12; Certificat de conformitate | 900 |
|  | 33696500-0 | Sodium Hydroxide Solution, 0.1N endotoxin, free (NaOH) | flac(100 ml) | 1 | Conform Ph Eur. 2.6.14; 5.1.10 Certificat de conformitate | 3000 |
|  | 33696500-0 | Hydrochloric acid solution volumetric, 0.1 M HCl (0.1N), endotoxin free | flac(100 ml) | 1 | Conform Ph Eur. 2.6.14; 5.1.10 Certificat de conformitate | 3000 |
|  | 33696500-0 | Indicator biologic Bacillus atrophaeus ATCC 9372 | fiole | 100 | Certificat de conformitate | 6000 |
|  | 33696500-0 | Eprubete apirogene,10 mm in diametru | buc | 3000 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene. Certificat de calitate pe lot | 7500 |
|  | 33696500-0 | Eprubete apirogene,13 mm in diametru | buc | 3000 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene. Certificat de calitate pe lot | 7400 |
|  | 33696500-0 | Staphylococcus aureus ATCC 6538ATCC 10231 (CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) | kit | 1 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru | 8300 |
|  | 33696500-0 | Bacillus subtilis ATCC 6633(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) | kit | 1 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru | 9000 |
|  | 33696500-0 | E.Coli ATCC 8739(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) | kit | 1 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate. Termen de valabilitate min 1an ,se acceptată livrarea a 5buc. I semestru și 5 buc al II-lea semestru | 9000 |
|  | 33696500-0 | Candida tropicalis CIP 1433-83/ NCYC1393 | buc | 2 | Candida tropicalis CIP 1433-83/ NCYC1393 | 3200 |
|  | 33696500-0 | Micrococus luteus ATCC 9341 | buc | 2 | Micrococus luteus ATCC 9341 | 3200 |
|  | 33696500-0 | Clostridium sporogenes ATCC 19404(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) | kit | 1 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK. Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate | 9000 |
|  | 33696500-0 | Bifidobacterium bifidum ATCC 15696 | buc | 2 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK. Ambalaj=cutie/flacon /pachet. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate | 2200 |
|  | 33696500-0 | Crio bile cu toate materialele necesare și datele necesare reconstituirii tulpinii ATCC stocare la congelatorsă asigure păstrarea paramerilor de performanță și puritate pentru tulpini | set | 1 | Materiale necesare:cutie criogenica cu capac pentru criotuburi cu 25-50 locuri. Sa fie compatibile cutuburi de 2ml. Stativ cu capaci pentru criotuburi 2ml max-100 locuri. Fabricat din polipropilena cu rezistenta mecanica ridicata si notate aflanumerica pe rindurile tuburilor si pe capac pentru a fi usor de identificat tuburile | 5200 |
|  | 33696500-0 | Filtre din celuloză pură de bumbac | cut (100buc) | 1 | Filtre nesterile din celuloză pură de bumbac . Discuri cu diametru 45mm Certificat de calitate | 400 |
|  | 33696500-0 | Soluție dezinfectanta pentru dezinfecția si curățirea suprafețelor | L | 10 | În containere de 1l. Concentrat. Termen minim de valabilitate 4 ani. Cu termen de valabilitate a solutiei de lucru 30 zile .Certificat de conformitate, fără aldehide și fenoli pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor din laborator,cu eficiență microbiană extinsă. Să nu deterioreze suprafețele dezinfectate. Certificat de conformitate | 2900 |
|  | 33696500-0 | Psipete (pipete Pasteur) 5ml | bic | 1000 | De 5ml,sterile,de unica folosnta,ambalate individual Certificat de conformitate | 2200 |
|  | 33696500-0 | Pungi autosigilante pentru sterilizare cu aburi 300x500mm | buc | 1000 | Dimensiuna unei pungi aproximativ 250mm x 400mm; Banda adeziva fara ajutorul aparatelor profesionale de sigilare, - Rezistenta la explozie - Transparente - continutul pungilor este vizibil, - Sigilare cu 3 straturi cu canale impermeabile si uniforme pentru o protectie antimicrobiana inalta; Dotate cu martor de sterilizare - culoarea se schimba atunci cand sterilizarea s-a efectuat cu succes; Cerneala speciala, pe baza de apa, pentru a nu contamina materialul sterilizat. Prevazute pentru sterilizarea cu aburi. Cu certificate de conformitate | 7500 |
|  | 33696500-0 | Mănuși sterile în pereche, N7 din latex cu pudră | perechi | 250 | Mărimea N6 din latex cu pudră, pentru domeniu farmaceutic. Cu termen de valabilitate minim 24 luni. Cu certificat de conformitate pe lot | 5 000 |
|  | 33696500-0 | Filtre pentru sterilizarea soluțiilor dezinfectante | buc | 10 | Capacitatea filtrului de 500ml, membrana de filtrare tip PES(Polietersulfonă) cu imensiunea porilor: 0,8 μm + 0,2 μm. Sterile. Autoclavabile la max.134°C. Împachetare individuală sterilă. Cerificat de calitate | 5500 |
|  | 33696500-0 | Tifon medical | m | 150 | Tifon medical nesteril,90cmx5m ambalate individual. Certificat de calitate | 1700 |
|  | 33696500-0 | Colbă conică de 100ml cu gâtul larg cu fund plat | buc | 40 | Sticlă termorezistentă la 180°C, din sticlă borosilicată cu certificate de calitate V100ml Cu certificate de calitate | 2000 |
|  | 33696500-0 | Bumbac | buc | 100 | Ambalata cite 100g, hidrofila de uz medical . Certificat de calitate | 1300 |
|  | 33696500-0 | Botosei/bahile | buc | 3000 | Conform CMP, ISO 17025 Cerificat de calitate | 2500 |
|  | 33696500-0 | Eprubete realizate din sticla, fara capac, pentru densitometre | buc | 100 | Eprubete realizate din sticla, fara capac, pentru densitometre, dimensiuni 100*16 mm compatibile cu Densitometru Biosan DEN-1B Certificat de conformitate | 1000 |
|  | 33696500-0 | Pipete de unică folosință serologice 1ml | buc | 3000 | Pipete de unică folosință serologic sterile ambulate individual .Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate | 3200 |
|  | 33696500-0 | Pipete de unică folosință serologice 10 ml | buc | 3000 | Pipete de unică folosință serologic sterile ambulate individual .Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate | 13000 |
|  | 33696500-0 | Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 1150C 15 min, interni | buc | 1000 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate. | 2000 |
|  | 33696500-0 | Dezinfectant | L | 5 | În containere de 1 l. Cu substanțe active aminele și guanidine. Pentru dezinfecția suprafețelor din laborator. Să nu deterioreze suprafețele dezinfectate. Termen minim de valabilitate 24 luni. Certificat de conformitate. | 2000 |
|  | 33696500-0 | Dezinfectant steril,concentrat | L | 10 | STERIL p/u clasa de curatenie A În containere de 1 l. Cu substanțe active aminele și guanidine. Pentru dezinfecția suprafețelor din laborator. Să nu deterioreze suprafețele dezinfectate. Termen minim de valabilitate 24 luni. Certificat de conformitate | 10000 |
|  | 33696500-0 | Soluție dezinfectantă pentru curățarea și dezinfecția autoclavelor | L | 5 | Cu certificat de conformitate | 1960 |
|  | 33696500-0 | Gel pentru dezinfectarea și spălarea mâinilor de 1L cu pulverizator din plastic fiecare | buc | 10 | Cu certificat de conformitate. | 5000 |
|  | 33696500-0 | Suport pentru pipete cu 4 rafturi | buc | 2 | Suport pentru pipete cu 4 rafturi desingul unghular din acrilcu dmensiunile 209x90x400mm. Cu certificate de calitate | 1000.00 |
|  | 33696500-0 | Lavete | buc | 30 | Lavete microfibra , ideale pentru o curatare eficienta. Pot fi spalate la temperaturi de pana la 95 °C | 660 |
|  | 33696500-0 | Termometre | buc | 10 | Cu valoarea diviziunii de 0,1°C. Cu certificat de etalonare. | 5000 |
|  | 33696500-0 | Plăci de microtitrare 96 godeuri U cu baza plată, sterile | buc | 100 | Plăci de microtitrare din polistiren de calitate ,sterile 96 godeuri U cu baza plată,volum maxim godeu 345µl de unică folosință. Conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate | 1000 |
|  | 33696500-0 | Role de casă Termo | buc | 40 | Role de casă Termo pentru printerul echipamentelor 5,5cm latime | 260 |
|  | 33696500-0 | Role de casă Termo | buc | 20 | Role de casă Termo pentru printerul echipamentelor 15x18mm | 130 |
|  | 33696500-0 | Cultură stoc agar(mediu p/u menținerea tulpinilor ATCC) | kg | 0,5 | Cultură stoc agar(mediu p/u menținerea tulpinilor ATCC) | 2000 |
|  | 33696500-0 | Recombinant Factor C Endotoxin Detecion System Kitul conține: 2 × 96 teste/fiolă soluție enzimatică rFC, 2 × 6 ml flacon substrat fluorogenic, 2 × 5 ml flacon tampon de testare rFC, 2 fiole endotoxină, 2 × 30 ml flacon LAL Reagent WaterSensibilitate: 0,005 până la 5,0 EU/ml | kit | 1 | Recombinant Factor C Endotoxin Detecion System Kitul conține: 2 × 96 teste/fiolă soluție enzimatică rFC, 2 × 6 ml flacon substrat fluorogenic, 2 × 5 ml flacon tampon de testare rFC, 2 fiole endotoxină, 2 × 30 ml flacon LAL Reagent WaterSensibilitate: 0,005 până la 5,0 EU/ml | 20000 |
|  | 33696500-0 | Schaaeffer and Futon Spore Sain Kit | kit | 1 | Schaaeffer and Futon Spore Sain Kit | 20000 |
|  | 33696500-0 | Pipetă –dozator cu un canal volum 500-5000μl | buc | 2 | Pipetă mecanica cu 1 canal, componente autoclavabile, 500-5000µl Display usor de citit, numere mari, increment mic. Calibrată conform ISO 8655. Cu certificat individual de testare și cu certificat de etalonare. Garanție 24 luni. Conform metodei Ph. Eur. 2.7.5 | 8000 |
|  | 33696500-0 | Pipetă –dozator cu un canal volum 100-1000μl | buc | 2 | Pipetă mecanica cu 1 canal, componente autoclavabile, 100-1000µl Display usor de citit, numere mari, increment mic. Calibrată conform ISO 8655. Cu certificat individual de testare și cu certificat de etalonare. Garanție 24 luni .Conform metodei Ph. Eur. 2.7.5 | 8000 |
|  | 33696500-0 | Pipetă –dozator cu un canal volum 20-200μl | buc | 1 | Pipetă mecanica cu 1 canal, componente autoclavabile, 20-200µl Display usor de citit, numere mari, increment mic. Calibrată conform ISO 8655. Cu certificat individual de testare și cu certificat de etalonare. Garanție 24 luni. Conform metodei Ph. Eur. 2.7.5 | 4000 |
|  | 33696500-0 | Lactamator LCT-5 | Set-cut | 2 | Lactamator™ are aplicații principale în testarea sterilității beta-lactaminelor, în monitorizarea mediului și numărarea totală a antibioticelor beta-lactamice nesterile. | 2500 |
|  | 33696500-0 | Lactamator LCT-5IR | Set-cut | 2 | Lactamator™ are aplicații principale în testarea sterilității beta-lactaminelor, în monitorizarea mediului și numărarea totală a antibioticelor beta-lactamice nesterile. | 2500 |
|  | 33696500-0 | Lactamator LCT-20 | Set-cut | 2 | Lactamator™ are aplicații principale în testarea sterilității beta-lactaminelor, în monitorizarea mediului și numărarea totală a antibioticelor beta-lactamice nesterile. | 2500 |
|  | 33696500-0 | Lactamator LCT-LQS10 | Set-cut | 2 | Lactamator™ are aplicații principale în testarea sterilității beta-lactaminelor, în monitorizarea mediului și numărarea totală a antibioticelor beta-lactamice nesterile. Formula liofilizată Lactamator™ liofilizat are o stabilitate de 36 de luni de la data fabricației. După reconstituire și filtrare sterilă, soluția poate fi păstrată la +2°C/+8°C timp de cel puțin trei luni fără a-și pierde activitatea.Formulare lichid steril gata de utilizare (cod. LCT-LQS10) Lichidul steril Lactamator™ are o stabilitate de 48 de luni de la data fabricatiei. Produsul trebuie păstrat la +2°C/+8°C | 2500 |
|  | 33696500-0 | Saci autoclavabili de dimensiuni mic | buc. | 200 | Dimensiuna unei pungi aproximativ 150mmx 250mm; Banda adeziva fara ajutorul aparatelor profesionale de sigilare, - Rezistenta la explozie - Transparente - continutul pungilor este vizibil, - Sigilare cu 3 straturi cu canale impermeabile si uniforme pentru o protectie antimicrobiana inalta; Dotate cu martor de sterilizare - culoarea se schimba atunci cand sterilizarea s-a efectuat cu succes; Cerneala speciala, pe baza de apa, pentru a nu contamina materialul sterilizat. Prevazute pentru sterilizarea cu aburi. Cu certificate de conformitate | 1500 |
|  | 33696500-0 | Pipete (Pompă cu pipetă reglabilă de înaltă precizie) 2ml – 2 bucăți 10ml – 2 bucăți | buc. | 4 | Pompa pentru pipete de pana la 10 ml, prevazuta cu rotita de reglare pentru retinerea si dozarea lichidelor. Prin simpla invartire a rotitei in sus, se extrage lichidul, iar prin invartirea rotitei in jos, se dozeaza lichidul. Permite o dozare precisa chiar si pentru volumele mici de substante. Poate fi utilizata atat cu mana stanga, cat si cu mana dreapta. Functie de golire rapida prin apasarea unei manete | 3000 |
|  | 33696500-0 | Kit pentru dozarea heparinei(Setul include următoarele componente: cu specificația respectiva: a. Bovine Albumin Serum, 2 flacoane 5 gr/ flacon CAS Nr. 9048-46-8 Pharmaceutical Intermediates nr. 1002300 Conținând aproximativ 96% din proteine Pulbere de culoare albă până la galben-maroniu deschis. Conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de Calitate b. Antithrombin III, 3 flacoane 1 mg/ flacon Nr din farmacopee 1007800 Heparin cofactor, Factor Xa inhibitor Activitatea trombinei este măsurată folosind tosil-Gly-Pro-Arg-pNA 500 uM ca substrat în Tris-HCI 100 mM la 25 ° C, pH 8,2. CAS Nr. 90170-80-2. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate c. Thrombin, human, 2 flacoane 20 unit/ ambalaj Liofilizat, ~ 120 unități / mg proteină (la 25 ° C cu Chromozym TH ca substrat.), pH: 8.2-9.0, Soluția reconstituită conține EDTA 20 mM. CAS Nr. 9002-04-4 Pharmaceutical Intermediates nr. 1090100. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate d. Factor Xa chromogenic substrate, 2 flacoane 25 mg/flacon, formula chimică: CH3OCO-D-CHA-Gly-Arg-pNA-AcOH. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur 2.7.5. Cu certificat de calitate e. Factor X Activated (Xa) from bovine plasma, 2 flacoane 50 μg/ flacon activitate specifică ≥50 units/mg protein. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur. Cu certificat de calitate f. Factor IIa chromogenic substrate, 2 flacoane 25 mg/flacon, formula chimică: H-D-Phe-Pip-Arg-pNA.2HCl. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate g. Standard de lucru LMWH Heparin sodium reference standard BRP, 2 flacoane Conform Ph. Eur.2.7.5 Cu certificat de calitate h.Tris(hydroxymethyl)aminomethane-EDTA buffer solution pH 8.4, 2 flacoane Conform Ph. Eur.2.7.5 Cu certificat de calitate i. Soluție tampon concentrată (Tris- saline buffer concentrate), 2 flacoane Conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate | kit | 2 | Kit pentru dozarea heparinei(Setul include următoarele componente: cu specificația respectiva: a. Bovine Albumin Serum, 2 flacoane 5 gr/ flacon CAS Nr. 9048-46-8 Pharmaceutical Intermediates nr. 1002300 Conținând aproximativ 96% din proteine Pulbere de culoare albă până la galben-maroniu deschis. Conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de Calitate b. Antithrombin III, 3 flacoane 1 mg/ flacon Nr din farmacopee 1007800 Heparin cofactor, Factor Xa inhibitor Activitatea trombinei este măsurată folosind tosil-Gly-Pro-Arg-pNA 500 uM ca substrat în Tris-HCI 100 mM la 25 ° C, pH 8,2. CAS Nr. 90170-80-2. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate c. Thrombin, human, 2 flacoane 20 unit/ ambalaj Liofilizat, ~ 120 unități / mg proteină (la 25 ° C cu Chromozym TH ca substrat.), pH: 8.2-9.0, Soluția reconstituită conține EDTA 20 mM. CAS Nr. 9002-04-4 Pharmaceutical Intermediates nr. 1090100. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate d. Factor Xa chromogenic substrate, 2 flacoane 25 mg/flacon, formula chimică: CH3OCO-D-CHA-Gly-Arg-pNA-AcOH. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur 2.7.5. Cu certificat de calitate e. Factor X Activated (Xa) from bovine plasma, 2 flacoane 50 μg/ flacon activitate specifică ≥50 units/mg protein. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur. Cu certificat de calitate f. Factor IIa chromogenic substrate, 2 flacoane 25 mg/flacon, formula chimică: H-D-Phe-Pip-Arg-pNA.2HCl. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate g. Standard de lucru LMWH Heparin sodium reference standard BRP, 2 flacoane Conform Ph. Eur.2.7.5 Cu certificat de calitate h.Tris(hydroxymethyl)aminomethane-EDTA buffer solution pH 8.4, 2 flacoane Conform Ph. Eur.2.7.5 Cu certificat de calitate i. Soluție tampon concentrată (Tris- saline buffer concentrate), 2 flacoane Conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate | 65000 |
| Total: |  |  |  |  |  | 307 310,00 lei |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Livrarea bunurilor se efectuează de către Vînzător în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Eligibilitatea ofertantului | 1.Lipsa restanței la impozitele (certificat sau link SFS, valabil la momentul deschiderii ofertei) | Pînă la 100 lei |
|  | Capacitatea tehnică și profesională | 1.Experiența similară (3 contracte similare pentru ultimii 3 ani) La evaluare se prezintă: - Anexa nr.12 din Documentația Standard | minimum 3 ani |

- Garanția pentru ofertă, după caz – nu se aplică

- Garanția de bună execuție a contractului – nu se aplică

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuire a contractului: cel mai mic preț

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile din data deschiderii ofertelor

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIARSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | se acceptă |
| Plățile electronice | se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

Conducătorul grupului de lucru:           ____________________                          Dragoș GUȚU