# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea utilajului stomatologic prin achiziția de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 022-205-221

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33100000-1 | Distilator 8 l | buc | 1 | DISTILATOR 8L. Aparat electric ce produce apa distilata de inalta calitate, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Specificatie: Capacitatea de distilare debit: 8 l pe oră; Executat din oțel inoxidabil; Presiunea necesară pentru răcirea apei – 3-7 bar; Dimensiuni exterioare – 750 - 850 x 310 - 410 x540-650 mm.; Calitatea destilării – 2.3µ - siemens/cm la 250C; Materialul de contact si elemente de incalzire: oțel inox PH - 5,0:7,0; Conductivitate: 0,056-5,0 µs/cm; Modul de operare: continuu; Rezervor (recipient) de stocare a apei distillate: încorporat – minim 16 litri; Controlul complet automat; Evacuarea gazelor se va face prin orificiul de ieșire în dispozitivul de condensare; Alimentarea: tensiune 220 -230V, 50 – 60 Hz.; Să dispună de un detector de determinare a impurităților care electronic comută aparatul în stare = OFF= atunci cînd detectează o proporție prea mare de impurități în apa din vaporizator iar lampa roșie (Clean) se va aprinde; Să fie dotat cu sistemul cu termostat care va opri apa în caz de nivel redus, va preveni încălzirea elementelor; Greutatea max. 15 – 35 kg.; Consum 15 KW – 30KW; Să dispună de protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa; Garanție minim 24 luni; Livrarea, instalarea, asistența tehnică, școlarizarea să fie inclusă în cont; Certificat de conformitate; Accesorii: 2 filtre. |
|  | Lampa bactericidă medicală recirculară de perete | buc | 12 | Lampa bactericidă medicală recirculară de perete Sursă de iradiere – lampă ultravioletă; Confecționată din metal; Greutatea 3 kg NETO + 10%; Sursa de energie electrică 220 -230 V; Dimensiunile 700 x1000mm; 110 x210 mm; 170 -250mm; Numărul lămpilor – două; Tipul iradierii – închis; Puterea utilizată de 2 lămpi – /60-75/ W; Lungimea undei 253,7 nm; Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) = 80 -100 m3 pe oră; Termenul de exploatare a lămpii = 8000 - 10000ore cu prezentarea documentului de confirmare despre aceasta; Puterea lămpii = 30-35 WT; Lampa să fie dotată cu control de evidență a utilizării lămpilor și a timpului lor de lucru; Să fie posibilă iradierea undelor ultraviolete în prezența pacienților; Fără ozon; Nivelul potențialului risc 2 E; Nivelul de protecție la electrocutare – tip B; Tip de protecție la electrocutare – clasa I; Nivelul acustic max – 40 DB; Termenul de garanție minim 36 luni; Setul să fie dotat cu reciclator, set de fixare și instrucție în limbile română sau rusă; Să fie indicată data producerii pe fiecare lampă; Certificat de calitate CE obligatoriu. |
|  | Aparat de sigilat pachete cu instrumente stomatologice pentru sterilizare în autoclav | buc | 5 | Aparat de sigilat pachete cu instrumente stomatologice pentru sterilizare în autoclav Mașină de sigilat (lipit) pungi, pachete de polietilenă sau hîrtie pentru sterilizarea instrumentelor medicale stomatologice în autoclav. Desing modern, compact, ergonomic cu scopul de a folosi suportul de rolă vertical încît să ocupe minimum de suprafață și să se încadreze în orice loc. Suprafața aparatului să fie netedă, ușor de curățat. Cuțitul de tăiere a pungilor este bazat pe lame de bisturiu, care la necesitate pot fi ușor schimbate de către utilizator. Cu dispozitiv de încălzire unilateral cu temperatura reglabilă în funcție de tipul de pachet folosit. Caracteristici tehnice: - Alimentarea: 220 -230 V, 50 - 60 Hz; - Puterea consumata: 320 - 500W; - Confecționat din metal; Greutatea maxima 7.0-8.5 Kg; - Siguranța fuzibilă – 3 A; Lățimea de sigilare: 10 -15 mm; Posibilitatea de ajustare automată a temperaturii de etanșoare chiar și la tensiune instabilă; - Dimensiunile - Lungimea x Lățimea x Înălțimea: 350 - 450x 300 -400 x 140 -350; - Să dispună de un buton de pornire / oprire; - Să posede leduri de diferite culori; - Să permită tăierea si confrarea simpla sau dubla pentru diferite pachete; Să dispună de un semnal acustic la apariția unor erori la sigilare; Cu suport dublu pentru rolă; - Lățimea maximă a pachetului 300mm; - Garanție minimă 24 luni; - Certificatul CE obligatoriu |

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 60 zile de la semnarea contractului, la locul indicat de autoritatea contractantă

- Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: 100% – după livrarea și instalarea bunurilor în decurs de 20 zile în baza facturii fiscale și actelor de primire-predare.

- Termenul de valabilitate a contractului: 01.03.2021

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oferta cu descrierea tehnică detaliată | confirmat prin semnăturii electronice |
| 2 | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | confirmat prin semnăturii electronice |
| 3 | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice |
| 4 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin semnătura electronică |
| 5 | Declarație privind asigurarea transportării și descărcării bunurilor la depozitul/sediul indicat de către Cumpărător | confirmată prin semnătura electronică |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, ce se desfășoară în 3 runde succesive, pasul minim fiind de 1 %, pentru fiecare lot în parte.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.