Aprob:

Directorul interimar al IMSP SCTO

_______________ Ștepa Serghei

Caiet de sarcini

pentru Licitația Publică

- Denumirea autorității contractante: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- Organizatorul procedurii de achiziție: Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- Obiectul achiziției: Reactive și Consumabile pentru Laborator_conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie  anul  2019.

- Lista Bunurilor Solicitate conform necesităților IMSP SCTO pe anul 2019

| Nr. d/o | Codul CPV | Denumire: Bunuri solicitate | Unita-tea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33600000-6 | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |
| 1.1 |  | Mediu Endo | Kilogram | 1,0 | Mediu Endo- Praf dehidratat, se folosește la diferențierea enterobacteriilor prin metoda de însămînțare , ambalat-0,5kg. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 750.00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |
| 2.1 |  | Discuri cu oxidaza | Bucata | 200 | Discuri din hîrtie îmbibate cu dimetil-parafinilendiamin . Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 620.00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |
| 3.1 |  | Discuri cu indol | Bucata | 200 | Discuri din hîrtie îmbibate cu reactive Kovaci. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 440.00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |
| 4.1 |  | Mediu Saburo Lichid | Kilogram | 1 | Mediu Saburo Lichid -Praf dehidratat, se folosește la controlul sterilitații materialelor, ambalat-0,5kg. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 675.00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |
| 5.1 |  | Suspenzie de galbenuș | Mililitru | 400 | Suspenzie de galbenuș de ouă pentru diferențierea staphylococcilor. Tipul reactivului-lichid, ambalat in flacoane a cite 100 ml.Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1050.00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |
| 6.1 |  | Plazma de iepure | Fiole | 40 | Plazma de iepure liofilizată pentru diferențierea staphylococcilor. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 4650.00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |
| 7.1 |  | Ureea 40%-5ml | Flacon | 5 | Ureea 40% - adaos la mediu Kristensen. Tip reactiv-lichid , amb.-flacoane de 5 ml. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 850.00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |
| 8.1 |  | Stafilococagar (geloza salina cu manitol) | Kilogram | 2,0 | Stafilococagar -Praf dehidratat se folosește pentru cresterea si diferențierea stafilococilor prin metoda de însămînțare., amb.-05, kg. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1220.00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |
| 9.1 |  | Bulion cu manitol | Kilogram | 0,1 | Bulion cu manitol -Praf dehidratat se folosește pentru diferențierea enterobacteriilor prin metoda de însămînțare, amb.-0,1kg. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 325.00 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |
| 10.1 |  | Bulion cu sorbitol | Kilogram | 0,1 | Bulion cu sorbitol - Praf dehidratat se foloseste pentru diferențierea stafilococilor prin metoda de însămînțare.amb. -0,1kg. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 325.00 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |
| 11.1 |  | Mediu cu adonitol | Kilogram | 0,1 | Mediu cu adonitol -Praf dehidratat se folosește pentru diferențierea enterobacteriilor prin metoda de însămînțare, amb. -0,1kg.. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 410.00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |
| 12.1 |  | Geloza saburo | Kilogram | 0,5 | Geloza saburo -Praf dehidratat se folosește pentru cultivarea levurilor, amb.-0,5kg. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 600.00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |
| 13.1 |  | Mediu Kligler | Kilogram | 0,1 | Mediu Kligler -Praf dehidratat se folosește pentru diferențierea enterobacteriilor prin metoda de însămînțare, amb-0,1kg. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 160.00 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |
| 14.1 |  | Mediu coda (sds bulion) | Kilogram | 0,1 | Mediu coda (sds bulion)-Praf dehidratat se folosește pentru diferențierea enterobacteriilor prin metoda de însămînțare, amb-0,1kg . Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 400.00 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |
| 15.1 |  | Mediu cu arginina | Kilogram | 0,1 | Mediu cu arginina-Praf dehidratat se folosește pentru diferențierea enterobacteriilor prin metoda de însămînțare. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 400.00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |
| 16.1 |  | Mediu Kristensen pentru uree | Kilogram | 0,1 | Mediu Kristensen pentru uree Praf dehidratat se folosește pentru diferențierea enterobacteriilor prin metoda de însămînțare. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 160.00 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |
| 17.1 |  | Mediu dublu | Flacon | 40 | Mediu dublu format din două medii- mediu lichid 20 ml și mediu solid 40ml într-un flacon din sticla, se folosește pentru controlul sîngelui la sterilitate.. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 2750.00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |
| 18.1 |  | Mediu tioglicolat | Kilogram | 0,5 | Mediu tioglicolat -Praf dehidratat se folosește pentru controlul sterilității, amb.-0,5kg. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 400.00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |
| 19.1 |  | Mediul Muller Hinton | Kilogram | 2,0 | Mediul Muller Hinton -Praf dehidratat se folosește pentru aprecierea sensibilității la antibiotic, amb.0,5kg. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1600.00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii microbiologice |  |  |  |
| 20.1 |  | Enterococ agar | Kilogram | 0.5 | Enterococ agar -Praf dehidratat se folosește pentru creșterea și diferențierea enterococilor prin metoda de însămânțare, amb.0,5kg. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 3200.00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Materiale şi consumabile de laborator |  |  |  |
| 21.1 |  | Eprubeta sterilă cu tampon | Bucata | 1000 | Tub din polipropilenă cu tampon steril. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 900.00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Materiale şi consumabile de laborator |  |  |  |
| 22.1 |  | Tampon steril în ambalaj individual | Bucata | 2000 | Tampon steril pe baghetă de lemn cu lungimea- 15- 20 cm în ambalaj individual. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 670.00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Materiale şi consumabile de laborator |  |  |  |
| 23.1 |  | Cutii Petri steril | Bucata | 5000 | Cutii Petri cu diametru 8-10 cm. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 5400.00 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Materiale şi consumabile de laborator |  |  |  |
| 24.1 |  | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore pe strip 25/ambalaj | Set | 1 | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore pe strip 25/ambalaj. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 400.00 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Materiale şi consumabile de laborator |  |  |  |
| 25.1 |  | Ulei de vazilina , 100ml | Flacon | 10 | Ulei de vazilina .Se folosește pentru crearea condițiilor anaerobe. Tip reactiv-lichid, amb.-100 ml. Standarde de referință ISO 9001:2008 ISO 13485:2004 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 500.00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Rondele cu antibiotice |  |  |  |
| 26.1 |  | Oxacillina 1mcg/disc | Bucata | 700 | Rondele cu Oxacillina 1mcg/disc, livrarea în flacoane. . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.2 |  | Amikacina 30mcg/disc | Bucata | 800 | Rondele cu Amikacina 30mcg/disc, livrarea în flacoane. . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.3 |  | Amoxyclav 30mcg/disc | Bucata | 800 | Rondele cu Amoxyclav 30mcg/disc, livrarea în flacoane. . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.4 |  | Amphotericina 20mcg/disc | Bucata | 100 | Rondele cu Amphotericina 20mcg/disc, livrarea în flacoane. . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.5 |  | Ampicillina 10mcg/disc | Bucata | 200 | Rondele cu Ampicillina 10mcg/disc, livrarea în flacoane. . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.6 |  | Ampicillina/sulbactam 10/10mcg/disc | Bucata | 800 | Rondele cu Ampicillina/ sulbactam 10/10mcg/disc, livrarea în flacoane. . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.7 |  | Azithromycina 15mcg/disc | Bucata | 700 | Rondele cu Azithromycina 15mcg/disc, livrarea în flacoane. . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.8 |  | Azlocillina 75mcg/disc | Bucata | 100 | Rondele cu Azlocillina 75mcg/disc, livrarea în flacoane. . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.9 |  | Aztreonam 30mcg/disc | Bucata | 100 | Rondele cu Aztreonam 30mcg/disc, livrarea în flacoane. . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.10 |  | Cefaclor 30mcg/disc | Bucata | 400 | Rondele cu Cefaclor 30mcg/disc. livrarea în flacoane. . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.11 |  | Cefepim 30 mcg/disc | Bucata | 400 | Rondele cu Cefepim 30 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.12 |  | Cefixim 30 mcg/disc | Bucata | 200 | Rondele cu Cefixim 30 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.13 |  | Cefoperazon 30 mcg/disc | Bucata | 1000 | Rondele cu Cefoperazon 30 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.14 |  | Cefotaxim 30mcg/disc | Bucata | 400 | Rondele cu Cefotaxim 30mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.15 |  | Cefoxitina 30 mcg/disc | Bucata | 800 | Rondele cu Cefoxitina 30 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.16 |  | Ceftazidim30 mcg/disc | Bucata | 1000 | Rondele cu Ceftazidim30 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.17 |  | Cefoperazon/Acid Clavulanic 30/10 mcg/disc | Bucata | 200 | Cefoperazon/Acid Clavulanic 30/10 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.18 |  | Ceftriaxon 30mcg/disc | Bucata | 800 | Rondele cu Ceftriaxon 30mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.19 |  | Ceftriaxon/sulbactam | Bucata | 200 | Rondele cu Ceftriaxon/sulbactam, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.20 |  | Cefuroxim 30 mcg/disc | Bucata | 600 | Rondele cu Cefuroxim 30 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.21 |  | Cephalexina 30 mcg/disc | Bucata | 400 | Rondele cu Cephalexina 30 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.22 |  | Cephalotina 30 mcg/disc | Bucata | 800 | Rondele cu Cephalotina 30 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.23 |  | Chloramphenicol 30 mcg/disc | Bucata | 700 | Rondele cu Chloramphenicol 30 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.27 |  | Ciprofloxacina 5 mcg/disc | Bucata | 1000 | Rondele cu Ciprofloxacina 5 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.28 |  | Clindomycina 2 mcg/disc | Bucata | 700 | Rondele cu Clindomycina 2 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.29 |  | Co-trimaxozol 25 mcg/disc | Bucata | 600 | Rondele cu Co-trimaxozol 25 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.30 |  | Doxycyclina 30 mcg/disc | Bucata | 200 | Rondele cu Doxycyclina 30 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.31 |  | Fluconazol 25 mcg/disc | Bucata | 100 | Rondele cu Fluconazol 25 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.32 |  | Gentamicina 10 mcg/disc | Bucata | 1000 | Rondele cu Gentamicina 10 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.33 |  | Imipinem 10 mcg/disc | Bucata | 400 | Rondele cu Imipinem 10 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.34 |  | Itraconazol 10 mcg/disc | Bucata | 100 | Rondele cu Itraconazol 10 mcg/disc, , livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.35 |  | Ketoconazol 10 mcg/disc | Bucata | 100 | Rondele cu Ketoconazol 10 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.36 |  | Levofloxacina 5 mcg/disc | Bucata | 400 | Rondele cu Levofloxacina 5 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.37 |  | Linezolid 10 mcg/disc | Bucata | 400 | Rondele cu Linezolid 10 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.38 |  | Netilmicina 30 mcg/disc | Bucata | 300 | Rondele cu Netilmicina 30 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.39 |  | Nistatina 100 unitati/disc | Bucata | 100 | Rondele cu Nistatina 100 unitati/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.40 |  | Ofloxacina 5 mcg/disc | Bucata | 1000 | Rondele cu Ofloxacina 5 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.41 |  | Piperacillina 100 mcg/disc | Bucata | 100 | Rondele cu Piperacillina 100 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.42 |  | Piperacillina/tazobactam 100/10 mcg/disc | Bucata | 100 | Rondele cu Piperacillina/tazobactam 100/10 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.43 |  | Rifampicina 5 mcg/disc | Bucata | 700 | Rondele cu Rifampicina 5 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.44 |  | Teicoplanina mcg/disc | Bucata | 400 | Rondele cu Teicoplanina mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.45 |  | Tetracyclina 30 mcg/disc | Bucata | 700 | Rondele cu Tetracyclina 30 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.46 |  | Ticarcillina 75 mcg/disc | Bucata | 100 | Rondele cu Ticarcillina 75 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.47 |  | Ticarcillina/acid clavulanic 75/10 mcg/disc | Bucata | 100 | Rondele cu Ticarcillina/acid clavulanic 75/10 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.48 |  | Tobramycina 10 mcg/disc | Bucata | 600 | Rondele cu Tobramycina 10 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 26.49 |  | Vancomycina 30 mcg/disc | Bucata | 400 | Rondele cu Vancomycina 30 mcg/disc, livrarea în flacoane. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 10050.00 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Formaldehidă 40% |  |  |  |
| 27.1 |  | Formaldehidă 40% | Litru | 20 | Formaldehidă 40% Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 530.00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Polistirol |  |  |  |
| 28.1 |  | Polistirol | Kilogram | 1 | Polistirol (transparent) CH2- CH(C6H5)-11-92346 Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 200.00 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Iodura de potasiu |  |  |  |
| 29.1 |  | Iodura de potasiu | Kilogram | 0.500 | Iodura de potasiu- Pulbere Analitică sau chimică Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 650.00 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Hîrtie de filtru |  |  |  |
| 30.1 |  | Hîrtie de filtru | Kilogram | 10 | Hîrtie de filtru Rulon (10 kg). Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 630.00 |  |  |  |  |  |
| 31 | Lamele de sticlă 24 x 24 mm |  |  |  |  |
| 31.1 |  | Lamele de sticlă 24 x 24 mm | Bucata | 1000 | Lamele de sticlă 24 x 24 mm Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 65.00 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Lamele de sticlă 75 x 25 mm |  |  |  |
| 32.1 |  | Lamele de sticlă 75 x 25 mm | Bucata | 1000 | Lamele de sticlă 75 x 25 mm Cerințe de calitate: Certificat Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 210.00 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Acid Clorhidric pur 99,9% |  |  |  |
| 33.1 |  | Acid Clorhidric pur 99,9% | Litru | 2 | Acid Clorhidric pur 99,9% tip reactiv-lichid. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 150.00 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Glicerină |  |  |  |
| 34.1 |  | Glicerină | Litru | 2 | Glicerină concentrată . Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 120.00 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Aluam de Potasiu |  |  |  |
| 35.1 |  | Aluam de Potasiu | Kilogram | 1 | Aluam de Potasiu Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 220.00 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Eozină |  |  |  |
| 36.1 |  | Eozină | Kilogram | 0.05 | Eozină . – pulbere analitică. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 190.00 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Acid azotic |  |  |  |
| 37.1 |  | Acid azotic | Litru | 4 | Acid azotic pentru analiza. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe 70.00 |  |  |  |  |  |
| 38 | Fuxină(colorant-praf) |  |  |  |  |
| 38.1 |  | Fuxină(colorant-praf) | Kilogram | 0.050 | Fuxină(colorant-praf) Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 700.00 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Containere 30 ml din plastic, nesterile cu capac filetat |  |  |  |
| 39.1 |  | Containere 30 ml din plastic, nesterile cu capac filetat | Bucata | 500 | Containere 30 ml din plastic, nesterile cu capac filetat . Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 960.00 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Pipete din sticlă de 1,0 ml |  |  |  |
| 40.1 |  | Pipete din sticlă de 1,0 ml | Bucata | 100 | Pipete din sticlă de 1,0 ml Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1200.00 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Pipete din sticlă 2,0 |  |  |  |
| 41.1 |  | Pipete din sticlă 2,0 | Bucata | 100 | Pipete din sticlă 2,0 Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1200.00 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Cloroform |  |  |  |
| 42.1 |  | Cloroform | Litru | 20 | Cloroform .tip reactiv- lichid. Sticle 1 litru. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1200.00 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Reactive si materiale pentru Analizatorul hematologic Avantor BeneSphera H32 cu circuit inchis |  |  |  |
| 43.1 |  | Set de calibrare Analizatorul hematologic Avantor BeneSphera H32 (ap.existent) | Set | 4 | Set de calibrare Analizatorul hematologic Avantor BeneSphera H32 . Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. Livrare trimestrială la cerere cu termen de valabilitate de cel putin 90 de zile. |
| 43.2 |  | Solutie hipoclorid 0.5%-1000 ml pentru Analizatorul hematologic Avantor BeneSphera H32 (ap.existent) | Flacon | 2 | Solutie hipoclorid 0.5%-1000 ml pentru Analizatorul hematologic Avantor BeneSphera H32. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 43.3 |  | Solutie de spalare Analizatorul hematologic Avantor BeneSphera H32 900 ml(ap.existent) | Flacon | 45 | Solutie de spalare Analizatorul hematologic Avantor BeneSphera H32 900 ml. (DETECTOTERGE BS) Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 43.4 |  | Solutie de lizare pentruAnalizatorul hematologic Avantor BeneSphera H32 (ap.existent) 500 ml | Flacon | 16 | Solutie de lizare pentruAnalizatorul hematologic Avantor BeneSphera H32 500 ml(Cymet BS 3 CN FREE500ML/2982/382200000 ) Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 43.5 |  | Diluent ERMA pentru Analizatorul hematologic Avantor BeneSphera H32 (ap.existent) 20 l | Flacon | 15 | Diluent ERMA pentru Analizatorul hematologic Avantor BeneSphera H32 -20 l Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 43.6 |  | Eprubetă vacumată sterilă cu K3EDTA 9 ml | Buc | 500 | Eprubetă vacumată sterilă cu K3EDTA 9 ml pentru colectarea sîngelui venos |
| Valoarea estimativă totală pe lot 42000.00 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Eprubete pentru Stat-Fax |  |  |  |
| 44.1 |  | Eprubete pentru Stat-Fax | Bucata | 40000 | Eprubete borosilicate pentru Stat Fax 4500, 250 unit/set, sticlă transparentă. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe 18000.00 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Dozator automat |  |  |  |
| 45.1 |  | Dozator automat 20-200mkl | Bucata | 4 | Pentru vârfuri de culoare galbenă.Cu prezentarea Certificatului metrologic la livrare |
| 45.2 |  | Dozator automat 200-1000mkl | Bucata | 4 | Pentru vârfuri de culoare albastră Cu prezentarea Certificatului metrologic la livrare |
| 45.3 |  | Dozator automat 5-50mkl | Bucata | 4 | Pentru vârfuri de culoare galbenă. Cu prezentarea Certificatului metrologic la livrare |
| Valoarea estimativă totală pe lot 7300.00 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Ţoliclon |  |  |  |
| 46.1 |  | Ţoliclon anti-A | Flacon | 5 | Ţoliclon anti-A 1 flacon X 10 ml Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 46.2 |  | Ţoliclon anti-AB | Flacon | 10 | Ţoliclon anti-AB 1 flacon X 10 ml Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 46.3 |  | Ţoliclon anti- B | Flacon | 10 | Ţoliclon anti- B 1 flacon X 10 ml Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 46.4 |  | Ţoliclon anti- D super | Flacon | 10 | Ţoliclon anti- D super 1 flacon X 10 ml Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 46.5 |  | Ţoliclon anti-Kell super (IgM) | Flacon | 10 | Ţoliclon anti-Kell super (IgM 1 flacon X 10 ml Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1800.00 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Eprubete pentru colectarea sângelui cu granule, capac si etichetă |  |  |  |
| 47.1 |  | Eprubete pentru colectarea sângelui cu granule, capac si etichetă | Bucata | 5000 | Eprubete pentru colectarea sângelui cu granule .Volum 5 ml, cu capac şi etichetă. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 4000.00 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Eprubete pentru lucru |  |  |  |
| 48.1 |  | Eprubete pentru lucru, fară capac 10 ml 16*100 PP | Bucata | 10000 | Eprubete pentru lucru, fară capac 10 ml 16*100 PP( poliester). Fund conic, 16x100. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 3000.00 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Eprubete cu citrat de sodiu 3,8% cu etichetă și capac 10ml |  |  |  |
| 49.1 |  | Eprubete din polisteren 10,0 ml, cu 0,38mg/ml citrat de sodiu, penrtu aprecierea coagulogramei , cu capac, etichetă | Bucata | 3000 | Eprubete din polisteren 10,0 ml, cu 0,38mg/ml citrat de sodiu, pentru aprecierea coagulogramei cu capac, etichetă. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 15000.00 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Metanol |  |  | Metanol. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 50.1 |  | Metanol | Litru | 1 |  |
| Valoarea estimativă totală pe lot 100.00 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Reactive şi consumabile pentru analizatorului EasyLyteCalcium (sistem inchis) |  |  |  |
| 51.1 |  | Pachet cu reagenți pentru analizatorului EasyLyteCalcium | Set | 8 | Solution Pack Na/K/Ca/PH, volumul 800 ml. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 51.2 |  | Material de control EasyLyte | Set | 1 | Set de control REF 2815 Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 51.3 |  | Soluţie de spălare | Set | 5 | Daily einse, volum 100 ml.Un set conţine: - Diluant: 1*90 ml EasyCalcium HCI (0,05 N) and NH5F2 (0,05 N) şi săruri (REF 7118) HCI (0,1 N) şi săruri (REF 2118) (REF 5421) - Praf de spălare: 6 flacoane pepsin (0,70 g) (REF7118) Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 51.4 |  | Electrod K | Bucata | 1 | K Electrode REF 2101 Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 51.5 |  | Electrod Na | Bucata | 1 | Na Electrode REF 2102 Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 51.6 |  | Electrod Ca | Bucata | 1 | Ca Electrode REF 2150 Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 51.7 |  | Electrod de referinta | Bucata | 1 | Electrod de referinta Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 51.8 |  | Electrod pH | Bucata | 1 | Electrod pH Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 51.9 |  | Valva | Bucata | 1 | Solution Valva REF 2108 Pentru dozarea reagentului, serului, deseurilor. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a setului să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. *Valabilitatea produsului va fi minim 12 de luni la momentul livrării. |
| 51.10 |  | Hârtie termo | Bucata | 40 | Hârtie termo Dimensiuni 55mmx15 m |
| Valoarea estimativă totală pe lot 62000.00 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |
| 52.1 |  | Soluție Colargol 2% | Litru | 0.5 | Soluție Colargol 20 mg/ml, lichid , ambalat a câte 100 ml |
| Valoarea estimativă totală pe lot 500.00 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogene, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat |  |  |  |
| 53.1 |  | Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogene, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat, volumul 5ml | Bucata | 100 | Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogene, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat, volumul 5ml . Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 24 de luni la momentul livrării. |
| 53.2 |  | Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogene, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separata, volumul 10ml | Bucata | 100 | Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogene, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separata, volumul 10m Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 24 de luni la momentul livrării. |
| 53.3 |  | Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogene, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separata, volumul 25ml | Bucata | 100 | Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogene, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separata, volumul 25ml Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 24 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1150.00 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Eprubete sterile apiro-genice, conice, testate pentru culturi celulare |  |  |  |
| 54.1 |  | Eprubete sterile de 15 ml, apirogenice, conice, testate pentru culturi celulare, ambalate separat. | Bucata | 100 | Eprubete sterile de 15 ml, apirogenice, conice, testate pentru culturi celulare, ambalate separat. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 24 de luni la momentul livrării. |
| 54.2 |  | Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice, ambalate separat. | Bucata | 100 | Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice, ambalate separat. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 24 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe 400.00 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Eprubete cu anticoagulant K3 EDTA pentru colectare sânge,9-10 ml |  |  |  |
| 55.1 |  | Eprubete cu anticoagulant K3 EDTA pentru colectare sânge, 9-10 ml | Bucata | 300 | Eprubete cu anticoagulant K3 EDTA pentru colectare sânge, 9-10 ml . Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 24 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 750.00 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Pungi din aluminiu pentru congelarea țesuturilor la -1600C |  |  |  |
| 56.1 |  | Pungi din aluminiu pentru congelarea țesuturilor la -1600C, lungimea 120-150mm x lățimea 155-160mm, ambalate separat, steril. | Bucata | 100 | Pungi din aluminiu pentru congelarea țesuturilor la -1600C, lungimea 120-150mm x lățimea 155-160mm, ambalate separat, steril.Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 36 de luni la momentul livrării. |
| 56.2 |  | Pungi din aluminiu pentru congelarea țesuturilor la -1600C, lungimea 210-250mm x lățimea 305-320mm, ambalate separat, steril. | Bucata | 100 | Pungi din aluminiu pentru congelarea țesuturilor la -1600C, lungimea 210-250mm x lățimea 305-320mm, ambalate separat, steril. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 36 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 276500.00 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Pungi din polietilenă sau alt polimer rezistent la congelere la -800C |  |  |  |
| 57.1 |  | Pungi din polietilenă sau alt polimer rezistent la congelere la -800C, cu deminsiunile: lungimea 50-70cm x lățimea 20-30cm, ambalate câte 1-3, sigilate din trei părți și cu sistem de închidere dintr-o parte, sterile. | Bucata | 150 | Pungi din polietilenă sau alt polimer rezistent la congelere la -800C, cu deminsiunile: lungimea 50-70cm x lățimea 20-30cm, ambalate câte 1-3, sigilate din trei părți și cu sistem de închidere dintr-o parte, sterile. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 24 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 79000.00 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Pungă pentru colectarea sângelui , cu două ace 12G, și 2 pungi, volumul 180-200ml, cu CPD anticuagulant 21 ml și 8 ml, sterilă |  |  |  |
| 58.1 |  | Pungă pentru colectarea sângelui , cu două ace 12G, și 2 pungi, volumul 180-200ml, cu CPD anticuagulant 21 ml și 8 ml, sterilă. | Bucata | 20 | Pungă pentru colectarea sângelui , cu două ace 12G, și 2 pungi, volumul 180-200ml, cu CPD anticuagulant 21 ml și 8 ml, sterilă. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 24 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 25000.00 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Cutii plastic pentru cultivarea celule, sterile |  |  |  |
| 59.1 |  | Cutii plastic pentru cultivarea celule, sterile, ambalate cîte 10-20 buc, cu capac filetat, sterile, suprafața 12,5 cm2 | Bucata | 200 | Cutii plastic pentru cultivarea celule, sterile, ambalate cîte 10-20 buc, cu capac filetat, sterile, suprafața 12,5 cm2. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 24 de luni la momentul livrării. |
| 59.2 |  | Cutii plastic pentru cultivarea celule, sterile, ambalate cîte 10-20 buc, cu capac filetat, sterile, suprafața 25 cm2 . | Bucata | 200 | Cutii plastic pentru cultivarea celule, sterile, ambalate cîte 10-20 buc, cu capac filetat, sterile, suprafața 25 cm2 .Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 24 de luni la momentul livrării. |
| 59.3 |  | Cutii plastic pentru cultivarea celule, sterile, ambalate cîte 10-20 buc, cu capac filetat, sterile, suprafața 75 cm2 | Bucata | 100 | Cutii plastic pentru cultivarea celule, sterile, ambalate cîte 10-20 buc, cu capac filetat, sterile, suprafața 75 cm2 . Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 24 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 45000.00 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Trepan corneal, de o singură folosință, steril |  |  |  |
| 60.1 |  | Trepan corneal, de o singură folosință, steril, ambalat separat diametru de 18 mm | Bucata | 50 | Trepan corneal, de o singură folosință, steril, ambalat separat diametru de 18 mm .Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 24 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 5000.00 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Cutii Petri (Petri dishes), sterile , cu diametru 6 cm. |  |  |  |
| 61.1 |  | Cutii Petri (Petri dishes), sterile , cu diametru 6 cm. | Bucata | 200 | Cutii Petri(Petri dishes), sterile, plastic, cu diametru 6 cm, ambalate a câte 20 de unități, H60x15 D8054-1CS. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 24 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 900.00 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Ac pentru aspirație/ puncție măduvă osoasă |  |  |  |
| 62.1 |  | Ac pentru aspirație/ puncție măduvă osoasă 8G , de unică folosință, steril 8G | Bucata | 50 | Ac pentru aspirație/ puncție măduvă osoasă de unică folosință, steril , cu mâner din plastic, lungimea acului 10-12 cm, cu mandren diametrul lumenul (2.0-4.0 mm) , 8Gx4” (4.191mm *10.2cm). Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 24 de luni la momentul livrării. |
| 62.2 |  | Ac pentru aspirație/ puncție măduvă osoasă 16G, de unică folosință, steril | Bucata | 50 | Ac pentru aspirație/ puncție măduvă osoasă de unică folosință, steril , cu mâner din plastic, lungimea acului 6-8 cm, cu mandren diametrul lumenul (24.0mm). Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 24 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 33000.00 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Eticheta autoadezivă 100mm*70mm |  |  |  |
| 63.1 |  | Eticheta autoadezivă 100mm*70mm | Bucata | 1000 | Eticheta autoadezive 100mm*70mm |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1000.00 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Câmp de masa, steril 50cm*50cm |  |  |  |
| 64.1 |  | Câmp de masa, steril 50cm*50cm | Bucata | 200 | Câmp de masa, steril 50cm*50cm, din material netesut SMS 29/35 g/m2 ambalate separat . Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 24 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 8000.00 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Câmp de masa,adeziv, steril 160cm*110cm |  |  |  |
| 65.1 |  | Câmp de masa,adeziv, steril 160cm*110cm | Bucata | 200 | Câmp de masa, steril 160cm*110cm,adeziv, din material netesut SMS 29/35 g/m2 ambalate separat . Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 24 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 4000,00 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Criotuburi de 1.8 ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca |  |  |  |
| 66.1 |  | Criotuburi de 1.8 ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca. | Bucata | 200 | Criotuburi de 1.8 ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 24 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 400.00 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Seringi 20 ml cu 3 com-ponente cu piston din cauciuc |  |  |  |
| 67.1 |  | Seringi 20 ml cu 3 com-ponente cu piston din cauciuc | Bucata | 300 | Seringi 20 ml cu 3 com-ponente cu piston din cauciuc . Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 24 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 700.00 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Scutece sterile 80cm*60 cm |  |  |  |
| 68.1 |  | Scutece sterile 80cm*60 cm | Bucata | 100 | Scutece sterile 80cm*60 cm, ambalate separate a câte o unitate. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 24 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 15000.00 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Container steril 120-200ml |  |  |  |
| 69.1 |  | Container steril 120-200ml | Bucata | 500 | Container din polipropilen cu capac filetat, cu capacitatea de 120-200ml, sterile, ambalate separat. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 24 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 900.00 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Eprubeta cu K3 EDTA volum sânge 2-3 ml cu capac de cauciuc cu valvă si eticheta |  |  |  |
| 70.1 |  | Eprubeta cu K3 EDTA volum sânge 2-3 ml cu capac de cauciuc cu valvă si eticheta | Bucata | 10000 | Eprubeta cu K3 EDTA volum sânge 2-3 ml cu capac de cauciuc cu valvă si eticheta. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 24 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 6000.00 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Container nesteril cu capac filetat -250ml |  |  |  |
| 71.1 |  | Container nesteril cu capac filetat -250ml | Bucata | 1000 | Container nesteril cu capac filetat - 250ml . Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 24 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 3000.00 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Vazelina sterilă |  |  |  |
| 72.1 |  | Vazelina sterilă-100 g | tuburi | 20 | Vazelina sterilă -100 g, ambalată în tuburi, pentru prelevarea pielii. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1000.00 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Iod pur |  |  |  |
| 73.1 |  | Iod pur | Kilogram | 1 | Iod pur. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi minim 24 de luni la momentul livrării. |
| Valoarea estimativă totală pe lot 1400.00 |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală 709000.00 |  |  |  |  |  |

Scopul Achiziției constă în – Achiziționarea Reactive și Consumabile pentru Laborator conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2019.

  - Informația financiară – Din sursele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

6.   Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a prețurilor oferite în perioada solicitată;

- Prețul produsului se indică în lei MD fără TVA și cu TVA, concret la tipul de produs solicitat în specificație;

- Oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare, cu semnătura și ștampila pe fiecare filă a acesteia.

7.    Documente obligatorii solicitate din partea ofertanților:

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare |  | Obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Certificat de înregistrare a întreprinderii | copie emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării Informaționale),confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei participantului |  | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | copie eliberat de banca deţinătoare de cont |  | da |
|  | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,contribuţiilor | copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) |  | da |
|  | Licența de activitate | Copia originalului confirmată prin aplicarea ștampilei și semnăturii participantului |  | da |
|  | Formularul informativ despre ofertant | Conform F3.3 din Documentația Standart |  | da |
|  | Garanția pentru ofertă 1% | Conform F3.2 din Documentația Standart. |  | da |
|  | Garanția de bună executie 5% | Garanția de bună executie |  | da |
|  | Lista fondatorilor operatorilor economici | (numele, prenumele codul personal) |  | da |
|  | Ultimul raport financiar | copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului |  | da |
|  | Oferta de preț | Formularul ofertei F 3.1confirmată prin semnătura şi ştampila participantului |  | da |
|  | Formularul ofertei F 4.1 | Formularul ofertei F 4. 1confirmată prin semnătura şi ştampila participantului |  | da |
|  | Formularul ofertei F 4.2 | Formularul ofertei F 4.2 confirmată prin semnătura şi ştampila participantului |  |  |
|  | Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere | Conform F3.4 din Documentația Standard. | da |  |
|  | Declarație privind situaţia personală a operatorului economic | Conform (F3.5) din documentația Standart | da |  |
|  | Autorizație de la producător sau certificat de desemnare în calitate de distribuitor oficial | Copia originalului – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | da |  |
|  | Certificat de calitate internațională ISO (9001:2003), CE | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | da |  |

8.   Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de                                                   ,  orele______

9. Oferta  se prezintă pînă pe  ______________________________, pe adresa Mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare 190, IMPS Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

10.  Oferta este valabilă 60 de zile de la data limită de depunere a ofertei.

- Oferta cîștigătoare se va aprecia conform criterilui – Pe lot după criteriul cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate.

14.  Înștiințarea privind determinarea cîștigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data deciziei grupului de lucru despre rezultatul examinării, evaluării  și comparării ofertelor, expusă în procesul verbal a acestuia.

15.   Condițiile de contractare:

- Contractul se încheie între beneficiarul de stat și ofertantul cîștigător în termen de 20 zile   de la data determinării ofertei cîștigătoare.

La solicitarea Grupului de lucru, ofertanții vor prezenta mostre la loturile participante in decurs de 3 zile lucratoare.

16.   Relații de contact:

Tel: 29-27-20, 24 -23- 30, 24-20-44.

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- Cospormac Igor– preşedintele grupului de lucru, medic traumatolog – ortoped.

- Viorel Nacu – membru, medic traumatolog – ortoped, șeful BȚCU.

- Gabriela Doagă- secretar, vicedirector  pe economie.

- 4. Boţoc Elena- membru, şefa Laboratorului Clinic.

5. Cusnir Ludmila membru, sefa laboratorului bacteriologic

6. Horozov Stepan membru, medic transfuziolog.

7. Racu Rodica membru, asistent medical transfuziolog

8. Cuciug Adrian membru, seful sectiei histologie

9. Onoicu Tatiana- membru,  farmacist diriginte.