# ANUNȚ DE PARTICIPARE - MODIFICAT

**privind achiziționarea Consumabilelor și reagenților de laborator de tip deschis pentru anul 2021**

**prin procedura de achiziție** **Licitație deschisă**

1. **Denumirea autorității contractante:** IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
2. **IDNO:** 1003600150783
3. **Adresa:** MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29
4. **Numărul de telefon/fax:** 022 403 697
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** [www.scr.md/](http://www.scr.md/) [achizitiipublicescr@gmail.com](mailto:achizitiipublicescr@gmail.com)
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Nu se aplică.
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumirea poziției** | **Canti-tatea** | **U/M** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** | **Valoarea estimată** |
| **(se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei** |
| 1 | 33100000-1 | **Lot 1.** Ansa bacteriologică nihrom d=1 mm | 20 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Ansa bacteriologică nihrom d=1 mm | **120.00** |
| 2 | 33100000-1 | **Lot 2.** Ansa bacteriologică din nihrom d=2 mm | 10 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Ansa bacteriologică din nihrom d=2 mm | **60.00** |
| 3 | 33100000-1 | **Lot 3.** Ansa bacteriologică d=4 mm,10mkl sterila din polistirol | 5000 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Ansa bacteriologică d=4 mm, 10mkl, sterila din polistirol, Ambalate cite 20 buc | **1166.67** |
| 4 | 33100000-1 | **Lot 4.** Spatula bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" | 500 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Spatula bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" în ambalaj individual | **483.33** |
| 5 | 33100000-1 | **Lot 5.** Container steril, din polisterol, cu lopatica, cu etichetă, volumul 30 ml, cu capac filetat, în ambalaj individual | 500 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Container steril, din polisterol, cu lopatica, cu etichetă, volumul 30 ml, cu capac filetat, în ambalaj individual | **545.83** |
| 6 | 33100000-1 | **Lot 6.** Container pentru urină, volumul 2500 ml "24 h" rezervor cu capac filetat, polietilen. | 150 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Container pentru urină, volumul 2500 ml "24 h" rezervor cu capac filetat, polietilen. | **2821.25** |
| 7 | 33100000-1 | **Lot 7.** Etichete autoadezive diam. mm 40x30 | 600 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Etichete autoadezive diam. mm 40x30 | **42.00** |
| 8 | 33100000-1 | **Lot 8.** Slaiduri pentru sedimentarea urinei 1 x 10 investigaţii (trebue aproviziona impreuna cu pipete) | 2000 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Slaiduri pentru sedimentarea urinei 1 x 10 investigaţii (trebue aproviziona impreuna cu pipete) | **11560.00** |
| 9 | 33100000-1 | **Lot 9.** Eprubete hematologice, getabile, din polipropilen cu dop,cu substanţa aditivă “K3EDTA”,mărimea 12×56 mm Volumul de umplere 1,0 ml.valabilitate 18 luni | 6000 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Eprubete hematologice, getabile, din polipropilen cu dop,cu substanţa aditivă “K3EDTA”,mărimea 12×56 mm Volumul de umplere 1,0 ml.valabilitate 18 luni | **2940.00** |
| 10 | 33100000-1 | **Lot 10.** Eprubete din polipropilen de unică folosinţă , volum 10 ml 16x100 mm grad. 2,5-5 ml | 2500 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Eprubete din polipropilen de unică folosinţă , volum 10 ml 16x100 mm grad. 2,5-5 ml | **541.67** |
| 11 | 33100000-1 | **Lot 11.** Eprubeta cu tampon steril, polisterol si bumbac | 2000 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Eprubeta cu tampon steril, polisterol si bumbac | **1483.33** |
| 12 | 33100000-1 | **Lot 12.** Eprubeta din polisteren cu capac filetat, sterila, volum 14- 16 ml cu etichetă în ambalaj individual | 2000 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Eprubeta din polisteren cu capac filetat, sterila, volum 14- 16 ml cu etichetă în ambalaj individual | **1950.00** |
| 13 | 33100000-1 | **Lot 13.** Vîrfuri de pipeta sterile (0.5 -230 ul) | 5000 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Vîrfuri pipeta, cu filtru, vol. 5-230 µl, DNase/RNase-free, non- pyrogenic, sterile, PP, cutie 96 buc. | **1875.00** |
| 14 | 33100000-1 | **Lot 14.** Ependorf 0.5ml cu capac | 1000 | buc | Ependorf 0.5ml cu capac | **60.00** |
| 15 | 33100000-1 | **Lot 15.** Pipete Paster de plasti 1,0 ml | 20500 | buc | Pipete Paster plastic transparente | **2767.50** |
| 16 | 33100000-1 | **Lot 16.** Saci pentru autoclav, 50kg | 4800 | buc | Saci pentru autoclav, 50kg; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător. Demensiunea 40 x75 cm | **22960.00** |
| 17 | 33100000-1 | **Lot 17.** Saci pentru autoclav 2-3kg | 4500 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Saci pentru autoclav.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător. Demensiunea 17 x30 cm | **5535.00** |
| 18 | 33100000-1 | **Lot 18.** Saci pentru autoclav 3-5kg | 3000 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Saci pentru autoclav.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător. Demensiunea 30 x50cm | **10290.00** |
| 19 | 33100000-1 | **Lot 19.** Saci deșeuri (galbene) 50 kg | 4000 | buc | Saci deșeuri (galbene) 50 kgVolumul 50 kg; Cu pictograma "Pericol biologic"; Culoare galbenă; Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor; Sacul să poată fi închis ușor și sigur; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Demensiunea 40 x75 cm | **4280.00** |
| 20 | 33100000-1 | **Lot 20.** Hîrtie de filtru | 45 | kg | Materiale şi consumabile de laborator, Hîrtie de filtru | **2484.00** |
| 21 | 33100000-1 | **Lot 21.** Lamele 24x24 mm | 5000 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Lamele 24x24 mm | **282.50** |
| 22 | 33100000-1 | **Lot 22.** Marcher CD -PEN | 440 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Marcher CD -PEN rezistent la apa, culoarea neagra | **2794.00** |
| 23 | 33100000-1 | **Lot 23.** Pipetă serologica sterilă de 1 ml | 6500 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Pipeta serologica, 1 ml, div. 1/100, sterila, Dnase/Rnase- free, Apirogena, amb. ind. | **6370.00** |
| 24 | 33100000-1 | **Lot 24.** Plăci Petri din polistirol (pătrate) 120x120 mm, pentru antibiograma, sterile | 4000 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Plăci Petri din polistirol (pătrate) 120x120 mm, pentru antibiograma, sterile | **17933.33** |
| 25 | 33100000-1 | **Lot 25.** Placi Petri sterile din polisterol, 100 mm | 35000 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Placi Petri sterile din polisterol, 100 mm | **34125.00** |
| 26 | 33100000-1 | **Lot 26.** Tampon nesteril din lemn şi bumbac | 5500 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Tampon nesteril din lemn şi bumbac | **458.33** |
| 27 | 33100000-1 | **Lot 27.** Tampon steril din lemn si coton 150mm | 6000 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Tampon steril din lemn si coton 150mm ambalat individual,cutia 100 buc. Obligator prezentarea mostrelor nu mai puțin de 10 buc.. | **1850.00** |
| 28 | 33100000-1 | **Lot 28.** Planşete pentru aprecierea grupei sangvine din plastic, 50 godeuri (190x290mm) | 60 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Planşete pentru aprecierea grupei sangvine din plastic, 50 godeuri (190x290mm) | **1158.00** |
| 29 | 33100000-1 | **Lot 29.** Spirtiera 100 ml | 6 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Spirtiera 100 ml | **240.00** |
| 30 | 33100000-1 | **Lot 30.** Lamele pentru camera Goreaev | 20 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Lamele pentru camera Goreaev | **7.00** |
| 31 | 33100000-1 | **Lot 31.** Lame din sticla,netede,marimea 70-80 x 20-30 mm.2-3 mm, cu margine slefuita, mată | 1000 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Lame din sticla,netede,marimea 70-80 x 20-30 mm.2-3 mm, cu margine slefuita, mată | **290.00** |
| 32 | 33100000-1 | **Lot 32.** Eprubete vol. 5 ml 75x13 mm din polisteren | 42000 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Eprubete vol. 5 ml 75x13 mm din polisteren - obligatoriu (transpartente) | **6720.00** |
| 33 | 33100000-1 | **Lot 33.** Eprubete vacumate din PET plastic, cu eticheta, cu activator de coagulare, volum 4,5ml, 13/75 mm | 95000 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Eprubete vacumate din PET plastic, cu eticheta, cu activator de coagulare, volum 4,5ml, 13/75 mm | **69896.25** |
| 34 | 33100000-1 | **Lot 34.** Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac , cu K3EDTA 3 ml 13/75 mm | 70000 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac, cu K3EDTA 3 ml 13/75 mm | **51502.50** |
| 35 | 33100000-1 | **Lot 35.** Eprubete vacumate din PET plastic, cu eticheta, cu citrat de sodiu 3,8%, volum 3,5ml, 13/75 mm | 55000 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Eprubete vacumate din PET plastic, cu eticheta, cu citrat de sodiu 3,8%, volum 3,5ml, 13/75 mm | **82270.83** |
| 36 | 33100000-1 | **Lot 36.** Holder lung 6,5-7 x 3-3,5mm pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate | 1500 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Holder lung 6,5-7 x 3-3,5mm pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate | **540.00** |
| 37 | 33100000-1 | **Lot 37.** Ace subțire, cu canulă transparentă, cu lumen lărgit 21G pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate | 15000 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Ace subțire cu canulă transparentă,cu lumen lărgit 21G pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate | **17718.75** |
| 38 | 33100000-1 | **Lot 38.** Ştativ pentru eprubete din sticla biologice 10 cuiburi din plastic,pentru eprubete d 16 mm | 5 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Ştativ pentru eprubete din sticla biologice 10 cuiburi din plastic,pentru eprubete d 16 mm | **60.50** |
| 39 | 33100000-1 | **Lot 39.** Ştativ pentru eprubete din sticla biologice 20 cuiburi din plastic, pentru eprubete d 16 mm | 5 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Ştativ pentru eprubete din sticla biologice 20 cuiburi din plastic, pentru eprubete d 16 mm | **70.00** |
| 40 | 33100000-1 | **Lot 40.** Ştativ pentru eprubete din sticla biologice 40-60 cuiburi din plastic,pentru eprubete d 16 mm | 20 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Ştativ pentru eprubete din sticla biologice 40 cuiburi din plastic,pentru eprubete d 16 mm | **330.00** |
| 41 | 33100000-1 | **Lot 41.** Psihrometru (diapazon de masurare a temperaturii 14-40ºC) Prezenţa certificatului de confirmare corespunzător standardelor ISO, autorizaţie de la producător. Verificat metrologic,inregistrat in Registrul de Stat RM | 4 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Prezenţa certificatului de confirmare corespunzător standardelor ISO, autorizaţie de la producător. Verificat metrologic,inregistrat in Registrul de Stat RM diapazon de masurare a temperaturii 14-40ºC | **768.00** |
| 42 | 33100000-1 | **Lot 42.** Perie p-u curaţarea eprubetelor | 80 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Perie p-u curaţarea eprubetelor | **1136.80** |
| 43 | 33100000-1 | **Lot 43.** Stativ cu două niveluri pentru micro-eprubete 90 x 210 x 50 mm, pentru 20 eprubete cu volum 1,5 ml şi 2ml Autoclavabil, polipropilen la 90 locuri | 2 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Stativ cu două niveluri pentru micro-eprubete 90 x 210 x 50 mm, pentru 20 eprubete cu volum 1,5 ml şi 2ml Autoclavabil, polipropilen la 90 locuri | **364.00** |
| 44 | 33100000-1 | **Lot 44.** Tuburi de polistiren sterile (clare 12 x 75 mm) | 9000 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Tuburi de polistiren sterile (clare 12 x 75 mm) | **1425.00** |
| 45 | 33100000-1 | **Lot 45.** Chiuvete pentru spectrofotometrie 4,5 ml | 5000 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Chiuvete pentru spectrofotometrie 4,5 ml | **4100.00** |
| 46 | 33100000-1 | **Lot 46.** Chiuvete pentru spectrofotometrie 70 mkl | 300 | buc | Materiale şi consumabile de laborator, Chiuvete pentru spectrofotometrie 4,5 ml | **2364.00** |
| 47 | 33100000-1 | **Lot 47.** Reagenţi p/u determinarea timpului de trombină (TT) | 35 | set | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat, Trombotimer-4Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producatorc , sub acelas lot. Set de 100 teste , compatibil cu Trombotimer-4 | **13475.00** |
| 48 | 33100000-1 | **Lot 48.** Reagent tromboplastin - calciu pentru determinarea timpului protrombinic după Quick, reagent liofilizat , ISI 1,05 | 160 | set | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat, Trombotimer-4 Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producatorc , sub acelas lot. Reagent liofilizat, ISI-1,05 Pentru determinarea protrombinei după Quick , ind.protrombinic, INR în plasmă. amb – 10 fl x10 ml, cu CaCl2 înclus în set | **83328.00** |
| 49 | 33100000-1 | **Lot 49.** Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) cu acid elagic | 90 | set | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat, Trombotimer-4Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producatorc , sub acelas lot. Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA), 1 Set minim 480 teste . Componenţa setː APTT-El reagent ːcreer de epure <1.0% , acid ellagic.Sodium azide <0.01%. CaCL2 002 mol/l, Sodium azide <0.01% | **43012.50** |
| 50 | 33100000-1 | **Lot 50.** Plazma de control - nivel normal 1ml, cu valorile urmatorilor parametri:Timpul protrombinic; protrombina dupa Quick; INR;TTPA;Timpul trombinic;Fibrinogen, ISI 1,0-1,1 | 180 | fl | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat, Trombotimer-4Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producatorc , sub acelas lot. Componenţa setːPlasma N 6\*1 ml, Azidă de sodiu<0.01%, liofilizat | **8550.00** |
| 51 | 33100000-1 | **Lot 51.** Plazma de control -nivel patologic 1ml, cu valorile urmatorilor parametri:Timpul protrombinic;protrombina dupa Quick;INR;TTPA;Timpul trombinic;Fibrinogen, ISI 1,0-1,1 | 160 | fl | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat, Trombotimer-4Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producatorc , sub acelas lot. Componenţa setːPlasma P 6\*1 ml. Azidă de sodiu<0.01%, liofilizat | **7600.00** |
| 52 | 33100000-1 | **Lot 52.** Set p/u determinarea complexelor fibrin-monomer dizolvante | 6 | set | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat, Trombotimer-4Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producator , sub acelas lot. Set înclude plasma control- plus şi control- minus.Varianta in flacoane set 100 determinari | **3300.00** |
| 53 | 33100000-1 | **Lot 53.** Set pentru determinrea D-dimerilor prin testul de latex | 54 | set | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat, Trombotimer-4Set înclude suspensia de latex, control pozitiv si negativ, tampon glicina, 0,1 mol/l, pH 8,2), pentru min 80 de teste | **57330.00** |
| 54 | 33100000-1 | **Lot 54.** Set de cuve cu bilă din plastic pentru investigaţii Trombotimer-4 | 120 | set | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat, Trombotimer-4 Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producator , sub acelas lot. set de 1200-1250 buc, legate în patru buc., cuve cu bilă pereţii transparenţi,din polistiren, diam.ex 8,3 mm.Compatibile cu aparatul Trombotaimer-4. | **134600.00** |
| 55 | 33100000-1 | **Lot 55.** Set pentru determinarea fibrinogenului după metoda Clauss pentru coagulometre optico-mecanice | 100 | set | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat, Trombotimer-4Set pentru determinarea fibrinogenului după metoda Clauss pentru coagulometre optico-mecanice set 100-200 teste, reagent liofilizat, determinarea cu solutie de trombin fara dilutia plasmei, linearitate pina la 10 g/l. | **33000.00** |
| 56 | 33100000-1 | **Lot 56.** Set de calibratori pentru determinarea concentratiei fibrinogenului, 5 nivele | 1 | set | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat, Trombotimer-4 Set de calibratori pentru determinarea concentratiei fibrinogenului, 5 nivele, cu set de fibrinogen de acelas producator sub acelas Lot. | **189.00** |
| 57 | 33100000-1 | **Lot 57.** Plasma calibrator 100-105 % | 2 | fl | Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat, Trombotimer-4Plasma calibrator 100-105 % | **75.60** |
| 58 | 33100000-1 | **Lot 58.** Acid acetic glaciar | 0.2 | l | Reactivi chimici pentru analize de retina, Acid acetic glaciar | **35.00** |
| 59 | 33100000-1 | **Lot 59.** Acid sulfosalycilic | 3 | kg | Reactivi chimici pentru analize de retina, Acid sulfosalycilic | **963.00** |
| 60 | 33100000-1 | **Lot 60.** Acid boric | 200 | gr | Reactivi chimici pentru analize de retina, Acid boric | **47.50** |
| 61 | 33100000-1 | **Lot 61.** Tetraborat de sodiu | 200 | gr | Reactivi chimici pentru analize de retina, Tetraborat de sodiu | **45.00** |
| 62 | 33100000-1 | **Lot 62.** Citrat de sodiu Na 3-06 H5 07x5 H20 | 0.75 | kg | Reactivi chimici pentru analize de retina, Citrat de sodiu Na 3-06 H5 07x5 H20 | **431.25** |
| 63 | 33100000-1 | **Lot 63.** Albastru de metilen | 0.2 | kg | Reactivi chimici pentru analize de retina, Albastru de metilen | **279.78** |
| 64 | 33100000-1 | **Lot 64.** Polyethyleneglycol 6000 | 0.5 | kg | Reactivi chimici pentru analize de retina, Polyethyleneglycol 6000 | **131.25** |
| 65 | 33100000-1 | **Lot 65.** Strip-test la troponin I în ser | 1550 | strip | Expres teste diagnostice p/u analiza, Prioritate pentru testele cu cea mai înaltă sensibilitate și specificitate. | **15202.92** |
| 66 | 33100000-1 | **Lot 66.** Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) | 2500 | buc | Expres teste diagnostice p/u analiza, Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) | **742.50** |
| 67 | 33100000-1 | **Lot 67.** Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina | 700 | buc | Expres teste diagnostice p/u analiza, Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina | **361.67** |
| 68 | 33100000-1 | **Lot 68.** Teste pentru determinarea proteinei în urina | 200 | buc | Expres teste diagnostice p/u analiza, Teste pentru determinarea proteinei în urina | **57.60** |
| 69 | 33100000-1 | **Lot 69.** Fixator Main- Griunvald-Reactiv p/u fixarea preparatelor hematologice. | 27 | l | Reactivi p/u hematologie, Fixator Main- Griunvald-Reactiv p/u fixarea preparatelor hematologice. | **1360.80** |
| 70 | 33100000-1 | **Lot 70.** Azur-eozin Romanovschi-Reactiv p/u vopsirea preparatelor hematologice. | 27 | l | Reactivi p/u hematologie, Azur-eozin Romanovschi-Reactiv p/u vopsirea preparatelor hematologice. | **2700.00** |
| 71 | 33100000-1 | **Lot 71.** Ulei de imersie | 2100 | ml | Reactivi p/u hematologie, Ulei de imersie | **385.00** |
| 72 | 33100000-1 | **Lot 72.** Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator | 2 | set | reagenţi pentru clinică, Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator | **1960.00** |
| 73 | 33100000-1 | **Lot 73.** Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator | 8 | set | Reagenţi pentru clinică, Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator. În paşaportul set să fie indicat conc.medie a proteinei cu limit.de control/ X\*-2S/. Sol de control sînt gata pentu lucru. Caracteristica analiticăː Concentraţii /0,2-0,4/ g/l. Coeficientul de variaţie nu mai mult 10%. | **7840.00** |
| 74 | 33100000-1 | **Lot 74.** Reagent monoclonal Anti A, cu pipetă, pentru 100 doze | 3400 | ml | Reactivi p/u hematologie, Reagent monoclonal Anti A, cu pipetă, pentru 100 doze | **8811.67** |
| 75 | 33100000-1 | **Lot 75.** Reagent monoclonal Anti B, cu pipetă, pentru 100 doze | 3400 | ml | Reactivi p/u hematologie, Reagent monoclonal Anti B, cu pipetă, pentru 100 doze | **8811.67** |
| 76 | 33100000-1 | **Lot 76.** Reagent monoclonal Anti AB, cu pipetă, pentru 100 doze | 830 | ml | Reactivi p/u hematologie, Reagent monoclonal Anti AB, cu pipetă, pentru 100 doze | **3631.25** |
| 77 | 33100000-1 | **Lot 77.** Reagent monoclonal Anti D (Ig M), cu pipetă, pentru 100 doze | 2400 | ml | Reactivi p/u hematologie, Reagent monoclonal Anti D (Ig M), cu pipetă, pentru 100 doze | **10500.00** |
| 78 | 33100000-1 | **Lot 78.** Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 120°C -45 minute) | 3000 | buc | Reactivi p/u microbiologia, Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 120°C -45 minute) | **360.00** |
| 79 | 33100000-1 | **Lot 79.** Resazurin-indicator al anaerobiozei | 50 | buc | Reactivi p/u microbiologia, Resazurin-indicator al anaerobiozei | **1945.83** |
| 80 | 33100000-1 | **Lot 80.** Anaerogen 2,5 L | 50 | buc | Reactivi p/u microbiologia, Anaerogen 2,5 L | **2925.00** |
| 81 | 33100000-1 | **Lot 81.** Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore pe strip 25/ambalaj | 1 | set | Reactivi p/u microbiologia, Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore pe strip 25/ambalaj | **495.00** |
| 82 | 33100000-1 | **Lot 82.** Termohirtie cu densitatea №4 | 300 | buc | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic PCE-210, ERMATermohirtie cu densitatea №4 | **1440.00** |
| 83 | 33100000-1 | **Lot 83.** Bloc de 15 cuve Star Dust MC15 | 500 | buc | Consumabile pentru analizator bioch. semiautomat Star Dust MC15 compatibil cu analizatorul Star Dust MC15 | **17800.00** |
| 84 | 33100000-1 | **Lot 84.** Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuţi ambalat în flacoane 3-5ml | 150 | ml | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic seautomat Star Dust MC 15Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuţi ambalat în flacoane 3-5ml | **4425.00** |
| 85 | 33100000-1 | **Lot 85.** Ser de control patologic pe baza serului uman cu param. cunoscuţi ambalat în flacoane 3-5ml, | 150 | ml | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic seautomat Star Dust MC 15Ser de control patologic pe baza serului uman cu param. cunoscuţi ambalat în flacoane 3-5ml | **4425.00** |
| 86 | 33100000-1 | **Lot 86.** Cloride | 250 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic seautomat Star Dust MC 15Metoda de determinare - DeterminareSpectrofoto-metrica; Tipul reagenţilor - Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 2.0 g/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pînă la1,7 mmol/l,Bilirubina pînă la 0,7mmol/l,Lipemie pînă la 5,6 g/l,Hemoglobina pînă la5,5 g/l,Magneziu pînă la 8mmol/l; Flacoane cu volumul de la 10 pînă la 20 ml. | **122.00** |
| 87 | 33100000-1 | **Lot 87.** Lactat | 400 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic semiautomat Star Dust MC 15Metoda de determinare - Enzimatic colorimetric; Tipul reagenţilor - lichid, stabil, gata pentru folosire, bireagent, cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤0,044U/l; Interferenţe - Acid Ascorbic pînă la1,7 mmol/l,Bilirubina pînă la 0,7mmol/l,Lipemie pînă la 5,6 g/l,Hemoglobina pînă la5,5 g/l,Magneziu pînă la 8mmol/l; Flacoane cu volumul de la 5 pînă la 10 ml. | **2052.00** |
| 88 | 33100000-1 | **Lot 88.** Test HBs Ag | 1 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Metoda ELISA, vezi cerinte generale, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori | **477.00** |
| 89 | 33100000-1 | **Lot 89.** Test Anti HCV | 1 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Metoda ELISA, vezi cerinte generale, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori | **579.60** |
| 90 | 33100000-1 | **Lot 90.** Test Anti HCV IgM | 4 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Metoda ELISA, vezi cerinte generale, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori | **5292.00** |
| 91 | 33100000-1 | **Lot 91.** Test Anti HDV | 9 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Metoda ELISA, vezi cerinte generale, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori | **13041.00** |
| 92 | 33100000-1 | **Lot 92.** Test Anti HDV IgM | 2 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Metoda ELISA, vezi cerinte generale, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori | **3369.60** |
| 93 | 33100000-1 | **Lot 93.** Test Anti-ds DNA | 28 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Metoda ELISA, test cantitativ, vezi cerinte generale, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori | **57130.03** |
| 94 | 33100000-1 | **Lot 94.** Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) | 32 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Metoda ELISA, test cantitativ vezi cerinte generale, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori | **65291.47** |
| 95 | 33100000-1 | **Lot 95.** Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | 10 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Metoda ELISA, test cantitativ, vezi cerinţe generale | **20403.58** |
| 96 | 33100000-1 | **Lot 96.** Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | 10 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologiceMetoda ELISA, test cantitativ, vezi cerinţe generale | **20403.58** |
| 97 | 33100000-1 | **Lot 97.** Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM | 8 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Metoda ELISA, test cantitativ, vezi cerinţe generale | **17283.07** |
| 98 | 33100000-1 | **Lot 98.** Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM | 8 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Metoda ELISA, test cantitativ, vezi cerinţe generale | **16322.87** |
| 99 | 33100000-1 | **Lot 99.** Test Anti-SS–A | 8 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Metoda ELISA, test cantitativ, vezi cerinţe generale | **15362.73** |
| 100 | 33100000-1 | **Lot 100.** Test Anti-SS–B | 8 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Metoda ELISA, test cantitativ, vezi cerinţe generale | **15362.73** |
| 101 | 33100000-1 | **Lot 101.** Test Anti-Scl–70 | 8 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Metoda ELISA, test cantitativ, vezi cerinţe generale | **15362.73** |
| 102 | 33100000-1 | **Lot 102.** Test Anti sm/RNP | 6 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Metoda ELISA, test cantitativ, vezi cerinţe generale | **11522.02** |
| 103 | 33100000-1 | **Lot 103.** Test Anti-Centromere B | 6 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Metoda ELISA, test cantitativ, vezi cerinţe generale | **12962.28** |
| 104 | 33100000-1 | **Lot 104.** Test Anticorpii Anti – Mitocondriali | 10 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Metoda ELISA, test cantitativ, vezi cerinţe generale | **21603.83** |
| 105 | 33100000-1 | **Lot 105.** Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG | 10 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Metoda ELISA, test cantitativ, vezi cerinţe generale | **44613.83** |
| 106 | 33100000-1 | **Lot 106.** Test Anti Helicobacter Pylori Ig G | 6 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Metoda ELISA, vezi cerinţe generale, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | **3510.00** |
| 107 | 33100000-1 | **Lot 107.** Test Anti CCP | 3 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Metoda ELISA, vezi cerinţe generale, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | **17550.00** |
| 108 | 33100000-1 | **Lot 108.** Test anticorpi anti- lamblia | 30 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Metoda ELISA, vezi cerinţe generale, de asemenea să fie incluşi controlul “+”şi “-” | **25785.00** |
| 109 | 33100000-1 | **Lot 109.** Test anticorpi la toxocara Ig G | 30 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Metoda ELISA, test cantitativ, vezi cerinţe generale, de asemenea să fie incluşi controlul “+”şi “-” | **28440.00** |
| 110 | 33100000-1 | **Lot 110.** Anticorpi IgE specific anti-septonest | 6 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-septonest (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) | **17064.00** |
| 111 | 33100000-1 | **Lot 111.** Anticorpi IgE specific anti-lidocain | 4 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-lidocain (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori,controale,solutie si consumabile (Conjugate, solutia de spalare, substrat bufer, solutia stop, pozitiv control, negativ control, reference set, reference inel, microplate ELISA) | **11376.00** |
| 112 | 33100000-1 | **Lot 112.** Anticorpi IgE specific anti-scandonest | 5 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-scandonest (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale, solutie si consumabile (Conjugate, solutia de spalare, substrat bufer, solutia stop, pozitiv control, negativ control, reference set, reference inel, microplate ELISA) | **14220.00** |
| 113 | 33100000-1 | **Lot 113.** Anticorpi IgE specific anti-ubistezin | 4 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-ubistezin (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale, solutie si consumabile (Conjugate, solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) | **11376.00** |
| 114 | 33100000-1 | **Lot 114.** Anticorpi IgE specific anti-ultracain | 3 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-ultracain (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale, solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare, substrat bufer, solutia stop, pozitiv control, negativ control, reference set, reference inel, microplate ELISA) | **8532.00** |
| 115 | 33100000-1 | **Lot 115.** Anticorpi IgE specific anti-adrenalin | 3 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-adrenalin (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale, solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) | **8532.00** |
| 116 | 33100000-1 | **Lot 116.** Anticorpi IgE specific anti-dexametazon | 2 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-dexametazon (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale, solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) | **5688.00** |
| 117 | 33100000-1 | **Lot 117.** Anticorpi IgE specific anti-lincomicin | 2 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-lincomicin (un set = 96 teste)disc sau inel cu alergeni, calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) | **5688.00** |
| 118 | 33100000-1 | **Lot 118.** Anticorpi IgE specific anti-augumentin | 2 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-augumentin (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori,controale,solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) | **5688.00** |
| 119 | 33100000-1 | **Lot 119.** Anticorpi IgE specific anti-atropin | 2 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-atropin(un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale, solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) | **5688.00** |
| 120 | 33100000-1 | **Lot 120.** Anticorpi IgE specific anti-fentanil | 3 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-fentanil (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori,controale,solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control, reference set, reference inel,microplate ELISA) | **8532.00** |
| 121 | 33100000-1 | **Lot 121.** Anticorpi IgE specific anti-promedol | 2 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-promedol (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) | **5688.00** |
| 122 | 33100000-1 | **Lot 122.** Anticorpi IgE specific anti-midazolam | 3 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-midazolam(un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) | **8532.00** |
| 123 | 33100000-1 | **Lot 123.** Anticorpi IgE specific anti-propofol | 3 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-propofol (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori,controale,solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control, reference set,reference inel,microplate ELISA) | **8532.00** |
| 124 | 33100000-1 | **Lot 124.** Anticorpi IgE specific anti-ketamin | 2 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-ketamin(un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale, solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) | **5688.00** |
| 125 | 33100000-1 | **Lot 125.** Anticorpi IgE specific anti-arduan | 2 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-arduan(un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) | **5688.00** |
| 126 | 33100000-1 | **Lot 126.** Anticorpi IgE specific anti-analgin | 2 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-analgin (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) | **5688.00** |
| 127 | 33100000-1 | **Lot 127.** Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen | 2 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen(un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale, solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) | **5688.00** |
| 128 | 33100000-1 | **Lot 128.** Anticorpi IgE specific anti-bupivacain | 2 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-bupivacain (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori,controale,solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) | **5688.00** |
| 129 | 33100000-1 | **Lot 129.** Anticorpi IgE specific anti-ditilin | 2 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-ditilin (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) | **5688.00** |
| 130 | 33100000-1 | **Lot 130.** Anticorpi IgE specific anti-dimedrol | 2 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-dimedrol (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) | **5688.00** |
| 131 | 33100000-1 | **Lot 131.** Anticorpi IgE specific anti-diazepam | 2 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-diazepam(un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale, solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) | **5688.00** |
| 132 | 33100000-1 | **Lot 132.** Anticorpi IgE specific anti-morfin | 2 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-morfin (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale, solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) | **5688.00** |
| 133 | 33100000-1 | **Lot 133.** Anticorpi IgE specific anti-thiopental Na | 2 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-thiopental Na (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale, solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) | **5688.00** |
| 134 | 33100000-1 | **Lot 134.** Anticorpi IgE specific anti-tramadol | 2 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-tramadol (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) | **5688.00** |
| 135 | 33100000-1 | **Lot 135.** Anticorpi IgE specific anti-metrogil | 2 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-metrogil (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale, solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) | **5688.00** |
| 136 | 33100000-1 | **Lot 136.** Anticorpi IgE specific anti-ceftriaxon | 2 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-ceftriaxon (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale, solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) | **5688.00** |
| 137 | 33100000-1 | **Lot 137.** Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin | 2 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale, solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) | **5688.00** |
| 138 | 33100000-1 | **Lot 138.** Anticorpi IgE specific anti-cefazolin | 2 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Anticorpi IgE specific anti-cefazolin(un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale, solutie si consumabile (Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate ELISA) | **5688.00** |
| 139 | 33100000-1 | **Lot 139.** Multicalibrator | 10 | flacon | Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice, Reactive si consumabile pentru analizator biochimic semiautomat Star Dust MC 15 flacoane a cîte 3 ml, compatibil cu an.biochimic Flexor XN | **1510.00** |
| 140 | 33100000-1 | **Lot 140.** Seruri hemolitice titru 1:3000 | 10 | ml | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Seruri hemolitice titru 1:3000 | **100.00** |
| 141 | 33100000-1 | **Lot 141.** Test RPR destinat detectării anticorpilor prin testul la sifilis | 10 | set | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, Ambalaj per kit - 500 teste. Suspensie antigenică prezinta antigen VDRL modificat: microparticule de cărbune acoperite cu complexe lipidice: cardiolipina, lecitina și colesterol, cu conservant.. Set continne in mod obligator: - Antigen RPR Carbon – suspenzie de carbon, pentru 500 teste. -Control negativ: preparat din ser uman cu conservant (1 ml), rezultat valid dupa 8 minute; -Control pozitiv: preparat din ser imun cu anticorpii contra T. Pallidum, cu conservant. (1 ml), rezultat pozitiv la nivelul titrului 1/4 cu + sau – unu dublu dilutie dupa 8 minute. Carduri pentru testare: de unică folosință sau carduri reutilizabili pînă la 10 locuri rotunde cu marginea colorată sau evidențiată, incluse în set pentru 500 teste. Baghete pentru etalarea probei: de unică folosință în set pentru 500 teste. Flaconas-dispenser din masa plastica cu virf. Sensibilitate si specificitatemaximala posibila. | **3800.00** |
| 142 | 33100000-1 | **Lot 142.** Phenilalanine Malonate broth( bulion) | 0.1 | kg | Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice, Phenilalanine Malonate broth( bulion) Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | **682.50** |
| 143 | 33100000-1 | **Lot 143.** Geloza sulfit cu fier(total pregatit) | 0.5 | kg | Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice, Geloza sulfit cu fier (total pregatit) Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | **575.50** |
| 144 | 33100000-1 | **Lot 144.** Mediu MRS lichid | 0.5 | kg | Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice, Mediu MRS lichid. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | **519.65** |
| 145 | 33100000-1 | **Lot 145.** Medium Bifidobacterium broth( bulion) | 1 | kg | Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice Medium Bifidobacterium broth ( bulion). Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | **1600.00** |
| 146 | 33100000-1 | **Lot 146.** Disc cu bacitracin 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes | 100 | buc | Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice, Disc cu bacitracin 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes | **66.67** |
| 147 | 33100000-1 | **Lot 147.** Mediul Saburoud lichid (bulion) | 0.5 | kg | Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice, Mediul Saburoud lichid (bulion) Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | **800.00** |
| 148 | 33100000-1 | **Lot 148.** Mediul MacConkey agar | 0.5 | kg | Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice, Mediul MacConkey agar Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | **400.00** |
| 149 | 33100000-1 | **Lot 149.** Mediul Tioglicolic | 2.5 | kg | Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice, Mediul Tioglicolic. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | **2182.50** |
| 150 | 33100000-1 | **Lot 150.** Agar hiperclorurat cu manitol | 3 | kg | Specificaţii standard pentru investigaţii sanitaro-microbiologice, Agar hiperclorurat cu manitol  Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | **1840.00** |
| **Total estimat** | | | | | | **1519689.93** |

1. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

1) Pentru un singur lot ;



2) Pentru mai multe loturi ;



3) Pentru toate loturile .



**Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** nu se admite.

1. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:** DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile de la solicitare.
2. **Termenul de valabilitate a contractului:** până la 31.12.2021.
3. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** nu se aplică.
4. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):** nu se aplică.
5. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Descrierea criteriului/cerinței** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:** | **Nivelul minim/ Obligativitatea** |
| 1 | DUAE  (ATENȚIE!!! DUAE NOU) | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.72 din 30.06.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru oferta – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA (F3.2) | Original – (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 – pentru depunerea ofertei sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante. Valabilitatea 90 de zile. | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică (F4.1) | Specificaţii tehnice (F4.1) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară (F4.2) | Specificații de preț (F.4.2) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Formularul ofertei (F3.1) | Formularul ofertei (F.3.1) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| **Documente suplimentare de calificare și selecție** | | | |
| 6 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 7 | Notificare privind inițierea activității de comerț/ Licența de activitate/ Autorizare de funcționare/ Alt document permisiv | Copie, emis de organul abilitat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | 1. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. 2. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice pentru produsul oferit, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. 3. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 9 | Declarație pe proprie răspundere precum că livrarea va avea loc cu respectarea lanțului condițiilor de păstrare și transportare | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 10 | Declarație pe proprie răspundere privind termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui cel putin 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. | Obligatoriu |
| 11 | Criterii de calitate | Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor. Cerințe conform ordinului MS nr.701 din 18.10.2010 | Obligatoriu |
| Prezentarea mostrelor | | În decurs de 5 zile calendaristice de la solicitare | |
| Modalitatea de efectuare a evaluării | | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot | |
| Termenii și condițiile de livrare/prestare/executaresolicitați | | DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile de la solicitare | |
| **Notă:** În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată **semnătura electronică**, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. | | | |

1. **Garanţia pentru oferta în valoare de 1% va fi prezentată sub formă de:**
2. *Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei*
3. *Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:*

*Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29*

*Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău*

*Codul fiscal: 1003600150783*

*Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448*

*Codul bancar: MOLDMD2X302.*

***Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:***

***a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;***

***b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;***

***c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei.***

1. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz:** Nu se aplică.
2. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** Nu se aplică.
3. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** Ofertantul va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție a contractului va constitui **5%** din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.
4. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** cel mai mic preț fără TVA, pe lot cu corespunderea cerințelor solicitate.
5. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea factorului de evaluare** | **Ponderea%** |
| 1 | Nu se aplică |  |

1. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

* **până la: *[ora exactă]*** Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md
* **pe: *[data]*** Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

1. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

1. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 90 zile.
2. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP/

*Ofertele întîrziate vor fi respinse.*

1. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:***Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”*.
2. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** Română
3. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** Nu se aplică.
4. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

***Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor***

***Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;***

***Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md***

1. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):** Nu se aplică.
2. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** nu se aplică.
3. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:** BAP nr.\_\_\_ din \_\_\_.11.2020.
4. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** conform SIAR SAP.
5. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea instrumentului electronic** | **Se va utiliza/accepta sau nu** |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

1. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** Nu se aplică.
2. **Alte informații relevante:** nu sunt

**Conducătorul grupului de lucru: Alexandru Ferdohleb**