## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea suplimentară a consumabilelor de laborator conform necesităților IMSP Gheorghe Paladi și IMSP AMT Rîșcani pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Container pentru urina (nesteril) 130-150ml | Container pentru urina (nesteril) 130-150ml | 6: Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina. 1. Volum total: 130-150 ml 2. Gradat (marcat) până la 100-120 ml 3. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS 5. Nesteril 7. Cu eticheta/zona p/u marcare
33100000-1 | 2 | Container pentru urină (nesteril) 230-250 ml | Container pentru urină (nesteril) 230-250 ml | 6: Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina. 1. Volum total: 230-250 ml 2. Gradat (marcat) până la 200-220 ml 3. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS 5. Nesteril 7. Cu eticheta/zona p/u marcare
33100000-1 | 3 | Container pentru urina (steril) 250-500 ml | Container pentru urina (steril) 250-500 ml | 6: Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina. 1. Volum total: 250-500 ml 2. Gradat (marcat) în ml 3. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS 5. Steril, ambalare individuală 7. Cu eticheta/zona p/u marcare
33100000-1 | 4 | Eprubetă conice din plastic cu capac. gradate. volum 15ml | Eprubetă conice din plastic cu capac. gradate. volum 15ml | 6: Eprubetă V-15 ml cu fund conic 1. Steril 2. Material: PS sau PP 3. Cu capac- tipul capacului: filetat 4. Cu gradație 5. Ambalare individuală 6. Dimensiunile tubului: 120x15mm 7. Cu etichetă pentru marcare Cu termen de valabilitate pe fiecare ambalaj individual
33100000-1 | 5 | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (2.5 ml) | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (2.5 ml) | 6: Eprubeta cu Citrat de sodiu. 3.8% (sodium citrate 1:9) 1. Volumul de sânge: 2,5 ml 2. Material: PP/PS/PET 3. Cu capac- tipul capacului: push 4. CU etichetă pentru marcare 5. Dimensiunile tubului: 12x56 mm 6. Ambalate în stativ până la 100 eprubete.
33100000-1 | 6 | Eprubeta cu clod activator. 4ml. cu eticheta. 10x75mm | Eprubeta cu clod activator. 4ml. cu eticheta. 10x75mm | 6: Eprubeta vacuum cu clod activator pentru separarea cît mai rapidă a serului, fără gel, fără granule 1. Material: PS/ PET 2. Cu etichetă pentru marcare 3. Dimensiunile tubului: 10x75 mm sau 13x75 mm 4. Ambalate în stativ până la 100 eprubete.
33100000-1 | 7 | Eprubetă cu granule. volum singe 4-5 ml. cu capac. cu eticheta | Eprubetă cu granule. volum singe 4-5 ml. cu capac. cu eticheta | 6: Eprubetă cu granule. volum singe 4-5 ml. 1. Material: PS/ PP/ PET 2. Cu etichetă pentru marcare 3. Cu capac - tipul capacului: push 4. Dimensiunile tubului: 13x75 mm 5. Ambalate în stativ până la 100 eprubete.
33100000-1 | 8 | Eprubetă Eppendorf 0.5 ml | Eprubetă Eppendorf 0.5 ml | 6: Eprubetă Eppendorf vol. 0.5 ml, cu fund conic (Centrifuge Tubes) 1. Nesteril 2. Material: PP, autoclavabile 3. Cu capac, Capac plat/scut (Flat/Shield Lid/Cap) 4. Cu/Fără gradație
33100000-1 | 9 | Eprubetă K3 EDTA. volum singe 2-3 ml. cu capac. cu eticheta | Eprubetă K3 EDTA. volum singe 2-3 ml. cu capac. cu eticheta | 6: Eprubetă K3 EDTA - 2-3 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 2-3 ml 2. Dimensiunile tubului: 12x56 mm 3. Material: PP/ PS/ PET 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu capac - tipul capacului: push 6.Ambalarea până la 100 bucăți
33100000-1 | 10 | Eprubetă K3 EDTA. volum singe 4-5 ml. cu capac. cu etichetă | Eprubetă K3 EDTA. volum singe 4-5 ml. cu capac. cu etichetă | 6: Eprubetă K3 EDTA - 4-5 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 4-5 ml 2. Dimensiunile tubului: 13x75 mm sau 12x86 mm 3. Material: PP/ PET/ PS 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu capac - tipul capacului: push 6.Ambalarea până la 100 bucăți
33100000-1 | 11 | Eprubetă pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.5ML) | Eprubetă pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.5ML) | 6: Eprubeta cu capilar cu K3EDTA - 0,5 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 0,5 ml 2. Dimensiunile tubului maximum: 8x45 mm 3. Material: PP/ PET/ PS 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu capac cu capilar 6.Ambalarea până la 100 bucăți
33100000-1 | 12 | Lamă de sticlă 75x25mm. grosimea 1- 1.2mm. margina pentru enumeritare | Lamă de sticlă 75x25mm. grosimea 1- 1.2mm. margina pentru enumeritare | 6: Lame bine șlefuite. 75x25mm (±1,0 m) nesterile. ambulate cite 50-100 buc. grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare
33100000-1 | 13 | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri | 6: Planşetă de unică folosinţă p/u efectuarea grupei sanguine din masă plastică. de culoare albă cu 50 godeuri. (190x290mm)
33100000-1 | 14 | Salfete cu alcool | Salfete cu alcool | 6: Salfete imbibate cu alcool izopropil 70% in stativ, parametri salfetelor 42.5x42.5±2.5mm, ambalate în cutie de plastic a câte 50-200 bucăți cu posibilitate de extragere a câte 1 Bucată.
33100000-1 | 15 | Container steril cu lopatica. volumul 30-40 ml | Container steril cu lopatica. volumul 30-40 ml | 6: Container din plastic, transparent, cu lopățică. 1. Volum total: 30-40 ml 2. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 3. Material containerului: PS 4. Steril 5. Cu loc/eticheta pentru marcare 6. Ambalat individual
33100000-1 | 16 | Eprubeta cu tampon de vata sterilă | Eprubeta cu tampon de vata sterilă | 6: Eprubeta cu tampon steril. polisterol si bumbac
33100000-1 | 17 | Pipeta dozator automat.variabile 100- 1000 mkl | Pipeta dozator automat.variabile 100- 1000 mkl | 6: Pipeta dozator automat.variabile 100-1000 mkl Autoclavabil. Garanție 2 ani de la producator
33100000-1 | 18 | Spatula bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" | Spatula bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" | 6: Spatula bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" în ambalaj individual
33100000-1 | 19 | Ansa bacteriologică d=4 mm.10mkl sterila din polistirol | Ansa bacteriologică d=4 mm.10mkl sterila din polistirol | 6: Ansa bacteriologică d=4 mm. 10mkl. sterila din polistirol. Ambalate până la 20 buc
33100000-1 | 20 | Cutie Petri din plastic. diametru 9 cm | Cutie Petri din plastic. diametru 9 cm | 6: Cutie Petri din plastic Dimensiuni: Diametru 9 cm, H 14.2-15 mm Material: PS pentru antibiograma. Sterile, de unică folosință.
33100000-1 | 21 | Stative din plastic pentru 10 eprubete | Stative din plastic pentru 10 eprubete | 6: Stative din plastic pentru 10 eprubete
33100000-1 | 22 | Stative din plastic pentru 20 eprubete | Stative din plastic pentru 20 eprubete | 6: Stative din plastic pentru 20 eprubete
33100000-1 | 23 | Tampon steril din lemn si coton 150mm | Tampon steril din lemn si coton 150mm | 6: Tampon steril din lemn și coton 150 mm, ambalat individual, cutia până la 100 bucăți. Bumbac fixat bine (termofixare) numai pe un capăt.
33100000-1 | 24 | Camera Goreaev sau echivalentul | Camera Goreaev sau echivalentul | 6: Camera Goreaev sau echivalentul (Camera numarare (Hematocitometru), Neubauer Improved,)
33100000-1 | 25 | Hirtie de filtru | Hirtie de filtru | 6: Hîrtie de filtru
33100000-1 | 26 | Hirtie de indicator PH 0-12 | Hirtie de indicator PH 0-12 | 6: De la pH 4.0-10.0. cu diviziuni scala de culoare maxim 0.5 unitati de PH) pentru efectuarea spermogramelor. Bucată = Set de minim 100 teste
33100000-1 | 27 | Peliculă p/u acoperirea lamelor de sticlă | Peliculă p/u acoperirea lamelor de sticlă | 6: Peliculă p/u acoperirea lamelor de sticlă. transparentă

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea suplimentară a consumabilelor de laborator conform necesităților IMSP Gheorghe Paladi și IMSP AMT Rîșcani pentru anul 2024 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Container pentru urina (nesteril) 130-150ml | Container pentru urina (nesteril) 130-150ml | buc | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4680
33100000-1 | 2 | Container pentru urină (nesteril) 230-250 ml | Container pentru urină (nesteril) 230-250 ml | buc | 20000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 79200
33100000-1 | 3 | Container pentru urina (steril) 250-500 ml | Container pentru urina (steril) 250-500 ml | buc | 20000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 114200
33100000-1 | 4 | Eprubetă conice din plastic cu capac. gradate. volum 15ml | Eprubetă conice din plastic cu capac. gradate. volum 15ml | buc | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18500
33100000-1 | 5 | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (2.5 ml) | Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (2.5 ml) | buc | 40000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25600
33100000-1 | 6 | Eprubeta cu clod activator. 4ml. cu eticheta. 10x75mm | Eprubeta cu clod activator. 4ml. cu eticheta. 10x75mm | buc | 40000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 51600
33100000-1 | 7 | Eprubetă cu granule. volum singe 4-5 ml. cu capac. cu eticheta | Eprubetă cu granule. volum singe 4-5 ml. cu capac. cu eticheta | buc | 5000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4900
33100000-1 | 8 | Eprubetă Eppendorf 0.5 ml | Eprubetă Eppendorf 0.5 ml | buc | 5000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 600
33100000-1 | 9 | Eprubetă K3 EDTA. volum singe 2-3 ml. cu capac. cu eticheta | Eprubetă K3 EDTA. volum singe 2-3 ml. cu capac. cu eticheta | buc | 40000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
33100000-1 | 10 | Eprubetă K3 EDTA. volum singe 4-5 ml. cu capac. cu etichetă | Eprubetă K3 EDTA. volum singe 4-5 ml. cu capac. cu etichetă | buc | 15000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8550
33100000-1 | 11 | Eprubetă pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.5ML) | Eprubetă pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.5ML) | buc | 30000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30300
33100000-1 | 12 | Lamă de sticlă 75x25mm. grosimea 1- 1.2mm. margina pentru enumeritare | Lamă de sticlă 75x25mm. grosimea 1- 1.2mm. margina pentru enumeritare | buc | 6000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1740
33100000-1 | 13 | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri | buc | 410 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11787.5
33100000-1 | 14 | Salfete cu alcool | Salfete cu alcool | buc | 15000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6600
33100000-1 | 15 | Container steril cu lopatica. volumul 30-40 ml | Container steril cu lopatica. volumul 30-40 ml | buc | 150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 240
33100000-1 | 16 | Eprubeta cu tampon de vata sterilă | Eprubeta cu tampon de vata sterilă | buc | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2490
33100000-1 | 17 | Pipeta dozator automat.variabile 100- 1000 mkl | Pipeta dozator automat.variabile 100- 1000 mkl | buc | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 790.6
33100000-1 | 18 | Spatula bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" | Spatula bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" | buc | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 194
33100000-1 | 19 | Ansa bacteriologică d=4 mm.10mkl sterila din polistirol | Ansa bacteriologică d=4 mm.10mkl sterila din polistirol | buc | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 82
33100000-1 | 20 | Cutie Petri din plastic. diametru 9 cm | Cutie Petri din plastic. diametru 9 cm | buc | 15000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25800
33100000-1 | 21 | Stative din plastic pentru 10 eprubete | Stative din plastic pentru 10 eprubete | buc | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 124.2
33100000-1 | 22 | Stative din plastic pentru 20 eprubete | Stative din plastic pentru 20 eprubete | buc | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 158.7
33100000-1 | 23 | Tampon steril din lemn si coton 150mm | Tampon steril din lemn si coton 150mm | buc | 5000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3050
33100000-1 | 24 | Camera Goreaev sau echivalentul | Camera Goreaev sau echivalentul | buc | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 794.4
33100000-1 | 25 | Hirtie de filtru | Hirtie de filtru | buc | 18 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2024.1
33100000-1 | 26 | Hirtie de indicator PH 0-12 | Hirtie de indicator PH 0-12 | buc | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 66.6
33100000-1 | 27 | Peliculă p/u acoperirea lamelor de sticlă | Peliculă p/u acoperirea lamelor de sticlă | buc | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1964.2
|  |  |  | 5: Suma TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 416036.3

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________