Specificaţii tehnice F- 4.1.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Dezinfectant pentru dezinfectarea și curățarea suprafețelor |  |  |  | Lichid concentrat. Acțiunea dezinfectantului:bactericidă,virucidă Fungicidă, microbactericidă Cerințe tehnice: - substanță activă Didecildimetilammoniu/dodecil diamin clorid (se admit substanțe adăugătoare), - să nu conțină aldehide și fenoli, -produs concentrat lichid, -cu inhibatori de corozie, -ambalaj <1litru inclusiv, -termen total de valabilitate produsului nu mai puțin de 2 ani. Expozția:<30min. |  |  |
|  | Denzifectant pentru dezinfecția și sterilizarea chimică a instrumentarului, dispozitivelor endoscopice și articolelor medicale specifice |  |  |  | Lichid concentrat. Acțiunea dezinfectantului:bactericidă,virucidă fungicidă, tuberculocidă. Cerințe tehnice: -substanțe active perborat/percarbonat de sodiu (acid peracetic) și tetraacetiletilen diamină, -produs solid, -cu inhibitori de coroziune, -ambalaj<5 litri inclusiv, -valabilitatea soluției de lucru>24h(ore), -termen total de valabilitate produsului nu mai puțin de 2 ani. Expoziția:<30min |  |  |
|  | Dezinfectant pentru dezinfecția suprafețelor cu semnificație epidimiologică cât și alte tipuri de suprafețe |  |  |  | Acțiunea dezinfectantului:bactericidă,virucidă fungicidă,tuberculocidă, sporicidă. Cerințe tehnice: - substanța activă- diclorizocianurat de sodiu, - produs concentrat solid (comprimate/tablete/pastile) |  |  |
|  | Dezinfectant pentru prelucrarea și dezinfectarea veselei și tacîmurilor de bucătărie, suprafețelor ce vin în contact cu produsele alimentare |  |  |  | Acțiunea dezinfectantului:bactericidă,virucidă, tuberculocidă; Cerințe tehnice: - substanța activă – benzil alchildimetil clorid, neionogene - lichid concentrate, -ambalat in recipiente pina la 1litru, cu dozator, -expozitia 15-30min, - acțiunele să fie atoxice,să nu conțină formaldehid si guanidin. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț F-4.2.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 24455000-8 | Dezinfectant pentru dezinfectarea și curățarea suprafețelor | Litri | 100 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 24455000-8 | Denzifectant pentru dezinfecția și sterilizarea chimică a instrumentarului, dispozitivelor endoscopice și articolelor medicale specifice | Litri | 200 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 24455000-8 | Dezinfectant pentru dezinfecția suprafețelor cu semnificație epidimiologică cât și alte tipuri de suprafețe | kg | 100 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 24455000-8 | Dezinfectant pentru prelucrarea și dezinfectarea veselei și tacîmurilor de bucătărie, suprafețelor ce vin în contact cu produsele alimentare | Litri | 100 |  |  |  |  | 31.12.2022 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________