Conform Anexei nr.23

la Documentația standard aprobată prin

Ordinul ministrului finanțelor nr.69 din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: lucrări de reparații curente la casa de odihnă ”La Nistru”, s.Molovata Nouă, r-l Dubăsari.

Autoritatea contractantă: Banca Națională a Moldovei

1 . Descriere generală

Lot nr.1 - Lucrările de reparații interioare la casa de odihnă „La Nistru”

- Reparatie pereti si tavane;

- Placaj din placute de ceramica;

- Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton.

Lot nr.2 - Lucrările de reparație a acoperisului bl.A și B

Lucrările ce urmează a fi efectuate sunt:

-	Lucrări demolare;

-           Centura de beton, parapet si sarpanta acoperisului;

-           Executarea pardoselei cerdacului;

-           Montarea acoperisului;

-           Lucrări de tâmplărie;

-           Lucrari electrice IEI;

-           Semnalizarea de incendiu (SIN)

Lot nr.3 – Lucrările de reparație a bucătăriei și depozitului

- Demontări tâmplărie și desfaceri tencuieli;

- Montare tâmplărie;

- Lucrări de finisare.

Lot nr.4 – Lucrări de reparație a sistemului de aprovizionare cu apă

Lucrările ce urmează a fi efectuate sunt:

- Lucrări de terasament;

- Renovare turn de apă;

- Inlocure utilaj de pompare;

- Montare rețele electrice;

- Montarea tevilor;

- Executarea căminelor de distribuție;

- Lucrari de amenajare.

Notă: În caz de necesitate, operatorul economic va efectua lucrările de reparație în zilele de sâmbătă și duminică sau după ora 17:00 la solicitarea scrisă a Beneficiarului.

2. Informaţii şi proiectare

Oferta va fi însoțită în mod obligatoriu de Documentația de deviz, formularele 7 desfășurat, 3 și 5.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Toate materialele şi bunurile folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii. Înlocuirea produselor și procedeelor prevăzute în deviz cu altele care îndeplinesc condițiile precizate se efectuează numai pe baza soluțiilor stabilite de Beneficiar. Antreprenorul va stabili și prezenta grupului de lucru răspunderea tuturor participanților la procesul de producție (factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți) în corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat cu prevederile legale în vigoare.

Se solicită obligatoriu reducerea și gestionarea rațională a deșeurilor inclusiv evacuarea acestora.

4. Mostre

Executantul va asigura, realiza și garanta calitatea lucrărilor conform prevederilor Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții. La toate materialele, utilajele și lucrările de construcție parametrii tehnici ale cărora diferă sau care nu sunt prevăzute de către producător, antreprenorul va prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de marfă necesară pentru aprecierea parametrilor tehnici la cererea autorității contractante.

Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigentelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu.

La solicitarea autorității contractante se vor prezenta mostre a materialelor care urmează să fie folosite. Mostra ofertantului câştigător va rămâne la autoritatea contractantă pentru a putea fi comparată cu materialele folosite la executarea lucrărilor:

1.  Țigla metalica gr. 0.45 mm cu 7 straturi de protectie cu continutul de zinc 225g/m2;

2.  Tabla plana protejata anticoroziv vopsita;

3.  Pelicula anticondes densitatea 140g/m2;

4.  Sisteme de jgheaburi si burlane confectionate de uzina cu grosimea nu mai mica de 0.6 mm;

5. Tâmplăria PVC.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Furnizarea materialelor și bunurilor pentru realizarea lucrărilor va fi efectuată de către antreprenor conform parametrilor tehnici stipulaţi în pașaportul tehnic al materialelor și bunurilor, antreprenorul purtând răspundere de calitatea produselor transportate, manipulate, depozitate şi protecția lor. Conform Regulamentului de recepție a construcțiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996 antreprenorul efectuează protecția şi securitatea lucrărilor executate, construcţiilor şi teritoriilor aferente în funcţie de condiţiile atmosferice până la semnarea procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate. Executantul este obligat pentru supunerea la recepţie numai a lucrărilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care au predat beneficiarului documentele necesare.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În cazul în care, calitatea lucrărilor este necorespunzătoare sau sunt depistate defecțiuni, acestea se vor restabili/înlocui fără costuri suplimentare, pe cheltuiala Antreprenorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înaintării pretenției. Antreprenorul în conformitate cu prevederile art.30 a Legii RM nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii, răspunde potrivit obligaţiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale lucrărilor, ivite într-un interval de 5 ani de la recepţia lucrărilor, precum şi pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi execuţie în vigoare la data realizării ei.

7. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Mărimea nivelului admis al zgomotului şi vibrației pentru spații trebuie să corespundă normelor şi cerinţelor tehnice în vigoare.

Transportarea bunurilor sau a lucrătorilor pentru executarea lucrărilor se vor efectua în afara orelor de vârf (ambuteiaje).

8. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Amplasarea tuturor instalațiilor interioare, modul şi locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele şi produsele utilizate trebuie să corespundă normativelor tehnice în vigoare.

9. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări trebuie să corespundă standardelor, normelor tehnice în vigoare.

10. Articole, materialele şi piese necesare instalaţiilor

Furnizorul articolelor, materialelor şi pieselor necesare instalațiilor; tipurile şi cantitatea sunt stipulate în caietul de sarcini, certificate în modul stabilit în Republica Moldova.

Lista materialelor ce urmează a fi utilizate la efectuarea lucrărilor cu prezentarea certificatelor de calitate sau conformitate:

- Țiglei metalice;

- Tablei plana protejata anticoroziv vopsita.

- Tâmplărie PVC;

- Pompei de apă;

- Țevii apeduct;

- Cablului electric.

Certificate de antiseptare a lemnului de la obiectele anterioare care demonstreaza tipul antiseptarii.

11. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Pentu respectarea strictă a tehnologiilor de execuție și într-o abordare globală a lucrărilor se vor executa lucrări de organizare pe șantier care presupun:

- împrejmuirea provizorie a amplasamentului și asigurarea accesului;

- amenajarea unui depozit provizoriu pentru depozitarea utilajului pentu construcții, sculelor, crearea condițiilor necesare pentru muncitori etc;

- responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiară și utilajului industrial periculos conform legislației în vigoare о poartă executantul lucrărilor de construcție până la finalizarea lor;

- amenajarea   zonei   de   depozitare   provizorie   a   materialelor   și   produselor semifabricate.

12. Cerinţe privind calculul costului

Calcularea costului deviz - ofertă se efectuează în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini, conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții", CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcție-montaj prin metoda de resurse", CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie, la determinarea valorii obiectivelor", CP L.01.05-2001 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții" .

Totodată, normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor și salariul mediu pe ramură pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cel stabilit de Ministerul economiei și infrastructurii.

Atenție! Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de Beneficiar și vor fi excluse din devizele prezentate de Ofertant!

13. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Se prezintă documentele conform pct. 16 subpct.1-4 din Anunțul de participare.

14. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Se prezintă documentele conform pct. 16 din Anunțul de participare.

15. Durata maximă de finalizare a lucrărilor de executare pentru fiecare lot trebuie să fie de 180 de zile calendaristice.

Termen recomandat de autoritatea contractantă. Ofertantul poate indica alte termene, cu indicarea argumentelor de rigoare dar nu mai mult de cel indicat mai sus.

Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

Atentie! Lucrările de reparații interioare la casa de odihnă „La Nistru” (Lotul nr.1) vor incepe după montarea țiglei metalice (lucrări incluse în lotul nr.2).

16. Recepția și garanția lucrărilor

1. Antreprenorul este obligat să notifice Beneficiarul despre data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul Beneficiarului pe şantier.

2. Recepţia, în faza de terminare a lucrărilor executate, se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.285 din 23.05.1996, de către Beneficiar, în prezența Antreprenorului, prin desemnarea comisiei de recepţie.

3. La terminarea verificării lucrărilor executate, comisia îşi va consemna obiecţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie a lucrărilor executate şi îl va înainta Beneficiarului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei. Nu se va accepta recepţia parţială a lucrărilor.

4. Garanţia pentru lucrările executate este de minimum 5 ani, pentru pompa instalată – 2 ani.

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului

Conform Anexei nr.3 la Caietul de sarcini Partea II. din Contractul-model.

Conducătorul grupului de lucru:

Vladimir MUNTEANU   (semnat electronic)

Anexa nr.1

la Caietul de sarcini

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lot nr. 1 Lucrări de reparații interioare la casa de odihnă „La Nistru”

Autoritatea contractantă: Banca Națională a Moldovei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Reparatie pereti si tavane |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 64,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 14,0800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontare tavan suspendat) |  | m2 | 244,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 114,6800 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 114,6800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 3 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 244,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 439,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 36,6000 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 12,2000 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 85,4000 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 209,8400 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 65,8800 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 10 980,0000 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 4 880,0000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 292,8000 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 1 083,3600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 164,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 19,6800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 24,6000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,6400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 5 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 164,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,9200 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund Supraton extra |  | kg | 24,6000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 8,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 6 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 164,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 200,0800 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 1 170,9600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 12,9560 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,6240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 7 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 483,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 217,3500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 48,3000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 509,5167 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,4830 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 8 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 2 060,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 61,8000 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund Supraton extra |  | kg | 309,0000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 103,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 9 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 520,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 286,0000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 208,0000 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 260,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 26,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 10 | CN12A |  | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa (interior) |  | m2 | 1 540,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 539,0000 |  |  |
|  | 2430226101400 |  | Chit pe baza de aracet |  | kg | 1 155,0000 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg | 184,8000 |  |  |
|  | 2430116104100 |  | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice |  | kg | 2 618,0000 |  |  |
|  | 2952270003825 |  | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora |  | h-ut | 92,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 11 | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  | m2 | 240,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 144,0000 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  | m3 | 0,0960 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 3,6000 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  | h-ut | 2 400,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 248,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 29,7600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 37,2000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,4800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 13 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor |  | m2 | 248,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,4400 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund Supraton extra |  | kg | 37,2000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 12,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 14 | CF10A |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu |  | m2 | 248,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 347,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 49,6000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 413,6000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 768,8000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 8,9280 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,4880 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,6200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 15 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 248,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 111,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 24,8000 |  |  |
|  | 2653102100833f |  | Chit pe baza de ciment "Fasad" |  | kg | 261,6152 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2480 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 16 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor |  | m2 | 1 340,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 40,2000 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund Supraton extra |  | kg | 201,0000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 67,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 17 | CN12A |  | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa (exterior) |  | m2 | 1 340,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 469,0000 |  |  |
|  | 2430226101400 |  | Chit pe baza de aracet |  | kg | 1 005,0000 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg | 160,8000 |  |  |
|  | 2430116104100 |  | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice |  | kg | 2 278,0000 |  |  |
|  | 2952270003825 |  | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora |  | h-ut | 80,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 18 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  | m | 12,60 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,7560 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 19 | RpSA14A |  | Montarea tevii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm |  | m | 12,60 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,5600 |  |  |
|  | 2521216700540 |  | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) |  | m | 13,4946 |  |  |
|  | 2523156712430 |  | Cot din PVC tip G montat prin lipire |  | buc | 2,6460 |  |  |
|  | 2523156714800 |  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) |  | buc | 2,7783 |  |  |
|  | 2523156713600 |  | Mufa mixta din PVC rigid, tip G |  | buc | 1,3230 |  |  |
|  | 2721204123100 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  | buc | 0,3969 |  |  |
|  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC rigid, tip G, |  | buc | 0,5292 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 20 | RpSD01A |  | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 21 | RpSD20A |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,8800 |  |  |
|  | 2913124201600 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  | buc | 8,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 22 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 28,70 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 22,9600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 22,9600 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,4305 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 23 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) |  | m2 | 28,70 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 47,3550 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 29,5667 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 107,2519 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 13,6239 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 579,7400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3444 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,2870 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 24 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp VVGnG 3*1.5mm2 |  | m | 110,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 37,4000 |  |  |
|  | 11110001000337 |  | Cordoane de cupru VVG 3*1.5mm2 |  | m | 118,9650 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 3,3990 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 25 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate, ( Panel led 40W 595*595mm demontat) |  | buc | 32,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 34,8800 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat ( Panel led 40W 595*595mm ) |  | buc | 32,6400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 26 | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  | t | 12,30 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 23,0010 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 27 | TrI1AA02C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  | t | 12,30 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,5350 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 28 | TsI50B5 |  | Transportarea deseurilor din demolari cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  | t | 12,30 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 3,1734 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatie pereti si tavane |  |  |  |  |

Obiectul: Lot nr. 2  Lucrările de reparație a acoperisului bl.A și B

Autoritatea contractantă: Banca Națională a Moldovei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Executia acoperisului Bloc1 375m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29C1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Parapet partial |  | m3 | 24,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 10,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 42,000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,880 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,920 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 7,680 |  |  |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  | h-ut | 7,680 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCG29C1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Put de ventilatie |  | m3 | 2,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,125 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,375 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,300 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,200 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,800 |  |  |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  | h-ut | 0,800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCL22E |  | Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte |  | kg | 106,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 5,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,300 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,590 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 1,802 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 4 | RpVB41A aplicativ |  | Demontarea coloana (tevilor) de ventilare a canalizarii |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 3,080 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,060 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi |  | m | 25,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 2,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,250 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,250 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - burlan |  | m | 26,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 2,340 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,300 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,260 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCE40B |  | Desfacerea termoizolatiilor inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la acoperisuri Cheramzit (argila expandata) |  | m2 | 375,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 75,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 562,500 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 22,500 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 45,000 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 37,500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Centura de beton, parapet si sarpanta acoperisului |  |  |  |  |  |
| 8 | CA04B |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15 Centura din b/a |  | m3 | 7,300 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 36,135 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,285 |  |  |
|  | 266310210000115 |  | Beton clasa.B15 |  | m3 | 7,707 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,481 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 4,380 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 2,044 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 9 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 574,900 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 37,368 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,874 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg | 589,272 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 5,749 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 160,972 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,575 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 10 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 120,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 11,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,480 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 123,000 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,200 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 33,600 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 11 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 | 45,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 45,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,225 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 13,500 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 13,500 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  | kg | 1,350 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 2,250 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,125 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 5,850 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 5,400 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 12 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm pentru instalare armaturii de inbinare intre centura existenta si cea noua |  | buc | 64,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 7,680 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  | buc | 20,160 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut | 3,840 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 13 | CC13A |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm |  | buc | 34,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 8,500 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 5,100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 14 | CD70A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m |  | m3 | 3,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 10,698 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,890 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  | m3 | 2,700 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 9,000 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 65,070 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 59,280 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  | m3 | 0,633 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,456 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,110 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 15 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm pentru fixarea stilpilor de planseu |  | buc | 40,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 4,800 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  | buc | 12,600 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut | 2,400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 16 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 | 6,370 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 128,992 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,332 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 47,775 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,064 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 5,924 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,764 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 21,658 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 19,174 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 16,435 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 19,110 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 9,236 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,956 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 2,102 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 1,465 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 17 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  | m3 | 4,020 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 87,154 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,688 |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  | m3 | 0,643 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,241 |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  | m3 | 3,337 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 28,944 |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  | kg | 17,608 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 13,588 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 7,879 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 152,760 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,603 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 1,769 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 18 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. consum 0,31kg/mp |  | m3 | 10,390 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 8,832 |  |  |
|  | 12121212121121 |  | Solutie indifuga |  | m3 | 3,221 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 10,390 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,052 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,623 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,125 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 19 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor de legatura: cu greutatea sub 4 kg MC 1, MC 2, MC 3 |  | kg | 572,790 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 120,286 |  |  |
|  | 28112363099100 |  | Confectii metalice MC 1, MC 2, MC 3 |  | kg | 601,659 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 11,570 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 5,785 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 45,823 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 5,728 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Centura de beton, parapet si sarpanta acoperisului |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Cerdac |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Pardosea cerdac |  |  |  |  |  |
| 20 | CE17A |  | Strat din folie anticondens |  | m2 | 375,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 75,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,750 |  |  |
|  | 268213260046 |  | Folie anticondens |  | m2 | 444,187 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 4 635,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 21 | IzF10F |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala D=225 kg/m3 gr. 180mm |  | m2 | 375,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 33,750 |  |  |
|  | 26821626113710 |  | Placi vata minerala termoiz.D=225 kg/m3 gr. 180mm |  | m2 | 378,750 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 573,750 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,125 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 3,750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 22 | CE17A |  | Strat din folie hidroizolanta |  | m2 | 375,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 75,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,750 |  |  |
|  | 268213260047 |  | Folie hidroizolanta |  | m2 | 444,187 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 4 635,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 23 | IzF18C k=1,34 |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm Gr.40mm |  | m2 | 375,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 175,875 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-150 |  | m3 | 15,075 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 10,553 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea cerdac |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cerdac |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executia acoperisului Bloc1 375m2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Executia acoperisului Bloc2 370m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Demontari |  |  |  |  |  |
| 24 | RpCG29C1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Parapet partial |  | m3 | 24,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 10,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 42,000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,880 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,920 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 7,680 |  |  |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  | h-ut | 7,680 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 25 | RpCG29C1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Put de ventilatie |  | m3 | 2,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,125 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,375 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,300 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,200 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,800 |  |  |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  | h-ut | 0,800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 26 | RpCL22E |  | Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte |  | kg | 106,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 5,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,300 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,590 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 1,802 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 27 | RpVB41A aplicativ |  | Demontarea coloana (tevilor) de ventilare a canalizarii |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 3,080 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,060 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 28 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi |  | m | 25,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 2,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,250 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,250 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 29 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - burlan |  | m | 26,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 2,340 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,300 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,260 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 30 | RpCE40B |  | Desfacerea termoizolatiilor inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la acoperisuri Cheramzit (argila expandata) |  | m2 | 370,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 74,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 555,000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 22,200 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 44,400 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 37,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Centura de beton, parapet si sarpanta acoperisului |  |  |  |  |  |
| 31 | CA04B |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15 Centura din b/a |  | m3 | 7,200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 35,640 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,240 |  |  |
|  | 266310210000115 |  | Beton clasa.B15 |  | m3 | 7,601 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,447 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 4,320 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 2,016 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 32 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 561,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 36,478 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,806 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg | 575,230 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 5,612 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 157,136 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,561 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 33 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 118,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 11,210 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,472 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 120,950 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,180 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 33,040 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,118 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 34 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 | 45,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 45,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,225 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 13,500 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 13,500 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  | kg | 1,350 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 2,250 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,125 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 5,850 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 5,400 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 35 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm pentru instalare armaturii de inbinare intre centura existenta si cea noua |  | buc | 62,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 7,440 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  | buc | 19,530 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut | 3,720 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 36 | CC13A |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm |  | buc | 34,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 8,500 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 5,100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 37 | CD70A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m |  | m3 | 3,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 10,698 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,890 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  | m3 | 2,700 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 9,000 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 65,070 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 59,280 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  | m3 | 0,633 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,456 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,110 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 38 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm pentru fixarea stilpilor de planseu |  | buc | 41,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 4,920 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  | buc | 12,915 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut | 2,460 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 39 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 | 6,270 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 126,967 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,107 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 47,025 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,063 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 5,831 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,752 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 21,318 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 18,873 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 16,177 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 18,810 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 9,091 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,940 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 2,069 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 1,442 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 40 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  | m3 | 4,020 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 87,154 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,688 |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  | m3 | 0,643 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,241 |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  | m3 | 3,337 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 28,944 |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  | kg | 17,608 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 13,588 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 7,879 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 152,760 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,603 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 1,769 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 41 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. consum 0,31kg/mp |  | m3 | 10,290 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 8,746 |  |  |
|  | 12121212121121 |  | Solutie indifuga |  | m3 | 3,190 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 10,290 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,051 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,617 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,123 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 42 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor de legatura: cu greutatea sub 4 kg MC 1, MC 2, MC 3 |  | kg | 572,920 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 120,313 |  |  |
|  | 28112363099100 |  | Confectii metalice MC 1, MC 2, MC 3 |  | kg | 601,795 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 11,573 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 5,786 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 45,834 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 5,729 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 43 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 191,400 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 36,366 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,914 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,914 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 1,914 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 191,400 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,957 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 2,871 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 44 | IzD05B |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  | t | 0,200 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 0,336 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,478 |  |  |
|  | 24301261032942 |  | Grund minium de plumb |  | kg | 0,652 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,046 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,015 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 45 | IzD04B |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina |  | t | 0,200 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,684 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,800 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,056 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Centura de beton, parapet si sarpanta acoperisului |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Cerdac |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.1. Pardosea cerdac |  |  |  |  |  |
| 46 | CE17A |  | Strat din folie anticondens |  | m2 | 370,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 74,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,500 |  |  |
|  | 268213260046 |  | Folie anticondens |  | m2 | 438,265 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 4 573,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,700 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 47 | IzF10F |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala D=225 kg/m3 gr. 180mm |  | m2 | 370,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 33,300 |  |  |
|  | 26821626113710 |  | Placi vata minerala termoiz.D=225 kg/m3 gr. 180mm |  | m2 | 373,700 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 566,100 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,110 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 3,700 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 48 | CE17A |  | Strat din folie hidroizolanta |  | m2 | 370,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 74,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,500 |  |  |
|  | 268213260047 |  | Folie hidroizolanta |  | m2 | 438,265 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 4 573,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,700 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 49 | IzF18C k=1,34 |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm Gr.40mm |  | m2 | 370,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 173,530 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-150 |  | m3 | 14,874 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 10,412 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea cerdac |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cerdac |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executia acoperisului Bloc2 370m2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Canale de ventilare CV1 - CV10 |  |  |  |  |  |
| 50 | CA04B |  | Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5, la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  | m3 | 0,700 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 3,465 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,315 |  |  |
|  | 26631021000011 |  | Beton clasa.B12,5 |  | m3 | 0,739 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,238 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,420 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,196 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 51 | CC02C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 40,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 2,200 |  |  |
|  | 27106021000006 |  | Otel beton OB 37 diam. de 6 mm |  | kg | 41,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 52 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 | 5,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 5,600 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,028 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 1,680 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 1,680 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  | kg | 0,168 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,280 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,140 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 0,728 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,672 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,112 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 53 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Piesa inglobata MИ 1-21 |  | kg | 76,800 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 16,128 |  |  |
|  | 28112363099010 |  | Confectii metalice Piesa inglobata MИ 1-21 |  | kg | 80,671 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 1,551 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 0,776 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 6,144 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 54 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic 80x60 |  | m3 | 0,260 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 5,265 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,585 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 1,950 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,242 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,031 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 0,884 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 0,783 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 0,671 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 0,780 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 0,377 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,039 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,086 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 55 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. consum 0,31kg/mp |  | m3 | 0,260 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,221 |  |  |
|  | 12121212121121 |  | Solutie indifuga |  | m3 | 0,081 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 0,260 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,016 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 56 | CL10D |  | Carcasa cos de ventilare, la inaltimi pina la 35 m, asamblate prin sudura |  | t | 2,012 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 45,270 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 31,689 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 9,054 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,527 |  |  |
|  | 28111063013010 |  | Constructii metalice xcos de ventilare |  | kg | 2 012,000 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 10,060 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 8,048 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 8,048 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 8,048 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,704 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,006 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 10,060 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 8,853 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 57 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. gr.50mm |  | m2 | 81,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 101,250 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 9,720 |  |  |
|  | 2811236304903 |  | Panouri "Sandwich" * gr. 50mm |  | m2 | 85,099 |  |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  | kg | 266,976 |  |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  | buc | 250,290 |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  | buc | 250,290 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 14,600 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 8,100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 58 | CE05A |  | Caciuli din tabla galvanizata vopsita plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri |  | m2 | 40,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 30,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2710403641817 |  | Tabla galvanizata vopsita |  | kg | 186,900 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  | kg | 1,260 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  | kg | 10,500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 59 | IzD05B |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  | t | 2,112 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 3,548 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 5,048 |  |  |
|  | 24301261032942 |  | Grund minium de plumb |  | kg | 6,885 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,486 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,163 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 60 | IzD04B |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina |  | t | 2,112 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 7,223 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 8,448 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,591 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canale de ventilare CV1 - CV10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Acoperis Bl.1 si Bl. 2 |  |  |  |  |  |
| 61 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 | 1,490 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 30,172 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,353 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 11,175 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 1,386 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,179 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 5,066 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 4,485 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 3,844 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 4,470 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 2,160 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,224 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,492 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,343 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 62 | CE30A |  | Sipci din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Consum 12,14m3 |  | m2 | 1 000,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 225,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 70,000 |  |  |
|  | 20101029031495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 12,140 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 120,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 30,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 63 | CN51D |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  | m3 | 12,140 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,064 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  | kg | 16,389 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,012 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 64 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. consum 0,31kg/mp |  | m3 | 13,630 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 11,585 |  |  |
|  | 12121212121121 |  | Solutie indifuga |  | m3 | 4,225 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 13,630 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,068 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,818 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,164 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 65 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  | m2 | 1 000,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 200,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 50,000 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  | m2 | 1 184,500 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 12 360,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 66 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  | m2 | 1 000,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 900,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 250,000 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  | m2 | 1 207,500 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg | 525,000 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc | 9 450,000 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc | 105,000 |  |  |
|  | 27104037400003 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 42,000 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 52,500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 50,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 67 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tabla galvanizata vopsita |  | m2 | 171,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 153,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 42,750 |  |  |
|  | 27104036430100 |  | Tabla galvanizata vopsita |  | m2 | 206,482 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg | 89,775 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc | 1 615,950 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc | 17,955 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 7,182 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 8,978 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 8,550 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 68 | CE06C aplicativ |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Profnastil |  | m2 | 64,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 70,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,400 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata Profnastil |  | m2 | 77,280 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  | kg | 40,320 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 336,000 |  |  |
|  | 2874115833870 |  | Suruburi autofiletante |  | buc | 336,000 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  | kg | 10,080 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,408 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 69 | CE06C aplicativ |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Profnastil perforat |  | m2 | 76,700 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 84,370 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,670 |  |  |
|  | 27104036420001 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata Profnastil perforat |  | m2 | 92,615 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  | kg | 48,321 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 402,675 |  |  |
|  | 2874115833870 |  | Suruburi autofiletante |  | buc | 402,675 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  | kg | 12,080 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,687 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 70 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d200mm Cot jgheab cu pretul - 0,00 lei |  | m | 137,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 41,100 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  | m | 148,166 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 197,554 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc | 28,222 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 14,111 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 28,222 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 28,222 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 1 411,100 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,740 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 71 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d150mm |  | m | 100,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 35,000 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass d150mm |  | m | 107,100 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc | 51,000 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 25,500 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 51,000 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc | 25,500 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc | 25,500 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 25,500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 72 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Balustrada acoperis |  | kg | 1 159,830 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 220,368 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,598 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 11,598 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse Balustrada acoperis |  | kg | 1 159,830 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 5,799 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 11,598 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 23,197 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 23,197 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 73 | CC02B |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D16 Parapezi la balustradsa |  | kg | 1 217,830 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 31,664 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg | 1 248,276 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 74 | IzD04B |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina Balustrada |  | t | 2,600 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 8,892 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 10,400 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,728 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis Bl.1 si Bl.2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Scara SC-1 2 buc |  |  |  |  |  |
| 75 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12 |  | buc | 48,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 9,600 |  |  |
|  | 287413631330012 |  | Diblu din metal M12 |  | buc | 48,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 76 | CL10C |  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura |  | t | 0,350 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 14,875 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 10,412 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 2,975 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,487 |  |  |
|  | 2811106301300 |  | Constructii metalice (scari SC1) |  | kg | 350,000 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 1,925 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 1,750 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 1,750 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 1,750 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,140 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,210 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 1,925 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 3,325 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 77 | IzD05B |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  | t | 0,350 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 0,588 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,837 |  |  |
|  | 24301261032942 |  | Grund minium de plumb |  | kg | 1,141 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,081 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,027 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 78 | IzD04B |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina |  | t | 0,350 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 1,197 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 1,400 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,098 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara SC-1 2 buc |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Timplarie |  |  |  |  |  |
| 79 | CK01B |  | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1,0x1,0m 6-buc |  | m2 | 6,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,280 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,960 |  |  |
|  | 2030112938000 |  | Ferestre sau vitrine din lemn |  | m2 | 6,000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,360 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 3,480 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 1,980 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 80 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m U1, U2 1,0x1,78m 2 buc |  | m2 | 3,560 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 5,233 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,285 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,890 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  | m2 | 3,560 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,303 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 1,602 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,783 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,071 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 81 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  | m2 | 9,560 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 9,560 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  | kg | 1,721 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg | 1,147 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 1,147 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg | 1,625 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,780 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,478 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Iesire 2 buc |  |  |  |  |  |
| 82 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 287413631330012 |  | Diblu din metal M12 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 83 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  | m3 | 0,380 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 8,238 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,916 |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  | m3 | 0,061 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,023 |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  | m3 | 0,315 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 2,736 |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  | kg | 1,664 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 1,284 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 0,745 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 14,440 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,057 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,167 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 84 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 | 0,640 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 12,960 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,440 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 4,800 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,595 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,077 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 2,176 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 1,926 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 1,651 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 1,920 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 0,928 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,096 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,211 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,147 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 85 | CE30A |  | Sipci din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Consum 0,72m3 |  | m2 | 43,800 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 9,855 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,066 |  |  |
|  | 20101029031495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,720 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 5,256 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,314 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 86 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. consum 0,31kg/mp |  | m3 | 1,820 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,547 |  |  |
|  | 12121212121121 |  | Solutie indifuga |  | m3 | 0,564 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 1,820 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,009 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,109 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,022 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 87 | CN51D |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  | m3 | 0,720 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,122 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  | kg | 0,972 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 88 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  | m2 | 43,800 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 39,420 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,950 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  | m2 | 52,888 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg | 22,995 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc | 413,910 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc | 4,599 |  |  |
|  | 27104037400003 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 1,840 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 2,300 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,190 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 89 | CE05B1 |  | Invelitori din tabla plana protejata anticoroziv vopsita ,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Tabla galvanizata vopsita |  | m2 | 30,080 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 28,576 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,504 |  |  |
|  | 2710403299 |  | Tabla plana protejata anticoroziv vopsita |  | kg | 175,291 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  | kg | 0,948 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  | kg | 7,896 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,301 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 90 | CE06C |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Profnastil perforat |  | m2 | 47,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 51,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,700 |  |  |
|  | 27104036420001 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata Profnastil perforat |  | m2 | 56,752 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  | kg | 29,610 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 246,750 |  |  |
|  | 2874115833870 |  | Suruburi autofiletante |  | buc | 246,750 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  | kg | 7,402 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,034 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 91 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor de legatura: cu greutatea sub 4 kg MC 1, MH1 |  | kg | 133,330 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om | 27,999 |  |  |
|  | 28112363099100 |  | Confectii metalice MC 1, MC 2, MC 3 |  | kg | 140,050 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 2,693 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg | 1,347 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 10,666 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,333 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 92 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul Stilpi din lemn 0,12x0,12m H-2,35m 6 buc |  | m2 | 6,780 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,780 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  | kg | 1,220 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg | 0,814 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,814 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg | 1,153 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,390 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,339 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Iesire 2 buc |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Diverse |  |  |  |  |  |
| 93 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  | t | 800,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 200,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 800,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 94 | RpCH27A |  | Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere |  | m | 27,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 32,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 28,350 |  |  |
|  | 2010102906961 |  | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m |  | m3 | 0,810 |  |  |
|  | 2010102904420 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 |  | m3 | 0,041 |  |  |
|  | 2874145886942 |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  | kg | 13,500 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  | kg | 62,100 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 27,000 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 0,270 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,540 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 95 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 800,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 30,640 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |

Lucrari de electricitate

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,Intrerupator automat, Un=220 V, Id=6 A |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,1200 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0980 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,4400 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0280 |  |  |
|  | 10159109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,4400 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0720 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0400 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 2 | RpEE01A |  | Montarea Intrerupator cu o clapa, montaj aparent, Un=230 V In=10A, IP54 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,5400 |  |  |
|  | 11110001001024 |  | Intrerupator cu o clapa, montaj aparent, Un=230 V In=10A, IP54 |  | buc | 2,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 3 | RpEF13A |  | Corp de iluminat cu becul led, montaj aparent, Un=220V, Pn=10W, IP65 |  | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 15,0400 |  |  |
|  | 287527440051 |  | Corp de iluminat cu becul led, montaj aparent, Un=220V, Pn=10W, IP65 |  | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 32,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc | 32,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,2800 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 3,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 4 | RpEF12A |  | Montarea Bec led, Un=230 V, Pn=10W |  | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 31545100143 |  | Bec led, Un=230 V, Pn=10W |  | buc | 16,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 3x1,5 mmp ВВГ нгг (А) -LS |  | 100 m | 1,1000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,4140 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,1760 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Cablu 3x1,5 mmp ВВГ нгг (А) -LS |  | m | 110,0000 |  |  |
|  | 345 |  | Cablu 3x1,5 mmp ВВГ нгг (А) -LS |  | m | 110,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 7 | RpEA01A |  | Montarea Canal cablu PVC, dim 20x20mm |  | m | 6,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,5800 |  |  |
|  | 2216704235 |  | Canal cablu PVC, dim 20x20mm |  | m | 6,4260 |  |  |
|  | 2875274021004 |  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. |  | buc | 1,2600 |  |  |
|  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC, tip G, |  | buc | 0,9450 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 0,9450 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-02-408-1 |  | Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 62,8000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 1,4500 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 0,5000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 7,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 5009837 |  | Compozitie de etansare |  | kg | 1,3600 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 11,3000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Teava d20mm metalica |  | m | 100,0000 |  |  |
|  | 365 |  | Teava d20mm metalica |  | m | 100,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 10 | pret de piata |  | Intrerupator automat, Un=220 V, Id=6 A |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 5566612 |  | Intrerupator automat, Un=220 V, Id=6 A |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |

Semnalizarea de  incendiu

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Прибор приемно-контрольный управ. пожаротуш. MAG 8Plus sau echivalentul |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 48,0000 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,3200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-01-001-10 |  | Modul memorie evenimente |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 11,3400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-01-001-10 |  | Modul releu |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 11,3400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-01-121-1 |  | Acumulator 12V 3A |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-01-121-1 |  | Acumulator 12V 8A/ora |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-01-121-1 |  | Acumulator 12V 78A/ora |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala/Извещатель пожарный дымовой EN54 |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 24,0000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 3,0000 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 1,9200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-01-001-10 |  | Modul releu cu 4 relee |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 11,3400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Modul releu cu 4 relee |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 91 |  | Modul releu cu 4 relee |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-08-002-03 |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii Detector manual antiincendiar MCP 50 Sensa Mag sau echivalentul |  | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 12,0000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 1,1400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Detector manual antiincendiar MCP 50 Sensa Mag sau echivalentul |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 92 |  | Detector manual antiincendiar MCP 50 Sensa Mag sau echivalentul |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 12 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie cu semnal acustic |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 13 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala Radioemitator |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,0005 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,2500 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  | h-ut | 0,1600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 6,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 40,4400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 15 | pret de piata |  | KCBBng -LS2x0,5 |  | m | 500,0000 |  |  |
|  | 30994744 |  | KCBBng -LS2x0,5 |  | m | 500,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 16 | pret de piata |  | KCBBng -FRLS 4x 0,8 |  | m | 50,0000 |  |  |
|  | 30994644 |  | KCBBng -FRLS 4x 0,8 |  | m | 50,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 17 | pret de piata |  | BBГng -FRLS 3x 1,5 |  | m | 50,0000 |  |  |
|  | 38994644 |  | BBГng -FRLS 3x 1,5 |  | m | 50,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm Canal PVC d16mm |  | 100 m | 5,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 119,0000 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 67,0000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 67,0000 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 9,0000 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 24,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 19 | pret de piata |  | Canal PVC d16mm |  | m | 500,0000 |  |  |
|  | 366 |  | Canal PVC d16mm |  | m | 500,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 20 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  | kg | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,4600 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  | kg | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 21 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 25 mm |  | m | 50,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 33,5000 |  |  |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil |  | m | 56,1000 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 1,1000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 22 | pret de piata |  | Прибор приемно-контрольный управ. пожаротуш. MAG 8Plus sau echivalentul |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 55666 |  | Прибор приемно-контрольный управ. пожаротуш. MAG 8Plus sau echivalentul |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 23 | pret de piata |  | Modul memorie evenimente ML |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 556677 |  | Modul memorie evenimente ML |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 24 | pret de piata |  | Modul releu |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 556678 |  | Modul releu |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 25 | pret de piata |  | Acumulator 12V 3A |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 8809986544377 |  | Acumulator 12V 3A |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 26 | pret de piata |  | Acumulator 12V 7A/ч |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 880998654433 |  | Acumulator 12V 7A/ч |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 27 | pret de piata |  | Acumulator 12V 8A/ч |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 8809986544338 |  | Acumulator 12V 78A/ч |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 28 | pret de piata |  | Извещатель пожарный дымовой SensoMAG S30 sau echivalentul |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 6477900 |  | Извещатель пожарный дымовой SensoMAG S30 sau echivalentul |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 29 | pret de piata |  | Sonerie cu semnal acustic |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 64779040 |  | Sonerie cu semnal acustic |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 30 | pret de piata |  | Radioemitator |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 647790450 |  | Radioemitator |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |

Obiectul: Lot nr. 3 Lucrări de reparații a bucătăriei și depozitului

Autoritatea contractantă: Banca Națională a Moldovei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Renovare mangal 2 bucati |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU10B |  | Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7122010013050 |  | Sobar |  | h-om | 12,7200 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,5000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCU13A |  | Desfacerea cosurilor de fum din caramida si a canalelor principale de ardere a gazelor: un canal cu grosimea peretelui 1/2 caramida |  | m | 2,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,2240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 3 | CO16A |  | Soba de incalzit din caramida plina, presata, rostuita la exterior cu mortar de ciment marca M100-T, avind focarul si fumurile din caramida pentru sobe, zidita cu mortar de argila, inclusiv garnitura din fonta, compusa din usa focarului, usa cenusarului si gratarul din fonta pentru foca |  | m3 | 1,72 |  |  |
|  | 7122010013050 |  | Sobar |  | h-om | 52,7008 |  |  |
|  | 2640112300651 |  | Caramizi pline, presate 240x115x63mm |  | buc | 550,4000 |  |  |
|  | 26440112300652 |  | Caramizi pentru sobe 205x100x50mm |  | buc | 127,2800 |  |  |
|  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  | m3 | 0,2133 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,5332 |  |  |
|  | 2651122100404 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 400 |  | kg | 42,5872 |  |  |
|  | 2875277323500 |  | Garnituri metalici pentru sobe de teracota |  | buc | 2,3220 |  |  |
|  | 2873137323500 |  | Gratar din fonta pentru sobe |  | buc | 2,3220 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCU15A |  | Rezidirea cosurilor de fum sub acoperis |  | m | 2,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 10,9200 |  |  |
|  | 2640112300703 |  | Caramida de argila dimensiuni 250x120x65mm |  | buc | 195,9750 |  |  |
|  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  | m3 | 0,0470 |  |  |
|  | 1421102200579 |  | Nisip |  | m3 | 0,0314 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCU16A |  | Schimbarea capacelor la cosurile de fum si canalele de ventilare |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,9000 |  |  |
|  | 2710403601730 |  | Tabla neagra sau zincata de 0,5 mm |  | kg | 12,0000 |  |  |
|  | 2873145887002 |  | Cuie |  | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2734113805280 |  | Sirma de otel |  | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2320186108946 |  | Ulei sicativat natural |  | kg | 0,0700 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Renovare mangal 2 bucati |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Bucatarie |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 6,80 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,4280 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,4280 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 7 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 2,44 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 2,0740 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2440 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 2,4400 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 9,7600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,2200 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,4270 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,4640 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0488 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 8 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv ( Cerinte minime: Profil clasa A, certificat European, conform EN 12608, latime 50 - 70mm, cel putin 4 camere) |  | m2 | 4,60 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 3,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,3220 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  | m2 | 4,6000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 18,4000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,1620 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,7590 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,8400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0920 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 9 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu B= 150mm |  | m | 3,70 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,1840 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2960 |  |  |
|  | 27431235490261 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150mm |  | m | 3,7000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 14,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0370 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 10 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice B= 150mm |  | m | 3,70 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,2960 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0370 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=150mm |  | m | 3,7000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 22,2000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0370 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  | m | 13,56 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 4,3392 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,4408 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 10,0344 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0108 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,0664 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0136 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0136 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 14,70 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,0870 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,0870 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 13 | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple |  | m2 | 14,70 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,2205 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 3,5280 |  |  |
|  | 2010102903497 |  | Scinduri geluite si faltuite |  | m3 | 0,0808 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,4116 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 14 | RpCI37A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab ( Placare fronton cu tabla cutata vopsita H20 0.5mm grosime ) |  | m2 | 14,70 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 16,7580 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,4100 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  | m2 | 17,8348 |  |  |
|  | 2710403642022 |  | Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32 |  | kg | 7,7542 |  |  |
|  | 2875276312500 |  | Accesorii pentru prinderi mecanice |  | buc | 139,5765 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc | 1,5508 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 0,6203 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 0,7754 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,7350 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 15 | RpCI22E |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv |  | m | 26,50 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 23,5850 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,6250 |  |  |
|  | 2710403642287 |  | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm |  | kg | 50,9860 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 13,7800 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 1,3780 |  |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  | kg | 0,8268 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 55,1200 |  |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  | h-ut | 2,6500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 16 | RpCI25B1 |  | Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -vazon simplu din tabla zincata sau de aluminiu de 0,5 mm grosime, confectionat pe santier, de forma rotunda cu diam. 20 cm si 25 cm lungime, pentru inlocuirea completa a accesoriilor la tinichigerie (lucrari noi) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2710403642022 |  | Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32 |  | kg | 1,4560 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,1144 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 17 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 43,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,1600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,4500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,4300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 18 | RpED11F |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x16 mmp ( Cablu din aluminiu Sip 2*16mm2 ) |  | m | 25,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 12,5000 |  |  |
|  | 3130134817405 |  | Cablu din aluminiu Sip 2*16mm2 |  | m | 26,5225 |  |  |
|  | 2811236311001 |  | Doze |  | buc | 6,4375 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 20,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 19 | RpEG05C |  | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 3 circuite fara contor |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2682162303083 |  | Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 20 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,9500 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator automat 25 A |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 21 | RpEC09C |  | Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de priza cu conductor de cupru (Conductor de cupru 2*2.5mm2 ) |  | buc | 7,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 14,1400 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  | m | 28,0000 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de cupru 2*2.5mm2 |  | m | 56,0000 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,4200 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 21,0000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 7,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 7,0000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 0,6300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 22 | RpEE03B |  | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 2,0400 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 23 | RpEF15A |  | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 5,5000 |  |  |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 24 | RpEF12B |  | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente |  | buc | 5,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 3150145100143 |  | Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur |  | buc | 5,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 25 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 | 43,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 6,0200 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 17,8450 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,1500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 26 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 43,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 43,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,6000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 339,7000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 25,8000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,0320 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0860 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,2150 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 27 | RpCJ26A |  | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip |  | m2 | 43,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 16,3400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,7500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 150,5000 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0344 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,5160 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,1075 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0645 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 28 | RpCI29A |  | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla |  | m | 26,50 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 7,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,8550 |  |  |
|  | 2523156720449 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm |  | m | 28,7989 |  |  |
|  | 2875277347100 |  | Suport de jgheaburi (cirlige) zincate |  | buc | 38,3985 |  |  |
|  | 2875276311738 |  | Element de inchidere la capat de jgheab |  | buc | 2,7428 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 5,4855 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 5,4855 |  |  |
|  | 2874115800760 |  | Suruburi de fixare jgheaburi |  | buc | 274,2750 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,5300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 29 | RpCI29B |  | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla |  | m | 14,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 4,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 2710406311727 |  | Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm |  | m | 15,0675 |  |  |
|  | 2875276311738 |  | Element de inchidere la capat de jgheab |  | buc | 7,1750 |  |  |
|  | 2875276311727 |  | Cot de capat la burlan (aruncator apa) |  | buc | 3,5875 |  |  |
|  | 2875276311725 |  | Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab |  | buc | 3,5875 |  |  |
|  | 2875276311726 |  | Cleme de fixare burlane (bratari zincate) |  | buc | 7,1750 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 30 | RpCB09A |  | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial (beton deteriorat la pereu) |  | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 9,5000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 31 | RpCB15A |  | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou |  | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 16,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 23,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 32 | CA02A3 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Beton la pereu ) |  | m3 | 1,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 7,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 189,8800 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,7939 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 0,7322 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bucatarie |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Depozit |  |  |  |  |  |
| 33 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 14,70 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,0870 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,0870 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 34 | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple |  | m2 | 14,70 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,2205 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 3,5280 |  |  |
|  | 2010102903497 |  | Scinduri geluite si faltuite |  | m3 | 0,0808 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,4116 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 35 | RpCI37A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab (Placare fronton cu tabla cutata vopsita H20 0.5mm grosime) |  | m2 | 14,70 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 16,7580 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,4100 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  | m2 | 17,8348 |  |  |
|  | 2710403642022 |  | Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32 |  | kg | 7,7542 |  |  |
|  | 2875276312500 |  | Accesorii pentru prinderi mecanice |  | buc | 139,5765 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc | 1,5508 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 0,6203 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 0,7754 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,7350 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 36 | RpCI22E |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv |  | m | 26,50 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 23,5850 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,6250 |  |  |
|  | 2710403642287 |  | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm |  | kg | 50,9860 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 13,7800 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 1,3780 |  |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  | kg | 0,8268 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 55,1200 |  |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  | h-ut | 2,6500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 37 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 35,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,2500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,3500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 38 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 | 35,00 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 4,9000 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 14,5250 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,7500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 39 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 35,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 35,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 276,5000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 21,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,8400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,1750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 40 | RpCJ26A |  | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip |  | m2 | 35,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 13,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,7500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 122,5000 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0280 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,4200 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0875 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0525 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 41 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 3,90 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,8190 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,8190 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 42 | RpCO47C |  | Repararea lambriurilor in tablii, prin inlocuirea lamelelor, soclurilor sau captuselilor, executate din PFL melaminat cu inlocuirea tabliei (Captusire 2 usi cu placa din MDF) |  | m2 | 3,90 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 6,0060 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,1700 |  |  |
|  | 2020212924303 |  | Placa pfl melamin 1fata 1 placa suport cal 1 Gr 8 S7578 |  | m2 | 4,0950 |  |  |
|  | 2881116001678 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  | buc | 3,9000 |  |  |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  | kg | 0,1170 |  |  |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  | buc | 7,8000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,9750 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 15,6000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1170 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 0,0780 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 43 | RpCI29A |  | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla |  | m | 26,50 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 7,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,8550 |  |  |
|  | 2523156720449 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm |  | m | 28,7989 |  |  |
|  | 2875277347100 |  | Suport de jgheaburi (cirlige) zincate |  | buc | 38,3985 |  |  |
|  | 2875276311738 |  | Element de inchidere la capat de jgheab |  | buc | 2,7428 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 5,4855 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 5,4855 |  |  |
|  | 2874115800760 |  | Suruburi de fixare jgheaburi |  | buc | 274,2750 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,5300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 44 | RpCI29B |  | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla |  | m | 14,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 4,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 2710406311727 |  | Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm |  | m | 15,0675 |  |  |
|  | 2875276311738 |  | Element de inchidere la capat de jgheab |  | buc | 7,1750 |  |  |
|  | 2875276311727 |  | Cot de capat la burlan (aruncator apa) |  | buc | 3,5875 |  |  |
|  | 2875276311725 |  | Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab |  | buc | 3,5875 |  |  |
|  | 2875276311726 |  | Cleme de fixare burlane (bratari zincate) |  | buc | 7,1750 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 45 | RpCB09A |  | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial (beton deteriorat la pereu) |  | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 9,5000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 46 | RpCB15A |  | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou |  | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 16,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 23,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 47 | CA02A3 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Beton la pereu) |  | m3 | 1,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 7,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 189,8800 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,7939 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 0,7322 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Depozit |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Renovare ghereta de paza |  |  |  |  |  |
| 48 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 3,46 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,7266 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,7266 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 49 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 1,70 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 1,4450 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 1,7000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 6,8000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,8500 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,2975 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0340 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 50 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv ( Cerinte minime: Profil clasa A, certificat European, conform EN 12608, latime 50 - 70mm, cel putin 4 camere) |  | m2 | 1,76 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,1616 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1232 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  | m2 | 1,7600 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 7,0400 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,8272 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,2904 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,7040 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0352 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 51 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu B= 150mm |  | m | 2,20 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,7040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1760 |  |  |
|  | 27431235490261 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=150mm |  | m | 2,2000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 8,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0220 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 52 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice B= 150mm |  | m | 2,20 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,1760 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0220 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=150mm |  | m | 2,2000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 13,2000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0220 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 53 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  | m | 20,80 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 6,6560 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,7440 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 15,3920 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0166 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1019 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0208 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0208 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 54 | RpCI42C |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. ( Ghereta de paza si deasupra portii ) |  | m2 | 40,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 17,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,6000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 55 | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  | m2 | 40,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 3,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,6000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 56 | RpCH32B |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate |  | m2 | 40,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 11,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,4000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 57 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (la fronton ) |  | m2 | 8,60 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,0320 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,2900 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0860 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 58 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 | 70,50 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 9,8700 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 29,2575 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,5250 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 59 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 70,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 70,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 556,9500 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 42,3000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,6920 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1410 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,3525 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 60 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de CIMENT grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 70,50 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 31,7250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,0500 |  |  |
|  | 26531021008331 |  | Chit pe baza de CIMENT |  | kg | 74,3704 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0705 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 61 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 70,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 38,7750 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Snejana |  | kg | 28,2000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,2300 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 35,2500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,5250 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 62 | CE26A |  | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat |  | m2 | 40,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 24,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 2010212913420 |  | Grinzi de rasinoase |  | m3 | 0,3200 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  | m3 | 0,4000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115850000 |  | Buloane M 20 |  | buc | 80,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita M20 |  | buc | 80,0000 |  |  |
|  | 2874125881229 |  | Saiba plata M 20 |  | kg | 5,2400 |  |  |
|  | 2874115802561 |  | Surub M 12 |  | buc | 160,0000 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  | buc | 160,0000 |  |  |
|  | 2874125881265 |  | Saibe uzuale plate M 12 |  | kg | 5,5200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 63 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (b= 30mm - 0.65 m3) |  | m2 | 40,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 9,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,8000 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,6800 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 4,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 64 | RpCR19A1 |  | Ignifugarea lemnariei aparente, cu o solutie ignifuga, omologata pentru folosirea la rece, pe suprafete neprotajate anterior contra incendiilor, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor (cu Compozitie antibiofoc) |  | m2 | 40,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 2430127317191 |  | Compozitie antibiofoc Andi |  | kg | 20,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,2000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2912340002503 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 2,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 65 | CE31C |  | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m |  | m2 | 5,30 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,3180 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 19,6100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,5900 |  |  |
|  | 2010102903497 |  | Scinduri geluite si faltuite |  | m3 | 0,2120 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  | m3 | 0,2120 |  |  |
|  | 2030112947000 |  | Pervaz de rasinoase |  | m | 26,5000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 2,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1590 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 66 | RpCR10B |  | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi |  | m2 | 5,30 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,3990 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 0,7950 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 1,5900 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 0,1060 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 2,6500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,2120 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0636 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 67 | RpCI37A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab (Tabla cutata vopsita H44 0.5mm grosime ) |  | m2 | 40,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 45,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,0000 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  | m2 | 48,5300 |  |  |
|  | 2710403642022 |  | Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32 |  | kg | 21,1000 |  |  |
|  | 2875276312500 |  | Accesorii pentru prinderi mecanice |  | buc | 379,8000 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc | 4,2200 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 1,6880 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 2,1100 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 68 | CK26B |  | Opritori de zapada. |  | m | 10,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Opritor de zapada |  | m | 10,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 40,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 69 | RpCI29A |  | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla |  | m | 10,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,7000 |  |  |
|  | 2523156720449 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm |  | m | 10,8675 |  |  |
|  | 2875277347100 |  | Suport de jgheaburi (cirlige) zincate |  | buc | 14,4900 |  |  |
|  | 2875276311738 |  | Element de inchidere la capat de jgheab |  | buc | 1,0350 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 2,0700 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 2,0700 |  |  |
|  | 2874115800760 |  | Suruburi de fixare jgheaburi |  | buc | 103,5000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 70 | RpCI29B |  | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla |  | m | 11,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,8800 |  |  |
|  | 2710406311727 |  | Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm |  | m | 11,8388 |  |  |
|  | 2875276311738 |  | Element de inchidere la capat de jgheab |  | buc | 5,6375 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 5,6375 |  |  |
|  | 2875276311727 |  | Cot de capat la burlan (aruncator apa) |  | buc | 2,8188 |  |  |
|  | 2875276311725 |  | Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab |  | buc | 2,8188 |  |  |
|  | 2875276311726 |  | Cleme de fixare burlane (bratari zincate) |  | buc | 5,6375 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1650 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 71 | RpCB09A |  | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial (beton deteriorat la pereu) |  | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 9,5000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 72 | RpCB15A |  | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou |  | m2 | 10,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 16,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 23,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 73 | CA02A3 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Beton la pereu) |  | m3 | 1,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 7,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 189,8800 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,7939 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 0,7322 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Renovare ghereta de paza |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Renovare ghereta de paza - lucrari interioare. |  |  |  |  |  |
| 74 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 1,70 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,3570 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,3570 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 75 | CD70G |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) grosime 520 mm la pereti cu placaje din caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m |  | m3 | 0,88 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,6534 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,8712 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  | m3 | 0,4840 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 140,8000 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,0009 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 31,2576 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 7,7704 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  | m3 | 0,1707 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,3168 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 76 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 21,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,5200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,1500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 77 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 21,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 21,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,2000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 165,9000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 12,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,5040 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,1050 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 78 | CF02B5 K=2 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime se adauga 1 cm grosime |  | m2 | 21,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 12,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,9400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 86,9400 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 6,5100 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,2520 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0126 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0630 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 79 | RpCK01B |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 12,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 6,7200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,3600 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 157,8000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,5040 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,4400 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,3600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 80 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 12,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 31,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,4800 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 12,3600 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 48,6000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 3,6000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 240,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 10,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,5400 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,1440 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 81 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  | m2 | 65,20 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 9,1280 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 27,0580 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,2600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 82 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 65,20 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 29,3400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,5200 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 68,7795 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0652 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 83 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 65,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 35,8600 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Snejana |  | kg | 26,0800 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,9120 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 32,6000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,2600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Renovare ghereta de paza - lucrari interioare. |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Renovare usi la garaje |  |  |  |  |  |
| 84 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 18,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,7800 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,7800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 85 | CK15C |  | Glasvanduri metalice din profiluri de otel laminat sau din profiluri din banda de otel fasonate la rece alcatuite din panouri fixe si foi de usi la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Glasvanduri metalice - tabla B=2mm ) |  | m2 | 18,00 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 43,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,6800 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 5,4000 |  |  |
|  | 2030112950000 |  | Glasvanduri metalice - tabla B=2mm |  | m2 | 18,0000 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 4,3200 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 24,3000 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 14,4000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 86 | RpCR20A |  | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr-un strat |  | m2 | 36,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 25,2000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 6,8400 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 1,0800 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 5,4000 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 0,7200 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 7,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,3600 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,3600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Renovare usi la garaje |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Evacuare deseuri din demolari |  |  |  |  |  |
| 87 | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  | t | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 11,2200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 88 | TrI1AA02C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  | t | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,7000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 89 | TsI50A5 |  | Transportarea materialelor demontate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t | 6,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,6360 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuare deseuri din demolari |  |  |  |  |

Obiectul: Lot nr. 4  Lucrări de reparație a sistemului de aprovizionare cu apă

Autoritatea contractantă: Banca Națională a Moldovei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrarin de terasament |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 4,8900 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 10,0245 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 48,9000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 100,7340 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 3 | TsD17A |  | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv |  | m3 | 29,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 58,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 | 48,9000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 36,6750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 4,8900 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 5,3301 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarin de terasament |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Tevi si armaturi |  |  |  |  |  |
| 6 | AcA12D |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm |  | m | 186,5000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 171,5800 |  |  |
|  | 25212167010012 |  | Teava din polietilena d50mm |  | m | 194,0346 |  |  |
|  | 2523156715000 |  | Manson cu flanse din PE d50mm |  | buc | 32,3391 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  | m3 | 0,6848 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  | h-ut | 164,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 7 | AcA12B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 32 mm |  | m | 303,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 215,1300 |  |  |
|  | 25212167010011 |  | Teava din polietilena d32mm |  | m | 318,3318 |  |  |
|  | 25231567150001 |  | Manson cu flanse din PE d32mm |  | buc | 53,0553 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  | m3 | 1,1235 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  | h-ut | 196,9500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 8 | AcA13A |  | Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20-63 mm |  | buc | 15,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 44,4000 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  | m3 | 0,0094 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  | h-ut | 42,9000 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 3,3000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 9 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2874117300000 |  | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica DN50mm |  | buc | 2,0800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 10 | AcB02B |  | Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=30 mm |  | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  | h-om | 16,8000 |  |  |
|  | 2913124600000 |  | Robinet de linie cu descarcare din bronz |  | buc | 8,0800 |  |  |
|  | 2874115840600 |  | Piulita olandeza cu racord din bronz |  | buc | 16,1600 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,1131 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,1131 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg | 4,8480 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 11 | AcB05A |  | Montarea cismelelor de apa publice, simple, avind descarcare automata |  | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 11,7600 |  |  |
|  | 2682120000000 |  | Cismea publica |  | buc | 8,0800 |  |  |
|  | 2875274111948 |  | Tub fonta scurgere 50 x 1250 mm |  | m | 10,1000 |  |  |
|  | 2874115840352 |  | Piulita olandeza cu racord bronz pentru bransamente de apa cu D-20 mm |  | buc | 16,1600 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg | 1,2120 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 12 | AcB10B |  | Montarea prizelor de bronz, pentru bransament fara colier de siguranta, avind diametrul de 30 mm |  | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 19,0400 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc | 8,1600 |  |  |
|  | 2746167335000 |  | Priza de bronz pentru bransament |  | buc | 8,1600 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg | 2,0400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi si armaturi |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Camin de distributie a apei |  |  |  |  |  |
| 13 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 | 3,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 21,6000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 10,2000 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  | m3 | 0,4050 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 0,3654 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 0,0304 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,6882 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  | kg | 0,3349 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,2436 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  | m3 | 0,0122 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 6,1080 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 14 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 26611264330012 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  | kg | 30,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 15 | CA03B |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  | m3 | 1,0300 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 3,6565 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4120 |  |  |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  | kg | 296,9078 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,7945 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 0,7318 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,0587 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  | h-ut | 0,0185 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,6180 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,2575 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de distributie a apei |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Lucrari de amenajare |  |  |  |  |  |
| 16 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  | h-ut | 0,7750 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  | h-ut | 0,7750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 17 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,1430 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 18 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 11,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 10,8900 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 12,6500 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 2,3100 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 4,6200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 19 | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 10,0000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  | t | 1,4100 |  |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,1660 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 20 | CO02C |  | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip |  | m2 | 19,9000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 11,9400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,5920 |  |  |
|  | 2661112800600 |  | Placi din beton 40mm |  | m2 | 20,8950 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 2,1890 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de amenajare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Reparatia sondei |  |  |  |  |  |
| 21 | CL51A |  | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. (pentru revizie) |  | t | 5,9180 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 538,5380 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 29,2941 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  | h-ut | 31,8388 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 22 | DI54A |  | Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi |  | 1 km | 200,0000 |  |  |
|  | 2952220003546tr |  | Transport pentru deplasarea utilajului |  | h-ut | 15,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 23 | FjH03C |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  | h-om | 342,0000 |  |  |
|  | 2873145887002 |  | Cuie |  | kg | 63,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 24 | FjB03C |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II |  | m | 100,0000 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  | h-om | 108,0000 |  |  |
|  | 2952127344244 |  | Sape foraj cu insertie widia |  | buc | 0,5250 |  |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50 |  | h-ut | 18,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 25 | Preturi de achizitie |  | Teava D140mm R16 pvc |  |  | 100,0000 |  |  |
|  | 494966r |  | Teava D140mm R16 pvc |  | m | 100,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 26 | FjF04B |  | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica |  | m | 140,0000 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  | h-om | 33,6000 |  |  |
|  | 2952270002719 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50 |  | h-ut | 5,6000 |  |  |
|  | 2912340002510 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min |  | h-ut | 5,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 27 | FjF01B |  | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 50 hidraulica |  | operatie | 1,0000 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  | h-om | 120,0000 |  |  |
|  | 2952270002719 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50 |  | h-ut | 12,0000 |  |  |
|  | 2952270002989 |  | Instalatie de carotaj electric |  | h-ut | 8,0000 |  |  |
|  | 2912340002510 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min |  | h-ut | 12,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 28 | FjF02A |  | Cimentarea coloanelor la suprafata |  | m3 | 3,0400 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  | h-om | 47,7280 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 |  | h-ut | 9,5456 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Procurarea ciment |  | t | 1,0000 |  |  |
|  | 654654654 |  | Ciment |  | t | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 30 | FjB03G |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV (forarea dopului den ciment) |  | m | 10,0000 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  | h-om | 48,0000 |  |  |
|  | 2952127344344 |  | Sape foraj cu role |  | buc | 0,2100 |  |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50 |  | h-ut | 8,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 31 | 07-04-030-01 |  | Demontare pompei arteziene, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-4-190" k=0,5 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 44,1500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 4,0900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 32 | 07-04-030-01 |  | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-4-190" |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 88,3000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 8,1800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 33 | TsA24B |  | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, monoetajata, de joasa presiune |  | h-ut | 8,0000 |  |  |
|  | 2952270003303 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 8,1 - 14,9 kw |  | h-ut | 8,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia sondei |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Reparatia turnului |  |  |  |  |  |
| 34 | IzD02A |  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi |  | t | 5,9180 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 11,7768 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 35 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 5,9180 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 36,8100 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 47,3440 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 3,3141 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia turnului |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Camin |  |  |  |  |  |
| 36 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 0,2000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,4100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 37 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 38 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,8820 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 0,9430 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 39 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) |  | m3 | 1,2800 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 8,6400 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,6992 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  | m3 | 0,2585 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 0,1559 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 0,0130 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,3456 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  | kg | 0,1429 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,1039 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  | m3 | 0,0052 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 2,3680 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 40 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) KЦ-15-6 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 266112643315226 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 41 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane KЦ-15-9 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 266112643315225 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 42 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane KЦП2-15-1 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 266112643315232 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 43 | AcE07B |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Tip T) |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om | 1,6400 |  |  |
|  | 2875274200000 |  | Capac cu rama (tip T) |  | buc | 2,0400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 27,5400 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,1061 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 44 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara) |  | kg | 35,2000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 6,6880 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,3520 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,3520 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,3520 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 35,2000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,1760 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 45 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 0,2000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,1000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0008 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0016 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 46 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  | t | 0,0350 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,2254 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg | 0,2730 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg | 0,1365 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,0193 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,0683 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0341 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Imprejmuiri |  |  |  |  |  |
| 47 | CO06A3 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier |  | m | 40,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 6,0000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 24,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,6000 |  |  |
|  | 2732103646250 |  | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma |  | m2 | 39,0260 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  | kg | 9,8592 |  |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 1,6432 |  |  |
|  | 2811106302005 |  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare |  | kg | 164,3200 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  | m3 | 1,7664 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 405,8704 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 48 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  | m3 | 0,2560 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,3379 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 49 | CA03B3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  | m3 | 0,2880 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 2,1024 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1152 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 84,1882 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,2239 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 0,2061 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,1728 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 50 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat |  | m2 | 6,3000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,1970 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 6,0480 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,1340 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,3940 |  |  |
|  | 2030112930150 |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  | m2 | 6,3000 |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  | buc | 25,2000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 25,2000 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  | buc | 25,2000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,6300 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,7245 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 7,8750 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0252 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,1260 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 51 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,8400 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 12,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 52 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 1,8200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2863146310900 |  | Minere din tabla cromata |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imprejmuiri |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Tevele si armaturile |  |  |  |  |  |
| 53 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena Racord de trecere 50x2"M |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 2523156713811502 |  | Racord de trecere 50x2"M |  | buc | 2,0200 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 1,2000 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 54 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de Teava PE 50 PN 16 |  | m | 90,0000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 3,2400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,6200 |  |  |
|  | 2521216710001150 |  | Teava PE 50 PN 16 |  | m | 90,2700 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  | m | 97,2000 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut | 3,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 55 | AcB01A |  | Montarea armaturilor Mufa de cuplare |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300000mc |  | Mufa de cuplare |  | buc | 1,0400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 56 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul Racord de trecere 50x2"F |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2523156713811502tr |  | Racord de trecere 50x2"F |  | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 57 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-100mm. Trecere antincendiara |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2523156713811tac |  | Trecere antincendiara |  | buc | 1,0300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 58 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Supapa |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874117300000s2 |  | Supapa 2" |  | buc | 1,0400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 59 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare Robinet sferic 2" |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 2,2000 |  |  |
|  | 2874117300000sc2 |  | Robinet sferic 2" |  | buc | 4,1600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 60 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu 2" |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274110100t2 |  | Teu 2" |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 61 | IC30G |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" Piesa de prelungire (Боченок 2") |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2523156713800b2 |  | Piesa de prelungire (Боченок 2") |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 62 | IC30G |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" Racord olandez (Americanca 2") |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2523156713800a2 |  | Racord olandez (Americanca 2") |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevele si armaturile |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |
| 63 | CL51A |  | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. |  | t | 5,9180 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 538,5380 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 29,2941 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  | h-ut | 31,8388 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 64 | 07-04-030-01 |  | Montarea pompa arteziene, cu motor electric submersibil, marca 1ЭЦВ6-4-190, Pompa submersibila Hmax=180m, Vmax=13m3, Pmax=5,5kW, 50Gz, 220v/380V |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 88,3000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 8,1800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 65 | RpED15C |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, Cablu ВПП 4mm |  | m | 285,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 62,7000 |  |  |
|  | 313016480222444 |  | Cablu ВПП 4mm |  | m | 302,3280 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 66 | RpED15C |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, Трос нержавейка 6 мм |  | m | 95,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 20,9000 |  |  |
|  | 3130164802224тн |  | Трос нержавейка 6 мм |  | m | 100,7760 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 67 | pret de piata |  | Clema inoxidabila |  | buc | 30,0000 |  |  |
|  | 721329888777cin |  | Clema inox |  | buc | 30,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 68 | pret de piata |  | Bratara 32-50 |  | buc | 50,0000 |  |  |
|  | 321329888777br |  | Bratara 32-50 |  | buc | 50,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 69 | pret de piata |  | Bratara plastic |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 321329888777brp |  | Bratara plastic |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 70 | AcB03D |  | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1,7200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 71 | RpED15C |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, Cablu ПВС 3х4мм |  | m | 30,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 6,6000 |  |  |
|  | 3130164802224pvc |  | Cablu ПВС 3х4мм |  | m | 31,8240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 72 | RpED15C |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, Cablu ПВС 3х1,5мм |  | m | 285,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 62,7000 |  |  |
|  | 3130164802224pvc1.5 |  | Cablu ПВС 3х1,5мм |  | m | 302,3280 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 73 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m | 0,8000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 19,0400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 74 | pret de piata |  | Manjeta metal d25 |  | m | 35,0000 |  |  |
|  | 9632356mj25 |  | Manjeta met. d25 |  | m | 35,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 75 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 9,7700 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,0050 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 76 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), Supapa de nivel |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,6400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 77 | pret de piata |  | Contor de apa 2" |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 321329888777ca2 |  | Contor de apa d=50mm |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 78 | pret de piata |  | Pompa submersibila 1ЭЦВ6-4-190, Pompa submersibila Hmax=180m, Vmax=13m3, Pmax=5,5kW, 50Gz, 220v/380V |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 29122457890001 |  | Pompa submersibila pentru apa |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 79 | pret de piata |  | Statie de comanda ADE-RS sau echivalentul |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 32132988877sc |  | Statie de comanda ADE-RS sau echivalentul |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 80 | pret de piata |  | Capac sonda |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 321329888777cs |  | Capac sonda |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 81 | pret de piata |  | Sensor de nivel |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 3213298887sn |  | Sensor de nivel |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |

| Semnături autorizate: |  |
| --- | --- |

Eugeniu PRODAN,

Director Departamentul Securitate și Administrare

(semnat electronic)

Dmitri SALTÎSKI,

Șef Direcția administrarea patrimoniului şi servicii sociale

(semnat electronic)

Ion BUȘILA,

Expert consultant, Direcţia administrarea patrimoniului şi servicii sociale

(semnat electronic)

### Anexa nr.2

la Caietul de sarcini

SPECIFICAŢIA DE PREŢ

| Nr. d/o | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Termenii de executare | Suma fără TVA (MDL) | Suma inclusiv TVA (MDL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Lucrări de reparații interioare la casa de odihnă „La Nistru” | - 45453000-7 | - lucrare | - 1 |  |  |  |
| 2. | - Lucrările de reparație a acoperisului bl.A și B | - 45453000-7 | - lucrare | - 1 |  |  |  |
| 3. | - Reparația bucătăriei și depozitului | - 45453000-7 | - lucrare | - 1 |  |  |  |
| 4. | - Lucrări de reparație a sistemului de aprovizionare cu apă | - 45453000-7 | - lucrare | - 1 |  |  |  |
| - TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |

Semnătura electronică a ofertantului

- Anexa nr.3

la Caietul de sarcini

CONTRACT – MODEL

- ACHIZIŢII PUBLICE. CONTRACT DE ANTREPRIZĂ privind achiziția prin procedura de licitație deschisă Cod CPV: 45453000-7 mun. Chișinău. I. PARTEA GENERALĂ PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie publică nr. ___________ din data de _____________, între BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, telefon: 022822_____ 581, fax: 022822299, IDNO 79592, reprezentată prin dl ______________, Prim-viceguvernator/viceguvernator, care acţionează în baza Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, cu modificările ulterioare, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi ____________________, cu sediul în _________________, telefon: ________________, reprezentată prin dl ________________, administrator, în calitate de Antreprenor, care acţionează în baza Statutului, înregistrată în Registrul de Stat cu nr. _____________ din _______________, pe de altă parte, în baza Deciziei Grupului de lucru al Beneficiarului din ____________________. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparații interioare la casa de odihnă „La Nistru”, lucrările de reparație a acoperisului bl.A și B, lucrările de reparație a bucătăriei și depozitului, lucrările de reparație a sistemului de aprovizionare cu apă la adresa: casa de odihnă ”La Nistru”, s.Molovata Nouă, r-l Dubăsari, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 2. PERIOADA DE EXECUŢIE 2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 180 de zile calendaristice pentru fiecare lot, după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar. 2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform Specificaţiei din anexa la prezentul Contract. Semnăturile electronice ale Părţilor: ___________________________ ___________________________ Antreprenor Viceguvernator 2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: a) generate de Beneficiar; b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de _______ MDL (_____________ lei, ____ bani), inclusiv TVA. 3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturii fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 3.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie şi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit 4.11. Autoritatea contractantă restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrărilor şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 7. FORŢA DE MUNCĂ 7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de _____ ani. 9.2. Perioada de garanţie începe de la data semnării proceselelor-verbale de recepție a lucrărilor executate -fără obiecții şi până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 13. DISPOZIŢII FINALE 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: a) Caietul de sarcini și lista de lucrări (Anexa nr. 1); b) Propunerea tehnică (Anexa nr.2: Deviz local (Deviz de cheltuieli) Formularul nr.3, 5 și 7); c) Propunerea financiară (Anexa nr.3: Specificația de preț); d) Graficul de executare a lucrărilor (Anexa nr.4); e) Garanția de bună execuție. 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023, cu excepția cap. 9 aplicabil până la executarea deplină a tuturor obligațiilor prevăzute. II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI Pe tot textul Contractului: a) prin proiect tehnic, documente de execuție, desenele, calculele, verificările calculelor, caiete de măsurări (atașamente) se subînțelege Caietul de sarcini a Beneficiarului și devizele de cheltuieli (Formularele nr. 3, 5, 7); b) prin responsabil tehnic atestat se subînțelege persoana responsabilă a Beneficiarului/contractată de către Beneficiar, care va efectua toate verificările privind executarea corespunzătoare a lucrărilor c) prin „comisia de recepție”, „comisia” se subînțelege reprezentanții din partea Beneficiarului și Antreprenorului pentru semnarea proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor; d) prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor se subînțelege proces-verbal de recepție a lucrărilor executate. Completare la Capitolul 2. PERIOADA DE EXECUŢIE 2.4.1. Suspendarea temporară și reluarea executării lucrărilor prevăzute în prezentul Contract se efectuează conform actelor de suspendare temporare semnate de către reprezentanții părților. 2.5.1. Data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul Contract este data din notificarea Antreprenorului, dacă Beneficiarul a răspuns în scris la această notificare privind întrunirea condiţiilor pentru anunţarea comisiei de recepţie . 2.5.2. Data recepției este data semnării de comisia de recepție a procesului-verbal, fără obiecții. Recepţia se va realiza de către Beneficiar în prezența Antreprenorului, cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996. 2.5.3. La terminarea verificării lucrărilor executate, comisia îşi va consemna obiecţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate şi îl va înainta Beneficiarului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei. Nu se va accepta recepţia parţială a lucrărilor. 2.5.4. Beneficiarul va notifica Antreprenorul despre decizia luată în baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate, în interval de 3 zile lucrătoare, din data semnării. 2.5.5. Antreprenorul are la dispoziție ____________ zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal de recepție cu obiecții, pentru remedierea obiecțiilor/neajunsurilor prevăzute. 2.5.6. Beneficiarul va recepționa lucrările executate în cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal de recepţie a lucrărilor executate, fără obiecții. 2.5.7. Beneficiarul va convoca comisia de recepție finală în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție. Completare la Capitolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului Contract este orientativă. Costul total al Contractului va fi determinat în funcție de cantitatea lucrărilor executate și recepționate de către Beneficiar, dar nu va depăși valoarea totală orientativă a prezentului Contract. 3.1.2. Documentația de însoțire a lucrărilor recepționate include: a) Factura fiscală; b) Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate; c) Garanția bunurilor instalate; d) alte documente relevante. 3.1.3. Antreprenorul are obligația întocmirii corecte a facturii fiscale, indicând toate elementele de identificare ale acesteia și datele bancare corecte, inclusiv ale Beneficiarului. 3.1.4. Transmiterea documentelor enumerate la pct.3.1.2. cu elemente greşite şi/sau greşeli de calcul, identificate de Beneficiar, urmare recepționării acestora, atrage după sine obligaţia Prestatorului de a le anula şi de a transmite documente noi. 3.1.5. Beneficarul va efectua plata, după executarea tuturor lucrărilor, în baza procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate, semnat de reprezentanții ambelor părți, și facturii fiscale, în termen de 10 zile lucrătoare din data recepționării și acceptării documentelor de către Beneficiar. 3.1.6. Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de Beneficiar și vor fi excluse din procesele-verbale a lucrărilor executate prezentate de Antreprenor. 3.1.7. Cheltuielile pentru încărcarea, selectarea, transportarea deșeurilor menajere, de construcții sau demolării vor fi suportate din contul Antreprenorului. Completare la Capitolul 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI 4.10.1. Garanţia de bună execuție a contractului se depune prin transfer la contul Beneficiarului. 4.27. La terminarea verificării, comisia de recepție, prin reprezentanții Beneficiarului, va întocmi procesul verbal de recepție selectând una din următoarele recomandări: admiterea recepției fără obiecții, admiterea recepției cu obiecții, amânarea recepției sau respingerea recepției. 4.28. Beneficiarul va notifica Antreprenorul despre decizia luată în interval de 3 zile lucrătoare. Completare la Capitolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 5.2. Ajustarea se face în baza solicitării scrise a Antreprenorului, iar Beneficiarul se va expune în formă scrisă, pe marginea acesteia în termen de până la 20 de zile de la data depunerii. 5.3. Ajustarea periodică a valorii contractului se efectuează conform prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1129 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an. Completare la Capitolul 8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 8.10. În cazul în care lucrările nu se inițiază în termenul indicat în ordinul de execuție, următoarele zile calendaristice vor fi calculate ca zile de întârziere pentru care se va aplica penalitatea corespunzătoare. Completare la Capitolul 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 9.4. În perioada de garanţie stabilită pentru lucrări și bunuri , în conformitate cu legislația în vigoare, Antreprenorul va remedia lucrările neconforme, executa lucrări suplimentare și va schimba sau repara Bunurile defectate din contul său în termen de ________ zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Beneficiar. Completare la Capitolul 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 10.9.1. În cazul în care întârzierea depășește 10 zile , Antreprenorul prezintă Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Beneficiarul acceptă, Antreprenorul continue executarea lucrărilor, și după caz, prelungește termenul de valabilitate a garanției bancare de bună execuție , aplicându-se penalitate pentru fiecare zi de întîrziere, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract. 10.12. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 5 % din suma totală orientativă a prezentului Contract, după caz, i se va reține garanția de bună execuție. 10.13. Suma penalităţii calculate Antreprenorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Beneficiar din suma plăţii pentru Lucrările executate. 10.14. Pentru achitarea cu întârziere a Lucrărilor executate, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. Capitolul 14. CONFIDENȚIALITATE 14.1. Oricare dintre Părțile contractante se obligă în termenii și condițiile prezentului Contract să păstreze strict confidențiale toate datele și informațiile divulgate în orice manieră de către cealaltă Parte pe durata executării prezentului Contract, cu excepția cazului în care divulgarea este necesară pentru executarea Contractului și numai cu consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți sau divulgarea este solicitată în mod legal de către autoritățile în drept a avea acces la informația prezentată în Contract.

| 15. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR |  |
| --- | --- |
| ANTREPRENORUL | BENEFICIARUL |
| SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ „_____________________________” Adresa poştală: MD-___, mun. Chișinău, str.________, nr.___, of.____ | BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI Adresa poştală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, 1 |
| Telefon: ____________ E-mail: _________@____________ Cod fiscal: 0000000000000 Banca: BC „______________” S.A., sucursala ,,___________” Cod bancar: ___________ IBAN: MD000000000XXXXXX000000 Cod TVA: 0000000 | Telefon: 022 822 605 E-mail: official@bnm.md Cod fiscal: 79592 Cod bancar: NBMDMD2X |

Semnăturile părților:

| Antreprenorul SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ „_____________________________” | Beneficiarul BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI |
| --- | --- |
| _______________________ Administrator / în baza procurii (semnat electronic) | _______________________ Prim-viceguvernator /Viceguvernator (semnat electronic) |

| Anexa nr.1 la Contractul nr.___________ din "____" _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | Lucrări de reparații interioare la casa de odihnă „La Nistru” | 45453000-7 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 2 | Lucrările de reparație a acoperișului bl.A și B | 45453000-7 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 3 | Lucrările de reparație a bucătăriei și depozitului | 45453000-7 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
| 4 | Lucrări de reparație a sistemului de aprovizionare cu apă | 45453000-7 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |
| SEMNĂTURILE PĂRŢILOR |  |  |  |  |  |
| ANTREPRENORUL |  |  |  | BENEFICIAR |  |

| Anexa nr.2 la Contractul nr.__________ din "____" ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţul unitar Inclusiv TVA | Suma lei MD, Inclusiv TVA | Termenii de executare |
| 1 | Lucrări de reparații interioare la casa de odihnă „La Nistru” | 45453000-7 | lucrare | 1 |  |  |  |
| 2 | Lucrările de reparație a acoperișului bl.A și B | 45453000-7 | lucrare | 1 |  |  |  |
| 3 | Lucrările de reparație a bucătăriei și depozitului | 45453000-7 | lucrare | 1 |  |  |  |
| 4 | Lucrări de reparație a sistemului de aprovizionare cu apă | 45453000-7 | lucrare | 1 |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| SEMNĂTURILE PĂRŢILOR |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTREPRENOR |  |  |  |  | BENEFICIAR |  |  |