| ` | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
|  | WinСmeta |

Lucrări de amenajarea a teritoriului prin pavare a teritoriului, în perimetrul

Liceului Teoretic Gaudeamus și Liceul Teoretic Dacia

Din sectorul Ciocana, mun. Chișinău

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01

| Intocmit in preţuri curente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Simbol norme |  |  | Cantitate |
|  |  | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | conform |
| crt. | şi Cod resurse |  |  | datelor din |
|  |  |  |  | proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrări de pavare a teritoriului |  |  |
|  |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a |  |  |
| 1 | TsE05C | suprafetei terenului natural si a platformelor de | 100m2 | 5.736 |
|  |  | terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in |  |  |
|  |  | goluri a pamintului sapat in teren catg. III |  |  |
|  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, |  |  |
| 2 | DA11B | pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu | m3 | 57.360 |
|  |  | impanare fara innoroire |  |  |
|  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton |  |  |
| 3 | DE18A | prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de | m2 | 573.600 |
|  |  | ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec |  |  |
|  |  | uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  |
|  |  | Total lucrări de pavare a teritoriului: |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |