# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea _-procurarea reactivelor,accesorii,consumabile,piese de schimb,reagent,calibratori si material de control  -2
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____COP__________________________________________________
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: _____IMSP  Spitalul raional Rezina________________________________________

- IDNO: __1003606015554____________________________________________________________________

- Adresa: ___or.Rezina,str.27 August 7,RM__________________________________________________________________

- Numărul de telefon/fax: __0254 2 24 48_____________________________________________________

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: _gajiuvasile@mail.ru__________________________

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _________Nu se aplică_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Reactivi p/u analizatorul de urină Urixxon Relax,producător Macherey Nagel,Germania | set | 75,0 | 1 set-100 teste.Teste la urină pentru 11 parametri (glucoza,corpicetonici,acid ascorbic,protein,singe,leucocite,nitrite,densitatr) | 24975 |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Specif.standart p/u investigații clinice generale ,hematologice și citologice,reactivi care nu se regăsesc în a.3.ord.MS nr 701 din 18.10.2010-SLE-LaTEX fl 2 ml | flacon | 1.0 | Flacon 2 ml s[ con’in[ control N si + P | 587 |
|  | Lotul 3 |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Specif.standart p/u investigații clinice generale ,hematologice și citologice,reactivi care nu se regăsesc în a.3.ord.MS nr 701 din 18.10.2010-Hemoglobina Drab-kin | ml | 50,0 | Concentrat fl 50 ml+s tondart | 1296 |
|  | Lotul 4 |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Specif.standart p/u investigații clinice generale ,hematologice și citologice,reactivi care nu se regăsesc în a.3.ord.MS nr 701 din 18.10.2010-Toliclon anti-kell super cu pipetă dozator,de diferite serii,100 doze | fl | 10,0 | Certificat de calitate de la producțtor ISO,CE marca,1 fl-100 doze | 1260 |
|  | Lotul 5 |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Specif.standart p/u investigații clinice generale ,hematologice și citologice,reactivi care nu se regăsesc în a.3.ord.MS nr 701 din 18.10.2010-Expres teste la troponină | buc | 400,0 | 1 bucată-1 test,test individual | 6800 |
|  | Lotul 6 |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Specif.standart p/u investigații clinice generale ,hematologice și citologice,reactivi care nu se regăsesc în a.3.ord.MS nr 701 din 18.10.2010-Expres teste la determinarea sîngelui ocult în material biologic | buc | 50,0 | 1 bucată-1 test,test individual | 580 |
|  | Lotul 7 |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Specif.standart p/u investigații clinice generale ,hematologice și citologice,reactivi care nu se regăsesc în a.3.ord.MS nr 701 din 18.10.2010-Azopiram set 2 fl x 50 ml | set | 1 | Set2 fl x 50 ml | 56 |
|  | Lotul 8 |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Specif.standart p/u investigații clinice generale ,hematologice și citologice,reactivi care nu se regăsesc în a.3.ord.MS nr 701 din 18.10.2010-Material de control cu 2 nivele pentru expres teste în urină | set | 1,0 | Set 2x15 ml p/u urixon relax | 842 |
|  | Lotul 9 |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Specif.standart p/u investigații clinice generale ,hematologice și citologice,reactivi care nu se regăsesc în a.3.ord.MS nr 701 din 18.10.2010-Material de control p/u determinarea proteinei în urina cu 2 nivele | set | 4,0 | Set 8 fl x 10 ml material de control | 5664 |
|  | Lotul 10 |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Accesorii/consumabile,piese de schimb p/u echipament medical de laborator ,veselă și articole de ustensilă --Eprubete cu citrat de Na 0,25 ml de 3,8% | buc | 3500,0 | Vas 2,5 ml,din masă plastic cu capac ,cu etichetă,în stativ cite 50eprubete ,ambalaj pînă la 1500 buc | 2142 |
|  | Lotul 11 |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Accesorii/consumabile,piese de schimb p/u echipament medical de laborator ,veselă și articole de ustensilă -Cuve p/u coagulametru quatron | buc | 6000 | Cuve pentru probe compatibile COATRON/Helena,din polisterol,amb.pînă la 1000 buc | 1600 |
|  | Lotul 12 |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Accesorii/consumabile,piese de schimb p/u echipament medical de laborator ,veselă și articole de ustensilă -Eprubetă din m/plastică cu tampon steril | buc | 100,0 | Plastic,eprubetă cu etichetă | 104 |
|  | Lotul 13 |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Accesorii/consumabile,piese de schimb p/u echipament medical de laborator ,veselă și articole de ustensilă -Eprubetă cu K3E DTA p/u colectarea sîngelui din deget | buc | 2500 | Vas 0,5 ml amb,100 buc pe fiecare să fie indicat termenul de valabilitate și lotul | 5375 |
|  | Lotul 14 |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Accesorii/consumabile,piese de schimb p/u echipament medical de laborator ,veselă și articole de ustensilă -Eprubete de plastic conice | buc | 11000 | Plastic,volum 10 ml cu capac | 4568 |
|  | Lotul 15 |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Accesorii/consumabile,piese de schimb p/u echipament medical de laborator ,veselă și articole de ustensilă -Container p/u colectarea deșeurilor pînă la 2 kg | buc | 10,0 | Plastic,volumul 2.0 litri | 228 |
|  | Lotul 16 |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Accesorii/consumabile,piese de schimb p/u echipament medical de laborator ,veselă și articole de ustensilă -Pompă p/u PCE-210 Erma | buc | 3,0 | Specific p/u analizator ,certificate de compatibilitate a peselor de schimb și utilajului | 6300 |
|  | Lotul 17 |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Accesorii/consumabile,piese de schimb p/u echipament medical de laborator ,veselă și articole de ustensilă -Valvă cu 3 canale p/u PCE-210 Erma | buc | 1,0 | Specific p/u analizator ,certificate de compatibilitate a peselor de schimb și utilajului | 3720 |
|  | Lotul 18 |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Accesorii/consumabile,piese de schimb p/u echipament medical de laborator ,veselă și articole de ustensilă -Lampă pentru STAT FAX 3300 | buc | 3 | 10w-6v-G4 | 162 |
|  | Lotul 19 |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Accesorii/consumabile,piese de schimb p/u echipament medical de laborator ,veselă și articole de ustensilă -Lampă p/u STAT FAX 303 | buc | 1 | Specific p/u analizator | 456 |
|  | Lotul 20 |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Accesorii/consumabile,piese de schimb p/u echipament medical de laborator ,veselă și articole de ustensilă -Lampă pentru microscop | buc | 3 | 12v-20w | 171,6 |
|  | Lotul 21 |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Accesorii/consumabile,piese de schimb p/u echipament medical de laborator ,veselă și articole de ustensilă -Lampă p/u microscop | buc | 3 | 6v-20w | 155,0 |
|  | Lotul 22 |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Accesorii/consumabile,piese de schimb p/u echipament medical de laborator ,veselă și articole de ustensilă Dozator automat | buc | 1,0 | Vol 100-1000 mkl.Înregistrare RM.La livrare de prezentat certificate de control metrologic | 744 |
|  | Lotul 23 |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Accesorii/consumabile,piese de schimb p/u echipament medical de laborator ,veselă și articole de ustensilă -Dozator automat | buc | 1.0 | Vol 20-200 mkl.înregistrare RM.La livrare de prezentat certificate de control metrologic | 717 |
|  | Lotul 24 |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Accesorii/consumabile,piese de schimb p/u echipament medical de laborator ,veselă și articole de ustensilă -Lancete sterile | buc | 8000 | Ambalaj 1 unit.certificat CE | 720 |
|  | Lotul 25 |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Accesorii/consumabile,piese de schimb p/u echipament medical de laborator ,veselă și articole de ustensilă -Containere nesterile pentru urină | buc | 11000 | Containere urină 120 ml cu etichetă ,gradate,cu capac .Ambalaj 500 buc | 12650 |
|  | Lotul 26 |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Accesorii/consumabile,piese de schimb p/u echipament medical de laborator ,veselă și articole de ustensilă -Eprubete masă plastică | buc | 8000 | Eprubete masă plastic 75x13mm volumul 5 ml,PP set-500 buc | 4800 |
|  | Lotul 27 |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Accesorii/consumabile,piese de schimb p/u echipament medical de laborator ,veselă și articole de ustensilă -Hărtie de filtru | buc | 50 | 50x50 buc | 283 |
|  | Lotul 28 |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Acid arotic,HNO3 | kg | 0,500 |  | 18 |
|  | Lotul 29 |  |  |  | 3000 |
|  | Pentru sectia morfopatologie |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cloroform | kg | 15 |  | 1950 |
| 33696500-0 | Hematocsilin | gram | 50 |  | 1050 |
|  |  |  |  | TOTAL | 89973.82 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

;

- Pentru toate loturile;

___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _______nu__________________________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  în termen de 3 zile calendaristice din siua colicitarii Benificiarului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):   Nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Original,confurmato prin iscălutura electronic a participantului | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice | Original,conform formularilui F4.1,confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț | Original,conform formularilui F4.2,confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 4 | Formilarul ofertei | Original,conform formularilui F3.1,confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 5 | Garanția pentru ofertă (1% din valoarea ofertei fără TVA) | Original,conform formularilui F3.2 sau prin transfer la contul autoritatii contractante,,confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor ,contribuțiilor | Copie-eliberată de Inspectoratul Fisca,confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de înregistrare sau extras din Registrul de STAT al persoanelor juridice | Copie,confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie-eluberat de banca deținătoare de cont,confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 9 | Formilarul informativ despre ofertant | Original,confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 10 | Licența de activitate cu anexa | Copie-,confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 11 | Certificat CE/ISO | Copie-,confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 12 | Certificat de la Producător privind pregătirea specialiștulor pentru deservirea tehnică și programarea utilajului dat,emis de compania producătoare. | Copie-,confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 13 | Certificat-acord firmei cîștigătoare de deservire tehnică și programare a utilajului,pe perioada de utilizare a reactivelor | Original,confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși al procedurii negociate), după caz_ Nu se aplic[

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):  Licitație electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  Nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:  Prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]_ Conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor:     prin intermediul SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare și documentele solicitate-LIMBA de STAT

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  Nu se aplică

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplicp

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: A fost transmis pe poșta electronic laBAP 22 noembrie 2019

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _______NU__________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante:  Garanția de bună execuție:Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):5% ,conform Formilarului F3.3 din Documentația standard.

Conducătorul grupului de lucru:  _                                           Nina POSTU_                L.Ș.