## Лист1 (hidden)
Loturile comasate (26.05) |  | Loturile comasate (31.05) |  | Loturile comasate (07.06) |  | Loturile comasate (09.06) |  | Loturile comasate (10.06) |  | Loturile comasate (16.06) |  | Loturile comasate final |  | Lista suplimentară | Loturi adăugate | Loturile excluse
72 | Am comasat cu lotul 71,78,79,80, confirmat cu Mustea | 17 | Am comasat cu lotul 883 | 17 | Am comasat cu lotul 883 | 17 | Am comasat cu lotul 883 | 17 | Am comasat cu lotul 883 | 17 | Am comasat cu lotul 883 | 664 | Am comasat cu lotul 127
78 | Comasat cu lotul 72 | 38 | Am comasat cu lotul 34 | 38 | Am comasat cu lotul 34 | 38 | Am comasat cu lotul 34 | 38 | Am comasat cu lotul 34 | 38 | Am comasat cu lotul 34 | 603 | Am comasat cu 135
79 | Comasat cu lotul 72 | 837 | Am comasat cu lotul 838 | 837 | Am comasat cu lotul 838 | 837 | Am comasat cu lotul 838 | 837 | Am comasat cu lotul 838 | 837 | Am comasat cu lotul 838
80 | Comasat cu lotul 72 | 72 | Am comasat cu lotul 71,78,79,80, confirmat cu Mustea | 72 | Am comasat cu lotul 71,78,79,80, confirmat cu Mustea | 72 | Am comasat cu lotul 71,78,79,80, confirmat cu Mustea | 72 | Am comasat cu lotul 68,71,78,79,80, confirmat cu Mustea. | 72 | Am comasat cu lotul 68,71,78,79,80, confirmat cu Mustea.
71 | Comasat cu lotul 72 | 842 | Comasat cu lotul 49 | 842 | Comasat cu lotul 49 | 842 | Comasat cu lotul 49 | 68 | Am comasat cu lotul 72. Hematologie | 842 | Am comasat cu lotul 49
842 | Comasat cu lotul 49 | 98 | Am unit loturile 98/99/106/293/295/313 | 98 | Am unit loturile 98/99/106/293/295/313 | 98 | Am unit loturile 98/99/106/293/295/313 | 842 | Am comasat cu lotul 49 | 77 | Lăsăm doar lungimea, coordonat cu grupul de lucru. Am comasat cu lotul 59
49 | Comasat cu lotul 842 | 105 | Comasăm cu Lotul 103 și 104, 5-7*12, discutat cu Mustea | 105 | Comasăm cu Lotul 103 și 104, 5-7*12, discutat cu Mustea | 105 | Comasăm cu Lotul 103 și 104, 5-7*12, discutat cu Mustea | 77 | Lăsăm doar lungimea, coordonat cu grupul de lucru. Am comasat cu lotul 59 | 98 | Am unit loturile 98/99/106/293/295/313
66 | Comasat cu 63 | 132 | Unim cu lotul 276 | 664 | Am comasat cu lotul 127 | 906 | Am comasat loturile 906-908 | 59 | Am comasat cu lotul 77 | 105 | Am comasat cu Lotul 103 și 104, 5-7*12, discutat cu Mustea
67 | Comasat cu 74 | 239 | De comasat cu 240 | 132 | Am comasat cu lotul 276 | 971 | Am comasat cu loturile 970-976 | 98 | Am unit loturile 98/99/106/293/295/313 | 906 | Am comasat loturile 906-908
98 | Am unit loturile 98/99/106/293/295/313 | 269 | Am comasat cu lotul 271 | 135 | Am comasat cu 603, coordonat telefonic cu Stratu | 664 | Am comasat cu lotul 127 | 105 | Am comasat cu Lotul 103 și 104, 5-7*12, discutat cu Mustea | 971 | Am comasat cu loturile 970-976
99 | Am unit loturile 98/99/106/293/295/313 | 273 | Comasăm cu lotul 44 | 136 | Am comasat cu 707, coordonat telefonic cu Stratu | 970 | Am comasat loturile 970-976 | 906 | Am comasat loturile 906-908 | 132 | Am comasat cu lotul 276
106 | Am unit loturile 98/99/106/293/295/313 | 318 | Am comasat cu lotul 317 | 137 | Am comasat cu 708, coordonat telefonic cu Stratu | 972 | Am comasat loturile 970-976 | 971 | Am comasat cu loturile 970-976 | 144 | Nu se acceptă, pentru că nu pot fi utilizate în toate cazurile. Am comasat cu lotul 141
293 | Am unit loturile 98/99/106/293/295/313 | 333 | De comasat cu 334 | 138 | Am comasat cu 703, coordonat telefonic cu Stratu | 973 | Am comasat loturile 970-976 | 132 | Am comasat cu lotul 276 | 152 | Nu se acceptă, pentru că nu pot fi utilizate în toate cazurile. Am comasat cu lotul 142
295 | Am unit loturile 98/99/106/293/295/313 | 343 | Am comasat cu loturile 344-354 | 239 | Am comasat cu 240 | 974 | Am comasat loturile 970-976 | 144 | Nu se acceptă, pentru că nu pot fi utilizate în toate cazurile. Am comasat cu lotul 141 | 153 | Am comasat loturile 143, 154, 155
313 | Am unit loturile 98/99/106/293/295/313 | 369 | Am comasat cu lotul 368 | 269 | Am comasat cu lotul 271 | 975 | Am comasat loturile 970-976 | 141 | Am comasat cu 144 | 679 | Am comasat cu 199
104 | Comasat cu Lotul 103 și 105, discutat cu Mustea | 374 | Comasăm cu lotul 379 | 273 | Comasăm cu lotul 44 | 976 | Am comasat loturile 970-976 | 152 | Nu se acceptă, pentru că nu pot fi utilizate în toate cazurile. Am comasat cu lotul 142 | 680 | Am comasat cu 200
103 | Comasăm cu Lotul 104 și 105, 5-7*12, discutat cu Mustea | 379 | Comasăm cu loturile 374, 386, 395 | 318 | Am comasat cu lotul 317 | 907 | Am comasat loturile 906-908 | 142 | Am comasat cu 152 | 681 | Am comasat cu 201
105 | Comasăm cu Lotul 103 și 104, 5-7*12, discutat cu Mustea | 385 | De comasat cu lotul 379, coordonat telefonic cu Stratu | 333 | Am comasat cu 334 | 908 | Am comasat loturile 906-908 | 153 | Am comasat loturile 143, 154, 155 | 239 | Am comasat cu 240
132 | Unim cu lotul 276 | 386 | Comasăm cu lotul 379 | 343 | Am comasat cu loturile 344-354 | 132 | Am comasat cu lotul 276 | 143 | Am comasat cu 153 | 269 | Am comasat cu lotul 271
276 | Unim cu lotul 132 | 387 | De comasat cu 390, coordonat telefonic cu Stratu | 369 | Am comasat cu lotul 368 | 135 | Am comasat cu 603, coordonat telefonic cu Stratu | 679 | Am comasat cu 199 | 296 | Am comasat cu 308, 304
128 | Unim cu Lotul 160 | 388 | De comasat cu 376, coordonat telefonic cu Stratu | 964 | De comasat cu lotul 390 | 136 | Am comasat cu 707, coordonat telefonic cu Stratu | 199 | Am comasat cu 679 | 306 | Am comasat cu 299
239 | De comasat cu 240 | 390 | De comasat cu 391 | 379 | Comasăm cu loturile 374, 386, 395 | 137 | Am comasat cu 708, coordonat telefonic cu Stratu | 680 | Am comasat cu 200 | 307 | Am comasat cu 303
240 | De comasat cu 239 | 391 | De comasat cu 390 | 374 | Am comasat cu lotul 379 | 138 | Am comasat cu 703, coordonat telefonic cu Stratu | 200 | Am comasat cu 680 | 318 | Am comasat cu lotul 317
269 | Am comasat cu lotul 271 | 395 | Comasăm cu lotul 379 | 385 | Am comasat cu lotul 379, coordonat telefonic cu Stratu | 153 | De comasat loturile 153, 154, 155 | 681 | Am comasat cu 201 | 333 | Am comasat cu 334
271 | Am comasat cu lotul 269 | 421 | Am comasat cu lotul 416 | 386 | Am comasat cu lotul 379 | 154 | Am comasat loturile 153, 154, 155 | 201 | Am comasat cu 681 | 343 | Am comasat cu loturile 344-354
318 | Am comasat cu lotul 317 | 409 | De comasat cu 410 | 395 | Am comasat cu lotul 379 | 155 | Am comasat loturile 153, 154, 155 | 239 | Am comasat cu 240 | 369 | Am comasat cu lotul 368
333 | De comasat cu 334 | 438 | De comasat cu lotul 435 | 388 | Am comasat cu 376, coordonat telefonic cu Stratu | 239 | Am comasat cu 240 | 845 | Lotul 845-429-430 | 379 | Am comasat cu loturile 374, 386, 395, 583
334 | De comasat cu 333 | 439 | De comasat cu lotul 433 | 390 | Am comasat cu lotul 387, 391 | 269 | Am comasat cu lotul 271 | 269 | Am comasat cu lotul 271 | 389 | Am comasat cu lotul 964
343 | Am comasat cu loturile 344-354 | 441 | Am comasat cu lotul 444 | 387 | Am comasat cu 390, coordonat telefonic cu Stratu | 273 | Am comasat cu lotul 44 | 296 | Am comasat cu 308, 304 | 390 | Am comasat cu lotul 387, 391
369 | Am comasat cu lotul 368 | 443 | Am comasat cu lotul 442 | 391 | Am comasat cu 390 | 318 | Am comasat cu lotul 317 | 304 | Am comasat cu 296 | 421 | Am comasat cu lotul 416
421 | Am comasat cu lotul 416 | 459 | De comasat cu lotul 455 | 421 | Am comasat cu lotul 416 | 333 | Am comasat cu 334 | 308 | Am comasat cu 296 | 409 | Am comasat cu 410
409 | De comasat cu 410 | 458 | Am comasat cu lotul 804 | 409 | Am comasat cu 410 | 343 | Am comasat cu loturile 344-354 | 306 | Am comasat cu 299 | 438 | Am comasat cu lotul 435
410 | De comasat cu 409 | 471 | Comasăm cu lotul 472 | 438 | Am comasat cu lotul 435 | 369 | Am comasat cu lotul 368 | 299 | Am comasat cu 306 | 439 | Am comasat cu lotul 433
520 | Am comasat cu lotul 506 | 472 | Comasăm cu lotul 471 | 435 | Am comasat cu lotul 438 | 964 | Comasăm cu lotul 389 | 307 | Am comasat cu 303 | 441 | Am comasat cu lotul 444
506 | Am comasat cu lotul 520 | 485 | Am comasat cu loturile 483 și 487 | 439 | Am comasat cu lotul 433 | 379 | Comasăm cu loturile 374, 386, 395 | 303 | Am comasat cu 307 | 443 | Am comasat cu lotul 442
571 | Comasat cu 584 | 511 | Comasăm cu lotul 914 | 433 | Am comasat cu lotul 439 | 374 | Am comasat cu lotul 379 | 318 | Am comasat cu lotul 317 | 458 | Am comasat cu lotul 804
584 | Comasat cu 571 | 520 | Am comasat cu lotul 506 | 441 | Am comasat cu lotul 444 | 385 | Am comasat cu lotul 379, coordonat telefonic cu Stratu | 333 | Am comasat cu 334 | 961 | Am comasat cu lotul 1002
644 | Am comasat cu lotul 645 | 914 | Comasăm cu lotul 511 | 443 | Am comasat cu lotul 442 | 386 | Am comasat cu lotul 379 | 343 | Am comasat cu loturile 344-354 | 997 | Am comasat cu lotul 962, 991, 1005, 999, 979
|  | 983 | Comasăm cu lotul 585 | 459 | Am comasat cu lotul 455 | 395 | Am comasat cu lotul 379 | 369 | Am comasat cu lotul 368 | 469 | Am comasat cu lotul 468
|  | 571 | Comasat cu 584 | 458 | Am comasat cu lotul 804 | 388 | Am comasat cu 376, coordonat telefonic cu Stratu | 964 | Am comasat cu lotul 389 | 472 | Am comasat cu lotul 471
|  | 585 | Comasăm cu lotul 983 | 472 | Am comasat cu lotul 471 | 390 | Am comasat cu lotul 387, 391 | 379 | Am comasat cu loturile 374, 386, 395, 583 | 485 | Am comasat cu loturile 483 și 487
|  | 643 | De comasat cu 643 | 471 | Am comasat cu lotul 472 | 387 | Am comasat cu 390, coordonat telefonic cu Stratu | 583 | Am comasat cu lotul 379 | 204 | Acceptăm denumirea și specificația tehnică propusă de SOGNO. Am comasat cu lotul 994 și 995
|  | 641 | De comasat cu 641 | 485 | Am comasat cu loturile 483 și 487 | 391 | Am comasat cu 390 | 389 | Am comasat cu lotul 964 | 1100 | Am comasat cu 517, 518
|  | 637 | Am comasat cu lotul 635 | 504 | Am comasat cu lotul 702 | 421 | Am comasat cu lotul 416 | 390 | Am comasat cu lotul 387, 391 | 520 | Am comasat cu lotul 506
|  | 644 | Am comasat cu lotul 645 | 505 | Am comasat cu 703 | 409 | Am comasat cu 410 | 421 | Am comasat cu lotul 416 | 526 | Am comasat cu 754
|  | 664 | De comasat cu lotul 127 | 520 | Am comasat cu lotul 506 | 438 | Am comasat cu lotul 435 | 409 | Am comasat cu 410 | 527 | Am comasat cu 755
|  |  |  | 533 | De comasat cu 532 | 435 | Am comasat cu lotul 438 | 429 | Lotul 845-429-430 | 528 | Am comasat cu 756
|  |  |  | 543 | Am comasat cu lotul 580 | 439 | Am comasat cu lotul 433 | 430 | Lotul 845-429-430 | 529 | Am comasat cu 757
|  |  |  | 914 | Am comasat cu lotul 511, 914 | 433 | Am comasat cu lotul 439 | 438 | Am comasat cu lotul 435 | 530 | Am comasat cu 758
|  |  |  | 511 | Am comasat cu lotul 914 | 441 | Am comasat cu lotul 444 | 439 | Am comasat cu lotul 433 | 531 | Am comasat cu 759
|  |  |  | 915 | De comasat cu lotul 914 | 443 | Am comasat cu lotul 442 | 441 | Am comasat cu lotul 444 | 532 | Am adăugat deviere la dimensiune, am comasat cu 533
|  |  |  | 559 | De comasat cu lotul 548 | 459 | Am comasat cu lotul 455 | 443 | Am comasat cu lotul 442 | 915 | Am comasat cu lotul 914
|  |  |  | 560 | De comasat cu lotul 547 | 458 | Am comasat cu lotul 804 | 458 | Am comasat cu lotul 804 | 549 | Am adăugat deviere, am exclus debit flow (Botezatu-Atanasov)??? Am comasat cu 550
|  |  |  | 571 | Comasat cu 584 | 472 | Am comasat cu lotul 471 | 961 | Am comasat cu lotul 1002 | 561 | Nu se acceptă indicarea dimensiunilor și în Fr. Am modificat cantitatea fluxului. Am comasat cu 562
|  |  |  | 580 | Am comasat cu lotul 543, 581, 601, 602 | 471 | Am comasat cu lotul 472 | 1002 | Am comasat cu lotul 961 | 567 | Am comasat cu 566
|  |  |  | 581 | Am comasat cu lotul 580, coordonat telefonic cu Stratu | 485 | Am comasat cu loturile 483 și 487 | 997 | Am comasat cu lotul 962, 991, 1005, 999, 979 | 548 | Am modificat denumirea și am adăugat deviere la dimensiune, Am comasat cu loturile 559 și 594.
|  |  |  | 583 | De comasat cu lotul 379 | 504 | Am comasat cu lotul 702 | 962 | Am comasat cu lotul 997 | 547 | Am modificat denumirea, diametrele, devierea, am comasat cu lotul 560.
|  |  |  | 585 | Am comasat cu lotul 983 | 505 | Am comasat cu 703 | 991 | Am comasat cu lotul 997 | 571 | Am comasat cu 584
|  |  |  | 983 | Am comasat cu lotul 585 | 520 | Am comasat cu lotul 506 | 1005 | Am comasat cu lotul 997 | 580 | Am comasat cu lotul 543, 581, 601, 602
|  |  |  | 594 | De comasat cu lotul 548 | 543 | Am comasat cu lotul 580 | 999 | Am comasat cu lotul 997 | 585 | Am comasat cu lotul 983
|  |  |  | 601 | Am comasat cu lotul 580 | 914 | Am comasat cu lotul 511, 914 | 979 | Am comasat cu lotul 997 | 225 | Am comasat cu 595, 556
|  |  |  | 602 | Am comasat cu lotul 580 | 511 | Am comasat cu lotul 914 | 469 | Am comasat cu lotul 468 | 612 | Am comasat cu lotul 620
|  |  |  | 611 | Am comasat cu lotul 616 | 915 | De comasat cu lotul 914 | 472 | Am comasat cu lotul 471 | 613 | Am comasat cu lotul 621
|  |  |  | 612 | Am comasat cu lotul 620 | 559 | De comasat cu lotul 548 | 485 | Am comasat cu loturile 483 și 487 | 614 | Am comasat cu lotul 614
|  |  |  | 613 | Am comasat cu lotul 621 | 560 | De comasat cu lotul 547 | 204 | Acceptăm denumirea și specificația tehnică propusă de SOGNO. Am comasat cu lotul 994 și 995 | 616 | Am comasat cu lotul 611, 617
|  |  |  | 614 | Am comasat cu lotul 614 | 548 | Am modificat denumirea și am adăugat deviere la dimensiune, De comasat cu loturile 559 și 594 | 994 | Am comasat cu 596 | 641 | Am comasat cu 643
|  |  |  | 615 | Am comasat cu lotul 615 | 547 | Am modificat denumirea, diametrele, devierea, de comasat cu lotul 560 | 995 | Am comasat cu 595 | 637 | Am comasat cu lotul 635
|  |  |  | 616 | Am comasat cu lotul 611, 617 | 571 | Comasat cu 584 | 1100 | Am comasat cu 517, 518 | 644 | Am comasat cu lotul 645
|  |  |  | 617 | Am comasat cu lotul 616 | 580 | Am comasat cu lotul 543, 581, 601, 602 | 517 | Am comasat cu 1100 | 685 | Am comasat cu 684 Am dezvoltat specificația, în colaborare cu I. Oncologic
|  |  |  | 620 | Am comasat cu lotul 612 | 581 | Am comasat cu lotul 580, coordonat telefonic cu Stratu | 518 | Am comasat cu 1100 | 707 | Am comasat cu lotul 136
|  |  |  | 621 | Am comasat cu lotul 613 | 583 | De comasat cu lotul 379 | 520 | Am comasat cu lotul 506 | 708 | Am comasat cu lotul 137
|  |  |  | 641 | Am comasat cu 641 | 585 | Am comasat cu lotul 983 | 526 | Am comasat cu 754 | 702 | Am comasat cu lotul 504
|  |  |  | 643 | Am comasat cu 643 | 983 | Am comasat cu lotul 585 | 754 | Am comasat cu 526 | 703 | Am comasat cu 505
|  |  |  | 637 | Am comasat cu lotul 635 | 594 | De comasat cu lotul 548 | 527 | Am comasat cu 755 | 704 | Am comasat cu 699
|  |  |  | 644 | Am comasat cu lotul 645 | 601 | Am comasat cu lotul 580 | 755 | Am comasat cu 527 | 603 | Am comasat cu 135
|  |  |  | 699 | Am comasat cu 704 | 602 | Am comasat cu lotul 580 | 528 | Am comasat cu 756 | 716 | Am comasat cu 114
|  |  |  | 707 | Am comasat cu lotul 136 | 611 | Am comasat cu lotul 616 | 756 | Am comasat cu 528 | 713 | Am comasat cu 719
|  |  |  | 708 | Am comasat cu lotul 137 | 612 | Am comasat cu lotul 620 | 529 | Am comasat cu 757 | 714 | Am comasat cu 720
|  |  |  | 702 | Am comasat cu lotul 504 | 613 | Am comasat cu lotul 621 | 757 | Am comasat cu 529 | 747 | Am comasat cu 737
|  |  |  | 703 | Am comasat cu 505 | 622 | Am comasat cu 613 | 530 | Am comasat cu 758 | 749 | Am comasat cu 738
|  |  |  | 704 | Am comasat cu 699 | 614 | Am comasat cu lotul 614 | 758 | Am comasat cu 530 | 750 | Am comasat cu 739
|  |  |  | 603 | Am comasat cu 135 | 615 | Am comasat cu lotul 615 | 531 | Am comasat cu 759 | 751 | Am comasat cu 740
[6 empty] | 616 | Am comasat cu lotul 611, 617 | 759 | Am comasat cu 531 | 752 | Am comasat cu 741
[6 empty] | 617 | Am comasat cu lotul 616 | 533 | Am comasat cu 532 | 805 | Lotul 456 a fost comasat cu alt lot
[6 empty] | 620 | Am comasat cu lotul 612 | 532 | Am adăugat deviere la dimensiune, am comasat cu 533
[6 empty] | 621 | Am comasat cu lotul 613 | 914 | Am comasat cu lotul 915
[6 empty] | 641 | Am comasat cu 641 | 915 | Am comasat cu lotul 914
[6 empty] | 643 | Am comasat cu 643 | 549 | Am adăugat deviere, am exclus debit flow (Botezatu-Atanasov)??? Am comasat cu 550
[6 empty] | 637 | Am comasat cu lotul 635 | 550 | Am comasat cu 549
[6 empty] | 644 | Am comasat cu lotul 645 | 561 | Nu se acceptă indicarea dimensiunilor și în Fr. Am modificat cantitatea fluxului. Am comasat cu 562
[6 empty] | 699 | Am comasat cu 704 | 562 | Am modificat cantitatea fluxului. Am comasat cu 561
[6 empty] | 707 | Am comasat cu lotul 136 | 567 | Am comasat cu 566
[6 empty] | 708 | Am comasat cu lotul 137 | 566 | Am comasat cu 567
[6 empty] | 702 | Am comasat cu lotul 504 | 548 | Am modificat denumirea și am adăugat deviere la dimensiune, Am comasat cu loturile 559 și 594.
[6 empty] | 703 | Am comasat cu 505 | 559 | Am comasat cu lotul 548
[6 empty] | 704 | Am comasat cu 699 | 594 | Am comasat cu lotul 548
[6 empty] | 603 | Am comasat cu 135 | 547 | Am modificat denumirea, diametrele, devierea, am comasat cu lotul 560.
[6 empty] | 805 | Lotul 456 a fost comasat cu alt lot | 560 | Am comasat cu lotul 547
[8 empty] | 571 | Am comasat cu 584
[8 empty] | 580 | Am comasat cu lotul 543, 581, 601, 602
[8 empty] | 585 | Am comasat cu lotul 983
[8 empty] | 595 | Am comasat cu lotul 225
[8 empty] | 556 | Am comasat cu lotul 225
[8 empty] | 225 | Am comasat cu 595, 556
[8 empty] | 612 | Am comasat cu lotul 620
[8 empty] | 613 | Am comasat cu lotul 621
[8 empty] | 614 | Am comasat cu lotul 614
[8 empty] | 616 | Am comasat cu lotul 611, 617
[8 empty] | 641 | Am comasat cu 641
[8 empty] | 637 | Am comasat cu lotul 635
[8 empty] | 644 | Am comasat cu lotul 645
[8 empty] | 684 | Am comasat cu 685
[8 empty] | 685 | Am comasat cu 684 De dezvoltat specificația
[8 empty] | 707 | Am comasat cu lotul 136
[8 empty] | 708 | Am comasat cu lotul 137
[8 empty] | 702 | Am comasat cu lotul 504
[8 empty] | 703 | Am comasat cu 505
[8 empty] | 704 | Am comasat cu 699
[8 empty] | 603 | Am comasat cu 135
[8 empty] | 716 | Am comasat cu 114
[8 empty] | 114 | Am comasat cu 716
[8 empty] | 713 | Am comasat cu 719
[8 empty] | 714 | Am comasat cu 720
[8 empty] | 719 | Am comasat cu 713
[8 empty] | 720 | Am comasat cu 714
[8 empty] | 737 | Am comasat cu 747
[8 empty] | 738 | Am comasat cu 749
[8 empty] | 739 | Am comasat cu 750
[8 empty] | 740 | Am comasat cu 751
[8 empty] | 741 | Am comasat cu 752
[8 empty] | 747 | Am comasat cu 737
[8 empty] | 749 | Am comasat cu 738
[8 empty] | 750 | Am comasat cu 739
[8 empty] | 751 | Am comasat cu 740
[8 empty] | 752 | Am comasat cu 741
[8 empty] | 805 | Lotul 456 a fost comasat cu alt lot
Note on F72: Пользователь Windows: Am transferat cantitatea de 360 la lotul 613
Note on H87: Пользователь Windows: Am transferat cantitatea de 360 la lotul 613

## Final
Nr. Lot | Nr. lot în procedură | Denumire | Specificație tehnică | Preț estimat cu TVA PENTRU 2024 | ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR | CENTRUL CONSULTATIV - DIAGNOSTIC AL MINISTERULUI APARARII | CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU PERSOANE VIRSTNICE SI PERSOANE CU DIZABILITATI CHISINAU | CENTRUL DE PLASAMENT SI REABILITARE PENTRU COPII DE VARSTA FRAGEDA CHISINAU | CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU COPII CU DIZABILITATI ORHEI | CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (ADULTE) BADICENI | CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR SI REABILITARE PENTRU COPII MUN BALTI | CENTRUL FTIZIOPNEUMOLOGIC DE REABILITARE PENTRU COPII CORNESTI | CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI | CENTRUL REPUBLICAN DE REABILITARE PENTRU COPII | CMF ZIMATI-MED | IM CENTRUL STOMATOLOGIC MUNICIPAL CHISINAU | IM CLINICA STOMATOLOGICA DIN ORHEI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BARDAR | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRAVICEA | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRAVICENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRICENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CHIPERCENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CIMISLIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE CIUCIULEA | IMSP CENTRUL DE SANATATE CIUTULESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE COJUSNA | IMSP CENTRUL DE SANATATE COMRAT | IMSP CENTRUL DE SANATATE COPACENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE COPANCA | IMSP CENTRUL DE SANATATE COSTESTI IALOVENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE DROCHIA A MANZIUC | IMSP CENTRUL DE SANATATE DUBASARI | IMSP CENTRUL DE SANATATE DUBASARII VECHI | IMSP CENTRUL DE SANATATE DURLESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE FRUNZA | IMSP CENTRUL DE SANATATE HANCESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE HARBOVAT | IMSP CENTRUL DE SANATATE IVANCEA | IMSP CENTRUL DE SANATATE LAPUSNA PASCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE LARGA NOUA | IMSP CENTRUL DE SANATATE LEOVA | IMSP CENTRUL DE SANATATE LIPCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE MERENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE NISPORENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI NR 1 | IMSP CENTRUL DE SANATATE PARCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE PARJOLTENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE PEPENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE PUHOI | IMSP CENTRUL DE SANATATE RASCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE RAZENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE ROSCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGEREII NOI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SLOBOZIA MARE | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA-NOUA | IMSP CENTRUL DE SANATATE SPEIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE STAUCENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE STEFAN VODA | IMSP CENTRUL DE SANATATE STRASENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE STURZOVCA | IMSP CENTRUL DE SANATATE TELENESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE TIPALA | IMSP CENTRUL DE SANATATE TRUSENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE VADUL LUI VODA | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLORESTI | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE MUNICIPAL BALTI | IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALA | IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTIMITANU | IMSP CLINICA UNIVERSITARA STOMATOLOGICA A USMF N TESTIMITANU | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | IMSP MATERNITATEA MUNICIPALA NR 2 | IMSP POLICLINICA DE STAT | IMSP SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SANATATII | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI | IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII NR 1 | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | IMSP SPITALUL DE DERMATOLOGIE SI MALADII COMUNICABILE | IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI | IMSP SPITALUL DE STAT | IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI | IMSP SPITALUL RAIONAL BASARABEASCA | IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI | IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR | IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU | IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA | IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL | IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI | IMSP SPITALUL RAIONAL DONDUSENI | IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU | IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET | IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI | IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI | IMSP SPITALUL RAIONAL LEOVA | IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI | IMSP SPITALUL RAIONAL OCNITA | IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI | IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI | IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA | IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI | IMSP SPITALUL RAIONAL SOLDANESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI | IMSP SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA | IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI | IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI | IMSP SPITALUL RAIONAL VULCANESTI | SERVICIUL DE INFORMATII SI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL | IMSP SR Cimișlia | Cantitate totală
1 | 1 | Ac chirurgical B 502-1 | B 502-1 1.40*80mm | 6.8633 | [98 empty] | 16 | [32 empty] | 16 | 109.8133
2 | 2 | Ac chirurgical B 502-4 | B 502-4 1.30*65mm | 6.8633 | [98 empty] | 8 | [32 empty] | 8 | 54.9067
3 | 3 | Ac chirurgical B 502-5 | B 502-5 1.20*60mm | 6.8633 | [98 empty] | 8 | [32 empty] | 8 | 54.9067
4 | 4 | Ac chirurgical BE 560-10 | BE 560-10 1.00*45mm | 6.8633 | [98 empty] | 8 | [32 empty] | 8 | 54.9067
5 | 5 | Ac chirurgical BE 560-12 | BE 560-12 0.90*36mm | 6.8633 | [98 empty] | 8 | [32 empty] | 8 | 54.9067
6 | 6 | Ac chirurgical BE 560-13 | BE 560-13 0.90*30mm | 6.8633 | [98 empty] | 8 | [32 empty] | 8 | 54.9067
7 | 7 | Ac chirurgical BE 560-4 | BE 560-4 1.30*65mm | 6.8633 | [98 empty] | 16 | [32 empty] | 16 | 109.8133
207 | 8 | Ac chirurgical BE-560-6 | Ac chirurgical BE-560-6 | 7.2828 | [73 empty] | 5 | [57 empty] | 5 | 36.4139
208 | 9 | Ac chirurgical BE-560-8 | Ac chirurgical BE-560-8 | 7.1161 | [73 empty] | 5 | [57 empty] | 5 | 35.5806
209 | 10 | Ac chirurgical BR-510-10 | Ac chirurgical BR-510-10 | 6.8633 | [73 empty] | 5 | [57 empty] | 5 | 34.3167
210 | 11 | Ac chirurgical BT-512-15 | Ac chirurgical BT-512-15 | 7.0461 | [73 empty] | 10 | [57 empty] | 10 | 70.4611
211 | 12 | Ac chirurgical E-530-00 | Ac chirurgical E-530-00 | 8.2733 | [73 empty] | 10 | [57 empty] | 10 | 82.7333
8 | 13 | Ac chirurgical G 504-4 | G 504-4 1.30*65mm | 6.8633 | [98 empty] | 40 | [32 empty] | 40 | 274.5333
212 | 14 | Ac chirurgical G-504-12 | Ac chirurgical G-504-12 | 7.1161 | [73 empty] | 10 | [57 empty] | 10 | 71.1611
213 | 15 | Ac chirurgical GAR-498-6 | Ac chirurgical GAR-498-6 | 7.1161 | [73 empty] | 5 | [57 empty] | 5 | 35.5806
214 | 16 | Ac chirurgical GAR-498-7 | Ac chirurgical GAR-498-7 | 7.1161 | [73 empty] | 5 | [57 empty] | 5 | 35.5806
215 | 17 | Ac chirurgical GE-548-10 | Ac chirurgical GE-548-10 | 7.1161 | [73 empty] | 5 | [57 empty] | 5 | 35.5806
216 | 18 | Ac chirurgical GE-548-12 | Ac chirurgical GE-548-12 | 7.1161 | [73 empty] | 5 | [57 empty] | 5 | 35.5806
9 | 19 | Ac chirurgical GER 566-12 | GER 566-12 0.90*36mm | 6.8633 | [98 empty] | 8 | [32 empty] | 8 | 54.9067
10 | 20 | Ac chirurgical GER 566-14 | GER 566-14 0.80*34mm | 6.8633 | [98 empty] | 8 | [32 empty] | 8 | 54.9067
11 | 21 | Ac chirurgical GER 566-7 | GER 566-7 1.10*52mm | 6.8633 | [98 empty] | 16 | [32 empty] | 16 | 109.8133
12 | 22 | Ac chirurgical GER 566-8 | GER 566-8 1.10*50mm | 6.8633 | [98 empty] | 16 | [32 empty] | 16 | 109.8133
217 | 23 | Ac chirurgical GR-514-10 | Ac chirurgical GR-514-10 | 6.8633 | [73 empty] | 5 | [57 empty] | 5 | 34.3167
218 | 24 | Ac chirurgical GR-514-11 | Ac chirurgical GR-514-11 | 6.8633 | [73 empty] | 5 | [57 empty] | 5 | 34.3167
219 | 25 | Ac chirurgical GR-514-5 | Ac chirurgical GR-514-5 | 6.8633 | [73 empty] | 5 | [57 empty] | 5 | 34.3167
220 | 26 | Ac chirurgical GR-514-7 | Ac chirurgical GR-514-7 | 6.8633 | [73 empty] | 5 | [57 empty] | 5 | 34.3167
221 | 27 | Ac chirurgical GR-514-8 | Ac chirurgical GR-514-8 | 6.8633 | [73 empty] | 5 | [57 empty] | 5 | 34.3167
222 | 28 | Ac chirurgical GR-514-9 | Ac chirurgical GR-514-9 | 7.83 | [73 empty] | 5 | [57 empty] | 5 | 39.15
223 | 29 | Ac chirurgical GT-516-10 | Ac chirurgical GT-516-10 | 9.2233 | [73 empty] | 5 | [57 empty] | 5 | 46.1167
224 | 30 | Ac chirurgical GT-516-12 | Ac chirurgical GT-516-12 | 7.6828 | [73 empty] | 5 | [57 empty] | 5 | 38.4139
225 | 31 | Ac chirurgical PB-538-0 | Ac chirurgical PB-538-0 | 6.9267 | [73 empty] | 5 | [57 empty] | 5 | 34.6333
226 | 32 | Ac chirurgical PB-538-1 | Ac chirurgical PB-538-1 | 6.9267 | [73 empty] | 5 | [57 empty] | 5 | 34.6333
227 | 33 | Ac chirurgical PB-538-2 | Ac chirurgical PB-538-2 | 6.9267 | [73 empty] | 5 | [57 empty] | 5 | 34.6333
228 | 34 | Ac chirurgical PB-538-4 | Ac chirurgical PB-538-4 | 6.9267 | [73 empty] | 5 | [57 empty] | 5 | 34.6333
229 | 35 | Ac chirurgical PB-538-6 | Ac chirurgical PB-538-6 | 6.9267 | [73 empty] | 5 | [57 empty] | 5 | 34.6333
230 | 36 | Ac chirurgical PB-538-8 | Ac chirurgical PB-538-8 | 6.9267 | [73 empty] | 5 | [57 empty] | 5 | 34.6333
231 | 37 | Ac chirurgical PB-538-9 | Ac chirurgical PB-538-9 | 6.9267 | [73 empty] | 5 | [57 empty] | 5 | 34.6333
232 | 38 | Ac chirurgical PD-534-2 | Ac chirurgical PD-534-2 | 6.9267 | [73 empty] | 5 | [57 empty] | 5 | 34.6333
233 | 39 | Ac chirurgical PD-534-4 | Ac chirurgical PD-534-4 | 6.9267 | [73 empty] | 5 | [57 empty] | 5 | 34.6333
13 | 40 | Ac chirurgical PH 544-1 | PH 544-1 0.70*55mm | 6.8967 | [98 empty] | 24 | [32 empty] | 24 | 165.52
14 | 41 | Ac chirurgical PH 544-2 | PH 544-2 0.70*45mm | 6.8967 | [98 empty] | 24 | [32 empty] | 24 | 165.52
15 | 42 | Ac chirurgical rotund 3/8 17 mm | Ac chirurgical rotund 3/8 17 mm | 8.66 | [77 empty] | 16 | [53 empty] | 16 | 138.56
16 | 43 | Ac de tip Luer Lock Hub | Ac de tip Luer Lock Hub, din oţel inoxidabil, de dimensiune 1,4x50mm, în set a cîte 6 bucăţi. | 1179.1667 | [76 empty] | 1 | [54 empty] | 1 | 1179.1667
17 | 44 | Ac de unică folosință pentru seringi 18G | Ace hipodermice pentru seringa, sterile, de unica folosinta, ambalate individual,18G, 1,2x40mm | 0.45 | [124 empty] | 800 | [6 empty] | 800 | 360
18 | 45 | Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1 1/2 | Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 21G 1 1/2, lungimea acului 0,8x(38 -40) mm | 0.3 |  | 800 | [6 empty] | 9600 | [63 empty] | 4000 |  |  |  | 2560 | 2800 |  | 400 |  | 160 | 2400 |  |  | 4000 |  |  | 8500 | [28 empty] | 80 | [13 empty] | 35300 | 10590
19 | 46 | Ac de unică folosință pentru seringi 22G 1 1/2 | Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 22G 1 1/2, lungimea acului 0,7x(38 -40) mm | 0.3 | [24 empty] | 160 | [54 empty] | 400 |  |  | 4000 | [29 empty] | 16 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 | [9 empty] | 4736 | 1420.8
20 | 47 | Ac de unică folosință pentru seringi 25G | Ace pentru seringa, sterile, de unica folosinta, ambalate individual. Dimensiunea acului 25G5/3 lungimea acului 0,5x16 milimertri | 1.6667 | [77 empty] | 480 | [53 empty] | 480 | 800
21 | 48 | Ac epidural 18G | Ac epidural 18G | 8.7625 | [76 empty] | 560 | [54 empty] | 560 | 4907
| 49 | Ac pentru amniocenteză | Ace pentru amniocenteză, lungimea 210mm, de unică folosinţă, apirogene, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic | 72.5 | [76 empty] | 1000 | [54 empty] | 1000 | 72500
26 | 50 | Ansa pentru polipectomie | Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm ,canal endoscop 2,8mm, diametre obligatorii: 15 mm, 20 mm, 25 mm | 211 | [77 empty] | 60 | [10 empty] | 19 | [39 empty] | 16 | 2 | 16 | 113 | 23843
28 | 51 | Balon extractor de calculi | Balon extractor de calculi. Lungimea minim 1950cm, diametru balon -20mm, canal - 3,2mm | 1295 | [74 empty] | 20 | [15 empty] | 4 | [40 empty] | 24 | 31080
29 | 52 | Balon pentru pneumodilatare a căilor biliare | Balon pentru pneumodilatare a căilor biliare Lungimea caterer-2200 mm.Canal endoscop. - 2,8 mm, diametru balon 6-8 mm | 2070 | [74 empty] | 4 | [15 empty] | 4 | [40 empty] | 8 | 16560
30 | 53 | Balon pentru pneumodilatare a structurilor tractului digestiv | Lungimea cateter - 2200mm , canal endoscop 2,8mm , diametru balon 15-20mm | 2120 | [74 empty] | 0 | [13 empty] | 2 | [40 empty] | 1 |  | 3 | 6360
31 | 54 | Bandaj tubular elastic N6 (polisomnografie) | Grupa-bint elastic, denumirea-bandaj Ultratub elastic tubular N6 | 41.6667 | [76 empty] | 24 | [54 empty] | 24 | 1000
33 | 55 | Bonetă chirurgicală bărbaţi | Bonetă chirurgicală bărbaţi 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operatii. 2.Material neţesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea minim 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori. | 3.7 |  |  | 1600 | [9 empty] | 80 | [21 empty] | 80 | [37 empty] | 1600 |  | 1600 | 0 |  | 1040 |  | 80 |  | 800 | [5 empty] | 3200 | 3500 | 2400 |  | 3500 | [5 empty] | 240 | 80 |  |  |  |  | 240 | [8 empty] | 160 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 800 | 0 | 80 | 240 | 15000 |  |  | 2400 | 4000 | 240 | 43040 | 159248
34 | 56 | Bonetă chirurgicală bărbaţi cu banda absorbanta | 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj uz medical pentru sala de operatii. 2.Material neţesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea minim 25g/m2, zona absorbantă din celuloză pe toată suprafaţa laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori. | 4.8 | [72 empty] | 720 |  | 4000 |  | 1000 | 320 | 40 | [9 empty] | 500 | 2400 |  | 13000 | [5 empty] | 80 | 1360 |  |  | 40 | 160 |  | 40 |  |  | 640 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 0 |  | 160 |  |  |  | 800 | 1600 | 400 | 27500 | 132000
37 | 57 | Burete (filtre) pentru casete biopsie | Burete (filtre) pentru casete biopsie. Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485 si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | 0.083333 | [77 empty] | 8000 | [53 empty] | 8000 | 666.6667
38 | 58 | Canulă ginecologică pentru vacum aspiratie la seringa Karman | Canula la seringa Karman pentru VAM marimea N6, N7, N10 | 26.3667 | [98 empty] | 40 | [32 empty] | 40 | 1054.6685
39 | 59 | Canula mare pentru clistere | Canula mare pentru clistere, adulți | 9.45 | [37 empty] | 4 | [34 empty] | 40 |  | 80 |  |  | 560 |  |  | 16 | 800 |  |  | 16 |  |  |  | 680 | 160 |  |  | 40 |  | 24 | 16 |  |  | 368 | [9 empty] | 80 | [8 empty] | 40 |  | 400 |  | 16 |  | 4 | 32 |  |  |  | 40 |  | 16 | 3432 | 32432.4
42 | 60 | Cateter de aspiratie CH 6 | 1.Marimea: CH 6; (F), lungimea 40cm (+-1 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; | 1.215 | [37 empty] | 4 | [30 empty] | 240 | [6 empty] | 0 | 6240 |  | 16 |  |  | 440 |  |  |  |  | 80 | 320 | 4700 |  |  | 1500 |  |  |  | 80 | 80 | 16 | 40 |  |  | 160 |  | 48 | 40 |  | 40 |  |  | 0 |  |  | 32 |  |  |  |  | 40 | 40 | 8 |  | 24 |  |  | 48 |  | 8 |  |  |  | 8 | 14252 | 17316.1838
44 | 61 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 14 Fr | 1.diametru 14 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcaj de intervale. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control; | 44.875 | [81 empty] | 24 | [8 empty] | 640 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 8 | [8 empty] | 8 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 24 | [11 empty] | 736 | 33028
45 | 62 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 16 Fr | 1.diametru 16 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control; | 44.875 | [81 empty] | 24 | [8 empty] | 480 |  |  |  | 160 | 16 |  |  |  | 8 |  |  | 24 | [5 empty] | 8 |  | 40 |  |  | 8 | 160 |  |  | 8 |  | 8 | [11 empty] | 944 | 42362
46 | 63 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 18 Fr | 1.diametru 18 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control; | 44.875 | [81 empty] | 24 | [6 empty] | 10 |  | 480 |  |  |  | 360 | 24 |  |  | 80 | 8 |  |  | 24 | [7 empty] | 40 |  | 40 | 40 | 80 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 | [9 empty] | 1234 | 55375.75
47 | 64 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 20 Fr | 1.diametru 20 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control; | 47 | [76 empty] | 40 |  |  |  |  | 24 | [6 empty] | 10 |  | 640 |  |  |  | 0 | 16 |  |  | 40 | 8 |  |  | 16 |  |  |  | 24 |  |  |  | 40 |  |  | 16 | [5 empty] | 40 |  | 16 | 16 |  | 16 | [6 empty] | 962 | 45214
48 | 65 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 22 Fr | 1.diametru 22 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control; | 47 | [76 empty] | 40 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 10 |  | 8 |  |  |  | 80 |  |  | 40 | 40 | 8 | [6 empty] | 24 |  |  |  | 40 |  |  | 4 | 12 |  |  | 8 |  | 120 |  |  | 16 |  | 16 | [6 empty] | 474 | 22278
49 | 66 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 24 Fr | 1.diametru 24 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control; | 47 | [81 empty] | 8 | [8 empty] | 8 |  |  |  | 0 |  |  | 40 |  | 8 | [6 empty] | 24 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8 |  | 160 |  | 40 | 24 |  | 16 | [6 empty] | 344 | 16168
50 | 67 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 26 Fr | 1.diametru 26 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm ) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control; | 47 | [81 empty] | 80 | [8 empty] | 8 |  |  |  | 0 |  |  | 40 |  | 8 | [6 empty] | 24 |  |  |  | 4 |  | 40 |  |  |  |  | 8 |  | 160 |  |  | 24 |  | 16 | [6 empty] | 412 | 19364
51 | 68 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 28 Fr | 1.diametru 28 (Fr) 2. lungime: 70-80+ cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm )c 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control; | 47 | [81 empty] | 40 | [8 empty] | 8 |  |  |  | 0 |  |  | 40 |  | 8 | [6 empty] | 24 |  |  |  | 4 |  | 40 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 16 | 0 |  | 8 | [6 empty] | 196 | 9212
52 | 69 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 30 Fr | 1.diametru 30 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanta 1 cm )c 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon; . cu vacuum control; | 47 | [81 empty] | 40 | [8 empty] | 80 | [6 empty] | 40 |  | 160 |  |  | 24 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 356 | 16732
53 | 70 | Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar | Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar selectiv cu robinet, non-bronhoscopic, la patul pacientului, cu gradație numerică pentru controlul adîncimii avansării, cu vîrf radioopac, atraumatic, în formă de "ciupearcă", direcționat pentru inserarea în bronșia dreaptă/stîngă, cu port suplimentar pentru oxigen, permite menținerea PEEP-ului și ventilarea pacientului în timpul procedurii,1 adaptor pentru tubul aspiratorului, 1 adaptor "cot pivot dublu" cu clamă de fixare, 2 conectoare pentru sistemul cu mai multe accese | 224 | [88 empty] | 50 |  | 8 | [40 empty] | 58 | 12992
54 | 71 | Cateter Foley uretro-vezical CH 26 | 1.dimensiuni: CH 26, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual | 7.029 | [13 empty] | 16 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 40 | [9 empty] | 2 | [19 empty] | 7 | [5 empty] | 2 | [23 empty] | 4 |  | 16 |  | 10 | [5 empty] | 40 | 16 | 8 |  | 16 | [9 empty] | 8 | [8 empty] | 16 | [10 empty] | 205 | 1440.9466
55 | 72 | Cateter Foley uretro-vezical CH 28 | 1.dimensiuni: CH 28, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual | 14.236 | [57 empty] | 7 | [29 empty] | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 16 | [31 empty] | 16 | 47 | 669.0936
56 | 73 | Cateter Foley uretro-vezical CH 30 | 1.dimensiuni: CH 30, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual | 15.616 | [57 empty] | 7 | [29 empty] | 4 |  |  | 0 | [7 empty] | 16 |  |  |  |  | 4 | [16 empty] | 16 | [9 empty] | 16 | 63 | 983.8092
57 | 74 | Cateter pentru alimetatie enterala | Fr10-18; L 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y | 378.875 | [74 empty] | 240 | [56 empty] | 240 | 90930
58 | 75 | Cateter Pezzer Fr - 24 | Cateter Pezzer FR 24, L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale | 35 | [88 empty] | 5 | [8 empty] | 8 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  | 4 | [10 empty] | 8 | 0 | [8 empty] | 41 | 1435
59 | 76 | Cateter Pezzer Fr - 26 | Cateter Pezzer FR 26, L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale | 35 | [88 empty] | 5 |  |  | 4 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | 4 | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 29 | 1015
60 | 77 | Cateter Pezzer Fr - 28 | Cateter Pezzer FR 28, L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale | 35 | [89 empty] | 40 |  | 4 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 4 | [17 empty] | 0 | [8 empty] | 56 | 1960
61 | 78 | Cateter Pezzer Fr - 30 | Fr - 30 L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale | 28.4 | [88 empty] | 6 | 40 |  | 10 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 24 | 4 | [17 empty] | 0 | [8 empty] | 92 | 2612.8
62 | 79 | Cateter Pezzer Fr - 32 | Fr - 32 L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale | 28.4 | [88 empty] | 4 | 40 |  | 10 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 16 | 4 | [5 empty] | 4 | [11 empty] | 0 | 4 | [7 empty] | 90 | 2556
63 | 80 | Cateter subclaviar | Cateter subclaviar d 0,6 mm | 18.4025 | [76 empty] | 240 | [54 empty] | 240 | 4416.6
64 | 81 | Cateter toracic cu trocar 18 FR | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, Diametru 18 FR | 70.146 | [119 empty] | 16 | [11 empty] | 16 | 1122.336
237 | 82 | Cateter toracic cu trocar 24 CH | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful in forma de palnie permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, mărimea 24 CH | 32 | [73 empty] | 140 | [57 empty] | 140 | 4480
65 | 83 | Cateter toracic cu trocar 26 FR | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, Diametru 26 FR | 70.146 | [119 empty] | 16 | [11 empty] | 16 | 1122.336
66 | 84 | Cearșaf cu gaură | Țesătură bumbac 160cmx200cm (+-10 cm) ,gaura10x30cm (+-1 cm) | 108.3333 | [87 empty] | 80 | [43 empty] | 80 | 8666.6667
68 | 85 | Cearșaf medical 200*150 cm (material nețesut, laminat (cu peliculă) prelucrabil) | 1) material nețesut, laminat (cu peliculă) prelucrabil, SPP 90g/m.p 2) dimensiune: 200*150 cm (+/- 5cm ) Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate | 10.515 | [8 empty] | 800 | [122 empty] | 800 | 8412
73 | 86 | Container anatomo-patmorfologic 1000 ml | 1.Volum Total: 1000 ml (+-50ml) 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor | 7.5 | [76 empty] | 160 | [54 empty] | 160 | 1200
75 | 87 | Container anatomo-patmorfologic 200 ml | 1.Volum Total: 200 ml (+-10ml) 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor | 3.5 | [76 empty] | 560 | [54 empty] | 560 | 1960
77 | 88 | Container anatomo-patmorfologic 30 ml | 1.Volum Total: 30 ml (+-2ml) 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor | 2.575 | [76 empty] | 24 | [54 empty] | 24 | 61.8
74 | 89 | Container anatomo-patmorfologic 500 ml | 1.Volum Total: 500 ml (+-25ml) 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor | 5.5 | [76 empty] | 240 | [54 empty] | 240 | 1320
76 | 90 | Container anatomo-patmorfologic 60 ml | 1.Volum Total: 60 ml (+-5ml)2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor | 1.8 | [76 empty] | 800 | [54 empty] | 800 | 1440
79 | 91 | Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm, inox | Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm, inox | 161.4333 |  |  |  |  | 4 | 3 | [8 empty] | 8 |  | 16 | 40 | [56 empty] | 10 |  | 3 | 36 |  |  | 80 | 12 | [5 empty] | 16 | 16 |  |  | 48 | [6 empty] | 7 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 10 | [8 empty] | 44 | [5 empty] | 4 | 4 |  |  |  | 8 |  |  | 393 | 63443.3
81 | 92 | Drenuri | Drenuri tubucare din latex,sterile. Lățimea 5cm - lungimea 30 cm (pentru drenarea cavității abdominale) | 3 | [76 empty] | 800 | [54 empty] | 800 | 2400
83 | 93 | Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff | Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff | 583.3333 | [89 empty] | 56 | [41 empty] | 56 | 32666.664
86 | 94 | Garou hemostatic din latex | Garou hemostatic din latex, tub | 5.8 | [13 empty] | 160 | [117 empty] | 160 | 928
88 | 95 | Învelis plagial | Collahit FA sau echivalent , steril, dimensiune 60 x 100 mm | 188.3333 | [76 empty] | 800 | [54 empty] | 800 | 150666.6667
92 | 96 | Mască facială cu protector | Plastic străveziu (incolor) | 19 | [21 empty] | 0 | [12 empty] | 16 | [41 empty] | 80 |  |  |  |  | 800 | [7 empty] | 80 | [8 empty] | 6000 | [10 empty] | 8 | [7 empty] | 40 | [13 empty] | 7024 | 133456
98 | 97 | Pipa tip Robertazzi | Nazofaringian, tip Robertazzi | 51.75 | [69 empty] | 2 | [19 empty] | 40 | [7 empty] | 4 | [21 empty] | 4 | [11 empty] | 50 | 2587.5
201 | 98 | Plasa (implant ) pentru hernioplastie Siliconata (bifaţetată) | Plasă dual mesh (dublu strat / neaderentă /IPOM). - plasă chirurgicală compozită pentru hernie sau eventrație - stratul 1: » polipropilenă (PP) - aderent » macroporos (porozitate: 2,76 mm sau 91%) » diametrul monofilamentului: 0,12 mm » stimulează un răspuns fibroblastic rapid - stratul 2: ⋄ film transparent - neaderent ⋄ grosime: 0,05 mm ⋄ conceput pt. contactul cu viscerele - grosimea totală a plasei: 0,6 mm - gramaj mediu (ambele straturi): 93 g/m² - ideală pentru laparoscopic - transparentă (facilitează poziționarea corectă a plasei) - în cazul operației laparoscopice, este indicat ca firele de ancorare să fie atașate doar de stratul macroporos, fără a perfora stratul neaderent - sterilizare: oxid de etilenă (în ambalaj dublu securizat) - valabilitatea sterilizării plasei - 5 ani de la fabricație - valabilitatea plasei - pe viață -dimensiuni- 20x20 cm. | 20000 | [91 empty] | 2 | [39 empty] | 2 | 40000
101 | 99 | Ploscă urinară, din inox, pentru femei | Plosca din inox, masuri minime 355х290х50 mm, cu mâner și capac | 360 |  |  | 8 | [58 empty] | 1 | [15 empty] | 8 |  |  |  | 40 | [6 empty] | 20 |  |  |  |  | 8 | [37 empty] | 85 | 30600
102 | 100 | Pompa pentru administararea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) | Volum 275 ml. Viteza 2-8 ml/ora. Administarea in bolus-0,5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multimodală. | 204.75 | [89 empty] | 1 | [20 empty] | 2 | [12 empty] | 2 | [7 empty] | 5 | 1023.75
104 | 101 | Pungi evacuatoare urostomie | Sistem stomic unitar cu evacuare pentru urostomii, 30x15 cm, flansa adeziva din hidrocoloid, liner material netesut, gura de taiere 57 mm. Compus din 3 straturi de inalta rezistenta. Antialergic | 19.1667 | [77 empty] | 2400 | [53 empty] | 2400 | 46000
105 | 102 | Pungi pentru colectarea singelui dublu | Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Containerul pentru recoltarea sîngelui – volum de 450 ml asigurat cu soluţie anticoagulantă; Containerul pentru transferul componentului sanguin – volum de 400 ml; Containerele vor fi asigurate cu: a) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat, adenină şi dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac; c) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurate cu clame; e) amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y care va conține : Tubulatura de prelevare a sîngelui de donator cu 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare a acestora ; Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine asigurat cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm, prezența codului numeric de identificare a acestora și asigurat cu clamă. f) utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. | 12.5 | [88 empty] | 40 | [42 empty] | 40 | 500
107 | 103 | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 0,75 litri | Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermiabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 0,75 litri (devierea admisilă doar în creștere până la 20 % ) ; H: 12-15 cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înteptoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. | 8.3333 | 160 |  |  | 24 |  | 80 | 16 | 8 |  |  | 3 | 80 |  | 5640 | 200 | 160 | 80 | 1760 | 24 |  | 3 |  | 16 | 240 |  | 16 |  |  | 12 | 40 | 8 |  | 400 | 40 | [5 empty] | 16 | 8 | 40 |  |  |  | 10 |  |  | 8 | 240 |  | 80 |  | 4 |  | 32 | 8 |  |  | 32 |  | 16 |  | 24 |  | 80 | 400 | 200 |  | 160 | 320 | 8 | 2440 |  |  |  | 280 | 80 |  |  | 5000 | 80 |  |  | 24 |  |  |  | 20 | 160 |  | 3000 |  |  |  |  | 48 |  | 5012 | [5 empty] | 480 |  |  | 240 | [9 empty] | 22 | [5 empty] | 24 |  |  |  |  | 1256 | 800 |  | 29662 | 247183.3333
109 | 104 | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă | Rolă lăţimea 70 cm lungimea 200 m, pentru sterilizare cu plazmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară | 110.1 | [91 empty] | 8 | [39 empty] | 8 | 880.8
113 | 105 | Scutece (pelinci) | Țesătură bumbac, 70cmx70cm | 15.8333 | [87 empty] | 520 | [43 empty] | 520 | 8233.3333
114 | 106 | Set canule pentru irigatii | Set canule irigatie conector Jane, 1canulă - 18Fr (6,0 mm), 1canulă - 24 Fr (8,0 mm), steril | 17 | [14 empty] | 8 | [65 empty] | 8 | [9 empty] | 40 | 1000 | [30 empty] | 0 | [8 empty] | 1056 | 17952
115 | 107 | Set cateterizarea spatiului spinal | Ac G19 cu bizou transparent, aripi emovabile, L-90 mm; catater G 22, material PUR, linie Xray opaca, L- 90 cm, diametrul intern 0,3 mm, diametrul extern 0,7 mm, cu ghid pentru cateter. | 132.75 | [76 empty] | 2 | [20 empty] | 4 | [33 empty] | 6 | 796.5
117 | 108 | Set de extensie cu diametrul mic cu supapa Safeflow | Set de extensie cu diametrul mic cu supapa Safeflow | 8.3333 | [88 empty] | 20 | [42 empty] | 20 | 166.6667
118 | 109 | Set de extensie Y fara supapa | Set de extensie Y fara supapa | 32.475 | [88 empty] | 20 | [42 empty] | 20 | 649.5
119 | 110 | Set de perfuzie cu filtru | Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 4,5 bar) diametru tub 3mm x 4,1 mm, lungime 180 cm; canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu doua orificii;dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 µm și căpăcel de protecție; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături ≅1 ml; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofil pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului;filtru de 15 µm în camera de picurare; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanț în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță; fără LATEX, fără PVC. | 74.5 | [97 empty] | 4 | [33 empty] | 4 | 298
120 | 111 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil | Pentru adulti –reutilizabile, rezistent la autoclavare, gofrat, tip “inspire-expire”, cu captatori de vapori expirati. Completare:1) Sac de rezerva 2l, 2) Conector unghiular, rotativ, biaxial. Lungime 180 cm (+-10 cm) | 74.1 | [73 empty] | 32 |  |  | 16 |  |  |  | 24 | [6 empty] | 320 | [9 empty] | 16 |  | 40 |  |  |  |  | 16 |  |  | 400 | 8 | 40 | [9 empty] | 8 | [11 empty] | 920 | 68172
121 | 112 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice | Pediatrice, circuite cu inspiratie de aer incalzit si fluxbidirectional cu d = 15 mm; Calitati:Transparent, gofrat, tip”inspir-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezerva 0,5-1,0 l, 2)cu conector ungiular, rotatie biaxiala, Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatura in tubul de inspir:Steril | 448.45 | [76 empty] | 4 | 160 | [13 empty] | 200 | [12 empty] | 4 | [26 empty] | 368 | 165029.6
123 | 113 | Set gastrostomă 10 Fr | Cu manșetă circulară silicon cu diametru 10 Fr | 375 | [76 empty] | 4 | [54 empty] | 4 | 1500
124 | 114 | Set gastrostomă 14 Fr | Cu manșetă circulară silicon cu diametru 14 Fr | 375 | [76 empty] | 4 | [54 empty] | 4 | 1500
125 | 115 | Set gastrostomă 16 Fr | Cu manșetă circulară silicon cu diametru 16 Fr | 375 | [76 empty] | 4 | [54 empty] | 4 | 1500
126 | 116 | Set gastrostomă 24 Fr | Cu manșetă circulară silicon cu diametru 24 Fr | 375 | [76 empty] | 4 | [54 empty] | 4 | 1500
128 | 117 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7Fr), L=20-30 cm, Material: a.Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 13G | 206.4 | [76 empty] | 20 | [10 empty] | 4 |  |  | 240 | [39 empty] | 16 | 280 | 57792
129 | 118 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (9Fr), L=20-30 cm, Material: a.Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 11G | 291.4 | [87 empty] | 4 |  |  | 120 | [40 empty] | 124 | 36133.6
130 | 119 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8Fr), L=20-30 cm, Material: a.Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 12G | 202.5 | [87 empty] | 4 |  |  | 120 | 400 | [38 empty] | 40 | 564 | 114210
131 | 120 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 16-18G l=30cm | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție)al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghuri.(e de dorit sa fie din material nitinol). Diametrul cateterului 8F (2,8 mm). | 601.0875 | [88 empty] | 10 | 320 |  | 150 | [39 empty] | 480 | 288522
134 | 121 | Set pentru cateterizarea venoasa centrala percutana | set pentru cateterizarea venoasa centrala percutana (PICC lines) pentru nou-nascuti cu GEMN diametrul 1,9 FR cu un lumen, impregnate cu vancomicina | 833.3333 | [76 empty] | 160 | [54 empty] | 160 | 133333.3333
138 | 122 | Set pentru drenarea vezicii urinare 12 Fr cu balon SUPRA-KATH | 1.Cateter cu balon SUPRA-KATH ,, INTEGRAL,, SILIKON, L-43 cm 2.Kanula L- 12 cm, diametru 4,6 mm | 370 | [77 empty] | 80 | [11 empty] | 8 | 20 | [40 empty] | 108 | 39960
139 | 123 | Set pentru drenarea vezicii urinare 14 Fr cu balon SUPRA-KATH | 1.Cateter cu balon SUPRA-KATH ,, INTEGRAL,, SILIKON, L-43 cm 2.Kanula L- 14 cm, diametru 4,6 mm | 370 | [75 empty] | 2 |  | 80 | [11 empty] | 8 |  | 30 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [32 empty] | 128 | 47360
140 | 124 | Set pentru traheostomie (conicotomie) | Să încludă: un bisturiu, un ac de perforare cu diametru mare cu o seringa sau un ac cu ghidaj și un cateter care se plasează în trahee după ce ligamentul cricoid a fost perforat | 841.2 | [77 empty] | 4 | [53 empty] | 4 | 3364.8
143 | 125 | Silo Bag silicon | Container de sigelare cavitate abdominal din silicon | 1333.3333 | [76 empty] | 4 | [54 empty] | 4 | 5333.3333
146 | 126 | Sistem pentru respiratie artificiala manuala sac Ambu | Transparent, steril, material polietilen, luer-loch, Adult, volumul sacului 2500ml; volumul aerului pompat 1500ml | 260 | [69 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 12 |  | 30 | [31 empty] | 4 | [7 empty] | 51 | 13260
148 | 127 | Sonda Blackmore maturi | Sonda Blackmore maturi Nr. 18-23 | 247.5 | 5 | [72 empty] | 3 | 300 |  | 3 |  |  |  | 8 | 58 | 2 | [5 empty] | 25 | 48 | 50 | 50 |  |  | 2 | 2 |  | 16 | 2 | 24 | 12 |  |  | 4 | 16 | 2 | 3 | 8 |  | 0 | 10 | 24 |  | 4 | 8 |  |  | 2 |  | 8 | 16 | 16 |  | 24 | 8 | 5 |  | 2 | 8 | 4 | 24 | 806 | 199485
151 | 128 | Sonda nazogastrala pentru intubarea intestinului 18 G | Sonda nazogastrala pentru intubarea intestinului 18 G, l=300 cm | 46.29 | [89 empty] | 40 | 80 | 35 | [5 empty] | 8 | 160 | [11 empty] | 8 | [13 empty] | 2 | [6 empty] | 333 | 15414.57
156 | 129 | Splinturi nazale interne din silicon cu tub de aerisire | Tubul de aerisire permite respirația nazală post-operatorie . Siliconul previne aderența. Steril, gata de utilizare. Material moale pentru inserare și îndepărtare ușoară. Găuri de sutură perforate. Suprafața în formă de frunză de Lotus, pentru adult. | 350 | [80 empty] | 5 | [10 empty] | 50 | [15 empty] | 40 | [23 empty] | 95 | 33250
157 | 130 | Stent traheal TD-14mm/8cm | Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului. | 9166.666 | [91 empty] | 3 | [39 empty] | 3 | 27499.998
158 | 131 | Stent traheal TD-15mm/8cm | Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului. | 9166.6667 | [91 empty] | 2 | [39 empty] | 2 | 18333.3333
159 | 132 | Stent ureteral mono J CH8 | 1 dimenisuni: CH8, lungime 90 cm, în set cu conductor | 578.75 | [77 empty] | 56 | [53 empty] | 56 | 32410
160 | 133 | Stent ureteral mono J CH9 | 1 dimenisuni: CH9, lungime 90 cm, în set cu conductor | 800 | [77 empty] | 56 | [53 empty] | 56 | 44800
161 | 134 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 3 Fr, pentru copii | Cateter ureteral dublu J, 3 Fr, material- 100% silicon, lungime 20cm, vîrf deschis fir ghidare Fix 0.035", 110cm; dispozitiv pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet 70 cm | 583.3333 | [76 empty] | 4 | [54 empty] | 4 | 2333.3333
164 | 135 | Stickere pentru marcajul medicamentelor | Stickere p/u marcajele seringelor din hîrtie adezivă. Dimensiuni - 1x4cm. De culori diferite | 0.92 | [22 empty] | 120 | [11 empty] | 80 | [42 empty] | 44000 | [10 empty] | 100 | 4000 | 800 | 3000 | [11 empty] | 400 | [25 empty] | 800 | 24 | 53324 | 49058.08
165 | 136 | Stilet / bujii pentru intubaţie dificilă. Adulţi | Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Adult. Lungimea 65-75cm, 15Fr, gradat la fiecare 10 cm. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 15 l/min. Fără latex. Reutilizabil | 187.5 | [68 empty] | 14 | 4 |  |  | 6 | 2 | 16 |  | 12 | 80 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 60 | 8 | 16 | 30 | [5 empty] | 6 |  | 8 |  | 8 |  | 1 | [15 empty] | 2 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 4 | 284 | 53250
166 | 137 | Stilet / bujii pentru intubaţie dificilă. Neonatal | Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Neonatal. Lungimea 45-55cm, Fr, gradat. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 5 l/min. Fără latex. Reutilizabil | 200 | [76 empty] | 4 | [14 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 4 | [23 empty] | 15 | 3000
167 | 138 | Stilet / bujii pentru intubaţie dificilă. Pediatric | Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Pediatric. Lungimea 55-65cm, Fr, gradat. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 10 l/min. Fără latex. Reutilizabil | 187.5 | [68 empty] | 14 | [7 empty] | 4 | 8 | [13 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [25 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 35 | 6562.5
168 | 139 | Stilet de intubaţie cu lubrifiant 10Fr | 10 Fr Miez din aluminiu, cu lubrifiant. Steril | 49.2752 | [75 empty] | 0 | [15 empty] | 5 | [38 empty] | 1 | 6 | 295.651
169 | 140 | Stilet de intubaţie cu lubrifiant 12Fr | 12 FR, Fără latex. Confecţionat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubricat. Steril. Ambalat individual. | 49.275 | [69 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 0 | [13 empty] | 16 |  | 20 | [5 empty] | 16 | [16 empty] | 4 | [5 empty] | 8 | [9 empty] | 2 | 69 | 3399.975
171 | 141 | Stilet de intubaţie cu lubrifiant 16Fr | 16 FR, Fără latex. Confecţionat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubricat. Steril. Ambalat individual. | 53.3 | [69 empty] | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | [12 empty] | 5 | [31 empty] | 8 | [6 empty] | 1 | 16 | 852.8
172 | 142 | Tampoane sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size) | 1.dimensiuni: 60 x 60 mm (±5 mm) 2.fără alcool 2.ambalat individual în cutii de cîte 100 bucăți | 15.09 | [14 empty] | 800 |  |  | 16000 | [8 empty] | 8 | [7 empty] | 16 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 160 |  |  | 4 | 16 |  |  |  |  | 80 | [11 empty] | 80 | [11 empty] | 56 | [6 empty] | 160 |  |  |  |  | 12 | 10 |  | 150 |  |  |  | 4 | [25 empty] | 2 | [8 empty] | 40 | 17603 | 265629.27
173 | 143 | Tampoane sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (standard size) | 1.dimensiuni: 65 x 35 mm (±5 mm) 2.fără alcool 2.ambalat individual în cutii de cîte 100 bucăți | 10.13 | [9 empty] | 8 |  |  |  |  | 800 | [6 empty] | 20 | [9 empty] | 80 |  | 8 |  | 4 |  | 4 | 5 |  |  |  | 240 | [7 empty] | 240 |  | 80 | 2 |  |  | 80 |  | 8 | 48 | 240 |  | 80 |  | 80 |  |  | 0 |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | 19 | [7 empty] | 400 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 4 | [25 empty] | 8 | 800 | [8 empty] | 3438 | 34826.94
| 144 | Termofor combinat | Cu canule și irigator, 2500ml - 3000ml | 80 | 30 |  |  |  | 2 | [23 empty] | 4 | [7 empty] | 10 | 1 | 1 | [5 empty] | 15 |  |  | 4 | [6 empty] | 3 | [19 empty] | 50 |  | 16 | 35 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  |  | 12 | 44 | 15 |  | 34 | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 7 | 10 | 2 | 2 | 6 |  |  | 12 | 2 | 2 |  |  |  | 10 |  | 20 | 3 | 3 | 10 | 5 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 1 |  | 60 | 10 | 490 | 39200
175 | 145 | Tub conector pentru seringa compatibil cu angiomatul Stellant Dual CT | 1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici :lungimea 152cm cu conectoare tip Luer-Lok , rezistentă la presiuni de minim 400psi , permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T | 180.8333 | [74 empty] | 160 | [56 empty] | 160 | 28933.3333
176 | 146 | Tub conector pentru seringa compatibil cu angiomatul Vistron CT | 1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici :lungimea 152cm cu conectoare tip Luer-Lok , rezistentă la presiuni de minim 400psi , permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T | 110 | [74 empty] | 160 | [56 empty] | 160 | 17600
177 | 147 | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24Fr-28Fr | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24Fr-28Fr. Siliconat, Bucată - 1 metru | 48 | [97 empty] | 8 | [33 empty] | 8 | 384
178 | 148 | Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | 8.091 | [72 empty] | 16 | [7 empty] | 400 | [6 empty] | 4 | 360 | 480 |  | 15 | [5 empty] | 40 |  |  | 8 | [5 empty] | 160 | [23 empty] | 16 | 1499 | 12128.413
179 | 149 | Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | 8.091 | [72 empty] | 8 | [7 empty] | 400 | [7 empty] | 100 | 720 |  | 15 | [5 empty] | 16 | [8 empty] | 40 | [23 empty] | 16 | 1315 | 10639.665
180 | 150 | Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | 8.091 | [77 empty] | 80 | [10 empty] | 50 | 480 | 16 | 15 | [5 empty] | 16 | [10 empty] | 16 | [22 empty] | 673 | 5445.243
182 | 151 | Tub dren T- Kher CH 10 | 100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450 mm x 180 mm (+-10mm). Dimensiunea: CH 10 | 280 | [74 empty] | 2 | [13 empty] | 20 |  | 16 | [39 empty] | 4 | 42 | 11760
181 | 152 | Tub dren T- Kher CH 8 | 100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450 mm x 180 mm (+-10mm). Dimensiunea: CH 8 | 280 | [74 empty] | 2 | [13 empty] | 10 |  | 16 | [39 empty] | 4 | 32 | 8960
183 | 153 | Tub pentru drenaj tip "Redon" nr.20, silicon | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, silicon | 54 | [89 empty] | 240 | [5 empty] | 16 |  |  | 440 |  |  | 80 | [8 empty] | 40 |  |  | 16 | [11 empty] | 10 |  |  | 8 |  | 160 | 1010 | 54540
184 | 154 | Tub pentru drenaj tip "Redon" nr.22 silicon | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22 silicon | 54 | [77 empty] | 960 | [11 empty] | 240 | [5 empty] | 16 |  |  | 800 | [11 empty] | 40 |  |  | 4 | [11 empty] | 10 |  |  | 8 |  | 160 | 2238 | 120852
186 | 155 | Tub pentru drenaj tip "Redon" nr.26, silicon | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.26, silicon | 54 | [89 empty] | 240 | [8 empty] | 200 | [10 empty] | 2 | 8 | [14 empty] | 10 |  |  |  |  | 240 | 700 | 37800
189 | 156 | Tub pentru drenaj toracic. CH 10 | 10ch, biocompatibil,tromborezistent,rezistența la creșterea microorganizmelor,cu semne distinctive la 1-2 cm,drepte,transporent,cu rezistența mărită,cu coeficent de frecare mic,cu găuri de drenare conice,din silicon,ambalaj steril, lungimea 520mm (+-20mm) | 59.5 | [128 empty] | 16 | 4 |  | 20 | 1190
190 | 157 | Tub pentru drenaj toracic. CH 14 | 14ch, biocompatibil,tromborezistent,rezistența la creșterea microorganizmelor,cu semne distinctive la 1-2 cm,drepte,transporent,cu rezistența mărită,cu coeficent de frecare mic,cu găuri de drenare conice,din silicon,ambalaj steril, lungimea 520mm (+-20mm) | 59.5 | [77 empty] | 80 | [9 empty] | 4 | [23 empty] | 8 |  |  |  | 8 | [12 empty] | 16 |  |  | 116 | 6902
193 | 158 | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.0 | Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 8.0material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă. | 927 | [91 empty] | 8 | [39 empty] | 8 | 7416
194 | 159 | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.5 | Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 8.5material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă. | 927 | [89 empty] | 40 |  | 8 | [39 empty] | 48 | 44496
195 | 160 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 4,5 | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 4,5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrata in manșetă pina la 20 mm H2O | 12.5 | [87 empty] | 4 | [43 empty] | 4 | 50
196 | 161 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 5,5 | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 5,5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrata in manșetă pina la 20 mm H2O | 12.5 | [87 empty] | 4 | [43 empty] | 4 | 50
197 | 162 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 6,5 | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 6,5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrata in manșetă pina la 20 mm H2O | 12.5 | [87 empty] | 4 | [43 empty] | 4 | 50
198 | 163 | Vacuum-chiureta pentru biopsie endometrială tip Pipelle | Din plastic, lungimea 270-280 mm, diametru 2 mm, spațiu pentru piston 220 mm, cu marcajul adîncimii introducerii 20-120 mm cu valoarea diviziunii 10 mm, cu 4 orificii laterale la capăt, steril, de unica folosință. | 85.5 | [88 empty] | 6 | [40 empty] | 24 |  | 30 | 2565
[5 empty] | 195 | 800 | 1608 | 24 | 6 | 83 | 16 | 8 | 10400 | 8 | 3 | 80 | 80 | 5816 | 1816 | 160 | 96 | 17800 | 24 | 4 | 3 | 20 | 136 | 240 | 160 | 16 | 8 | 40 | 16 | 40 | 8 | 80 | 400 | 48 | 192 | 4 | 10 | 15 | 11 | 16 | 8 | 40 | 240 | 160 | 15 | 10 | 4 | 20 | 8 | 240 | 240 | 80 | 160 | 6 | 3 | 32 | 88 | 21 | 8 | 80 | 240 | 17 | 80 | 26 | 160 | 80 | 400 | 200 | 268 | 170 | 360 | 8 | 8834 | 327 | 6644 | 2 | 15813 | 61499 | 57 | 880 | 5948 | 3462 | 6402 | 170 | 42 | 4400 | 80 | 4512 | 18934 | 12358 | 3902 | 26459 | 42 | 8 | 630 | 219 | 128 | 773 | 14931 | 312 | 20 | 319 | 258 | 743 | 626 | 8 | 371 | 1332 | 150 | 52 | 302 | 40 | 488 | 92 | 282 | 8 | 20 | 567 | 43 | 992 | 61 | 1034 | 880 | 169 | 1376 | 15045 | 8 | 3 | 4576 | 7295 | 1476 | 280366 | 3886761.4954
280366