## Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 2020 Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț/Invitația de participare Nr.: ______________________________ Către: IP Universitatea Tehnică a Moldovei ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] - Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] - ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri/servicii _______________________ ________________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor/serviciilor] - Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru 30 zile, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu SIA RSAP, va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; - În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în cuantum de 0 %, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. - Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 2020

| Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________ (conform SIA RSAP) din_________(conform SIA RSAP) |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Contract de Valoare Mică |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 1 Clește de măsurare a curentului |  |  |  |  |  |  |
| 38424000-3 | Clește de măsurare a curentului |  |  |  | Cleste de masurare a curentului: - masurare curent AC 1400 A si DC 2000 A - diametrul de apucare 58mm - clasificare CAT iV 600 V, CAT III 1000 V - masurare tensiune 1000 V AC si 1000 DC |  |  |
|  | Lot 2 Analizator de rețea trifazat |  |  |  |  |  |  |
| 38424000-3 | Analizator de rețea trifazat |  |  |  | Analizator de retea trifazat: - calcularea energiei active si reactive - măsurarea simultană a tensiunei de intrare si ieșire - măsurarea puterii la frecvența de 400 Hz - măsurarea puterii în timp real - menținerea în memorie a cel puțin 600 parametri - funcționarea a cel puțin 8 ore după reîncărcare - conectarea cu PC |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

| Specificații de preț (F4.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție ______________ (conform SIA RSAP) din _________ (conform SIA RSAP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Contract de Valoare Mică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de Livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Lot 1 Computer de birou |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38424000-3 | Clește de măsurare a curentului | bucată | 5 |  |  |  |  | În decurs de 30 zile după semnarea contractului | MD32AG000000022512015310 |
|  | TOTAL Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 2 Monitor pentru computer |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38424000-3 | Analizator de rețea trifazat | bucată | 1 |  |  |  |  | În decurs de 30 zile după semnarea contractului | MD32AG000000022512015310 |
|  | TOTAL Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________________________