| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.____ din “____” ________ _______ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. _______din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției: Achiziționarea țevilor și accesoriilor pentru rețele inginerești, inclusiv mobilier sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | U.M. | Cant. | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 1. Conducte și accesorii de îmbinare pentru canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ţeavă PVC Ø 50 mm pentru canalizare interioară | L=0,5 m | buc. | 15 |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la comanda beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de maxim 10 zile calendaristice din data înaintării comenzii. |  | Până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | L=1,0 m |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | L=2,0 m |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Ţeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare interioară | L=1,0 m |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | L=1,5 m |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | L=3 m |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Ţeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare exterioară | L=1,0 m |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | L= 4,0 m |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Ţeavă PVC Ø 160 mm pentru canalizare exterioară | L= 3 m |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | L= 6 m |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Cot PVC pentru conducte de canalizare interioară | 90˚, Ø 50 mm | buc. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | 90˚, Ø 100 mm |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  | 45˚, Ø 100 mm |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 |  | 45˚, Ø 50 mm |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Manson PVC pentru conducte de canalizare interioară | Ø 50 mm |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 |  | Ø 110 mm |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Piesă PVC pentru inspecţie la canalizare interioară | Ø 110 mm |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 |  | Ø 50 mm |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Capac PVC pentru conducte de canalizare interioară | Ø 110 mm |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 |  | Ø 50 mm |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Ramificație PVC pentru conducte de canalizare interioară | Ø 110x110x45˚ mm |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 |  | Ø 110x110x90˚ mm |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 |  | Ø 50x50x45˚ mm |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 |  | Ø 50x50x90˚ mm |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 2. Conducte și accesorii de îmbinare din polietilenă pentru apeduct (apă potabilă) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Țeavă din polietilenă | ПЭ 32 SDR 6-10X2 tehnică sau pentru apă potabilă Presiune nominală – 10 bar | m | 200 |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la comanda beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de maxim 10 zile calendaristice din data înaintării comenzii. |  | Până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 3. Conducte și accesorii de îmbinare din polipropilenă pentru apeduct (apă potabilă) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Fitinguri pentru reţeaua de alimentare cu apă din polipropilenă | Ţeavă Ø 20; Pentru apă fierbinte Culoare – albă Presiunea nominală – 20 bar | m | 250 |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la comanda beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de maxim 10 zile calendaristice din data înaintării comenzii. |  | Până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Ţeavă Ø 25; Pentru apă fierbinte Culoare – albă Presiunea nominală – 20 bar |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Ţeavă Ø 32; Pentru apă fierbinte Culoare – albă Presiunea nominală – 20 bar |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | Cot electrosudabil 90˚ Ø 20 | buc. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Cot electrosudabil 90˚ Ø 25 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | Cot electrosudabil 90˚ Ø 32 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  | Mufă electrosudabilă Ø 20 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  | Mufă electrosudabilă Ø 25 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  | Mufă electrosudabilă Ø 32 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  | Teu electrosudabil Ø 20 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 |  | Teu electrosudabil Ø 25 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 |  | Teu electrosudabil Ø 32 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 |  | Mufă electrosudabila Ø 20 cu racord (filet metalic) ½ FI |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 |  | Mufă electrosudabila Ø 25 cu racord (filet metalic) ½ FI |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 |  | cot electrosudabil 90˚ Ø 20 cu racord (filet metalic) ½ FI |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 |  | cot electrosudabil 90˚ Ø 25 cu racord (filet metalic) ½ FI |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 |  | Mufă electrosudabila Ø 32 cu racord (filet metalic) ½ FI |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Tevi si Fitinguri pentru reteaua de alimentare cu apa din metaloplast | Teava dn 20 pentru apa rece | m | 30 |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la comanda beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de maxim 10 zile calendaristice din data înaintării comenzii. |  | Până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 |  | Teava dn 20 pentru apa fierbinte (cu folie din aluminiu) |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 |  | Teava dn 26 pentru apa rece |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21 |  | Teava dn 26 pentru apa fierbinte (cu folie din aluminiu) |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22 |  | Cot 90° Ø 20 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23 |  | Mufa Ø 20 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24 |  | Teu Ø 20 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25 |  | Cot 90° Ø 20 cu racord |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.26 |  | Mufa Ø 20 cu racord |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27 |  | Teu Ø 20 cu racord |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.28 |  | Racord 16x2 – ½’’ FE |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.29 |  | Racord 16x2 – ½’’ FI |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 4. Robinete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Robinet Maevschi sau echivalent | Ǿ 15 mm Presiune nominala – 10 bar | buc. | 20 |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la comanda beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de maxim 10 zile calendaristice din data înaintării comenzii. |  | Până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Ventil d-15 mm | Materialul corpului – bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă | buc. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Ventil d-20 mm | Materialul corpului – bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Robinet sferic pentru lavoar | Ǿ 15 mm | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Amestecător | Pentru baie | buc. | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  | Pentru lavoar | buc. | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Robinet sferic pentru WC | Ǿ 15 mm Cu intrare laterală | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 |  | Ǿ 15 mm Cu intrare inferioară | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Robinet pentru pisoar | Ǿ 15 mm De perete | buc. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Cap pentru amestecător | Tip vechi | buc. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 |  | Catridj Ǿ 40 mm | buc. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 5. Elemente de racordare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Furtun elastic | L= 50 cm Filet interior-exterior | buc. | 40 |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la comanda beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de maxim 10 zile calendaristice din data înaintării comenzii. |  | Până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Pentru amestecător l= 50 cm | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Sifon | Pentru lavoar | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Pentru vas WC, d. 100 mm | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Mecanism pentru rezervorul WC-ului |  | buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Colier cu cheie pentru furtun | Ø 16-25 mm, zincat | buc. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 6. Mobilier sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Lavoar din oțel emailat | Dimensiuni 500x500 mm Culoare – alb SM SR EN 4688:2010 | buc. | 3 |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la comanda beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de maxim 10 zile calendaristice din data înaintării comenzii. |  | Până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Lavoar din faianță | Dimensiuni 56.5x45x82 cm In complet cu piedestal Culoare – alb SM SR EN 4688:2010 | buc. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Vas de closet din faianță în complet | Closet de podea Lăţime: 36.5 cm; Lungime: 63 cm Înălţime: 80.5 cm; culoarea: alb | buc. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Pisoar din faianță | Format clasic | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - La specificația de preț se va prezenta atașat prețurile descifrate conform Anexei nr.1 Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |