# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivelor si consumabilelor de laborator pentru anul 2019
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție__Licitatie deschisa_
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante:  IMSP Centrul de Sănătate nr. 1 Orhei

- IDNO: __ 1013606002553 ___

- Adresa: __str. Vasile Lupu , 127, or. Orhei__

- Numărul de telefon/fax: _ 0235 24384/ 0235 24556 __

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: __ cs.orhei1@ms.md __

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33696500-0 | Reactivi, calibratori şi material de control pentru analizorul biochimic automat A 25 Biosystems, (sistem închis) |  |  |  | 267300,00 |
| 1.1 | 33696500-0 | AST/GOT set/buc 250 ml | buc | 16 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |  |
| 1.2 | 33696500-0 | ALT/GPT set/buc 250 ml | buc | 16 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |  |
| 1.3 | 33696500-0 | ALBUMIN set/buc 250 ml | buc | 1 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 50 ml |  |
| 1.4 | 33696500-0 | ALP-AMP set/buc 100 ml | buc | 8 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |  |
| 1.5 | 33696500-0 | α-AMYLASE (DIRECT) set/buc 100 ml | buc | 10 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 20 ml |  |
| 1.6 | 33696500-0 | BILIRUBIN (TOTAL) metoda DPD set/buc 250 ml | buc | 16 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |  |
| 1.7 | 33696500-0 | BILIRUBIN (DIRECT) metoda DPD set/buc 250 ml | buc | 4 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |  |
| 1.8 | 33696500-0 | CALCIUM- ARSENAZO set/buc 500 ml | buc | 1 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |
| 1.9 | 33696500-0 | CHOLESTEROL set/buc 500 ml | buc | 8 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |
| 1.10 | 33696500-0 | CHOLESTEROL LDL DIRECT set/buc 4 fl. x 20 ml | buc | 30 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 4 fl. x 20 ml |  |
| 1.11 | 33696500-0 | CHOLESTEROL HDL DIRECT set/buc 4 fl. x 20 ml | buc | 30 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 4 fl. x 20 ml |  |
| 1.12 | 33696500-0 | CREATININE set/buc 500 ml | buc | 6 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |
| 1.13 | 33696500-0 | γ-GLUTAMILTRANSFERASE set/buc 250 ml | buc | 4 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |  |
| 1.14 | 33696500-0 | GLUCOSE set/buc 500 ml | buc | 8 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |
| 1.15 | 33696500-0 | IRON-FERROZINE set/buc 250 ml | buc | 2 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml |  |
| 1.16 | 33696500-0 | PROTEIN (TOTAL) set/buc 500 ml | buc | 1 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |
| 1.17 | 33696500-0 | TRIGLYCERIDES set/buc 500 ml | buc | 6 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |
| 1.18 | 33696500-0 | UREA/BUN-UV set/buc 250 ml | buc | 12 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |  |
| 1.19 | 33696500-0 | URIC ACID set/buc 500 ml | buc | 2 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |
| 1.20 | 33696500-0 | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set/buc 25 ml | buc | 4 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml |  |
| 1.21 | 33696500-0 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Normal (HUMAN) set/buc 25 ml | buc | 4 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml |  |
| 1.22 | 33696500-0 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Patologic (HUMAN) set/buc 25 ml | buc | 4 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml |  |
| 1.23 | 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set/buc 72 ml | buc | 25 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 60 ml +1 x 12ml |  |
| 1.24 | 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set/buc 0,5 ml | buc | 4 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 0,5 ml |  |
| 1.25 | 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set/buc 0,5 ml | buc | 4 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 0,5 ml |  |
| 1.26 | 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR set/buc 25 ml | buc | 2 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 4 x 0,5 ml |  |
| 1.27 | 33696500-0 | FERITINA set/buc set 45 ml | buc | 10 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 45 ml |  |
| 1.28 | 33696500-0 | Calibrator Feritina set/buc 1 x3 ml | buc | 2 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 1 x3 ml |  |
| 1.29 | 33696500 | Control Proteine Normal set/buc 3 x 1 ml | buc | 2 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 3 x 1 ml |  |
| 1.30 | 33696500-0 | Control Proteine Patologic set/buc 3 x 1 ml | buc | 2 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 3 x 1 ml |  |
| 1.31 | 33696500-0 | Proteina C reactivă PCR set/buc 100 ml | buc | 4 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 100 ml |  |
| 1.32 | 33696500-0 | Calibrator Proteina C reactivă( CRP) set/buc 1 ml | buc | 2 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 1 ml |  |
| 1.33 | 33696500-0 | Factorulreumatoid FR set/buc 50 ml | buc | 8 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 50 ml |  |
| 1.34 | 33696500-0 | Calibrator Factorul Reumatic (RF) set/buc 3 ml | buc | 2 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 3 ml |  |
| 1.35 | 33696500-0 | Antistreptolizina 0 (ASO) set/buc 50 ml | buc | 8 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 50 ml |  |
| 1.36 | 33696500-0 | Calibrator Antistreptolizina O(ASO) set/buc 1 ml | buc | 2 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 1 ml |  |
| 1.37 | 33696500-0 | Control ser Reumatoid (ASO, RF, CRP) Normal set/buc 3x1 ml | buc | 4 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 3x1 ml |  |
| 1.38 | 33696500-0 | Control ser Reumatoid (ASO, RF, CRP) Patologic set/buc 3x1 ml | buc | 4 | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 3x1 ml |  |
| 2 | 33696500-0 | Consumabile,accesorii, piese de schimb p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis) |  |  |  | 190000.00 |
| 2.1 | 33696500-0 | Soluţie concentrată de spălare (set/buc fl. 100 ml) p/u A 25 | buc | 2 | fl. 100 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set |  |
| 2.2 | 33696500-0 | Soluţie concentrată de sistem lichid (set/buc fl. 1000 ml) p/u A 25 | buc | 2 | fl. 1000 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set |  |
| 2.3 | 33696500-0 | Rotor de reacţie p/u analizator A 25 set 10 buc. | buc | 110 | specific p/u A 25 set 10 buc. |  |
| 2.4 | 33696500-0 | Cuva pentru ser la analizator A 25 set 1000 buc. | buc | 20 | specific p/u A 25 (dimensiuni 13,75 x 24,90 mm, volum 2 ml) set 1000 buc. |  |
| 2.5 | 33696500-0 | PHOTOMETRIC LAMP | buc | 2 | Halogen lamp pentru A 25 6v 10w timp de lucru >2000 ore |  |
| 2.6 | 33696500-0 | CAP BOTTLE | buc | 2 | compatibil cu canistrele existente |  |
| 2.7 | 33696500-0 | SYSTEM LIQUID CONTAINER WITH TOP | buc | 1 | compatibile cu analizorul |  |
| 2.8 | 33696500-0 | A 25 WASTE CONTAINER NUT AND CAP | buc | 1 | compatibile cu analizorul |  |
| 2.9 | 33696500-0 | HYDRO-PNEUM. CYLINDER OF THE COVER HINGE | buc | 1 | 2 buc/set,compatibile cu analizorul |  |
| 2.10 | 33696500-0 | THICK PROBE | buc | 1 | material:oțel inoxidabil |  |
| 2.11 | 33696500-0 | DISPENSING PUMP SEAL | buc | 1 | Ø int. 7,57mm |  |
| 2.12 | 33696500-0 | MICROPROCESSOR PCB COOLING FAN | buc | 2 | specific p/u procesorul analizatorului A 25 |  |
| 2.13 | 33696500-0 | OPERATING ARM HOSE | buc | 1 | cablu cu tub PTFE p/u reagenți |  |
| 2.14 | 33696500-0 | BEARING SET | buc | 1 | set de rulmenți |  |
| 2.15 | 33696500-0 | POWER SUPLY ACCUMULATOR | buc | 3 | acumulator pentru analizor |  |
| 2.16 | 33696500-0 | PAPER FOR ANALYZER | buc | 3 | hîrtie specific p/u printerul analizatorului |  |
| 2.17 | 33696500-0 | Canistre pentru reagenti | buc | 3 | Compatibil cu analizorul A-25, volum 50 ml,1 set x 10buc. |  |
| 3 | 33696500-0 | Reactivi, calibratori şi material de control pentru analizorul hematologic automat BeneSpheraTM Brand, Avantor(sistem închis) |  |  |  | 41800 |
| 3.1 | 33696500-0 | Soluție pentru diluare DiluidJ.T.Baker | litri | 300 | Cerinte generale si Compatibil cu aparatul BeneSphera. Ambalaj standard 1*20 litri |  |
| 3.2 | 33696500-0 | Soluție pentru curățare - DetectoTerge BS | ml | 22500 | Cerinte generale si Compatibil cu aparatul BeneSphera. Ambalaj standard 1*900 ml |  |
| 3.3 | 33696500-0 | Soluție pentru lizare – Cymet BS 3 CN Free | ml | 8000 | Cerinte generale si Compatibil cu aparatul BeneSphera. Ambalaj standard 1*500 ml |  |
| 3.4 | 33696500-0 | Set control 3 nivele (Low, Normal, High) | buc | 4 | Cerinte generale si Compatibil cu aparatul BeneSphera. Ambalaj standard set /buc (3fl*3ml) |  |
| 3.5 | 33696500-0 | Solutie Hypochloride 0.5 | litri | 1 | Cerinte generale si Compatibil cu aparatul BeneSphera. Ambalaj standard 1*1 litri |  |
| 4 | 33696500-0 | Reactivi,vcalibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat 5diff Mindray BC 5150 (sistem închis) |  |  |  | 89950.00 |
| 4.1 | 33696500-0 | M-52 Diluent set/buc = 20 lit. p/u Mindray | buc | 25 | Cerinte generale |  |
| 4.2 | 33696500-0 | M-52 DIFF Lyse set/buc = 4 x 500 ml p/u Mindray | buc | 12 | Cerinte generale |  |
| 4.3 | 33696500-0 | M-52 LH Lyse set/buc = 4 x 100 ml. p/u Mindray | buc | 12 | Cerinte generale |  |
| 4.4 | 33696500-0 | Probe cleanser set/buc = fl. 50 ml p/u Mindray | buc | 16 | Cerinte generale |  |
| 4.5 | 33696500-0 | M-52Calibrator set/buc = fl. 3 ml p/u Mindray | buc | 1 | Cerinte generale |  |
| 4.6 | 33696500-0 | B-52 Material de control hematologic set/buc = 3 fl x 3,5 ml p/u Mindray | buc | 6 | Cerinte generale |  |
| 5 | 33696500-0 | Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat „Mindray 5150” (sistem închis) |  |  |  | 3070 |
| 5.1 | 33696500-0 | Hîrtie termo pentru Mindray | buc | 100 | Hirtie termo 50 mm x 18 m |  |
| 5.2 | 33696500-0 | Filtru de air pentru Mindray | buc | 2 | Filtru de air |  |
| 5.3 | 33696500-0 | Garnitura pentru AC pentru Mindray | buc | 1 | Garnitura pentru ac |  |
| 6 | 33696500-0 | Seturi de reactivi pentru cercetarea sistemului de hemostază la cuagulometru Trombostat-1 |  |  |  | 3300.00 |
| 6.1 | 33696500-0 | Reajenţi p/u determinarea timpului de protrombină dupa Kvic (TP) cu calciu liofilizat cu activitatea tromboplastinei 14 – 16 sec. şi ISI mai mare de 1,1 si mai mic de 1,4 ( cu valabilitatea dupa deschiderea flaconului nu mai mica de 10 zile); | ml | 500 | Cerinte generale si Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Setul va fi cu doi componenti. Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 5 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de zece zile. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Flacon cu volumul nu mai mare de 5 ml |  |
| 6.2 | 33696500-0 | Fibrinogen-test pentru determinarea fibrinogenului după metodaClauss | ml | 100 | Cerinte generale si Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 2 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de sapte zile. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Flacon cu volumul nu mai mare de 2 ml |  |
| 6.3 | 33696500-0 | Plasma de control normal 4 parametri, inclusiv testul INR (MHO) | buc | 25 | Cerinte generale si Flacon cu volumul 1 ml |  |
| 6.4 | 33696500-0 | Plasma de control patologică 4 parametri, inclusiv testul INR (MHO) | buc | 25 | Cerinte generale si Flacon cu volumul 1 ml |  |
| 6.5 | 33696500-0 | Plasma calibrator pentru TP si fibrinogen | buc | 6 | Cerinte generale si Flacon cu volumul nu mai mare de 1 ml |  |
| 7 | 33696500-0 | Reactivi pentru teste izoserologice |  |  |  | 2700 |
| 7.1 | 33696500-0 | Ţoliclon anti A 10 ml cu pipetă dozator | ml | 300 | Cerinte generale si Metoda- Hemaglutinare. Lichid stabil, gata pentru folosire. Materialul pt investig.-singe. Flacon cu volumul de la 5 pina la 10ml |  |
| 7.2 | 33696500-0 | Ţoliclon anti B 10 ml cu pipetă dozator | ml | 300 | Cerinte generale si Metoda- Hemaglutinare. Lichid stabil, gata pentru folosire. Materialul pt investig.-singe. Flacon cu volumul de la 5 pina la 10ml |  |
| 7.3 | 33696500-0 | Ţoliclon anti D super 10 ml cu pipetă dozator | ml | 300 | Cerinte generale si Metoda- Hemaglutinare. Lichid stabil, gata pentru folosire. Materialul pt investig.-singe. Flacon cu volumul de la 5 pina la 10ml |  |
| 8 |  | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |
| 8.1 | 33696500-0 | HbsAg | teste | 3840 | Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Metoda ELISA | 16320.00 |
| 9 |  | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |
| 9.1 | 33696500-0 | Anti HbsAg | teste | 384 | Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda ELISA | 2940.00 |
| 10 |  | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |
| 10.1 | 33696500-0 | Hbcor sumar | teste | 480 | Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Metoda ELISA | 2690.00 |
| 11 |  | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |
| 11.1 | 33696500-0 | HCV sumar. | teste | 576 | Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Metoda ELISA | 3595.00 |
| 12 |  | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |
| 12.1 | 33696500-0 | TSH | teste | 576 | Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori Metoda ELISA | 4550.00 |
| 13 |  | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |
| 13.1 | 33696500-0 | T3 | teste | 480 | Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori Metoda ELISA | 3410.00 |
| 14 |  | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |
| 14.1 | 33696500-0 | T4. | teste | 576 | Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori Metoda ELISA | 4030.00 |
| 15 |  | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |
| 15.1 | 33696500-0 | Anti Toxocara | teste | 288 | Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda ELISA | 5390.00 |
| 16 |  | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |
| 16.1 | 33696500-0 | Anti Giardia lamblia | teste | 288 | Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda ELISA | 3890.00 |
| 17 |  | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |
| 17.1 | 33696500-0 | Anti Ascaris lumbricoides | teste | 288 | Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | 5960.00 |
| 18 |  | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |
| 18.1 | 33696500-0 | Anti Helicobacter pylori IgG | teste | 96 | Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda ELISA | 1250.00 |
| 19 |  | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |
| 19.1 |  | Determinarea anticorpilor anti-HDV sumar | teste | 192 | Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Metoda ELISA | 2900.00 |
| 20 |  | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |
| 20.1 |  | Determinarea PSA | teste | 192 | Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Metoda ELISA | 1880.00 |
| 21 |  | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |
| 21.1 |  | Proteina C reactivă PCR – latex | teste | 1000 | Cerinte generale si Notă. Metoda Latex-test | 1820.00 |
| 22 |  | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |
| 22.1 |  | Factorulreumatoid FR – latex | teste | 1000 | Cerinte generale si Notă. Metoda Latex-test | 1640.00 |
| 23 |  | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |
| 23.1 |  | Antistreptolizina 0 (ASO) - latex | teste | 1000 | Cerinte generale si Notă. Metoda Latex-test | 1640.00 |
| 24 | 33696500-0 | Reactivi pentru investigaţii serologice |  |  |  |  |
| 24.1 | 33696500-0 | Reagent RPR pentru determinarea sifilisului prin metoda latex-aglutinare cu control negativ si pozitiv | set | 16 | Cerinte generale si Ambalaj : flacoane cu volum 5-6 ml. 1 set/buc = 500 teste, să contină control negative și pozitiv, carduri test nu mai puțin de 50 buc. în set. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | 8000.00 |
| 25 |  | Reac.pt. investig. clinice gen., hemat. şi cito. |  |  |  |  |
| 25.1 | 33696500-0 | Azur –EozinăRomanovski | ml | 2000 | Cerinte generale si Flacoane cu volumul de la 250 pînă la 1000 ml. Puritatea-Analit | 425.00 |
| 26 |  | Reac.pt. investig. clinice gen., hemat. şi cito. |  |  |  |  |
| 26.1 | 33696500-0 | Ulei de imersie | ml | 500 | Cerinte generale si Flacoane cu volumul de la 25 pînă la 100 ml Puritatea-Analit | 150.00 |
| 27 |  | Reac.pt. investig. clinice gen., hemat. şi cito. |  |  |  |  |
| 27.1 | 33696500-0 | Acid sulfosalicilic | kg | 1 | Cerinte generale si Flacoane de la 0,1 pînă la 1,0 kg Puritatea - CC | 375.00 |
| 28 |  | Reac.pt. investig. clinice gen., hemat. şi cito. |  |  |  |  |
| 28.1 | 33696500-0 | Acid azotic conc. | litru | 1 | Cerinte generale si Flacoane de la 0,1 pînă la 0,5 l Puritatea- CC | 380.00 |
| 29 |  | Reac.pt. investig. clinice gen., hemat. şi cito. |  |  |  |  |
| 29.1 | 33696500-0 | Set control pentru determinarea proteinei în urină | set/buc | 4 | Cerinte generale si Set cu control + şi – (4 parametri) Puritatea- CC | 5800.00 |
| 30 |  | Reac.pt. investig. clinice gen., hemat. şi cito. |  |  |  |  |
| 30.1 | 33696500-0 | Proba cu timol | set/buc | 7 | Cerinte generale si Reactiv oncentrate .pentru diluţii în proporţii 1:50 . cu calibrator , flacoane cu volum de 5-15 ml, set/buc= 3 fl, cu control + şi –, Puritatea-CE | 1260.00 |
| 31 |  | Reac.pt. investig. clinice gen., hemat. şi cito. |  |  |  |  |
| 31.1 | 33696500-0 | Hemoglobin Drabkin, concentrat cu standart | ml | 200 | Cerinte generale si Flacoane cu volumul pînă la 50 ml Puritatea-CE | 360.00 |
| 32 |  | Reac.pt. investig. clinice gen., hemat. şi cito. |  |  |  |  |
| 32.1 | 33696500-0 | Determinarea singelui ocult in material biologic(mase fecale) – Azopiram | set/buc | 10 | Cerinte generale si Set pentru pregatire a 50 ml de reactiv Puritatea-CE | 255.00 |
| 33 |  | Reactivi pt. investig. clinice gen., hemat. şi cito (expres teste) |  |  |  |  |
| 33.1 | 33696500-0 | Test strip pentru analiza urinei la analizatorul Urysis | buc | 5000 | Cerinte generale si Glucoza -2,8 mmol/l; cetone 10mg /dl; nitrite 0,05 mg /dl; proteine 10mg /dl; bilirubina 0,5 mg /dl; urobilinogen 0,5 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutateaspecifică 1000 -1030; pH 5 -9, Metoda calitativa de culoare Materialul pt investing.-urina. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie –trigliceride pînă la 21g/l. Marcaj CE | 38000.00 |
| 34 |  | Reactivi pt. investig. clinice gen., hemat. şi cito (expres teste) |  |  |  |  |
| 34.1 | 33696500-0 | Test strip pentru determinarea glucozei la analizor ACCUTREND | buc | 300 | Cerinte generale si Metoda cantitativa, Materialul pt investing.-singe Marcaj CE | 2835.00 |
| 35 |  | Reactivi pt. investig. clinice gen., hemat. şi cito (expres teste) |  |  |  |  |
| 35.1 | 33696500-0 | Test strip pentru determinarea colesterolului la analizor ACCUTREND | buc | 300 | Cerinte generale si Metoda cantitativa, Materialul pt investing.-singe Marcaj CE | 11430.00 |
| 36 |  | Reactivi pt. investig. clinice gen., hemat. şi cito (expres teste) |  |  |  |  |
| 36.1 | 33696500-0 | Test strip pentru determinarea glucozei la glucometru Acu-Chec | buc | 5000 | Cerinte generale si Metoda cantitativa, Materialul pt investing.-singe Marcaj CE | 30100.00 |
| 37 |  | Reactivi pt. investig. clinice gen., hemat. şi cito (expres teste) |  |  |  |  |
| 37.1 | 33696500-0 | Lancete pentru glucometru Acu-Chec | buc | 5000 | Cerinte generale | 9250.00 |
| 38 |  | Reactivi pt. investig. clinice gen., hemat. şi cito (expres teste) |  |  |  |  |
| 38.1 | 33696500-0 | Test rapid pentru determinarea singelui ocult in materii fecale (IFOBT – Immunological faecal occult blood test) | buc | 2000 | Cerinte generale si Metoda calitativa de culoare, Materialul pt investing.-materii fecale. Setul va contine : dispozitivul de diagnosticare în formă de casetă cu banda/test imunocromatografic, tuburi colectoare pentru probe cu diluent, marcaj CE,nr.lot. | 26000.00 |
| 39 |  | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |
| 39.1 | 33696500-0 | Lancete din plastic automate pentru punctia capilara | buc | 4000 | Cerinte generale si De unica folosinta cu adincimea de penetrare 1.8 – 2.8 mm pentru colectarea singelui din deget la copii | 5680.00 |
| 40 |  | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |
| 40.1 | 33696500-0 | Ac steril recoltare pentru sisteme de vacuum cu holder | buc | 5000 | Cerinte generale si Ac steril de unica folosinta pentru recoltarea singelui sisteme vacum la maturi | 8750.00 |
| 41 |  | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |
| 41.1 | 33696500-0 | Ac steril recoltare tip fluturas pentru sisteme de vacuum cu holder | buc | 1000 | Cerinte generale si Ac steril de unica folosinta tip fluturas pentru recoltarea singelui sisteme vacum la copii | 1500.00 |
| 42 |  | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |
| 42.1 | 33696500-0 | Termohîrtie pentru analizatorul Stat-Fax, Urysis | buc | 150 | Cerinte generale si Latimea 50-55 mm, diametru 40-50 mm | 465.00 |
| 43 |  | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |
| 43.1 | 33696500-0 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant | buc | 6000 | Cerinte generale si (Na –citrat 3,2%), volum de sănge 3 ml, cu capac de cauciuc cu valve şi etichetă 12x75 mm pentru hemostaza- vacuum | 5220.00 |
| 44 |  | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |
| 44.1 | 33696500-0 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant | buc | 10000 | Cerinte generale si Eprubeta K3EDTA, volum 1 ml, capac de cauciuc cu valve, cu eticheta - vacuum | 5800.00 |
| 45 |  | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |
| 45.1 | 33696500-0 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant | buc | 10000 | Cerinte generale si Eprubeta K3EDTA, volum 2-3 ml, capac de cauciuc cu valve, cu eticheta - vacuum | 8700.00 |
| 46 |  | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |
| 46.1 | 33696500-0 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant | buc | 5000 | Cerinte generale si (K3EDTA), volum de sănge 0,1 ml, (pentru colectarea din deget a hemogramei- pentru investigații hematologice din sînge periferic) | 12000.00 |
| 47 |  | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |
| 47.1 | 33696500-0 | Eprubete 16x100 de 10 ml cu dop din masă plastică cu etichetă | buc | 5000 | Cerinte generale si Cu etichetă şi cu capac , volum de 10 ml | 2100.00 |
| 48 |  | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |
| 48.1 | 33696500-0 | Eprubete 16x100 de 10 ml fara dop din masă plastică | buc | 5000 | Cerinte generale si Gradata cu volum de 10 ml | 1350.00 |
| 49 |  | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |
| 49.1 | 33696500-0 | Eprubete Vacutest 6ml | buc | 10000 | Cerinte generale si Cu etichetă şi cu capac de cauciuc cu valve, volum de sănge 6 ml , diametru 12/13x100;- vacuum | 12600.00 |
| 50 |  | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |
| 50.1 | 33696500-0 | Eprubeta vacuum cu gel si clot activator, volum 5-6 ml | buc | 10000 | Cerinte generale si Eprubeta cu gel si clot activator, volum 5-6 ml, 12/13x100mm, cu eticheta, capac de cauciuc cu valve- vacuum | 13100.00 |
| 51 |  | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |
| 51.1 | 33696500-0 | Container din plastic cu capac pentru colectarea urinei nesterile | buc | 10000 | Cerinte generale si Getabil, volum 250 ml cu eticheta si capac | 15000.00 |
| 52 |  | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |
| 52.1 | 33696500-0 | Cuve cu bilă p/u Trombostat I | buc | 10000 | Cerinte generale si Cuve cu bila p/u Trombostat I (cuve pentru probe compatibil trombostatului Benhk Electronic, 1 canal, cu mixer metalic) - 500 buc/set | 21900.00 |
| 53 |  | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |
| 53.1 | 33696500-0 | Eprubete pentru determinarea VSH de unica folosintă | buc | 5000 | Cerinte generale si Eprubeta vacuum, 0.32 ml citrat de Na 3.8%, 13x75 mm, cu eticheta, gradata | 8750.00 |
| 54 |  | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |
| 54.1 | 33696500-0 | Lampi p/u microscop binocular | buc | 5 | Cerinte generale si 20W.6V.G4 | 620.00 |
| 55 |  | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |
| 55.1 | 33696500-0 | Secundomer electronic | buc | 2 | Cerinte generale si Secundomer electronic pentru investigatii, CE | 500.00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 920680.00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea se va efectua de catre Vinzator, in termen de 3-5 zile de la comanda Beneficiarului pe parcusrsul anului 2019, conform necesitatilor reale

Conditii Incoterms 2013, DDP

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __nu__     (indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Formularul ofertei | original - conform Formularul ofertei F 3.1 din Documentatia Standard, semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
|  | Specificația tehnică | original - conform Formularul ofertei F 4.1 din Documentatia Standard, semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
|  | Specificația de preț | original - conform Formularul ofertei F 4.2 din Documentatia Standard, semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
|  | DUAE | original - semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
|  | Dovada inregistării persoanei juridice, in conformitate cu prevederile legale din țara in care ofertantul este stabilit | certificat/decizie de inregistrare a intreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | copie – eliberat de banca detinatoare de cont, semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
|  | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,contribuţiilor | copie– eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
|  | Licenţa de activitate | copie - semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
|  | Certificat CE si/sau declaratie de conformitate | copie - semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului (se va evidential pozitia la care se refera certificatul prezentat) | obligatoriu |
|  | Certificat ISO | - in dependenta de categoria produsului copie - semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | obligatoriu |
|  | Garantia pentru oferta | original - conform Formularul ofertei F 3.2 din Documentatia Standard, semnat electronic sau confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului. Termenul de valabilitate sa fie egal cu termenul de valabilitate al ofertei (45 zile) | obligatoriu |
|  | NOTA | -Termenul de valabilitate restant (la momentul livrarii) va constitui 80% din termenul total al produsului, dar nu mai putin de 12 luni -Prezentarea mostrelor in termen de 3 zile de la solicitare | obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ____________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _ pentru fiecare lot, dupa criteriul - cel mai mic preț fara TVA _

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] __conform SIA RSAP - MTender__

- pe: [data] ___ conform SIA RSAP- MTender ____

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: __45  zile___

- Locul deschiderii ofertelor: __SIA RSAP _

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _de stat__

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____nu____

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):___________ __

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:___________ _________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:____ _____

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__conform informatiei din SIA RSAP___

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice |  |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____nu___

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _______________________

Conducătorul grupului de lucru:  _Iurie Lupacescu_                L.Ș.