## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a reagenților conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Acetonă | Acetonă |  |  |  | Puritatea-analitică sau chimică , Ambalaj nu mai mult de 1 litru *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 2 | Acetonă Analitică | Acetonă Analitică |  |  |  | 1. Amb max 0,5kg *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 3 | Acid acetic glacial | Acid acetic glacial |  |  |  | 1. Amb max 0,1kg *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 4 | Acid acetic glacial | Acid acetic glacial |  |  |  | 1. Amb max 0,5kg *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 5 | Acid acetic glacial | Acid acetic glacial |  |  |  | 1. Amb max 1 kg *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 6 | Acid acetic, CH3COOH | Acid acetic, CH3COOH |  |  |  | 1. Amb max 0,5kg *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 7 | Acid azotic (HNO3) | Acid azotic (HNO3) |  |  |  | 1. Amb max 0,1kg *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 8 | Acid azotic (HNO3) | Acid azotic (HNO3) |  |  |  | 1. Amb max 0,5kg *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 9 | Acid azotic (HNO3) | Acid azotic (HNO3) |  |  |  | 1. Amb max 1 kg *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 10 | Acid sulfuric, H2SO4 | Acid sulfuric, H2SO4 |  |  |  | 1. Amb max 0,5kg *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 11 | Acid sulfuric, H2SO4 | Acid sulfuric, H2SO4 |  |  |  | 1. Amb max 1 kg *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 12 | Albastru de metilen | Albastru de metilen |  |  |  | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 13 | Azur II | Azur II |  |  |  | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 14 | Azur –Eozină Romanovski | Azur –Eozină Romanovski |  |  |  | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,1 kg *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 15 | Azur –Eozină Romanovski | Azur –Eozină Romanovski |  |  |  | 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 250 ml *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 16 | Azur –Eozină Romanovski | Azur –Eozină Romanovski |  |  |  | 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 500 ml *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 17 | Azur –Eozină Romanovski | Azur –Eozină Romanovski |  |  |  | 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 1000 ml *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 18 | Citrat de natriu | Citrat de natriu |  |  |  | 1. Amb max 1 kg *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 19 | Clorură de natriu (NaCl) | Clorură de natriu (NaCl) |  |  |  | 1. Amb max 0,5 kg *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 20 | Clorură de natriu (NaCl) | Clorură de natriu (NaCl) |  |  |  | 1. Amb max 1 kg *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 21 | Colorant Main-Grunvald | Colorant Main-Grunvald |  |  |  | 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 250 ml *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 22 | Colorant Main-Grunvald | Colorant Main-Grunvald |  |  |  | 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 500 ml *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 23 | Colorant Main-Grunvald | Colorant Main-Grunvald |  |  |  | 1. Soluție 2. Ambalaj flacoane până la 1000 ml *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 24 | Eozin K | Eozin K |  |  |  | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 25 | Eozină H | Eozină H |  |  |  | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 26 | Fenolftaleină | Fenolftaleină |  |  |  | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 27 | Fuxină acidă | Fuxină acidă |  |  |  | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 28 | Fuxină bazică | Fuxină bazică |  |  |  | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 0,100 kg *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 29 | Glicerină | Glicerină |  |  |  | 1. Ambalaj max 0,1kg *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 30 | Glicerină | Glicerină |  |  |  | 1. Ambalaj min. 0, 11 kg max 0,5 kg *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 31 | Glucoză | Glucoză |  |  |  | 1. Ambalaj max 0,5kg *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 32 | Glucoză | Glucoză |  |  |  | 1. Ambalaj min. 0,550 max 1 kg *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 33 | Plasma de control 11 normal parametri | Plasma de control 11 normal parametri |  |  |  | 1. Ambalaj până la 3 ml *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 34 | Plasma de control normal 4 parametri | Plasma de control normal 4 parametri |  |  |  | 1. Ambalaj până la 3 ml *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 35 | Plasma de control patologică 4 parametri | Plasma de control patologică 4 parametri |  |  |  | 1. Ambalaj până la 3 ml *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 36 | Plasma de control patologică normal 11 parametri | Plasma de control patologică normal 11 parametri |  |  |  | 1. Ambalaj până la 3 ml *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 37 | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) |  |  |  | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) 1. Set 50 teste *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 38 | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) |  |  |  | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) 1. Set 100 teste *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 39 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) |  |  |  | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) 1. Set 50 teste *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 40 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) |  |  |  | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) 1. Set 100 teste *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 41 | Set p/u determinarera activităţii fibrinolitice | Set p/u determinarera activităţii fibrinolitice |  |  |  | Set p/u determinarera activităţii fibrinolitice1. Set 100 teste *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 42 | Set p/u determinarera fibrinogenului | Set p/u determinarera fibrinogenului |  |  |  | Set p/u determinarera fibrinogenului 1. Set 50 teste *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 43 | Set p/u determinarera fibrinogenului | Set p/u determinarera fibrinogenului |  |  |  | Set p/u determinarera fibrinogenului1. Set 100 teste *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 44 | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% |  |  |  | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% Ambalaj nu mai mult de 1 litru *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 45 | Sudan-III | Sudan-III |  |  |  | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 46 | Toliclon anti D Super | Toliclon anti D Super |  |  |  | Toliclon anti D Super 1. Cerinţe generale* 2.Metoda de determinare Aglutinare 3.Ambalaj până la 5 ml (1ml – min 10 doze ) *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 47 | Toliclon Kell antigen | Toliclon Kell antigen |  |  |  | 1. Cerinţe generale* 2.Metoda de determinare Aglutinare 3.Ambalaj până la 5 ml (1ml – min 10 doze ) *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 48 | Trilon B | Trilon B |  |  |  | 1. Puritatea analit 2. Ambalaj până la 100 g *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 49 | Ţoliclon Anti-A | Ţoliclon Anti-A |  |  |  | 1. Cerinţe generale* 2.Metoda de determinare Aglutinare 3.Ambalaj până la 5 ml (1ml – min 10 doze ) *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 50 | Ţoliclon Anti-AB | Ţoliclon Anti-AB |  |  |  | 1. Cerinţe generale* 2.Metoda de determinare Aglutinare 3.Ambalaj până la 5 ml (1ml – min 10 doze ) *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 51 | Ţoliclon Anti-B | Ţoliclon Anti-B |  |  |  | 1. Cerinţe generale* 2.Metoda de determinare Aglutinare 3.Ambalaj până la 5 ml (1ml – min 10 doze ) *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 52 | Ţoliclon Anti-D IgG | Ţoliclon Anti-D IgG |  |  |  | 1. Cerinţe generale* 2.Metoda de determinare Aglutinare 3.Ambalaj până la 5 ml (1ml – min 10 doze ) *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 53 | Ţoliclon Anti-E Super | Ţoliclon Anti-E Super |  |  |  | 1. Cerinţe generale* 2.Metoda de determinare Aglutinare 3.Ambalaj până la 5 ml (1ml – min 10 doze ) *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;
33100000-1 | 54 | Ulei de imersie | Ulei de imersie |  |  |  | 1. Ambalaj până la 100 ml *Vor fi acceptate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire;

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a reagenților conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Prețul estimativ
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Acetonă | Acetonă | litru | 2.5 |  |  | 0 | 0 | Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului pe parcursul anului 2023: a) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza într-o singură tranșă, pînă la data de 31 martie 2023; b) În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza: - la fiecare 2 luni, în proporție de a câte 10% per lot din cantitatea totală contractată (I tranșă: pînă la 28 februarie 2023, II tranșă: pînă la 30 aprilie 2023, III tranșă: pînă la 30 iunie 2023, IV tranșă: pînă la 31 august 2023, V tranșă: pînă la 31 octombrie 2023, VI tranșă: pînă la 31 decembrie 2023), iar restul 40% din cantitatea totală contractată - livrarea se va efectua doar la solicitarea în scris a Beneficiarului, în termen de 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă, conform necesităților reale ale beneficiarului. | 373.8102
33100000-1 | 2 | Acetonă Analitică | Acetonă Analitică | 3: kg; 4: 2; 7: 0; 8: 0 | 299.0481
33100000-1 | 3 | Acid acetic glacial | Acid acetic glacial | 3: kg; 4: 5.3; 7: 0; 8: 0 | 1219.1963
33100000-1 | 4 | Acid acetic glacial | Acid acetic glacial | 3: kg; 4: 11.5; 7: 0; 8: 0 | 2645.4259
33100000-1 | 5 | Acid acetic glacial | Acid acetic glacial | 3: kg; 4: 18; 7: 0; 8: 0 | 9044.4582
33100000-1 | 6 | Acid acetic, CH3COOH | Acid acetic, CH3COOH | 3: kg; 4: 27; 7: 0; 8: 0 | 6211
33100000-1 | 7 | Acid azotic (HNO3) | Acid azotic (HNO3) | 3: kg; 4: 9.6; 7: 0; 8: 0 | 5300.0533
33100000-1 | 8 | Acid azotic (HNO3) | Acid azotic (HNO3) | 3: kg; 4: 15; 7: 0; 8: 0 | 8281.3333
33100000-1 | 9 | Acid azotic (HNO3) | Acid azotic (HNO3) | 3: kg; 4: 12; 7: 0; 8: 0 | 6625.0667
33100000-1 | 10 | Acid sulfuric, H2SO4 | Acid sulfuric, H2SO4 | 3: kg; 4: 11.5; 7: 0; 8: 0 | 2645.4259
33100000-1 | 11 | Acid sulfuric, H2SO4 | Acid sulfuric, H2SO4 | 3: kg; 4: 9; 7: 0; 8: 0 | 2070.3333
33100000-1 | 12 | Albastru de metilen | Albastru de metilen | 3: kg; 4: 43.37; 7: 0; 8: 0 | 448874.4639
33100000-1 | 13 | Azur II | Azur II | 3: g; 4: 2000; 7: 0; 8: 0 | 376133.5593
33100000-1 | 14 | Azur –Eozină Romanovski | Azur –Eozină Romanovski | 3: kg; 4: 4.2; 7: 0; 8: 0 | 123728.9238
33100000-1 | 15 | Azur –Eozină Romanovski | Azur –Eozină Romanovski | 3: ml; 4: 31750; 7: 0; 8: 0 | 11685.8815
33100000-1 | 16 | Azur –Eozină Romanovski | Azur –Eozină Romanovski | 3: ml; 4: 21500; 7: 0; 8: 0 | 53414.6
33100000-1 | 17 | Azur –Eozină Romanovski | Azur –Eozină Romanovski | 3: ml; 4: 492000; 7: 0; 8: 0 | 198061.8889
33100000-1 | 18 | Citrat de natriu | Citrat de natriu | 3: kg; 4: 52.3; 7: 0; 8: 0 | 47126.985
33100000-1 | 19 | Clorură de natriu (NaCl) | Clorură de natriu (NaCl) | 3: kg; 4: 20.8; 7: 0; 8: 0 | 2392.3852
33100000-1 | 20 | Clorură de natriu (NaCl) | Clorură de natriu (NaCl) | 3: kg; 4: 182; 7: 0; 8: 0 | 12560.0222
33100000-1 | 21 | Colorant Main-Grunvald | Colorant Main-Grunvald | 3: ml; 4: 500; 7: 0; 8: 0 | 460074.0741
33100000-1 | 22 | Colorant Main-Grunvald | Colorant Main-Grunvald | 3: ml; 4: 5000; 7: 0; 8: 0 | 8051.2963
33100000-1 | 23 | Colorant Main-Grunvald | Colorant Main-Grunvald | 3: ml; 4: 300000; 7: 0; 8: 0 | 372660
33100000-1 | 24 | Eozin K | Eozin K | 3: kg; 4: 5.65; 7: 0; 8: 0 | 19495.6389
33100000-1 | 25 | Eozină H | Eozină H | 3: kg; 4: 1.2; 7: 0; 8: 0 | 4140.6667
33100000-1 | 26 | Fenolftaleină | Fenolftaleină | 3: g; 4: 50; 7: 0; 8: 0 | 1035.1667
33100000-1 | 27 | Fuxină acidă | Fuxină acidă | 3: kg; 4: 2.1; 7: 0; 8: 0 | 6280.0111
33100000-1 | 28 | Fuxină bazică | Fuxină bazică | 3: kg; 4: 0.2; 7: 0; 8: 0 | 598.0963
33100000-1 | 29 | Glicerină | Glicerină | 3: kg; 4: 15.7; 7: 0; 8: 0 | 1625.2117
33100000-1 | 30 | Glicerină | Glicerină | 3: kg; 4: 18; 7: 0; 8: 0 | 1863.3
33100000-1 | 31 | Glucoză | Glucoză | 3: kg; 4: 10.75; 7: 0; 8: 0 | 2472.8981
33100000-1 | 32 | Glucoză | Glucoză | 3: kg; 4: 16; 7: 0; 8: 0 | 3680.5926
33100000-1 | 33 | Plasma de control 11 normal parametri | Plasma de control 11 normal parametri | 3: ml; 4: 247; 7: 0; 8: 0 | 44205.2973
33100000-1 | 34 | Plasma de control normal 4 parametri | Plasma de control normal 4 parametri | 3: ml; 4: 1195; 7: 0; 8: 0 | 133900.9937
33100000-1 | 35 | Plasma de control patologică 4 parametri | Plasma de control patologică 4 parametri | 3: ml; 4: 1165; 7: 0; 8: 0 | 66569.498
33100000-1 | 36 | Plasma de control patologică normal 11 parametri | Plasma de control patologică normal 11 parametri | 3: ml; 4: 250; 7: 0; 8: 0 | 14285.3
33100000-1 | 37 | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) | 3: Teste; 4: 7700; 7: 0; 8: 0 | 9277.9918
33100000-1 | 38 | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) | Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) | 3: Set; 4: 1468; 7: 0; 8: 0 | 130789.0296
33100000-1 | 39 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) | 3: set; 4: 65; 7: 0; 8: 0 | 2018.575
33100000-1 | 40 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA) | 3: Set; 4: 104; 7: 0; 8: 0 | 4263.2304
33100000-1 | 41 | Set p/u determinarera activităţii fibrinolitice | Set p/u determinarera activităţii fibrinolitice | 3: set; 4: 29; 7: 0; 8: 0 | 1801.19
33100000-1 | 42 | Set p/u determinarera fibrinogenului | Set p/u determinarera fibrinogenului | 3: Set; 4: 1681; 7: 0; 8: 0 | 112759.4628
33100000-1 | 43 | Set p/u determinarera fibrinogenului | Set p/u determinarera fibrinogenului | 3: Set; 4: 336; 7: 0; 8: 0 | 39233.6448
33100000-1 | 44 | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% | Soluţie concentrată de Hipohlorid, 0,5% | 3: ml; 4: 125000; 7: 0; 8: 0 | 43131.9444
33100000-1 | 45 | Sudan-III | Sudan-III | 3: g; 4: 2000; 7: 0; 8: 0 | 14952.4074
33100000-1 | 46 | Toliclon anti D Super | Toliclon anti D Super | 3: ml; 4: 10465; 7: 0; 8: 0 | 73423.7966
33100000-1 | 47 | Toliclon Kell antigen | Toliclon Kell antigen | 3: ml; 4: 4045; 7: 0; 8: 0 | 142948.0341
33100000-1 | 48 | Trilon B | Trilon B | 3: g; 4: 1080; 7: 0; 8: 0 | 149.064
33100000-1 | 49 | Ţoliclon Anti-A | Ţoliclon Anti-A | 3: ml; 4: 14985; 7: 0; 8: 0 | 64977.9293
33100000-1 | 50 | Ţoliclon Anti-AB | Ţoliclon Anti-AB | 3: ml; 4: 4960; 7: 0; 8: 0 | 29836.7239
33100000-1 | 51 | Ţoliclon Anti-B | Ţoliclon Anti-B | 3: ml; 4: 15805; 7: 0; 8: 0 | 68533.6117
33100000-1 | 52 | Ţoliclon Anti-D IgG | Ţoliclon Anti-D IgG | 3: ml; 4: 4395; 7: 0; 8: 0 | 50778.1168
33100000-1 | 53 | Ţoliclon Anti-E Super | Ţoliclon Anti-E Super | 3: ml; 4: 10; 7: 0; 8: 0 | 618.6271
33100000-1 | 54 | Ulei de imersie | Ulei de imersie | 3: ml; 4: 48267.1; 7: 0; 8: 0 | 10659.0918
|  |  |  | 5: SUMA TOTALA; 7: 0; 8: 0 | 3259784.3739

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________