APROBAT prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173 din 05 octombrie 2018 DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice Obiectul achiziţiei: Reagenți, accesorii, consumabile și piese de schimb conform necesităților IMSP AMT Rîșcani Cod CPV: 33696500-0 Autoritarea Contractantă: IMSP AMT Rîșcani Procedura achiziţiei: Licitație deschisă

# CAPITOLUL I # INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO) [Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

## Secțiunea 1. Dispoziții generale

### Scopul procedurii de achiziție - Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare FDA). ### Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie 2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sînt: ### libera concurenţă; ### eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante; ### transparenţa; ### tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici; ### protecția mediului; ### respectarea ordinii de drept; ### confidenţialitatea; ### asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică. ### Sursa de finanţare - În FDA va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit. - Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză. ### Participanţii la licitaţie - Participant la licitaţie poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice. - Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate şi întreprinderi sociale de inserţie în cazul în care majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale. ### Cheltuielile de participare la procedura de achiziție - Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de licitaţie. - La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menţionate, precum şi cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern. - Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta. ### Limba de comunicare în cadrul licitaţiei - Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare DUAE), documentele de atribuire şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat. - Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în FDA posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională. ### Secţiunile Documentelor de atribuire - Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate în prezentul punct şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctului IPO8. CAPITOLUL I. Instrucţiuni pentru ofertanţi CAPITOLUL II. Fişa de date a achiziţiei CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț. CAPITOLUL V. Formularul de contract ### Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire - Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. - Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial. - În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. ### Practicile de corupere şi alte practici interzise - Autoritățile contractante şi participanţii la licitaţiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică. - În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta: ### va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau ### va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015. - În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv. - În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele acţiuni: ### promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi; ### orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie; ### înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice; ### deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia; ### distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta. - Personalul autorităţii contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obţinerii beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea procedurii de achiziţii publice.

## Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

### Criterii generale - Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. - Prezentarea oricărui alt formular DUAE decît cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. - Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la: - eligibilitatea ofertantului sau candidatului; - capacitatea de exercitare a activității profesionale; - capacitatea economică şi financiară; - capacitatea tehnică şi/sau profesională; - standarde de asigurare a calității; - standarde de protecţie a mediului. ### Eligibilitatea ofertantului sau candidatului - Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. - Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. - Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii: - se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești; - nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; - a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; - prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; - a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; - se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; - a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens; - se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015; - este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. - Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. - Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. - În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul. - În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. - Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice. - Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii. ### Capacitatea de exercitare a activității profesionale - Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit ### Capacitatea economică şi financiară - În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică şi financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: - declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; - rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare; - declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. - În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor. - Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. - În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului. - Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordata de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. - În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. - Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. - O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane. ### Capacitate tehnică și/sau profesională - În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele: - o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; - o declarație referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; - informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; - certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante; - mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienţei specifice în livrarea bunurilor; - capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională - Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. - În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. - Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. - Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă. ### Standarde de asigurare a calităţii. - Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. - În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. ### Standarde de protecție a mediului. - Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze: a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS); b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea. - În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului. ### Calificarea candidaților în cazul asocierii - În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

## Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

### Documentele ce constituie oferta - Oferta va cuprinde următoarele: - propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă; - propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă; - Documentul unic de achiziții european; - Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea 131/2015. ### Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor - Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerinţele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condiţiilor de livrare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în CAPITOLUL IV. - Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităţilor propuse şi a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificaţii tehnice (F4.1) și Specificaţii de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative, după caz. ### Oferte alternative - Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare și în FDA punctul 3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentaţia de atribuire a cerinţelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autortiatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative. ### Garanţia pentru ofertă - Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă (F3.2), după cum este specificat în FDA punctul 3.2. - Garanţia pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în FDA punctul 3.3, în lei moldoveneşti, şi va fi: - în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau - transfer pe contul autorităţii contractante; sau - alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDA punctul 3.2. - Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. - Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîştigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente: a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă; b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bună execuţie a contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire; c) suspendarea procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţii publice; d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri. - Garanţia pentru ofertă va fi reţinută dacă: - ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau - ofertantul cîştigător refuză: - să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO42; - să semneze contractul conform punctului IPO43. - Garanţia pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta. ### Preţuri - Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (F3.1) şi în Specificaţiile de preț (F4.2) se vor conforma cerinţelor specificate în punctul IPO22. - Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice (F4.1) și Specificațiile de preț (F4.2). - Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA. - Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat în FDA punctul 3.4. - Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile de preț (F4.2). - Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDA punctul 3.7. ### Termenul de valabilitate a ofertelor - Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDA punctul 3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. - În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă. Ofertanţilor ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele. ### Valuta ofertei - Preţurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care FDA punctul 3.9. prevede altfel. ### Formatul ofertei - Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.

## Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

### Depunerea ofertelor - Oferta, scrisă şi semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA “RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei sau confirmă recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și a garanției pentru ofertă. - La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți. ### Termenul limită de depunere a ofertelor - Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7. ### Oferte întîrziate - SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor. - În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise. ### Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor - În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. ### Deschiderea ofertelor - Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. - Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

## Secțiunea a-5-a. Evaluarea și compararea ofertelor

### Confidenţialitate - SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice. ### Clarificarea ofertelor - Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33. - În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare. - Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia. ### Determinarea conformităţii ofertelor - Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei. - Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă: - nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor specificate în contract; - nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului; - nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor. - Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă. ### Neconformităţi, erori şi omiteri - Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor. - Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge. ### Evaluarea ofertelor - Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus. - Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, utilizînd instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. ### Calificarea ofertantului - Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul. - Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului. - O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităţilor acelui ofertant în executarea contractului. ### Descalificarea ofertantului - Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici. - Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică. - Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate. - Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. - Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate. - Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. - Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare. ### Anularea procedurii - Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

## Secțiunea a-2-a. Adjudecarea contractului

### Criteriul de adjudecare - Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în FDA punctul 6.1. acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum şi altor condiţii şi cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului. ### Dreptul autorităţii contractante de a modifica cantităţile în timpul adjudecării - La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micşora cu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, specificate iniţial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire. ### Înştiinţarea de adjudecare - Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat. - Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanţi în ofertele acestora. - Ofertanţii necîştigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate. ### Garanţia de bună execuţie - La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDA punctul 6.2., folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F3.3), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condiţiilor formularului (F3.3). - Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte. ### Semnarea contractului - O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului (F5.1) completat şi toate celelalte documente componente ale contratului. - Ofertantul cîştigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare, în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat în FDA punctul 6.5. ### Dreptul de contestare - Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. - Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. - Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă. - Contestaţiile privind anunțurile de participare la procedurile de achiziție publică şi documentaţia de atribuire vor fi depuse pînă la termenul limită de depunere a ofertelor.

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

1. Dispoziţii generale

| Nr. | Rubrica | Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii: | Instituția Medico Sanitară Publică ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎŞCANI, IDNO 1003600153212 |
| 1.2. | Obiectul achiziţiei: | Reagenți, accesorii, consumabile și piese de schimb conform necesităților laboratoarelor diagnostice din cadrul IMSP AMT Rîșcani pentru anul 2020 |
| 1.3. | Numărul și tipul procedurii de achiziție: | Tipul procedurii de achizitie: Licitaţie deschisă |
| 1.4. | Tipul obiectului de achiziţie: | bunuri |
| 1.5. | Codul CPV: | 33696500-0 |
| 1.6. | Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: | CNAM |
| 1.7. | Administratorul alocaţiilor bugetare: | IMSP AMT Riscani |
| 1.8. | Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: | Nu se utilizează |
| 1.9. | Denumirea cumpărătorului: | Instituția Medico Sanitară Publică ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎŞCANI, IDNO 1003600153212 |
| 1.10. | Destinatarul: | Instituția Medico Sanitară Publică ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎŞCANI, IDNO 1003600153212 |
| 1.11. | Limba de comunicare: | Limba de stat |
| 1.12. | Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii contractante este: | Electronic Platforma: achiziții.md Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 11 Tel: 022497742 Fax: 022497742 E-mail: amtriscani@ms.md Persoana de contact:Cenușa Tatiana |
| 1.13. | Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate | Nu |
| 1.14 | Tipul contractului | Contract de achiziție publică privind achiziționarea bunurilor |
| 1.15. | Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu) | Nu se aplică |

| Nr. Ord. | Denumire poziție | Specificația tehnică | Unitatea de măsură | Cantitatea | Suma planificată (pentru fiecare poziție) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) |  |  |  | 533088 |
| 1 | AST/GOT set 5 fl. x 50 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml | set | 15 |  |
| 2 | ALT/GPT set 5 fl. x 50 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automatA 15, set 5 fl. x 50 ml | set | 15 |  |
| 3 | ALBUMIN set 5 fl. x 50 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml | set | 4 |  |
| 4 | ALP-AMP set 5 fl. x 20 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 20 ml | set | 14 |  |
| 5 | α-AMYLASE set 5 fl. x 20 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 20 ml | set | 20 |  |
| 6 | α-AMYLASE PANCREATICĂ set 2 fl. x 75 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 2 fl. x 75 ml | set | 3 |  |
| 7 | BILIRUBIN (TOTAL) set 5 fl. x 50 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml | set | 14 |  |
| 8 | BILIRUBIN (DIRECT) set 5 fl. x 50 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml | set | 14 |  |
| 9 | CALCIUM- ARSENAZO set 10 fl. x 50 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml | set | 4 |  |
| 10 | CHOLESTEROL set 10 fl. x 50 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml | set | 14 |  |
| 11 | CREATININE set 10 fl. x 50 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml | set | 8 |  |
| 12 | γ-GLUTAMILTRANSFERASE set 5 fl. x 50 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml | set | 6 |  |
| 13 | GLUCOSE set 10 fl. x 50 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml | set | 20 |  |
| 14 | IRON-FERROZINE set 5 fl. x 50 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml | set | 6 |  |
| 15 | LACTATE DEHIDROGENASE (LDH) set 5 fl. x 50 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml | set | 2 |  |
| 16 | LIPASE set 2 fl. x 24 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 2 fl. x 24 ml | set | 22 |  |
| 17 | PROTEIN (TOTAL) set 10 fl. x 50 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml | set | 3 |  |
| 18 | TRIGLYCERIDES set 10 fl. x 50 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml | set | 9 |  |
| 19 | UREA/BUN-UV set 5 fl. x 50 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml | set | 14 |  |
| 20 | URIC ACID set 10 fl. x 50 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml | set | 8 |  |
| 21 | CHOLESTEROL LDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml + standard cantitate suficientă | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 4 fl. x 20 ml | set | 22 |  |
| 22 | CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml + standard cantitate suficientă | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 4 fl. x 20 ml | set | 22 |  |
| 23 | LIPID CONTROL SERUM I set 3 fl. x 1 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 3 fl. x 1 ml | set | 2 |  |
| 24 | LIPID CONTROL SERUM II set 3 fl. x 1 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 3 fl. x 1 ml | set | 2 |  |
| 25 | ALBUMIN (MICROALBUMINURIA) set 1 fl. x 20 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 fl. x 20 ml | set | 7 |  |
| 26 | Standard p/u Microalbumina în urină 1 fl. x 1ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, 1 fl. x 1ml | ml | 2 |  |
| 27 | Control p/u Microalbumina în urină set 1 fl. x 20 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 fl. x 20 ml | set | 2 |  |
| 28 | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 5 fl. x 5 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 5 ml | set | 8 |  |
| 29 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) I set 5 fl. x 5 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 5 ml | set | 8 |  |
| 30 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) II set 5 fl. x 5 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 5 ml | set | 8 |  |
| 31 | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 1 x 72 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 x 72 ml | set | 20 |  |
| 32 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 1 x 0,5 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 x 0,5 ml | set | 10 |  |
| 33 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 1 x 0,5 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 x 0,5 ml | set | 10 |  |
| 34 | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR set 4 x 0,5 ml | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 4 x 0,5 ml | set | 3 |  |
| 35 | Soluţie concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A-15 | fl. 100 ml, compatibil cu analizatorului biochimic automat A 15 | fl. | 7 |  |
| 36 | Soluţie concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A-15 | fl. 1000 ml, compatibil cu analizatorului biochimic automat A 15 | fl. | 4 |  |
| 37 | PHOTOMETRIC LAMP | timp de lucru >2000 ore, compatibil cu analizatorului biochimic automat A 15 | buc. | 4 |  |
| 38 | CAP BOTTLE | compatibil cu canistrele existente, analizatorului biochimic automat A 15 | buc. | 4 |  |
| 39 | HYDRO-PNEUM. CYLINDER OF THE COVER HINGE | 2 buc/set, compatibile cu analizorul biochimic automat A 15 | set | 1 |  |
| 40 | THICK PROBE | material:oțel inoxidabil, compatibil cu analizatorului biochimic automat A 15 | buc. | 1 |  |
| 41 | DISPENSING PUMP SEAL | Ø int. 7,57mm, compatibil cu analizatorului biochimic automat A 15 | buc. | 2 |  |
| 42 | MICROPROCESSOR PCB COOLING FAN | specific p/u procesorul analizatorului biochimic automat A 15 | buc. | 4 |  |
| 43 | OPERATING ARM HOSE | cablu cu tub PTFE p/u reagenți, compatibil cu analizatorului biochimic automat A 15 | buc. | 1 |  |
| 44 | BEARING SET | set de rulmenți, compatibil cu analizatorului biochimic automat A 15 | set | 2 |  |
| 45 | POWER SUPLY ACCUMULATOR | acumulator pentru analizor, compatibil cu analizatorului biochimic automat A 15 | buc. | 4 |  |
| 46 | Cartus p/u A15 | Specific pentru printerul analizatorului automat A 15 | buc. | 2 |  |
| 47 | PAPER FOR ANALYZER | hîrtie specific p/u printerul analizatorului biochimic automat A15 | buc. | 20 |  |
| 48 | Rotor de reacţie p/u analizator A-15 set 10 buc. | specific p/u A 15 set 10 buc., compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15 | set | 130 |  |
| 49 | Cuva pentru ser la analizator A-15 set 1000 buc. | specific p/u A 15 (dimensiuni 13,75 x 24,90 mm, volum 2 ml) set 1000 buc. | set | 35 |  |
| 2 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automate 5 diff MS 9/5, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul hematologic automat 5 diff MS 9/5. |  |  |  | 557744 |
| 1 | Diluent p/u MS 9/5 set 20 lit. | set 20 lit., compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff MS9/5 | set | 22 |  |
| 2 | Soluție litică (cu card de reprogramare + 2 filtre ) p/u MS 9/5 fl. 1200 ml | fl. 1200 ml (card de reprogramare + 2 filtre ), compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff MS9/5 | fl. | 22 |  |
| 3 | Soluție detergent p/u MS 9/5 fl.5000 ml | fl. 5000 ml, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff MS9/5 | fl. | 11 |  |
| 4 | EO-DIFF ( Soluție litică pentru eozinofile) fl. 5 lit. p/u MS 9/5 | fl. 5 lit., compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff MS9/5 | fl. | 11 |  |
| 5 | Hemoreff (sol. sistemica de referinta, concentrată) p/u MS 9/5 fl.250 ml | fl. 250 ml, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff MS9/5 | fl. | 22 |  |
| 6 | Sol. de deproteinizare şi extraspalare fl. 500 ml p/u MS 9/5 | fl. 500 ml, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff MS9/5 | fl. | 8 |  |
| 7 | Sînge de control 5 DIFF cu 3 nivele L,N,H p/u MS 9/5 set 6 x 2 ml | set fl. 6 x 2 ml cu card de reprogramare, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff MS9/5 | set | 9 |  |
| 8 | Filtru pentru microchiaguri p/u MS 9/5 | standard pentru MS 9/5, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff MS9/5 | buc. | 44 |  |
| 9 | RBC aperture coplete for MS 9/5 | specific analizatorului automat p/u MS 9/5 | buc. | 1 |  |
| 10 | Set:O-rings pentru MS 9.5 syring | cod: 3MS95905 specific analizatorului automat p/u MS 9/5 | buc. | 1 |  |
| 11 | Needle cleaning head ring | cod: 3MS95618 specific analizatorului automat p/u MS 9/5 | buc. | 2 |  |
| 12 | Needle cleaning head telfon ring | cod: 3MS95619specific analizatorului automat p/u MS 9/5 | buc. | 2 |  |
| 13 | Needle cleaning head complete | specific analizatorului automat p/u MS 9/5 | buc. | 1 |  |
| 14 | Peristaltic Pump Tubing | cod: 3MS95412Cspecific analizatorului automat p/u MS 9/5 | buc. | 2 |  |
| 15 | Sampling probe complete for MS 9/5 | specific analizatorului automat p/u MS 9/5 | buc. | 1 |  |
| 16 | WBC apereture complete for MS 9/5 | specific analizatorului automat p/u MS 9/5 | buc. | 1 |  |
| 17 | Start cycle micro-switch | specific analizatorului automat p/u MS 9/5 | buc. | 1 |  |
| 3 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automate Mindray BC 5300 (sistem închis), (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul hematologic automat 5 diff. |  |  |  | 364830 |
| 1 | M-53 Diluent set 20 lit. p/u Mindray | set 20 lit., compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray | set | 75 |  |
| 2 | M-53 LH Lyse set 4 fl. x 1 lit. p/u Mindray | set 4 fl. x 1 lit., compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray | set | 6 |  |
| 3 | M-53 LEO (I) Lyse set 4 fl. x 1 lit. p/u Mindray | set 4 fl. x 1 lit., compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray | set | 14 |  |
| 4 | M-53 LEO (II) Lyse set 4 fl x 200 ml p/u Mindray | set 4 fl. x 200 ml, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray | set | 11 |  |
| 5 | M-53 Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray | fl. 50 ml, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray | fl. | 22 |  |
| 6 | M-53 Cleanser set 4 fl. x 1 lit. p/u Mindray | set 4 fl. x 1 lit., compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray | set | 1 |  |
| 7 | M-53 Calibrator fl. 3 ml p/u Mindray | fl. 3 ml, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray | fl. | 6 |  |
| 8 | Material de control hematologic set 6 x 3,5 ml p/u Mindray | set 6 x 3,5 ml, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray | set | 16 |  |
| 4 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul COATRON M 1 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ) Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul COATRON M 1(anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) |  |  |  | 16606 |
| 1 | Tromboplastină p/u COATRON M 1 | tromboplastină cu activ. 14 -18 sec. şi ISI nu mai mic de 1,1 fl. pînă la 5 ml, să fie compatibil cu materialul de control, de la același producător. | ml | 1000 |  |
| 2 | Plasmă de control (normal+patologic), p/u COATRON M 1 | fl. pînă la 2 ml, să fie compatibil cu materialul de control, de la același producător. | ml | 40 |  |
| 3 | Fibrinogen set 4 fl x 2 ml + imidazol cantitate suficientă | set 4 fl. x 2 ml, să fie compatibil cu materialul de control, de la același producător. | set | 13 |  |
| 4 | Imidazol set 4 fl x 15 ml | set 4 fl. x 15 ml , să fie compatibil cu materialul de control, de la același producător. | set | 11 |  |
| 5 | Cuve p/u COATRON M1 | cuve pentru probe, compatibil cu COATRON M1, din polesterol, amb. pînă la 1000 buc. | buc. | 12000 |  |
| 6 | Eprubete pentru reagent COATRON M 1 | compatibil cu COATRON M 1 | buc. | 50 |  |
| 5 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul automat Cybow Reader 720 (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul Cybow Reader 720 (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 ) |  |  |  | 63540 |
| 1 | Teste p/u urină Cybow Reader 720 set 100 teste | set 100 teste, compatibil cu analizator Cybov Reader 720 | set | 140 |  |
| 2 | Stripuri calibratori p/u Cybow Reader 720 set 25 teste | set 25 teste , compatibil cu analizator Cybov Reader 720 | set | 3 |  |
| 3 | CR 720-16 Print - lever | compatibil cu analizator Cybov Reader 720 | buc. | 1 |  |
| 4 | Lampă p/u Cybow Reader 720 | compatibil cu analizator Cybov Reader 720 | buc. | 1 |  |
| 5 | Modul p/u p/u Cybow Reader 720 | compatibil cu analizator Cybov Reader 720 | buc. | 1 |  |
| 6 | Termohîrtie cu densitate Nr. 4 p/u printer Cybow Reader 720 | compatibil cu termo-imprimanta analizatorului Cybov Reader 720 lățime 50 mm, lungime 25 m | buc. | 80 |  |
| 7 | Mechanism Assemmbly for Cybow Reader 720 | compatibil cu analizator Cybov Reader 720 | buc. | 1 |  |
| 6 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul automat URIXXON 500. (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizator (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 ) |  |  |  | 125500 |
| 1 | Teste stick 10 p/u URYXXON 500 set 100 teste | set 100 teste, compatibil cu analizator URIXXON 500 | set | 300 |  |
| 2 | Material de control cu 2 nivele set 2 fl. x 15 ml p/u Urixxon 500 | set 2 fl. x 15 ml, compatibil cu testele de la același producător | set | 14 |  |
| 7 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul automat DIURUI H-100 . (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizator (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 ) |  |  |  | 44492 |
| 1 | Teste p/u urină cu 11 parametri DIURUI H-100 set 100 teste | set 100 teste, compatibil cu analizatorul DIURUI H-100 | set | 140 |  |
| 2 | Material de control cu 2 nivele p/u DIURUI H-100 set 2 x 8 ml | set 2 x 8 ml, compatibil cu testele de la același producător | set | 10 |  |
| 3 | Termohîrtie cu densitate Nr. 4 p/u DIURUI H-100 | compatibil cu termo-imprimanta analizatorului DIURUI H-100 | buc. | 10 |  |
|  | Accesorii /consumabile/ piese de schimb p/u echpament medical de laborator . anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ) |  |  |  |  |
| 8 | Lampă halogenă p/u microscop trinocular | 30W - 12V AC85-230V | buc. | 4 | 400 |
| 9 | Lampă halogenă p/u microscop binocular | 20W - 6V-G 4 | buc. | 12 | 540 |
| 10 | Lampă p/u Stat Fax 3300 | 10W - 6V-G 4 | buc. | 2 | 94 |
| 11 | Taste p/u Stat Fax 3300 | specific pentru Stat Fax 3300 | buc. | 1 | 1400 |
| 12 | Printer Stat Fax 3300 | specific pentru Stat Fax 3300 | buc. | 1 | 3700 |
| 13 | Lampă p/u Stat Fax 303 | specific pentru Stat Fax 303 | buc. | 1 | 800 |
| 14 | Printer p/u Stat Fax 303 | specific pentru Stat Fax 303 | buc. | 1 | 1990 |
| 15 | Baterie pentru Stat Fax 303 | RAM CHIPS | buc. | 1 | 2800 |
| 16 | Lampă 12 V p/u cititor TECAN SUNRISE | specific pentru analizator | buc. | 1 | 5000 |
| 17 | Senzor optic p/u TECAN hidro flex | specific pentru TECAN hidro flex | buc. | 1 | 5000 |
| 18 | Pompă de dispensare p/u TECAN hidro flex | specific pentru TECAN hidro flex | buc. | 1 | 5000 |
| 19 | Pompă de aspirare p/u TECAN hidro flex | specific pentru TECAN hidro flex | buc. | 1 | 5000 |
| 20 | Set de tuburi cu filtre p/u TECAN hidro flex | specific pentru TECAN hidro flex | set | 1 | 5000 |
| 21 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, neprevăzute în ord. 701 din 18.10.2010. Determinarea hormonilor glandei tiroide. |  |  |  | 41950 |
| 1 | t-T 3 set 96 teste | Set 96 teste, cu 6 calibratori din ser uman și concentrația nu mai mică de 7.5 ng/ml. Compatibil cu materialul de control cu 3 nivele, de la același producător. | set | 12 |  |
| 2 | t-T 4 set 96 teste | Set 96 teste, cu 6 calibratori din ser uman și concentrația nu mai mică de 25 µg/dl.Compatibil cu materialul de control cu 3 nivele, de la același producător. | set | 20 |  |
| 3 | TSH set 96 teste | Set 96 teste, cu 7 calibratori din ser uman și concentrația nu mai mică de 40 µIU/ml.Compatibil cu materialul de control cu 3 nivele, de la același producător. | set | 24 |  |
| 4 | Material de control cu 3 nivele, p/u hormoni set 6 fl. x 3 ml | Ser uman liofilizat, set 6 fl. x 3 ml t-T3,t-T4, TSH. Compatibil cu reagenții, de la același producător. | set | 1 |  |
| 22 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, neprevăzute în ord. 701 din 18.10.2010. Determinarea anticorpi glandei tiroide. |  |  |  | 11700 |
| 1 | Anti - TPO set 96 teste | set 96 teste + 5 calibratori cu conc. nu mai mică de 1000 IU/m, să conțină și control | set | 12 |  |
| 2 | Anti - TG set 96 teste | set 96 teste + 5 calibratori cu conc. nu mai mică de 3000 IU/ml, să conțină și control | set | 3 |  |
| 23 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, neprevăzute în ord. 701 din 18.10.2010. Determinarea marcherilor canceroși. |  |  |  | 13766 |
| 1 | AFP set 96 teste | set 96 teste, cu 6 calibratori din ser uman, cu concentrația pînă la 500 U/ml sau ng/ml.Compatibil cu materialul de control cu 3 nivele, de la același producător. | set | 4 |  |
| 2 | t-PSA set 96 teste | Set 96 teste, cu 6 calibratori din ser uman cu concentrația nu mai mică de 100 ng/ml.Compatibil cu materialul de control cu 3 nivele, de la același producător. | set | 12 |  |
| 3 | Material de control cu 3 nivele, p/u hormoni set 6 fl. x 3 ml | Ser uman liofilizat, set 6 fl. x 3 ml pentru AFP și t-PSA. Compatibil cu reagenții, de la același producător. | set | 1 |  |
| 24 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, conform anexei 2 a ord. 701 din 18.10.2010. Determinarea imunoglobulinelor. |  |  |  | 3360 |
| 1 | IgE total set 96 teste | Set 96 teste, cu 6 calibratori din ser uman cu concentrația pînă la 400 UI/ml. | set | 4 |  |
| 25 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, neprevăzute în ord. 701 din 18.10.2010. Determinarea hormonilor. |  |  |  | 8050 |
| 1 | Prololactina set 96 teste | Set 96 teste, cu 6 calibratori din ser uman cu concentrația nu mai mică de 100 ng/ml.Compatibil cu materialul de control, de la același producător. | set | 4 |  |
| 2 | t-Testosteron set 96 teste | Set 96 teste, cu 6 calibratori din ser uman cu concentrația nu mai mică de 12 ng/ml.Compatibil cu materialul de control, de la același producător. | set | 4 |  |
| 3 | Material de control cu 3 nivele, p/u hormoni set 6 fl. x 3 ml | Ser uman liofilizat, set 6 fl. x 3 ml Proloactina, t-Testosteron. Compatibil cu reagenții, de la același producător. | set | 1 |  |
| 26 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, conform anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 . |  |  |  | 12928 |
| 1 | ASLO - LATEX | fl. 5 ml, să conțină control N+P, planșe și baghete de unică folosință | ml | 160 |  |
| 2 | CPR - LATEX | fl. 5 ml, să conțină control N+P, planșe și baghete de unică folosință | ml | 160 |  |
| 3 | RF - LATEX | fl. 5 ml, să conțină control N+P, planșe și baghete de unică folosință | ml | 160 |  |
| 27 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, neprevăzute în anexele Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 . |  |  |  | 442 |
| 1 | SLE - LATEX fl. 2 ml | fl. 2 ml, să conțină control N+P | set | 1 |  |
| 28 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, neprevăzute în anexele Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 . |  |  |  | 8200 |
| 1 | Test expres p/u determinare Ag HBs (casete) | ambalate individual, termen de valabilitate indicat | buc. | 300 |  |
| 2 | Test expres p/u determinare Anti HCV (casete) | ambalate individual, termen de valabilitate indicat | buc. | 200 |  |
| 29 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice. Determinarea hepatitelor virale.(anex. 2 și 8 Ord.MS nr.701 din 18.10.2010) |  |  |  | 61696 |
| 1 | HBsAg set 96 teste | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | set | 40 |  |
| 2 | Anti HBsAg set 96 teste | Cerințe generale, de asemenea să fie incluși în afară de control, calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | set | 12 |  |
| 3 | Anti - HBcore Ag sumar set 96 teste | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | set | 14 |  |
| 4 | HBe Ag /Ab set 96 teste | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | set | 3 |  |
| 5 | Anti - HCV sumar set 96 teste | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | set | 18 |  |
| 6 | Anti HDV sumar set 96 teste | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibratori. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | set | 4 |  |
| 30 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  | 55615 |
| 1 | Anti Chlamidia trahomatis IgM set 96 teste | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus controlul negativ / pozitiv . Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | set | 7 |  |
| 2 | Anti Chlamidia trahomatis IgG set 96 teste | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus 6 calibratori . Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | set | 7 |  |
| 3 | Anti - HSV (tip I,II) IgM set 96 teste | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | set | 7 |  |
| 4 | Anti - HSV (tip I,II) IgG set 96 teste | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul și calibratori . Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | set | 7 |  |
| 5 | Anti - CMV IgM set 96 teste | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator .Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | set | 7 |  |
| 6 | Anti - CMV IgG set 96 teste | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul și calibratori. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | set | 7 |  |
| 7 | Anti - Toxoplasma gn. IgM set 96 teste | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator.Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | set | 7 |  |
| 8 | Anti - Toxoplasma gn. IgG set 96 teste | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de control și calibratori .Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | set | 7 |  |
| 31 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  | 17160 |
| 1 | Anti - Micoplasma hominis IgG set 96 teste | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator.Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | set | 7 |  |
| 2 | Anti - Ureoplasma urealiticum IgG set 96 teste | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus controlul negativ / pozitiv . Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | set | 7 |  |
| 3 | Anti - Giardia Lamblia sumar IgA, M, G set 96 teste | Set 96 teste, de asemenea să fie inclus controlul negativ / pozitiv .Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | set | 4 |  |
| 32 | Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  | 18770 |
| 1 | Anti - Toxocara canis IgG set 96 teste | Set 96 teste, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibratori .Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | set | 6 |  |
| 2 | Anti - Helicobacter Pylory IgG set 96 teste | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de control și calibratori .Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. | set | 7 |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi chimici pentru analize de rutină(anex. 3 Ord. MS nr.701.din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |
| 33 | Acid acetic glacial | fl. 50 ml | ml | 100 | 52,5 |
| 34 | Acid citric monohidrat | fl. pînă la 1000 gr. | gr. | 4000 | 190 |
| 35 | Acid azotic concentrat | fl. pînă la 1000 ml | lit. | 1 | 75 |
| 36 | Acid sulfosalicilic | fl. pînă la 50 gr | gr. | 500 | 187,5 |
| 37 | Citrat de natriu de 3,8 % | fl. pînă la 500 gr. | gr. | 800 | 580 |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |
| 38 | Albastru de metilen | fl. pînă la 25 gr. | gr. | 200 | 370 |
| 39 | Azur - Euzin colorant Romanovschi | fl. 1000 ml | ml | 7000 | 1365 |
| 40 | Azur I/II | fl. pînă la 50 gr. | gr. | 100 | 460 |
| 41 | Euzină K / Euzină H | fl. pînă la 25 gr. | gr. | 50 | 299 |
| 42 | Trilon B | fl. 25 gr | gr. | 50 | 17,5 |
| 43 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  | 5526 |
| 1 | Ţoliclon anti-A | fl. 10 ml, compatibili, de la același producător | ml | 300 |  |
| 2 | Toliclon anti A1 | fl. 10 ml, compatibili, de la același producător | ml | 40 |  |
| 3 | Ţoliclon Anti-B | fl. 10 ml, compatibili, de la același producător | ml | 300 |  |
| 4 | Ţoliclon Anti-D super IgM | fl. 10 ml, compatibili, de la același producător | ml | 300 |  |
| 44 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  | 1200 |
| 1 | Hemoglobină cu cianidă ( sub. solidă) + calibrator, set 3 fl. (3000 ml) | set 3 fl. cu sub. solidă din care se pregătește 3000 ml + calibrator, compatibil cu materialul de control | set | 4 |  |
| 2 | Control pentru hemoglobină cu 3 nivele set 3 fl. x 5 ml | set 3 fl x 5 ml, compatibil cu hemoglobina cu cianidă | set | 4 |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |
| 45 | Azopiram set. 2 fl x 50 ml | set. 2 fl x 50 ml | set | 8 | 306 |
| 46 | Nitrat de sodiu (Na NO3) | ambalaj pînă la 1 kg | kg | 30 | 1046 |
| 47 | Clorură de natriu ( NaCl ) | ambalaj pînă la 1 kg | kg | 40 | 680 |
| 48 | Sol. Lugol | fl. pînă la 50 ml | ml | 400 | 768 |
| 49 | Hemoculttest (IFOBT) | setul să cuprindă toate consumabilele necesare | buc. | 6000 | 51060 |
| 50 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  | 23320 |
| 1 | Material p/u controlul determinării proteinei în urină cu 2 nivele + calibratori set 4 fl x 10 ml | set 4 fl x 10 ml material de control + calibratori | set | 6 |  |
| 2 | Material p/u controlul determinării proteinei în urină cu 2 nivele set 8 fl. x 10 ml | set 8 fl. x 10 ml material de control | set | 12 |  |
| 3 | Acid sulfosalicilic p/u determinarea proteinei în urină set 2 x 30 gr. + calibrator | set 2 x 30 gr.+ calibrator | set | 4 |  |
|  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |
| 51 | Eprubetă din m/plastică cu tampon steril | eprubetă cu etichetă, lungimea eprubetei și tamponului pînă la 140 mm | buc. | 6000 | 4860 |
| 52 | Minieprubetă cu K3 EDTA vol.0,2-0,5 ml | vol. 0,2- 0,5 ml, capilarul prelucrat cu K3EDTA, cu etichetă, cu fund plat, cu capac de cauciuc, cu valva sub forma de cruce, în stativ pînă la 100 buc.pe fiecare să fie indicat termenul de valabilitate și lotul. | buc. | 25000 | 35437 |
| 53 | Eprubetă din sticlă pentru Stat Fax | vol. 5 ml dimemsiuni 12 x 75 x 0,6 mm, cilindrică, sticlă borosilicată, ambalaj pînă la 250 buc. | buc. | 2000 | 432 |
| 54 | Eprubetă de m/plastică cu capac | dimens. 16 x 100 mm, 10 ml , conică, gradată, din PP(polipropilenă) transparentă ambalaj pînă la 2000 buc. | buc. | 120000 | 54000 |
| 55 | Eprubete vacumate cu gel - activator p/u separare | vol. 5-8 ml capac de cauciuc cu valvă | buc. | 65000 | 92300 |
| 56 | Eprubete vacumate cu Citrat de Na 3,8 % pentru hemostază | vol. 3,5 ml capac de cauciuc cu valvă | buc. | 18000 | 26928 |
| 57 | Eprubete vacumate cu K3 EDTA | vol. 2 ml capac de cauciuc cu valvă | buc. | 52000 | 43290 |
| 58 | Eprubetă Eppendorf (vol. 250 µl ) | vol. 250 µl cu capac plat, cu urechiușă de fixare, ambalaj pînă la 1000 buc. | buc. | 2000 | 500 |
| 59 | Planşetă de unică folosinţă p/u efectuarea grupei sanguine | din masă plastică, de culoare albă cu 50 godeuri. | buc. | 200 | 3700 |
| 60 | Container cu capac pentru colectarea urinei ( nesteril) | vol. de la 100 pînă la 250 ml, din PP. | buc. | 55000 | 51150 |
| 61 | Marcher p/u sticlă (culoare neagră) | cu 2 vîrfuri, vîrfurile marcherului să fie subțiri de la 0,7 pînă la 2 mm. | buc. | 200 | 1170 |
| 62 | Termohîrtie cu densitate Nr.4 p/u Stat Fax 3300 | p/u termo-imprimante cu lățime de 110 mm | buc. | 2 | 50 |
| 63 | Termohîrtie cu densitate Nr.4 p/u PCE 210/Urixxon 500 | p/u termo-imprimante cu lățime de 57 mm | buc. | 10 | 42 |
| 64 | Hîrtie de filtru | hîrtie de filtru | kg | 12 | 1020 |
| 65 | Lancetă sterilă ambalată individual | lancetă p/u puncție capilară, de inox, steril, lotul și data producerii să fie marcată pe fiecare lancetă, dimensiuni 40 mm. amb. pîna la 200 buc. | buc. | 28000 | 3080 |
| 66 | Pipetă serologică sterilă, ambulată individual pentru colectarea sîngelui capilar | volum 1 ml din masă plastică, ambalaj pînă la 1000 buc. data producerii să fie indicată pe fiecare pipetă serologică | buc. | 28000 | 31080 |
| 67 | Slaid pentru microscopierea sedimentului urinar | slaid p/u 10 microscopieri ambalaj pînă la 100 buc. | buc. | 6000 | 34500 |
| 68 | Lamele 24 x 24 mm | dimensiuni 24 x 24 mm | buc. | 3000 | 192 |
| 69 | Lamele 24 x 50 mm | dimensiuni 24 x 50 mm | buc. | 1000 | 160 |
| 70 | Lamă de sticlă 52 x 52mm, grosimea 2 mm | dimensiuni 52 x 52 mm, grosimea 2 mm, ambalaj pînă la 100 buc. | buc. | 1000 | 4320 |
| 71 | Vîrf din m/plastică 0-10 µl | vîrfuri universale de tip Gilson, în ambalaj de la producător pînă la 1000 buc., pe ambalaj să fie indicat producatorul, lot, termenul de valabilitate și CE marca. | buc. | 10000 | 292 |
| 72 | Peliculă p/u acoperirea lamelor de sticlă | transparentă | gr. | 1000 | 500 |
| 73 | Ulei de imersie | fl.100 ml | fl. | 20 | 300 |
| 74 | Hîrtie indicatoare a pH | set. 100 buc | buc. | 200 | 50 |
| 75 | Stative din masă plastică pentru eprubete | cu 40-50 locuri, diametrul unui loc ≥17 mm, stativ din masă plastică rezistent la autoclavare | buc. | 40 | 4000 |
| 76 | Stativ Pancencov | din masă plastică, pentru 20 capilare Pancencov | buc. | 40 | 4000 |
| 77 | Containere pentru reziduri de m/plastic cu pictogramă de culoare galbenă | vol. 1,5 lit. din masă plastică | buc. | 10 | 500 |
| 78 | Dozator medical | 100-1000 µl+ buletin metrologic | buc. | 5 | 1450 |
| 79 | Dozator medical | 10-100 µl+ buletin metrologic | buc. | 1 | 1450 |
| 80 | Dozator medical | 5-50 µl+ buletin metrologic | buc. | 1 | 1450 |
| 81 | Dozator medical | 0-20 µl+ buletin metrologic | buc. | 1 | 1450 |
| 82 | Cronometru mecanic | carcasă de metal, buletin metrologic | buc. | 1 | 1450 |
| 83 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  | 102849 |
| 1 | Sisteme pentru colectare ( holdere ) | specific pentru acele de puncție | buc. | 85000 |  |
| 2 | Ace sterile petru puncție 21G | ambalate individual, specific pentru holder | buc. | 85000 |  |
| 84 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) |  |  |  | 1405094 |
| 1 | ALTL, 500 T | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 500 teste. | set | 28 |  |
| 2 | ALB BCG, 300 T | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311/set - 300 teste. | set | 6 |  |
| 3 | ALP IFCC, 400T | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 400 teste. | set | 10 |  |
| 4 | AMYL, 300T | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 300 teste. | set | 25 |  |
| 5 | AMYL-P, 200T | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 200 teste. | set | 4 |  |
| 6 | ASLO TQ, 150T | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 150 teste. | set | 20 |  |
| 7 | ASTL, 500T | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 500 teste. | set | 28 |  |
| 8 | Bil-D, 350 T | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. / set - 350 teste. | set | 28 |  |
| 9 | Bil-T, 250T | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. / set - 250 teste. | set | 39 |  |
| 10 | CA, 300T | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 300 teste. | set | 13 |  |
| 11 | CHOL HiCo, 400T | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 400 teste. | set | 40 |  |
| 12 | CRP, 250T | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 250 teste. | set | 14 |  |
| 13 | CREAJ, 700T | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 700 teste. | set | 20 |  |
| 14 | GGT , 400T | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311/ set - 400 teste. | set | 10 |  |
| 15 | GLUC HK, 800T | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 800 teste. | set | 38 |  |
| 16 | HDL-C, 350T | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 350 teste. | set | 22 |  |
| 17 | HBA1C TQ, 150T | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 150 teste. | set | 32 |  |
| 18 | IRON, 200T | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 200 teste. | set | 14 |  |
| 19 | LDHI IFCC, 300T | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 300 teste. | set | 2 |  |
| 20 | LDL-C, 200T | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 200 teste. | set | 28 |  |
| 21 | LIPC, 200T | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 200 teste. | set | 14 |  |
| 22 | MG, 250T | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 250 teste. | set | 6 |  |
| 23 | RF, 100T | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 100 teste. | set | 30 |  |
| 24 | TP, 300T | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 300 teste. | set | 12 |  |
| 25 | TRIGL, 250T | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. / set - 250 teste. | set | 45 |  |
| 26 | UREAL, 500T | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 500 teste. | set | 30 |  |
| 27 | UA, 400T | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 400 teste. | set | 24 |  |
| 28 | ISE Standard low set 10 x 3 ml | Standard de calibrare electrozi nivel scazut. Set 10 x 3 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 5 |  |
| 29 | ISE Standard high set 10 x 3 ml | Standard de calibrare electrozi nivel ridicat. Set 10 x 3 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 5 |  |
| 30 | ISE Compensator set 10 x 1 ml | Sol de verificare a calibrarii electrozi. Set 10 x 1 ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 1 |  |
| 31 | ISE Diluent set 5 x 300 ml | Diluent in testare ISE. Set 5 x 300 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 5 |  |
| 32 | ISE Internal Standard set 5 x 600 ml | Sol calibrare interna a electrozilor. Set 5 x 600 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 8 |  |
| 33 | ISE Reference Electrolyte Solution set 5 x 300 ml | Sol de referinta electrozi. Set 5 x 300 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 5 |  |
| 34 | ISE Cleaning Solution set 5 x 100 ml | Sol de spalare a electrozilor. Set 5 x 100 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 3 |  |
| 35 | NaOH-D, cobas C set 66 ml | Sol de spalare bazica a acului. Set 66 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 38 |  |
| 36 | NaOH-D/Basic wash set 2 x 1,8 lit. | Sol de spalare bazica de sistem. Set 2 x 1,8 lit. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 14 |  |
| 37 | Ecotergent, cobas c311 set 60 ml | Sol tensioactive pentru baea de apa. Set 60 ml . Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 29 |  |
| 38 | SMS, COBAS C set 50 ml. | Sol de spalare speciala a cuvelor de reactie. Set 50 ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 2 |  |
| 39 | Na Cl 9%, Cobas C set 50 ml. | Diluent p/u probe. Set 50 ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 2 |  |
| 40 | Acid wash solution set 2 x 1,8 lit. | Sol de spalare acida. Set 2 x 1,8 lit.Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 2 |  |
| 41 | Sample Cleaner 1, cobas c set 12 x 59 ml. | Sol de spalare speciala a acului. Set 12 x 59 ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 2 |  |
| 42 | HbA1C TQ Haemolizing rg, cobas c set 51 ml. | Reagent pentru liza hematiilor in determinarea HbA1C. Set 51 ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 5 |  |
| 43 | PreciControl ClinChem Multi 1, set 20 x 5ml | Ser de control nivel I. Set 20 x 5ml, Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 2 |  |
| 44 | PreciControl ClinChem Multi 2, set 20 x 5ml | Ser de control nivel II. Set 20 x 5ml, Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 2 |  |
| 45 | PreciControl HbA1c norm set 4 x 1ml | Control HbA1C nivel normal. Set 4 x 1ml.Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 4 |  |
| 46 | PreciControl HbA1c path set 4 x 1ml. | Control HbA1C nivel patologic. Set 4 x 1ml.Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 4 |  |
| 47 | RF II Control Set 2 x 2 x 1ml | Control RF. Set 2 x 2 x 1ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 2 |  |
| 48 | CFAS 12 x 3ml | Calibrator biochimic universal. Set 12 x 3ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 2 |  |
| 49 | Cfas Lipids set 3 x 1ml | Calibrator lipidic. Set 3 x 1ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 2 |  |
| 50 | Cfas Proteins set 5x1ml | Calibrator CRP. Set 5 x 1ml.Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 5 |  |
| 51 | Cfas PAC set 3 x 1ml | Calibrator Prealbumin-ASLO-Ceruloplasmin ,Set 3 x 1ml, Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 2 |  |
| 52 | Cfas HbA1c set 3 x 2ml | Calibrator HbA1C, Set 3 x 2ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 3 |  |
| 53 | PRECISET R F set 5 x 1ml | Calibrator RF. Set 5 x 1ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 2 |  |
| 54 | Kit Maintenance 1year Cobas C311 | Kit de mentenanta la 1 an. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 1 |  |
| 55 | Kit Maintenance 6 months Cobas C311 | Kit de mentenanta la 6 luni. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 1 |  |
| 56 | Mixed-bed resin MBH 100 | Compatibil cu sistema de deionizare a apei pentru Cobas 311 | buc. | 1 |  |
| 57 | Lamp Halogen Assy 12V/50W | Lampa Halogen pentru fotometru. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | buc. | 2 |  |
| 58 | Set cartuș ( K 1-5microni-2 buc.;K1-1micron-1buc; Membrană Votron-1buc.) | Compatibil cu sistema de deionizare a apei pentru Cobas 311 | buc. | 1 |  |
| 59 | Diafragm vacuum pump | Compatibil cu sistema de deionizare a apei pentru Cobas 311 | buc. | 1 |  |
| 60 | Cell Set cobas C 311 3 x 6 buc. | Set Celule de reactie. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 2 |  |
| 61 | Cartridge Na | Electrod Na. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | buc. | 2 |  |
| 62 | Cartridge K | Electrod de K. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | buc. | 2 |  |
| 63 | Cartridge Cl | Electrod de Cl. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | buc. | 2 |  |
| 64 | Reference Electrode | Electrod de referinta. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | buc. | 2 |  |
| 65 | Cobas sample cup 5000pcs | Set 5000 Pupite pentru Probe, Control si Calibrator.Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. | set | 7 |  |
| 85 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automat PCE 210 3 diff (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul hematologic automat PCE 210 3 diff (anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ) |  |  |  | 49915 |
| 1 | Sol.diluent p/u PCE 210 set. 20 lit. | set.20 lit., compatibil cu analizatorul | set | 8 |  |
| 2 | Soluţie de lizare p/u PCE 210 fl.500 ml | fl. 500 ml , compatibil cu analizatorul | fl. | 7 |  |
| 3 | Control hematologic cu 3 nivele p/u PCE 210 set . 6 fl. x 2.5 ml | set .6 fl. x 2.5 ml, compatibil cu analizatorul | set | 6 |  |
| 4 | Soluţie de spălare p/u PCE 210 fl.5000 ml | fl. 5000 ml., compatibil cu analizatorul | fl. | 3 |  |
| 5 | Soluţie concentrată Hipoclorid 0,5% p/u PCE 210 fl. 1000 ml | fl. 1000 ml., compatibil cu analizatorul | fl. | 3 |  |
| 6 | Pompa pentru PCE-210 | specific pentru analizator | buc. | 3 |  |
| 7 | Baterie p/u PCE-210 | specific pentru analizator | buc. | 1 |  |
| 8 | Şleif PCE-210 | specific pentru analizator | buc. | 1 |  |
| 9 | Motor p/u pompă PCE 210 | specific pentru analizator | buc. | 2 |  |
| 10 | Valvă cu 3 canale p/u PCE 210 | specific pentru analizator | buc. | 1 |  |
| 86 | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ) Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru coagulometru automat Mindrai/Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) |  |  |  | 155200 |
| 1 | Protrombină Time p/u C-3100 ( Protrombină liofilizată în set cu bufer de Calciu, cantitate suficientă) set 4 x 5ml | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100 | set | 85 |  |
| 2 | Fibrinogen Clauss p/u C-3100 Reagent 1 set 4 x 2 ml | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100 | set | 32 |  |
| 3 | Fibrinogen Clauss Imidazol p/u C-3100 Reagent 2 set 4 x 15 ml | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100 | set | 8 |  |
| 4 | Cogulation control nivel I și II p/u C-3100 (Plasmă de control cu nivel normal p/u PT,FIB,TT,APTT set 4 x 1 ml | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100 | set | 26 |  |
| 5 | Cogulation Calibrator p/u C-3100 (Plasmă de calibrare p/u PT,FIB,TT,APTT set 4 x 1 ml | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100 | set | 13 |  |
| 6 | Auto Cuvettes p/u C-3100 (Cuve speciale p/u coagulometru C-3100 set 1000 buc | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100 | set | 17 |  |
| 7 | Probe cleanser p/u C-3100 set 12 x 15 ml | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100 | set | 11 |  |
| 8 | Cleanser p/u C-3100 set 5000 ml | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100 | set | 26 |  |
| 87 | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic SYSMEX XN-1000 (sistem închis) |  |  |  | 255500 |
| 1 | CELLPACK DCL 20 lit. - reagent pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare | Ambalaj solicitat: 20 L Componenţa: Sodium chloride 0,7%, Tris bufer 0,2%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. | Buc | 43 |  |
| 2 | SULFOLYSER 3 x 500 ml- reagent pentru determinarea automată a concentraţiei de hemoglobină din sânge | Ambalaj solicitat: 3x500 ml Componenţa: Sodium lauryl sulfate 1,7 g/L. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. | Set | 8 |  |
| 3 | LYSERCELL WNR 5 lit.- reagent pentru lizarea eritrocitelor | Ambalaj solicitat: 5 L Componenţa: Organic quaternary ammonium salts 0,20%, Nonionic surfactant 0,10%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. | Buc | 8 |  |
| 4 | LYSERCELL WDF 2 lit.- reagent pentru lizarea eritrocitelor | Ambalaj solicitat: 2 L Componenţa: Organic quaternary ammonium salts 0,07%, Nonionic surfactant 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. | Buc | 18 |  |
| 5 | FLUOROCELL WNR 2 x 82 lit- reagent pentru marcarea celulelor nucleate din proba de sânge diluat şi lizat | Ambalaj solicitat: 2x82 ml Componenţa: Polymethine 0,005%, Ethylene glycol 99,9%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. | Set | 3 |  |
| 6 | FLUOROCELL WDF 2 x 22 ml- reagent pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat şi lizat | Ambalaj solicitat: 2x22 ml Componenţa: Polymethine 0,002%, Methanol 3,0%, Ethylene glycol 96,9%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. | Set | 11 |  |
| 7 | CELLPACK DFL 1 lit.- diluant pentru analiza reticulocitelor | Ambalaj solicitat: 1 L Componenţa: Tricine buffer 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. | Buc | 8 |  |
| 8 | FLUOROCELL RET 2 x 12 - reagent pentru marcarea reticulocitelor din proba de sânge diluat | Ambalaj solicitat: 2x12 ml Componenţa: Polymethine 0,03%, Methanol 7,9%, Ethylene glycol 92,0%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. | Set | 4 |  |
| 9 | CELLCLEAN 50 ml- soluţie de spălare concentrată | Ambalaj solicitat: 50 ml Componenţa: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. | Flacon | 21 |  |
| 10 | XN CHECK 3 x 3 ml- set de materiale de control (3 nivele - scăzut, normal, înalt) | Ambalaj solicitat: 3x3 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. | Set | 12 |  |
| 11 | XN CAL 3 ml - calibrator | Ambalaj solicitat: 3 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. | Flacon | 1 |  |
| 12 | Set de mentenanţă anual pentru analizatorul hematologic Sysmex XN-1000 | Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. | Set | 1 |  |
| 88 | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  | 9000 |
| 1 | Hematoxylin Stain fl. 1 lit | fl.1 lit | lit. | 5 |  |
| 2 | PAP Stain EA 50 fl. 1 lit. | fl.1 lit | lit. | 5 |  |
| 3 | PAP Stain OG6 fl. 1 lit. | fl.1 lit | lit. | 5 |  |
| 4 | Gel pentru vopsirea mediului ( DPX mounting medium) fl. 1 lit. | fl.1 lit | lit. | 5 |  |
| 5 | Soluție de spălare (Xylen or. ClariTex) ( nonxilen based clering agent) 1 lit. | fl.1 lit | lit. | 5 |  |
|  |  | Valoarea estimativă totală |  |  | 4466324.50 |

3. Criterii şi cerinţe de calificare

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții Eoropean | Original – potrivit modelului din documente, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | DA |
| 3.2 | Specificaţii tehnice (F4.1) | Original Formularul 4.1, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | DA |
| 3.3 | Specificaţii de preț (F4.2) | Original Formularul 4.2, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | DA |
| 3.4 | Garanţia pentru ofertă 2% | Original, Scrisoare de garanție bancară conform formularului (F3.2),sau transfer pe contul de decontare al Beneficiarului,indicat în FDA din Documentația Standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului | DA |
| 3.5 | Formularul ofertei (F3.1) | Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; |  |
| 3.6 | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant (F 3.3), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | DA |
| 3.7 | Raportul financiar | Situația financiară (ultimul Raport financiar) Copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | DA |
| 3.8 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | DA |
| 3.9 | Lista fondatorilor sau extrasul din Registrul de Stat | copia, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | DA |
| 3.10 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național – eliberat de Inspectoratul Fiscal | copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) | DA |
| 3.11 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie eliberat de banca deţinătoare de cont; copie –confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | DA |
| 3.12 | Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere | Declaraţia privind conduita etică a şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere (F3.4) -original – potrivit modelului din documentele de licitație, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | DA |
| 3.13 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | DA |
| 3.14 | Licenţa de activitate – în cazul în care domeniul dat se licențiază | copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | DA |
| 3.15 | Certificat de calitate ISO 9001, CE sau echivalentul și sau Certificat de la Producător(pașaport tehnic al produselor) | copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | DA |
| 3.16 | Autorizaţie de la producator sau echivalentul | copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | DA |
| 3.17 | Mostre | La solicitare termen de 3 zile, obligatoriu. | DA |
|  | Notă:Toate bunurile (Reagenți, accesorii, consumabile și piese de schimb) să corespundă cerințelor din Anexa nr.1 | De prezentat toate copiile actelor solicitate în anexa nr.1 în corespundere cu loturile indicate în anexă | DA |

Anexa nr.1

I.Cerințe generale pentru reagenți, calibratori și material de control

Lotul  Nr. 1, 2, 3, 4,5,6,7, 84-87.

(conform anexei 17 a ordinului Ministerului Sănătății  nr. 374 din 05.05.2014)

- Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.

- Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului.

- Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului.

- Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem  închis).

- Calibratorii, materialele de control și reagenții trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi, (să fie de la acelaşi producător).

- Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific).

- Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul, lotul, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produssului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cel de pe eticheta componentului incluse în set.

- Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza,). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat.

II.Cerințe generale accesorii, consumabile, piese de schimb

Lotul  Nr.  1, 2, 3,4, 5,6,7,8-20,84-87 (conform anexei 18 a ordinului Ministerului Sănătății  nr. 374 din 05.05.2014)

- Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.

- Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului.

- Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a accesoriilor/ consumabilelor/ pieselor de schimb cu utilajul dat, de la producătorul utilajului.

- Furnizorul să fie autorizat de producătorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor inginerilor calificaţi în domeniu.

- Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, inclusiv şi traducerea în limba de stat.

III. Cerinţe generale  la   Lotul  Nr.21-50,  specificaţii standard pentru investigaţii imunologice prevăzute în  ord. 701din 18.10.2010  Determinarea hormonilor glandei tiroide, anticorpi  glandei tiroide, marcherii canceroși și infecţiilor parazitare.

1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni.

2. La cerere de prezentat monstre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor.

4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.

Notă **

In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cit mai puţine etape. Durata efectuării investigaţiei să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standartele după deschidere să fie stabile. La toate investigaţiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.

Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenţii, trusele, test-sistemele se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Specificaţii standard pentru investigaţii umunoinzimatice la infecţii microbiene,parazitare şi virusologice.

Nota - Cerinţe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea; specificitatea. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat.La cerere de prezentat mostre pentru testare. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 98%. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa

cite o probă. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor.

IV. Cerinţe generale la  Lotul  Nr. 51-83, 88  Specificaţii standard  pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice,  veselă şi articole de ustensilă : care nu se găsesc în anexa 3 a ordinului Ministerului Sănătății  nr. 701 din 18.10.2010).

-Vîrfuri, vîrfuri universale cu filtru în stative, sterile p/u PCR să corespundă pipetelor tip Eppendorf şi Hamilton şi Lenppipet, prezentarea mostrelor este obligatorie. Eprubete Eppendorf pentru PCR să fie cu clapa capacului elastică şi urechiuşă mare. Eprubetele să fie cu etichetă, cu căpac rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie. Cerinţe p/u sonde, periuţe citologice, şerveţelele înbibate cu alcool – să posede în mod obligator certificate de confirmare igienic. Recipiente pentru deşeuri de culoare galbenă cu simbolul pericol biologic.Toţi reagenţii şi materialele consumabile să fie ambalate de producător.

- Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc.

4. Pregătirea ofertelor

| 4.1 | Oferte alternative: | Nu vor fi |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Garanţia pentru ofertă: | Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎŞCANI Denumirea Băncii: B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.12 Chisinau Codul fiscal: 1003600153212 IBAN: MD77VI000002251312105MDL cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. __________________________" |
| 4.3 | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 2.00% din valoarea ofertei fără TVA. |
| 4.4 | Ediţia aplicabilă a Incoterms şi termenii comerciali acceptaţi vor fi: | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013 |
| 4.5 | Termenul de livrare/prestare/executare: | în termen de de 10 zile de la comanda Cumparatorului, pe parcursul anului 2020 |
| 4.7 | Metoda şi condiţiile de plată vor fi: | în termen de 30 zile după livrarea fiecărei partide |
| 4.8 | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 60 zile |
| 4.9 | Ofertele în valută străină: | Nu se acceptă |

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor

| 5.1 | Locul /Modalitatea de depunere a oferelor. | Prin platformele electronice. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Conform anunțului electronic, data limită______________ |
| 5.3 | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor(cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP) | Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să perticipe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP) |

6. Evaluarea şi compararea ofertelor

| 6.1 | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | Leu MD |
| --- | --- | --- |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | BNM |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | Data petrecerii licitației |
| 6.2 | Modalitatea de efectuare a evaluării: | cel mai mic preț fara TVA, pe fiecare lot în parte și corespunderea cerințelor |
| 6.3 | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | Nu sunt |

7. Adjudecarea contractului

| 7.1 | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Cel mai mic preţ, pe fiecare lot |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat)): | 5.00% |
| 7.3 | Garanţia de bună execuţie a contractului: | Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract sau Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎŞCANI Denumirea Băncii: B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.12 Chisinau Codul fiscal: 1003600153212 IBAN: MD77VI000002251312105MDL cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ________________" |
| 7.5 | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă: | 11 zile |

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: 

PÎSLARU VALENTINA ________________________________

| # CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |  |
| --- | --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. |  |
| Formular | Denumirea |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F3.2 | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare |
| F3.3 | Garanţie de bună execuţie |

## Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț de participare Nr.: ______________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] - Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] - ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri _______________________ ________________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor] - Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; - În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. - Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__

## Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.] __________________________________________________________________ [Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente] Beneficiar: _______________________________________________________ [numele şi adresa autorităţii contractante] Data: “___” _____________________ 20__ GARANŢIE DE OFERTĂ Nr._________________ _______________________________________________________________ a fost informată că [denumirea băncii] ____________________________________________________ (numit în continuare „Ofertant”) [numele ofertantului] urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “___” _____________________ 20__ (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea __________________________________________ [obiectul achiziţiei] conform anunțului de participare nr. __________________ din “___” _____________________ 20__. La cererea Ofertantului, noi, ____________________________________________, prin prezenta, [denumirea băncii] ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de: ______________________ (_______________________________________________________) [suma în cifre] ([suma în cuvinte]) la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile ofertei, şi anume: - şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau - fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului;; sau (ii) eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilor licitaţiei, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţie. Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului. Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de “___” _____________________ 20__. _________________________________________ [semnătura autorizată a băncii]

## Garanţie de bună execuţie (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție publică Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului] (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile] conform invitaţiei la procedura de achiziție publică nr. din _________. 201_ [numărul şi data procedurii de achiziție publică] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire. În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna] [introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului] # CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ. Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.. Formular; Denumirea. F4.1; Specificaţii tehnice. F4.2; Specificații de preț.

|  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  |  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AST/GOT set 5 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml |  |  |  |
|  |  | ALT/GPT set 5 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automatA 15, set 5 fl. x 50 ml |  |  |  |
|  |  | ALBUMIN set 5 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml |  |  |  |
|  |  | ALP-AMP set 5 fl. x 20 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 20 ml |  |  |  |
|  |  | α-AMYLASE set 5 fl. x 20 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 20 ml |  |  |  |
|  |  | α-AMYLASE PANCREATICĂ set 2 fl. x 75 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 2 fl. x 75 ml |  |  |  |
|  |  | BILIRUBIN (TOTAL) set 5 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml |  |  |  |
|  |  | BILIRUBIN (DIRECT) set 5 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml |  |  |  |
|  |  | CALCIUM- ARSENAZO set 10 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml |  |  |  |
|  |  | CHOLESTEROL set 10 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml |  |  |  |
|  |  | CREATININE set 10 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml |  |  |  |
|  |  | γ-GLUTAMILTRANSFERASE set 5 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml |  |  |  |
|  |  | GLUCOSE set 10 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml |  |  |  |
|  |  | IRON-FERROZINE set 5 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml |  |  |  |
|  |  | LACTATE DEHIDROGENASE (LDH) set 5 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml |  |  |  |
|  |  | LIPASE set 2 fl. x 24 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 2 fl. x 24 ml |  |  |  |
|  |  | PROTEIN (TOTAL) set 10 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml |  |  |  |
|  |  | TRIGLYCERIDES set 10 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml |  |  |  |
|  |  | UREA/BUN-UV set 5 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 50 ml |  |  |  |
|  |  | URIC ACID set 10 fl. x 50 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 10 fl. x 50 ml |  |  |  |
|  |  | CHOLESTEROL LDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml + standard cantitate suficientă |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 4 fl. x 20 ml |  |  |  |
|  |  | CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml + standard cantitate suficientă |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 4 fl. x 20 ml |  |  |  |
|  |  | LIPID CONTROL SERUM I set 3 fl. x 1 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 3 fl. x 1 ml |  |  |  |
|  |  | LIPID CONTROL SERUM II set 3 fl. x 1 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 3 fl. x 1 ml |  |  |  |
|  |  | ALBUMIN (MICROALBUMINURIA) set 1 fl. x 20 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 fl. x 20 ml |  |  |  |
|  |  | Standard p/u Microalbumina în urină 1 fl. x 1ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, 1 fl. x 1ml |  |  |  |
|  |  | Control p/u Microalbumina în urină set 1 fl. x 20 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 fl. x 20 ml |  |  |  |
|  |  | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 5 fl. x 5 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 5 ml |  |  |  |
|  |  | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) I set 5 fl. x 5 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 5 ml |  |  |  |
|  |  | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) II set 5 fl. x 5 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 5 fl. x 5 ml |  |  |  |
|  |  | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 1 x 72 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 x 72 ml |  |  |  |
|  |  | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 1 x 0,5 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 x 0,5 ml |  |  |  |
|  |  | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 1 x 0,5 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 1 x 0,5 ml |  |  |  |
|  |  | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR set 4 x 0,5 ml |  |  |  | ambalaj standard, compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15, set 4 x 0,5 ml |  |  |  |
|  |  | Soluţie concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A-15 |  |  |  | fl. 100 ml, compatibil cu analizatorului biochimic automat A 15 |  |  |  |
|  |  | Soluţie concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A-15 |  |  |  | fl. 1000 ml, compatibil cu analizatorului biochimic automat A 15 |  |  |  |
|  |  | PHOTOMETRIC LAMP |  |  |  | timp de lucru >2000 ore, compatibil cu analizatorului biochimic automat A 15 |  |  |  |
|  |  | CAP BOTTLE |  |  |  | compatibil cu canistrele existente, analizatorului biochimic automat A 15 |  |  |  |
|  |  | HYDRO-PNEUM. CYLINDER OF THE COVER HINGE |  |  |  | 2 buc/set, compatibile cu analizorul biochimic automat A 15 |  |  |  |
|  |  | THICK PROBE |  |  |  | material:oțel inoxidabil, compatibil cu analizatorului biochimic automat A 15 |  |  |  |
|  |  | DISPENSING PUMP SEAL |  |  |  | Ø int. 7,57mm, compatibil cu analizatorului biochimic automat A 15 |  |  |  |
|  |  | MICROPROCESSOR PCB COOLING FAN |  |  |  | specific p/u procesorul analizatorului biochimic automat A 15 |  |  |  |
|  |  | OPERATING ARM HOSE |  |  |  | cablu cu tub PTFE p/u reagenți, compatibil cu analizatorului biochimic automat A 15 |  |  |  |
|  |  | BEARING SET |  |  |  | set de rulmenți, compatibil cu analizatorului biochimic automat A 15 |  |  |  |
|  |  | POWER SUPLY ACCUMULATOR |  |  |  | acumulator pentru analizor, compatibil cu analizatorului biochimic automat A 15 |  |  |  |
|  |  | Cartus p/u A15 |  |  |  | Specific pentru printerul analizatorului automat A 15 |  |  |  |
|  |  | PAPER FOR ANALYZER |  |  |  | hîrtie specific p/u printerul analizatorului biochimic automat A15 |  |  |  |
|  |  | Rotor de reacţie p/u analizator A-15 set 10 buc. |  |  |  | specific p/u A 15 set 10 buc., compatibil cu bordul analizatorului biochimic automat A 15 |  |  |  |
|  |  | Cuva pentru ser la analizator A-15 set 1000 buc. |  |  |  | specific p/u A 15 (dimensiuni 13,75 x 24,90 mm, volum 2 ml) set 1000 buc. |  |  |  |
|  |  | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automate 5 diff MS 9/5, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul hematologic automat 5 diff MS 9/5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Diluent p/u MS 9/5 set 20 lit. |  |  |  | set 20 lit., compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff MS9/5 |  |  |  |
|  |  | Soluție litică (cu card de reprogramare + 2 filtre ) p/u MS 9/5 fl. 1200 ml |  |  |  | fl. 1200 ml (card de reprogramare + 2 filtre ), compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff MS9/5 |  |  |  |
|  |  | Soluție detergent p/u MS 9/5 fl.5000 ml |  |  |  | fl. 5000 ml, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff MS9/5 |  |  |  |
|  |  | EO-DIFF ( Soluție litică pentru eozinofile) fl. 5 lit. p/u MS 9/5 |  |  |  | fl. 5 lit., compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff MS9/5 |  |  |  |
|  |  | Hemoreff (sol. sistemica de referinta, concentrată) p/u MS 9/5 fl.250 ml |  |  |  | fl. 250 ml, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff MS9/5 |  |  |  |
|  |  | Sol. de deproteinizare şi extraspalare fl. 500 ml p/u MS 9/5 |  |  |  | fl. 500 ml, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff MS9/5 |  |  |  |
|  |  | Sînge de control 5 DIFF cu 3 nivele L,N,H p/u MS 9/5 set 6 x 2 ml |  |  |  | set fl. 6 x 2 ml cu card de reprogramare, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff MS9/5 |  |  |  |
|  |  | Filtru pentru microchiaguri p/u MS 9/5 |  |  |  | standard pentru MS 9/5, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff MS9/5 |  |  |  |
|  |  | RBC aperture coplete for MS 9/5 |  |  |  | specific analizatorului automat p/u MS 9/5 |  |  |  |
|  |  | Set:O-rings pentru MS 9.5 syring |  |  |  | cod: 3MS95905 specific analizatorului automat p/u MS 9/5 |  |  |  |
|  |  | Needle cleaning head ring |  |  |  | cod: 3MS95618 specific analizatorului automat p/u MS 9/5 |  |  |  |
|  |  | Needle cleaning head telfon ring |  |  |  | cod: 3MS95619specific analizatorului automat p/u MS 9/5 |  |  |  |
|  |  | Needle cleaning head complete |  |  |  | specific analizatorului automat p/u MS 9/5 |  |  |  |
|  |  | Peristaltic Pump Tubing |  |  |  | cod: 3MS95412Cspecific analizatorului automat p/u MS 9/5 |  |  |  |
|  |  | Sampling probe complete for MS 9/5 |  |  |  | specific analizatorului automat p/u MS 9/5 |  |  |  |
|  |  | WBC apereture complete for MS 9/5 |  |  |  | specific analizatorului automat p/u MS 9/5 |  |  |  |
|  |  | Start cycle micro-switch |  |  |  | specific analizatorului automat p/u MS 9/5 |  |  |  |
|  |  | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automate Mindray BC 5300 (sistem închis), (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul hematologic automat 5 diff. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M-53 Diluent set 20 lit. p/u Mindray |  |  |  | set 20 lit., compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray |  |  |  |
| 33696500-0 |  | M-53 LH Lyse set 4 fl. x 1 lit. p/u Mindray |  |  |  | set 4 fl. x 1 lit., compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray |  |  |  |
|  |  | M-53 LEO (I) Lyse set 4 fl. x 1 lit. p/u Mindray |  |  |  | set 4 fl. x 1 lit., compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray |  |  |  |
|  |  | M-53 LEO (II) Lyse set 4 fl x 200 ml p/u Mindray |  |  |  | set 4 fl. x 200 ml, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray |  |  |  |
|  |  | M-53 Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray |  |  |  | fl. 50 ml, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray |  |  |  |
|  |  | M-53 Cleanser set 4 fl. x 1 lit. p/u Mindray |  |  |  | set 4 fl. x 1 lit., compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray |  |  |  |
|  |  | M-53 Calibrator fl. 3 ml p/u Mindray |  |  |  | fl. 3 ml, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray |  |  |  |
|  |  | Material de control hematologic set 6 x 3,5 ml p/u Mindray |  |  |  | set 6 x 3,5 ml, compatibil cu analizatorul hematologic 5 diff Mindray |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul COATRON M 1 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ) Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul COATRON M 1(anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tromboplastină p/u COATRON M 1 |  |  |  | tromboplastină cu activ. 14 -18 sec. şi ISI nu mai mic de 1,1 fl. pînă la 5 ml, să fie compatibil cu materialul de control, de la același producător. |  |  |  |
|  |  | Plasmă de control (normal+patologic), p/u COATRON M 1 |  |  |  | fl. pînă la 2 ml, să fie compatibil cu materialul de control, de la același producător. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Fibrinogen set 4 fl x 2 ml + imidazol cantitate suficientă |  |  |  | set 4 fl. x 2 ml, să fie compatibil cu materialul de control, de la același producător. |  |  |  |
|  |  | Imidazol set 4 fl x 15 ml |  |  |  | set 4 fl. x 15 ml , să fie compatibil cu materialul de control, de la același producător. |  |  |  |
|  |  | Cuve p/u COATRON M1 |  |  |  | cuve pentru probe, compatibil cu COATRON M1, din polesterol, amb. pînă la 1000 buc. |  |  |  |
|  |  | Eprubete pentru reagent COATRON M 1 |  |  |  | compatibil cu COATRON M 1 |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul automat Cybow Reader 720 (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul Cybow Reader 720 (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Teste p/u urină Cybow Reader 720 set 100 teste |  |  |  | set 100 teste, compatibil cu analizator Cybov Reader 720 |  |  |  |
|  |  | Stripuri calibratori p/u Cybow Reader 720 set 25 teste |  |  |  | set 25 teste , compatibil cu analizator Cybov Reader 720 |  |  |  |
|  |  | CR 720-16 Print - lever |  |  |  | compatibil cu analizator Cybov Reader 720 |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lampă p/u Cybow Reader 720 |  |  |  | compatibil cu analizator Cybov Reader 720 |  |  |  |
|  |  | Modul p/u p/u Cybow Reader 720 |  |  |  | compatibil cu analizator Cybov Reader 720 |  |  |  |
|  |  | Termohîrtie cu densitate Nr. 4 p/u printer Cybow Reader 720 |  |  |  | compatibil cu termo-imprimanta analizatorului Cybov Reader 720 lățime 50 mm, lungime 25 m |  |  |  |
|  |  | Mechanism Assemmbly for Cybow Reader 720 |  |  |  | compatibil cu analizator Cybov Reader 720 |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul automat URIXXON 500. (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizator (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Teste stick 10 p/u URYXXON 500 set 100 teste |  |  |  | set 100 teste, compatibil cu analizator URIXXON 500 |  |  |  |
|  |  | Material de control cu 2 nivele set 2 fl. x 15 ml p/u Urixxon 500 |  |  |  | set 2 fl. x 15 ml, compatibil cu testele de la același producător |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul automat DIURUI H-100 . (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizator (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Teste p/u urină cu 11 parametri DIURUI H-100 set 100 teste |  |  |  | set 100 teste, compatibil cu analizatorul DIURUI H-100 |  |  |  |
|  |  | Material de control cu 2 nivele p/u DIURUI H-100 set 2 x 8 ml |  |  |  | set 2 x 8 ml, compatibil cu testele de la același producător |  |  |  |
|  |  | Termohîrtie cu densitate Nr. 4 p/u DIURUI H-100 |  |  |  | compatibil cu termo-imprimanta analizatorului DIURUI H-100 |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Accesorii /consumabile/ piese de schimb p/u echpament medical de laborator . anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lampă halogenă p/u microscop trinocular |  |  |  | 30W - 12V AC85-230V |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lampă halogenă p/u microscop binocular |  |  |  | 20W - 6V-G 4 |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lampă p/u Stat Fax 3300 |  |  |  | 10W - 6V-G 4 |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Taste p/u Stat Fax 3300 |  |  |  | specific pentru Stat Fax 3300 |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Printer Stat Fax 3300 |  |  |  | specific pentru Stat Fax 3300 |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lampă p/u Stat Fax 303 |  |  |  | specific pentru Stat Fax 303 |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Printer p/u Stat Fax 303 |  |  |  | specific pentru Stat Fax 303 |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Baterie pentru Stat Fax 303 |  |  |  | RAM CHIPS |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lampă 12 V p/u cititor TECAN SUNRISE |  |  |  | specific pentru analizator |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Senzor optic p/u TECAN hidro flex |  |  |  | specific pentru TECAN hidro flex |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Pompă de dispensare p/u TECAN hidro flex |  |  |  | specific pentru TECAN hidro flex |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Pompă de aspirare p/u TECAN hidro flex |  |  |  | specific pentru TECAN hidro flex |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Set de tuburi cu filtre p/u TECAN hidro flex |  |  |  | specific pentru TECAN hidro flex |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, neprevăzute în ord. 701 din 18.10.2010. Determinarea hormonilor glandei tiroide. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | t-T 3 set 96 teste |  |  |  | Set 96 teste, cu 6 calibratori din ser uman și concentrația nu mai mică de 7.5 ng/ml. Compatibil cu materialul de control cu 3 nivele, de la același producător. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | t-T 4 set 96 teste |  |  |  | Set 96 teste, cu 6 calibratori din ser uman și concentrația nu mai mică de 25 µg/dl.Compatibil cu materialul de control cu 3 nivele, de la același producător. |  |  |  |
|  |  | TSH set 96 teste |  |  |  | Set 96 teste, cu 7 calibratori din ser uman și concentrația nu mai mică de 40 µIU/ml.Compatibil cu materialul de control cu 3 nivele, de la același producător. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Material de control cu 3 nivele, p/u hormoni set 6 fl. x 3 ml |  |  |  | Ser uman liofilizat, set 6 fl. x 3 ml t-T3,t-T4, TSH. Compatibil cu reagenții, de la același producător. |  |  |  |
|  |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, neprevăzute în ord. 701 din 18.10.2010. Determinarea anticorpi glandei tiroide. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Anti - TPO set 96 teste |  |  |  | set 96 teste + 5 calibratori cu conc. nu mai mică de 1000 IU/m, să conțină și control |  |  |  |
|  |  | Anti - TG set 96 teste |  |  |  | set 96 teste + 5 calibratori cu conc. nu mai mică de 3000 IU/ml, să conțină și control |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, neprevăzute în ord. 701 din 18.10.2010. Determinarea marcherilor canceroși. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AFP set 96 teste |  |  |  | set 96 teste, cu 6 calibratori din ser uman, cu concentrația pînă la 500 U/ml sau ng/ml.Compatibil cu materialul de control cu 3 nivele, de la același producător. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | t-PSA set 96 teste |  |  |  | Set 96 teste, cu 6 calibratori din ser uman cu concentrația nu mai mică de 100 ng/ml.Compatibil cu materialul de control cu 3 nivele, de la același producător. |  |  |  |
|  |  | Material de control cu 3 nivele, p/u hormoni set 6 fl. x 3 ml |  |  |  | Ser uman liofilizat, set 6 fl. x 3 ml pentru AFP și t-PSA. Compatibil cu reagenții, de la același producător. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, conform anexei 2 a ord. 701 din 18.10.2010. Determinarea imunoglobulinelor. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | IgE total set 96 teste |  |  |  | Set 96 teste, cu 6 calibratori din ser uman cu concentrația pînă la 400 UI/ml. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, neprevăzute în ord. 701 din 18.10.2010. Determinarea hormonilor. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prololactina set 96 teste |  |  |  | Set 96 teste, cu 6 calibratori din ser uman cu concentrația nu mai mică de 100 ng/ml.Compatibil cu materialul de control, de la același producător. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | t-Testosteron set 96 teste |  |  |  | Set 96 teste, cu 6 calibratori din ser uman cu concentrația nu mai mică de 12 ng/ml.Compatibil cu materialul de control, de la același producător. |  |  |  |
|  |  | Material de control cu 3 nivele, p/u hormoni set 6 fl. x 3 ml |  |  |  | Ser uman liofilizat, set 6 fl. x 3 ml Proloactina, t-Testosteron. Compatibil cu reagenții, de la același producător. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, conform anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ASLO - LATEX |  |  |  | fl. 5 ml, să conțină control N+P, planșe și baghete de unică folosință |  |  |  |
| 33696500-0 |  | CPR - LATEX |  |  |  | fl. 5 ml, să conțină control N+P, planșe și baghete de unică folosință |  |  |  |
|  |  | RF - LATEX |  |  |  | fl. 5 ml, să conțină control N+P, planșe și baghete de unică folosință |  |  |  |
|  |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, neprevăzute în anexele Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SLE - LATEX fl. 2 ml |  |  |  | fl. 2 ml, să conțină control N+P |  |  |  |
|  |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, neprevăzute în anexele Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Test expres p/u determinare Ag HBs (casete) |  |  |  | ambalate individual, termen de valabilitate indicat |  |  |  |
|  |  | Test expres p/u determinare Anti HCV (casete) |  |  |  | ambalate individual, termen de valabilitate indicat |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice. Determinarea hepatitelor virale.(anex. 2 și 8 Ord.MS nr.701 din 18.10.2010) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HBsAg set 96 teste |  |  |  | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Anti HBsAg set 96 teste |  |  |  | Cerințe generale, de asemenea să fie incluși în afară de control, calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. |  |  |  |
|  |  | Anti - HBcore Ag sumar set 96 teste |  |  |  | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. |  |  |  |
|  |  | HBe Ag /Ab set 96 teste |  |  |  | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. |  |  |  |
|  |  | Anti - HCV sumar set 96 teste |  |  |  | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Anti HDV sumar set 96 teste |  |  |  | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibratori. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. |  |  |  |
|  |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Anti Chlamidia trahomatis IgM set 96 teste |  |  |  | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus controlul negativ / pozitiv . Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. |  |  |  |
|  |  | Anti Chlamidia trahomatis IgG set 96 teste |  |  |  | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus 6 calibratori . Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Anti - HSV (tip I,II) IgM set 96 teste |  |  |  | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. |  |  |  |
|  |  | Anti - HSV (tip I,II) IgG set 96 teste |  |  |  | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul și calibratori . Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Anti - CMV IgM set 96 teste |  |  |  | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator .Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. |  |  |  |
|  |  | Anti - CMV IgG set 96 teste |  |  |  | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul și calibratori. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. |  |  |  |
|  |  | Anti - Toxoplasma gn. IgM set 96 teste |  |  |  | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator.Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. |  |  |  |
|  |  | Anti - Toxoplasma gn. IgG set 96 teste |  |  |  | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de control și calibratori .Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. |  |  |  |
|  |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Anti - Micoplasma hominis IgG set 96 teste |  |  |  | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator.Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. |  |  |  |
|  |  | Anti - Ureoplasma urealiticum IgG set 96 teste |  |  |  | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus controlul negativ / pozitiv . Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. |  |  |  |
|  |  | Anti - Giardia Lamblia sumar IgA, M, G set 96 teste |  |  |  | Set 96 teste, de asemenea să fie inclus controlul negativ / pozitiv .Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Anti - Toxocara canis IgG set 96 teste |  |  |  | Set 96 teste, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibratori .Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. |  |  |  |
|  |  | Anti - Helicobacter Pylory IgG set 96 teste |  |  |  | Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de control și calibratori .Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. |  |  |  |
|  |  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi chimici pentru analize de rutină(anex. 3 Ord. MS nr.701.din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Acid acetic glacial |  |  |  | fl. 50 ml |  |  |  |
|  |  | Acid citric monohidrat |  |  |  | fl. pînă la 1000 gr. |  |  |  |
|  |  | Acid azotic concentrat |  |  |  | fl. pînă la 1000 ml |  |  |  |
|  |  | Acid sulfosalicilic |  |  |  | fl. pînă la 50 gr |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Citrat de natriu de 3,8 % |  |  |  | fl. pînă la 500 gr. |  |  |  |
|  |  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Albastru de metilen |  |  |  | fl. pînă la 25 gr. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Azur - Euzin colorant Romanovschi |  |  |  | fl. 1000 ml |  |  |  |
|  |  | Azur I/II |  |  |  | fl. pînă la 50 gr. |  |  |  |
|  |  | Euzină K / Euzină H |  |  |  | fl. pînă la 25 gr. |  |  |  |
|  |  | Trilon B |  |  |  | fl. 25 gr |  |  |  |
|  |  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Ţoliclon anti-A |  |  |  | fl. 10 ml, compatibili, de la același producător |  |  |  |
|  |  | Toliclon anti A1 |  |  |  | fl. 10 ml, compatibili, de la același producător |  |  |  |
|  |  | Ţoliclon Anti-B |  |  |  | fl. 10 ml, compatibili, de la același producător |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Ţoliclon Anti-D super IgM |  |  |  | fl. 10 ml, compatibili, de la același producător |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hemoglobină cu cianidă ( sub. solidă) + calibrator, set 3 fl. (3000 ml) |  |  |  | set 3 fl. cu sub. solidă din care se pregătește 3000 ml + calibrator, compatibil cu materialul de control |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Control pentru hemoglobină cu 3 nivele set 3 fl. x 5 ml |  |  |  | set 3 fl x 5 ml, compatibil cu hemoglobina cu cianidă |  |  |  |
|  |  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Azopiram set. 2 fl x 50 ml |  |  |  | set. 2 fl x 50 ml |  |  |  |
|  |  | Nitrat de sodiu (Na NO3) |  |  |  | ambalaj pînă la 1 kg |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Clorură de natriu ( NaCl ) |  |  |  | ambalaj pînă la 1 kg |  |  |  |
|  |  | Sol. Lugol |  |  |  | fl. pînă la 50 ml |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Hemoculttest (IFOBT) |  |  |  | setul să cuprindă toate consumabilele necesare |  |  |  |
|  |  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Material p/u controlul determinării proteinei în urină cu 2 nivele + calibratori set 4 fl x 10 ml |  |  |  | set 4 fl x 10 ml material de control + calibratori |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Material p/u controlul determinării proteinei în urină cu 2 nivele set 8 fl. x 10 ml |  |  |  | set 8 fl. x 10 ml material de control |  |  |  |
|  |  | Acid sulfosalicilic p/u determinarea proteinei în urină set 2 x 30 gr. + calibrator |  |  |  | set 2 x 30 gr.+ calibrator |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eprubetă din m/plastică cu tampon steril |  |  |  | eprubetă cu etichetă, lungimea eprubetei și tamponului pînă la 140 mm |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Minieprubetă cu K3 EDTA vol.0,2-0,5 ml |  |  |  | vol. 0,2- 0,5 ml, capilarul prelucrat cu K3EDTA, cu etichetă, cu fund plat, cu capac de cauciuc, cu valva sub forma de cruce, în stativ pînă la 100 buc.pe fiecare să fie indicat termenul de valabilitate și lotul. |  |  |  |
|  |  | Eprubetă din sticlă pentru Stat Fax |  |  |  | vol. 5 ml dimemsiuni 12 x 75 x 0,6 mm, cilindrică, sticlă borosilicată, ambalaj pînă la 250 buc. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Eprubetă de m/plastică cu capac |  |  |  | dimens. 16 x 100 mm, 10 ml , conică, gradată, din PP(polipropilenă) transparentă ambalaj pînă la 2000 buc. |  |  |  |
|  |  | Eprubete vacumate cu gel - activator p/u separare |  |  |  | vol. 5-8 ml capac de cauciuc cu valvă |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Eprubete vacumate cu Citrat de Na 3,8 % pentru hemostază |  |  |  | vol. 3,5 ml capac de cauciuc cu valvă |  |  |  |
|  |  | Eprubete vacumate cu K3 EDTA |  |  |  | vol. 2 ml capac de cauciuc cu valvă |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Eprubetă Eppendorf (vol. 250 µl ) |  |  |  | vol. 250 µl cu capac plat, cu urechiușă de fixare, ambalaj pînă la 1000 buc. |  |  |  |
|  |  | Planşetă de unică folosinţă p/u efectuarea grupei sanguine |  |  |  | din masă plastică, de culoare albă cu 50 godeuri. |  |  |  |
|  |  | Container cu capac pentru colectarea urinei ( nesteril) |  |  |  | vol. de la 100 pînă la 250 ml, din PP. |  |  |  |
|  |  | Marcher p/u sticlă (culoare neagră) |  |  |  | cu 2 vîrfuri, vîrfurile marcherului să fie subțiri de la 0,7 pînă la 2 mm. |  |  |  |
|  |  | Termohîrtie cu densitate Nr.4 p/u Stat Fax 3300 |  |  |  | p/u termo-imprimante cu lățime de 110 mm |  |  |  |
|  |  | Termohîrtie cu densitate Nr.4 p/u PCE 210/Urixxon 500 |  |  |  | p/u termo-imprimante cu lățime de 57 mm |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Hîrtie de filtru |  |  |  | hîrtie de filtru |  |  |  |
|  |  | Lancetă sterilă ambalată individual |  |  |  | lancetă p/u puncție capilară, de inox, steril, lotul și data producerii să fie marcată pe fiecare lancetă, dimensiuni 40 mm. amb. pîna la 200 buc. |  |  |  |
|  |  | Pipetă serologică sterilă, ambulată individual pentru colectarea sîngelui capilar |  |  |  | volum 1 ml din masă plastică, ambalaj pînă la 1000 buc. data producerii să fie indicată pe fiecare pipetă serologică |  |  |  |
|  |  | Slaid pentru microscopierea sedimentului urinar |  |  |  | slaid p/u 10 microscopieri ambalaj pînă la 100 buc. |  |  |  |
|  |  | Lamele 24 x 24 mm |  |  |  | dimensiuni 24 x 24 mm |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lamele 24 x 50 mm |  |  |  | dimensiuni 24 x 50 mm |  |  |  |
|  |  | Lamă de sticlă 52 x 52mm, grosimea 2 mm |  |  |  | dimensiuni 52 x 52 mm, grosimea 2 mm, ambalaj pînă la 100 buc. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Vîrf din m/plastică 0-10 µl |  |  |  | vîrfuri universale de tip Gilson, în ambalaj de la producător pînă la 1000 buc., pe ambalaj să fie indicat producatorul, lot, termenul de valabilitate și CE marca. |  |  |  |
|  |  | Peliculă p/u acoperirea lamelor de sticlă |  |  |  | transparentă |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Ulei de imersie |  |  |  | fl.100 ml |  |  |  |
|  |  | Hîrtie indicatoare a pH |  |  |  | set. 100 buc |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Stative din masă plastică pentru eprubete |  |  |  | cu 40-50 locuri, diametrul unui loc ≥17 mm, stativ din masă plastică rezistent la autoclavare |  |  |  |
|  |  | Stativ Pancencov |  |  |  | din masă plastică, pentru 20 capilare Pancencov |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Containere pentru reziduri de m/plastic cu pictogramă de culoare galbenă |  |  |  | vol. 1,5 lit. din masă plastică |  |  |  |
|  |  | Dozator medical |  |  |  | 100-1000 µl+ buletin metrologic |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Dozator medical |  |  |  | 10-100 µl+ buletin metrologic |  |  |  |
|  |  | Dozator medical |  |  |  | 5-50 µl+ buletin metrologic |  |  |  |
|  |  | Dozator medical |  |  |  | 0-20 µl+ buletin metrologic |  |  |  |
|  |  | Cronometru mecanic |  |  |  | carcasă de metal, buletin metrologic |  |  |  |
|  |  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisteme pentru colectare ( holdere ) |  |  |  | specific pentru acele de puncție |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Ace sterile petru puncție 21G |  |  |  | ambalate individual, specific pentru holder |  |  |  |
|  |  | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ALTL, 500 T |  |  |  | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 500 teste. |  |  |  |
|  |  | ALB BCG, 300 T |  |  |  | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311/set - 300 teste. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ALP IFCC, 400T |  |  |  | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 400 teste. |  |  |  |
|  |  | AMYL, 300T |  |  |  | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 300 teste. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | AMYL-P, 200T |  |  |  | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 200 teste. |  |  |  |
|  |  | ASLO TQ, 150T |  |  |  | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 150 teste. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ASTL, 500T |  |  |  | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 500 teste. |  |  |  |
|  |  | Bil-D, 350 T |  |  |  | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. / set - 350 teste. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Bil-T, 250T |  |  |  | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. / set - 250 teste. |  |  |  |
|  |  | CA, 300T |  |  |  | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 300 teste. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | CHOL HiCo, 400T |  |  |  | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 400 teste. |  |  |  |
|  |  | CRP, 250T |  |  |  | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 250 teste. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | CREAJ, 700T |  |  |  | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 700 teste. |  |  |  |
|  |  | GGT , 400T |  |  |  | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311/ set - 400 teste. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | GLUC HK, 800T |  |  |  | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 800 teste. |  |  |  |
|  |  | HDL-C, 350T |  |  |  | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 350 teste. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | HBA1C TQ, 150T |  |  |  | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 150 teste. |  |  |  |
|  |  | IRON, 200T |  |  |  | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 200 teste. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | LDHI IFCC, 300T |  |  |  | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 300 teste. |  |  |  |
|  |  | LDL-C, 200T |  |  |  | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 200 teste. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | LIPC, 200T |  |  |  | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 200 teste. |  |  |  |
|  |  | MG, 250T |  |  |  | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 250 teste. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | RF, 100T |  |  |  | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 100 teste. |  |  |  |
|  |  | TP, 300T |  |  |  | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 300 teste. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | TRIGL, 250T |  |  |  | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. / set - 250 teste. |  |  |  |
|  |  | UREAL, 500T |  |  |  | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 500 teste. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | UA, 400T |  |  |  | Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311 / set - 400 teste. |  |  |  |
|  |  | ISE Standard low set 10 x 3 ml |  |  |  | Standard de calibrare electrozi nivel scazut. Set 10 x 3 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ISE Standard high set 10 x 3 ml |  |  |  | Standard de calibrare electrozi nivel ridicat. Set 10 x 3 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
|  |  | ISE Compensator set 10 x 1 ml |  |  |  | Sol de verificare a calibrarii electrozi. Set 10 x 1 ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ISE Diluent set 5 x 300 ml |  |  |  | Diluent in testare ISE. Set 5 x 300 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
|  |  | ISE Internal Standard set 5 x 600 ml |  |  |  | Sol calibrare interna a electrozilor. Set 5 x 600 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | ISE Reference Electrolyte Solution set 5 x 300 ml |  |  |  | Sol de referinta electrozi. Set 5 x 300 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
|  |  | ISE Cleaning Solution set 5 x 100 ml |  |  |  | Sol de spalare a electrozilor. Set 5 x 100 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | NaOH-D, cobas C set 66 ml |  |  |  | Sol de spalare bazica a acului. Set 66 ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
|  |  | NaOH-D/Basic wash set 2 x 1,8 lit. |  |  |  | Sol de spalare bazica de sistem. Set 2 x 1,8 lit. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Ecotergent, cobas c311 set 60 ml |  |  |  | Sol tensioactive pentru baea de apa. Set 60 ml . Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
|  |  | SMS, COBAS C set 50 ml. |  |  |  | Sol de spalare speciala a cuvelor de reactie. Set 50 ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Na Cl 9%, Cobas C set 50 ml. |  |  |  | Diluent p/u probe. Set 50 ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
|  |  | Acid wash solution set 2 x 1,8 lit. |  |  |  | Sol de spalare acida. Set 2 x 1,8 lit.Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Sample Cleaner 1, cobas c set 12 x 59 ml. |  |  |  | Sol de spalare speciala a acului. Set 12 x 59 ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
|  |  | HbA1C TQ Haemolizing rg, cobas c set 51 ml. |  |  |  | Reagent pentru liza hematiilor in determinarea HbA1C. Set 51 ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | PreciControl ClinChem Multi 1, set 20 x 5ml |  |  |  | Ser de control nivel I. Set 20 x 5ml, Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
|  |  | PreciControl ClinChem Multi 2, set 20 x 5ml |  |  |  | Ser de control nivel II. Set 20 x 5ml, Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | PreciControl HbA1c norm set 4 x 1ml |  |  |  | Control HbA1C nivel normal. Set 4 x 1ml.Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
|  |  | PreciControl HbA1c path set 4 x 1ml. |  |  |  | Control HbA1C nivel patologic. Set 4 x 1ml.Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | RF II Control Set 2 x 2 x 1ml |  |  |  | Control RF. Set 2 x 2 x 1ml Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
|  |  | CFAS 12 x 3ml |  |  |  | Calibrator biochimic universal. Set 12 x 3ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Cfas Lipids set 3 x 1ml |  |  |  | Calibrator lipidic. Set 3 x 1ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
|  |  | Cfas Proteins set 5x1ml |  |  |  | Calibrator CRP. Set 5 x 1ml.Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Cfas PAC set 3 x 1ml |  |  |  | Calibrator Prealbumin-ASLO-Ceruloplasmin ,Set 3 x 1ml, Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
|  |  | Cfas HbA1c set 3 x 2ml |  |  |  | Calibrator HbA1C, Set 3 x 2ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | PRECISET R F set 5 x 1ml |  |  |  | Calibrator RF. Set 5 x 1ml. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
|  |  | Kit Maintenance 1year Cobas C311 |  |  |  | Kit de mentenanta la 1 an. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Kit Maintenance 6 months Cobas C311 |  |  |  | Kit de mentenanta la 6 luni. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
|  |  | Mixed-bed resin MBH 100 |  |  |  | Compatibil cu sistema de deionizare a apei pentru Cobas 311 |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Lamp Halogen Assy 12V/50W |  |  |  | Lampa Halogen pentru fotometru. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
|  |  | Set cartuș ( K 1-5microni-2 buc.;K1-1micron-1buc; Membrană Votron-1buc.) |  |  |  | Compatibil cu sistema de deionizare a apei pentru Cobas 311 |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Diafragm vacuum pump |  |  |  | Compatibil cu sistema de deionizare a apei pentru Cobas 311 |  |  |  |
|  |  | Cell Set cobas C 311 3 x 6 buc. |  |  |  | Set Celule de reactie. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Cartridge Na |  |  |  | Electrod Na. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
|  |  | Cartridge K |  |  |  | Electrod de K. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
|  |  | Cartridge Cl |  |  |  | Electrod de Cl. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
|  |  | Reference Electrode |  |  |  | Electrod de referinta. Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
|  |  | Cobas sample cup 5000pcs |  |  |  | Set 5000 Pupite pentru Probe, Control si Calibrator.Compatibil cu analizatorul de sistem închis Cobas 311. |  |  |  |
|  |  | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automat PCE 210 3 diff (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul hematologic automat PCE 210 3 diff (anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sol.diluent p/u PCE 210 set. 20 lit. |  |  |  | set.20 lit., compatibil cu analizatorul |  |  |  |
|  |  | Soluţie de lizare p/u PCE 210 fl.500 ml |  |  |  | fl. 500 ml , compatibil cu analizatorul |  |  |  |
|  |  | Control hematologic cu 3 nivele p/u PCE 210 set . 6 fl. x 2.5 ml |  |  |  | set .6 fl. x 2.5 ml, compatibil cu analizatorul |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Soluţie de spălare p/u PCE 210 fl.5000 ml |  |  |  | fl. 5000 ml., compatibil cu analizatorul |  |  |  |
|  |  | Soluţie concentrată Hipoclorid 0,5% p/u PCE 210 fl. 1000 ml |  |  |  | fl. 1000 ml., compatibil cu analizatorul |  |  |  |
|  |  | Pompa pentru PCE-210 |  |  |  | specific pentru analizator |  |  |  |
|  |  | Baterie p/u PCE-210 |  |  |  | specific pentru analizator |  |  |  |
|  |  | Şleif PCE-210 |  |  |  | specific pentru analizator |  |  |  |
|  |  | Motor p/u pompă PCE 210 |  |  |  | specific pentru analizator |  |  |  |
|  |  | Valvă cu 3 canale p/u PCE 210 |  |  |  | specific pentru analizator |  |  |  |
|  |  | Reagenţi, calibratori şi material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ) Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru coagulometru automat Mindrai/Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Protrombină Time p/u C-3100 ( Protrombină liofilizată în set cu bufer de Calciu, cantitate suficientă) set 4 x 5ml |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100 |  |  |  |
| 33696500-0 |  | Fibrinogen Clauss p/u C-3100 Reagent 1 set 4 x 2 ml |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100 |  |  |  |
|  |  | Fibrinogen Clauss Imidazol p/u C-3100 Reagent 2 set 4 x 15 ml |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100 |  |  |  |
|  |  | Cogulation control nivel I și II p/u C-3100 (Plasmă de control cu nivel normal p/u PT,FIB,TT,APTT set 4 x 1 ml |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100 |  |  |  |
|  |  | Cogulation Calibrator p/u C-3100 (Plasmă de calibrare p/u PT,FIB,TT,APTT set 4 x 1 ml |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100 |  |  |  |
|  |  | Auto Cuvettes p/u C-3100 (Cuve speciale p/u coagulometru C-3100 set 1000 buc |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100 |  |  |  |
|  |  | Probe cleanser p/u C-3100 set 12 x 15 ml |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100 |  |  |  |
|  |  | Cleanser p/u C-3100 set 5000 ml |  |  |  | Compatibil cu coagulometru automat Mindray C-3100 |  |  |  |
|  |  | Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic SYSMEX XN-1000 (sistem închis) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CELLPACK DCL 20 lit. - reagent pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare |  |  |  | Ambalaj solicitat: 20 L Componenţa: Sodium chloride 0,7%, Tris bufer 0,2%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |  |
|  |  | SULFOLYSER 3 x 500 ml- reagent pentru determinarea automată a concentraţiei de hemoglobină din sânge |  |  |  | Ambalaj solicitat: 3x500 ml Componenţa: Sodium lauryl sulfate 1,7 g/L. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |  |
|  |  | LYSERCELL WNR 5 lit.- reagent pentru lizarea eritrocitelor |  |  |  | Ambalaj solicitat: 5 L Componenţa: Organic quaternary ammonium salts 0,20%, Nonionic surfactant 0,10%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |  |
|  |  | LYSERCELL WDF 2 lit.- reagent pentru lizarea eritrocitelor |  |  |  | Ambalaj solicitat: 2 L Componenţa: Organic quaternary ammonium salts 0,07%, Nonionic surfactant 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | FLUOROCELL WNR 2 x 82 lit- reagent pentru marcarea celulelor nucleate din proba de sânge diluat şi lizat |  |  |  | Ambalaj solicitat: 2x82 ml Componenţa: Polymethine 0,005%, Ethylene glycol 99,9%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |  |
| 33696500-0 |  | FLUOROCELL WDF 2 x 22 ml- reagent pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat şi lizat |  |  |  | Ambalaj solicitat: 2x22 ml Componenţa: Polymethine 0,002%, Methanol 3,0%, Ethylene glycol 96,9%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |  |
|  |  | CELLPACK DFL 1 lit.- diluant pentru analiza reticulocitelor |  |  |  | Ambalaj solicitat: 1 L Componenţa: Tricine buffer 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |  |
|  |  | FLUOROCELL RET 2 x 12 - reagent pentru marcarea reticulocitelor din proba de sânge diluat |  |  |  | Ambalaj solicitat: 2x12 ml Componenţa: Polymethine 0,03%, Methanol 7,9%, Ethylene glycol 92,0%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |  |
|  |  | CELLCLEAN 50 ml- soluţie de spălare concentrată |  |  |  | Ambalaj solicitat: 50 ml Componenţa: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |  |
|  |  | XN CHECK 3 x 3 ml- set de materiale de control (3 nivele - scăzut, normal, înalt) |  |  |  | Ambalaj solicitat: 3x3 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |  |
|  |  | XN CAL 3 ml - calibrator |  |  |  | Ambalaj solicitat: 3 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |  |  |
|  |  | Set de mentenanţă anual pentru analizatorul hematologic Sysmex XN-1000 |  |  |  | Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. |  |  |  |
|  |  | Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hematoxylin Stain fl. 1 lit |  |  |  | fl.1 lit |  |  |  |
|  |  | PAP Stain EA 50 fl. 1 lit. |  |  |  | fl.1 lit |  |  |  |
|  |  | PAP Stain OG6 fl. 1 lit. |  |  |  | fl.1 lit |  |  |  |
|  |  | Gel pentru vopsirea mediului ( DPX mounting medium) fl. 1 lit. |  |  |  | fl.1 lit |  |  |  |
|  |  | Soluție de spălare (Xylen or. ClariTex) ( nonxilen based clering agent) 1 lit. |  |  |  | fl.1 lit |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ ## Specificații de preț (F4.2). [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Denumirea procedurii de achiziție:. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri. 33696500-0; Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate A 15 Biosystems (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automat A 15, Biosistems(sistem închis) ( anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014); În termen de 10 zile de la comanda cumpărătorului. AST/GOT set 5 fl. x 50 ml; set; 15. ALT/GPT set 5 fl. x 50 ml; set; 15. ALBUMIN set 5 fl. x 50 ml; set; 4. ALP-AMP set 5 fl. x 20 ml; set; 14. α-AMYLASE set 5 fl. x 20 ml; set; 20. α-AMYLASE PANCREATICĂ set 2 fl. x 75 ml; set; 3. BILIRUBIN (TOTAL) set 5 fl. x 50 ml; set; 14. BILIRUBIN (DIRECT) set 5 fl. x 50 ml; set; 14. CALCIUM- ARSENAZO set 10 fl. x 50 ml; set; 4. CHOLESTEROL set 10 fl. x 50 ml; set; 14. CREATININE set 10 fl. x 50 ml; set; 8. γ-GLUTAMILTRANSFERASE set 5 fl. x 50 ml; set; 6. GLUCOSE set 10 fl. x 50 ml; set; 20. IRON-FERROZINE set 5 fl. x 50 ml; set; 6. LACTATE DEHIDROGENASE (LDH) set 5 fl. x 50 ml; set; 2. LIPASE set 2 fl. x 24 ml; set; 22. PROTEIN (TOTAL) set 10 fl. x 50 ml; set; 3. TRIGLYCERIDES set 10 fl. x 50 ml; set; 9. UREA/BUN-UV set 5 fl. x 50 ml; set; 14. URIC ACID set 10 fl. x 50 ml; set; 8. CHOLESTEROL LDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml + standard cantitate suficientă; set; 22. CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml + standard cantitate suficientă; set; 22. LIPID CONTROL SERUM I set 3 fl. x 1 ml; set; 2. LIPID CONTROL SERUM II set 3 fl. x 1 ml; set; 2. ALBUMIN (MICROALBUMINURIA) set 1 fl. x 20 ml; set; 7. Standard p/u Microalbumina în urină 1 fl. x 1ml; ml; 2. Control p/u Microalbumina în urină set 1 fl. x 20 ml; set; 2. BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 5 fl. x 5 ml; set; 8. BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) I set 5 fl. x 5 ml; set; 8. BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) II set 5 fl. x 5 ml; set; 8. HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 1 x 72 ml; set; 20. HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 1 x 0,5 ml; set; 10. HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 1 x 0,5 ml; set; 10. HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR set 4 x 0,5 ml; set; 3. Soluţie concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A-15; fl.; 7. Soluţie concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A-15; fl.; 4. PHOTOMETRIC LAMP; buc.; 4. CAP BOTTLE; buc.; 4. HYDRO-PNEUM. CYLINDER OF THE COVER HINGE; set; 1. THICK PROBE; buc.; 1. DISPENSING PUMP SEAL; buc.; 2. MICROPROCESSOR PCB COOLING FAN; buc.; 4. OPERATING ARM HOSE; buc.; 1. BEARING SET; set; 2. POWER SUPLY ACCUMULATOR; buc.; 4. Cartus p/u A15; buc.; 2. PAPER FOR ANALYZER; buc.; 20. Rotor de reacţie p/u analizator A-15 set 10 buc.; set; 130. Cuva pentru ser la analizator A-15 set 1000 buc.; set; 35. 33696500-0; Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automate 5 diff MS 9/5, (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul hematologic automat 5 diff MS 9/5.. Diluent p/u MS 9/5 set 20 lit.; set; 22. Soluție litică (cu card de reprogramare + 2 filtre ) p/u MS 9/5 fl. 1200 ml; fl.; 22. Soluție detergent p/u MS 9/5 fl.5000 ml; fl.; 11. EO-DIFF ( Soluție litică pentru eozinofile) fl. 5 lit. p/u MS 9/5; fl.; 11. Hemoreff (sol. sistemica de referinta, concentrată) p/u MS 9/5 fl.250 ml; fl.; 22. Sol. de deproteinizare şi extraspalare fl. 500 ml p/u MS 9/5; fl.; 8. Sînge de control 5 DIFF cu 3 nivele L,N,H p/u MS 9/5 set 6 x 2 ml; set; 9. Filtru pentru microchiaguri p/u MS 9/5; buc.; 44. RBC aperture coplete for MS 9/5; buc.; 1. Set:O-rings pentru MS 9.5 syring; buc.; 1. Needle cleaning head ring; buc.; 2. Needle cleaning head telfon ring; buc.; 2. Needle cleaning head complete; buc.; 1. Peristaltic Pump Tubing; buc.; 2. Sampling probe complete for MS 9/5; buc.; 1. WBC apereture complete for MS 9/5; buc.; 1. Start cycle micro-switch; buc.; 1. 33696500-0; Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automate Mindray BC 5300 (sistem închis), (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul hematologic automat 5 diff.. M-53 Diluent set 20 lit. p/u Mindray; set; 75. M-53 LH Lyse set 4 fl. x 1 lit. p/u Mindray; set; 6. M-53 LEO (I) Lyse set 4 fl. x 1 lit. p/u Mindray; set; 14. M-53 LEO (II) Lyse set 4 fl x 200 ml p/u Mindray; set; 11. M-53 Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray; fl.; 22. M-53 Cleanser set 4 fl. x 1 lit. p/u Mindray; set; 1. M-53 Calibrator fl. 3 ml p/u Mindray; fl.; 6. Material de control hematologic set 6 x 3,5 ml p/u Mindray; set; 16. 33696500-0; Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul COATRON M 1 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ) Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul COATRON M 1(anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ). Tromboplastină p/u COATRON M 1; ml; 1000. Plasmă de control (normal+patologic), p/u COATRON M 1; ml; 40. Fibrinogen set 4 fl x 2 ml + imidazol cantitate suficientă; set; 13. Imidazol set 4 fl x 15 ml; set; 11. Cuve p/u COATRON M1; buc.; 12000. Eprubete pentru reagent COATRON M 1; buc.; 50. 33696500-0; Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul automat Cybow Reader 720 (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul Cybow Reader 720 (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 ). Teste p/u urină Cybow Reader 720 set 100 teste; set; 140. Stripuri calibratori p/u Cybow Reader 720 set 25 teste; set; 3. CR 720-16 Print - lever; buc.; 1. Lampă p/u Cybow Reader 720; buc.; 1. Modul p/u p/u Cybow Reader 720; buc.; 1. Termohîrtie cu densitate Nr. 4 p/u printer Cybow Reader 720; buc.; 80. Mechanism Assemmbly for Cybow Reader 720; buc.; 1. 33696500-0; Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul automat URIXXON 500. (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizator (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 ). Teste stick 10 p/u URYXXON 500 set 100 teste; set; 300. Material de control cu 2 nivele set 2 fl. x 15 ml p/u Urixxon 500; set; 14. 33696500-0; Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatorul automat DIURUI H-100 . (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizator (conform anexei 18 Ordinului Ministerului Sănătății nr.374 din 05.05.2014 ). Teste p/u urină cu 11 parametri DIURUI H-100 set 100 teste; set; 140. Material de control cu 2 nivele p/u DIURUI H-100 set 2 x 8 ml; set; 10. Termohîrtie cu densitate Nr. 4 p/u DIURUI H-100; buc.; 10. 33696500-0; Accesorii /consumabile/ piese de schimb p/u echpament medical de laborator . anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). 33696500-0; Lampă halogenă p/u microscop trinocular; buc.; 4. 33696500-0; Lampă halogenă p/u microscop binocular; buc.; 12. 33696500-0; Lampă p/u Stat Fax 3300; buc.; 2. 33696500-0; Taste p/u Stat Fax 3300; buc.; 1. 33696500-0; Printer Stat Fax 3300; buc.; 1. 33696500-0; Lampă p/u Stat Fax 303; buc.; 1. 33696500-0; Printer p/u Stat Fax 303; buc.; 1. 33696500-0; Baterie pentru Stat Fax 303; buc.; 1. 33696500-0; Lampă 12 V p/u cititor TECAN SUNRISE; buc.; 1. 33696500-0; Senzor optic p/u TECAN hidro flex; buc.; 1. 33696500-0; Pompă de dispensare p/u TECAN hidro flex; buc.; 1. 33696500-0; Pompă de aspirare p/u TECAN hidro flex; buc.; 1. 33696500-0; Set de tuburi cu filtre p/u TECAN hidro flex; set; 1. 33696500-0; Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, neprevăzute în ord. 701 din 18.10.2010. Determinarea hormonilor glandei tiroide.. t-T 3 set 96 teste; set; 12. t-T 4 set 96 teste; set; 20. TSH set 96 teste; set; 24. Material de control cu 3 nivele, p/u hormoni set 6 fl. x 3 ml; set; 1. 33696500-0; Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, neprevăzute în ord. 701 din 18.10.2010. Determinarea anticorpi glandei tiroide.. Anti - TPO set 96 teste; set; 12. Anti - TG set 96 teste; set; 3. 33696500-0; Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, neprevăzute în ord. 701 din 18.10.2010. Determinarea marcherilor canceroși.. AFP set 96 teste; set; 4. t-PSA set 96 teste; set; 12. Material de control cu 3 nivele, p/u hormoni set 6 fl. x 3 ml; set; 1. 33696500-0; Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, conform anexei 2 a ord. 701 din 18.10.2010. Determinarea imunoglobulinelor.. IgE total set 96 teste; set; 4. 33696500-0; Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, neprevăzute în ord. 701 din 18.10.2010. Determinarea hormonilor.. Prololactina set 96 teste; set; 4. t-Testosteron set 96 teste; set; 4. Material de control cu 3 nivele, p/u hormoni set 6 fl. x 3 ml; set; 1. 33696500-0; Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, conform anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 .. ASLO - LATEX; ml; 160. CPR - LATEX; ml; 160. RF - LATEX; ml; 160. 33696500-0; Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, neprevăzute în anexele Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 .. SLE - LATEX fl. 2 ml; set; 1. 33696500-0; Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice, neprevăzute în anexele Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 .. Test expres p/u determinare Ag HBs (casete); buc.; 300. Test expres p/u determinare Anti HCV (casete); buc.; 200. 33696500-0; Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice. Determinarea hepatitelor virale.(anex. 2 și 8 Ord.MS nr.701 din 18.10.2010). HBsAg set 96 teste; set; 40. Anti HBsAg set 96 teste; set; 12. Anti - HBcore Ag sumar set 96 teste; set; 14. HBe Ag /Ab set 96 teste; set; 3. Anti - HCV sumar set 96 teste; set; 18. Anti HDV sumar set 96 teste; set; 4. 33696500-0; Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ). Anti Chlamidia trahomatis IgM set 96 teste; set; 7. Anti Chlamidia trahomatis IgG set 96 teste; set; 7. Anti - HSV (tip I,II) IgM set 96 teste; set; 7. Anti - HSV (tip I,II) IgG set 96 teste; set; 7. Anti - CMV IgM set 96 teste; set; 7. Anti - CMV IgG set 96 teste; set; 7. Anti - Toxoplasma gn. IgM set 96 teste; set; 7. Anti - Toxoplasma gn. IgG set 96 teste; set; 7. 33696500-0; Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ). Anti - Micoplasma hominis IgG set 96 teste; set; 7. Anti - Ureoplasma urealiticum IgG set 96 teste; set; 7. Anti - Giardia Lamblia sumar IgA, M, G set 96 teste; set; 4. 33696500-0; Specificaţii standard pentru investigaţii imunoinzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ). Anti - Toxocara canis IgG set 96 teste; set; 6. Anti - Helicobacter Pylory IgG set 96 teste; set; 7. 33696500-0; Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi chimici pentru analize de rutină(anex. 3 Ord. MS nr.701.din 18.10.2010 ). Acid acetic glacial; ml; 100. Acid citric monohidrat; gr.; 4000. Acid azotic concentrat; lit.; 1. Acid sulfosalicilic; gr.; 500. Citrat de natriu de 3,8 %; gr.; 800. 33696500-0; Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ). Albastru de metilen; gr.; 200. Azur - Euzin colorant Romanovschi; ml; 7000. Azur I/II; gr.; 100. Euzină K / Euzină H; gr.; 50. Trilon B; gr.; 50. 33696500-0; Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Reactivi p/u hematologie (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ). Ţoliclon anti-A; ml; 300. Toliclon anti A1; ml; 40. Ţoliclon Anti-B; ml; 300. Ţoliclon Anti-D super IgM; ml; 300. 33696500-0; Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ). Hemoglobină cu cianidă ( sub. solidă) + calibrator, set 3 fl. (3000 ml); set; 4. Control pentru hemoglobină cu 3 nivele set 3 fl. x 5 ml; set; 4. 33696500-0; Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ). Azopiram set. 2 fl x 50 ml; set; 8. Nitrat de sodiu (Na NO3); kg; 30. Clorură de natriu ( NaCl ); kg; 40. Sol. Lugol; ml; 400. Hemoculttest (IFOBT); buc.; 6000. 33696500-0; Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ). Material p/u controlul determinării proteinei în urină cu 2 nivele + calibratori set 4 fl x 10 ml; set; 6. Material p/u controlul determinării proteinei în urină cu 2 nivele set 8 fl. x 10 ml; set; 12. Acid sulfosalicilic p/u determinarea proteinei în urină set 2 x 30 gr. + calibrator; set; 4. 33696500-0; Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ). Eprubetă din m/plastică cu tampon steril; buc.; 6000. Minieprubetă cu K3 EDTA vol.0,2-0,5 ml; buc.; 25000. Eprubetă din sticlă pentru Stat Fax; buc.; 2000. Eprubetă de m/plastică cu capac; buc.; 120000. Eprubete vacumate cu gel - activator p/u separare; buc.; 65000. Eprubete vacumate cu Citrat de Na 3,8 % pentru hemostază; buc.; 18000. Eprubete vacumate cu K3 EDTA; buc.; 52000. Eprubetă Eppendorf (vol. 250 µl ); buc.; 2000. Planşetă de unică folosinţă p/u efectuarea grupei sanguine; buc.; 200. Container cu capac pentru colectarea urinei ( nesteril); buc.; 55000. Marcher p/u sticlă (culoare neagră); buc.; 200. Termohîrtie cu densitate Nr.4 p/u Stat Fax 3300; buc.; 2. Termohîrtie cu densitate Nr.4 p/u PCE 210/Urixxon 500; buc.; 10. Hîrtie de filtru; kg; 12. Lancetă sterilă ambalată individual; buc.; 28000. Pipetă serologică sterilă, ambulată individual pentru colectarea sîngelui capilar; buc.; 28000. Slaid pentru microscopierea sedimentului urinar; buc.; 6000. Lamele 24 x 24 mm; buc.; 3000. Lamele 24 x 50 mm; buc.; 1000. Lamă de sticlă 52 x 52mm, grosimea 2 mm; buc.; 1000. Vîrf din m/plastică 0-10 µl; buc.; 10000. Peliculă p/u acoperirea lamelor de sticlă; gr.; 1000. Ulei de imersie; fl.; 20. Hîrtie indicatoare a pH; buc.; 200. Stative din masă plastică pentru eprubete; buc.; 40. Stativ Pancencov; buc.; 40. Containere pentru reziduri de m/plastic cu pictogramă de culoare galbenă; buc.; 10. Dozator medical; buc.; 5. Dozator medical; buc.; 1. Dozator medical; buc.; 1. Dozator medical; buc.; 1. Cronometru mecanic; buc.; 1. 33696500-0; Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice. Veselă şi articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ). Sisteme pentru colectare ( holdere ); buc.; 85000. Ace sterile petru puncție 21G; buc.; 85000. 33696500-0; Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele biochimice automate Cobas 311 (sistem închis) (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul biochimic automate Cobas 311 (sistem închis) (anex.17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014). ALTL, 500 T; set; 28. ALB BCG, 300 T; set; 6. ALP IFCC, 400T; set; 10. AMYL, 300T; set; 25. AMYL-P, 200T; set; 4. ASLO TQ, 150T; set; 20. ASTL, 500T; set; 28. Bil-D, 350 T; set; 28. Bil-T, 250T; set; 39. CA, 300T; set; 13. CHOL HiCo, 400T; set; 40. CRP, 250T; set; 14. CREAJ, 700T; set; 20. GGT , 400T; set; 10. GLUC HK, 800T; set; 38. HDL-C, 350T; set; 22. HBA1C TQ, 150T; set; 32. IRON, 200T; set; 14. LDHI IFCC, 300T; set; 2. LDL-C, 200T; set; 28. LIPC, 200T; set; 14. MG, 250T; set; 6. RF, 100T; set; 30. TP, 300T; set; 12. TRIGL, 250T; set; 45. UREAL, 500T; set; 30. UA, 400T; set; 24. ISE Standard low set 10 x 3 ml; set; 5. ISE Standard high set 10 x 3 ml; set; 5. ISE Compensator set 10 x 1 ml; set; 1. ISE Diluent set 5 x 300 ml; set; 5. ISE Internal Standard set 5 x 600 ml; set; 8. ISE Reference Electrolyte Solution set 5 x 300 ml; set; 5. ISE Cleaning Solution set 5 x 100 ml; set; 3. NaOH-D, cobas C set 66 ml; set; 38. NaOH-D/Basic wash set 2 x 1,8 lit.; set; 14. Ecotergent, cobas c311 set 60 ml; set; 29. SMS, COBAS C set 50 ml.; set; 2. Na Cl 9%, Cobas C set 50 ml.; set; 2. Acid wash solution set 2 x 1,8 lit.; set; 2. Sample Cleaner 1, cobas c set 12 x 59 ml.; set; 2. HbA1C TQ Haemolizing rg, cobas c set 51 ml.; set; 5. PreciControl ClinChem Multi 1, set 20 x 5ml; set; 2. PreciControl ClinChem Multi 2, set 20 x 5ml; set; 2. PreciControl HbA1c norm set 4 x 1ml; set; 4. PreciControl HbA1c path set 4 x 1ml.; set; 4. RF II Control Set 2 x 2 x 1ml; set; 2. CFAS 12 x 3ml; set; 2. Cfas Lipids set 3 x 1ml; set; 2. Cfas Proteins set 5x1ml; set; 5. Cfas PAC set 3 x 1ml; set; 2. Cfas HbA1c set 3 x 2ml; set; 3. PRECISET R F set 5 x 1ml; set; 2. Kit Maintenance 1year Cobas C311; set; 1. Kit Maintenance 6 months Cobas C311; set; 1. Mixed-bed resin MBH 100; buc.; 1. Lamp Halogen Assy 12V/50W; buc.; 2. Set cartuș ( K 1-5microni-2 buc.;K1-1micron-1buc; Membrană Votron-1buc.); buc.; 1. Diafragm vacuum pump; buc.; 1. Cell Set cobas C 311 3 x 6 buc.; set; 2. Cartridge Na; buc.; 2. Cartridge K; buc.; 2. Cartridge Cl; buc.; 2. Reference Electrode; buc.; 2. Cobas sample cup 5000pcs; set; 7. 33696500-0; Reagenţi, calibratori şi material de control pentru analizatoarele hematologice automat PCE 210 3 diff (anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ).Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru analizatorul hematologic automat PCE 210 3 diff (anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014 ). Sol.diluent p/u PCE 210 set. 20 lit.; set; 8. Soluţie de lizare p/u PCE 210 fl.500 ml; fl.; 7. Control hematologic cu 3 nivele p/u PCE 210 set . 6 fl. x 2.5 ml; set; 6. Soluţie de spălare p/u PCE 210 fl.5000 ml; fl.; 3. Soluţie concentrată Hipoclorid 0,5% p/u PCE 210 fl. 1000 ml; fl.; 3. 33696500-0; Pompa pentru PCE-210; buc.; 3. 33696500-0; Baterie p/u PCE-210; buc.; 1. 33696500-0; Şleif PCE-210; buc.; 1. 33696500-0; Motor p/u pompă PCE 210; buc.; 2. 33696500-0; Valvă cu 3 canale p/u PCE 210; buc.; 1. 33696500-0; Reagenţi, calibratori şi material de control pentru coagulometru automat Mindray/Precil C-3100 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014 ) Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru coagulometru automat Mindrai/Precil C-3100 (anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014 ). Protrombină Time p/u C-3100 ( Protrombină liofilizată în set cu bufer de Calciu, cantitate suficientă) set 4 x 5ml; set; 85. Fibrinogen Clauss p/u C-3100 Reagent 1 set 4 x 2 ml; set; 32. Fibrinogen Clauss Imidazol p/u C-3100 Reagent 2 set 4 x 15 ml; set; 8. Cogulation control nivel I și II p/u C-3100 (Plasmă de control cu nivel normal p/u PT,FIB,TT,APTT set 4 x 1 ml; set; 26. Cogulation Calibrator p/u C-3100 (Plasmă de calibrare p/u PT,FIB,TT,APTT set 4 x 1 ml; set; 13. Auto Cuvettes p/u C-3100 (Cuve speciale p/u coagulometru C-3100 set 1000 buc; set; 17. Probe cleanser p/u C-3100 set 12 x 15 ml; set; 11. Cleanser p/u C-3100 set 5000 ml; set; 26. 33696500-0; Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic SYSMEX XN-1000 (sistem închis). CELLPACK DCL 20 lit. - reagent pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare; Buc; 43. SULFOLYSER 3 x 500 ml- reagent pentru determinarea automată a concentraţiei de hemoglobină din sânge; Set; 8. LYSERCELL WNR 5 lit.- reagent pentru lizarea eritrocitelor; Buc; 8. LYSERCELL WDF 2 lit.- reagent pentru lizarea eritrocitelor; Buc; 18. FLUOROCELL WNR 2 x 82 lit- reagent pentru marcarea celulelor nucleate din proba de sânge diluat şi lizat; Set; 3. FLUOROCELL WDF 2 x 22 ml- reagent pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat şi lizat; Set; 11. CELLPACK DFL 1 lit.- diluant pentru analiza reticulocitelor; Buc; 8. FLUOROCELL RET 2 x 12 - reagent pentru marcarea reticulocitelor din proba de sânge diluat; Set; 4. CELLCLEAN 50 ml- soluţie de spălare concentrată; Flacon; 21. XN CHECK 3 x 3 ml- set de materiale de control (3 nivele - scăzut, normal, înalt); Set; 12. XN CAL 3 ml - calibrator; Flacon; 1. Set de mentenanţă anual pentru analizatorul hematologic Sysmex XN-1000; Set; 1. 33696500-0; Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice, reactivi care nu se regăsesc în (anex.3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010 ). Hematoxylin Stain fl. 1 lit; lit.; 5. PAP Stain EA 50 fl. 1 lit.; lit.; 5. PAP Stain OG6 fl. 1 lit.; lit.; 5. Gel pentru vopsirea mediului ( DPX mounting medium) fl. 1 lit.; lit.; 5. Soluție de spălare (Xylen or. ClariTex) ( nonxilen based clering agent) 1 lit.; lit.; 5. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________. |

| # CAPITOLUL V FORMULARUL DE CONTRACT |  |
| --- | --- |
| Formular | Denumirea |
| F5.1 | Contract-model |

|  | ## Contract-model (F5.1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ACHIZIŢII PUBLICE |  |  |
|  | Contract Nr. _________ de achiziţionare a reagenți, accesorii,consumabile și piese de schimb pentru laborator ___________________________________________________________________ Cod CPV: “___”_________20__ __________________________ (localitataea) |  |  |
|  | Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |  |
|  | ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, | IMSP AMT Rîșcani, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin directorul Valentina Pîslaru ,, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza Statutului, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte, |  |
|  | ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: Achiziţionarea a reagenți, accesorii,consumabile și piese de schimb pentru laborator,conform cerințelor înaintate la licitație, (denumirea bunului) denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip _____________________________ nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „___” _______________________ 20__. - Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: - Specificaţia tehnică; - Specificația de preț; - [adăugaţi alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.] - Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. - În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. - Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. |  |  |
| - Obiectul Contractului |  |  |  |
| - Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. - Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile de Vînzător. - Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. - Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor sînt indicate în Specificaţie. |  |  |  |
| - Termeni şi condiţii de livrare |  |  |  |
| - Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare. - Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: [Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.] - Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. |  |  |  |
| - Preţul şi condiţii de plată |  |  |  |
| - Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. - Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ____________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) - Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. - Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: [Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.] - Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract. |  |  |  |
| - Condiţii de predare-primire |  |  |  |
| - Bunurile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă: - cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; - calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; - ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. - Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. |  |  |  |
| - Standarde |  |  |  |
| - Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. - Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. |  |  |  |
| - Obligaţiile părţilor |  |  |  |
| - În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă: - să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; - să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; - să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; - să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz]. - În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: - să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; - să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. |  |  |  |
| - Forţa majoră |  |  |  |
| - Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). - Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. - Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. |  |  |  |
| - Rezilierea |  |  |  |
| - Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. - Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: - Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; - Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite; - Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; - Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. - Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. - Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezilierea. |  |  |  |
| - Reclamaţii |  |  |  |
| - Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorul la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului. - Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de ___ zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. - Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de ___ zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. - În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de ___ zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. - Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. - În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată. - Sancţiuni - Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este ____________________________________________, în cuantum de 5% din valoarea contractului. - Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% [indicați procentajul] din suma totală a contractului. - Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1. - Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% [indicați procentajul] din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract. |  |  |  |
| - Drepturi de proprietate intelectuală |  |  |  |
| - Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. |  |  |  |
| - Dispoziţii finale |  |  |  |
| - Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. - De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. - Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. - Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător. - Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. - Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 2019. - Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. - Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. |  |  |  |
| - Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor |  |  |  |
|  | Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |  |
|  | Adresa poştală: | Adresa poştală: |  |
|  | Telefon: | Telefon: |  |
|  | Cont de decontare: | Cont de decontare: |  |
|  | Banca: | Banca: |  |
|  | Adresa poştală a băncii: | Adresa poştală a băncii: |  |
|  | Cod: | Cod: |  |
|  | Cod fiscal: | Cod fiscal: |  |
|  | - Semnăturile părţilor |  |  |
|  | Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |  |
|  | Semnătura autorizată: | Semnătura autorizată: |  |
|  | L.Ș. | L.Ș. |  |
|  |  | Contabil: |  |
|  |  | Înregistrat Nr.: |  |
|  |  | Trezoreria: |  |
|  |  | Data: |  |

Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf:  „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.”