Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției: Articole sanitare Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii Lotul 1 44411000-4 Lavoar Buc 9 Pe parcursul anului 2023-2024 MD17ML000000002251308233 Baterie pentru lavoar buc 8 Closet compact buc 10 Cănepă kg 1 Clemă buc 200 Clemă buc 100 Clemă buc 50 Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20 m 200 Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20 m 200 Cot PPR d20 buc 50 Cot PPR d25 buc 50 Cot PPR d32 buc 50 Cot cu fixare 1/2FE buc 30 Cot cu fixare 1/2FI buc 16 Racord buc 20 Racord buc 20 Reductie buc 10 Racord cu olandez PPR d25 х 3/4M buc 30 Furtun flexibil buc 20 Ace pentru baterie buc 10 Ace pentru baterie buc 10 Teava PP pentru canalizare interioara buc 170 Cot PP canalizare buc 10 Cot PP canalizare buc 25 Cot PP canalizare buc 10 Cot PP canalizare buc 40 Mufa reparative PP buc 30 Mufa reparative PP buc 30 Radiator bimetallic buc 1 Radiator bimetallic buc 10 Kit accesori radiatot bimetalic buc 11 Mufă egală buc 100 Mufă egală buc 100 Mufă egală buc 50 Pisoar buc 2 Teu PPR buc 50 Teu PPR buc 30 Teu PPR buc 10 Piesa de curatare PP buc 6 Reductie PPR buc 30 Ocolire PPR buc 20 Robinet cu bilă buc 25 Robinet ppr buc 20 Robinet ppr buc 12 Sifon de pardoseala buc 4 Niplu buc 10 Niplu buc 10 Robinet de scurgere buc 10 Robinet pentru pisoar buc 2 Robinet coltar buc 16 Contor apa rece buc 1 Teava PP pentru canalizare interioara buc 20 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________