## Лист1
Anexa nr. 1
Nr. | Descrierea bunurilor | UM | Cantitate | Valoarea estimativă (lei)
1 | Aerosil, ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 1 | 650
2 | Acetat de Sodiu, CH3COONa x 3H2O, ambalaj - vas de sticlă /plastic cu capac ermetic | kg | 0.025 | 125
3 | Acetat dublu de zinc și uranil, Zn(UO2)3(CH3COO)8 (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 0.3 | 1000
4 | Acid ascorbic (vitamina C), C6H8O6 (chimică) ambalaj - vas de sticlă/plastic cu ca1pac ermetic, | kg | 0.3 | 180
5 | Acid acetic 70%, ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 2 | 300
6 | Acid acetic, CH3COOH, 99% (chimică), ambalaj maximal – 1,0 L, vas de sticlă cu capac ermetic | l | 5 | 375
7 | Acid azotic, HNO3 (chimică), ambalaj maximal – 1,0 L, vas de sticlă cu capac ermetic | l | 5.5 | 330
8 | Acid clorhidric, HCl, 36% (analitică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | l | 1 | 180
9 | Acid clorhidric, HCl (chimică), ambalaj maximal – 1,0 L, vas de sticlă cu capac ermetic | l | 10 | 1250
10 | Acid clorhidric, HCl (chimică). Ambalaj: 10 fiole in cutie | cutii | 5 | 3750
11 | Acid carbolic, ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | l | 0.5 | 450
12 | Acid mandelic ambalaj - vas de sticlă/plastic cu capac ermetic, | kg | 1 | 600
13 | Acid salicilic ambalaj - vas de sticlă/plastic cu capac ermetic | kg | 0.3 | 140
14 | Acid polilactic (PLA) Utilizare: imprimare în 3D cu material biodegradabil.Caracteristici: :filament din plastic biodegradabil obținut din plante, transparent, cu diametru de 2.85 mm, cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr. Culori neutre (incolor, alb sau sur). Fără metale grele, ftalați sau bisfenol-A (BPA). Temperatura de extruzie 200-220ºC. Temperatura de topire 160-180ºC. Temperatura de tranziție la sticlă 58ºC. Densitatea între 1.20 și 1.30 gr/cm3. Rezistența la tracțiune între 58 și 70 MPa. Alungirea la tracțiune între 4 și 6%. Împachetare: fiecare bobină să fie împachetată conform recomandărilor producatorului Livrare: Conform recomnadărilor producătorului | buc | 6 | 7500
15 | Acid sulfuric, fixanal cutie/set - 6 fiole, | set | 5 | 3500
16 | Acid sulfosalicilic, C7H6O6S∙2H2O (chimică), ambalaj - vas de sticlă/plastic cu capac ermetic | kg | 0.5 | 245
17 | Alăuni (aluminiu și potasiu) ambalaj maximal – 1,0 L, vas de sticlă/plastic cu capac ermetic | kg | 3 | 1450
18 | Albastru de bromtimol, C27H28Br2O5S (chimică) ambalaj - vas de sticlă/plastic cu capac ermetic | kg | 0.1 | 500
19 | Amoniac, NH3 (chimică), ambalaj maximal – 1,0 L, vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 5 | 400
20 | Amidon, (C6H10O5)n (chimică) | kg | 0.5 | 300
21 | Anhidrida acetică, C4H6O3 (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 1 | 800
22 | Anilina, C6H5NH2 (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 0.5 | 540
23 | Aminazină. Ambalaj: 10 fiole- cutie | cutii | 5 | 250
24 | Apă oxigenată H2O2, ambalaj maximal – 1,0 L, vas de sticlă cu capac ermetic | l | 10 | 800
25 | Azotat de argint, AgNO3 (chimică) ,ambalaj - vas de sticlă/plastic cu capac ermetic | kg | 0.2 | 1000
26 | Aparat Juravleov | buc | 1 | 5000
27 | β-naftol, C10H8OH (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 0.5 | 1000
28 | Benzen, C6H6 (chimică), ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 2 | 500
29 | Bicarbonat de sodiu, NaHCO3 (pură), ambalaj - vas de sticlă/plastic cu capac ermetic | kg | 1 | 90
30 | Bicromat de amoniu, (NH4)2Cr2O7 (chimică), ambalaj - vas de sticlă/plastic cu capac ermetic | kg | 0.3 | 450
31 | Bromat de sodiu, NaBrO3 (chimică) ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 0.2 | 90
32 | Bromat de potasiu, KBrO3 (chimică) | kg | 0.3 | 100
33 | Carbokhol. Ambalaj: 10 fiole- cutie | cutii | 2 | 250
34 | Citrat de sodiu, ambalaj - vas de sticlă/plastic cu capac ermetic | kg | 1 | 220
35 | Clorbenzen, C6H5Cl (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 0.5 | 1000
36 | Clorura de benzil, C7H7Cl (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 0.2 | 360
37 | Clorură de Na (chimic) | kg | 1 | 60
38 | Clorură de fier (II), FeCl2 (analitica), ambalaj - vas de sticlă/plastic cu capac ermetic | kg | 0.5 | 125
39 | Clorura de staniu (II), SnCl2 (chimică), ambalaj - vas de sticlă/plastic cu capac ermetic | kg | 0.3 | 265
40 | Cloroform, CHCl3 (chimică), ambalaj maximal – 1,0 L, vas de sticlă cu capac ermetic | l | 3 | 1800
41 | Clorură de cu ambalaj maximal – 0,5 L, vas de sticlă cu capac ermetic | l | 0.5 | 1500
42 | Dimetilaminobenzaldehidă, C9H11NO, Puritatea – analitică; | kg | 0.05 | 400
43 | Eter dietilic, (C4H5)2O (chimică), ambalaj maximal – 2,5 L, vas de sticlă cu capac ermetic | l | 2.5 | 900
44 | Ferocianură de potasiu K4(Fe(CN)6) (chimică), ambalaj - vas de sticlă/plastic cu capac ermetic | kg | 0.2 | 260
45 | Fixanal de 0,1 N, NaOH (chimică), set (6 fiole), echivalent solutie gata de lucru - 6 litri | set | 2 | 1700
46 | Fixanal de 0,1 N, HCl (chimică)set (6 fiole), echivalent solutie gata de lucru - 6 litri | set | 2 | 1700
47 | Folin-Ciocalteu (analitică) ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic. Ambalaj - Flacon 500 ml | buc | 1 | 1900
48 | Formol, ambalaj maximal – 1,0 kg, vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 5 | 1200
49 | Formiat de sodiu, HCOONa (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 0.5 | 500
50 | Fuxină acida, C20H19N3 (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 0.1 | 500
51 | Fructoză, C6H12O6 (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 0.1 | 80
52 | Gelatină (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 1.5 | 785
53 | Glucoză, C6H12O (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 0.5 | 125
54 | Glicerină, C3H5(OH)3 (chimică), ambalaj - vas de sticlă /plastic cu capac ermetic | kg | 1.5 | 120
55 | Hidrogenofosfat de sodiu, Na2HPO4 (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 0.25 | 90
56 | Hidrogenotartrat de sodiu, NaHC4H4O6 (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 0.3 | 400
57 | Hidroxid de potasiu, KOH (chimică), ambalaj - vas de sticlă/plastic cu capac ermetic | kg | 1 | 90
58 | Hidroxid de sodiu, NaOH (chimică), ambalaj - vas de sticlă/plastic cu capac ermetic | kg | 1.25 | 125
59 | Hidroxid de sodiu, NaOH,fixanal. 6 fiole in cutie | cutie | 5 | 3500
60 | Hidroxid de amoniu, NH4OH sau NH5O (pură) | l | 0.5 | 45
61 | Hidroxilamina, NH2OH*HCl (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 1 | 1800
62 | Hexan, ambalaj maximal – 1,0 L, vas de sticlă cu capac ermetic | l | 3 | 480
63 | Heparină 25 000 UI/ 5 ml (flacon), Puritatea – chimică; | flacon | 1 | 80
64 | Zaharoză, ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 0.5 | 350
65 | Iod cristalin, I2 (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 0.5 | 700
66 | Iod, I2, fixanal. 6 fiole in cutie | cutii | 3 | 1900
67 | Iodură de potasiu, KI (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 0.5 | 800
68 | Insulină maxirapid. 5 fiole in cutie | cutii | 3 | 240
69 | 8-oxichinoleină (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 0.2 | 525
70 | Marcher universal cu grif subțire | buc | 10 | 180
71 | Murexid, C8H8N6O6 (chimică), ambalaj - vas de sticlă /plastic capac ermetic | kg | 0.1 | 400
72 | Nitrit de sodiu, NaNO2. Puritatea – analitică; | kg | 0.1 | 95.8
73 | Nitroprusiat de sodiu, Na2[Fe(CN)5NO] (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 0.5 | 1500
74 | pH-metrie (fixanal). 6 fiole-set | set | 3 | 400
75 | Permanganat de kaliu | kg | 0.015 | 40
76 | Permanganat de potasiu, KMnO4(6 fiole) | cutii | 5 | 1550
77 | Permanganat de potasiu, KMnO4 (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 1 | 450
78 | Peroxid de hidrogen, 33-35%, H2O2 (chimică), ambalaj maximal – 1,0 L, vas de sticlă cu capac ermetic | l | 8 | 960
79 | Sarea Seignette, NaKC4H4O6•4H2O(chimică) ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 0.3 | 120
80 | Sarea Mora, (NH4)2Fe(SO4)2*6H2O, ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 1 | 600
81 | Sulf (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 0.3 | 50
82 | Set soluții tampon-calibrare pentru pH (5 recipiente pH4+5 recipiente pH7; a cîte 20ml) (pură) | set | 2 | 700
83 | Sulfat de cupru (II), CuSO4 (chimică), ambalaj - vas de sticlă/plastic cu capac ermetic | kg | 1 | 180
84 | Sulfat de zinc, ZnSO4 (chimică), ambalaj - vas de sticlă/plastic cu capac ermetic | kg | 0.5 | 80
85 | Sulfură de sodiu (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 0.3 | 54
86 | Tanină, C14H10O9 (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 0.2 | 155
87 | Tetraclorula de carbon, CCl4 (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 1 | 1800
88 | Tiosulfat de sodiu, H2S2O35H2O, fixanal cutie/set - 10 fiole | set | 5 | 3500
89 | Toliclon Anti - A . 10 doze, 10 ml | fl | 10 | 900
90 | Toliclon Anti - B 10 doze, 10 ml | fl | 10 | 900
91 | Toliclon Anti - D super IgM 10 doze, 10 ml | fl | 10 | 900
92 | Toliclon Anti - AB 10 doze, 10 ml | fl | 10 | 900
93 | Trilon B (chimică), ambalaj - vas de sticlă cu capac ermetic | kg | 1 | 180
94 | Ace sterile pentru înțepat (100 buc x 20 l) | buc | 400 | 920
95 | Anse bacteriologice calibrate 10 microlitri | buc | 500 | 3500
96 | Aleză. Aleză de unică folosinţă igienică 60X60cm; absorbe rapid şi eficient orice tip de lichide (ex de spălare, irigare), urină, sânge, etc., asociate cu intervenţii chirurgicale endoscopice, urologice sau ginecologice. | buc | 70 | 1120
97 | Aleză cauciucată. Patura cauciucata simpla 90×190 cm | buc | 5 | 750
98 | Balon gradat cu două nivele de măsură din sticlă, 100 ml, clasa A | buc | 20 | 2300
99 | Balon cotat din sticlă, 25 ml cu dop de plastic, clasa A | buc | 30 | 3600
100 | Balon cotat din sticlă, 50 ml, clasa A | buc | 10 | 800
101 | Balon cotat din sticlă, 100 ml, clasa A | buc | 20 | 2400
102 | Balon cotat din sticlă, 250 ml, clasa A | buc | 10 | 1400
103 | Balon cotat 500 ml, clasa A | buc | 7 | 1000
104 | Balon cotat din sticlă, 1000 ml, clasa A | buc | 4 | 800
105 | Balon de sticlă cu fund plat, 100 ml | buc | 20 | 800
106 | Balon de sticlă cu fund plat, 150 ml | buc | 10 | 500
107 | Balon de sticlă cu fund plat, 200 ml | buc | 10 | 600
108 | Balon de sticlă cu fund plat, 250 ml | buc | 10 | 700
109 | Balon de sticlă cu fund plat, 500 ml | buc | 5 | 400
110 | Balon Erlenmeyer, 100 ml, gat mediu, diam 22mm | buc | 20 | 900
111 | Balon termorezistent cu fund plat de sticlă, 100 ml | buc | 50 | 2200
112 | Balon termorezistent cu fund plat de sticlă, 250 ml | buc | 10 | 700
113 | Bazinet (Plosca) medical. Plosca medicala pentru bolnavi imobilizati, unisex | buc | 5 | 300
114 | Biurete gradate din sticlă, 25 ml, gradația 0,1ml, robinet drept, clasa B | buc | 20 | 2000
115 | Casoletă. Vas metalic inoxidabil care servește la sterilizarea și la păstrarea sterilă a pansamentelor și a unor instrumente medicale. Sistem reglabil de ȋnchidere a orificiilor (bandă culisantă). Capac cu balama şi maner. Sistem de asigurare ȋmpotriva desfacerii. Casoleta sterilizare cu capac 8x8cm, confectionata din inox, rezistenta la sterilizarea cu abur sub presiune. Are un sistem reglabil de asigurare impotriva desfacerii și capac cu maner. Volumul - 1 l | buc | 2 | 750
116 | Canulă rectală pentru irigator. Dispozitiv din plastic pentru irigatoarele pentru clismă. | buc | 10 | 200
117 | Cearșafuri de material nețesut (200x150cm) | buc | 200 | 6000
118 | Cilindre gradate 25 ml | buc | 5 | 170
119 | Cilindre gradate 50 ml | buc | 5 | 200
120 | Cilindre gradate 100 ml | buc | 5 | 400
121 | Cleste metalic de laborator | buc | 5 | 450
122 | Comprese cu alcool 70%. Ambalaj: cutie -100 buc | cutii | 5 | 250
123 | Colbe conice termorezistente cu fundul plat 100 ml | buc | 20 | 700
124 | Creioane pe sticlă (negru) | buc | 10 | 180
125 | Cutii Petri de plastic cu diam 90 mm, cu capac | buc | 2000 | 5500
126 | Cuve macrosticlă de cuarț 3,5 ml (12,5x12,5x45 mm), pereche | buc | 1 | 1800
127 | Cuve pentru Spectrofotometru macro 10x10x45 (volum 2-4ml), 100buc/set PS | set | 100 | 15000
128 | Cuve renale din plastic, lungime- 26 cm | buc | 100 | 3000
129 | Cuva reniforma inox pentru transportul de instrumente medicale necesare tratamentelor, pansamente, medicamente, dar adecvat și pentru colectarea deseurilor care provin de la tratamente. 5 buc- 16 cm, 5 buc- 26 cm | buc | 10 | 1300
130 | Cuve pentru căntărire din plastic 90x90 mm | buc | 40 | 1800
131 | Garou de cauciuc. Garou medical din cauciuc sintetic destinat uzului medical, astfel incat nu irita pielea. Este folosit pentru a intrerupe temporar circulatia sangelui intr-o anumita regiune a corpului. Nu contine latex. | buc | 20 | 400
132 | Emplastru bandă material 5cmx5m | buc | 10 | 800
133 | Eprubete din sticlă 15-20ml | buc | 200 | 10000
134 | Eprubetă gradată pentru hemometru Sahii | buc | 20 | 600
135 | Eprubete Eppendorf Standard. Partea de jos: Conică, Culoare: Incoloră, Volum: 1,5 ml . Ambalaj -1000 buc. | buc | 6000 | 6500
136 | Electrozi ECG, pentru adulți, adezive, de unică folosință acoperite cu Ag/AgCl | buc | 300 | 800
137 | Expres teste pentru analiza de urina. Benzi test cu 10 parametri URS-10T pentru urină este realizat pentru analiza urinei. Banda de testare a urinei cuprinde 10 tampoane chimice diferite sau reactivi care reacționează (schimbă culoarea) atunci cand sunt scufundați și apoi sunt scoși dintr-o probă de urină.Ambalaj: 1 set =200 buc | set | 3 | 300
138 | Irigator clismă tip para. Irigator clismă adulți tip para (bulb) din cauciuc 225-345 ml | buc | 10 | 350
139 | Irigator clister 2 lIrigatr clsimă adulți de 2l cu sac de 2l și canule rigide. | buc | 5 | 1000
140 | Faşă 7m x14cm, nesteril | buc | 40 | 800
141 | Foarfece din oțel-inox drepte, lungimea 160-180 mm | buc | 2 | 350
142 | Fitile pentru spirtiere | buc | 50 | 600
143 | Ferestrău chirurgical | buc | 1 | 1700
144 | Furtun de silicon diametrul intern10 mm | m | 5 | 600
145 | Halate albe medicale pentru femei cu guleraș și 2 buzunare, măsura 56. Material - 50% bumbac, 50% microfibră poliester. Lungimea pînă la genunchi. Prezentarea mostrelor la solicitarea autorității contractante | buc | 2 | 550
146 | Halate albe medicale pentru femei cu guleraș și 2 buzunare, măsura 52. Material - 50% bumbac, 50% microfibră poliester. Lungimea pînă la genunchi. Prezentarea mostrelor la solicitarea autorității contractante | buc | 8 | 2200
147 | Halate albe medicale pentru femei cu guleraș și 2 buzunare, măsura 50. Material - 50% bumbac, 50% microfibră poliester. Lungimea pînă la genunchi. Prezentarea mostrelor la solicitarea autorității contractante | buc | 10 | 2750
148 | Halate albe medicale pentru femei cu guleraș și 2 buzunare, măsura 48. Material - 50% bumbac, 50% microfibră poliester. Lungimea pînă la genunchi. Prezentarea mostrelor la solicitarea autorității contractante | buc | 6 | 1650
149 | Halate albe medicale pentru femei cu guleraș și 2 buzunare, măsura 46. Material - 50% bumbac, 50% microfibră poliester. Lungimea pînă la genunchi. Prezentarea mostrelor la solicitarea autorității contractante | buc | 11 | 3025
150 | Halate albe medicale pentru femei cu guleraș și 2 buzunare, măsura 44. Material - 50% bumbac, 50% microfibră poliester. Lungimea pînă la genunchi. Prezentarea mostrelor la solicitarea autorității contractante | buc | 2 | 550
151 | Halate albe medicale pentru bărbați cu guleraș și 3 buzunare, măsura 48. Material - 50% bumbac, 50% microfibră poliester. Lungimea pînă la genunchi. Prezentarea mostrelor la solicitarea autorității contractante | buc | 4 | 1100
152 | Halate albe medicale pentru bărbați cu guleraș și 3 buzunare, măsura 50. Material - 50% bumbac, 50% microfibră poliester. Lungimea pînă la genunchi. Prezentarea mostrelor la solicitarea autorității contractante | buc | 7 | 1925
153 | Halate albe medicale pentru bărbați cu guleraș și 3 buzunare, măsura 52. Material - 50% bumbac, 50% microfibră poliester. Lungimea pînă la genunchi. Prezentarea mostrelor la solicitarea autorității contractante | buc | 7 | 1925
154 | Halate albe medicale pentru bărbați cu guleraș și 3 buzunare, măsura 54. Material - 50% bumbac, 50% microfibră poliester. Lungimea pînă la genunchi. Prezentarea mostrelor la solicitarea autorității contractante | buc | 5 | 1375
155 | Halate albe medicale pentru bărbați cu guleraș și 3 buzunare, măsura 56. Material - 50% bumbac, 50% microfibră poliester. Lungimea pînă la genunchi. Prezentarea mostrelor la solicitarea autorității contractante | buc | 3 | 825
156 | Halate albe medicale pentru bărbați cu guleraș și 3 buzunare, măsura 60. Material - 50% bumbac, 50% microfibră poliester. Lungimea pînă la genunchi. Prezentarea mostrelor la solicitarea autorității contractante | buc | 2 | 550
157 | Halate de unică folosință, material sintetic, cu legături, măsura 50 | buc | 21 | 840
158 | Hemoglobulinometru Sahii | buc | 15 | 5250
159 | Hirtie de filtru albă pentru filtrare cu viteză medie. Diametrul porilor 1-2,5 μm | kg | 10 | 1000
160 | Hîrtie de filtru, 5*20 cm | kg | 15 | 1000
161 | Hîrtie de filtru, discuri cu diametru 2,5 cm. Cutie - 100 buc | cutii | 4 | 720
162 | Hîrtie de filtru,discuri cu diametru 5 cm. Cutie - 100 buc | cutii | 4 | 800
163 | Hîrtie de filtru (150 mm în diametru). Cutie - 100 buc | cutii | 5 | 500
164 | Hîrtie de turnesol | buc | 3 | 240
165 | Lame pentru microscopie încărcate pozitiv (în cutie 72 lame) | buc | 3 | 800
166 | Lamele de sticlă 24 x 24 mm, amb. Cutia 100 lamele | buc | 100 | 3000
167 | Lupă mecanică 2,5-4,0 cu diametrul 80-90 mm | buc | 2 | 400
168 | Mănuşi de unică folosinţă din cauciuc nesterile (cu pudră), mărimea nr. 9 (L) cutie/set (50 perechi) | buc | 16 | 3000
169 | Mănuşi de unică folosinţă nesterile (cu pudră), mărimea nr. 10 (XL) cutie/set, (50 perechi) | buc | 15 | 300
170 | Mănuși medicale nesterile din latex, nr. 8 (M) cutie/set (50 perechi) | buc | 11 | 2000
171 | Mănuși medicale nesterile din latex, (S) cutie/set (50 perechi) | buc | 1 | 130
172 | Mască de protecție respiratorie neutelizabilă. 3 straturi, cu fixator metalic. Cutie - 50 buc | cutii | 10 | 1000
173 | Microperfuzoare sterile (fluturași) cu ac 19G (100 bucăți / cutie in ambalaj individual) | cutie | 1 | 100
174 | Microperfuzoare sterile (fluturași) cu ac 20G. (100 bucăți / cutie in ambalaj individual) | cutie | 1 | 100
175 | Microperfuzoare sterile (fluturași) cu ac 21G. (100 bucăți / cutie in ambalaj individual) | cutie | 1 | 100
176 | Microperfuzoare sterile (fluturași) cu ac 22G. (100 bucăți / cutie in ambalaj individual) | cutie | 1 | 100
177 | Microperfuzoare sterile (fluturași) cu ac 23G. (100 bucăți / cutie in ambalaj individual) | cutie | 1 | 100
178 | Modelul Donders | buc | 2 | 750
179 | Recipient pentru coletarea sputei Recipient din masă plastică cu căpac pentru recoltarea probei de sputa. | buc | 10 | 100
180 | Recipient pentru coletarea urinei. Cutie de depozitare cu capac din plastic, cu volum 150-200 ml | buc | 20 | 200
181 | Urinar pentru barbati. Urinar pentru barbati utilizat in scopul colectarii lichidelor corporale sau urinei.Este confectionat din plastic, cu forma anatomica si contine capac pentru a preveni varsarea. | buc | 5 | 600
182 | Ochelari de protecţie | buc | 13 | 650
183 | Pahare Berzelius 250 ml (formă joasă) | buc | 10 | 300
184 | Pahare negradate din sticlă, 250 ml sau gradate | buc | 2 | 100
185 | Pahare negradate din sticlă, 100 ml sau gradate | buc | 5 | 200
186 | Pahare negradate din sticlă , 1000 ml sau gradate | buc | 2 | 200
187 | Pahare termostabile gradate de sticlă, 500 ml | buc | 5 | 350
188 | Pară de cauciuc tip B 5 ml | buc | 17 | 850
189 | Pară de cauciuc A0 pînă la 10 ml | buc | 2 | 240
190 | Pară cu piston pînă la 2 ml | buc | 2 | 240
191 | Pară cu piston pînă la 10 ml | buc | 2 | 240
192 | Perie cu cap rotativ pentru spălarea colbelor | buc | 10 | 2000
193 | Perie de spălat vesela de laborator, diametrul periei 50-70 mm | buc | 45 | 1500
194 | Picurătoare cu pipetă, 50 ml | buc | 40 | 1800
195 | Pipete Mohr, 10 ml | buc | 40 | 2800
196 | Pipete Paster din plastic, 1 ml. Ambalaj – pachet (500 buc.) | set | 1 | 1000
197 | Pipete oftalmologice | buc | 500 | 2300
198 | Pipete pentru lapte 10,77 ml (ГОСТ1770-64) | buc | 20 | 1300
199 | Pîlnie analitică din sticlă cu diametrul 5 mm | buc | 10 | 200
200 | Pîlnie din sticlă pentru filtrare, 36 mm | buc | 22 | 770
201 | Pîlnie din sticlă pentru filtrare, 40 mm | buc | 10 | 500
202 | Pîlnie din sticlă pentru filtrare, 56 mm | buc | 22 | 1600
203 | Pîlnie din sticlă pentru filtrare, 75 mm | buc | 10 | 800
204 | Pîlnie de separare, 50 ml | buc | 10 | 1600
205 | Pîlnie de separare, 100 ml | buc | 10 | 2800
206 | Pîlnii mici | buc | 10 | 300
207 | Retortă în formă de picurătoare | buc | 50 | 21000
208 | Respirator 3M | buc | 15 | 975
209 | Set pară de cauciuc pentru colectarea singelui. 3 bucăți în set | buc | 4 | 400
210 | Simplast Clasic (5x5) | buc | 50 | 150
211 | Simplast bactericid (2,5x7,2) | buc | 100 | 500
212 | Spirtiere de sticlă cu muc | buc | 22 | 1980
213 | Set de colorare Gram. 1 set = 2 coloranți+fixator 1+1 decolorant - 250 ml | set | 20 | 12000
214 | Set de pencete multifuncționale (4 buc). Set de pencete Penseta cu varf in unghi • Penseta cu varf plat • Penseta cu varf ascutit • Penseta cu bratele incrucisate (la apasare se deschide) • Lungime pensete: circa 110mm | set | 1 | 280
215 | Sondă urinară de diferite dimensiuni (CH/FR 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24). Sondă Foley Uretrala Adulti 2, confectionata din latex natural, cu invelis din silicon. Produsul este de unica folosinta. Varf Nelaton cilindric, atraumatic, drept. Lungime 40 cm. Capacitatea balonului: 30cc | buc | 7 | 1820
216 | Stative de metal la 20 eprubete, diametru 18mm | buc | 5 | 350
217 | Stativ pentru eprubete. Stativ eprubete autoclavabil, din polipropilena - diametru orificii 25 mm - 24 locuri | buc | 5 | 800
218 | Sticle picurătoare | buc | 10 | 400
219 | Șorț de protecție PVC | buc | 3 | 1200
220 | Tifon nesteril 7m/14cm | metru | 210 | 3600
221 | Tifon la metru, lăţimea 5m x 90 cm | buc | 63 | 2520
222 | Termometru de laborator digital, diapazon minim -30/+250 C | buc | 5 | 700
223 | Trusă medicală. Conţinutul:Cutie din material plastic, etansa cu colturi rotunjite - 1 Foarfece cu vârfuri boante - 1,Garou 50 cm - 1, Manusi de examinare, pereche - 4 Pahare de unica folosinta - 5, Batiste de hârtie cu solutie dezinfectanta - 10 Fesi din tifon mici 5 cm/4 m - 5, Fesi din tifon mari 10 cm/5 m - 3, Vata hidrofila sterila, pachet A 50 g - 2, Leucoplast 5 cm/3 m - 1 Leucoplast 2,5 cm/2,5 m - 1, Alcool sanitar 200 ml - 1 Comprese sterile 10 cm/8 cm - 10, Pansament individual 2 cm/6 cm – 10 Plasture 6 cm/50 cm - 50, Rivanol solutie 1 a/200 ml – 1 Captopril – 10, Carbune activat – 20, Suprastin – 10 Apa oxigenata sau perogen - 1, Alcool iodat - 5 | buc | 1 | 1000
224 | Trusa antișoc (geanta). Trusa sanitară de prim ajutor portabila. O trusa rigida fabricata din material plastic rezistent, cu marginile si colturile rotunjite. Dimensiuni: 20 x 15 cm. Echipată cu maner pentru mana. Este prevazuta cu dibluri de prindere pe perete. | buc | 1 | 500
225 | Vată. Ambalaj - pachet 1kg | kg | 8 | 800
226 | Vase pentru dezinfectanți din sticlă cu capac, volumul 1 l | buc | 30 | 240
227 | Vase de muzeu pătrate 140x9,5x30 | buc | 10 | 4100
228 | Vase de muzeu pătrate 11x20x29,5 | buc | 10 | 350
229 | Vase de muzeu pătrate 15x24x16 | buc | 10 | 550
230 | Vârfuri pentru pipete automate cu volumul 20-200 μL (galbene), 1000buc/pachet | buc | 1000 | 250
231 | Vârfuri pentru pipete automate cu volumul 200-1000 μL (albastre), 500buc/pachet | buc | 1000 | 350
232 | ASAT (GOT) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică, fermentativă, Determinare Cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 2 U/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 2,0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 1,5; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l, Lipemie până la 21 g/l; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 ml pînă la 100 ml; | ml | 200 | 880
233 | ALAT (GPT) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică, fermentativă, Determinare Cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 4 U/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 2,0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 1,0; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l, Lipemie până la 21 g/l; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 ml pînă la 100 ml. | ml | 200 | 880
234 | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică, fermentativă, Determinare Cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 33,0 U/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 5.0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 8.0; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11g/l; Ambalaj solicitat –Flacoane cu volumul de la 50 ml pînă la 100 ml. | ml | 200 | 5284
235 | Albumina (Albumin) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. ; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – 1 g/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 0.1; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 0.15; Interferenţe – Hemoglobina până la 5 g/L, Glucoza până la 5 g/L, acidul ascorbic până la 400 mg/L. ; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul 50 ml.; Volum total solicitat, ml - 250,0 ml- 5 fl | fl | 5 | 400
236 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică, Indraşec; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 1.3 mmol/l; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 5.0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 5.0; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l,; Ambalaj solicitat –Flacoane cu volumul de la 50 ml pînă la 100 ml. | ml | 300 | 1442.1
237 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică, Indraşec; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 1.8 mmol/l; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 0.03; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 0,01; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 ml pînă la 100 ml. | ml | 300 | 1142.1
238 | Cholesterol total (Cholesterol) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0,08 mmol/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 2.0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 2.5; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l, Hemoglobina până la 2,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l.; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 ml pînă la 100 ml. | ml | 500 | 2711
239 | Creatinina (Creatinine) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator ; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 15 µmol/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 0.05; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 0.05; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l.; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 ml pînă la 100 ml. | ml | 200 | 461.6
240 | Glucoza (Glucose) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică cu glucozoxidază; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0.1 mmol/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 7.0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 3.0; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l.; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 ml pînă la 100 ml. | ml | 500 | 2870
241 | LDH (LDH) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică fermentativă. Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 5,0 U/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 10,0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 8,0; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 ml pînă la 100 ml. | ml | 200 | 842.8
242 | Lipaza (Lipase) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Colorimetric fermentativa; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 2,0 U/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 1,5; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 1,0; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 11g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l.; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 ml pînă la 100 ml. | ml | 200 | 4474.2
243 | Uree (Urea) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Cinetică ureaze UV; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser, plasma fără hepariniat de amoniu, urină; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0.3 mmol/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 2.0; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 3.5; Interferenţe – Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l,Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l.; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 ml pînă la 100 ml. | ml | 200 | 834.6
244 | Acidul Uric (Uric Acid) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică fermentativă ; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată, urină; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 4.2 mcmol/ L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 0.1; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 0.15; Interferenţe – Bilirubina până la 0,18 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l.; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 ml pînă la 100 ml. | ml | 200 | 1135.1
245 | Proteina Totală (Total Protein) Marcaj – CE; Metoda de determinare – Fotometrică. Determinare cinetică; Tipul reagenţilor – Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent; Material pentru investigatii – Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set – ≤ 0,7g/L; Coef. de variaţie intraserial – ≤ 0.1; Coef. de variaţie extraserial – ≤ 0.15; Interferenţe – Hemoglobina până la 3 g/l, Glucoza până la 5,0 g/l, Trigliceride până la 2,5 g/l.; Ambalaj solicitat – Flacoane cu volumul de la 50 ml pînă la 100 ml. | ml | 400 | 821.6
246 | Halate chirurgicale de unică folosință (nesterile) | buc | 100 | 1700
247 | Stilet de intubare, Ch 5-6, metalic | buc | 10 | 3100
| Suma totală |  |  | 319493.9
Președintele grupului de lucru
___________________________________