APROB

Președinte interimar a grupului de lucru

__________________V. Boaghe

______________________ 2022

Articole sanitare

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate |  | Unitatea de măsură |  | Cantitatea |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1. Bunuri din metaloplast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Adaptor FI 20*3/4 |  | buc |  | 20 |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  | buc |  | 20 |  |  | 500,00 lei |
| Lotul 2. Bunuri din polipropilenă (PP-R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Racord demontabil olandez FE 20*1/2 ppr |  | buc |  | 25 |  |  |  |
| 2 |  | Racord demontabil olandez FI 20*1/2 ppr |  | buc |  | 35 |  |  |  |
| 3 |  | Mufa dn 25 ppr |  | buc |  | 30 |  |  |  |
| 4 |  | Cot ppr d20*90 |  | buc |  | 100 |  |  |  |
| 5 |  | Cot ppr FI 20*1/2 |  | buc |  | 20 |  |  |  |
| 6 |  | Robinet bilă d25 ppr |  | buc |  | 5 |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  | buc |  | 215 |  |  | 2100,00 lei |
| Lotul 3. Robinetărie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Robinet bilă FE-FI ½ fluture |  | buc |  | 20 |  |  |  |
| 2 |  | Robinet bilă FI-FI ½ fluture |  | buc |  | 10 |  |  |  |
| 3 |  | Robinet bilă FI-FI 1̓ mîner lung |  | buc |  | 5 |  |  |  |
| 4 |  | Robinet bilă FI-FI 1̓ ¼ mîner lung |  | buc |  | 5 |  |  |  |
| 5 |  | Robinet bilă FI-FI 2̓ mîner lung |  | buc |  | 5 |  |  |  |
| 6 |  | Robinet maevski ½ FE |  | buc |  | 20 |  | Manual |  |
|  |  | TOTAL |  | buc |  | 65 |  |  | 2900,00 lei |
| Lotul 4. Amestecătoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Amestecator apă rece p/u lavoar |  | buc |  | 45 |  | (Кран одинар.) în complect cu cap prelungitor, întărirea de lavoar cu contrapiuliţa de metal, garnitură de cauciuc |  |
| 2 |  | Amestecător p/u lavoar |  | buc |  | 15 |  | În complect cu cap prelungitor, întărirea de lavoar cu contrapiuliţa de metal, garnituri de cauciuc |  |
| 3 |  | Amestecător p/u lavoar |  | buc |  | 35 |  | (Ёлочка) în complect cu cap prelungitor, întărirea de lavoar cu contrapiuliţa de metal, garnituri de cauciuc |  |
| 4 |  | Amestecător p/u duș în complect |  | buc |  | 10 |  | În complect cu cap prelungitor(гусак), furtun duș flexibil 150cm, para duș, garnituri de cauciuc |  |
|  |  | TOTAL |  | buc |  | 105 |  |  | 29000,00 lei |
| Lotul 5. Furtunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ace p/u amestecător M1/8*F1/2 L60 cor. |  | buc |  | 20 |  |  |  |
| 2 |  | Ace p/u amestecător M1/8*F1/2 L60 dl. |  | buc |  | 20 |  |  |  |
| 3 |  | Furtun de apă din inox 60 cm f/f |  | buc |  | 30 |  |  |  |
| 4 |  | Furtun duș flexibil 150cm |  | buc |  | 30 |  |  |  |
| 5 |  | Para duș |  | buc |  | 30 |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  | buc | 130 |  |  | 6400,00 lei |
| Lotul 6. Bunuri din faianță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Lavoar |  | buc |  | 15 | Semirotund, în complect pe piedestal, instalare de perete,faianță,lăţimea 60 cm, gaură supraplin, set suport lavoare 12*100 |  |  |
|  |  | TOTAL | buc |  |  | 15 |  |  | 6300,00 lei |
| Lotul 7. Sifoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sifon lavoar tip „butelie” 1 ¼ *40 cu furtun gofrat 40/50 |  | buc |  | 30 |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  | buc |  | 30 |  |  | 1500,00 lei |
| Lotul 8. Dop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Dop d15 mm femeia |  | buc |  | 25 |  |  |  |
| 2 |  | Dop d15 mm masclin |  | buc |  | 25 |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  | buc |  | 50 |  |  | 700,00 lei |
| Lotul 9. Bunuri pentru amestecătoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Remcomplect amestecător d15 |  | buc. |  | 50 |  | (пол-оборотные головки к сместителям в комплекте с моховиками) |  |
|  |  | TOTAL |  | buc |  | 50 |  |  | 1700,00 lei |
| Lotul 10. Bunuri oțelite, alamă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Mufa d25 mm metal |  | buc |  | 20 |  |  |  |
| 2 |  | Mufa d32 mm metal |  | buc |  | 10 |  |  |  |
| 3 |  | Sgon în complect d32 mm |  | buc |  | 10 |  |  |  |
| 4 |  | TOTAL |  | buc |  | 40 |  |  | 500,00 lei |
| Lotul 11. Cartușe pentru filtre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cartuşe de schimb pentru filtru de apă de tip FF4AN-3 (set cîte 3 buc.) |  | set |  | 50 |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  | buc |  | 50 |  |  | 19000,00 lei |
| Lotul 12. Calorifere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Calorifer din fontă cu 7 secții (elemenți) |  | buc |  | 5 |  | Radiator din fontă pentru sistema de încălzire centralizată, de tip secții, de culoare albă, temperatura maximă de lucru 120˚ C, presiunea maximă de funcționare 9 bar, cu conexiunea laterală (reducție radiator 1 ¼ * 3/4). |  |
| 2 |  | Calorifer din fontă cu 9 secții (elemenți) |  |  |  | 5 |  | Radiator din fontă pentru sistema de încălzire centralizată, de tip secții, de culoare albă, temperatura maximă de lucru 120˚ C, presiunea maximă de funcționare 9 bar, cu conexiunea laterală (reducție radiator 1 ¼ * 3/4). |  |
|  |  | TOTAL |  | buc |  | 10 |  |  | 11500,00 lei |
|  |  | TOTAL |  | buc |  | 780 |  |  | 82100,00 lei |

Elaborat: Șef S.A.C.R.I.T.              A. Coșcodan   _______________________________

Examinat: Șef S.I.D.T                     A. Sorocean    _______________________________

Coordonat: Șef Serviciul economic R. Corsan       _______________________________