# anexa nr.2 din DS

# ANUNȚ  DE  PARTICIPARE

privind achiziționarea: Materiale pentru instalaţii de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire

prin procedura de achiziție  licitatie deschisa

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): _Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.urgenta.md/Plan%20semestrial%20de%20achizi%C8%9Bie%202022.pdf.

- Denumirea autorității contractante: IMSP  Institutul de Medicină Urgentă

- IDNO:   1003600152606

- Adresa:  mun.Chişinău, str. T. Ciorba,1

- Numărul de telefon/fax: 069064368- Grevici Veaceslav- Șef serviciul termotehnic

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  achizitii@urgenta . md / www.urgenta.md;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP  Institutul de Medicină Urgentă – servicii medicale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Denumire Lot | Descriere Lot | Unit de măsură | Cantit | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod CPV: 44115200-1 |  |  |  |  |  |
| 1.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz | 1.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz | buc | 50 | 1.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz: flush și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu racord de fund, moduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton | 7500,00 |
| 2.Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz | 2.Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz | buc | 50 | 2.Set Armatura: mecanism de spălare și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu conexiune lateralămoduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton | 7500,00 |
| 3.Cada pt dus emailata 80*80 | 3.Cada pt dus emailata 80*80 | buc | 6 | 3.Cada pt dus emailata 80*80. Parametri comuni Tip: Palet Lățime: 80 cm Adâncime: 80 cm Înălțime: 16,7 cm Înălțimea paletului: 16,7 cm Forma paletului: pătrat Material palet: fontă Acoperire : email Greutate (brută) 42,0 kg | 15000,00 |
| 4.Cap de robinet 2 pozitii | 4.Cap de robinet 2 pozitii | buc | 30 | 4.Cap de robinet 2 pozitii.Descriere Axele macaralei ceramice armate - reglează liber și fără zgomot presiunea și temperatura exactă a apei, datorită razei de virare mărite a axelor macaralei cu 180 de grade. Discuri ceramice de înaltă rezistență. Set complet - volant. fusta. cutie macara Caracteristici Tip Cutie macara Material Alamă Greutatea pachetului, g 200 | 1650,00 |
| 5.Cartrigi 40 | 5.Cartrigi 40 | buc | 60 | 5.Cartrigi 40mm | 2100,00 |
| 6.Cot bronz 15 FE | 6.Cot bronz 15 FE | buc | 10 | 6.Cot bronz 15 FE | 200,00 |
| 7.Cot bronz 20 FE | 7.Cot bronz 20 FE | buc | 10 | 7.Cot bronz 20 FE | 300,00 |
| 8.Disc abraziv | 8.1.Disc abraziv d-125mm p/u metal | buc | 40 | 8.1.Disc abraziv d-125mm p/u metal.125х1.2х22.23 мм | 400,00 |
| 8.Disc abraziv | 8.2.Disc abraziv d-230 (metal) | buc | 30 | 8.2.Disc abraziv d-230 (metal).Geutate, kg 0,212, Grosime, mm 2,5, Numirea polizorului unghiular, Diametru exterior, mm 230, Diametru interior, mm 22, Tip armat, bakelit, metal | 600,00 |
| 9.Electroade | 9.Electroade | kg | 20 | 9.Electroade.Diametru (mm) 3,2, Domeniul curentului de sudare (A) 110-135A, Lungime (mm) 350, Acoperire cu electrozi- Rutile, Tipul curentului Curent continuu, Curent alternativ, Numărul mediu de electrozi într-un pachet (buc) 141 buc, Tip- Electrozi de sudură | 900,00 |
| 10.Filet lung c-t d-40 fier (sgon) | 10.Filet lung c-t d-40 fier (sgon) | buc | 4 | 10.Filet lung c-t d-40 fier (sgon).Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel д-1 1/2" | 180,00 |
| 11.Fiting m/p 16 bronz | 11.Fiting m/p 16 bronz | buc | 40 | 11.Fiting m/p 16 bronz.Pasaj nominal DN (Dn) 16 mm, Filet în 1/2 ", Execuție nedisociabilă, Modificare cu o tranziție la un fir, tranziție / reducere, Fir intern, fir extern, Material alamă, Nichelare, Presiune nominală PN / PN 10 kgf / cm2, Temperatura maximă + 95 ° C, Miercuri apă | 1200,00 |
| 12.Fiting m/p 20 bronz | 12.Fiting m/p 20 bronz | buc | 20 | 12.Fiting m/p 20 bronz.Pasaj nominal DN (Dn) 20 mm, Filet în 1/2 ", 3/4", Execuție nedisociabilă, Modificare cu o tranziție la un fir, tranziție / reducere, Fir intern, fir extern, Material alamă, Nichelare, Presiune nominală PN / PN 10 kgf / cm2, Temperatura maximă + 95 ° C, Miercuri apă | 700,00 |
| 13.Fixator pt lavuar | 13.Fixator pt lavuar | buc | 20 | 13.Fixator pt lavuar.Surub cu șurub Ø8x100 mm - 2 buc¦piuliță metalică M8 pentru cheie de 13 mm - 2 buc¦diblu din plastic Ø10x50 mm - 2 buc¦ șaibă excentrică din plastic cu piuliță deschisă de 22 mm - 2 buc¦ | 300,00 |
| 14.Fixator pt WC | 14.Fixator pt WC | buc | 10 | 14.Fixator pt WC.Caracteristici principale Diametru: 6 mm Lungime: 80 mm Material: polipropilenă, oțel Material de instalare: pentru piatră naturală, pentru beton spumos, pentru cărămidă solidă, pentru beton Cantitate pachet: 2 buc. Set complet: diblă, șurub pentru lemn, șaibă, capac | 120,00 |
| 15.Furtun inox pt WC | 15.Furtun inox pt WC | buc | 40 | 15.Furtun inox pt WC.Presiunea de lucru, bar: 20 .lungime, m: 0,6 Material: oțel inoxidabil.Dimensiune, inch: 1/2.Temperatura de lucru max., Deg. C: 110 Tipul conexiunii: intern - intern | 1800,00 |
| 16.Furtun pentru baie | 16.Furtun pentru baie | buc | 30 | 16.Furtun pentru baie.Programare Pentru dus. Material alamă.Culoare Crom. Garanție 24 luni.Diametrul conexiunii 1/2 ".Descriere Furtunul de duș este proiectat ca o bobină metalică cu o suprafață cromată. Este mai puțin predispusă la uzură și coroziune.Cu o lungime de 150 cm,este potrivit și pentru un duș igienic.caracteristici suplimentare Armat (Durată lungă de viață), rezistență la tracțiune 750 N. Presiune maximă 16bar. Rezistență la căldură până la 75 ° C.Cu protecție la îndoire.Greutate netă, kg0,28-0,38 Lungimea furtunului, mm1500- finisaj hromat. | 3000,00 |
| 17.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm | 17.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm | buc | 200 | 17.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm.Ac lung 5cm, ac scurt 2cm, Mediu de lucru Apă, Scopul conexiunii flexibile Pentru mixere , Material furtun Oțel inoxidabil Presiunea de lucru 10 bar, Temperatura maximă 100, Lungime 800 mm,Conexiune flexibilă a furtunului-Filet masculin M10 Alamă nichelată Filet feminin 1/2 "Alamă nichelată, Cauciuc EPDM (non-toxic) | 8000,00 |
| 18.Gandia | 18.Gandia | buc | 10 | 18.Gandia.Scopul canalului - Pentru baie, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Lungime canal - 300 mm Dimensiune conexiune canal - 3/4 " | 1000,00 |
| 19.Hamut metal | 19.1.Hamut metal d-110 complect | buc | 20 | 19.1.Hamut metal d-110 complect | 500,00 |
| 19.Hamut metal | 19..2.Hamut metal d-50 complect | buc | 20 | 19..2.Hamut metal d-50 complect | 300,00 |
| 20.Lavuar cu picior 50 cm | 20.Lavuar cu picior 50 cm | buc | 6 | 20.Lavuar cu picior 50 cm. Un fel: Lavoar cu piedestal Dimensiuni (LxWxH): 35/43 x 50/55 x 20/21cm Material: Produs de faianță Greutate: 19-20 kg culoare alba Lavoar cu preaplin, piedestal, fără compartiment Atingeți orificiul din centru. | 3600,00 |
| 21.Lubrifiant pt garnituri 250 gr | 21.Lubrifiant pt garnituri 250 gr | buc | 10 | 21.Lubrifiant pt garnituri 250 gr | 350,00 |
| 22.Manometru d-1/2 | 22.Manometru d-1/2 | buc | 10 | 22.Manometru d-1/2.Diametrul carcasei-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+70С,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru | 2300,00 |
| 23.Masina de slefuit 2.2-2.6wt d-230 spind M14 | 23.Masina de slefuit 2.2-2.6wt d-230 spind M14 | buc | 1 | 23.Masina de slefuit 2.2-2.6wt d-230 spind M14.Putere 2200 Wt,Există un început ușor,Diametrul discului 230 mm, Lungimea cablului 2,5 m, Viteză 6500 rpm, Greutate 5,2-5,4 kg | 3500,00 |
| 24.Niplu bronz | 24.1.Niplu bronz d-15 | buc | 20 | 24.1.Niplu bronz d-15 | 200,00 |
| 24.Niplu bronz | 24.2.Niplu bronz d-20 | buc | 10 | 24.2.Niplu bronz d-20 | 150,00 |
| 24.Niplu bronz | 24.3.Niplu bronz d-25 | buc | 6 | 24.3.Niplu bronz d-25 | 120,00 |
| 25.Plinta pt baie alba h-5cm L-2m | 25.Plinta pt baie alba h-5cm L-2m | buc | 10 | 25.Plinta pt baie alba h-5cm L-2m.Bandă autoadezivă de margine | 450,00 |
| 26.Pînza pt-u metal M-25*6 L-300mm | 26.Pînza pt-u metal M-25*6 L-300mm | buc | 10 | 26.Pînza pt-u metal M-25*6 L-300mm.Lama ferăstrăului pentru tăierea metalului | 150,00 |
| 27.Rezervuar pentru vas (complect) | 27.Rezervuar pentru vas (complect) | buc | 2 | 27.Rezervuar pentru vas (complect) | 900,00 |
| 28.Set de dus | 28.Set de dus | buc | 5 | 28.Set de dus.Cap de duș 3 funcțional: ploaie, masaj, mixt,Tija metalică mobilă 655 mm,Diametrul capului de duș 100 mm,Sistem Easy Clean- detartrajul ușor al dușului ,Furtun de duș din plastic 1600 mm Crom,CARACTERISTICI- Tip suport de duș,Montare pe perete ,Culoare crom, Material Alamă,Scop Pentru duș, Garanție 24 luni | 2250,00 |
| 29.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50 | 29.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50 | set | 4 | 29.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50.Canal de duș din plastic cu grătar din oțel inoxidabil 150x150mm, cu înălțime reglabilă în podea 70-110mm, cu orificiu orizontal D= 50mm. Debit minim - 0,3 l/sec. | 360,00 |
| 30.Sifon p-u cuveta din inox | 30.Sifon p-u cuveta din inox | buc | 5 | 30.Sifon p-u cuveta din inox. Sifon p-u cuveta din inox cu preapliv(bucătăria)în complect cu gofra40*50 | 900,00 |
| 31.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm | 31.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm | buc | 3 | 31.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm | 255,00 |
| 32.Dop d-1 bronz | 32.Dop d-1 bronz | buc | 6 | 32.Dop d-1 bronz.Aramă,la ceie 30-32 ,FI | 120,00 |
| 33.Dop d-1/2 bronz | 33.Dop d-1/2 bronz | buc | 20 | 33.Dop d-1/2 bronz.Aramă,la ceie 22 ,FI | 200,00 |
| 34.Dop d-3/4 bronz | 34.Dop d-3/4 bronz | buc | 10 | 34.Dop d-3/4 bronz.Aramă,la ceie 27,FI | 150,00 |
| 35.Filtru de chiuvetă,D-6.5cm,d orificiu 3mm,inox | 35.Filtru de chiuvetă,D-6.5cm,d orificiu 3mm,inox | buc | 100 | 35.Filtru de chiuvetă,D-6.5cm,d orificiu 3mm,inox | 2000,00 |
| 36.Foi din cauciuc p-u garnitura de ermetizare g-4mm | 36.Foi din cauciuc p-u garnitura de ermetizare g-4mm | Buc | 10 | 36.Foi din cauciuc p-u garnitura de ermetizare g-4mm | 800,00 |
| 37.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.) | 37.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.) | buc | 5 | 37.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.) | 400,00 |
| 38.Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC | 38.Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC | set | 40 | 38.Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVCMănușile rezistente la ulei și benzină au o bază tricotată și un strat dens de PVC. Protejează mâinile de ulei, benzină, lichide corozive pe bază de ulei, puncții și tăieturi. Țesătură tricotată, PVC. Mărimea 10. | 640,00 |
| 39.Reducție d-1*3/4 bronz | 39.Reducție d-1*3/4 bronz | buc | 10 | 39.Reducție d-1*3/4 bronz.1"FI-3/4FE | 250,00 |
| 40.Scaunul p-u WC cu capac | 40.Scaunul p-u WC cu capac | buc | 10 | 40.Scaunul p-u WC cu capac.Capacul scaunului de toaletă, material: duroplast, lungime totală 445 mm, lățime 370,distanță de instalare 15-16 cm, elemente de fixare incluse, lungime știft 12 cm m6,inox | 1500,00 |
| 41.Sifon pentru lavuar cu preaplin | 41.Sifon pentru lavuar cu preaplin | buc | 30 | 41.Sifon pentru lavuar cu preaplin.Sifon lavoar 1 1/2 "* 40 cu ondulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox | 1050,00 |
| 42.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm | 42.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm | buc | 10 | 42.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm | 1000,00 |
| 43.Silicon alb | 43.Silicon alb | buc | 10 | 43.Silicon alb.Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml | 450,00 |
| 44.Silicon transparent | 44.Silicon transparent | buc | 10 | 44.Silicon transparent.Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml | 450,00 |
| 45.Sticla lichid | 45.Sticla lichid | kg | 10 | 45.Sticla lichid (Na2O(SiO2)n) | 200,00 |
| 46.Teu bronz | 46.1.Teu bronz d-15 | buc | 10 | 46.1.Teu bronz d-15 | 200,00 |
| 46.Teu bronz | 46.2.Teu bronz d-20 | buc | 10 | 46.2.Teu bronz d-20 | 250,00 |
| 47.Sita p-u duș | 47.Sita p-u duș | buc | 25 | 47.Sita p-u duș,stijca | 650,00 |
| 48.Trecator 15/20 bronz | 48.Trecator 15/20 bronz | buc | 20 | 48.Trecator 15/20 bronz, reducția 1/2 *3/4 arama | 400,00 |
| 49.Tros flexibil pt deastup tevi de canaliz. d-10 | 49.Tros flexibil pt deastup tevi de canaliz. d-10 | buc | 30 | 49.Tros flexibil pt deastup tevi de canaliz. d-10 | 4050,00 |
| 50.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 450-500gr | 50.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 450-500gr | buc | 2 | 50.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 450-500gr | 90,00 |
| 51.Unsoare cu grafit | 51.Unsoare cu grafit | buc | 2 | 51.Unsoare cu grafit, ambalaj 750-800gr | 130,00 |
| 52.Vas de closet complect | 52.Vas de closet complect | buc | 6 | 52.Vas de closet complect.Vas de wc compact , Inaltime 775mm Latime 365mm Adincime 605mm Volumul rezervorului 8 litri (2 regimuri) cu evacuarea canalizarii la 90 grade, Material Portelan, Culoare alba ,Greutate 25,0 -30,0 kg, Complectatie SET (vas de wc, rezervor, capac, armatura, set de fixare) | 6000,00 |
| 53.Ventil bronz 50 | 53.Ventil bronz 50 | buc | 2 | 53.Ventil bronz 50 | 700,00 |
| 54.Vantuza profesionala | 54.Vantuza profesionala | buc | 10 | 54.Vantuza profesionala.Vantuz- un dispozitiv pentru curățarea scurgerii apei în chiuvete, băi etc. sub formă de emisferă de cauciuc gol montată pe un mâner | 450,00 |
| 55.Tava metaloplast | 55.1.Tava PEX-AL d-20 | buc | 100 | 55.1.Tava PEX-AL d-20 | 1800,00 |
| 55.Tava metaloplast | 55.2.Tava mp d-16 | buc | 100 | 55.2.Tava mp d-16 | 1500,00 |
| 56.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg | 56.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg | buc | 20 | 56.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg.Caracteristici Material: alamă,Greutate: 1,2-1,5 kg,Culoare: crom,Lungime gura de scurgere: 20-24 cm, Înălțimea canalului: 20-22 cm, Debit: 12,7 L/min,Înălțime: 22-27 cm,Diametru cartuș: 35-40 mm,Lungimea furtunului: 40-60cm,Control: monocomandă, Instalare: Chiuveta, Capac: cromat, Mecanism: Cartuș ceramic | 24000,00 |
| 57.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg | 57.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg | buc | 10 | 57.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg.Caracteristici Material: alamă, Greutate 1,5-1,8 kg, Culoare: crom-aluminiu, Control: monocomandă, Set de duș: furtun, rimă, elemente de fixare, Instalare: Montat pe perete, Mecanism: Cartuș ceramic, Lungime gura de scurgere: 15-17 cm, Debit: 13L / min,Adâncime: 16-18 cm Diametru: 40mm, Lungimea furtunului de rimă: 150 cm | 11000,00 |
| 58.Amestecător p-u lavoar(latuni,cartuș ceramic)1,2kg | 58.Amestecător p-u lavoar(latuni,cartuș ceramic)1,2kg | buc | 30 | 58.Amestecător p-u lavoar(latuni,cartuș ceramic)1,2kg.Gura de scurgere fixă,Pentru chiuvetă Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Înălţime 13-15 cm Tipul de canal Staționar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare cu o singură gaură Manetă metalică (alamă) Cartuș ceramic 35 mm Suprafață cromată Restricție de debit 9 l/min.Sistem de asamblare rapidă Aerator Set de scurgere 1 1/4 "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă Înălțimea mixerului 13-15 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Inclus în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică. | 33000,00 |
| 59.Robinet bronz | 59.1.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2 | buc | 20 | 59.1.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2, supapă subacvatică 1/2"x1/2", alamă cromată (вентильного типа) | 900,00 |
| 59.Robinet bronz | 59.2.Robinet sfera d- 15 (bronz) | buc | 30 | 59.2.Robinet sfera d- 15 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 15 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1/2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire | 1350,00 |
| 59.Robinet bronz | 59.3.Robinet sfera d- 20 (bronz) | buc | 10 | 59.3.Robinet sfera d- 20 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 20 mm, alezaj complet • Filet în inci: 3/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire | 600,00 |
| 59.Robinet bronz | 59.4.Robinet sfera d- 25 (bronz) | buc | 5 | 59.4.Robinet sfera d- 25 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 25 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1"• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire | 450,00 |
| 59.Robinet bronz | 59.5.Robinet sfera d- 32 (bronz) | buc | 5 | 59.5.Robinet sfera d- 32 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 32 mm, alezaj complet • Filet în inci:1 1/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire | 750,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.1.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup (100b) | buc | 50 | 60.1.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup (100b) | 100,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.2.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup (100b) | buc | 50 | 60.2.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup (100b) | 100,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.3.Clipsa pt tava d-25 cu diblu si surup (100b) | buc | 40 | 60.3.Clipsa pt tava d-25 cu diblu si surup (100b) | 120,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.4.Clipsa pt tava d-32 cu diblu si surup (100b) | buc | 40 | 60.4.Clipsa pt tava d-32 cu diblu si surup (100b) | 120,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.5.Clipsa pt tava d-40 cu diblu si surup (100b) | buc | 20 | 60.5.Clipsa pt tava d-40 cu diblu si surup (100b) | 160,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.6.Cot cu suport PPR 20-1/2FI | buc | 40 | 60.6.Cot cu suport PPR 20-1/2FI | 600,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.7.Cot PPR d-20*20-90 | buc | 50 | 60.7.Cot PPR d-20*20-90 | 100,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.8.Cot PPR d-25*25-45 | buc | 50 | 60.8.Cot PPR d-25*25-45 | 100,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.9.Cot PPR d-25*25-90 | buc | 50 | 60.9.Cot PPR d-25*25-90 | 100,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.10.Cot PPR d-32*32-45 | buc | 20 | 60.10.Cot PPR d-32*32-45 | 60,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.11.Cot PPR d-32*32-90 | buc | 20 | 60.11.Cot PPR d-32*32-90 | 60,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.12.Cot PPR d-40*40-45 | buc | 10 | 60.12.Cot PPR d-40*40-45 | 40,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.13.Cot PPR d-40*40-90 | buc | 10 | 60.13.Cot PPR d-40*40-90 | 40,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.14.Manson PPR d-20 | buc | 40 | 60.14.Manson PPR d-20 | 80,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.15.Manson PPR d-25 | buc | 20 | 60.15.Manson PPR d-25 | 40,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.16.Manson PPR d-25*20 | buc | 10 | 60.16.Manson PPR d-25*20 | 30,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.17.Manson PPR d-32 | buc | 20 | 60.17.Manson PPR d-32 | 60,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.18.Manson PPR d-32*20 | buc | 10 | 60.18.Manson PPR d-32*20 | 30,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.19.Manson PPR d-32*25 | buc | 10 | 60.19.Manson PPR d-32*25 | 50,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.20.Manson PPR d-40 | buc | 10 | 60.20.Manson PPR d-40 | 40,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.21.Manson PPR d-40*25 | buc | 10 | 60.21.Manson PPR d-40*25 | 50,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.22.Manson PPR d-40*32 | buc | 10 | 60.22.Manson PPR d-40*32 | 50,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.23.Racord olandez PPR 20*1/2 FE | buc | 10 | 60.23.Racord olandez PPR 20*1/2 FE | 150,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.24.Racord olandez PPR 20*1/2 FI | buc | 10 | 60.24.Racord olandez PPR 20*1/2 FI | 150,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.25.Racord olandez PPR 25*3/4 FE | buc | 10 | 60.25.Racord olandez PPR 25*3/4 FE | 200,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.26.Racord olandez PPR 25*3/4 FI | buc | 10 | 60.26.Racord olandez PPR 25*3/4 FI | 200,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.27.Racord olandez PPR 32*1 FE | buc | 6 | 60.27.Racord olandez PPR 32*1 FE | 210,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.28.Racord olandez PPR 32*1 FI | buc | 6 | 60.28.Racord olandez PPR 32*1 FI | 210,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.29.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE | buc | 6 | 60.29.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE | 480,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.30.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI | buc | 6 | 60.30.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI | 480,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.31.Tava PPR feberglas d-20 PN 25 | m | 40 | 60.31.Tava PPR feberglas d-20 PN 25 | 400,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.32.Tava PPR feberglas d-25 PN 25 | m | 40 | 60.32.Tava PPR feberglas d-25 PN 25 | 600,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.33.Tava PPR feberglas d-32 PN 25 | m | 20 | 60.33.Tava PPR feberglas d-32 PN 25 | 500,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.34.Tava PPR feberglas d-40 PN 25 | m | 20 | 60.34.Tava PPR feberglas d-40 PN 25 | 800,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.35.Teu PPR d-20*20*20 | buc | 10 | 60.35.Teu PPR d-20*20*20 | 20,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.36.Teu PPR d-25*20*25 | buc | 10 | 60.36.Teu PPR d-25*20*25 | 20,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.37.Teu PPR d-25*25*25 | buc | 10 | 60.37.Teu PPR d-25*25*25 | 30,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.38.Teu PPR d-32*20*32 | buc | 10 | 60.38.Teu PPR d-32*20*32 | 30,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.39.Teu PPR d-32*25*32 | buc | 10 | 60.39.Teu PPR d-32*25*32 | 30,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.40.Teu PPR d-32*32*32 | buc | 10 | 60.40.Teu PPR d-32*32*32 | 30,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.41.Teu PPR d-40*20*40 | buc | 6 | 60.41.Teu PPR d-40*20*40 | 30,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.42.Teu PPR d-40*25*40 | buc | 6 | 60.42.Teu PPR d-40*25*40 | 30,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.43.Teu PPR d-40*32*40 | buc | 6 | 60.43.Teu PPR d-40*32*40 | 30,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.44.Teu PPR d-40*40*40 | buc | 6 | 60.44.Teu PPR d-40*40*40 | 30,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.45.Trecere PPR 20-1/2FI | buc | 10 | 60.45.Trecere PPR 20-1/2FI | 150,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.46.Trecere PPR 25-3/4FE | buc | 10 | 60.46.Trecere PPR 25-3/4FE | 180,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.47.Trecere PPR 25-3/4FI | buc | 10 | 60.47.Trecere PPR 25-3/4FI | 180,00 |
| 60.Țevi și fitinguri PPR | 60.48.Trecere PPR 20-1/2FE | buc | 12 | 60.48.Trecere PPR 20-1/2FE | 180,00 |
| 61.Vana | 61.1.Vana d-100 | buc | 4 | 61.1.Vana d-100.PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc | 6000 |
| 61.Vana | 61.2.Vana d-50 | buc | 4 | 61.2.Vana d-50.PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc | 4000 |
| 61.Vana | 61.3.Vana d-80 | buc | 2 | 61.3.Vana d-80.PN-16 EPDEM t-120,flansat, pană de cauciuc | 2600 |
| 62.Aparat de sudura PPR în complect cu adaptori c-t | 62.Aparat de sudura PPR în complect cu adaptori c-t | buc | 1 | 62.Aparat de sudura PPR în complect cu adaptori c-t.Trusa sudura , 20-63 mm, 1500W Accesorii conținute:- 1 buc. de ruleta 3 metri- 1 buc. tăietor din țeavă din PVC 3-50mm- 1,șurubelniță PH1x100mm. Ambalaj: Cutie de oțel.Date tehnice:- Putere de intrare: 700w / 1500w- Tensiune: 230V- Frecvență: 50 Hz- Prize de incalzire: 20, 25, 32, 40, 50, 63mm¦- Termoregulator: 0 ° C - 300 ° C- Alumimum baza de turnare- Plug & cablu: aprobat CE 2,5 m | 2500 |
| 63.Surubelnita | 63.Surubelnita | buc | 7 | 63.Surubelnita.Șurubelniță cu clichet cu set de biți TOPTUL 7-în-1 GAAR0402. În configurația sa, are doi biți față-verso și un suport de biți cu clichet reversibil. La fabricarea șurubelniței, este utilizat un aliaj de înaltă calitate din oțel crom-vanadiu și este echipat cu un suport magnetic pentru biți. Mânerul șurubelniței este fabricat din plastic bicomponent. | 560 |
| 64.Ruleta L-5m | 64.Ruleta L-5m | buc | 3 | 64.Ruleta L-5m | 150 |
| 65.Lanterna LED | 65.Lanterna LED | buc | 4 | 65.Lanterna LED.Soclu DIODA ELECTRO LUMINISCENTA, PUTERE, W- 3-5 wați, DIMENSIUNI (L X W X H X O) 120x205 mm BATERIE 2200 mA TIP BATERIE Ion litiu | 920 |
| 66.Țevi și fitinguri din PP pentru canalizare | 66.1.Tava d-50 L-1m | buc | 10 | 66.1.Tava d-50 L-1m.PP albă | 350,00 |
| 66.Țevi și fitinguri din PP pentru canalizare | 66.2.Tava d-50 L-2m | buc | 10 | 66.2.Tava d-50 L-2m.PP albă | 600,00 |
| 66.Țevi și fitinguri din PP pentru canalizare | 66.3.Tava d-50 L-3m | buc | 10 | 66.3.Tava d-50 L-3m.PP albă | 800,00 |
| 66.Țevi și fitinguri din PP pentru canalizare | 66.4.Tava d-50 L-0.5 | buc | 10 | 66.4.Tava d-50 L-0.5.PP albă | 200,00 |
| 66.Țevi și fitinguri din PP pentru canalizare | 66.5.Teava fonoabsorbanta d-110 L-2.0 | buc | 10 | 66.5.Teava fonoabsorbanta d-110 L-2.0 | 2000,00 |
| 66.Țevi și fitinguri din PP pentru canalizare | 66.6.Țeava fonoabsorbanta d-110 L-0.5 | buc | 10 | 66.6.Țeava fonoabsorbanta d-110 L-0.5 | 800,00 |
| 66.Țevi și fitinguri din PP pentru canalizare | 66.7.Țeava fonoabsorbanta d-110 L-1.0 | buc | 10 | 66.7.Țeava fonoabsorbanta d-110 L-1.0 | 1200,00 |
| 66.Țevi și fitinguri din PP pentru canalizare | 66.8.Manson d-110 PP | buc | 10 | 66.8.Manson d-110 PP | 150,00 |
| 66.Țevi și fitinguri din PP pentru canalizare | 66.9.Manson d-50 PP | buc | 10 | 66.9.Manson d-50 PP | 70,00 |
| 66.Țevi și fitinguri din PP pentru canalizare | 66.10.Reductie d-110*125 | buc | 10 | 66.10.Reductie d-110*125.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare. | 350,00 |
| 66.Țevi și fitinguri din PP pentru canalizare | 66.11.Reductie d-52*65 | buc | 10 | 66.11.Reductie d-52*65.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare | 250,00 |
| 66.Țevi și fitinguri din PP pentru canalizare | 66.12.Revizia d-110 PVC | buc | 4 | 66.12.Revizia d-110 PVC | 160,00 |
| 66.Țevi și fitinguri din PP pentru canalizare | 66.13.Dop d-110 canalizare | buc | 10 | 66.13.Dop d-110 canalizare.PP | 100,00 |
| 66.Țevi și fitinguri din PP pentru canalizare | 66.14.Dop d-50 canalizare | buc | 10 | 66.14.Dop d-50 canalizare.PP | 50,00 |
| 66.Țevi și fitinguri din PP pentru canalizare | 66.15.Excentric p-u WC(cauciuc) | buc | 10 | 66.15.Excentric p-u WC(cauciuc).offset 20-40mm,cauciuc alb | 200,00 |
| 66.Țevi și fitinguri din PP pentru canalizare | 66.16.Teu d-110 45 grade | buc | 10 | 66.16.Teu d-110 45 grade, 10*110.canalizarea,alb | 450,00 |
| 66.Țevi și fitinguri din PP pentru canalizare | 66.17.Teu d-110 90 grade | buc | 10 | 66.17.Teu d-110 90 grade.canalizarea,alb | 450,00 |
| 66.Țevi și fitinguri din PP pentru canalizare | 66.18.Teu d-50 45 grade | buc | 15 | 66.18.Teu d-50 45 grade, 50*50.canalizarea,alb | 150,00 |
| 66.Țevi și fitinguri din PP pentru canalizare | 66.19.Teu d-50 90 grade | buc | 15 | 66.19.Teu d-50 90 grade, 50*50.canalizarea,alb | 150,00 |
| 66.Țevi și fitinguri din PP pentru canalizare | 66.20.Cot d-110 15 grade | buc | 10 | 66.20.Cot d-110 15 grade | 200,00 |
| 66.Țevi și fitinguri din PP pentru canalizare | 66.21.Cot d-110 90 grade | buc | 10 | 66.21.Cot d-110 90 grade | 200,00 |
| 66.Țevi și fitinguri din PP pentru canalizare | 66.22.Cot d-50 45 grade | buc | 10 | 66.22.Cot d-50 45 grade | 70,00 |
| 66.Țevi și fitinguri din PP pentru canalizare | 66.23.Cot d-50 90 grade | buc | 10 | 66.23.Cot d-50 90 grade | 70,00 |
| 66.Țevi și fitinguri din PP pentru canalizare | 66.24.Trecere d-110*50 PP | buc | 10 | 66.24.Trecere d-110*50 PP, reducția | 200,00 |
| 66.Țevi și fitinguri din PP pentru canalizare | 66.25.Trecere pt WC 110*80 | buc | 10 | 66.25.Trecere pt WC 110*80, reducția,alb | 350,00 |
| 66.Țevi și fitinguri din PP pentru canalizare | 66.26.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea) | buc | 10 | 66.26.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea) | 150,00 |
| Valoarea estimativă totală f/TVA |  |  |  |  | 200 145,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: La comandă, după necesități, timp de  2  zile după efectuarea comenzii

- Termenul de valabilitate a contractului: din data semnării și până la 31 decembrie 2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8 din DS) | Conform anexei nr.8 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 2 | Propunerea tehnică | Specificații tehnice conform anexei nr.22 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 3 | Propunerea financiară | Specificații de preț conform anexei nr.23 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 4 | Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA. | - Emisă de o bancă comercială (anexa nr.9 din DS) sau - Transfer la contul IMSP IMU (confirmat prin ștampila băncii) (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b:VICBMD2X416) -În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 5 | DUAE | Completat integral !!! În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încarcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 6 | Certificat de înregistrare a întreprinderii sau extras | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 7 | Rechizitele bancare | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 8 | Licența de activitate sau Autorizație de funcționare (în cazul în care genul de activitate nu se supune licențierii) | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 9 | Certificat de conformitate (pentru bunurile care se certifică sau alt certificate echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite) | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 10 | Fișă (instrucțiuni) tehnică (la echipamente electrice) | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;. | Obligatoriu la solicitare |
| 11 | Mostre | La solicitare, timp de 3 zile. (mostrele vor fi supuse testării) | Obligatoriu |
| 12 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (conform Ordinului MF nr. 145 din 24.11.2020). | - În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice | Obligatoriu |
| 13 | Metoda și condițiile de plată: | –Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii; |  |

- Garanția pentru ofertă, după caz:  Obligatoriu,  cuantumul  1 %, din valoarea ofertei fără TVA

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz:  nu este Obligatoriu, cuantumul 0% din valoarea contractului cu TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta naționlă MDL.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: evaluarea se va face pe fiecare lot in parte, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați în documentația standard și anunțul de participare.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP M-Tender

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă prin intermediul MTender |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

- Alte informații relevante: (022) 250-707 Moticailo Alexei (serviciu achiziții publice)

Conducătorul grupului de lucru:                                         Mihail Ciocanu                             L.Ș.