| Lucrări de reparații curente a încaperilor din cadrul Școlii Profesionale nr. 4 din mun. Bălți | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Caiet de sarcini

Coridor et.3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. Coridor et.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Desfaceri |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 186,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 22,320 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,900 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 9,300 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,860 |  |  |
| 43 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  |  | m2 |  | 82,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 38,540 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 38,540 |  |  |
| 44 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,480 |  |  |
| 45 | RpCB18D |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (pervazuri din beton la ferestre 1.8x0.5, 6buc.) |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,120 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,820 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
| 46 | RpCU09C1 |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga |  |  | t |  | 15,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 7,500 |  |  |
| 47 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseurile de constructie |  |  | t |  | 15,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,650 |  |  |
| 48 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 15,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,575 |  |  |
|  |  |  |  | Total Desfaceri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CF15A K=1.5 |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) |  |  | m2 |  | 186,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 390,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 83,700 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2.929,500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 8,370 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,953 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 6,696 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,116 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,232 |  |  |
| 50 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 186,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,580 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 27,900 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 9,300 |  |  |
| 51 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile). |  |  | m2 |  | 186,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 226,920 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1.328,040 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,976 |  |  |
| 52 | CK18C |  | Montarea cornierelor din aluminiu |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,120 |  |  |
|  | 27431235490251 |  | Corniere din aluminiu |  |  | m |  | 12,600 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 72,000 |  |  |
| 53 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti |  |  | m2 |  | 186,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 37,200 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 204,600 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 27,900 |  |  |
| 54 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec uscat la pereti / structura decorativa |  |  | m2 |  | 186,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 226,920 |  |  |
|  | 265310210083111 |  | Amestec uscat p/u structura decorativa |  |  | kg |  | 427,800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,744 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 1,116 |  |  |
| 55 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 186,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,580 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 27,900 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 9,300 |  |  |
| 56 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile cu adaos de color |  |  | m2 |  | 186,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 102,300 |  |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav" |  |  | kg |  | 74,400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 11,160 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 93,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 9,300 |  |  |
| 57 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre |  |  | m |  | 11,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,880 |  |  |
|  | 2521106718392 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre |  |  | m |  | 11,220 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 44,880 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,110 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 125,320 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,798 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 256,906 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 501,280 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 131,586 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,880 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact |  |  | m2 |  | 125,320 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,760 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund Betonocontact |  |  | kg |  | 18,798 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,266 |  |  |
| 60 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | m2 |  | 125,320 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 58,650 |  |  |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | kg |  | 3.857,801 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 11,346 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,883 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 10,527 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,506 |  |  |
| 61 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  | m2 |  | 125,320 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,760 |  |  |
|  | 241658610530311 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 18,798 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,266 |  |  |
| 62 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (40x40cm modelulu si culoarea de comun acord cu grupul de lucru) |  |  | m2 |  | 125,320 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 281,970 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 31,330 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 129,080 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 507,546 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 37,596 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2.506,400 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 112,788 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,639 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,504 |  |  |
| 63 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie (modelul si culoarea de comun acord cu grupul de lucru) |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 24,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 64,260 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 22,050 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 378,000 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 6,300 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 18,000 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor et.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Electricitate-Coridor et. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp. Cablu VVGng-LS-3*2.5 mmp |  |  | m |  | 100,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,000 |  |  |
|  | 27221031070011 |  | Conductor de cupru VVGng-LS-3*2.5 mmp |  |  | m |  | 113,300 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 5,500 |  |  |
| 65 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm |  |  | m |  | 100,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 67,000 |  |  |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil d=20mm |  |  | m |  | 112,200 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 2,200 |  |  |
| 66 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri din plastic pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,610 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,310 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 67 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,540 |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
| 68 | RpEF15A |  | Montarea corpurilor de iluminat LED |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 11,000 |  |  |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat LED |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Electricitate-Coridor et. 3 |  |  |  |  |  |  |