## Foaie1
| Institutul Oncologic | Cantitate
1 | Contaminometru pentru laboratorul de medicină nucleară | 1
| SCM Sfânta Treime | Cantitate
1 | Videoprocesor pentru investigații ORL cu telescop | 1
2 | Etuva cu 2 uși | 1
3 | Rectoromanoscop | 1
4 | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu sterilizare, uscare a canalelor | 1
5 | Pompă de irigare pentru endoscopie | 1
6 | Șorțuri de radioprotecție plumbate | 3
7 | Fustă de radioprotecție plumbată | 2
8 | Chipiuri de radioprotecție plumbate | 4
9 | Guler glandă tiroidă radioprotecția plumbată | 6
10 | USG Oftalmologic (A-scan) | 1
11 | Psihrometru 0-25C | 10
12 | Psihrometru 15-40C | 15
| SR Căușeni | Cantitate
1 | Ultrasonograf General, Cardiac, performanţă înaltă | 1
| SR Orhei | Cantitate
1 | Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange | 1
2 | Ventilator transport Adult (caracteristici de baza) | 1
3 | Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringa (caracteristici de baza) | 6
4 | Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de baza) | 2
5 | Coagulometru automat | 1
6 | Aspirator urgente | 4
7 | Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile | 2
TOTAL Licitație