CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul - LUCRĂRI DE REPARAȚIE A ÎNCĂPERILOR LA CLĂDIREA  DIN 
str GRIGORE VIERU 22/2 – Retele interioare de apeduct si canalizare  
Autoritatea contractantă - CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 

CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE, mun. CHIȘINĂU str GRIGORE VIERU 22/2
	№
 crt.
	Simbol norme єi Cod  resurse  
	Lucrгri єi cheltuieli      
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Valoarea utilajului
	
	

	1
	
	Stingator cu praf ОП-6
	buc
	10,000

	2
	Pret de firma


	Dulap ШПК-320
	buc
	10,000

	3
	
	Vas de closet  cu iesire laterala ,,cu rezervor ,mecanizm de actionare si capac
	buc
	4,000

	4
	
	Lavoar din ceramica   cu picior de lavuar
	buc
	5,000

	5
	
	Pisoar din  portelan sanitar 
	buc
	2,000

	6
	
	Cada de dus
	buc
	1,000

	
	
	
	
	

	
	
	
	Total Valoarea utilajului

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	2. Lucrari sanitare
	
	

	
	
	2.1. Sistema A1
	
	

	7
	SA03F


	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50
	m
	7,000

	8
	SA17A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x3.5)
	m
	20,000

	9
	SA17A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2,8)
	m
	10,000

	10
	SD19A


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" (robinet cu sfera si liver de actionare D20mm )
	buc
	4,000

	11
	SD19A


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" (robinet cu sfera si liver de actionare D15mm )
	buc
	8,000

	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistema A1

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	2.2. Conducte 
	
	

	12
	SA17A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x3.5)
	m
	65,000

	13
	SA17A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2,8)
	m
	50,000

	14
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 
	m
	37,000

	15
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm 
	m
	37,000

	16
	RpIF09B


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки ПЭП d-25mm)
	m
	1 020,000

	17
	RpIF09B


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки ПЭП d-20mm)
	m
	10,000

	18
	RpSA03B


	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" d=50
	m
	5,000

	19
	RpSA04A


	Demontarea tevii din PP avind diametru de 20,25 mm
	m
	40,000

	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Conducte 

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	2.3. Sistema -T3 - (apa calda)
	
	

	
	
	2.3.1. Tevi si armaturi
	
	

	20
	SA15B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16 )
	m
	10,000

	21
	SA15B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR  PN16)
	m
	10,000

	22
	SD19A


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" (robinet cu sfera si liver de actionare D20mm )
	buc
	3,000

	23
	SD19A


	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" (robinet cu sfera si liver de actionare D15mm )
	buc
	1,000

	24
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 
	m
	20,000

	25
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m
	20,000

	26
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП
	m
	10,000

	27
	RpIF09A


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП
	m
	10,000

	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tevi si armaturi

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistema -T3 - (apa calda)

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	2.4. Sistema C1  
	
	

	28
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm  PP  Трубы канализационные полипропилен ф-100мм  ПП
	m
	10,000

	29
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  PP. Трубы канализационные полипропилен ф-50 мм  ПП
	m
	10,000

	30
	SF04A


	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv 
	10 m
	2,000

	31
	SA40A


	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri  ( diam. 110 mm )  Противопожарная муфта  Д=110 мм
	buc
	1,000

	32
	SB25A


	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-50 mm-Trap emaliat  ф50
	buc
	1,000

	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistema C1  

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	2.5. Demotare 
	
	

	33
	RpSA01A


	Demontarea tevii din fonta existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 50
	m
	10,000

	34
	RpSA01C


	Demontarea tevii din fonta  existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 100
	m
	10,000

	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Demotare 

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	
	
	


	Intocmit 
	

	                                       (funcюia, semnгtura)

	Verificat
	

	                                      (funcюia, semnгtura)


