| Iluminare stradala in satul Mindresti, r-nul Telenesti № 60/2020-IEE-10 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Deviz-oferta № 2-1-6

PT-74K/F-4. Iluminarea electrica exteriora - 0.22kV (mаrcа IЕE-10)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Кабель СИП и линейная арматура |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска cамонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кB до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.) | 1000 m | 6,455 |  |  |
| 2 | Pret de piata | Кабель СИП-4 2х25 мм2 | m | 6 455,000 |  |  |
| 3 | Цена поставщика | Анкерный кронштейн СА1500 | buc | 176,000 |  |  |
| 4 | Цена поставщика | Анкерный зажим РА1500 | buc | 270,000 |  |  |
| 5 | Цена поставщика | Лента из нержавеющей стали F 2007 | m | 996,000 |  |  |
| 6 | Цена поставщика | Cкрепы для крепления лент А200 | buc | 996,000 |  |  |
| 7 | Цена поставщика | Кабельный ремешок CSB | buc | 829,000 |  |  |
| 8 | Цена поставщика | Прокалывающий зажим Р2х95 | buc | 134,000 |  |  |
| 9 | Цена поставщика | Прокалывающий зажим KZEP-13 | buc | 714,000 |  |  |
| 10 | Цена поставщика | Промежуточный зажим с кронштейном ES1500 | buc | 95,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Cтроительные работы |  |  |  |  |
| 11 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - СВ95) | buc | 25,000 |  |  |
| 12 | Pretul firmei | Стойка СВ-95 | buc | 25,000 |  |  |
| 13 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опоры одностоечной - СВ105) | buc | 39,000 |  |  |
| 14 | Pretul firmei | Стойка СВ-105 | buc | 39,000 |  |  |
| 15 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 64,000 |  |  |
| 16 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 64,000 |  |  |
| 17 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) | m3 | 7,500 |  |  |
| 18 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) | m3 | 7,500 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | лей |  |  |  |
|  |  | Asigurare sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuele de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. PT-74K/F-4 |  |  |  |  |
| 19 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta | buc | 1,000 |  |  |
| 20 | 08-03-524-4 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Выключатель-разъед. с предохранителем ПВР) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Щиты, шкафы, устройства |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит учета навесной BZUM-TF-01-63-09) | buc | 1,000 |  |  |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ) | buc | 2,000 |  |  |
| 23 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,000 |  |  |
| 24 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит навесной ЩМП-1-0 74 - ЩУНО-1) | buc | 1,000 |  |  |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в щит) | buc | 8,000 |  |  |
| 26 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,200 |  |  |
| 27 | Цена поставщика | Зажим клемный ЗНИ | buc | 20,000 |  |  |
| 28 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения) | set | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Кабельные изделия |  |  |  |  |
| 29 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 21,650 |  |  |
| 30 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-1 3х6мм2 | m | 5,000 |  |  |
| 31 | Pret de piata | Провод огнестойкий ПРНГ-0,66 сеч.1х1,5мм2 | m | 2 160,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Арматура СИП-4-0,22кВ |  |  |  |  |
| 32 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS) | set | 67,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5. Кабельная арматура АС-1 (ВЛ-0,4кВ) |  |  |  |  |
| 33 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp | buc | 16,000 |  |  |
| 34 | Pretul firmei | Траверсa TН2 | buc | 16,000 |  |  |
| 35 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp (Хомут) | buc | 16,000 |  |  |
| 36 | Pretul firmei | Хомут X10 | buc | 16,000 |  |  |
| 37 | Pretul firmei | Заземляющий проводник ЗП2 | m | 16,000 |  |  |
| 38 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор ТФ-20) | buc | 32,000 |  |  |
| 39 | Цена поставщика | Колпачек K-6 | buc | 32,000 |  |  |
| 40 | Цена поставщика | Зажим ПС-2 | buc | 8,000 |  |  |
| 41 | Цена поставщика | Зажим ПА-2 | buc | 8,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.6. Оборудование светотехническое |  |  |  |  |
| 42 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный 18,4; 13,1Вт) | buc | 228,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.7. Электротехническое оборудование |  |  |  |  |
| 43 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Проходной предохранитель 2А) | buc | 228,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.8. Прочие материалы |  |  |  |  |
| 44 | 08-02-472-4 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 6,700 |  |  |
| 45 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) | 100 m | 0,300 |  |  |
| 46 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Otel cornier 50х50х4мм - без стоимости уголка) | 100 m | 4,050 |  |  |
| 47 | Pret de piata | Otel cornier 50х50х4мм | m | 405,000 |  |  |
| 48 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m | 0,100 |  |  |
| 49 | Pret de piata | Труба стальная профильная 60х40х3мм | m | 10,000 |  |  |
| 50 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,060 |  |  |
| 51 | Цена поставщика | Наконечники аллюм. DL-25 д=25мм2 | buc | 6,000 |  |  |
| 52 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (Метал. короб) | 100 m | 0,030 |  |  |
| 53 | Pret de piata | Метал. короб 60х40х2.5мм | m | 3,000 |  |  |
| 54 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,050 |  |  |
| 55 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна К1П-1,0-1,0) | buc | 228,000 |  |  |
| 56 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp (Хомут) | buc | 456,000 |  |  |
| 57 | Pretul firmei | Хомут ХП220 | buc | 456,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | лей |  |  |  |
|  |  | Asigurare sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuele de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |
| 58 | Цена поставщика | Предохранитель ППН-33/32.А | buc | 1,000 |  |  |
| 59 | Цена поставщика | Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33 | buc | 1,000 |  |  |
| 60 | Цена поставщика | Шкаф учета BZUM-TF-01-63-09 | buc | 1,000 |  |  |
| 61 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки двухпол. ВН-32 2Р 63А | buc | 1,000 |  |  |
| 62 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29М/1Р/В25А | buc | 1,000 |  |  |
| 63 | Цена поставщика | Счетчик 220В, 10-80А ZСЕ 5225Е | buc | 1,000 |  |  |
| 64 | Цена поставщика | Щит ЩМП1-0 74 IP54 | buc | 1,000 |  |  |
| 65 | Цена поставщика | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32ML/B20А/30мА | buc | 1,000 |  |  |
| 66 | Цена поставщика | Переключатель на 2 пол. LАYS-BG45 | buc | 1,000 |  |  |
| 67 | Цена поставщика | Реле тока РЭК 78/4 | buc | 1,000 |  |  |
| 68 | Цена поставщика | Разъем розеточный РРМ 78/4 | buc | 1,000 |  |  |
| 69 | Цена поставщика | Контактор КМИ-22510/25А/230В | buc | 1,000 |  |  |
| 70 | Цена поставщика | Кнопка управления SB-7 | buc | 2,000 |  |  |
| 71 | Цена поставщика | Таймер электрон. астрономический ТМ-AS EKF PROxima | buc | 1,000 |  |  |
| 72 | Цена поставщика | Ограничитель ОПС1-В/2Р | buc | 1,000 |  |  |
| 73 | Цена поставщика | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS | buc | 67,000 |  |  |
| 74 | Цена поставщика | Светильник светодиодный на 13,1Вт/IP65/220B/световой поток 1811 Lм (Voltana EVO1/5270/8 OSLON SQUARE GIANT/500mA NW/481232) | buc | 171,000 |  |  |
| 75 | Цена поставщика | Светильник светодиодный на 18,4Вт/IP65/220B/световой поток 2406 Lм (Voltana EVO1/5270/8 OSLON SQUARE GIANT/700mA NW/481232) | buc | 57,000 |  |  |
| 76 | Pretul firmei | Проходной предохранитель напряжением 220В, 2А, IP54 GURO-FC-1D1-02 | buc | 228,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | лей |  |  |  |
|  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | TVA | 20,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  | Lucrari de montaji |  |  |  |  |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |