## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară 4) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
39100000-3 | 1 | Masă medicală | Masă medicală |  |  |  | Masă mobilă pentru medic stomatolog 3 sertare 1 raft 1tavă detașabilă din oțel inoxidabil Confecționată din tablă de oțel carbon acoperit cu vopsea pe bază de polimeri. Partea superioară cu margini de protecție Dotată cu roți de cauciuc. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.
39100000-3 | 2 | Masă stomatologică | Masă stomatologică |  |  |  | Masă mobilă pentru medic, C5, dimesiuni: 50 x 50 x 83,5 cm ± 5 cm. Partea superioară este din sticlă. Masa are cinci sertare Este echipată cu roți de cauciuc Masa este realizată din tablă de oțel carbon acoperită cu vopsea pe bază de polimeri. Dimensiunile interne ale celor două sertare superioare (înălțimea panourilor exterioare ale sertarelor-60 mm ± 5 mm); lățimea -399 mm ± 10 mm; adîncimea 395 mm ± 10 mm; înălțime -79 mm ± 10 mm. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.
39100000-3 | 3 | Scaun pentru asistenta medicală | Scaun pentru asistenta medicală |  |  |  | Scaun pentru asistentă medicală. Tapițat din material rezistent la dezinfecție și prelucrare fără cusuturi. Spătarul în formă anatomică ajustabil în 2 poziții și pe înălțime. Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.
39100000-3 | 4 | Banchetă cu șezut moale | Banchetă cu șezut moale |  |  |  | Material cadru: metal cromat Material: piele ecologică Lungime: 950 -1000 mm Adâncime: 560 -580 mm Înălțime: 860 -880 mm Lungime șezut: 900 -920 mm Adâncime șezut: 490 -500 mm Înălțime șezut: 450 -460 mm Greutate admisă: 200 -240 kg Număr de locuri: ≥ 2 Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.
39100000-3 | 5 | Banchetă chirurgicală | Banchetă chirurgicală |  |  |  | Cadrul banchetei: oțel, din conductă de profil Scaunul: realizat din DSP și paralon Lungimea: 1100 -1200 mm Lățimea: 350 -400 mm Tapițerie: piele artificială Sarcină nominală: 150 kg Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.
39100000-3 | 6 | Dulap pentru depozitare citostatice | Dulap pentru depozitare citostatice |  |  |  | Destinația: Dulapuri de protecţie pentru depozitarea medicamentelor citostatice în oncologie. Depozitarea în siguranță este importantă nu numai pentru pacient dar și pentru personalul care lucrează cu aceste medicamente. Proiectate pentru a proteja utilizatorii de inhalarea substanțelor chimice dăunătoare, reduc la minimum riscul de inhalare de fumuri, vapori și substanțe chimice. Specificația: Destinat depozitării medicamentelor citostatice utilizate în chimioterapie Minim 2 uși Mărime minime externe 1150x600x1900 mm Construcția din oțel galvanizat cu acoperire din rășină epoxidică electrostatică cu strat de minim 90 microni. Cu sistem de ventilație cu evacuare Minim 8 rafturi retractabile Capacitatea de încărcare per raft minim 10 kg Ușile prevăzute cu sistem de închidere pentru accesul neautorizat Toate consumabilele necesare pentru sistemul de ventilație a dulapului să fie incluse Termenul de garanție- minim 4 ani echivalent la 48 luni.
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | : Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară 4) | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
39100000-3 | 1 | Masă medicală | Masă medicală | 3: bucată; 4: 13; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | 119000 | CSMC
39100000-3 | 2 | Masă stomatologică | Masă stomatologică | 3: bucată; 4: 6; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | 64000 | CSMC
39100000-3 | 3 | Scaun pentru asistenta medicală | Scaun pentru asistenta medicală | 3: bucată; 4: 6; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | 12000 | CSMC
39100000-3 | 4 | Banchetă cu șezut moale | Banchetă cu șezut moale | 3: bucată; 4: 3; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | 3500 | CSMC
39100000-3 | 5 | Banchetă chirurgicală | Banchetă chirurgicală | 3: bucată; 4: 1; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | 1150 | CSMC
39100000-3 | 6 | Dulap pentru depozitare citostatice | Dulap pentru depozitare citostatice | 3: bucată; 4: 4; 9: Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului | 800000 | Institutul Oncologic
[11 empty] | 999650 | 0
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________