| ### Şcoala Profesionala 2 Chisinau | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz local № 01

Semnalizare antiincendiară camin bloc A, B, V

pe adresa: str. Ion Creangă 59

Valoarea de deviz - lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Semnalizare incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 1 raze (ВС-ПК ВЕКТОР-116, ВЕТТА-ОКП, ВЕТТА-ДКП, ВЕТТА-МР),sau echivalent |  |  | buc |  |  | 84,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton /RIP |  |  | buc |  |  | 42,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (ВОСХОД-Р (табло), ВОСХОД-Р024, AUSL 100 si ТОН-Р-028) sau echivalent |  |  | buc |  |  | 141,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (ДИП-220Р ВЕКТОР, ИП101-17Р-A1R), sau echivalent |  |  | buc |  |  | 518,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (ВС-ИПР-031 ВЕКТОР), sau echivalent |  |  | buc |  |  | 44,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete UK-2П, sau echivalent |  |  | buc |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida VVG 2x1,5 |  |  | 100 m |  |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida LK-FLEX-053/CU не распространяющий горение |  |  | 100 m |  |  | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida 10x22 MCS-1 |  |  | m |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  | 22,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Semnalizare incendiu Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Echipament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pretul firmei | Panoul de control de alarmă de incendiu «ВС-ПК ВЕКТОР-116», sau echivalent |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pretul firmei | Panoul de control ВЕКТОР ОКП, sau echivalent |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pretul firmei | Panoul de control ВЕКТОР ДКП1, sau echivalent |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pretul firmei | Panoul de control ВЕКТОР ДКП2, sau echivalent |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pretul firmei | Panoul de control ВЕКТОР ДКП3, sau echivalent |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pretul firmei | Radio Dilatator ВЕТТА-МР, sau echivalent |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pretul firmei | În aer liber sirena ВОСХОД-Р (табло), sau echivalent |  |  | buc |  | 43,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pretul firmei | Detector de fum ДИП-220Р ВЕКТОР, sau echivalent |  |  | buc |  | 488,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pretul firmei | Detector de termic ИП101-17Р-A1R, sau echivalent |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pretul firmei | Discursul pompierului anunțator adresează canalul de radioТОН-Р-028, sau echivalent |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pretul firmei | IPR ВС-ИПР-031 ВЕКТОР, sau echivalent |  |  | buc |  | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pretul firmei | Acumulator |  |  | buc |  | 712,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pretul firmei | RIP 12V |  |  | buc |  | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pretul firmei | Avertizor de semnal luminos cu semnal sonor ВОСХОД-Р-024, sau echivalent |  |  | buc |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pretul firmei | Avertizor luminos cu alarmă sonoră AUSL 100 sau echivalent, |  |  | buc |  | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnăturile părţilor

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de Servicii	                                               Autoritatea contractantă

| Şcoala Profesionala 2 Chisinau | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 01

Semnalizare antiincendiară camin bloc A, B, V

pe adresa: str. Ion Creangă 59

Valoarea de deviz - lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 2595.43 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,14 |  |  |
| 6. | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,01 |  |  |
| 7. | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 1,70 |  |  |
| 8. | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,09 |  |  |
| 9. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 542,48 |  |  |
| 10. | 1019787 | Chit de etansare | kg | 3,00 |  |  |
| 11. | 1100014 | Tirfon | 100 buc | 0,02 |  |  |
| 12. | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30" | 100 buc | 31,82 |  |  |
| 15. | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,02 |  |  |
| 16. | 5009422 | Scoaba aplicata | 100 buc | 0,30 |  |  |
| 17. | 500973010 | Jgheab metalic 10x22 MCS-1 | m | 700 |  |  |
| 18. | 5070812 | Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca VVG 2x1,5 | 100 m | 0.20 |  |  |
| 19. | 5220003 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida LK-FLEX-053/CU не распространяющий горение | 100 m | 8.00 |  |  |
| 20. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 1,01 |  |  |
| 22. | 661 | Panoul de control de alarmă de incendiu «ВС-ПК ВЕКТОР-116», sau echivalent | buc | 36,00 |  |  |
| 23. | 662 | Panoul de control ВЕКТОР ОКП, sau echivalent | buc | 3,00 |  |  |
| 24. | 663 | Panoul de control ВЕКТОР ДКП1, sau echivalent | buc | 3,00 |  |  |
| 25. | 664 | Panoul de control ВЕКТОР ДКП2, sau echivalent | buc | 3,00 |  |  |
|  | 665 | Panoul de control ВЕКТОР ДКП3, sau echivalent | buc | 3,00 |  |  |
| 26. | 666 | Radio Dilatator ВЕТТА-МР, sau echivalent | buc | 36,00 |  |  |
| 27. | 667 | În aer liber sirena ВОСХОД-Р (табло), sau echivalent | buc | 43,00 |  |  |
| 28 | 668 | Detector de fum ДИП-220Р ВЕКТОР, sau echivalent | buc | 488,00 |  |  |
| 29 | 669 | Detector de termic ИП101-17Р-A1R, sau echivalent | buc | 30,00 |  |  |
| 30 | 700 | Discursul pompierului anunțator adresează canalul de radioТОН-Р-028, sau echivalent | buc | 40,00 |  |  |
| 31 | 701 | IPR ВС-ИПР-031 ВЕКТОР, sau echivalent | buc | 44.00 |  |  |
| 32 | 702 | Acumulator | buc | 712,00 |  |  |
| 33 | 703 | RIP 12V | buc | 42.00 |  |  |
| 34 | 704 | Avertizor de semnal luminos cu semnal sonor ВОСХОД-Р-024, sau echivalent | buc | 40.00 |  |  |
| 35 | 705 | Avertizor luminos cu alarmă sonoră AUSL 100, sau echivalent | buc | 18.00 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 15,61 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 6,00 |  |  |  |
| 3. | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 39,45 |  |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |

Semnăturile părţilor

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de Servicii	             Autoritatea contractantă